## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-12 05:30 | Wait | 589.2 | 589.4 | 574.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 28.3 | 49213.5 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 05:35 | Wait | 631.3 | 631.4 | 599.2 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 49213.5 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 05:40 | Normal | 523.2 | 535.7 | 455.9 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 60.13 | 60.09 | 60.03 | 505 | 1 | 34.2 | 49213.5 | 3620 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 05:45 | Normal | 490.9 | 521.4 | 449.8 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 616 | 1 | 36.4 | 49213.5 | 3620 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 05:50 | Normal | 398 | 397.6 | 237.6 | 433.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.11 | 59.93 | 60.02 | 692 | 1 | 37.9 | 49213.6 | 3620 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 05:55 | Normal | 360.9 | 305.8 | 201.6 | 232.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 735 | 1 | 39.1 | 49213.7 | 3620 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:00 | Normal | 254.5 | 340.1 | 200.3 | 200 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 804 | 1 | 39.9 | 49213.7 | 3620 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:05 | Normal | 288.3 | 395.2 | 199.9 | 209.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.6 | 226.4 | 231.8 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 59.97 | 59.86 | 59.93 | 1000 | 1 | 40.5 | 49213.8 | 3620 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:10 | Normal | 544.1 | 639.1 | 270.4 | 250.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.4 | 231.4 | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 60.04 | 59.95 | 60.02 | 1629 | 1 | 41.2 | 49213.9 | 3620 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:15 | Normal | 632.6 | 648.1 | 199.8 | 299.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.2 | 231.2 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 60.09 | 60.05 | 60.11 | 1949 | 1 | 41.8 | 49214.1 | 3620 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:20 | Normal | 595.5 | 649.7 | 225.9 | 199.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 229.6 | 231 | 5.2 | 1.6 | 5.1 | 60.08 | 60.05 | 60.01 | 2178 | 1 | 42.5 | 49214.2 | 3620 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:25 | Normal | 673.5 | 643.2 | 207.9 | 229.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 228.8 | 232 | 6.5 | 1.7 | 6.4 | 59.91 | 59.89 | 59.96 | 2594 | 1 | 43.2 | 49214.4 | 3620 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:30 | Normal | 648 | 590.2 | 210.7 | 317.6 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230 | 228.2 | 233.2 | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 2965 | 1 | 43.8 | 49214.7 | 3621 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:35 | Normal | 660.1 | 626.5 | 200.2 | 339.1 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 229.6 | 228 | 232.6 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3494 | 1 | 44.5 | 49214.9 | 3621 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:40 | Normal | 664.2 | 658.7 | 251 | 379.5 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 230 | 230.2 | 233.2 | 10 | 1.6 | 9.9 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 4062 | 1 | 45 | 49215.2 | 3621 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:45 | Normal | 637.7 | 663.1 | 202 | 344.2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 230 | 229 | 233.2 | 11.2 | 1.5 | 11.2 | 60.04 | 60.09 | 59.98 | 4440 | 1 | 45.7 | 49215.6 | 3621 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:50 | Normal | 663.2 | 660.4 | 200.3 | 232.8 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 230 | 228.6 | 233 | 12.6 | 1.6 | 12.5 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 4929 | 1 | 46.3 | 49216 | 3621 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 06:55 | Normal | 646 | 590.7 | 203.1 | 285.1 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 230.2 | 231 | 234.4 | 14.4 | 1.5 | 14.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 5412 | 1 | 47 | 49216.4 | 3621 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:00 | Normal | 640.6 | 651.1 | 264.6 | 337.8 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 229.2 | 228.8 | 233.4 | 16.5 | 1.5 | 16.3 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 6141 | 1 | 47.5 | 49216.9 | 3621 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:05 | Normal | 647.5 | 591.4 | 201 | 484.7 | 4.6 | 4.2 | 0.3 | 1 | 229 | 228 | 233.6 | 17.9 | 1.4 | 17.9 | 59.96 | 60 | 59.94 | 6664 | 1 | 48.2 | 49217.4 | 3621 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:10 | Normal | 655.9 | 660.5 | 205.1 | 441.6 | 5 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 227.8 | 227.6 | 232.4 | 19.2 | 1.6 | 19 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 7197 | 1 | 48.8 | 49218 | 3621 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:15 | Normal | 649 | 659.2 | 239.6 | 442.6 | 5.3 | 4.9 | 0.5 | 1.2 | 224.6 | 223.8 | 229 | 21.4 | 1.6 | 21.1 | 60 | 60.04 | 60 | 7778 | 1 | 49.5 | 49218.6 | 3621 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:20 | Normal | 606.2 | 668.5 | 218.3 | 431.9 | 6.1 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 229.4 | 23.1 | 1.6 | 22.9 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 8501 | 1 | 45.9 | 49219.3 | 3621 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:25 | Normal | 630.4 | 640.8 | 209.4 | 509.1 | 6.6 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 223.6 | 223 | 228.8 | 27.5 | 1.6 | 27.3 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 9673 | 1 | 49 | 49220.1 | 3621 | 2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:30 | Normal | 629.6 | 611.8 | 261.3 | 592.8 | 7.2 | 7.3 | 1.1 | 1.6 | 223 | 222 | 228.6 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 10286 | 1 | 46.6 | 49220.9 | 3622 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:35 | Normal | 625.3 | 624.5 | 296.7 | 503.7 | 7.4 | 7.4 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 222.4 | 229.2 | 33.2 | 1.5 | 33.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10742 | 1 | 49.8 | 49221.8 | 3622 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:40 | Normal | 602.4 | 623.4 | 463.8 | 531.2 | 8 | 7.8 | 1.5 | 1.9 | 221.6 | 222 | 229.4 | 36.4 | 1.4 | 36.3 | 60 | 59.88 | 59.97 | 11548 | 1 | 48.9 | 49222.7 | 3622 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:45 | Normal | 597 | 632.6 | 530.9 | 413.9 | 8.5 | 8.1 | 1.6 | 2.1 | 218.6 | 220.4 | 226.4 | 37.6 | 1.5 | 37.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11899 | 1 | 47.9 | 49223.7 | 3622 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:50 | Wait | 745.4 | 748.2 | 706 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 217.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 49224.2 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 07:55 | Wait | 743 | 745.9 | 703.3 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 49224.2 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:00 | Wait | 739.7 | 743.1 | 700.8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 49224.2 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:05 | Wait | 738.2 | 742.3 | 699.5 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2547 | 0 | 46.2 | 49224.2 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:10 | Wait | 737 | 740.6 | 698.1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 49.3 | 49224.2 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:15 | Wait | 736.7 | 739.9 | 697.2 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:20 | Wait | 735.8 | 739.4 | 696.5 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:25 | Wait | 735.8 | 738.8 | 696.1 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:30 | Wait | 734.9 | 737.9 | 694.6 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:35 | Wait | 735.5 | 737.9 | 694.5 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:40 | Wait | 735.6 | 737.2 | 692.9 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:45 | Wait | 733.9 | 736.2 | 691.9 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 216.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:50 | Wait | 733.9 | 736.3 | 692.3 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 216.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 08:55 | Wait | 733.2 | 735.6 | 691.4 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:00 | Wait | 733.1 | 735.9 | 692.9 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 49224.3 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:05 | Wait | 732.9 | 736.7 | 693.7 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:10 | Wait | 733.8 | 735.7 | 693.2 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:15 | Wait | 731.8 | 733.4 | 690.4 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:20 | Wait | 730.2 | 732.4 | 690.6 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:25 | Wait | 729.5 | 731.3 | 688.9 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:30 | Wait | 727.3 | 729.3 | 686.6 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:35 | Wait | 725.3 | 727.8 | 684.6 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 216.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:40 | Wait | 727.9 | 729.6 | 686 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:45 | Wait | 727.2 | 731.1 | 688.6 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.3 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:50 | Wait | 725.7 | 730.1 | 687.5 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 09:55 | Wait | 723.7 | 728.1 | 686 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:00 | Wait | 723.1 | 727 | 684.8 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:05 | Wait | 721.4 | 725.7 | 682.7 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:10 | Wait | 721.1 | 725 | 683.1 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:15 | Wait | 721.9 | 725.7 | 683.4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:20 | Wait | 721.5 | 725.4 | 682.6 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 79 | 0 | 49.6 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:25 | Wait | 721.6 | 726.1 | 683 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:30 | Wait | 720 | 723.8 | 681.7 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:35 | Wait | 721.2 | 724.1 | 681.5 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:40 | Wait | 721 | 725 | 681.7 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:45 | Wait | 720.1 | 724.8 | 681.5 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:50 | Wait | 719.3 | 721.7 | 678.9 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 10:55 | Wait | 720.1 | 720.7 | 677.2 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.4 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:00 | Wait | 719.9 | 720.3 | 676.4 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:05 | Wait | 719.5 | 719.4 | 676.5 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:10 | Wait | 716.2 | 717.4 | 674.4 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:15 | Wait | 716.4 | 718.2 | 674.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 99 | 0 | 49.5 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:20 | Wait | 719.3 | 719.7 | 675.7 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:25 | Wait | 718.3 | 718.5 | 675.9 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:30 | Wait | 718.2 | 717.1 | 674.6 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:35 | Wait | 719.1 | 718.7 | 675.3 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:40 | Wait | 719.7 | 718.7 | 675.1 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:45 | Wait | 714.1 | 714.6 | 672.1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:50 | Wait | 716.3 | 716.8 | 673.1 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 11:55 | Wait | 712.9 | 714.6 | 671 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:00 | Wait | 711.9 | 714.3 | 671.4 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:05 | Wait | 713 | 713.7 | 670.8 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:10 | Wait | 712.4 | 712.2 | 670.2 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:15 | Wait | 715.5 | 717.1 | 673.1 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 0 | 0 | 45.2 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:20 | Wait | 714.6 | 717.1 | 674.2 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.7 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:25 | Wait | 713.9 | 715.3 | 671.7 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 217.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:30 | Wait | 716.6 | 717.4 | 673.9 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:35 | Wait | 716.5 | 717.6 | 674 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:40 | Wait | 718.8 | 719.5 | 675.3 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:45 | Wait | 720.7 | 720.9 | 677.3 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:50 | Wait | 718.5 | 719.3 | 675.5 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.1 | 49224.5 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 12:55 | Wait | 718.3 | 719.1 | 676 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 215.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 266 | 0 | 49.8 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:00 | Wait | 720.3 | 721 | 677 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:05 | Wait | 719 | 719.6 | 676 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:10 | Wait | 721 | 721.5 | 678.3 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:15 | Wait | 721 | 722.9 | 679.6 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:20 | Wait | 719.4 | 721.4 | 678.7 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:25 | Wait | 719.1 | 719.8 | 677.3 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.6 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:30 | Wait | 720.5 | 722.5 | 679.7 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:35 | Wait | 720.6 | 722.5 | 679.6 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:40 | Wait | 722 | 724 | 680.8 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:45 | Wait | 722.7 | 725.6 | 682.2 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:50 | Wait | 722 | 723.3 | 679.9 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 13:55 | Wait | 724.8 | 726 | 683.2 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:00 | Wait | 724 | 725.1 | 681.7 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:05 | Wait | 721.7 | 723.5 | 680.3 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 49224.6 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:10 | Wait | 723.9 | 725.7 | 682.2 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 49224.7 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:15 | Wait | 722.9 | 724.9 | 681 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 49224.7 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:20 | Wait | 720 | 721.9 | 678 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 49224.7 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:25 | Wait | 722.9 | 725 | 680.7 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 222.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 49224.7 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:30 | Wait | 725.5 | 727.9 | 683.2 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 49224.8 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:35 | Wait | 726.6 | 729 | 684.6 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 49224.8 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:40 | Wait | 727.4 | 730.2 | 685.8 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 222.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 49224.8 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:45 | Normal | 572 | 577.3 | 526.4 | 573 | 7.1 | 8.2 | 2.1 | 2.2 | 225.6 | 224 | 232.8 | 38.9 | 1.5 | 38.7 | 59.93 | 60.05 | 59.99 | 11708 | 1 | 49.4 | 49225.2 | 3622 | 1.8 | 3 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:50 | Normal | 608.4 | 601.6 | 488.4 | 447.1 | 6.6 | 7.9 | 2 | 2.5 | 225.6 | 222.8 | 230.8 | 36.2 | 1.4 | 36.2 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 11076 | 1 | 48.6 | 49226.2 | 3622 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 14:55 | Normal | 597.2 | 590.4 | 516.8 | 351.2 | 6.1 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 226.4 | 222.2 | 231.4 | 31.3 | 1.3 | 31.4 | 60.04 | 59.89 | 60.01 | 10254 | 1 | 47.9 | 49227.1 | 3622 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:00 | Normal | 605.6 | 585.9 | 501.1 | 363.1 | 5.9 | 7.2 | 1.7 | 2.3 | 225.2 | 225 | 231.2 | 32.6 | 1.4 | 32.5 | 60.13 | 60.02 | 59.93 | 10010 | 1 | 47.5 | 49227.9 | 3622 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:05 | Normal | 608 | 610.3 | 514.1 | 388 | 5.6 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 224 | 224.4 | 230 | 30.5 | 1.4 | 30.6 | 60.07 | 59.99 | 59.99 | 9577 | 1 | 47.2 | 49228.8 | 3622 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:10 | Normal | 619.4 | 622.6 | 502 | 381.9 | 5.3 | 6.4 | 1.5 | 2 | 225.8 | 223.6 | 230.8 | 27.5 | 1.3 | 27.5 | 60.12 | 60.1 | 60.13 | 9168 | 1 | 46.6 | 49229.5 | 3622 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:15 | Normal | 576.8 | 607.3 | 475.2 | 555.4 | 5.1 | 6 | 1.3 | 1.8 | 225.2 | 224.6 | 229.2 | 26.8 | 1.3 | 26.7 | 60.01 | 60 | 59.94 | 8642 | 1 | 45.8 | 49230.3 | 3623 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:20 | Normal | 604.7 | 609.7 | 348.1 | 550.6 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 225.2 | 223.8 | 229.8 | 23.2 | 1.4 | 23.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 8025 | 1 | 45 | 49231 | 3623 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:25 | Normal | 616 | 592.9 | 471.9 | 496.1 | 4.1 | 5.1 | 1 | 1.5 | 225.8 | 224.2 | 229 | 21.4 | 1.3 | 21.3 | 59.94 | 59.82 | 59.93 | 7472 | 1 | 45.5 | 49231.6 | 3623 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:30 | Normal | 597.8 | 614.9 | 591.3 | 480.1 | 3.9 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 224.8 | 222.4 | 229.4 | 20.5 | 1.4 | 20.6 | 59.9 | 59.99 | 59.94 | 7152 | 1 | 46 | 49232.2 | 3623 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:35 | Normal | 614.3 | 591.5 | 574.4 | 437.9 | 3.6 | 4.6 | 0.7 | 1.3 | 225.6 | 225 | 229.2 | 19 | 1.3 | 19 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6770 | 1 | 47 | 49232.8 | 3623 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:40 | Normal | 608.3 | 621.5 | 489.2 | 612.3 | 3.5 | 4.2 | 0.7 | 1 | 226 | 224.2 | 228 | 18.2 | 1.3 | 18.2 | 59.91 | 59.97 | 59.92 | 6470 | 1 | 48.2 | 49233.3 | 3623 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:45 | Normal | 560.2 | 605.1 | 498.6 | 576.5 | 3.4 | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 225.4 | 224.8 | 229 | 16.7 | 1.3 | 16.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 5967 | 1 | 49.7 | 49233.9 | 3623 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:50 | Normal | 586.9 | 599.2 | 385.6 | 617.2 | 3 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 225.8 | 224.2 | 228.8 | 15.6 | 1.3 | 15.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5543 | 1 | 49.7 | 49234.3 | 3623 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 15:55 | Normal | 611.3 | 494.6 | 298 | 624 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 226.2 | 224.2 | 228.8 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 60.01 | 60.06 | 60 | 4783 | 1 | 49.4 | 49234.8 | 3623 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:00 | Normal | 637.6 | 498.7 | 205.6 | 598.6 | 2.3 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 226 | 224.2 | 228.2 | 11.6 | 1.3 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4420 | 1 | 49 | 49235.1 | 3623 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:05 | Normal | 599.1 | 450.2 | 219.3 | 498.9 | 2.2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 226.2 | 224.6 | 227.2 | 10.4 | 1.3 | 10.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3891 | 1 | 48.7 | 49235.5 | 3623 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:10 | Normal | 622.5 | 460 | 219.3 | 560.7 | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 225.4 | 224 | 228.2 | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3868 | 1 | 48.4 | 49235.8 | 3623 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:15 | Normal | 608.6 | 555.8 | 207.9 | 550.4 | 2 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 3844 | 1 | 48.1 | 49236.1 | 3624 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:20 | Normal | 605.8 | 561.1 | 227.7 | 448.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 225.6 | 222.4 | 227.4 | 9.5 | 1.3 | 9.5 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 3530 | 1 | 47.8 | 49236.4 | 3624 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:25 | Normal | 614 | 566.1 | 198.9 | 431.6 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 225.2 | 222.6 | 228.2 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3137 | 1 | 47.4 | 49236.7 | 3624 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:30 | Normal | 647.4 | 556.5 | 201.5 | 430.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 226 | 223.8 | 228.4 | 7.1 | 1.5 | 7 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 2868 | 1 | 47.1 | 49237 | 3624 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:35 | Normal | 627.3 | 592.4 | 201.8 | 450.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 225.8 | 223.4 | 227.8 | 6.6 | 1.4 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 2561 | 1 | 46.8 | 49237.2 | 3624 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:40 | Normal | 483.8 | 588.1 | 200.9 | 329 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 225.2 | 223.8 | 227.8 | 5.2 | 1.4 | 5.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2071 | 1 | 46.5 | 49237.4 | 3624 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:45 | Normal | 550.8 | 507.6 | 209.6 | 251 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 225.8 | 222.8 | 227.8 | 4.2 | 1.4 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1812 | 1 | 46 | 49237.5 | 3624 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:50 | Normal | 602.9 | 386.5 | 200.1 | 278.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 226 | 226 | 226.8 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 59.87 | 60.05 | 59.95 | 1525 | 1 | 45.2 | 49237.7 | 3624 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 16:55 | Normal | 516.3 | 578.1 | 221 | 222 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 226.6 | 229.4 | 227.8 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 1443 | 1 | 45.3 | 49237.8 | 3624 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:00 | Normal | 514.7 | 602.2 | 215.3 | 245.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.2 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1255 | 1 | 46 | 49237.9 | 3624 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:05 | Normal | 395.5 | 550.7 | 239.2 | 224.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 993 | 1 | 46.8 | 49238 | 3624 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:10 | Normal | 218.6 | 412.9 | 199.9 | 232.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 225.6 | 228.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.82 | 60 | 59.94 | 699 | 1 | 48.2 | 49238.1 | 3624 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:15 | Normal | 208.2 | 293.8 | 229 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 551 | 1 | 50 | 49238.1 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:20 | Normal | 199.3 | 321.2 | 199 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 475 | 1 | 49.6 | 49238.2 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:25 | Normal | 199.6 | 396.1 | 249 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 436 | 1 | 49.2 | 49238.2 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:30 | Normal | 199.6 | 437 | 182.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 59.98 | 403 | 1 | 48.8 | 49238.2 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:35 | Normal | 164.7 | 576 | 185.5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 230.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.07 | 60.15 | 363 | 1 | 48.2 | 49238.3 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:40 | Normal | 172.4 | 410.2 | 220.4 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 348 | 1 | 47.4 | 49238.3 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:45 | Normal | 218.2 | 464.8 | 206 | 221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 348 | 1 | 46.3 | 49238.3 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:50 | Normal | 203.4 | 202.9 | 195.2 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 228.6 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 333 | 1 | 45.6 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-12 17:55 | Normal | 197.5 | 198.8 | 198.5 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 228.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 336 | 1 | 50 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0