## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-13 05:31 | Wait | 590.6 | 591 | 573.8 | 581.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.4 | 12343.1 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:36 | Wait | 632.9 | 633.3 | 599.1 | 606.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 32.2 | 12343.1 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:41 | Normal | 199.9 | 650.5 | 604.4 | 627.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.6 | 224.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 59.96 | 642 | 1 | 34.6 | 12343.1 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:46 | Normal | 200 | 584.1 | 584.1 | 521.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 226 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.91 | 60 | 734 | 1 | 36.5 | 12343.2 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:51 | Normal | 214.7 | 648.2 | 512 | 485.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 226.6 | 231.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 875 | 1 | 38.1 | 12343.3 | 2033 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:56 | Normal | 212.3 | 641.6 | 490.7 | 492.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.2 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1008 | 1 | 39.2 | 12343.3 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:01 | Normal | 249.8 | 659.7 | 462.6 | 587.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.8 | 231.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1197 | 1 | 40 | 12343.4 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:06 | Normal | 344.9 | 657.3 | 426.9 | 593.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 232 | 230.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1423 | 1 | 41 | 12343.5 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:11 | Normal | 328.8 | 674.6 | 375.1 | 601.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 233.4 | 230.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 59.94 | 60.08 | 60.02 | 1602 | 1 | 41.6 | 12343.7 | 2033 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:16 | Normal | 387.5 | 660.3 | 497.4 | 586.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 235.6 | 231 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1843 | 1 | 42.2 | 12343.8 | 2033 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:21 | Normal | 482.7 | 653.3 | 575.2 | 606 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 240.6 | 230.2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 2180 | 1 | 42.7 | 12344 | 2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:26 | Normal | 480.6 | 716.7 | 536.1 | 615.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238 | 231.4 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 60.02 | 60.12 | 60.07 | 2082 | 1 | 43.3 | 12344.1 | 2033 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:31 | Normal | 465.7 | 722.3 | 462.8 | 463.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 230 | 240 | 230.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 2073 | 1 | 43.8 | 12344.3 | 2033 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:36 | Wait | 739.9 | 744 | 693 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 12344.5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:41 | Wait | 741.5 | 745 | 694.1 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12344.5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:46 | Wait | 742.7 | 745.7 | 695.3 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 12344.5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:51 | Fault | 744 | 746.6 | 696.1 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1861 | 2 | 45.2 | 12344.5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 06:56 | Wait | 745.2 | 747.8 | 697.1 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12344.5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:01 | Wait | 746.2 | 748.8 | 698.2 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12344.6 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:06 | Wait | 746.5 | 749.3 | 698.7 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12344.6 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:11 | Wait | 747.1 | 750.4 | 699.5 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 12344.6 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:16 | Wait | 746.9 | 750.6 | 700.2 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 221 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:21 | Wait | 746.8 | 750.9 | 700.2 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:26 | Wait | 747.1 | 751.4 | 700.9 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 220.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 45.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:31 | Wait | 746.6 | 751.1 | 701 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:36 | Wait | 746.1 | 750.8 | 700.6 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:41 | Wait | 745.5 | 750.1 | 700.9 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:46 | Wait | 744.9 | 749.5 | 700.1 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 45.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:51 | Wait | 744.7 | 749 | 699.7 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 07:56 | Wait | 744.3 | 748.6 | 699.8 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:01 | Wait | 744.1 | 748.5 | 699.7 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:06 | Wait | 743.9 | 747.9 | 699.5 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:11 | Wait | 743.5 | 747.4 | 699.4 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:16 | Wait | 743.3 | 747 | 699.5 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:21 | Wait | 741.5 | 745.2 | 698.8 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:26 | Wait | 740.7 | 743.9 | 698.2 | 696.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:31 | Wait | 739.8 | 742.8 | 698.1 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:36 | Wait | 738.6 | 741.7 | 697.3 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:41 | Wait | 737.7 | 739.8 | 696.4 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 213.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:46 | Wait | 736.3 | 738.2 | 695.4 | 692.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:51 | Wait | 735.2 | 737 | 694.6 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 08:56 | Wait | 734.3 | 735.8 | 693.7 | 689.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 214.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:01 | Wait | 733.4 | 734.5 | 693.6 | 689 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 218.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:06 | Wait | 731.3 | 732.4 | 692.6 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:11 | Wait | 730.2 | 731.1 | 691.4 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:16 | Wait | 728.7 | 729.2 | 689.8 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:21 | Wait | 727.4 | 727.6 | 688.9 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:26 | Wait | 726.3 | 726.5 | 688.6 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:31 | Wait | 725.7 | 725.9 | 688.2 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:36 | Fault | 723.7 | 723.8 | 686.9 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:41 | Wait | 722.4 | 722.6 | 686.6 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:46 | Wait | 722.7 | 722.9 | 687.3 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:51 | Wait | 721.8 | 722.7 | 686.5 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 09:56 | Wait | 719.6 | 721.1 | 684.6 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:01 | Wait | 719.4 | 720.7 | 684 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:06 | Wait | 718.3 | 721.3 | 683.8 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:11 | Wait | 715.8 | 719.6 | 682.4 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:16 | Wait | 716.1 | 718.6 | 681.2 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 49.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:21 | Wait | 715.9 | 718.3 | 681.2 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:26 | Wait | 716.2 | 719.8 | 681.5 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:31 | Wait | 716.5 | 720.6 | 680.8 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:36 | Wait | 716.8 | 718.9 | 680.2 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:41 | Wait | 719 | 721.3 | 682.6 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:46 | Wait | 716.8 | 717.6 | 679.5 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:51 | Wait | 716.5 | 716.6 | 678.3 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 10:56 | Wait | 717.6 | 718.2 | 679.5 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:01 | Wait | 717.8 | 719.4 | 679.6 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:06 | Wait | 720.7 | 719.4 | 680.4 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:11 | Wait | 718.3 | 716.5 | 679 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:16 | Wait | 717.6 | 716.1 | 677.4 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:21 | Wait | 717.7 | 715.9 | 677.7 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:26 | Wait | 716.4 | 715.3 | 677.6 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:31 | Wait | 715.9 | 714.5 | 678.3 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:36 | Wait | 715.8 | 714 | 676.4 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:42 | Wait | 715.7 | 713 | 675 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:46 | Wait | 714.1 | 710.9 | 673.3 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:51 | Wait | 713.4 | 711.1 | 673.5 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 11:56 | Wait | 711.4 | 710.5 | 672.4 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:01 | Wait | 712.4 | 711.2 | 673.5 | 670.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:06 | Wait | 713.6 | 713.5 | 675.5 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 0 | 0 | 45.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:11 | Wait | 713 | 713.2 | 675.1 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:16 | Wait | 712.7 | 714.4 | 675.7 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:22 | Wait | 711.8 | 712.3 | 673.6 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:26 | Wait | 711.7 | 711.3 | 673.1 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:31 | Wait | 714.3 | 712.7 | 673.3 | 672.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:36 | Wait | 717.1 | 714.3 | 674.7 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 216.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:41 | Fault | 717.7 | 715.1 | 676.5 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:47 | Wait | 717.9 | 715.7 | 676.6 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:52 | Wait | 716.8 | 715.4 | 675.9 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 12:56 | Wait | 717 | 715.7 | 675.9 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:01 | Wait | 716.3 | 714.5 | 674.2 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:06 | Wait | 716.5 | 715.6 | 675.5 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:12 | Wait | 714 | 713.8 | 673.1 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:16 | Wait | 716.9 | 716.4 | 675.1 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:21 | Wait | 717.2 | 716.4 | 674.9 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:26 | Wait | 716.9 | 716.4 | 674.4 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:32 | Wait | 716.7 | 715.7 | 674.5 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:36 | Wait | 717 | 715.8 | 674.3 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:42 | Wait | 716.8 | 716 | 674.5 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:47 | Wait | 716.3 | 715.8 | 674.2 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:52 | Wait | 717.1 | 716.9 | 674.9 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 13:56 | Wait | 718.4 | 719.1 | 676.8 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:02 | Wait | 718.5 | 719.3 | 678.1 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:06 | Wait | 716.6 | 717.4 | 675.6 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:12 | Wait | 717.7 | 718.2 | 677 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:17 | Wait | 720.1 | 720.2 | 678.6 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:22 | Wait | 718.7 | 719.6 | 678.7 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:27 | Wait | 719.4 | 721.1 | 679.2 | 675.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:31 | Wait | 717.3 | 718.8 | 676.8 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:36 | Wait | 717.4 | 719 | 676.9 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:42 | Wait | 718.8 | 720.2 | 677.6 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:47 | Wait | 718.1 | 719.1 | 676.4 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:52 | Wait | 719.7 | 720.7 | 677.8 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 14:57 | Wait | 719.9 | 721 | 678.1 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:02 | Wait | 720.8 | 722.1 | 678.4 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:07 | Wait | 720.5 | 721.8 | 677.9 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 219.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:12 | Wait | 719.5 | 720.7 | 677.5 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 220.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:17 | Wait | 720.3 | 722.2 | 678.2 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 219 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:22 | Wait | 719.9 | 721.7 | 677.8 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.89 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:27 | Wait | 717.6 | 719.6 | 675.7 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:32 | Wait | 719.7 | 721.8 | 677.4 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:37 | Wait | 718.4 | 720.5 | 675.6 | 679 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:42 | Wait | 717.1 | 719.6 | 674.6 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 218 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:47 | Fault | 715.4 | 717.8 | 673.5 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 47.8 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:52 | Wait | 712.1 | 714.8 | 669.6 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 214 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 15:57 | Wait | 715.2 | 718.4 | 673.6 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:02 | Wait | 716.3 | 719.6 | 675.4 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:07 | Wait | 717.2 | 720.4 | 674.9 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:12 | Wait | 714.8 | 717.7 | 672.5 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:17 | Wait | 711.6 | 714.5 | 669.9 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:22 | Wait | 711.8 | 714.1 | 670.3 | 674.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:27 | Wait | 706.6 | 710.1 | 665.6 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:32 | Wait | 705.7 | 709.5 | 665 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:37 | Wait | 702.9 | 707.3 | 662.8 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12344.6 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:42 | Normal | 611.9 | 669.1 | 572.9 | 583.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 227.4 | 239.6 | 227.6 | 3 | 3.7 | 4.7 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 2433 | 1 | 45.7 | 12344.7 | 2034 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:47 | Normal | 500.6 | 623.7 | 565 | 525.9 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 237.6 | 228 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 2346 | 1 | 46.2 | 12344.9 | 2034 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:52 | Normal | 413.3 | 598.3 | 569.1 | 564.9 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 227 | 233.8 | 228 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2008 | 1 | 47.1 | 12345.1 | 2034 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 16:57 | Normal | 442.8 | 627.8 | 474.1 | 569.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 232 | 228.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1728 | 1 | 47.9 | 12345.2 | 2034 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:02 | Normal | 363.3 | 635.6 | 517.8 | 550.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 231.4 | 228.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 1514 | 1 | 48.8 | 12345.3 | 2034 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:07 | Normal | 399.5 | 593.4 | 431.5 | 554.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 231.4 | 228.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 1331 | 1 | 49.5 | 12345.5 | 2034 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:12 | Normal | 313.8 | 618.1 | 290.1 | 546.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 227 | 228 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 1099 | 1 | 48.5 | 12345.6 | 2034 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:17 | Normal | 238.1 | 595.6 | 243.2 | 474.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 226.8 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 921 | 1 | 45 | 12345.6 | 2034 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:22 | Normal | 222.2 | 554.8 | 236.3 | 487.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 224 | 228.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.9 | 59.86 | 778 | 1 | 46.9 | 12345.7 | 2034 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:27 | Normal | 256.3 | 568.5 | 263.1 | 386.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225 | 229.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 672 | 1 | 48.3 | 12345.8 | 2034 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:32 | Normal | 231.3 | 573.2 | 245.5 | 399 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1 | 60.06 | 59.99 | 60.08 | 587 | 1 | 49.3 | 12345.8 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:37 | Normal | 178.1 | 583.8 | 367.7 | 424.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 222.4 | 229.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.12 | 60.07 | 535 | 1 | 50 | 12345.9 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:42 | Normal | 210.5 | 547.9 | 362 | 344.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.8 | 228.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 502 | 1 | 46.4 | 12345.9 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:47 | Normal | 209.4 | 491.4 | 453.5 | 474.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 221.4 | 229.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 504 | 1 | 45.6 | 12346 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:52 | Normal | 202.9 | 344.8 | 303.3 | 331.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 221 | 229.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 495 | 1 | 46.7 | 12346 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 17:57 | Normal | 194.5 | 206.1 | 182 | 190.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.4 | 228.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 482 | 1 | 47.4 | 12346 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0