## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-13 05:30 | Wait | 590.2 | 590.3 | 580.2 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.4 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:35 | Wait | 632.6 | 632.8 | 604.3 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.8 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-13 05:37 | Normal | 569 | 638.8 | 602.3 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 59.93 | 60 | 59.92 | 363 | 1 | 31.1 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:40 | Normal | 574.5 | 593.5 | 494.3 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 493 | 1 | 33.2 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:41 | Normal | 564.9 | 582.3 | 526.3 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 535 | 1 | 33.7 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:42 | Normal | 547.8 | 575.6 | 560.8 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60.09 | 60 | 60.04 | 538 | 1 | 34.2 | 49238.4 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:43 | Normal | 609 | 622.8 | 583.4 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 554 | 1 | 34.6 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:44 | Normal | 576.8 | 591.4 | 581.5 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60 | 60.04 | 594 | 1 | 35.1 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:45 | Normal | 605.6 | 626.8 | 595.2 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 613 | 1 | 35.4 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:46 | Normal | 600 | 610.4 | 605.8 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 616 | 1 | 35.8 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:47 | Normal | 606 | 617.4 | 604.9 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 2 | 59.87 | 60 | 59.94 | 673 | 1 | 36.1 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:48 | Normal | 598.2 | 614.5 | 600.5 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 685 | 1 | 36.4 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:49 | Normal | 571.2 | 582.3 | 603.1 | 622.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231.6 | 2.1 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.95 | 59.93 | 735 | 1 | 36.8 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:50 | Normal | 560.2 | 572.8 | 565.3 | 592.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 793 | 1 | 37 | 49238.5 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:51 | Normal | 594.5 | 602.6 | 547.8 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 225.4 | 231.4 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 60 | 59.89 | 59.97 | 850 | 1 | 37.3 | 49238.6 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:52 | Normal | 589.6 | 597.6 | 555.5 | 582.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 231.6 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 883 | 1 | 37.4 | 49238.6 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:53 | Normal | 540.6 | 555.9 | 563.2 | 620 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 231.4 | 2 | 1.5 | 2.2 | 59.78 | 59.97 | 59.87 | 893 | 1 | 37.7 | 49238.6 | 3625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:54 | Normal | 575 | 584.1 | 546.3 | 599.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 950 | 1 | 38 | 49238.6 | 3625 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:55 | Normal | 528.5 | 546.6 | 505.7 | 606.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 967 | 1 | 38.2 | 49238.6 | 3626 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:56 | Normal | 588.7 | 595.6 | 550.4 | 628 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 231.4 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1040 | 1 | 38.4 | 49238.6 | 3626 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:57 | Normal | 611 | 617.7 | 575.6 | 630.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 226.6 | 230.6 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 1085 | 1 | 38.6 | 49238.6 | 3626 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:58 | Normal | 604.6 | 611.5 | 577.7 | 629 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 231.8 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 1150 | 1 | 38.8 | 49238.7 | 3626 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:59 | Normal | 639.9 | 643.7 | 608.4 | 609.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.6 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 59.9 | 59.98 | 59.93 | 1214 | 1 | 39 | 49238.7 | 3626 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:00 | Normal | 627 | 630.3 | 611.6 | 593.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 229.2 | 230.4 | 3 | 1.5 | 3 | 60.05 | 59.95 | 60 | 1265 | 1 | 39 | 49238.7 | 3626 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:01 | Normal | 640.1 | 643.4 | 592.9 | 597.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 232 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1327 | 1 | 39.2 | 49238.7 | 3626 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:02 | Normal | 644.2 | 644.2 | 611 | 597.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 231.6 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 1378 | 1 | 39.3 | 49238.8 | 3626 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:03 | Normal | 637 | 637 | 575 | 567.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231 | 3.3 | 1.5 | 3.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1432 | 1 | 39.4 | 49238.8 | 3626 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:04 | Normal | 629.4 | 632.1 | 606.9 | 587.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 1489 | 1 | 39.5 | 49238.8 | 3626 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:05 | Normal | 640.6 | 643.3 | 590.7 | 573.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.8 | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 1537 | 1 | 39.6 | 49238.8 | 3626 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:06 | Normal | 646.3 | 646.3 | 566.4 | 576.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.6 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1594 | 1 | 39.8 | 49238.8 | 3626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:07 | Normal | 640 | 642.5 | 519.7 | 580.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230 | 4.1 | 1.6 | 4 | 59.88 | 59.92 | 59.94 | 1636 | 1 | 39.9 | 49238.9 | 3626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:08 | Normal | 654 | 654 | 526.4 | 568.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 60 | 59.87 | 59.94 | 1688 | 1 | 40 | 49238.9 | 3626 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:09 | Normal | 646.8 | 646.8 | 514.5 | 597.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.6 | 4.4 | 1.5 | 4.4 | 59.88 | 59.98 | 59.94 | 1754 | 1 | 40.1 | 49238.9 | 3626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:10 | Normal | 658.4 | 658.4 | 526.7 | 599.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.2 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 1814 | 1 | 40 | 49239 | 3626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:11 | Normal | 664.5 | 664.5 | 511.2 | 597.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 231 | 4.4 | 1.6 | 4.3 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 1856 | 1 | 40.1 | 49239 | 3626 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:12 | Normal | 647.7 | 647.7 | 513 | 578.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 231.2 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1933 | 1 | 40.2 | 49239 | 3626 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:13 | Normal | 661.6 | 661.6 | 498.6 | 574.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228 | 231.8 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1980 | 1 | 40.3 | 49239.1 | 3626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:14 | Normal | 656.9 | 656.9 | 570 | 596.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.8 | 231.2 | 5.1 | 1.6 | 5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2062 | 1 | 40.4 | 49239.1 | 3626 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:15 | Normal | 643 | 642.9 | 589.3 | 582.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.4 | 231.6 | 5.3 | 1.5 | 5.1 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 2113 | 1 | 40.5 | 49239.1 | 3626 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:16 | Normal | 655.1 | 655 | 604.1 | 540.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229 | 226.4 | 232 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.9 | 60 | 59.95 | 2168 | 1 | 40.7 | 49239.2 | 3626 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:17 | Normal | 656.2 | 656.2 | 611.7 | 565.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 230.8 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2241 | 1 | 40.7 | 49239.2 | 3626 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:18 | Normal | 669.7 | 669.7 | 624.8 | 563.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229 | 226 | 230.6 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 2301 | 1 | 40.9 | 49239.2 | 3626 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:19 | Normal | 662 | 661.9 | 622.3 | 610.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 230.8 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2366 | 1 | 41 | 49239.3 | 3626 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:20 | Normal | 666.6 | 666.5 | 626.6 | 594.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 230.4 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2433 | 1 | 41.1 | 49239.3 | 3626 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:21 | Normal | 659 | 658.9 | 613.2 | 619.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.6 | 230 | 6.3 | 1.6 | 6.2 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 2508 | 1 | 41.2 | 49239.4 | 3626 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:22 | Normal | 663.1 | 663.1 | 578.1 | 604.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.6 | 231.4 | 6.5 | 1.6 | 6.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2572 | 1 | 41.3 | 49239.4 | 3626 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:23 | Normal | 661.7 | 661.6 | 563 | 627.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 226.2 | 231.6 | 6.3 | 1.6 | 6.2 | 59.93 | 60.04 | 60.01 | 2619 | 1 | 41.4 | 49239.4 | 3626 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:24 | Normal | 664.7 | 664.7 | 569.1 | 603.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228 | 230.8 | 6.8 | 1.6 | 6.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2679 | 1 | 41.5 | 49239.5 | 3626 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:25 | Normal | 660.5 | 660.4 | 587.6 | 589.7 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 229.2 | 226.6 | 231.4 | 7.1 | 1.6 | 6.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2764 | 1 | 41.6 | 49239.5 | 3626 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:26 | Normal | 666.5 | 666.4 | 613.5 | 602.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 226.8 | 231.4 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2831 | 1 | 41.7 | 49239.6 | 3626 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:27 | Normal | 672.8 | 672.8 | 632.1 | 609.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 229.4 | 231.6 | 7.3 | 1.7 | 7.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2880 | 1 | 41.7 | 49239.6 | 3626 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:28 | Normal | 676 | 675.9 | 617.4 | 583.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 229.2 | 229.2 | 231.2 | 7.4 | 1.7 | 7.3 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 2956 | 1 | 41.8 | 49239.7 | 3626 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:29 | Normal | 647.8 | 647.7 | 621 | 633.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.4 | 231.2 | 7.7 | 1.5 | 7.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 3011 | 1 | 42 | 49239.7 | 3626 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:30 | Normal | 659.4 | 659.3 | 625.5 | 603.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.2 | 231.4 | 7.7 | 1.5 | 7.6 | 60.03 | 60.13 | 60.09 | 3116 | 1 | 42 | 49239.8 | 3626 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:31 | Normal | 666.5 | 666.5 | 620.5 | 564.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229 | 230.8 | 231 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3193 | 1 | 42.1 | 49239.8 | 3626 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:32 | Normal | 659.3 | 659.3 | 639 | 578.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.8 | 227 | 232 | 8.4 | 1.6 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3266 | 1 | 42.2 | 49239.9 | 3626 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:33 | Normal | 662.6 | 662.5 | 650.2 | 604.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.8 | 228.6 | 230.4 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 3332 | 1 | 42.3 | 49239.9 | 3626 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:34 | Normal | 673 | 673 | 612.3 | 631.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.6 | 227.6 | 231.2 | 8.8 | 1.6 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3410 | 1 | 42.4 | 49240 | 3626 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:35 | Normal | 679.9 | 679.8 | 632 | 627.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.2 | 227.8 | 232 | 8.7 | 1.6 | 8.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3501 | 1 | 42.5 | 49240.1 | 3626 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:36 | Normal | 668.1 | 668.1 | 580 | 629.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 229.2 | 227.2 | 231.8 | 9.3 | 1.6 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3594 | 1 | 42.6 | 49240.1 | 3626 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:37 | Normal | 673 | 672.9 | 533.4 | 619.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 229 | 229 | 231.6 | 9 | 1.6 | 8.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3668 | 1 | 42.8 | 49240.2 | 3626 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:38 | Normal | 660.7 | 660.6 | 587.2 | 597.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 228.6 | 227 | 231.8 | 9.6 | 1.5 | 9.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3767 | 1 | 42.8 | 49240.2 | 3626 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:39 | Normal | 672.5 | 672.5 | 651.3 | 549.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 228.8 | 227 | 232 | 9.8 | 1.6 | 9.7 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 3819 | 1 | 43 | 49240.3 | 3626 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:44 | Normal | 670.4 | 670.3 | 611.7 | 624 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 228.6 | 229.2 | 231.4 | 11.1 | 1.5 | 11 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4267 | 1 | 43.4 | 49240.6 | 3626 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 06:49 | Normal | 659.8 | 659.7 | 639.6 | 617.8 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 229 | 228.4 | 231.8 | 12.3 | 1.5 | 12.3 | 60 | 60.05 | 60.06 | 4661 | 1 | 43.8 | 49241 | 3626 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 06:54 | Normal | 661.4 | 661.4 | 614.4 | 592.8 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 229.4 | 226 | 231.8 | 13.3 | 1.5 | 13.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5115 | 1 | 44.3 | 49241.4 | 3626 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 06:59 | Normal | 653.8 | 653.7 | 641.2 | 621.4 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 228.8 | 227.8 | 232.6 | 15 | 1.4 | 15 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 5549 | 1 | 44.8 | 49241.9 | 3627 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:04 | Normal | 659.9 | 659.9 | 611.7 | 599.3 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 228 | 231.8 | 16.7 | 1.4 | 16.6 | 59.94 | 60 | 60.01 | 6077 | 1 | 45.3 | 49242.3 | 3627 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:09 | Normal | 659.5 | 659.4 | 618.6 | 596.4 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 227.8 | 227.6 | 232.4 | 18 | 1.4 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 6609 | 1 | 45.8 | 49242.9 | 3627 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:14 | Normal | 642.9 | 642.8 | 582.3 | 606.5 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 1 | 226.4 | 226 | 232.4 | 20 | 1.4 | 20 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7204 | 1 | 46.4 | 49243.5 | 3627 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:19 | Normal | 652.3 | 652.2 | 626 | 601.2 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 226.6 | 227 | 232.4 | 21.9 | 1.4 | 21.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 7822 | 1 | 47 | 49244.1 | 3627 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:24 | Normal | 640.1 | 640 | 608.7 | 593.7 | 5.1 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 227 | 226.2 | 232.2 | 24.7 | 1.4 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8442 | 1 | 47.7 | 49244.8 | 3627 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:29 | Normal | 627.5 | 629.5 | 594.5 | 593.7 | 5.6 | 5.7 | 0.8 | 1.3 | 225.4 | 226.6 | 230 | 25.5 | 1.4 | 25.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8975 | 1 | 48.2 | 49245.5 | 3627 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:34 | Normal | 648.1 | 648.1 | 627.6 | 603.8 | 5.7 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | 226.4 | 226.2 | 231.4 | 27.9 | 1.4 | 27.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9423 | 1 | 49 | 49246.3 | 3627 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:39 | Normal | 653.9 | 653.9 | 634 | 596.9 | 6 | 6.1 | 1 | 1.5 | 225.6 | 226.2 | 231 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 9947 | 1 | 49.8 | 49247.1 | 3627 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:44 | Normal | 635.2 | 636.4 | 582.7 | 564.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 1.7 | 226.6 | 226 | 232 | 30.3 | 1.5 | 30.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10479 | 1 | 47.8 | 49247.9 | 3627 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:49 | Normal | 626.7 | 627.6 | 614.5 | 537.1 | 7 | 7.1 | 1.3 | 1.8 | 226 | 226.2 | 232.2 | 33 | 1.4 | 32.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11007 | 1 | 49.8 | 49248.8 | 3627 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:54 | Normal | 622.6 | 620 | 613.1 | 559.1 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 2 | 225 | 225.6 | 233 | 38.6 | 1.4 | 38.5 | 59.94 | 60.04 | 60.01 | 11638 | 1 | 48.5 | 49249.8 | 3627 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 07:59 | Wait | 750.1 | 753.3 | 709.2 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 49250.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:04 | Wait | 747.8 | 750.5 | 706.4 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 49250.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:09 | Wait | 745.6 | 747.7 | 703.5 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 49250.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:14 | Normal | 706.9 | 706.9 | 666.3 | 663.5 | 5 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 225.8 | 225 | 232 | 26.8 | 1.7 | 26.5 | 60.06 | 59.96 | 59.93 | 3691 | 1 | 49.4 | 49250.9 | 3628 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:19 | Wait | 741.7 | 743.9 | 699.9 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 49251 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:24 | Wait | 740.7 | 742.4 | 697.7 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 49251 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:29 | Wait | 738.9 | 740.8 | 696.7 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 49251.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:34 | Wait | 738.1 | 739.1 | 694.6 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 49251.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:39 | Wait | 736.4 | 737 | 692.3 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 49251.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:44 | Wait | 734.6 | 735.5 | 690.2 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 49251.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:49 | Wait | 733.5 | 734.4 | 688.9 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 49251.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:54 | Normal | 700.4 | 700.2 | 658 | 659.9 | 5 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 224.4 | 225.4 | 232 | 27.9 | 1.6 | 27.6 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 2700 | 1 | 48.6 | 49251.3 | 3628 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 08:59 | Wait | 730.2 | 731.8 | 686.5 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 49251.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:04 | Wait | 727.7 | 729.5 | 684.2 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 49251.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:09 | Wait | 725.6 | 727.5 | 682.7 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 49251.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:14 | Wait | 724.4 | 726.3 | 680.8 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.4 | 49251.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:19 | Normal | 713.7 | 713.9 | 667.3 | 670.9 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.4 | 224.8 | 225.4 | 229.6 | 13.6 | 1.8 | 13.3 | 59.92 | 59.88 | 59.91 | 28 | 1 | 48.7 | 49251.5 | 3628 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:24 | Wait | 721.2 | 723.3 | 678.7 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 49251.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:29 | Wait | 720.5 | 723.3 | 678.6 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 49251.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:34 | Wait | 717.7 | 720.5 | 676.3 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 49251.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:39 | Wait | 716.8 | 719.9 | 676.1 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 231.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 49251.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:44 | Normal | 699.7 | 699.9 | 658.4 | 660.4 | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 226.2 | 224 | 231.8 | 22.9 | 1.6 | 22.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 880 | 1 | 49.3 | 49251.6 | 3628 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:49 | Wait | 714.4 | 717.9 | 675.1 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 49251.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:54 | Wait | 714.4 | 717.3 | 674.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 49251.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 09:59 | Wait | 712.6 | 715.4 | 672.6 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 49251.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:04 | Wait | 713.2 | 715.9 | 672.1 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 49251.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:09 | Wait | 711.5 | 714.8 | 670.6 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3729 | 0 | 49.8 | 49251.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:14 | Wait | 709.9 | 713.2 | 668.9 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 49251.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:19 | Wait | 709.7 | 713.6 | 669.5 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 49251.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:24 | Wait | 710.3 | 713.6 | 670 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 49251.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:29 | Wait | 710.9 | 714.7 | 671.2 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 49251.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:34 | Wait | 709.3 | 713.6 | 670.8 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 49251.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:39 | Wait | 711.6 | 715.1 | 672.9 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.6 | 49251.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:44 | Wait | 713.6 | 716.6 | 674.7 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 49251.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:49 | Wait | 712.5 | 714.2 | 672.3 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 49251.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:54 | Wait | 712.9 | 717.1 | 674.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 49251.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 10:59 | Wait | 712.9 | 718.1 | 675.7 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 49252 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:04 | Wait | 716 | 720 | 676 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 49252 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:09 | Normal | 708 | 708.6 | 664.2 | 666 | 2.1 | 3 | 0.7 | 0.7 | 229.4 | 229 | 235.6 | 15.7 | 1.7 | 15.4 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 124 | 1 | 48.3 | 49252 | 3628 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:14 | Wait | 715.3 | 717.4 | 673.5 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 49252 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:19 | Wait | 716.8 | 718.1 | 675.4 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 49252.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:24 | Wait | 714.5 | 714.6 | 671.9 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 50 | 49252.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:29 | Wait | 713.1 | 713.4 | 672.8 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 49252.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:34 | Wait | 713.4 | 714.6 | 673.1 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 918 | 0 | 46.9 | 49252.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:39 | Wait | 713.9 | 716.1 | 674.2 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 49252.1 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:44 | Wait | 711.5 | 712.9 | 670.3 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 49252.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:49 | Wait | 709.4 | 710.9 | 668.8 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 49252.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:54 | Wait | 709.4 | 710.7 | 669.8 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 49252.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 11:59 | Wait | 707.8 | 708.8 | 667.4 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 49252.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:04 | Wait | 709.2 | 711.3 | 669.2 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 0 | 0 | 49.2 | 49252.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:09 | Wait | 709 | 710.8 | 669.8 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 49252.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:14 | Wait | 710.6 | 712.6 | 671.1 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 49252.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:19 | Wait | 709.5 | 711.9 | 670 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 49252.3 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:24 | Wait | 709 | 710.9 | 669.4 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4151 | 0 | 48.4 | 49252.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:29 | Wait | 710.1 | 710.6 | 668.2 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 49252.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:34 | Wait | 716.1 | 715.5 | 671.9 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 49252.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:39 | Wait | 717.6 | 717.2 | 674.5 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 49252.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:44 | Wait | 719.2 | 719.2 | 675.8 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 49252.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:49 | Wait | 717.1 | 717.9 | 675 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2919 | 0 | 46.4 | 49252.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:54 | Wait | 717.2 | 717.9 | 675.3 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 49252.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 12:59 | Wait | 715.5 | 717.2 | 674.5 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 49252.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:04 | Wait | 715 | 717.3 | 675 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 49252.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:09 | Wait | 713.9 | 715.2 | 672.9 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 49252.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:14 | Wait | 713.9 | 715.5 | 673.1 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3724 | 0 | 49.5 | 49252.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:19 | Wait | 715.2 | 717.1 | 674.5 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 49252.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:24 | Wait | 716.7 | 719.1 | 675.5 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 49252.7 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:29 | Wait | 716.2 | 718.2 | 674.4 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 0 | 0 | 45.4 | 49252.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:34 | Wait | 716.1 | 717.8 | 674 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 49252.8 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:39 | Normal | 684.6 | 684.6 | 643.4 | 645.5 | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | 225.6 | 224.8 | 231.4 | 28.8 | 1.5 | 28.6 | 59.89 | 59.83 | 59.86 | 2808 | 1 | 49.1 | 49252.8 | 3628 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:44 | Wait | 716 | 717.4 | 673.8 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 49252.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:49 | Wait | 716.7 | 719 | 675.8 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 49252.9 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:54 | Wait | 716.3 | 718.8 | 675.3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 49253 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 13:59 | Wait | 716.6 | 719.2 | 676.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 49253 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:04 | Wait | 715.6 | 718 | 674.7 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 49253 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:09 | Wait | 714.7 | 716.5 | 674 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 49253.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:14 | Wait | 718.6 | 720.4 | 677 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 49253.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:19 | Wait | 718.9 | 720.8 | 677.9 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 230.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 49253.2 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:24 | Wait | 717.7 | 720.2 | 677.1 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 49253.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:29 | Wait | 717.8 | 720.4 | 677.6 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 49253.5 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:34 | Wait | 717.4 | 719.7 | 676.9 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 49253.6 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:39 | Normal | 673.3 | 673.2 | 634.1 | 632.9 | 5 | 6.3 | 1.6 | 1.8 | 225 | 224.2 | 231 | 30.3 | 1.5 | 30.2 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 5864 | 1 | 49 | 49253.7 | 3628 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:44 | Normal | 648 | 647.9 | 560 | 633.8 | 5.6 | 7 | 2.5 | 1.3 | 225 | 226.6 | 230.6 | 32.3 | 1.5 | 32.1 | 60.09 | 60 | 60.02 | 11225 | 1 | 48.2 | 49254 | 3628 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:49 | Normal | 613.9 | 614.6 | 609.6 | 595.3 | 7 | 8.3 | 1.5 | 2.1 | 225.2 | 224 | 231.4 | 37.6 | 1.5 | 37.5 | 59.94 | 60.05 | 60 | 10980 | 1 | 47 | 49254.3 | 3628 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:54 | Wait | 720.6 | 723.2 | 680.3 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 49254.4 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 14:59 | Normal | 590.3 | 595.1 | 593 | 563.6 | 6.9 | 8.5 | 1.7 | 2.5 | 224.8 | 225.4 | 230 | 37.9 | 1.5 | 37.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11752 | 1 | 45.3 | 49254.8 | 3628 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:04 | Normal | 597.2 | 602.5 | 584.8 | 578.4 | 6.6 | 8.1 | 1.8 | 2.3 | 224.6 | 225.2 | 231.4 | 35.5 | 1.5 | 35.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11283 | 1 | 45.6 | 49255.8 | 3628 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:09 | Normal | 579.2 | 584.7 | 587 | 532.1 | 6.3 | 7.8 | 1.5 | 2.4 | 225 | 225.8 | 231 | 32.8 | 1.4 | 32.8 | 59.96 | 60.13 | 60.09 | 10832 | 1 | 46.1 | 49256.7 | 3628 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:14 | Normal | 590.9 | 595.9 | 551.4 | 581.2 | 5.7 | 7.1 | 1.6 | 2 | 225.4 | 224.6 | 231.2 | 31.2 | 1.3 | 31.1 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 10030 | 1 | 46.7 | 49257.6 | 3628 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:19 | Normal | 587.6 | 592.1 | 471.3 | 572.6 | 5.6 | 7.2 | 1.7 | 2 | 224 | 225.8 | 230 | 31.1 | 1.4 | 31 | 59.85 | 60.02 | 59.93 | 9991 | 1 | 47.4 | 49258.4 | 3628 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:24 | Normal | 611.6 | 614.4 | 550.8 | 508.3 | 4.6 | 6 | 1.3 | 1.9 | 224 | 224.6 | 229.6 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 60.03 | 59.74 | 59.89 | 8976 | 1 | 48.9 | 49259.2 | 3628 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:29 | Normal | 591.4 | 595.1 | 544.9 | 544.4 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | 1.8 | 224.6 | 223.4 | 230.8 | 24.7 | 1.3 | 24.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8363 | 1 | 49.7 | 49259.9 | 3629 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:34 | Normal | 611.1 | 613.9 | 588.6 | 574.7 | 4.5 | 5.9 | 1.1 | 1.8 | 224 | 225.6 | 231.4 | 26.5 | 1.4 | 26.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 8728 | 1 | 48.8 | 49260.6 | 3629 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:39 | Normal | 617.1 | 620.1 | 562.5 | 551.7 | 4.1 | 5.2 | 1 | 1.6 | 225 | 223.6 | 230.8 | 22.9 | 1.3 | 22.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 8021 | 1 | 47.3 | 49261.3 | 3629 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:44 | Normal | 624.5 | 628 | 592.4 | 589.5 | 3.6 | 4.7 | 0.8 | 1.3 | 224.4 | 223.8 | 228.6 | 20.8 | 1.4 | 20.8 | 59.95 | 59.89 | 59.9 | 7289 | 1 | 44.9 | 49262 | 3629 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:49 | Normal | 621.2 | 623.6 | 587.2 | 566.7 | 3.3 | 4.3 | 0.6 | 1.3 | 225 | 223.2 | 229.4 | 18.8 | 1.4 | 18.8 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 6747 | 1 | 45.5 | 49262.5 | 3629 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:54 | Normal | 619.9 | 622.2 | 607 | 586.5 | 2.9 | 3.8 | 0.4 | 1 | 223.8 | 222.8 | 227 | 16.3 | 1.4 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5929 | 1 | 46.2 | 49263 | 3629 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 15:59 | Normal | 641.2 | 641.1 | 614.4 | 590.7 | 2.8 | 3.8 | 0.5 | 1.1 | 224.2 | 221.6 | 228.8 | 17 | 1.4 | 17 | 60.03 | 60.1 | 60.04 | 6157 | 1 | 47.4 | 49263.6 | 3629 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:04 | Normal | 626.9 | 628.9 | 617.3 | 575.2 | 2.9 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 224.2 | 224 | 228.6 | 16.9 | 1.5 | 16.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6180 | 1 | 49.1 | 49264.1 | 3629 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:09 | Normal | 630.3 | 630.2 | 592.6 | 587.2 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 1 | 223.2 | 222.6 | 228 | 16.9 | 1.3 | 16.9 | 60 | 60.02 | 59.89 | 5937 | 1 | 49.7 | 49264.6 | 3629 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:14 | Normal | 629.4 | 631.3 | 605.6 | 587 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 224.8 | 223.6 | 228 | 14.2 | 1.4 | 14.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 5283 | 1 | 49.1 | 49265 | 3629 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:19 | Normal | 620.7 | 622.7 | 551.6 | 570.8 | 2 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 225.2 | 224.8 | 227.6 | 11.8 | 1.4 | 11.8 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 4490 | 1 | 48.6 | 49265.4 | 3629 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:24 | Normal | 619.9 | 621.7 | 548.8 | 580.4 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 225.6 | 223 | 227.2 | 10.5 | 1.4 | 10.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 3901 | 1 | 48.2 | 49265.8 | 3629 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:29 | Normal | 623 | 623 | 603.2 | 578 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.5 | 225.2 | 223.2 | 228.8 | 10.1 | 1.4 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3715 | 1 | 47.7 | 49266.1 | 3630 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:34 | Normal | 630.4 | 630.4 | 583.7 | 576.2 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.5 | 225.4 | 223.6 | 228 | 8.9 | 1.4 | 8.9 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 3453 | 1 | 47.3 | 49266.4 | 3630 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:39 | Normal | 641.9 | 641.8 | 537.1 | 595.3 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 2977 | 1 | 47 | 49266.7 | 3630 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:44 | Normal | 631.6 | 631.6 | 560.2 | 547.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 226.2 | 224.4 | 227.8 | 6.7 | 1.4 | 6.6 | 60.02 | 59.93 | 59.94 | 2589 | 1 | 46.7 | 49266.9 | 3630 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:49 | Normal | 619.5 | 621.9 | 608.7 | 573.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 226 | 225 | 227.6 | 5.6 | 1.5 | 5.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2231 | 1 | 46.5 | 49267.1 | 3630 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:54 | Normal | 625.2 | 627.9 | 525.1 | 555.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.4 | 227.8 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 59.94 | 60.03 | 59.98 | 1886 | 1 | 46.1 | 49267.3 | 3630 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 16:59 | Normal | 625.5 | 628.4 | 526.7 | 574.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228 | 4.1 | 1.6 | 4.2 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 1661 | 1 | 45.7 | 49267.4 | 3630 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:04 | Normal | 598.4 | 602.9 | 534.8 | 558.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.2 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1423 | 1 | 45.1 | 49267.5 | 3630 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:09 | Normal | 595.7 | 607.1 | 478.8 | 548.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 1204 | 1 | 45.2 | 49267.7 | 3630 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:14 | Normal | 599.7 | 612.1 | 524.3 | 537.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.6 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1014 | 1 | 45.9 | 49267.7 | 3630 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:19 | Normal | 583.1 | 601.8 | 438.3 | 581.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 229.4 | 2 | 1.5 | 2.2 | 59.8 | 59.92 | 59.87 | 805 | 1 | 46.8 | 49267.8 | 3630 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:24 | Normal | 469.8 | 539.1 | 397 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.82 | 59.96 | 59.92 | 621 | 1 | 47.9 | 49267.9 | 3630 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:29 | Normal | 548.2 | 591.3 | 403.1 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 499 | 1 | 50 | 49267.9 | 3631 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:34 | Normal | 599.4 | 613.3 | 242 | 354.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 353 | 1 | 49.7 | 49268 | 3631 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:39 | Normal | 531.8 | 582.9 | 248.3 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 227.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 60.15 | 60.03 | 60.05 | 347 | 1 | 49.2 | 49268 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:44 | Normal | 497.4 | 542.7 | 335.2 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 330 | 1 | 48.5 | 49268 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:49 | Normal | 429.6 | 423.5 | 345.5 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 339 | 1 | 47.7 | 49268 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-13 17:54 | Normal | 261.6 | 272.2 | 202.5 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 347 | 1 | 46.4 | 49268.1 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0