## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-16 05:31 | Wait | 590.1 | 590.5 | 573.4 | 578.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 24.8 | 12359.4 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 05:36 | Wait | 623.1 | 623.4 | 592.8 | 597.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.7 | 12359.4 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 05:41 | Normal | 634.2 | 637 | 598.3 | 609.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228 | 225 | 230.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 563 | 1 | 29 | 12359.4 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 05:46 | Normal | 213 | 640.7 | 630.8 | 600.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 228 | 224.2 | 231 | 2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.12 | 60.05 | 712 | 1 | 32.8 | 12359.4 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 05:51 | Normal | 330.6 | 541.8 | 616.5 | 611.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 228.2 | 225.6 | 231 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 60.04 | 848 | 1 | 34.7 | 12359.5 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 05:56 | Normal | 294.8 | 574 | 629.5 | 626.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 226.6 | 228.6 | 230.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 902 | 1 | 36 | 12359.6 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 06:01 | Normal | 225.1 | 612.1 | 619.3 | 565.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 230.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 1017 | 1 | 36.9 | 12359.6 | 2045 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 06:06 | Normal | 383.9 | 588.7 | 623.4 | 551.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 229 | 230.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 1284 | 1 | 37.9 | 12359.7 | 2045 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 06:11 | Normal | 428.7 | 653.6 | 611.6 | 582.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 227.6 | 233.4 | 229.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 1619 | 1 | 38.6 | 12359.9 | 2045 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-16 06:17 | Normal | 465.5 | 685.7 | 593.5 | 532.3 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 240.2 | 229.6 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 2260 | 1 | 39.3 | 12360.1 | 2045 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:18 | Normal | 511.5 | 678.4 | 530.4 | 570.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 228 | 239.8 | 229.4 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 2279 | 1 | 39.4 | 12360.1 | 2046 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:19 | Normal | 501.5 | 662.6 | 534.5 | 621.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 228.4 | 237.6 | 229.8 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 60.08 | 60 | 60.05 | 2221 | 1 | 39.5 | 12360.1 | 2046 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:20 | Normal | 480 | 647.6 | 476.6 | 618.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 228.6 | 238.2 | 229.2 | 2.6 | 3.4 | 4 | 60.01 | 59.96 | 60.06 | 2155 | 1 | 39.5 | 12360.2 | 2046 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:21 | Normal | 516.9 | 664.8 | 482.6 | 622.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 227.6 | 239.2 | 228.8 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2246 | 1 | 39.7 | 12360.2 | 2046 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:22 | Normal | 469 | 646.7 | 464.4 | 590.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 228.4 | 240.2 | 229.4 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 2247 | 1 | 39.7 | 12360.2 | 2046 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:23 | Normal | 486 | 688.7 | 454.5 | 611.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 240.6 | 229.8 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2179 | 1 | 39.8 | 12360.3 | 2046 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:24 | Normal | 502.8 | 695.6 | 467.6 | 595 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 239 | 229.2 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2190 | 1 | 39.9 | 12360.3 | 2046 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:25 | Normal | 481.7 | 659.7 | 482.2 | 577.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 227.6 | 238.2 | 229 | 2.4 | 3.3 | 4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2127 | 1 | 40 | 12360.4 | 2046 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:26 | Normal | 478.6 | 687.1 | 508.8 | 597.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 239.8 | 229.2 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 60.03 | 60.06 | 60 | 2236 | 1 | 40.1 | 12360.4 | 2046 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:27 | Normal | 510.8 | 718.5 | 556.4 | 608.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 239.4 | 229.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 2128 | 1 | 40 | 12360.4 | 2046 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:28 | Normal | 531 | 718.9 | 538.8 | 613.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 239.2 | 229 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 2175 | 1 | 40 | 12360.5 | 2046 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:29 | Normal | 512.4 | 725.1 | 505.6 | 593.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 243 | 229.4 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 2333 | 1 | 40.2 | 12360.5 | 2046 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:30 | Wait | 746 | 748.6 | 697 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222 | 215.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 40.1 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:31 | Wait | 745.1 | 747.6 | 696.1 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:32 | Wait | 748.9 | 751.1 | 697.7 | 707.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 40.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:33 | Wait | 748.8 | 751.1 | 697 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 40.7 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:34 | Wait | 749.2 | 751.3 | 696.8 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.9 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:35 | Wait | 749 | 751.3 | 695.8 | 707.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 40.9 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:36 | Wait | 749.5 | 751.3 | 695.2 | 707.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 41 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:37 | Fault | 753.3 | 752.1 | 696 | 714.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.99 | 746 | 2 | 41.1 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:38 | Wait | 751.3 | 751.8 | 695.7 | 710.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:39 | Wait | 755.5 | 753.1 | 696.6 | 716 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:40 | Wait | 751.3 | 751.4 | 695.1 | 710.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:41 | Wait | 753.5 | 751.4 | 696.2 | 714 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:42 | Wait | 749.5 | 749.1 | 693.9 | 710.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:43 | Wait | 748.6 | 748.2 | 693.5 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:44 | Normal | 699.7 | 735.5 | 668.3 | 658.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 238.8 | 229.8 | 2.5 | 3.3 | 4 | 59.97 | 60 | 59.95 | 224 | 1 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:45 | Wait | 747.1 | 750.6 | 696.1 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:46 | Wait | 750 | 752.5 | 698.7 | 708.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:47 | Wait | 752.2 | 754 | 699.5 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:48 | Wait | 754.7 | 756.4 | 701.3 | 712.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:49 | Wait | 759.1 | 757.8 | 702.5 | 717.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.91 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:50 | Wait | 758 | 758.1 | 702.9 | 715.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:51 | Wait | 756.9 | 758.6 | 703.9 | 715.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:52 | Wait | 757.2 | 759.9 | 706.1 | 715 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:53 | Wait | 762.4 | 763.3 | 708.4 | 719.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:54 | Wait | 760.5 | 762.2 | 707.1 | 717.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:55 | Wait | 755.6 | 759.4 | 705.2 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:56 | Wait | 759.2 | 759.2 | 703 | 716.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:57 | Wait | 760.2 | 760.5 | 704.9 | 718.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:58 | Wait | 757.2 | 759.4 | 704.8 | 715.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 222 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 06:59 | Wait | 758.8 | 761.5 | 707.1 | 716.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:00 | Wait | 760.2 | 763.5 | 708.3 | 717.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:01 | Wait | 769.9 | 764.9 | 707.8 | 725.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:02 | Wait | 769.8 | 767.8 | 710.9 | 726.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:03 | Wait | 759.9 | 762.4 | 707.3 | 716.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:04 | Wait | 767.7 | 766.8 | 711.5 | 723.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:05 | Wait | 768.9 | 769.3 | 715.6 | 725 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 221.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.1 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:06 | Wait | 766.4 | 767.3 | 713.8 | 722.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.04 | 60.1 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:07 | Wait | 762 | 766.6 | 714.6 | 717.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:08 | Wait | 760.7 | 765.9 | 715.5 | 717.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:09 | Wait | 757.7 | 762.4 | 712.5 | 715.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:10 | Wait | 756.3 | 760.6 | 710 | 714.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:11 | Wait | 756.3 | 761 | 711.5 | 714.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:12 | Wait | 757 | 761 | 711.1 | 714.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 222 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:13 | Wait | 759.5 | 763.9 | 714.7 | 717.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:14 | Wait | 759.1 | 763.1 | 713.6 | 716.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:15 | Wait | 754.3 | 758.4 | 710 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:16 | Wait | 757.8 | 761.5 | 713.4 | 715.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-16 07:21 | Wait | 756.3 | 759.4 | 713.2 | 714.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:26 | Wait | 759.2 | 761.1 | 713.8 | 717 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.5 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:31 | Wait | 766.7 | 768 | 718.5 | 722.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:36 | Wait | 764.9 | 765.5 | 718.2 | 720.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 41.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:41 | Wait | 757.7 | 759.1 | 713.6 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:46 | Wait | 758.2 | 759.3 | 713.4 | 714 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:51 | Wait | 752.4 | 753.7 | 708.3 | 708.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 07:56 | Wait | 749.9 | 751.4 | 705.5 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:01 | Wait | 746.8 | 748.5 | 702.5 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:06 | Wait | 745.6 | 747.1 | 701.1 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:11 | Wait | 743.3 | 745.1 | 698.8 | 700 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:16 | Wait | 743.5 | 745.4 | 699.2 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.9 | 59.95 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:21 | Wait | 749.1 | 750.5 | 704.3 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:26 | Wait | 748.7 | 749.8 | 704.1 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:31 | Wait | 749 | 750.8 | 704.9 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:36 | Wait | 749.4 | 750.9 | 704.8 | 706.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:41 | Wait | 749.2 | 751 | 705.7 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:46 | Wait | 750.7 | 752.2 | 706.7 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:51 | Wait | 748.1 | 750 | 704.2 | 705.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 08:56 | Wait | 759 | 760.6 | 714.6 | 715.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:01 | Wait | 745.4 | 746.7 | 701.1 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:06 | Wait | 750.9 | 752.4 | 706.4 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.2 | 215.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:11 | Wait | 754.5 | 755.9 | 709.7 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:16 | Wait | 754.9 | 756.3 | 709.1 | 712 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:21 | Wait | 754 | 755.4 | 708.7 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:26 | Wait | 755.8 | 757.1 | 710.3 | 712.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:31 | Wait | 754.8 | 755.8 | 709.1 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:36 | Wait | 755 | 755.4 | 709.1 | 711.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:41 | Wait | 753 | 754 | 707.2 | 710.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:46 | Wait | 759.2 | 760.2 | 713.5 | 716.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:51 | Wait | 758.9 | 759.7 | 713.4 | 715.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 09:56 | Wait | 764.4 | 765.1 | 718.8 | 720.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:01 | Wait | 765.2 | 765.5 | 720.2 | 720.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 41.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:06 | Wait | 767.6 | 767.7 | 720.9 | 722.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:11 | Wait | 756.9 | 756.6 | 711.3 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:16 | Wait | 764.5 | 763 | 718.2 | 719.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:21 | Wait | 748.2 | 747.9 | 703.7 | 705.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:26 | Wait | 746.7 | 747.9 | 702.3 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:31 | Wait | 752.5 | 752.6 | 708 | 710.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:36 | Wait | 757.6 | 757.6 | 712.5 | 715.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:41 | Wait | 760.7 | 760 | 714.6 | 717.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:46 | Wait | 769.3 | 768.5 | 721.9 | 724.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:51 | Wait | 756 | 755.2 | 709.9 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 10:56 | Wait | 755.8 | 754.5 | 709.3 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:01 | Wait | 760.6 | 759.7 | 714.4 | 717.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:06 | Wait | 752.5 | 752.7 | 707.5 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:11 | Wait | 757.4 | 757.4 | 711.6 | 714.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 219 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 41.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:16 | Wait | 759.7 | 759.3 | 714 | 716.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:21 | Normal | 748.9 | 747.9 | 700.2 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 246.4 | 229.4 | 3.1 | 3.9 | 5.9 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:26 | Wait | 766.4 | 765.9 | 719.4 | 722.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:31 | Wait | 750.9 | 750.3 | 705.3 | 708.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:36 | Wait | 757.5 | 756.7 | 711.3 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:41 | Wait | 749.3 | 749 | 704.4 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:46 | Wait | 760.1 | 759.2 | 714.5 | 716.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:51 | Wait | 761.6 | 760.6 | 715.9 | 716.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 11:56 | Wait | 758.3 | 756.4 | 712.9 | 714 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:01 | Wait | 759 | 755.9 | 718.9 | 713 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.8 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:06 | Wait | 743.3 | 742.7 | 701.1 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.8 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:11 | Wait | 742 | 740 | 697.4 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.9 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:16 | Wait | 758.8 | 758.4 | 717.5 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:21 | Wait | 723.2 | 722.6 | 683.1 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 42 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:26 | Wait | 727.7 | 726.8 | 686.9 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:31 | Wait | 722.9 | 723.4 | 682.2 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 42.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:36 | Wait | 734.8 | 735.2 | 693.6 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:41 | Wait | 735.4 | 735.4 | 693.6 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:46 | Wait | 747.2 | 747.6 | 706.3 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 42.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:51 | Wait | 732 | 731.6 | 691.7 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 42.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 12:56 | Wait | 721.9 | 722.5 | 681.6 | 677.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 42.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:01 | Wait | 770 | 768.6 | 726.8 | 716 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:06 | Wait | 740.5 | 741.8 | 696.7 | 691.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:11 | Wait | 728.2 | 728.7 | 686.3 | 685.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 43.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:16 | Wait | 727 | 728.6 | 684.6 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:21 | Wait | 724.7 | 725.8 | 682.5 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:26 | Wait | 747 | 744 | 702.6 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:31 | Wait | 739.1 | 735.9 | 694.3 | 699 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:36 | Wait | 723.8 | 712.2 | 669.1 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:41 | Wait | 734.7 | 731.6 | 689.4 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:46 | Wait | 732.3 | 729.3 | 686.1 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.8 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:51 | Wait | 730 | 726.8 | 684.5 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 43.9 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 13:56 | Wait | 680.2 | 678.2 | 635 | 649.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:01 | Wait | 732.3 | 728.7 | 684.7 | 696.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:06 | Wait | 732.6 | 727.7 | 683 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:11 | Wait | 734.1 | 729.9 | 685 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 215 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:16 | Wait | 733.1 | 729 | 682.8 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:21 | Wait | 736.4 | 732.6 | 686.6 | 700.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:26 | Normal | 738.8 | 734.9 | 690.4 | 701.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 220.4 | 227.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 0 | 1 | 44.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:31 | Wait | 739.6 | 737.3 | 692.6 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:36 | Wait | 737.6 | 734.9 | 690.7 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.6 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:41 | Wait | 691.4 | 690.3 | 646 | 657.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 216.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:46 | Wait | 754 | 753 | 706.5 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44.7 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:51 | Wait | 696.9 | 698.2 | 653.2 | 662.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 14:56 | Wait | 747.6 | 746.6 | 700.8 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:01 | Fault | 744.4 | 743.6 | 697 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:06 | Wait | 743.5 | 742.6 | 696.2 | 703.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:11 | Wait | 702.8 | 705.5 | 661.3 | 662.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:16 | Wait | 742.2 | 742.3 | 695.4 | 702.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:21 | Wait | 739.5 | 739 | 693.5 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:26 | Wait | 740.3 | 740.2 | 694.6 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:31 | Wait | 740.3 | 740.5 | 695.4 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:36 | Wait | 740.4 | 741 | 694.8 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:41 | Wait | 741.9 | 742.6 | 695.8 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:46 | Wait | 742.1 | 742.9 | 696.5 | 703.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:51 | Wait | 742.4 | 744 | 697.8 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.93 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 15:56 | Wait | 742 | 744 | 697.9 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:01 | Wait | 740.5 | 742.6 | 697 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 220 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:06 | Wait | 740.1 | 742.9 | 697.2 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:11 | Wait | 738.9 | 742.5 | 696.5 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:16 | Wait | 737.5 | 742.1 | 696.6 | 702.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:21 | Wait | 735.2 | 740.1 | 694.6 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.6 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.87 | 59.92 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:26 | Wait | 733.1 | 739.1 | 694.3 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:31 | Wait | 730.7 | 737.6 | 692.9 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:36 | Wait | 726.6 | 735.5 | 691.3 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:41 | Wait | 720.9 | 733.2 | 689.3 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12360.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:46 | Normal | 495.8 | 713.8 | 603.8 | 587 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 227.4 | 239.2 | 228 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2173 | 1 | 45.4 | 12360.7 | 2046 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:51 | Normal | 376.1 | 653.3 | 595.5 | 620 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 228 | 238.4 | 228.8 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 2247 | 1 | 45.6 | 12360.9 | 2046 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 16:56 | Normal | 484.9 | 639.1 | 597 | 578.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 228.6 | 235.8 | 229.4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1968 | 1 | 45.9 | 12361.1 | 2046 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:01 | Normal | 489 | 638.4 | 564.4 | 610.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 225.6 | 232.8 | 227.8 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 60.08 | 60 | 60.02 | 1651 | 1 | 46.4 | 12361.2 | 2046 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:06 | Normal | 382.9 | 642.5 | 552.5 | 586 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 226 | 230.6 | 227.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1420 | 1 | 46.7 | 12361.3 | 2046 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:11 | Normal | 299.1 | 621.1 | 568.5 | 578.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 230 | 228 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.92 | 1211 | 1 | 47 | 12361.4 | 2046 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:16 | Normal | 314.5 | 585.7 | 564.4 | 578.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 227.8 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.97 | 59.88 | 59.93 | 1015 | 1 | 47.4 | 12361.5 | 2046 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:21 | Normal | 205.9 | 542.4 | 594.7 | 585.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 226.2 | 226.6 | 229.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 845 | 1 | 47.7 | 12361.6 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:26 | Normal | 214.1 | 610.6 | 557.1 | 511.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 223.2 | 229 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 759 | 1 | 47.7 | 12361.7 | 2046 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:31 | Normal | 239.1 | 592 | 551.3 | 431.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 224 | 229.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 60.01 | 665 | 1 | 47.8 | 12361.7 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:36 | Normal | 224.2 | 641.1 | 572.3 | 451 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 221.8 | 229 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 568 | 1 | 48 | 12361.8 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:41 | Normal | 234.2 | 586 | 579.6 | 489.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 222.8 | 229 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 528 | 1 | 48.1 | 12361.8 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:46 | Normal | 214.9 | 593.1 | 543.9 | 548.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 222.6 | 229.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 509 | 1 | 48.2 | 12361.9 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:51 | Normal | 187.9 | 493.5 | 448.2 | 447.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 221.8 | 229.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 492 | 1 | 48.3 | 12361.9 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 17:56 | Normal | 201.4 | 304 | 253.9 | 267 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 229 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 495 | 1 | 48.3 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-16 18:01 | Normal | 171 | 198.6 | 169.9 | 175.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 223 | 229.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 477 | 1 | 48.4 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0