## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-17 05:26 | Wait | 590.9 | 591.5 | 575.1 | 580.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 222.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 24.1 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-17 05:31 | Wait | 632 | 632.5 | 599.2 | 603.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 222.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-17 05:33 | Wait | 633.8 | 634.3 | 601 | 605.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 222.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 26.6 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:35 | Wait | 645.1 | 648.7 | 607.8 | 611.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 222.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 27 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:36 | Normal | 401 | 620.9 | 573.8 | 608.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 227.8 | 235.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 668 | 1 | 28.7 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:37 | Normal | 200 | 612.8 | 546 | 592 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 228.8 | 235.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 676 | 1 | 29.7 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:38 | Normal | 199.9 | 603.9 | 593.2 | 598.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 228.6 | 235.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 676 | 1 | 30.4 | 12362 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:39 | Normal | 199.3 | 574.4 | 569.7 | 556.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 228.6 | 235.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 706 | 1 | 31 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:40 | Normal | 202.2 | 619 | 589.1 | 564.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 229.8 | 235 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 727 | 1 | 31.6 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:41 | Normal | 201.9 | 629 | 592.9 | 568.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 232.4 | 228.6 | 235.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 760 | 1 | 32 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:42 | Normal | 228.4 | 565.6 | 623.9 | 556.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 230.2 | 235.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.08 | 60.14 | 60.07 | 808 | 1 | 32.4 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:43 | Normal | 213.1 | 608.1 | 581.9 | 564.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 228 | 235 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 60.03 | 59.94 | 60.03 | 795 | 1 | 32.6 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:44 | Normal | 204.7 | 574.2 | 571.1 | 546.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 232.6 | 230.4 | 234.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 836 | 1 | 32.9 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:45 | Normal | 199.9 | 551 | 576.1 | 554.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 232.4 | 230.6 | 235.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 830 | 1 | 33.2 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:46 | Normal | 212 | 592.6 | 594.1 | 574.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 232.2 | 229.4 | 235.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 942 | 1 | 33.6 | 12362.1 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:47 | Normal | 214.9 | 628.1 | 636 | 573.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 231 | 231.8 | 234.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 968 | 1 | 33.9 | 12362.2 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:48 | Normal | 221.9 | 614 | 611 | 583.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 232.6 | 234.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1017 | 1 | 34.2 | 12362.2 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:49 | Normal | 208.1 | 624 | 623 | 606 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 232.4 | 230.4 | 234.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 959 | 1 | 34.5 | 12362.2 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:50 | Normal | 226.1 | 669.8 | 627 | 588.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 231.2 | 234.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 993 | 1 | 34.7 | 12362.2 | 2047 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:51 | Normal | 234.1 | 642.1 | 594.9 | 603.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 232.6 | 231.8 | 235 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.89 | 59.99 | 1062 | 1 | 35.1 | 12362.2 | 2047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:52 | Normal | 247.4 | 642.8 | 603.4 | 587 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 232.4 | 233.6 | 234.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 1140 | 1 | 35.2 | 12362.2 | 2047 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:53 | Normal | 233.5 | 598.6 | 610 | 551.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 232 | 232.4 | 234.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.93 | 60.1 | 60.03 | 1087 | 1 | 35.4 | 12362.3 | 2047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:54 | Normal | 225.8 | 627.2 | 583.4 | 568.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 231.8 | 233 | 234.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1093 | 1 | 35.6 | 12362.3 | 2047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:55 | Normal | 268.8 | 654.8 | 633.1 | 604 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 232.4 | 234 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 60.1 | 59.98 | 1189 | 1 | 36 | 12362.3 | 2047 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:56 | Normal | 343 | 664.3 | 653.1 | 607 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 231.4 | 234.4 | 234.2 | 2 | 2 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1405 | 1 | 36.2 | 12362.3 | 2047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:57 | Normal | 348.9 | 629.3 | 634.3 | 600.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 234.4 | 234.4 | 2 | 2 | 2.5 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 1339 | 1 | 36.3 | 12362.3 | 2047 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:58 | Normal | 373.5 | 655 | 601.3 | 544.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 232.4 | 234 | 234.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60 | 59.92 | 59.98 | 1411 | 1 | 36.4 | 12362.4 | 2047 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:59 | Normal | 366.5 | 656.3 | 614.4 | 576.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 233.8 | 234.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1359 | 1 | 36.5 | 12362.4 | 2047 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:00 | Normal | 372.3 | 644.6 | 608 | 620.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232.8 | 234.4 | 234.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 1496 | 1 | 36.6 | 12362.4 | 2047 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:01 | Normal | 363.8 | 663.3 | 599 | 607.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.2 | 235.4 | 233.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1522 | 1 | 36.8 | 12362.4 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:02 | Normal | 334.8 | 656.1 | 547.1 | 611 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232 | 235 | 234 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.86 | 59.92 | 1437 | 1 | 36.9 | 12362.5 | 2048 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:03 | Normal | 335.9 | 673 | 547.3 | 614.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 234.6 | 234.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 59.92 | 60.13 | 60.02 | 1455 | 1 | 37.1 | 12362.5 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:04 | Normal | 350.8 | 649.6 | 578.2 | 603.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 231.6 | 237.2 | 234 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 1604 | 1 | 37.3 | 12362.5 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:05 | Normal | 355.9 | 641.8 | 601.8 | 594 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 231.6 | 235.2 | 234 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 59.91 | 60.02 | 59.96 | 1629 | 1 | 37.4 | 12362.5 | 2048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:06 | Normal | 365.9 | 649.9 | 604.9 | 559.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 231.4 | 235.2 | 234 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 59.96 | 59.85 | 59.9 | 1537 | 1 | 37.5 | 12362.6 | 2048 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:07 | Normal | 382.9 | 638.3 | 616 | 533.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 234.8 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1559 | 1 | 37.6 | 12362.6 | 2048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:08 | Normal | 400.9 | 653.9 | 603.2 | 536.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232 | 237.6 | 233.6 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1672 | 1 | 37.7 | 12362.6 | 2048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:09 | Normal | 389.9 | 660.9 | 588.1 | 593.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231 | 236.8 | 233.4 | 2.1 | 2.4 | 3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 1577 | 1 | 37.9 | 12362.7 | 2048 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:10 | Normal | 400.7 | 646.7 | 590.3 | 620 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 236.2 | 233.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1572 | 1 | 38 | 12362.7 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:11 | Normal | 412.7 | 640 | 615 | 622.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.6 | 237 | 233.4 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 1625 | 1 | 38 | 12362.7 | 2048 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:12 | Normal | 394.8 | 641.2 | 620.9 | 606 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 232.2 | 237.6 | 234 | 2.3 | 2.6 | 3 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 1786 | 1 | 38.2 | 12362.7 | 2048 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:13 | Normal | 401.8 | 655.1 | 621.2 | 594.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 231.8 | 238.2 | 233.6 | 2 | 2.8 | 3.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 1735 | 1 | 38.3 | 12362.8 | 2048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:14 | Normal | 421.9 | 681.9 | 596.3 | 591.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232 | 238.2 | 233.4 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 59.93 | 60.08 | 60.01 | 1763 | 1 | 38.4 | 12362.8 | 2048 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:15 | Normal | 429.2 | 635.2 | 618.2 | 592 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 232.4 | 238.6 | 233 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1783 | 1 | 38.5 | 12362.8 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:16 | Normal | 432.6 | 627 | 576.1 | 597.9 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 232.6 | 239 | 233.2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1823 | 1 | 38.5 | 12362.9 | 2048 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:17 | Normal | 433.7 | 703.6 | 619.2 | 605.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 231.4 | 240.4 | 233.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 1999 | 1 | 38.7 | 12362.9 | 2048 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:18 | Normal | 440.9 | 719.7 | 600.7 | 601.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 231.8 | 242 | 233.4 | 2.3 | 3.3 | 4 | 59.93 | 60.02 | 59.99 | 2082 | 1 | 38.8 | 12362.9 | 2048 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:19 | Wait | 735.8 | 738.9 | 690.5 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 230.6 | 218.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.9 | 12362.9 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:20 | Wait | 736.6 | 740.3 | 691 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 229.8 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39 | 12362.9 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:21 | Wait | 735.8 | 739.2 | 690.5 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 229.8 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 39.2 | 12362.9 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:22 | Normal | 702.5 | 705.4 | 657.2 | 661.9 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 232 | 238.6 | 233.4 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 89 | 1 | 39.3 | 12362.9 | 2048 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:23 | Wait | 743.7 | 746.6 | 697.7 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 39.3 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:24 | Wait | 738.3 | 742 | 692.7 | 697 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.4 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:25 | Wait | 741.1 | 744.1 | 695.3 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230 | 221.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.5 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:26 | Wait | 739.1 | 742.1 | 694.5 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.4 | 222 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 39.5 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:27 | Fault | 739.8 | 743.3 | 694.7 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 1686 | 2 | 39.6 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:28 | Wait | 740.7 | 743.9 | 694.9 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.6 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:29 | Wait | 741.7 | 745.1 | 696.1 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 39.6 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:30 | Wait | 742.1 | 745.7 | 696.8 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.2 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 39.7 | 12363 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:35 | Normal | 692.7 | 728.9 | 669.9 | 654.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 232.2 | 240.4 | 234.2 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2043 | 1 | 39.9 | 12363 | 2048 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:40 | Normal | 714 | 732.9 | 667.3 | 669.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232 | 243 | 233.8 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1998 | 1 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:45 | Wait | 754.8 | 757.6 | 709.3 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.4 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:50 | Wait | 748.4 | 751.6 | 703.2 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.8 | 222.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:55 | Wait | 742.3 | 746 | 696.7 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.6 | 222.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 40 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:00 | Wait | 739.7 | 743.4 | 694.9 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.6 | 222.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:05 | Wait | 745.5 | 749.3 | 700.5 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 222 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:10 | Wait | 748.9 | 752.4 | 703.3 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:15 | Wait | 752.6 | 755.9 | 707 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.6 | 222.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:20 | Wait | 750.8 | 754.1 | 705.2 | 709.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:25 | Wait | 749.3 | 753 | 704.3 | 709 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 222 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:30 | Wait | 751.3 | 755.1 | 705.5 | 710.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:35 | Wait | 764.9 | 768 | 718 | 722.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 222.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:40 | Wait | 763.1 | 766.4 | 716.2 | 720.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:45 | Wait | 757.9 | 761.3 | 711.3 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:50 | Wait | 764 | 768.4 | 716.9 | 721.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:55 | Wait | 762.7 | 767 | 716.3 | 720 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 222.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:00 | Wait | 760.2 | 764.5 | 714.3 | 717.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 222.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:05 | Wait | 764.7 | 767.7 | 718 | 720.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 222.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:10 | Wait | 759.3 | 762.1 | 713.3 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 223 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:15 | Wait | 760.1 | 762.7 | 714 | 715.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 223 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:20 | Wait | 761.7 | 763.9 | 715.8 | 717.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 222.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:25 | Wait | 761.1 | 762.9 | 715 | 716.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 222.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:30 | Wait | 764.5 | 767.1 | 716.6 | 719 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 224 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 40 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:35 | Wait | 761.4 | 763.3 | 716 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:40 | Wait | 763 | 765.3 | 717.8 | 716 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:45 | Wait | 760.8 | 761.9 | 715.5 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:50 | Wait | 764.9 | 766.2 | 717.6 | 718.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:55 | Wait | 766.2 | 766.2 | 718.1 | 719.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 223.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:00 | Wait | 770.8 | 775.8 | 727.1 | 720.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:05 | Wait | 760.5 | 758.5 | 714.1 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:10 | Wait | 753.7 | 754 | 709.8 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:15 | Wait | 751.4 | 751.1 | 706.9 | 706.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 40.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:20 | Wait | 757.8 | 757.6 | 712.9 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:25 | Wait | 754.8 | 754.5 | 708.4 | 708.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 221.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 40.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:30 | Fault | 747.7 | 747.8 | 703.9 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 222.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:35 | Wait | 750.2 | 749.2 | 708 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 220.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:40 | Wait | 740 | 740.4 | 700.4 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 220.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:45 | Wait | 740.9 | 745.2 | 703 | 693.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 41 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:50 | Wait | 768.6 | 767 | 720.8 | 720.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:55 | Wait | 742.4 | 741.9 | 699.3 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:00 | Wait | 750.4 | 740.3 | 696.8 | 708.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:05 | Wait | 746.6 | 749.8 | 707.4 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:10 | Wait | 746 | 747.6 | 706.4 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:15 | Wait | 738.5 | 738.2 | 699 | 695 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:20 | Wait | 734 | 733.5 | 692.9 | 693 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 41.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:25 | Wait | 734.3 | 735.3 | 695.4 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:30 | Wait | 732.6 | 734.1 | 693.9 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:35 | Wait | 731.9 | 733.4 | 692.3 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:40 | Wait | 731.8 | 732.8 | 689.1 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:45 | Wait | 731 | 732.4 | 686.6 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:50 | Wait | 729.6 | 731.1 | 685.4 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:55 | Wait | 729.2 | 730.6 | 687.7 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 42.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:00 | Wait | 726.9 | 727.5 | 687.2 | 685.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 42.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:05 | Wait | 725.1 | 726.8 | 685 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232 | 225 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:10 | Wait | 724 | 725.8 | 684.8 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 42.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:15 | Fault | 725.6 | 728.9 | 687.1 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:20 | Wait | 723.3 | 727.6 | 685.6 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 223.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 42.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:25 | Wait | 721.4 | 723.4 | 681.9 | 681.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 43.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:30 | Wait | 721.8 | 723.3 | 682.5 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 43.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:35 | Wait | 721.6 | 723 | 682.2 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:40 | Wait | 721.4 | 720.9 | 680.8 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:45 | Wait | 721.2 | 718.8 | 678.2 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:50 | Wait | 722.3 | 722.7 | 682.5 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 222.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:55 | Wait | 722.1 | 723.2 | 681.4 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:00 | Wait | 721.8 | 722 | 679.7 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 222 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:05 | Wait | 722.5 | 723.6 | 681.3 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:10 | Wait | 721.6 | 722 | 679.6 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 44.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:15 | Wait | 721.4 | 722.3 | 681.7 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:20 | Wait | 721.5 | 723.6 | 683.1 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 222 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:25 | Wait | 721.2 | 725 | 685.9 | 678 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:30 | Wait | 720.1 | 723.8 | 685 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 227.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:35 | Wait | 721.3 | 724.6 | 684.7 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 223.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:40 | Wait | 720.9 | 724.2 | 683.8 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:45 | Wait | 719.8 | 722 | 680.8 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:50 | Wait | 721.7 | 724.7 | 684.1 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:55 | Wait | 720.2 | 725.1 | 684 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.4 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:00 | Wait | 721 | 724 | 681.4 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 223.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:05 | Wait | 720.5 | 724.9 | 683.8 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:10 | Wait | 720.9 | 726.4 | 685.7 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:15 | Wait | 721.3 | 726.5 | 687.8 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:20 | Wait | 720.8 | 725.9 | 685.9 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 46.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:25 | Wait | 722.3 | 727.1 | 686.5 | 677 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:30 | Wait | 722.3 | 726.2 | 683.3 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:35 | Wait | 722.2 | 725.2 | 682.1 | 678 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:40 | Wait | 722.5 | 724.7 | 681.9 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:45 | Wait | 724 | 725.6 | 681 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:50 | Wait | 728.5 | 729.8 | 686.7 | 683 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:55 | Wait | 710.9 | 712.4 | 669.3 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:00 | Wait | 736.1 | 736.2 | 691.9 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:05 | Wait | 732 | 731.9 | 687.1 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:10 | Fault | 729.8 | 730.6 | 687.7 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:15 | Wait | 710.5 | 710.9 | 667.6 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:20 | Wait | 735.6 | 737.2 | 694.8 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:25 | Wait | 733.9 | 735.7 | 693.2 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:30 | Wait | 733.2 | 735 | 692.2 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:35 | Wait | 733 | 735 | 692.3 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:40 | Wait | 733.4 | 734.2 | 690.7 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:45 | Wait | 733.5 | 735.4 | 690.7 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:50 | Wait | 732.9 | 734.6 | 690.8 | 687 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:55 | Wait | 733.7 | 735 | 690.4 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:00 | Wait | 734.4 | 736 | 691 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:05 | Wait | 734.1 | 735.7 | 690.4 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:10 | Wait | 734.5 | 735.9 | 690.3 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:15 | Wait | 733.7 | 736.4 | 691.3 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:20 | Wait | 733.4 | 736 | 691.2 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:25 | Wait | 733.9 | 737.9 | 693.3 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:30 | Wait | 735.1 | 739.5 | 694.6 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 220 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:35 | Wait | 734.9 | 739.3 | 694.6 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 222.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:40 | Wait | 733.8 | 738 | 693 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:45 | Wait | 733.7 | 737.1 | 691.8 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 222.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:50 | Wait | 733.3 | 737.4 | 691.5 | 691 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 221.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:55 | Wait | 732.7 | 736.9 | 691.1 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:00 | Wait | 732.7 | 737.9 | 692.1 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 223.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 48.4 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:05 | Wait | 733 | 738.6 | 693 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.4 | 226 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:10 | Wait | 731.3 | 737.1 | 691.9 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 223.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:15 | Wait | 730.2 | 735.8 | 689.6 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 224 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:20 | Wait | 726.6 | 732 | 687.1 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 223.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:25 | Wait | 725.4 | 730.9 | 685.5 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:30 | Wait | 723.4 | 729 | 683.3 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 223.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:35 | Wait | 720.9 | 726.9 | 681.3 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 223.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12363.1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:40 | Wait | 718 | 724 | 678.3 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12363.2 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:45 | Wait | 714.4 | 720.9 | 675.5 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 222.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12363.2 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:50 | Wait | 711.5 | 717.5 | 672.7 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 223.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.5 | 12363.2 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:55 | Normal | 639.7 | 682.6 | 644.6 | 611.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 233.4 | 240.8 | 235.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 60.02 | 59.9 | 60.08 | 2060 | 1 | 48.7 | 12363.3 | 2048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:00 | Normal | 473.8 | 671.2 | 494.3 | 451.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 233 | 240.2 | 235.2 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1905 | 1 | 48.8 | 12363.5 | 2048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:05 | Normal | 376.2 | 620.7 | 614.3 | 594.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 232.8 | 237.8 | 234.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1633 | 1 | 49 | 12363.6 | 2048 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:10 | Normal | 406.3 | 627.8 | 588.7 | 578.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.6 | 236 | 235.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1396 | 1 | 49.3 | 12363.7 | 2048 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:15 | Normal | 270.4 | 623.6 | 475.7 | 568.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 232.2 | 234.2 | 235.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 1088 | 1 | 49.6 | 12363.8 | 2048 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:20 | Normal | 239 | 537.4 | 489.1 | 551.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232 | 230 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 885 | 1 | 49.9 | 12363.9 | 2048 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:25 | Normal | 204.8 | 563.1 | 349.4 | 540.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232.4 | 228.4 | 234.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 59.95 | 60.02 | 59.93 | 750 | 1 | 47.3 | 12364 | 2048 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:30 | Normal | 198.5 | 579.5 | 266.6 | 522 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.8 | 234.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 657 | 1 | 49.2 | 12364 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:35 | Normal | 202.9 | 582.9 | 312.6 | 512 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 229 | 234.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 597 | 1 | 50 | 12364.1 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:40 | Normal | 266.5 | 605.7 | 337.1 | 439 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 226.6 | 235.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 558 | 1 | 48.3 | 12364.1 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:45 | Normal | 237.4 | 576.9 | 382.5 | 480.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232 | 227 | 235 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.11 | 59.94 | 60.03 | 527 | 1 | 49.6 | 12364.2 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:50 | Normal | 207 | 469.3 | 450.6 | 456.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 224.2 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 526 | 1 | 46.9 | 12364.2 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:55 | Normal | 196 | 318.8 | 264.4 | 286.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 224.4 | 234.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 534 | 1 | 49.1 | 12364.3 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 18:00 | Normal | 163.1 | 193.9 | 159.8 | 166.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 224.4 | 234.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 59.94 | 60.11 | 60 | 526 | 1 | 50 | 12364.3 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0