## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-17 05:24 | Wait | 590 | 590 | 581.4 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.6 | 49400.6 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-17 05:29 | Wait | 624.9 | 624.7 | 599.9 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26 | 49400.6 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-17 05:35 | Normal | 237.9 | 464.7 | 538.2 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230 | 235.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 452 | 1 | 28.7 | 49400.6 | 3661 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:36 | Normal | 200.2 | 500.3 | 580.5 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 235 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.93 | 60 | 454 | 1 | 29.2 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:37 | Normal | 202.3 | 498.6 | 531.9 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233 | 234.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.9 | 59.9 | 487 | 1 | 29.7 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:38 | Normal | 217.6 | 548 | 534.5 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 235 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 60.01 | 509 | 1 | 30.1 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:39 | Normal | 208.2 | 552.4 | 521.8 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 235.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 542 | 1 | 30.5 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:40 | Normal | 199.8 | 523.9 | 545.4 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 236.4 | 2 | 1.5 | 2.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 546 | 1 | 30.8 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:41 | Normal | 209.5 | 489.1 | 481.8 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 235.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 548 | 1 | 31.2 | 49400.7 | 3661 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:42 | Normal | 199.3 | 474.2 | 450.4 | 446 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 235.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 588 | 1 | 31.5 | 49400.7 | 3662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:43 | Normal | 204.5 | 436.1 | 400.2 | 369.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 235.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 589 | 1 | 31.8 | 49400.7 | 3662 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:44 | Normal | 213.9 | 421.5 | 426 | 442.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 235.2 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 645 | 1 | 32.1 | 49400.7 | 3662 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:45 | Normal | 200.7 | 389.7 | 340.8 | 442 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 235.4 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 60.07 | 60.1 | 60.03 | 615 | 1 | 32.4 | 49400.7 | 3662 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:46 | Normal | 224.8 | 377.1 | 304.6 | 429.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 235.2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 712 | 1 | 32.6 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:47 | Normal | 220.7 | 300.3 | 380 | 420.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 652 | 1 | 32.9 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:48 | Normal | 208.6 | 284.5 | 360.8 | 431.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.8 | 232.6 | 234.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 675 | 1 | 33.1 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:49 | Normal | 202.1 | 295.5 | 335.4 | 380.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 234 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 635 | 1 | 33.3 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:50 | Normal | 214.4 | 324.8 | 300.4 | 375.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 234.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 60.06 | 59.99 | 60 | 664 | 1 | 33.4 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:51 | Normal | 243.6 | 390.7 | 288.7 | 357.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 235 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 722 | 1 | 33.6 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:52 | Normal | 251.7 | 367.7 | 253.1 | 296.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 233.2 | 233 | 234.4 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 777 | 1 | 33.8 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:53 | Normal | 209.9 | 365.2 | 209.7 | 280.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 234.8 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 59.95 | 60.05 | 60.08 | 726 | 1 | 34 | 49400.8 | 3662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:54 | Normal | 202.7 | 359.5 | 201.7 | 213.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 233 | 233.8 | 234 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 708 | 1 | 34.1 | 49400.8 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:55 | Normal | 227.7 | 340.1 | 202.2 | 201.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 233.8 | 2 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 753 | 1 | 34.3 | 49400.9 | 3662 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:56 | Normal | 248 | 332.7 | 201.2 | 201.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 234.6 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 853 | 1 | 34.4 | 49400.9 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:57 | Normal | 299.9 | 291.6 | 199.7 | 201.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 837 | 1 | 34.6 | 49400.9 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:58 | Normal | 366.4 | 367 | 199.6 | 204 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 235.2 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 939 | 1 | 34.7 | 49400.9 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 05:59 | Normal | 399.6 | 351.3 | 201.6 | 198.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 235 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 942 | 1 | 34.9 | 49400.9 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:00 | Normal | 396.4 | 403.6 | 206.2 | 215.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232.6 | 230.4 | 234.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 59.9 | 59.99 | 59.95 | 1051 | 1 | 35 | 49400.9 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:01 | Normal | 417.3 | 422.6 | 199.6 | 220.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 234.8 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1129 | 1 | 35.1 | 49401 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:02 | Normal | 463.7 | 435.4 | 205.6 | 209.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 234.2 | 2.9 | 1.4 | 3 | 60.04 | 59.94 | 60 | 1092 | 1 | 35.2 | 49401 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:03 | Normal | 501.1 | 469.2 | 198.6 | 214.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232.6 | 3.4 | 1.4 | 3.3 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 1186 | 1 | 35.4 | 49401 | 3662 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:04 | Normal | 554.6 | 459.3 | 205.9 | 233.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 232.4 | 229 | 233.6 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1270 | 1 | 35.5 | 49401 | 3662 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:05 | Normal | 575.8 | 561.5 | 199.6 | 228 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 232.2 | 228.6 | 233.8 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 1430 | 1 | 35.6 | 49401 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:06 | Normal | 586.2 | 578.6 | 211.6 | 228.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 233.4 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1318 | 1 | 35.7 | 49401.1 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:07 | Normal | 578.5 | 589.3 | 225.5 | 224.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 228 | 234.2 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 1383 | 1 | 35.8 | 49401.1 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:08 | Normal | 619.2 | 605.9 | 208.4 | 231.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.2 | 234 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1478 | 1 | 35.9 | 49401.1 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:09 | Normal | 606.7 | 605.9 | 203.3 | 236.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.4 | 233.6 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1423 | 1 | 36.1 | 49401.1 | 3662 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:10 | Normal | 618.4 | 621.3 | 210.3 | 268.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.6 | 229.6 | 233.8 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1486 | 1 | 36.2 | 49401.2 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:11 | Normal | 603.1 | 639.4 | 213.1 | 230.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.4 | 231.8 | 234 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 60.02 | 1503 | 1 | 36.3 | 49401.2 | 3662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:12 | Normal | 616.3 | 631.6 | 227.8 | 199.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.8 | 233 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1661 | 1 | 36.4 | 49401.2 | 3662 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:13 | Normal | 596.8 | 626.8 | 220.1 | 199.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.8 | 230.2 | 233 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1588 | 1 | 36.5 | 49401.2 | 3662 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:14 | Normal | 575.3 | 619.1 | 202.4 | 200.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.2 | 230.8 | 233.6 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 1639 | 1 | 36.6 | 49401.3 | 3662 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:15 | Normal | 541.9 | 641.1 | 198.6 | 199.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 228.6 | 233.4 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1582 | 1 | 36.7 | 49401.3 | 3662 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:16 | Normal | 586.6 | 654.9 | 199.3 | 222.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230 | 232.4 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1612 | 1 | 36.8 | 49401.3 | 3662 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:17 | Normal | 605.5 | 698.3 | 199.8 | 205.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 231.4 | 230 | 233.8 | 4.8 | 1.7 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2064 | 1 | 36.9 | 49401.3 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:18 | Normal | 650.3 | 653.9 | 199.4 | 199.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 231 | 229.6 | 234.2 | 5.6 | 1.7 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 60 | 2221 | 1 | 37 | 49401.4 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:19 | Normal | 667.9 | 677.5 | 212.1 | 202.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.6 | 232.2 | 233.4 | 5.4 | 1.7 | 5.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 2391 | 1 | 37.1 | 49401.4 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:20 | Normal | 623 | 640.9 | 202.5 | 199.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 231.4 | 230.8 | 233.4 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 2118 | 1 | 37.2 | 49401.5 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:21 | Normal | 661.3 | 676.6 | 199.9 | 202.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 230.6 | 230.4 | 233.8 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 2153 | 1 | 37.2 | 49401.5 | 3662 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:22 | Normal | 587.3 | 645.4 | 200.2 | 230.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.8 | 228.8 | 233.8 | 5.2 | 1.5 | 5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2171 | 1 | 37.4 | 49401.5 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:23 | Normal | 618.4 | 647.2 | 212.4 | 269.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 231.6 | 228.8 | 234.2 | 6.3 | 1.6 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2394 | 1 | 37.4 | 49401.6 | 3662 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:24 | Normal | 654.7 | 663.3 | 199.7 | 251.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 232 | 228.4 | 233.4 | 5.5 | 1.7 | 5.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2285 | 1 | 37.5 | 49401.6 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:25 | Normal | 664.5 | 675.1 | 214.5 | 294.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.8 | 230.4 | 233.4 | 6.5 | 1.8 | 6.4 | 60 | 60.04 | 60.05 | 2736 | 1 | 37.6 | 49401.6 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:26 | Normal | 647.4 | 660 | 202.8 | 229.7 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229.2 | 234 | 5.8 | 1.7 | 5.6 | 59.99 | 60.08 | 60.05 | 2322 | 1 | 37.7 | 49401.7 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:27 | Normal | 636.7 | 655.6 | 200 | 204.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.8 | 230.8 | 233.4 | 5.8 | 1.5 | 5.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 2338 | 1 | 37.8 | 49401.7 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:28 | Normal | 642.3 | 644.9 | 200.5 | 212.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.2 | 230 | 234 | 6.2 | 1.6 | 6.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 2538 | 1 | 37.8 | 49401.8 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:29 | Normal | 652.9 | 656.5 | 213.7 | 236.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 231 | 230.2 | 234.4 | 6.7 | 1.7 | 6.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2722 | 1 | 37.9 | 49401.8 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:30 | Normal | 654.5 | 654 | 220.8 | 235.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 230.8 | 229.8 | 234.6 | 6.4 | 1.7 | 6.3 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 2534 | 1 | 38 | 49401.9 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:31 | Normal | 667.4 | 678.1 | 218.9 | 224.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.6 | 229.2 | 234.6 | 5.6 | 1.8 | 5.5 | 59.97 | 60.04 | 60 | 2382 | 1 | 38.1 | 49401.9 | 3662 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:32 | Normal | 659 | 686.4 | 199.6 | 245.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 231.2 | 229.2 | 234.6 | 6.2 | 1.7 | 6.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2625 | 1 | 38.2 | 49401.9 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:33 | Normal | 653 | 670.1 | 230.5 | 214.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 229.8 | 234.8 | 6.8 | 1.6 | 6.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 2763 | 1 | 38.2 | 49402 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:34 | Normal | 669.1 | 661.7 | 236 | 259.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 229.8 | 234.2 | 7.4 | 1.8 | 7.2 | 60.04 | 60 | 59.97 | 3088 | 1 | 38.3 | 49402 | 3662 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:35 | Normal | 651.6 | 658.2 | 199.6 | 216.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 231.8 | 232.2 | 234.2 | 6.2 | 1.7 | 6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2642 | 1 | 38.4 | 49402.1 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:36 | Normal | 635.3 | 663 | 212.2 | 257.6 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 231.2 | 229.4 | 234.8 | 7.5 | 1.6 | 7.4 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 2927 | 1 | 38.5 | 49402.1 | 3662 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:37 | Normal | 671.8 | 655.5 | 199.8 | 268.7 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 231.2 | 229 | 235.8 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3007 | 1 | 38.6 | 49402.2 | 3662 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:38 | Normal | 661.3 | 667.3 | 211.9 | 256 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 232.2 | 235.2 | 6.8 | 1.7 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2804 | 1 | 38.6 | 49402.2 | 3662 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:39 | Normal | 644.2 | 659.3 | 213.2 | 257.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 232 | 233.8 | 7.3 | 1.5 | 7.2 | 60.04 | 60.16 | 60.09 | 2950 | 1 | 38.7 | 49402.3 | 3662 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:40 | Normal | 656.9 | 656.8 | 199.4 | 224.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 230.4 | 234 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 2848 | 1 | 38.8 | 49402.3 | 3662 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-17 06:45 | Normal | 635.5 | 665.9 | 239.5 | 258.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 232 | 230 | 235.6 | 10.1 | 1.5 | 10.1 | 59.96 | 60.03 | 60 | 3870 | 1 | 39.1 | 49402.6 | 3663 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:50 | Normal | 637.3 | 612.9 | 203.3 | 204.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 231.6 | 230.2 | 234.4 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 3212 | 1 | 39.4 | 49402.9 | 3663 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 06:55 | Normal | 620.9 | 645.3 | 202.9 | 210.6 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 231.8 | 229 | 234.4 | 7.3 | 1.4 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3004 | 1 | 39.7 | 49403.2 | 3663 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:00 | Normal | 665.1 | 664.5 | 201.9 | 273.9 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 234.6 | 7 | 1.7 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2804 | 1 | 40 | 49403.4 | 3663 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:05 | Normal | 662.2 | 656.9 | 240.3 | 295.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 231.4 | 231 | 234 | 8.2 | 1.6 | 8.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3345 | 1 | 40.1 | 49403.7 | 3663 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:10 | Normal | 636.6 | 655.4 | 201.9 | 347.3 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 231 | 231.2 | 235.2 | 8.7 | 1.6 | 8.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3550 | 1 | 40.4 | 49404 | 3663 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:15 | Normal | 652.7 | 632.7 | 225.8 | 236.9 | 2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 231.4 | 235.2 | 9.9 | 1.4 | 9.9 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 3871 | 1 | 40.7 | 49404.3 | 3663 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:20 | Normal | 662.9 | 675.3 | 265.4 | 248.4 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 229 | 234.4 | 10 | 1.6 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3976 | 1 | 41 | 49404.6 | 3663 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:25 | Normal | 655.5 | 661.2 | 343.3 | 206.8 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 228.8 | 234.8 | 10.1 | 1.6 | 10.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3932 | 1 | 41.3 | 49405 | 3663 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:30 | Normal | 662.5 | 682.4 | 277.2 | 220.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 231.6 | 231.4 | 233.4 | 10.8 | 1.6 | 10.5 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 4300 | 1 | 41.6 | 49405.3 | 3663 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:35 | Normal | 644.4 | 643 | 483.9 | 444.1 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | 1.3 | 230.8 | 230.6 | 236.6 | 17.8 | 1.5 | 17.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6735 | 1 | 41.9 | 49405.8 | 3663 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:40 | Normal | 658.1 | 672.7 | 554.8 | 426.6 | 3.8 | 4 | 0.6 | 1.3 | 230.8 | 230.2 | 235.4 | 18.1 | 1.6 | 18 | 60.01 | 60 | 60 | 6904 | 1 | 42.1 | 49406.4 | 3663 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:45 | Normal | 626.1 | 645.9 | 555.3 | 564.6 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 230.8 | 230 | 235.8 | 16 | 1.4 | 15.9 | 59.98 | 59.9 | 59.93 | 6027 | 1 | 42.5 | 49406.9 | 3664 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:50 | Normal | 662.1 | 701.7 | 412.8 | 659.5 | 4.1 | 4 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 229.2 | 234.8 | 19.1 | 1.6 | 19 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7283 | 1 | 42.9 | 49407.5 | 3664 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 07:55 | Normal | 666.1 | 679.9 | 506.3 | 453.4 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 230.8 | 229.2 | 235.6 | 20.5 | 1.6 | 20.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7644 | 1 | 43.4 | 49408.1 | 3664 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:00 | Normal | 648.6 | 625.8 | 236 | 425.2 | 4.3 | 4.6 | 1 | 1.5 | 230.2 | 229.6 | 235.2 | 20 | 1.4 | 20 | 59.94 | 60.07 | 60 | 7003 | 1 | 43.8 | 49408.7 | 3664 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:05 | Normal | 663.4 | 646.4 | 394.1 | 575 | 5.2 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 230.8 | 229.8 | 235.4 | 25.5 | 1.4 | 25.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9026 | 1 | 44.3 | 49409.4 | 3664 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:10 | Normal | 664.5 | 663.1 | 342.4 | 536.9 | 4.9 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | 230.8 | 229.8 | 235.8 | 22.7 | 1.5 | 22.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 8398 | 1 | 44.8 | 49410.2 | 3664 | 1.7 | 2.1 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:15 | Normal | 652.3 | 670.3 | 464.8 | 550.5 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 1.7 | 230.4 | 229.2 | 236 | 24.3 | 1.5 | 24.3 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 8888 | 1 | 45.5 | 49410.9 | 3664 | 1.6 | 2.3 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:20 | Normal | 636.6 | 659.2 | 508.8 | 531.8 | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 230.6 | 230 | 236 | 26.8 | 1.4 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9531 | 1 | 46.1 | 49411.7 | 3664 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:25 | Normal | 638.2 | 643.6 | 533.4 | 637.6 | 5.7 | 5.9 | 1.4 | 1.6 | 230.8 | 231.8 | 236.2 | 27 | 1.4 | 26.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9811 | 1 | 46.7 | 49412.5 | 3664 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:30 | Normal | 633.1 | 640.7 | 526.1 | 567.1 | 7.3 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 230.8 | 229.2 | 238.4 | 33.8 | 1.5 | 33.8 | 60 | 59.95 | 60.03 | 11352 | 1 | 47.2 | 49413.3 | 3664 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:35 | Wait | 765.1 | 767.2 | 720 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:40 | Wait | 764.3 | 766.5 | 720.5 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:45 | Wait | 761.5 | 763 | 716.8 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:50 | Wait | 765.6 | 765.5 | 719.4 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 08:55 | Wait | 765.6 | 763.9 | 717.7 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:00 | Wait | 764.4 | 763.3 | 718.3 | 717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:05 | Wait | 760.4 | 755.3 | 709.2 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3 | 0 | 46 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:10 | Wait | 749.6 | 748.4 | 703.2 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:15 | Wait | 749.1 | 747.7 | 702 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:20 | Wait | 755 | 753.1 | 707.4 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:25 | Wait | 753.1 | 749.6 | 704.4 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.5 | 49413.4 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:30 | Wait | 744.5 | 741.4 | 696.9 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:35 | Wait | 745.7 | 743.6 | 698.5 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.9 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:40 | Wait | 736.9 | 736 | 691.9 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.7 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:45 | Wait | 735.7 | 733.2 | 687.8 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 43.4 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:50 | Wait | 759.8 | 758.9 | 709 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.2 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 09:55 | Wait | 737.8 | 734 | 687.9 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:00 | Wait | 751.6 | 749.6 | 704 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:05 | Wait | 747.6 | 741.1 | 695 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:10 | Wait | 742.9 | 733.4 | 686.7 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.9 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:15 | Wait | 732.5 | 721.7 | 679.7 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:20 | Wait | 732.4 | 728.9 | 683.9 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:25 | Wait | 732.3 | 729.7 | 682.2 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:30 | Wait | 731.8 | 728.8 | 680.9 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:35 | Wait | 732 | 728.6 | 680.9 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:40 | Wait | 733.2 | 727.3 | 678.7 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.7 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:45 | Wait | 731.1 | 724.8 | 676.3 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 293 | 0 | 42.7 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:50 | Wait | 729.4 | 724.7 | 677.1 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.6 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 10:55 | Wait | 729 | 725.4 | 676.9 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.6 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:00 | Wait | 725.2 | 722.6 | 674.7 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.5 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:05 | Wait | 722.5 | 720.4 | 673.4 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:10 | Wait | 723.4 | 720.8 | 673 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 42.6 | 49413.5 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:15 | Wait | 726.2 | 723.5 | 676 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.6 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:20 | Wait | 723.6 | 723.5 | 674.9 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 0 | 0 | 42.7 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:25 | Wait | 720.2 | 718.7 | 672.1 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 42.7 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:30 | Wait | 720 | 717.4 | 671 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:35 | Wait | 720.6 | 718 | 671.3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 42.8 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:40 | Wait | 718.7 | 715.2 | 670.3 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.9 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:45 | Wait | 717.7 | 714.4 | 668.5 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 43 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:50 | Wait | 721.3 | 720.6 | 673.2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 43 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 11:55 | Wait | 721 | 719.6 | 673.2 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.2 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:00 | Wait | 719.5 | 718.4 | 672 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.3 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:05 | Wait | 721.3 | 718.4 | 672.3 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 43.4 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:10 | Wait | 720.5 | 717 | 671 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 43.5 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:15 | Wait | 719.6 | 717 | 672.4 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 43.7 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:20 | Wait | 719.3 | 717.7 | 671.9 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.7 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:25 | Wait | 720.9 | 721 | 674.1 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 456 | 0 | 43.9 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:30 | Wait | 717.8 | 719.5 | 673.1 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.9 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:35 | Wait | 720.4 | 721.2 | 673.3 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44 | 49413.6 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:40 | Wait | 720.4 | 721.1 | 672 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:45 | Wait | 718.4 | 719.1 | 671 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.3 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:50 | Wait | 722.3 | 722.2 | 673 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.3 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 12:55 | Wait | 722.6 | 722.6 | 673.9 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:00 | Wait | 721.7 | 722.1 | 675 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.5 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:05 | Wait | 721.7 | 722.8 | 675.8 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:10 | Wait | 721.1 | 722.2 | 674.7 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:15 | Wait | 719.5 | 721.8 | 674.4 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:20 | Wait | 720.2 | 721.9 | 675.5 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:25 | Wait | 722.9 | 724 | 677.6 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:30 | Wait | 722.3 | 722.6 | 676.1 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:35 | Wait | 722.3 | 722.1 | 675.8 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:40 | Wait | 721.9 | 721.5 | 676.2 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:45 | Wait | 722.9 | 720.9 | 675.8 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:50 | Wait | 726.2 | 724.9 | 679.2 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 49413.7 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 13:55 | Wait | 712 | 712.2 | 669.8 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.6 | 49413.8 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:00 | Wait | 732.8 | 731 | 686.6 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 49413.8 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:05 | Wait | 730.3 | 728.5 | 682.8 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 45.8 | 49413.8 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:10 | Wait | 727.5 | 727.1 | 681 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:15 | Wait | 709.5 | 707.9 | 664.6 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:20 | Wait | 732.8 | 733.1 | 686.7 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.9 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:25 | Wait | 731.5 | 732.4 | 686.4 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:30 | Wait | 731.9 | 731.9 | 685.5 | 687.3 | 5.9 | 7.3 | 2 | 2.2 | 228.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 422 | 0 | 46.2 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:35 | Wait | 731.8 | 731.6 | 684.9 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:40 | Wait | 731.6 | 730.5 | 684.7 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:45 | Wait | 732.5 | 731.2 | 685.4 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:50 | Wait | 731.8 | 730.8 | 685.5 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 49413.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 14:55 | Wait | 732.5 | 731.2 | 686 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:00 | Wait | 733.8 | 732.8 | 686.6 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:05 | Wait | 733 | 731.8 | 686.1 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:10 | Wait | 733.3 | 732 | 686.6 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:15 | Wait | 733.2 | 733 | 687.7 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:20 | Wait | 732.7 | 733.5 | 688.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 49414 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:25 | Wait | 734.1 | 735.1 | 689 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 49414.1 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:30 | Normal | 597.4 | 626.2 | 558 | 575.4 | 5.9 | 8.2 | 2.2 | 2.6 | 227.6 | 229.8 | 236.2 | 37.2 | 1.4 | 37.2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 11542 | 1 | 47.1 | 49414.9 | 3665 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:35 | Normal | 557 | 601.3 | 558.5 | 435.2 | 5.8 | 8.2 | 2 | 2.8 | 227.2 | 226 | 235.2 | 32.4 | 1.4 | 32.3 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 10776 | 1 | 47.7 | 49415.8 | 3665 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:40 | Normal | 579.4 | 603.4 | 512.4 | 387.9 | 5.1 | 7.6 | 2 | 2.6 | 227.6 | 226.6 | 234.4 | 30.2 | 1.4 | 30.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 10000 | 1 | 48.6 | 49416.7 | 3665 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:45 | Normal | 604.8 | 605.8 | 554.7 | 379 | 4.5 | 7.1 | 1.8 | 2.4 | 228 | 228 | 234.4 | 27.7 | 1.4 | 27.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9323 | 1 | 49.6 | 49417.5 | 3665 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:50 | Normal | 639.4 | 625.1 | 574.8 | 372.4 | 4 | 6.3 | 1.5 | 2.1 | 227.2 | 227.8 | 233.2 | 24.3 | 1.5 | 24.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 8651 | 1 | 47.4 | 49418.2 | 3665 | 1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 15:55 | Normal | 606.9 | 622.3 | 536.4 | 477.4 | 3.8 | 5.7 | 1.5 | 1.9 | 227.8 | 227.8 | 234 | 23 | 1.4 | 23 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8180 | 1 | 50 | 49418.9 | 3665 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:00 | Normal | 614.7 | 639.9 | 441.3 | 468.4 | 3.5 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 233.2 | 231.8 | 237.6 | 20.5 | 1.5 | 20.6 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 7669 | 1 | 49 | 49419.6 | 3665 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:05 | Normal | 588.4 | 638.7 | 352.9 | 539.6 | 3.4 | 5 | 1.3 | 1.6 | 232 | 230 | 237.4 | 19.2 | 1.4 | 19.2 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 7113 | 1 | 47.6 | 49420.2 | 3665 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:10 | Normal | 625.8 | 627.2 | 408.2 | 466.8 | 3 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 231.8 | 231.4 | 237.6 | 17.7 | 1.4 | 17.8 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 6555 | 1 | 45.4 | 49420.8 | 3665 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:15 | Normal | 524.5 | 619.2 | 309.8 | 456 | 2.8 | 4.1 | 1 | 1.3 | 232.8 | 231 | 236.2 | 15 | 1.4 | 15 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 5607 | 1 | 49.8 | 49421.3 | 3665 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:20 | Normal | 558 | 620.4 | 231 | 357.6 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 232.4 | 232.2 | 235.6 | 12.5 | 1.4 | 12.6 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 4731 | 1 | 48.8 | 49421.7 | 3665 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:25 | Normal | 609.3 | 610.8 | 231.3 | 397.4 | 2 | 3.1 | 0.6 | 1 | 231.4 | 231.2 | 235.8 | 11.2 | 1.4 | 11.3 | 60 | 60 | 59.94 | 4281 | 1 | 47.7 | 49422.1 | 3665 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:30 | Normal | 648.1 | 654.6 | 215.1 | 447.5 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 232.4 | 232.8 | 235.4 | 10.3 | 1.6 | 10.3 | 60 | 59.97 | 60 | 4002 | 1 | 45.2 | 49422.4 | 3666 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:35 | Normal | 557.8 | 650.3 | 201.1 | 583.5 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 232.8 | 230.2 | 235.6 | 8.8 | 1.5 | 8.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 3501 | 1 | 49.7 | 49422.7 | 3666 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:40 | Normal | 613 | 609.3 | 253.7 | 573.2 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 230.8 | 234.4 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3248 | 1 | 48.6 | 49423 | 3666 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:45 | Normal | 641.6 | 603.8 | 207.6 | 399.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 232 | 230.4 | 234.6 | 6.8 | 1.5 | 6.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2751 | 1 | 46.5 | 49423.3 | 3666 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:50 | Normal | 614.4 | 645.9 | 210.3 | 349.6 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 229.8 | 235.4 | 5.8 | 1.5 | 5.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2438 | 1 | 49.8 | 49423.5 | 3666 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 16:55 | Normal | 528.2 | 647.4 | 255.2 | 304.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 232.6 | 231.6 | 235 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2061 | 1 | 48.6 | 49423.7 | 3666 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:00 | Normal | 546.3 | 633.7 | 223.1 | 249 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 233.4 | 230.6 | 235 | 4.3 | 1.5 | 4.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1772 | 1 | 46 | 49423.8 | 3666 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:05 | Normal | 400.2 | 611.3 | 268.3 | 280.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 232.6 | 229.8 | 234.2 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 59.92 | 60.02 | 59.97 | 1392 | 1 | 49.4 | 49424 | 3666 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:10 | Normal | 358.9 | 571.9 | 198.7 | 216.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 234.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 1100 | 1 | 47.3 | 49424.1 | 3666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:15 | Normal | 268.3 | 502.2 | 204.1 | 216.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.8 | 229.6 | 236.2 | 2.3 | 1.5 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 821 | 1 | 49.7 | 49424.1 | 3666 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:20 | Normal | 210 | 380.7 | 201.1 | 212.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 234.6 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 59.92 | 60 | 59.97 | 618 | 1 | 47.9 | 49424.2 | 3666 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:25 | Normal | 200 | 356.1 | 207.7 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.87 | 59.87 | 524 | 1 | 49.8 | 49424.2 | 3666 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:30 | Normal | 199.7 | 362.7 | 187 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 236.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 453 | 1 | 47.9 | 49424.3 | 3667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:35 | Normal | 277.6 | 532.2 | 223.3 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 417 | 1 | 49.7 | 49424.3 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:40 | Normal | 256.8 | 540.1 | 254.4 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 234 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 384 | 1 | 47.5 | 49424.4 | 3667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:45 | Normal | 225.4 | 451.4 | 205 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 234.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 379 | 1 | 49.4 | 49424.4 | 3667 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:50 | Normal | 217.5 | 265.8 | 194.8 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 233.4 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 350 | 1 | 45.7 | 49424.4 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 17:55 | Normal | 199.3 | 203.9 | 196 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 229.6 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 353 | 1 | 48.6 | 49424.4 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-17 18:00 | Normal | 195.2 | 199 | 160.1 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 370 | 1 | 49.7 | 49424.5 | 3667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0