## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-19 05:22 | Wait | 553.6 | 554 | 546.6 | 553.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.6 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:22 | Wait | 562.2 | 562.6 | 550.5 | 562.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.4 | 216 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:23 | Wait | 574.5 | 574.9 | 556.2 | 569.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.7 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:24 | Wait | 584.4 | 584.7 | 561.5 | 574.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:25 | Wait | 593.2 | 593.6 | 566.3 | 578.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 218.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 30.8 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:26 | Wait | 600.3 | 600.7 | 570.9 | 582.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:27 | Wait | 607.2 | 607.6 | 575.4 | 586.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.1 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:28 | Wait | 613.9 | 614.2 | 579.7 | 591.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 218.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 32.6 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:29 | Wait | 620.4 | 620.7 | 584.5 | 595.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.8 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:30 | Wait | 626.9 | 627.2 | 589.5 | 600.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:31 | Wait | 629.6 | 632.8 | 592.2 | 603.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 33.4 | 12367.3 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:32 | Normal | 245.4 | 622.7 | 558.5 | 549 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 223.8 | 231.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 636 | 1 | 34.8 | 12367.4 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:33 | Normal | 221.4 | 571.5 | 552.9 | 549.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 225 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60.09 | 60.03 | 639 | 1 | 35.6 | 12367.4 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:34 | Normal | 223.2 | 583.4 | 526.9 | 541.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.2 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60.02 | 59.9 | 59.96 | 658 | 1 | 36.3 | 12367.4 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:35 | Normal | 211.6 | 576.1 | 502.3 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.9 | 59.95 | 671 | 1 | 36.7 | 12367.4 | 2051 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:36 | Normal | 220.7 | 592.5 | 451 | 507.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.4 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 60.02 | 59.88 | 59.95 | 689 | 1 | 37.1 | 12367.4 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:37 | Normal | 217.8 | 603.8 | 458.4 | 434.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.6 | 231.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 724 | 1 | 37.5 | 12367.4 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:38 | Normal | 236.9 | 595.6 | 412 | 462.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.6 | 231.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 735 | 1 | 37.8 | 12367.4 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:39 | Normal | 207.6 | 616.5 | 456 | 455.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 225 | 231.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 766 | 1 | 38.2 | 12367.4 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:40 | Normal | 213.6 | 578.5 | 458.1 | 478.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.88 | 59.94 | 760 | 1 | 38.5 | 12367.4 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:41 | Normal | 227.1 | 564.6 | 438.7 | 465.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.8 | 224.4 | 232 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 790 | 1 | 38.8 | 12367.5 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:42 | Normal | 217.9 | 629.7 | 447 | 458.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 226.8 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 839 | 1 | 39.1 | 12367.5 | 2052 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:43 | Normal | 247.9 | 604 | 405.6 | 454.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.4 | 224.4 | 228 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 824 | 1 | 39.4 | 12367.5 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:44 | Normal | 211.7 | 639.7 | 382 | 488 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 224.2 | 225.2 | 227.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 872 | 1 | 39.7 | 12367.5 | 2052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:45 | Normal | 216.6 | 658.2 | 377.7 | 487 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227 | 227.4 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 59.85 | 59.93 | 906 | 1 | 39.9 | 12367.5 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:46 | Normal | 210.9 | 627.9 | 429 | 566.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.2 | 227 | 230 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 953 | 1 | 40.1 | 12367.5 | 2052 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:47 | Normal | 226.7 | 611.5 | 372 | 550 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 228 | 226.6 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 59.93 | 60.04 | 989 | 1 | 40.1 | 12367.5 | 2052 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:48 | Normal | 206.5 | 611.6 | 351.8 | 569.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 226 | 230 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1011 | 1 | 40.4 | 12367.6 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:49 | Normal | 211.2 | 611.8 | 395 | 560.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.8 | 230 | 1.7 | 1.6 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1044 | 1 | 40.6 | 12367.6 | 2052 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:50 | Normal | 219.3 | 582.7 | 383.5 | 583.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 229.2 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1031 | 1 | 40.8 | 12367.6 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:51 | Normal | 221.3 | 577.1 | 369.9 | 563.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.4 | 230.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 60.07 | 59.9 | 59.98 | 1066 | 1 | 41.1 | 12367.6 | 2052 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:52 | Normal | 272.8 | 602.8 | 365.4 | 582.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 229.8 | 230.2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 60.04 | 60.17 | 60.03 | 1155 | 1 | 41.4 | 12367.6 | 2052 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:53 | Normal | 299.6 | 637.7 | 426.2 | 577.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 230.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.95 | 60.08 | 60 | 1231 | 1 | 41.5 | 12367.7 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:54 | Normal | 356.8 | 616.7 | 428.6 | 587 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 231.6 | 230 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 1294 | 1 | 41.8 | 12367.7 | 2052 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:55 | Normal | 371.9 | 652.4 | 459.3 | 577.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 231.4 | 230 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1334 | 1 | 42 | 12367.7 | 2052 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:56 | Normal | 339.8 | 620.4 | 403.2 | 580.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 231.6 | 230.4 | 1.9 | 2 | 2.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1366 | 1 | 42 | 12367.7 | 2052 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:57 | Normal | 336.7 | 601.4 | 369.8 | 565.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 230.4 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 60 | 60.1 | 60.03 | 1362 | 1 | 42.2 | 12367.7 | 2052 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:58 | Normal | 365.7 | 638.3 | 380.8 | 586.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 232.6 | 230 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1446 | 1 | 42.3 | 12367.8 | 2052 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 05:59 | Normal | 367.8 | 640.6 | 395.3 | 582.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 227.6 | 233.4 | 229.8 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 60 | 59.91 | 59.97 | 1502 | 1 | 42.4 | 12367.8 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:00 | Normal | 374.8 | 633.8 | 436.6 | 577.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 233.6 | 229.8 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1540 | 1 | 42.5 | 12367.8 | 2052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:01 | Normal | 360.4 | 647.8 | 425.2 | 582.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 233.2 | 229.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1585 | 1 | 42.7 | 12367.8 | 2052 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:02 | Normal | 376.9 | 669.1 | 412.6 | 587.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228 | 232.8 | 230 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 1642 | 1 | 42.8 | 12367.9 | 2052 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:03 | Normal | 418.5 | 639.5 | 411.4 | 594.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 228.6 | 234.4 | 229.6 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1715 | 1 | 43 | 12367.9 | 2052 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:04 | Normal | 401.8 | 649.9 | 421.8 | 613.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 227 | 234.6 | 229.4 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 1752 | 1 | 43 | 12367.9 | 2052 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:05 | Normal | 409 | 637.8 | 465.9 | 595.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 227.8 | 235.2 | 229.6 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 59.92 | 59.86 | 59.94 | 1807 | 1 | 43.1 | 12368 | 2052 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:06 | Normal | 432.1 | 636.7 | 414 | 585.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 235.6 | 229.2 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 1874 | 1 | 43.2 | 12368 | 2052 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:07 | Normal | 447.4 | 629.1 | 388.5 | 626.6 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 236.2 | 229.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 1919 | 1 | 43.4 | 12368 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:08 | Normal | 435.8 | 616.9 | 455.1 | 593.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 237.4 | 229 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 1967 | 1 | 43.4 | 12368.1 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:09 | Normal | 421.9 | 658.2 | 448.5 | 621.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 236.6 | 229.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 59.93 | 59.84 | 59.91 | 2014 | 1 | 43.6 | 12368.1 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:10 | Normal | 465.6 | 648.1 | 477.2 | 575.1 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228 | 238.2 | 229.2 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2087 | 1 | 43.7 | 12368.1 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:11 | Normal | 495.8 | 632.3 | 486.2 | 573.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238.4 | 229.4 | 2.5 | 3.4 | 4 | 59.96 | 59.89 | 59.94 | 2159 | 1 | 43.7 | 12368.2 | 2052 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:12 | Normal | 489 | 648.5 | 507.5 | 553.1 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 239 | 229 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2194 | 1 | 43.9 | 12368.2 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:13 | Normal | 465.5 | 661.6 | 556.8 | 552.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 238.4 | 229.2 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 59.94 | 59.89 | 59.99 | 2216 | 1 | 44 | 12368.2 | 2052 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:14 | Normal | 467.6 | 678.3 | 553 | 576.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 228 | 239.6 | 229 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 2244 | 1 | 44 | 12368.3 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:15 | Normal | 481.8 | 686.8 | 523.7 | 585.8 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 239.6 | 229.2 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 2188 | 1 | 44.2 | 12368.3 | 2052 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:16 | Normal | 474.2 | 694.4 | 527.9 | 597.6 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 228 | 242 | 229.2 | 2.4 | 4 | 4.7 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 2232 | 1 | 44.2 | 12368.3 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:17 | Normal | 541.6 | 705 | 532.5 | 608.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 239.4 | 229.2 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 2201 | 1 | 44.4 | 12368.4 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:18 | Normal | 534.8 | 708.1 | 562.4 | 596.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 227 | 239.8 | 229.4 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2168 | 1 | 44.5 | 12368.4 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:19 | Normal | 551.6 | 711.2 | 574.6 | 611.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 228.2 | 238.6 | 229.4 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2198 | 1 | 44.6 | 12368.5 | 2052 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:20 | Normal | 533.6 | 710.6 | 553.3 | 628.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 239.2 | 229.2 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 59.93 | 60.02 | 59.95 | 2186 | 1 | 44.7 | 12368.5 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:21 | Normal | 552.6 | 711.1 | 523.2 | 580.6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 228.8 | 239.6 | 229.8 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2298 | 1 | 44.8 | 12368.5 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:22 | Normal | 533.7 | 711.5 | 457.6 | 550.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 227.4 | 240 | 229.4 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2243 | 1 | 44.8 | 12368.6 | 2052 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:23 | Normal | 530.7 | 710.9 | 420.3 | 545.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 227.6 | 240.6 | 229.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2332 | 1 | 45 | 12368.6 | 2052 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:24 | Normal | 508 | 722.8 | 410.7 | 523 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 228.4 | 238.8 | 229.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 2293 | 1 | 45 | 12368.6 | 2052 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:25 | Normal | 659.6 | 717.4 | 395.1 | 499.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 228 | 240.8 | 229.6 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2310 | 1 | 45.1 | 12368.7 | 2052 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:26 | Normal | 667.9 | 713.6 | 362.2 | 489.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 228.6 | 242.8 | 229.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 2327 | 1 | 45.2 | 12368.7 | 2052 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:27 | Wait | 734.9 | 736.1 | 683.3 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.3 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:28 | Wait | 735.3 | 736.4 | 683.8 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 45.4 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:29 | Wait | 736.1 | 736.9 | 684.2 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 45.6 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:30 | Wait | 736.6 | 737.2 | 684.6 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:31 | Wait | 737.2 | 737.7 | 684.9 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:32 | Wait | 737.6 | 738.2 | 685.2 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:33 | Wait | 738.5 | 738.6 | 685.9 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:34 | Wait | 738.8 | 738.9 | 686.3 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:35 | Wait | 739.2 | 739.3 | 686.5 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:36 | Wait | 739.8 | 739.9 | 686.9 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:37 | Wait | 740 | 740.1 | 687 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.7 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:38 | Wait | 740.5 | 740.6 | 687.4 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:39 | Wait | 740.9 | 741 | 688 | 702 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:40 | Wait | 741.5 | 741.5 | 688.4 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.9 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:41 | Wait | 742.4 | 742 | 688.6 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:42 | Wait | 743.2 | 742.7 | 689.2 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:43 | Wait | 743.5 | 742.7 | 689.4 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:44 | Wait | 743.9 | 742.9 | 689.7 | 703.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:45 | Wait | 744.6 | 743.4 | 690 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:46 | Wait | 745.2 | 743.7 | 690.2 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:47 | Wait | 745.5 | 743.8 | 690.7 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:48 | Fault | 746.1 | 744.2 | 690.9 | 704.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 129 | 2 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:49 | Wait | 746.4 | 744.3 | 691 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:50 | Wait | 746.9 | 744.6 | 690.8 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:51 | Wait | 747.1 | 744.7 | 691.2 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:52 | Wait | 747.4 | 744.9 | 691.5 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:53 | Wait | 747.8 | 745.3 | 691.6 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.77 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:54 | Wait | 748 | 745.5 | 691.8 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:55 | Fault | 748.1 | 746 | 692.1 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:56 | Wait | 748.1 | 745.9 | 691.8 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:57 | Wait | 748.7 | 746.6 | 692.3 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:58 | Wait | 748.5 | 746.7 | 692.4 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 06:59 | Wait | 748.9 | 747.2 | 692.8 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:00 | Wait | 749.3 | 747.8 | 692.9 | 706.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:01 | Wait | 749.3 | 747.7 | 692.9 | 706.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:02 | Fault | 749.6 | 748.4 | 693.2 | 706.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8 | 2 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:03 | Wait | 749.6 | 748.4 | 693.1 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:04 | Wait | 749.8 | 748.6 | 693.5 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:05 | Wait | 750 | 749.2 | 693.9 | 707.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:06 | Wait | 750.2 | 749.5 | 694.1 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:07 | Wait | 750.6 | 750.3 | 694.5 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:08 | Wait | 750.8 | 750.7 | 694.4 | 707.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:09 | Fault | 750.7 | 750.4 | 694.9 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.94 | 59.99 | 0 | 2 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:10 | Wait | 751.1 | 751.2 | 695.2 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:11 | Wait | 750.9 | 751.2 | 695.8 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:12 | Wait | 751 | 751.7 | 695.7 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:13 | Wait | 750.7 | 751.6 | 696.1 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:14 | Wait | 750.9 | 752.2 | 696.2 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:15 | Wait | 750.9 | 752.2 | 696.9 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:16 | Fault | 750.6 | 752.4 | 696.3 | 707 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 17 | 2 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:17 | Wait | 750.8 | 752.7 | 696.5 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:18 | Wait | 750.7 | 753.2 | 696.8 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:19 | Wait | 750.8 | 753 | 697.3 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:20 | Wait | 750.3 | 753 | 697.5 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:21 | Wait | 750.5 | 753.4 | 697.7 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.12 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:22 | Wait | 749.8 | 752.9 | 697.8 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:23 | Normal | 734.2 | 753.6 | 682.2 | 690.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 226.6 | 239.6 | 228.4 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 119 | 1 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:24 | Wait | 750.1 | 753.6 | 698.2 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:25 | Wait | 749.5 | 753 | 698.2 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:26 | Wait | 749.9 | 753.8 | 698.6 | 706.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 219 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:27 | Wait | 749.4 | 753.6 | 698.9 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 215 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:28 | Wait | 749.5 | 753.7 | 698.9 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:29 | Wait | 749.3 | 753.7 | 699.4 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:30 | Wait | 749.5 | 753.8 | 699.3 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:31 | Wait | 749.2 | 753.7 | 699.2 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:32 | Wait | 749.1 | 753.8 | 699.5 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:33 | Wait | 749 | 753.6 | 699.7 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.2 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:34 | Wait | 749 | 753.6 | 699.8 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-19 07:39 | Wait | 748.2 | 753.6 | 700 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 07:44 | Wait | 748.1 | 753.7 | 700 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 07:49 | Wait | 747 | 752.8 | 699.8 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 07:54 | Wait | 747.5 | 753.3 | 700.2 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 07:59 | Wait | 746.5 | 753 | 699.7 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:04 | Wait | 746.1 | 752.3 | 700.3 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:09 | Wait | 746 | 752.3 | 700.5 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:14 | Wait | 746.4 | 753 | 701.3 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:19 | Wait | 747.2 | 753 | 702.7 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 220.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:24 | Wait | 746.3 | 752.5 | 701.8 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:29 | Wait | 745.8 | 751.7 | 701.9 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:34 | Wait | 744.1 | 749.3 | 700.6 | 697.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:39 | Wait | 741.6 | 747.3 | 699.7 | 694.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:44 | Wait | 742 | 747.4 | 700.7 | 694.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 216 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:49 | Wait | 739.7 | 744.8 | 699.7 | 692.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:54 | Wait | 739 | 743.8 | 699.2 | 691.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.2 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 08:59 | Wait | 737.7 | 742.6 | 699 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:04 | Wait | 737.8 | 741.6 | 698.7 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:09 | Wait | 735.6 | 740.5 | 697.3 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:14 | Wait | 735.8 | 740.9 | 698 | 688 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 213.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:19 | Wait | 733.7 | 739 | 696.4 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:24 | Wait | 733.2 | 738.2 | 696.3 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:29 | Fault | 729.6 | 734.4 | 695.3 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:34 | Wait | 727.2 | 732.8 | 694 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 213.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:39 | Wait | 727.4 | 732.3 | 694.2 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:44 | Wait | 725.7 | 731.2 | 693.1 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:49 | Wait | 722.9 | 727.6 | 690.5 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:54 | Wait | 719.9 | 726.4 | 687.9 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 09:59 | Wait | 719.2 | 725.8 | 688.2 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:04 | Wait | 717.5 | 724 | 687.3 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:09 | Wait | 717.2 | 723.9 | 687.6 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:14 | Wait | 715.6 | 722 | 685.9 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:19 | Wait | 714.1 | 722.3 | 684.4 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:24 | Wait | 713 | 720.6 | 683.3 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:29 | Wait | 711.5 | 719.3 | 681.1 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:34 | Wait | 712.1 | 720.2 | 682.6 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 216 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:39 | Wait | 715.1 | 722.3 | 684.4 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:44 | Wait | 712.7 | 718 | 681.2 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:49 | Wait | 713 | 718.4 | 680.4 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:54 | Wait | 711.8 | 714.6 | 677.7 | 664.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 10:59 | Wait | 711.5 | 715.9 | 678.8 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 216 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:04 | Wait | 711.5 | 715.3 | 677.9 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:09 | Wait | 710.8 | 712.3 | 675.6 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 214.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:14 | Wait | 707.4 | 708.1 | 672.4 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 215.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:19 | Wait | 705.2 | 706.5 | 670.4 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:24 | Wait | 705.9 | 707 | 671 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:29 | Wait | 707.7 | 711.3 | 675.2 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:34 | Wait | 709.1 | 711.4 | 674.6 | 662.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:39 | Wait | 711.5 | 712.7 | 677.4 | 665.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226.8 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:44 | Wait | 707.4 | 707.5 | 671.9 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:49 | Wait | 705.4 | 706.1 | 670.7 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:54 | Wait | 706 | 707.7 | 672.4 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 11:59 | Normal | 706 | 706.7 | 671.1 | 662.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 222.8 | 229 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:04 | Wait | 709.4 | 706.2 | 670.6 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:09 | Wait | 708.7 | 708.6 | 673.8 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:14 | Wait | 706.4 | 707.3 | 673.3 | 660.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:19 | Wait | 713.1 | 714 | 677.6 | 667.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:24 | Wait | 709.6 | 708.1 | 671.3 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:29 | Wait | 706.5 | 704.8 | 667.9 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:34 | Wait | 704.1 | 703.6 | 666 | 661.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:39 | Wait | 705.7 | 705.3 | 668.5 | 662.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:44 | Wait | 702.1 | 702.1 | 664.6 | 659.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:49 | Wait | 706.3 | 705.3 | 667.5 | 663.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:54 | Wait | 697.9 | 697.5 | 663.2 | 656.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 12:59 | Wait | 698.6 | 702.3 | 665.5 | 655.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:04 | Wait | 709 | 706.3 | 667.3 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:09 | Wait | 707.8 | 706.5 | 667.4 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:14 | Wait | 720.8 | 719.5 | 679.8 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:19 | Wait | 678.5 | 679.2 | 639.8 | 641.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 212.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:24 | Wait | 735.6 | 735.5 | 695.1 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:29 | Wait | 724.6 | 724.1 | 684.4 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:34 | Wait | 717.1 | 715.9 | 676.6 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:39 | Wait | 722.8 | 722.9 | 683.1 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:44 | Wait | 720.7 | 719.7 | 680 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:49 | Wait | 679.7 | 679.9 | 640.4 | 640.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:54 | Wait | 698.3 | 699.9 | 659.7 | 657.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 13:59 | Wait | 726.8 | 726.9 | 687.3 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:04 | Wait | 684.9 | 685.1 | 644.5 | 647.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:09 | Wait | 694 | 695.5 | 653.5 | 655.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:14 | Wait | 734.3 | 734.8 | 693.7 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:19 | Fault | 726.6 | 727.2 | 687 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:24 | Wait | 721.4 | 722.4 | 682.3 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:29 | Wait | 718.6 | 718.6 | 677.1 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:34 | Wait | 720.3 | 720.9 | 679.8 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:39 | Wait | 719.6 | 721 | 680.8 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 214.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:44 | Wait | 717.2 | 720 | 679.4 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:49 | Wait | 702.4 | 706.2 | 668 | 661 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:54 | Fault | 705.6 | 707.1 | 664.4 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 48 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 14:59 | Wait | 724.4 | 726.9 | 685.2 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 211.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:04 | Wait | 721.1 | 722.7 | 680.3 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 212.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:09 | Wait | 718.1 | 719.5 | 677.9 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 214.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:14 | Wait | 687.7 | 690.3 | 647.9 | 649.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:19 | Wait | 726 | 728.7 | 685.3 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:24 | Wait | 722.6 | 725.6 | 683.2 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 216.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:29 | Wait | 721 | 723.9 | 681.1 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 219.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.91 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:34 | Wait | 716.9 | 720.9 | 679.1 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 216.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:39 | Wait | 717.3 | 721.2 | 678.9 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:44 | Wait | 718.1 | 722.1 | 679.3 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:49 | Wait | 717.1 | 721.1 | 678.4 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:54 | Wait | 718.3 | 722.7 | 680.3 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 15:59 | Wait | 716.4 | 721.3 | 679 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:04 | Normal | 705 | 710.5 | 666.9 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 240.4 | 228.2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 22 | 1 | 46.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:09 | Wait | 712.5 | 717.9 | 675.3 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:14 | Wait | 709.9 | 715.4 | 672.9 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:19 | Wait | 707 | 712.5 | 669.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:24 | Wait | 706.1 | 711.5 | 668.5 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:29 | Wait | 703.6 | 709.1 | 665.9 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 214.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.01 | 74 | 0 | 46.3 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:34 | Wait | 701 | 706.5 | 663.6 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:39 | Wait | 697.1 | 703.1 | 659.9 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12368.8 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:44 | Normal | 517.4 | 672.7 | 561 | 546.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 224.8 | 239.4 | 228 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 59.96 | 60 | 60.02 | 2595 | 1 | 49.1 | 12369 | 2052 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:49 | Normal | 447.7 | 616.8 | 510.6 | 545.6 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 226 | 238.8 | 228 | 3 | 3.7 | 4.6 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 2551 | 1 | 49.9 | 12369.2 | 2053 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:54 | Normal | 457.5 | 630 | 519.6 | 579.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 237 | 228.6 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2179 | 1 | 45.8 | 12369.4 | 2053 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 16:59 | Normal | 368.4 | 634.1 | 573.6 | 569.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 225.4 | 232.2 | 228.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 60.01 | 60.11 | 60.05 | 1854 | 1 | 46.6 | 12369.6 | 2053 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:04 | Normal | 368.5 | 612.7 | 540.7 | 557.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 225 | 231.6 | 228.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1610 | 1 | 48.5 | 12369.7 | 2053 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:09 | Normal | 352.5 | 574.3 | 480.2 | 522.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 226.8 | 228.8 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1355 | 1 | 49.8 | 12369.9 | 2053 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:14 | Normal | 284.7 | 579.9 | 422 | 566.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226.6 | 228.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 1127 | 1 | 46.2 | 12370 | 2053 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:19 | Normal | 204 | 613.8 | 379.1 | 550.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.6 | 229.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60.1 | 60.02 | 934 | 1 | 46.8 | 12370 | 2053 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:24 | Normal | 200 | 551.7 | 328.5 | 471.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225 | 223.4 | 229 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 774 | 1 | 48.7 | 12370.1 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:29 | Normal | 254.3 | 474.8 | 301.6 | 436 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.4 | 229.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 668 | 1 | 49.9 | 12370.2 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:34 | Normal | 356.8 | 502.3 | 288.9 | 494.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 222 | 230 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60 | 572 | 1 | 45.6 | 12370.2 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:39 | Normal | 256.7 | 583.1 | 265.9 | 365.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 219.2 | 228.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.92 | 59.93 | 523 | 1 | 47.1 | 12370.3 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:44 | Normal | 252.6 | 547.7 | 374.9 | 362.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 221.8 | 228.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 506 | 1 | 48.7 | 12370.3 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:49 | Normal | 200.9 | 421.1 | 343 | 424.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.4 | 228.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 500 | 1 | 49.8 | 12370.4 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:54 | Normal | 201.1 | 312.8 | 286.6 | 308.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 220 | 228.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 60.03 | 59.9 | 60.01 | 486 | 1 | 46.6 | 12370.4 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-19 17:59 | Normal | 165.5 | 192 | 159.4 | 172.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 221 | 228.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 60.04 | 59.94 | 60.03 | 488 | 1 | 45.8 | 12370.4 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0