## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-02 05:40 | Wait | 627.1 | 627.7 | 595.2 | 606.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 220.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.8 | 12309.5 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:45 | Wait | 654.7 | 655.2 | 614.2 | 625.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 221.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 28.2 | 12309.5 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:50 | Normal | 199.9 | 647.3 | 621.8 | 602.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 228.2 | 233.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 687 | 1 | 30.5 | 12309.5 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:55 | Normal | 289.9 | 649.5 | 634.9 | 630.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 230.4 | 230.4 | 233.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.92 | 59.98 | 789 | 1 | 33.3 | 12309.6 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:00 | Normal | 264.7 | 646.6 | 613.9 | 545.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 230 | 230 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 948 | 1 | 34.7 | 12309.6 | 2006 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:05 | Normal | 217.7 | 662.1 | 557.7 | 472.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 231.2 | 232.2 | 234 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.84 | 59.9 | 1078 | 1 | 35.8 | 12309.7 | 2007 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:10 | Normal | 262 | 682.9 | 643.9 | 520.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.6 | 232.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1211 | 1 | 36.9 | 12309.8 | 2007 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:15 | Normal | 341.8 | 681 | 559.6 | 608.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 231.4 | 234.2 | 232.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.9 | 59.97 | 1487 | 1 | 37.6 | 12309.9 | 2007 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:20 | Normal | 380.9 | 678.2 | 596.1 | 585.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 230.8 | 236.2 | 233 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1680 | 1 | 38.2 | 12310.1 | 2007 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:25 | Normal | 381.8 | 690.6 | 633 | 614.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 239.2 | 232.4 | 2 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.08 | 59.99 | 1813 | 1 | 38.9 | 12310.2 | 2007 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:30 | Normal | 426.9 | 708.2 | 626.2 | 612.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 239.4 | 232.8 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 60.05 | 60.13 | 60.06 | 1890 | 1 | 39.3 | 12310.4 | 2007 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:35 | Normal | 453.5 | 731.2 | 537.1 | 584.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 241.2 | 233.2 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1940 | 1 | 39.9 | 12310.5 | 2007 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:40 | Wait | 749.8 | 750.9 | 694.7 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.6 | 225.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 40.1 | 12310.7 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:45 | Wait | 751.9 | 752.4 | 695.8 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.9 | 12310.7 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:50 | Wait | 753.1 | 753.6 | 696.8 | 715.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 222.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.2 | 12310.7 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:55 | Normal | 724.8 | 743.9 | 682.5 | 686.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 230.6 | 241.4 | 233.2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 1991 | 1 | 41.2 | 12310.7 | 2007 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:00 | Fault | 757.3 | 755.4 | 698.4 | 718.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 229.4 | 222.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1852 | 2 | 41.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:05 | Wait | 758.5 | 756.4 | 699.3 | 719.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 41.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:10 | Wait | 759.6 | 757.6 | 699.4 | 719.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 222.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 41.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:15 | Wait | 758.6 | 759 | 699.8 | 719.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 222.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 41.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:20 | Wait | 758.6 | 760 | 700.7 | 720.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 223 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 41.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:25 | Wait | 758.1 | 761.5 | 701.3 | 719.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:30 | Wait | 758.1 | 763.2 | 702.1 | 719.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:35 | Wait | 756.9 | 763.9 | 702.4 | 718.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 219.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:40 | Wait | 756.4 | 764.4 | 703.7 | 717.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:45 | Wait | 754.6 | 762.7 | 703.8 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:50 | Wait | 754.1 | 761.8 | 704.1 | 715 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:55 | Wait | 754.2 | 761.3 | 704.3 | 714.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:00 | Wait | 753.5 | 759.5 | 704.4 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:05 | Wait | 752.5 | 758.2 | 704 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 219.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:10 | Wait | 751.6 | 757.2 | 704.7 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:15 | Wait | 750.7 | 755.5 | 704.5 | 711.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:20 | Wait | 749.7 | 754.5 | 704.4 | 711 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:25 | Wait | 749.1 | 752.2 | 703.8 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 225 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 42.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:30 | Wait | 748.1 | 751.2 | 703.5 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:35 | Fault | 747.1 | 749.7 | 703.3 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:40 | Wait | 746.5 | 748.9 | 703.5 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:45 | Wait | 744.8 | 747 | 703.2 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:50 | Wait | 743 | 743.7 | 703 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:55 | Wait | 742.7 | 742.5 | 702.1 | 703 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:00 | Wait | 740 | 740.1 | 700.8 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:05 | Wait | 738.8 | 738.1 | 700 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:10 | Wait | 737.4 | 735.8 | 698.3 | 698.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:15 | Wait | 736.1 | 734 | 697.3 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:20 | Wait | 733.8 | 731.8 | 696.1 | 695 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:25 | Wait | 732.4 | 730.1 | 695.1 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 43.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:30 | Wait | 729.9 | 727.6 | 694.5 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:35 | Wait | 728.7 | 727.4 | 693.5 | 689.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:40 | Wait | 726.8 | 725.6 | 692.8 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 43.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:45 | Wait | 725.2 | 724.1 | 691.1 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:50 | Wait | 723.7 | 723.2 | 688.8 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:55 | Wait | 721.6 | 721.8 | 687.2 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:00 | Wait | 719.5 | 719.2 | 685.1 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:05 | Wait | 718.3 | 717.4 | 683.5 | 682 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:10 | Wait | 716.8 | 716.1 | 682.3 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:15 | Wait | 715 | 714.9 | 680.4 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:20 | Wait | 715 | 714.3 | 680.6 | 677 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:25 | Wait | 714.9 | 714.6 | 678.9 | 676.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:30 | Wait | 713 | 712.7 | 676.9 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:35 | Wait | 711.7 | 712 | 675.1 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:40 | Wait | 709.9 | 710 | 673 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:45 | Wait | 709.6 | 709.7 | 671.6 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:50 | Wait | 708.4 | 708.2 | 670.5 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:55 | Wait | 707.3 | 706.4 | 668.6 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:00 | Wait | 706.1 | 705.4 | 667.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:05 | Fault | 705 | 703.1 | 667 | 669.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 228 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:10 | Wait | 704.2 | 703 | 666.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:15 | Wait | 703.2 | 701.4 | 665.3 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:20 | Wait | 702.3 | 700.6 | 664.3 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:25 | Wait | 703.1 | 702.5 | 665.6 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:30 | Wait | 703.8 | 703.9 | 666.6 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:35 | Wait | 703.8 | 704.7 | 666 | 665 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:40 | Wait | 703.9 | 704.8 | 665.8 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7 | 0 | 47.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:45 | Wait | 702.9 | 704.4 | 665.5 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:50 | Wait | 703.1 | 704.5 | 664.7 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:55 | Wait | 702.8 | 703.1 | 664.8 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:00 | Wait | 702.6 | 701 | 663.4 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:05 | Wait | 702.6 | 701.4 | 663.5 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:10 | Wait | 702.3 | 700.1 | 662.3 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:15 | Wait | 701 | 700.2 | 662.3 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:20 | Wait | 702.1 | 702.2 | 663.2 | 662.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:25 | Wait | 700.9 | 700.7 | 661.7 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:30 | Wait | 702.3 | 701.9 | 663.1 | 663.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:35 | Wait | 702.1 | 700 | 661.6 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:40 | Wait | 701.7 | 700.1 | 661.6 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:45 | Wait | 701.2 | 700.9 | 663 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 224.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:50 | Wait | 701.4 | 700.7 | 662.2 | 663 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:55 | Wait | 704.2 | 705.8 | 666.2 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:00 | Wait | 705.3 | 707 | 667.5 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:05 | Wait | 706.2 | 707.6 | 666.7 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:10 | Wait | 706.5 | 706.8 | 666.6 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:15 | Wait | 706 | 707.4 | 666.7 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:21 | Wait | 704.9 | 705.9 | 664.7 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:25 | Wait | 707.5 | 709.3 | 667.4 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:30 | Wait | 706.3 | 707.6 | 665.9 | 665.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:35 | Wait | 706.8 | 708.1 | 666.6 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:40 | Wait | 706.5 | 707.2 | 665.3 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 222.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:45 | Wait | 706.9 | 708.8 | 666.4 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:50 | Wait | 706.6 | 707.3 | 664.7 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 215 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:55 | Wait | 707.6 | 708 | 665.3 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:00 | Wait | 707.8 | 707.8 | 665.1 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:05 | Wait | 706.3 | 706.5 | 663.7 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:10 | Fault | 705.5 | 706 | 663.7 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:15 | Wait | 707.9 | 708.4 | 665 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:20 | Wait | 708.7 | 709.3 | 665.7 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 49.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:25 | Wait | 708.7 | 709 | 665.3 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:30 | Wait | 709.6 | 710 | 665.8 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:35 | Wait | 713 | 714.1 | 671 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:40 | Wait | 714 | 715.3 | 673.5 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:45 | Fault | 713.9 | 715.7 | 672.3 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:50 | Wait | 713 | 714.4 | 670.7 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:55 | Wait | 713.9 | 715.7 | 672.1 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:00 | Wait | 715.3 | 718 | 674.9 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:05 | Wait | 716.6 | 719.2 | 675.5 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:10 | Wait | 716.5 | 719.2 | 676 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:15 | Wait | 716 | 718.2 | 675.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:20 | Wait | 716.2 | 718.4 | 674.2 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:25 | Wait | 715.7 | 718.1 | 673.9 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:30 | Wait | 716.5 | 718.5 | 674.4 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:35 | Wait | 716.8 | 719.2 | 674.7 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:40 | Wait | 716.8 | 719.7 | 675.9 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:45 | Wait | 715.6 | 718.8 | 675.2 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:50 | Wait | 715.7 | 719 | 675.1 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:55 | Wait | 714.9 | 718.7 | 675 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:00 | Wait | 714.3 | 718.3 | 673.9 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:05 | Wait | 713.8 | 718.2 | 673.5 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:10 | Wait | 711.8 | 717 | 672.1 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:15 | Wait | 710.2 | 716.4 | 671.7 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:20 | Wait | 708.3 | 715.5 | 671.5 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 515 | 0 | 49.5 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:25 | Wait | 706.6 | 714.5 | 670.1 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12310.8 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:30 | Wait | 704.8 | 713.3 | 668.6 | 660.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 48 | 12310.9 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:35 | Wait | 702.4 | 711.7 | 667.7 | 654.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 246 | 0 | 46.8 | 12310.9 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:40 | Normal | 503.9 | 691.3 | 526.4 | 551.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 226.2 | 239.4 | 225.8 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 2326 | 1 | 44.9 | 12310.9 | 2007 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:45 | Normal | 359.7 | 669.1 | 566.2 | 572.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 227.4 | 239 | 227.8 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2353 | 1 | 50 | 12311.1 | 2007 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:50 | Normal | 382.6 | 587.4 | 574 | 575.4 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 228 | 235.4 | 228 | 2.5 | 3 | 4 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 2168 | 1 | 49.6 | 12311.3 | 2007 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:55 | Normal | 432.9 | 629.2 | 577.6 | 561.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 226.6 | 234.6 | 228.2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 60.05 | 59.93 | 59.99 | 1874 | 1 | 49.3 | 12311.5 | 2007 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:00 | Normal | 380.5 | 622.8 | 507.6 | 545.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 232.4 | 228.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1579 | 1 | 49.2 | 12311.6 | 2008 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:05 | Normal | 315.8 | 563.5 | 451.3 | 558.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.2 | 225.8 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 918 | 1 | 49.3 | 12311.7 | 2008 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:10 | Normal | 289.5 | 619.9 | 447.5 | 559.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.2 | 226.6 | 230 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 1003 | 1 | 49.4 | 12311.8 | 2008 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:15 | Normal | 218.5 | 507.8 | 460.2 | 489 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.8 | 230 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 778 | 1 | 49.4 | 12311.9 | 2008 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:20 | Normal | 201.5 | 388.5 | 389.7 | 467 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 224.6 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.89 | 59.94 | 688 | 1 | 49.5 | 12311.9 | 2008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:25 | Normal | 200.1 | 617 | 323 | 526.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224 | 230.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 669 | 1 | 49.4 | 12312 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:30 | Normal | 200.8 | 562.3 | 263 | 577.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 222.4 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.93 | 59.96 | 579 | 1 | 49.4 | 12312 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:35 | Normal | 208.6 | 586.2 | 385.7 | 551.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 531 | 1 | 49.4 | 12312.1 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:40 | Normal | 223.8 | 589.7 | 217.7 | 555.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 221 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 59.88 | 59.95 | 524 | 1 | 49.1 | 12312.1 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:45 | Normal | 219.6 | 506.8 | 202.3 | 479.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 223 | 231 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 509 | 1 | 48.8 | 12312.2 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:50 | Normal | 208.1 | 388.6 | 203.3 | 354.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.8 | 230.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 516 | 1 | 48.6 | 12312.2 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:55 | Normal | 196.3 | 235.7 | 200.7 | 216.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 223.2 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 502 | 1 | 48.1 | 12312.3 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0