## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-02 05:38 | Wait | 629.5 | 630 | 602 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 48994.7 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:43 | Normal | 574.2 | 573.6 | 551.3 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 233.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 452 | 1 | 26.3 | 48994.7 | 3570 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:48 | Normal | 575.3 | 546.1 | 437.7 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 551 | 1 | 29.7 | 48994.8 | 3570 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:53 | Normal | 538.9 | 580.6 | 344.4 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 234 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 674 | 1 | 31.9 | 48994.8 | 3570 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 05:58 | Normal | 366.6 | 431.9 | 311.4 | 422.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.8 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 60 | 59.91 | 730 | 1 | 33.4 | 48994.9 | 3570 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:03 | Normal | 309.3 | 392.3 | 200.8 | 309.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 234 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 782 | 1 | 34.4 | 48994.9 | 3570 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:08 | Normal | 317.8 | 348.1 | 199.2 | 216.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 233.2 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 59.89 | 59.92 | 59.89 | 890 | 1 | 35.3 | 48995 | 3570 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:13 | Normal | 392.5 | 454.3 | 227 | 209.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.6 | 231.2 | 232.8 | 3.1 | 1.5 | 3 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 1147 | 1 | 36 | 48995.1 | 3570 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:18 | Normal | 558 | 638.3 | 199.6 | 238.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231 | 227.2 | 233.2 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1609 | 1 | 36.6 | 48995.2 | 3570 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:23 | Normal | 646.6 | 667.7 | 244.9 | 289.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.2 | 233.2 | 4.9 | 1.7 | 4.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1997 | 1 | 37.2 | 48995.4 | 3570 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:28 | Normal | 634.1 | 638.3 | 201.1 | 295.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.8 | 228.4 | 232 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2227 | 1 | 37.7 | 48995.5 | 3570 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:33 | Normal | 675.8 | 654.2 | 199.7 | 209.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.8 | 231 | 234 | 7 | 1.7 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2819 | 1 | 38.3 | 48995.8 | 3570 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:38 | Normal | 661.2 | 662.3 | 236.1 | 261.4 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 231.2 | 229.4 | 234.6 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3511 | 1 | 38.7 | 48996 | 3570 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:43 | Normal | 681.7 | 650.1 | 232.7 | 297.7 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 230.6 | 229.8 | 233.6 | 11.3 | 1.6 | 11.2 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 4327 | 1 | 39.2 | 48996.3 | 3571 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:48 | Normal | 678.7 | 670.9 | 210.4 | 369.4 | 4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 230.8 | 231.6 | 234.2 | 13.3 | 1.6 | 13.2 | 59.93 | 60 | 59.95 | 5222 | 1 | 39.6 | 48996.7 | 3571 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:53 | Normal | 662.9 | 640 | 263.4 | 230.4 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0.7 | 230.8 | 230.4 | 234.6 | 15.7 | 1.5 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 5900 | 1 | 40.1 | 48997.2 | 3571 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 06:58 | Normal | 661.5 | 659.7 | 203.7 | 272.4 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0.8 | 231.2 | 229.4 | 235.4 | 17.6 | 1.6 | 17.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6737 | 1 | 40.4 | 48997.7 | 3571 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:03 | Normal | 663 | 649 | 204.8 | 383.8 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 231 | 230.6 | 235.8 | 20.6 | 1.5 | 20.5 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 7569 | 1 | 41 | 48998.3 | 3571 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:08 | Normal | 665.1 | 668.5 | 202.4 | 374.7 | 6.2 | 5 | 0.1 | 1.1 | 231 | 231.4 | 235.8 | 22.1 | 1.6 | 21.9 | 60.02 | 59.9 | 59.98 | 8300 | 1 | 41.7 | 48999 | 3571 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:13 | Normal | 656.5 | 671.9 | 207.2 | 389.4 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 230.6 | 229.6 | 235.4 | 24.3 | 1.6 | 24.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 8978 | 1 | 42.5 | 48999.7 | 3571 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:18 | Normal | 662.3 | 694.4 | 205.2 | 505.7 | 7.3 | 5.9 | 0.2 | 1.3 | 230.2 | 229.6 | 236.6 | 27.8 | 1.6 | 27.6 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 9988 | 1 | 43.3 | 49000.5 | 3571 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:23 | Normal | 640.1 | 662.1 | 238.5 | 457.5 | 8.1 | 7.6 | 0.3 | 1.5 | 230 | 230.2 | 236.2 | 32 | 1.6 | 31.8 | 59.95 | 60.05 | 60 | 11123 | 1 | 44.2 | 49001.4 | 3571 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:28 | Wait | 769.6 | 774.2 | 720.9 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 49002.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:33 | Wait | 764.4 | 768.7 | 722.7 | 717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 49002.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:38 | Wait | 762.3 | 765.7 | 725.3 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:43 | Wait | 759.3 | 761.9 | 725.6 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:48 | Wait | 757.3 | 760.3 | 724.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:53 | Wait | 755.8 | 757.7 | 720.4 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 07:58 | Wait | 753 | 755.1 | 716.8 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:03 | Wait | 750.7 | 752.7 | 713.2 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:08 | Wait | 749.4 | 751.4 | 710.3 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:13 | Wait | 746.9 | 748.7 | 707.3 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:18 | Wait | 744.3 | 746.1 | 704 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 49002.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:23 | Wait | 744 | 745.2 | 702.3 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:28 | Wait | 743.5 | 744.2 | 700.7 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:33 | Wait | 740.6 | 741.4 | 698 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:38 | Wait | 739.7 | 739.5 | 695.6 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.6 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:43 | Wait | 740.2 | 739.4 | 694.4 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:48 | Wait | 739.3 | 738.3 | 693 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:53 | Wait | 737 | 735.9 | 690.2 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 08:58 | Wait | 734.1 | 733.3 | 688 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.9 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:03 | Wait | 732.1 | 732.4 | 686.6 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:08 | Wait | 730.6 | 730.8 | 685.5 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:13 | Wait | 729.9 | 730.3 | 684.5 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:18 | Wait | 727.6 | 728.5 | 682.1 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 654 | 0 | 44.3 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:23 | Wait | 725.3 | 726.2 | 680.4 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:28 | Wait | 722.5 | 724 | 678.9 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:33 | Wait | 721 | 722 | 677.1 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:38 | Wait | 720.6 | 722.1 | 676.4 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:43 | Wait | 718.9 | 720.9 | 675.3 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:48 | Wait | 717.6 | 719.8 | 673.5 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:53 | Wait | 716.2 | 718 | 672 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 09:58 | Wait | 714.6 | 716.2 | 670.2 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:03 | Wait | 712.1 | 714.1 | 668.7 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:08 | Wait | 709.3 | 711.3 | 666.2 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:13 | Wait | 707.9 | 709.4 | 665.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:18 | Wait | 707.6 | 709.1 | 664.8 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 44.2 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:23 | Wait | 707.9 | 710 | 666 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.4 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:28 | Wait | 706.7 | 708.4 | 664.4 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:33 | Wait | 705.7 | 706.6 | 662.6 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.7 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:38 | Wait | 704.9 | 707.2 | 662 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:43 | Wait | 703.8 | 706.1 | 662.1 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:48 | Wait | 701.9 | 705 | 660.8 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:53 | Wait | 701.1 | 702.6 | 658.8 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 10:58 | Wait | 699.8 | 701.3 | 657.4 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:03 | Wait | 698 | 699.8 | 656.4 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:08 | Wait | 698.1 | 700.3 | 656.6 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 49002.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:13 | Wait | 696.8 | 698.5 | 655.1 | 666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:18 | Wait | 695.5 | 696.1 | 653.6 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:23 | Wait | 695.8 | 696.8 | 654.1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:28 | Wait | 696 | 700.1 | 657 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:33 | Wait | 696.1 | 699.8 | 656.5 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 985 | 0 | 46.6 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:38 | Wait | 697 | 700.3 | 657.2 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:43 | Wait | 696.3 | 699.9 | 656.5 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 49002.6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:48 | Wait | 695.5 | 698.7 | 655.7 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:53 | Wait | 696.6 | 700 | 656.1 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 11:58 | Wait | 695.2 | 698.3 | 654.2 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:03 | Wait | 696.5 | 697.9 | 654.3 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:08 | Wait | 696.3 | 697.4 | 653.6 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:13 | Wait | 695.6 | 697.3 | 653.1 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 49002.7 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:18 | Wait | 695.7 | 699.2 | 654.7 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 49002.8 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:23 | Wait | 695 | 698.3 | 654.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 49002.8 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:28 | Wait | 698.1 | 698.6 | 654.3 | 664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 49002.8 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:33 | Wait | 698 | 698.3 | 654.6 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 49002.8 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:38 | Wait | 697.9 | 698.7 | 655.3 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 49003 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:43 | Wait | 697 | 699.1 | 656.8 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:48 | Wait | 696.7 | 698.1 | 655.4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:53 | Wait | 699.3 | 700.4 | 657.4 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 235.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 12:58 | Wait | 699.9 | 702.2 | 658.6 | 665.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 230.2 | 229.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1250 | 0 | 49.7 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:03 | Wait | 700.6 | 703 | 658.8 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:08 | Wait | 703.2 | 703 | 658.5 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 49003.1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:13 | Wait | 701.3 | 702.9 | 658.6 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:18 | Wait | 700.6 | 701.8 | 658.1 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:23 | Wait | 702.8 | 703.8 | 659.1 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:28 | Wait | 702.9 | 704.3 | 660 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:33 | Wait | 702.1 | 703.8 | 660.4 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:38 | Wait | 703.4 | 705.1 | 660.1 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:43 | Normal | 670.4 | 671.6 | 636.9 | 640.6 | 5.9 | 8.1 | 1.5 | 1.7 | 227.4 | 228 | 235.6 | 35.8 | 1.6 | 35.7 | 60.06 | 59.97 | 59.98 | 847 | 1 | 49 | 49003.2 | 3571 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:48 | Wait | 702.1 | 704.8 | 659.9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:53 | Wait | 702.9 | 705.9 | 660.4 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 13:58 | Wait | 704.9 | 706.9 | 661.9 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:03 | Wait | 703.7 | 706 | 661.6 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:08 | Wait | 702.5 | 704.9 | 660.5 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:13 | Wait | 703.7 | 705.8 | 662.1 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 49003.2 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:18 | Wait | 706.3 | 707.7 | 664.7 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:23 | Wait | 706.4 | 708.1 | 664.6 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:28 | Wait | 707.1 | 709 | 665.2 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 306 | 0 | 49.5 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:33 | Wait | 709.9 | 712.9 | 668.1 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:38 | Wait | 710.6 | 713.6 | 668.3 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:43 | Wait | 710.7 | 713.7 | 669.2 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:48 | Wait | 709.7 | 712.8 | 668.5 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:53 | Wait | 710.1 | 712.8 | 669.1 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 14:58 | Wait | 712.2 | 715.2 | 670.8 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 49003.3 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:03 | Wait | 713.2 | 717 | 672.9 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 49003.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:08 | Wait | 713.8 | 717.8 | 673 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 49003.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:13 | Wait | 713.4 | 717.1 | 673.2 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 49003.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:18 | Wait | 713.4 | 717.3 | 672.9 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 49003.4 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:23 | Wait | 713 | 717.1 | 672.7 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 49003.5 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:28 | Normal | 586.5 | 573.3 | 558.8 | 488.4 | 4.8 | 9.3 | 2.3 | 2.8 | 225.2 | 225.8 | 230.2 | 36.7 | 1.5 | 36.8 | 60.05 | 59.9 | 60.08 | 11233 | 1 | 47.8 | 49004.2 | 3571 | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:33 | Normal | 591.4 | 570.9 | 582.5 | 461.3 | 4.5 | 9 | 2.1 | 2.7 | 223.2 | 226.8 | 229.8 | 33 | 1.4 | 33 | 59.95 | 59.87 | 59.91 | 10499 | 1 | 44.9 | 49005.1 | 3572 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:38 | Normal | 596.6 | 602.5 | 566.3 | 411.5 | 4 | 8.2 | 2 | 2.6 | 224 | 225 | 229.2 | 29.9 | 1.4 | 30 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9864 | 1 | 50 | 49006 | 3572 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:43 | Normal | 568.4 | 574.9 | 514.1 | 398 | 3.8 | 7.7 | 2 | 2.5 | 223.6 | 222.6 | 229.4 | 29.4 | 1.3 | 29.4 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 9254 | 1 | 49.7 | 49006.8 | 3572 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:48 | Normal | 594.5 | 570.3 | 575.6 | 369 | 3.4 | 7.3 | 1.6 | 2.3 | 223.8 | 223.4 | 229.4 | 25.6 | 1.3 | 25.7 | 60 | 59.97 | 59.96 | 8650 | 1 | 49.4 | 49007.5 | 3572 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:53 | Normal | 575.3 | 584.8 | 545.7 | 358.8 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | 2.1 | 223.4 | 224.4 | 228 | 24.5 | 1.3 | 24.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8013 | 1 | 49.2 | 49008.2 | 3572 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 15:58 | Normal | 603.6 | 560.6 | 500.7 | 479.8 | 2.6 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 223.8 | 221.8 | 228 | 21.5 | 1.3 | 21.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 7378 | 1 | 49.1 | 49008.8 | 3572 | 0.6 | 1 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:03 | Normal | 489 | 595.4 | 512.2 | 432.3 | 2.6 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 224 | 222.4 | 229 | 19.2 | 1.3 | 19.2 | 60 | 60.09 | 60.05 | 6519 | 1 | 49 | 49009.4 | 3572 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:08 | Normal | 426.2 | 630.8 | 417.7 | 434.8 | 2.4 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 224.2 | 224.6 | 227.8 | 16.1 | 1.3 | 16.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5810 | 1 | 48.9 | 49009.9 | 3572 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:13 | Normal | 356.4 | 620.5 | 380.8 | 463.6 | 2.2 | 4.3 | 1 | 1.3 | 224.2 | 225.2 | 227 | 14.2 | 1.3 | 14.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 5125 | 1 | 48.8 | 49010.4 | 3572 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:18 | Normal | 445 | 648 | 255.8 | 403.7 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 224.4 | 223.8 | 227.4 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 4132 | 1 | 48.7 | 49010.8 | 3572 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:23 | Normal | 443.9 | 577.1 | 199.4 | 542.5 | 1.1 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 224.2 | 225.2 | 226.8 | 10.2 | 1.3 | 10.3 | 59.88 | 59.97 | 59.93 | 3683 | 1 | 48.5 | 49011.1 | 3572 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:28 | Normal | 639.2 | 547.3 | 206.7 | 599.3 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 224.2 | 225.8 | 227.6 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 3388 | 1 | 48.5 | 49011.4 | 3572 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:33 | Normal | 535.4 | 484.1 | 207.8 | 545.1 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 224.4 | 228.2 | 7.3 | 1.3 | 7.4 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 2804 | 1 | 48.4 | 49011.7 | 3573 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:38 | Normal | 496.3 | 427.7 | 287.2 | 567.9 | 0.7 | 2 | 0.2 | 0.4 | 224.4 | 224.2 | 227.2 | 6 | 1.3 | 6.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2414 | 1 | 48.4 | 49011.9 | 3573 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:43 | Normal | 370 | 476.6 | 216.6 | 573.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 224.6 | 227.4 | 4.8 | 1.3 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 2013 | 1 | 48.2 | 49012.1 | 3573 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:48 | Normal | 412.8 | 489.6 | 209.2 | 600.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227 | 228.2 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1816 | 1 | 48 | 49012.2 | 3573 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:53 | Normal | 200.1 | 583.4 | 220.2 | 344.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.6 | 226.8 | 3.6 | 1.3 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1412 | 1 | 47.8 | 49012.3 | 3573 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 16:58 | Normal | 338.6 | 628.1 | 211.7 | 313.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.8 | 228.4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1374 | 1 | 47.3 | 49012.5 | 3573 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:03 | Normal | 394 | 630.7 | 208.9 | 207.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 227.6 | 2 | 1.4 | 2.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 893 | 1 | 46.9 | 49012.6 | 3573 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:08 | Normal | 287 | 377.8 | 199 | 250 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 230 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.17 | 60.03 | 60.09 | 652 | 1 | 46.1 | 49012.6 | 3573 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:13 | Normal | 199.3 | 310.4 | 207.2 | 202.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 567 | 1 | 44.9 | 49012.7 | 3573 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:18 | Normal | 229.9 | 227.5 | 212.2 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 495 | 1 | 47.6 | 49012.7 | 3573 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:23 | Normal | 387.9 | 266.9 | 245.9 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 60.01 | 59.95 | 460 | 1 | 49.8 | 49012.8 | 3573 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:28 | Normal | 430.1 | 335.8 | 240.3 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 407 | 1 | 49 | 49012.8 | 3573 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:33 | Normal | 419.7 | 304.2 | 226.5 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 230 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 354 | 1 | 47.9 | 49012.8 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:38 | Normal | 524.4 | 301.7 | 234.9 | 280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 230 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 326 | 1 | 46.1 | 49012.9 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:43 | Normal | 346.1 | 249.4 | 273.6 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 1 | 1.4 | 1 | 60.05 | 59.95 | 59.99 | 316 | 1 | 49.8 | 49012.9 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:48 | Normal | 185.9 | 206.9 | 329.3 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 59.92 | 60.03 | 59.97 | 329 | 1 | 49.1 | 49012.9 | 3574 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:53 | Normal | 195.9 | 201.1 | 200.8 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 342 | 1 | 47.8 | 49012.9 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-02 17:58 | Normal | 189 | 196.6 | 152.4 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.4 | 229.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 361 | 1 | 45 | 49013 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0