## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-20 05:23 | Fault | 385.9 | 384.3 | 383.8 | 384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:27 | Fault | 432.5 | 430.5 | 430.3 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 32.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:27 | Fault | 439.6 | 437.5 | 437.3 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:28 | Fault | 449.2 | 447.1 | 446.8 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:29 | Fault | 457.7 | 455.5 | 455.2 | 455.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:30 | Fault | 465.7 | 463.5 | 463.3 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:31 | Fault | 473.2 | 470.9 | 470.8 | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:32 | Fault | 480.3 | 478 | 477.9 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:33 | Wait | 487.2 | 484.9 | 484.5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:34 | Fault | 493.4 | 491.1 | 490.9 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:35 | Fault | 499.2 | 496.8 | 496.4 | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:36 | Fault | 504.5 | 502 | 501.4 | 500.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:37 | Fault | 509.6 | 507.1 | 505.3 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:38 | Fault | 513.7 | 511.2 | 508.7 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:39 | Wait | 516.9 | 514.4 | 511.5 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:40 | Fault | 520.2 | 517.7 | 514.2 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:41 | Fault | 522.5 | 520 | 516.3 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:42 | Fault | 524.9 | 522.4 | 518.3 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:43 | Fault | 527.1 | 524.5 | 520.3 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:44 | Wait | 529.1 | 526.6 | 522.4 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:45 | Fault | 531.3 | 528.8 | 524.3 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:46 | Fault | 533.6 | 531 | 526.3 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:47 | Wait | 535.9 | 533.3 | 528.1 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:48 | Fault | 538 | 535.4 | 530.2 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:49 | Fault | 540.1 | 537.5 | 531.8 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:50 | Fault | 542.1 | 539.5 | 533.7 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:51 | Fault | 543.8 | 541.3 | 535.3 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:52 | Fault | 545.1 | 542.6 | 536.5 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:53 | Fault | 546.3 | 543.8 | 537.7 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:54 | Fault | 547.3 | 544.7 | 538.6 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:55 | Fault | 547.9 | 545.4 | 539.3 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:56 | Fault | 548.1 | 545.7 | 539.7 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:57 | Fault | 548.2 | 545.8 | 539.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:58 | Wait | 548.4 | 546 | 540.1 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 05:59 | Fault | 548.7 | 546.4 | 540.5 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:00 | Fault | 549.2 | 546.9 | 541.1 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:01 | Fault | 549.8 | 547.6 | 541.7 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:02 | Fault | 550.7 | 548.5 | 542.5 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:03 | Fault | 551.7 | 549.7 | 543.7 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:04 | Fault | 553 | 551 | 545 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:05 | Fault | 553.9 | 552 | 545.9 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:06 | Wait | 554.9 | 553.1 | 547.2 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:07 | Fault | 555.8 | 554.1 | 548 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:08 | Fault | 556.9 | 555.2 | 549.1 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:09 | Fault | 557.3 | 555.8 | 550 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:10 | Fault | 558.4 | 557 | 550.9 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:11 | Fault | 559.1 | 557.8 | 551.7 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:12 | Wait | 559.8 | 558.6 | 552.7 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:13 | Fault | 560.6 | 559.5 | 553.5 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:14 | Fault | 561.4 | 560.3 | 554.4 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:15 | Fault | 562.2 | 561.4 | 555.3 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:16 | Fault | 563.3 | 562.4 | 556.4 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:17 | Fault | 564.3 | 563.7 | 557.5 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:18 | Fault | 565.4 | 564.8 | 558.5 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:19 | Fault | 566.3 | 565.8 | 559.4 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:20 | Wait | 567.3 | 566.9 | 560.3 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:21 | Fault | 568 | 567.7 | 561.1 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:22 | Fault | 568.8 | 568.6 | 562.1 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:23 | Fault | 570.1 | 570.1 | 563.1 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:24 | Fault | 571.1 | 571.1 | 563.9 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:25 | Fault | 571.7 | 571.6 | 564.5 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:26 | Fault | 572.3 | 572.2 | 565 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:27 | Fault | 572.9 | 572.8 | 565.5 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:28 | Fault | 573.7 | 573.7 | 566 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:29 | Fault | 574.1 | 574 | 566.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:30 | Fault | 574.8 | 574.8 | 566.9 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:31 | Fault | 575.3 | 575.3 | 567.1 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:32 | Fault | 575.8 | 575.7 | 567.5 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:33 | Fault | 576.5 | 576.4 | 567.8 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:34 | Wait | 577.1 | 577 | 568.2 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:35 | Fault | 577.8 | 577.6 | 568.5 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:36 | Fault | 578.3 | 578 | 569 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:37 | Fault | 579 | 578.5 | 569.3 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:38 | Fault | 579.5 | 578.9 | 569.7 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:39 | Wait | 580 | 579.4 | 570 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:40 | Fault | 580.3 | 579.6 | 570.3 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:41 | Fault | 580.6 | 579.7 | 570.8 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:42 | Wait | 581.2 | 580.1 | 571.1 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:43 | Fault | 581 | 580 | 571.2 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:44 | Fault | 580.8 | 579.7 | 571.3 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:45 | Wait | 581.6 | 580.4 | 571.7 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:46 | Fault | 581.7 | 580.5 | 571.8 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:47 | Fault | 582 | 580.8 | 572.3 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:48 | Wait | 582 | 580.8 | 572.4 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:49 | Fault | 581.9 | 580.6 | 572.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:50 | Fault | 582.3 | 581 | 573 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:51 | Fault | 582.6 | 581.4 | 573.4 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:52 | Fault | 582.3 | 581 | 573.6 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:53 | Wait | 582.3 | 581 | 573.8 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:54 | Fault | 582.5 | 581.1 | 574 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:55 | Fault | 582.3 | 581 | 574.2 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:56 | Fault | 582 | 580.7 | 574.3 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:57 | Fault | 582 | 580.6 | 574.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:58 | Fault | 581.6 | 580.2 | 574.7 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 06:59 | Fault | 581 | 579.7 | 574.4 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:00 | Fault | 581.1 | 579.7 | 574.5 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:01 | Fault | 581.2 | 579.8 | 574.9 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:02 | Fault | 581.2 | 579.8 | 575.4 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:03 | Fault | 581.4 | 580 | 575.7 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:04 | Fault | 580.8 | 579.3 | 575.6 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:05 | Fault | 580.4 | 578.9 | 575.5 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:06 | Fault | 579.8 | 578.2 | 575.3 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:07 | Wait | 579.8 | 578.1 | 575.2 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:08 | Fault | 579.6 | 577.9 | 575.4 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:09 | Fault | 579.4 | 577.7 | 575.3 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:10 | Fault | 579.9 | 578.2 | 575.7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:11 | Fault | 579.7 | 578 | 575.8 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:12 | Fault | 579.8 | 578.1 | 575.9 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:13 | Fault | 579.6 | 577.9 | 575.8 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:14 | Fault | 579.7 | 577.9 | 575.9 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:15 | Wait | 579.4 | 577.6 | 575.9 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:16 | Fault | 579.6 | 577.8 | 576 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:17 | Fault | 579.8 | 577.9 | 576.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:18 | Fault | 579.4 | 577.5 | 576.2 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:19 | Fault | 579.7 | 577.7 | 576.2 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:20 | Fault | 579.4 | 577.5 | 576.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:21 | Fault | 579.6 | 577.6 | 576.3 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:22 | Fault | 579.5 | 577.6 | 576.4 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:23 | Fault | 579.4 | 577.4 | 576.4 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:24 | Fault | 579.2 | 577.2 | 576.5 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:25 | Fault | 579.4 | 577.3 | 576.6 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:26 | Wait | 579.4 | 577.3 | 576.6 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:27 | Fault | 579.8 | 577.6 | 577 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:28 | Fault | 580.1 | 578 | 577.3 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:29 | Wait | 579.8 | 577.8 | 577 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:30 | Fault | 580 | 577.9 | 577.3 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:31 | Fault | 580.1 | 577.9 | 577.3 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:32 | Fault | 579.7 | 577.6 | 577.3 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:33 | Fault | 580 | 577.8 | 577.4 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:34 | Fault | 579.9 | 577.7 | 577.5 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:35 | Fault | 580.4 | 578 | 577.8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:36 | Fault | 580.2 | 577.9 | 577.9 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:37 | Fault | 580 | 577.8 | 577.6 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:38 | Fault | 579.8 | 577.7 | 577.7 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:39 | Fault | 580 | 577.9 | 577.7 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:40 | Wait | 579.9 | 577.7 | 577.6 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:41 | Fault | 579.7 | 577.7 | 577.7 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:42 | Fault | 580 | 578 | 577.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:43 | Wait | 580.2 | 578 | 577.9 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:44 | Fault | 579.9 | 577.8 | 577.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:45 | Fault | 579.7 | 577.6 | 577.8 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:46 | Fault | 579.9 | 577.7 | 577.8 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:47 | Fault | 579.8 | 577.5 | 577.8 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:48 | Wait | 580 | 577.6 | 578.1 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:49 | Fault | 580.2 | 577.7 | 578.3 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:50 | Fault | 579.6 | 577.2 | 578 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:51 | Fault | 579.7 | 577.4 | 578 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:52 | Fault | 579.6 | 577.2 | 578.1 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:53 | Fault | 579.8 | 577.4 | 578.3 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:54 | Fault | 579.7 | 577.3 | 578.4 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 07:55 | Fault | 579.6 | 577.2 | 578 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 43.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-20 08:00 | Fault | 579 | 576.5 | 578 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:05 | Fault | 579.8 | 577.2 | 578.9 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:10 | Fault | 578.9 | 576.3 | 578.3 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:15 | Fault | 579.3 | 576.5 | 579.1 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:20 | Fault | 578.6 | 575.9 | 578.6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:25 | Fault | 579.2 | 576.5 | 579.6 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:30 | Fault | 578.4 | 575.6 | 578.9 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:35 | Fault | 577.4 | 574.4 | 578 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:40 | Fault | 577.1 | 574.4 | 578 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:45 | Fault | 576.9 | 573.8 | 578 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:50 | Fault | 575.9 | 572.4 | 577 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 08:55 | Fault | 578.8 | 574.8 | 580 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:00 | Wait | 578.3 | 574.3 | 579.7 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:05 | Wait | 580 | 576.4 | 581 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:10 | Fault | 578.8 | 575.6 | 580 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:15 | Fault | 577 | 573.9 | 578.7 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:20 | Wait | 576.6 | 573.5 | 578.4 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:25 | Fault | 577 | 573.3 | 578.7 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:30 | Fault | 575.6 | 571.8 | 577.2 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:35 | Fault | 576.1 | 572 | 577.7 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:40 | Wait | 575.4 | 571.5 | 577.1 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:45 | Fault | 574.3 | 570.4 | 576.1 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:50 | Fault | 572.5 | 569 | 573.8 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 09:55 | Fault | 574.8 | 570.9 | 576.6 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:00 | Fault | 574.3 | 570.4 | 576.1 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:05 | Fault | 575 | 571.1 | 576.4 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:10 | Fault | 576.1 | 571.8 | 577.2 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:15 | Fault | 574.5 | 571 | 575.2 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:20 | Fault | 573.8 | 570.2 | 574 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:25 | Fault | 573.2 | 570.1 | 573.4 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:30 | Fault | 571.2 | 568.7 | 571.5 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:35 | Wait | 571.4 | 568.1 | 571.9 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:40 | Fault | 569.2 | 565.9 | 569.3 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:45 | Fault | 568.7 | 564.9 | 569 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:50 | Fault | 565.7 | 563.5 | 565.4 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 10:55 | Wait | 568.1 | 566.4 | 567.9 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:00 | Fault | 567.1 | 565.6 | 566.8 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:05 | Fault | 567.4 | 564.7 | 566.5 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:10 | Fault | 568.3 | 565.4 | 567.4 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:15 | Wait | 567.7 | 564.9 | 566.9 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:20 | Fault | 567.4 | 564.5 | 566.5 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:25 | Fault | 567.9 | 564.1 | 566.7 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:30 | Fault | 565.2 | 561.9 | 563.5 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:35 | Fault | 565.9 | 561.8 | 566.2 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:40 | Fault | 563.3 | 559.8 | 562.4 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:45 | Fault | 562.8 | 559.8 | 561.1 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:50 | Fault | 561.2 | 557.9 | 559.6 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 11:55 | Fault | 541.2 | 536.9 | 538.9 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:00 | Fault | 541.5 | 537.5 | 539.4 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:05 | Fault | 556.2 | 552.6 | 557.1 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:10 | Wait | 570.8 | 568.2 | 571.5 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:15 | Fault | 563.1 | 560.8 | 561.2 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:20 | Fault | 560 | 558.1 | 558.7 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:25 | Fault | 560.5 | 558.4 | 560.3 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:30 | Wait | 573.6 | 571.5 | 573 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:35 | Fault | 571.2 | 569.2 | 570.4 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:40 | Fault | 565.4 | 563.5 | 565 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:45 | Fault | 567.5 | 565.6 | 566.3 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:50 | Wait | 581.4 | 579.7 | 582.1 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 12:55 | Fault | 578.8 | 577.2 | 577.7 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:00 | Fault | 575.3 | 573.4 | 573.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:05 | Fault | 571.8 | 571 | 571 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:10 | Fault | 576 | 574.3 | 574.8 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:15 | Fault | 572.3 | 571.7 | 570.7 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:20 | Fault | 561.6 | 561.4 | 559 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:25 | Fault | 568.3 | 567.8 | 566.1 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:30 | Fault | 559 | 557.3 | 555.8 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:35 | Fault | 569.1 | 569.4 | 570.6 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:40 | Fault | 561.3 | 559.4 | 558.2 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:45 | Fault | 564.8 | 563.1 | 565 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:50 | Fault | 582.1 | 580.4 | 583.1 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 13:55 | Fault | 569.6 | 567.3 | 566.6 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:00 | Fault | 557 | 555.1 | 554.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:05 | Wait | 561.2 | 560 | 559.8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:10 | Fault | 566.2 | 565.1 | 565.2 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:15 | Fault | 572.8 | 571.3 | 573 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:20 | Fault | 578.1 | 576.9 | 577.4 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:25 | Wait | 562.4 | 560.9 | 558.8 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:30 | Fault | 547.6 | 545.5 | 545.5 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:35 | Fault | 545.7 | 542.6 | 546.1 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:40 | Wait | 561.5 | 558.8 | 560.5 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:45 | Fault | 566.5 | 563.5 | 564.6 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:50 | Fault | 571 | 567.9 | 569.5 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 14:55 | Fault | 586.9 | 583.8 | 586.2 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:00 | Fault | 588.5 | 585.2 | 587.5 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:05 | Fault | 581.3 | 577.3 | 580.4 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:10 | Fault | 578.2 | 573.7 | 576.8 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:15 | Fault | 577 | 572.3 | 575.3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:20 | Fault | 568.5 | 564.4 | 564.4 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:25 | Fault | 572.2 | 567.6 | 572.1 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:30 | Fault | 578.8 | 574.9 | 576.6 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:35 | Fault | 574.4 | 570.4 | 573 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:40 | Fault | 568.5 | 565 | 564.4 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:45 | Fault | 566 | 562.2 | 566.6 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:50 | Fault | 564.3 | 561.1 | 560.9 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 15:55 | Fault | 554.4 | 551.2 | 551.3 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:00 | Fault | 542.1 | 539.2 | 537.9 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:05 | Fault | 533 | 530.1 | 530.1 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:10 | Fault | 541.1 | 537.8 | 538.6 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:15 | Wait | 552.1 | 549.4 | 550 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:20 | Fault | 558.1 | 555.4 | 555.2 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:25 | Fault | 556 | 553.9 | 554.5 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:30 | Fault | 568 | 566.1 | 566.8 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:35 | Wait | 564.1 | 561.7 | 561.5 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:40 | Fault | 556.3 | 554.2 | 554.3 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:45 | Fault | 551.7 | 549.6 | 551.6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:50 | Fault | 557.8 | 555.8 | 556.6 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 16:55 | Fault | 551.1 | 549 | 549.2 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:00 | Fault | 544.8 | 542.6 | 542.6 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:05 | Fault | 539.8 | 537.5 | 537.5 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:10 | Fault | 534.8 | 532.6 | 533.1 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:15 | Fault | 531 | 528.7 | 529.4 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:20 | Fault | 520.9 | 518.2 | 518 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:25 | Fault | 500.1 | 497.6 | 497.3 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:30 | Fault | 475.2 | 472.9 | 472.6 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:35 | Fault | 447.7 | 445.5 | 445.1 | 445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-09-20 17:40 | Fault | 376.3 | 374.5 | 374.1 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0