## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-23 05:21 | Wait | 590.6 | 591.2 | 561.4 | 574.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.7 | 12380.8 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-23 05:27 | Wait | 618.3 | 619 | 581.1 | 593.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37 | 12380.8 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:28 | Wait | 617.8 | 626 | 577.4 | 589 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 35.8 | 12380.8 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:29 | Normal | 550.6 | 586.2 | 492.8 | 482.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 225 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.09 | 60.08 | 623 | 1 | 37.2 | 12380.8 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:30 | Normal | 521.3 | 608.4 | 482.6 | 511.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 226.8 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 643 | 1 | 38 | 12380.8 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:31 | Normal | 547.4 | 603.1 | 472.4 | 548.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 224.2 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.1 | 60.05 | 666 | 1 | 38.7 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:32 | Normal | 534.6 | 608 | 481.2 | 529.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 225.4 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 686 | 1 | 39.2 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:33 | Normal | 484.2 | 618.9 | 438.1 | 503.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 225.2 | 231.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.04 | 60.09 | 719 | 1 | 39.7 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:34 | Normal | 480.6 | 598.7 | 477.8 | 501.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 225.6 | 231.6 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 60.05 | 60 | 741 | 1 | 40 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:35 | Normal | 472.3 | 610.2 | 463.7 | 495.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 226 | 232 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.12 | 60.02 | 751 | 1 | 40.1 | 12380.9 | 2061 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:36 | Normal | 460.5 | 594.2 | 440.9 | 506.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 226.2 | 232.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 775 | 1 | 40.4 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:37 | Normal | 435.5 | 554.5 | 379.5 | 534 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231.4 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.4 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 812 | 1 | 40.8 | 12380.9 | 2061 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:38 | Normal | 449.8 | 535.9 | 430.5 | 517.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228 | 226.6 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 831 | 1 | 41.1 | 12380.9 | 2062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:39 | Normal | 445.9 | 548.8 | 414.9 | 536.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.2 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 869 | 1 | 41.4 | 12381 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:40 | Normal | 424.9 | 592.3 | 409 | 535 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 229 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.09 | 60 | 60.04 | 898 | 1 | 41.7 | 12381 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:41 | Normal | 431.6 | 608.3 | 389.9 | 517 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.6 | 231.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 949 | 1 | 42 | 12381 | 2062 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:42 | Normal | 400.6 | 615.5 | 413.9 | 491.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 227.2 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 985 | 1 | 42.3 | 12381 | 2062 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:43 | Normal | 356.1 | 577.5 | 381.2 | 460.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 2 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 970 | 1 | 42.5 | 12381 | 2062 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:44 | Normal | 335.6 | 586 | 329.2 | 439 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 228.2 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 985 | 1 | 42.8 | 12381 | 2062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:45 | Normal | 298.4 | 605.1 | 337.1 | 433.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 228.4 | 231.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1010 | 1 | 43 | 12381.1 | 2062 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:46 | Normal | 276 | 559.6 | 378.2 | 412.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 228.4 | 231.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.12 | 60.07 | 60.09 | 1013 | 1 | 43.3 | 12381.1 | 2062 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:47 | Normal | 255.4 | 610.3 | 418.6 | 477.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 231.4 | 231.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.1 | 60.04 | 1068 | 1 | 43.5 | 12381.1 | 2062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:48 | Normal | 259.5 | 604.6 | 448.8 | 481.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 229.2 | 231.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 1118 | 1 | 43.7 | 12381.1 | 2062 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:49 | Normal | 280.3 | 608.2 | 507.4 | 516.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.2 | 232 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.08 | 60.08 | 60.01 | 1170 | 1 | 43.9 | 12381.1 | 2062 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:50 | Normal | 297.7 | 601.4 | 537.8 | 596.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 229.6 | 231.8 | 2 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1222 | 1 | 44.1 | 12381.1 | 2062 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:51 | Normal | 313.3 | 618.9 | 544.9 | 597 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 232 | 231.4 | 1.9 | 2.3 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1290 | 1 | 44.4 | 12381.2 | 2062 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:52 | Normal | 310.4 | 623.4 | 531.7 | 597.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 233.2 | 231.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.13 | 60.11 | 1340 | 1 | 44.5 | 12381.2 | 2062 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:53 | Normal | 325.4 | 642.3 | 569 | 584.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 232.2 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.07 | 59.99 | 60.05 | 1389 | 1 | 44.7 | 12381.2 | 2062 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:54 | Normal | 370.6 | 645.7 | 625.5 | 603.7 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 232.6 | 232 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1428 | 1 | 44.8 | 12381.2 | 2062 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:55 | Normal | 376.3 | 627.5 | 610.4 | 557.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.6 | 234.8 | 231.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 1507 | 1 | 45 | 12381.3 | 2062 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:56 | Normal | 363.8 | 626.7 | 619.5 | 592.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 234.6 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 1566 | 1 | 45.1 | 12381.3 | 2062 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:57 | Normal | 369.7 | 625.7 | 643.2 | 544.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229 | 233.8 | 231.8 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 60.06 | 60.01 | 59.98 | 1599 | 1 | 45.3 | 12381.3 | 2062 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:58 | Normal | 368.7 | 634.6 | 602.2 | 561.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230 | 235.4 | 231.8 | 2.1 | 2.5 | 3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1660 | 1 | 45.4 | 12381.3 | 2062 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 05:59 | Normal | 373.8 | 626.2 | 600.3 | 573.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 230 | 236 | 231.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1710 | 1 | 45.5 | 12381.4 | 2062 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:00 | Normal | 390 | 638.5 | 616.3 | 590.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 236 | 231.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1784 | 1 | 45.6 | 12381.4 | 2062 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:01 | Normal | 423.2 | 649.1 | 593.3 | 597.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 235.6 | 231.8 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1873 | 1 | 45.7 | 12381.4 | 2062 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:02 | Normal | 406.6 | 628.8 | 624.3 | 594.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 236.8 | 231.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 60.03 | 60 | 60 | 1918 | 1 | 45.9 | 12381.5 | 2062 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:03 | Normal | 402.8 | 648.2 | 574.2 | 602.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 238.8 | 231.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 1974 | 1 | 46 | 12381.5 | 2062 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:04 | Normal | 406.2 | 664.6 | 549.4 | 595.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 240 | 231.4 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 60.04 | 60.12 | 60.05 | 2018 | 1 | 46.1 | 12381.5 | 2062 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:05 | Normal | 412.4 | 658.3 | 537.7 | 611.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 239.8 | 231 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60 | 2096 | 1 | 46.1 | 12381.6 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:06 | Normal | 413.7 | 651.6 | 551 | 581.8 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 239 | 231.2 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 2141 | 1 | 46.2 | 12381.6 | 2062 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:07 | Normal | 420.7 | 687.9 | 565.6 | 600.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229 | 239.4 | 230.8 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2177 | 1 | 46.4 | 12381.6 | 2062 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:08 | Normal | 431.4 | 677.6 | 620.5 | 595.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 240 | 231.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 60.03 | 59.96 | 60.04 | 2170 | 1 | 46.5 | 12381.7 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:09 | Normal | 458.8 | 687.9 | 622.5 | 580.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 239.2 | 231 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2159 | 1 | 46.6 | 12381.7 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:10 | Normal | 474.6 | 695.1 | 620.7 | 583.6 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 240.2 | 231.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2161 | 1 | 46.7 | 12381.7 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:11 | Normal | 490.9 | 697.3 | 621.3 | 580.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 238.6 | 231.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | 60.03 | 60.1 | 60 | 2163 | 1 | 46.8 | 12381.8 | 2062 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:12 | Normal | 503.4 | 707.1 | 608.2 | 599.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 240.2 | 231 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 2142 | 1 | 46.8 | 12381.8 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:13 | Normal | 527.4 | 712.1 | 549.3 | 588.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 239.4 | 230.8 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2192 | 1 | 46.9 | 12381.9 | 2062 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:14 | Normal | 543.5 | 700 | 510.4 | 554.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 242.8 | 230.8 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 2238 | 1 | 47 | 12381.9 | 2062 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:15 | Normal | 518.6 | 705.7 | 467.9 | 496.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 230 | 241 | 231 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 59.88 | 59.93 | 59.98 | 2280 | 1 | 47.1 | 12381.9 | 2062 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:16 | Normal | 496.5 | 712.2 | 468.5 | 485.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 230 | 238.4 | 230.8 | 2.7 | 3.3 | 4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2262 | 1 | 47.2 | 12382 | 2062 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:17 | Normal | 515.2 | 712.9 | 470.8 | 494.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 229.4 | 241.6 | 231.2 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2365 | 1 | 47.4 | 12382 | 2062 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:18 | Wait | 726.8 | 729.4 | 676.9 | 689 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:19 | Wait | 727 | 729.6 | 677.5 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:20 | Wait | 727.9 | 730.5 | 678.2 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:21 | Normal | 701.7 | 704.1 | 651 | 662.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 242.2 | 230.8 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 60.07 | 60 | 60.04 | 42 | 1 | 47.7 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:22 | Wait | 729.2 | 731.6 | 678.7 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:23 | Wait | 729.5 | 731.9 | 679.3 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:24 | Wait | 730.1 | 732.4 | 679.9 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:25 | Wait | 730.8 | 733 | 680.4 | 692.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 237 | 0 | 48 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:26 | Wait | 731.3 | 733.4 | 680.7 | 693 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:27 | Wait | 731.6 | 733.6 | 681.5 | 693.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:28 | Wait | 732.1 | 734.1 | 681.8 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:29 | Wait | 732.2 | 734.3 | 682.2 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:30 | Wait | 733.1 | 735.1 | 682.7 | 694.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:31 | Wait | 733.6 | 735.4 | 682.9 | 694.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:32 | Wait | 733.9 | 735.8 | 683.2 | 695 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:33 | Wait | 734.4 | 736.2 | 683.4 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:34 | Wait | 734.5 | 736.3 | 683.7 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:35 | Wait | 735.6 | 737 | 684.4 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12382 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:36 | Fault | 735.8 | 737 | 684.3 | 696 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2024 | 2 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:37 | Wait | 736.3 | 737.5 | 685 | 696.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:38 | Wait | 736.6 | 737.9 | 685.4 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:39 | Wait | 737 | 738.2 | 685.6 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:40 | Wait | 737.4 | 738.4 | 685.9 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:41 | Wait | 737.5 | 738.6 | 686.3 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:42 | Wait | 738 | 739 | 686.7 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:43 | Normal | 726.1 | 726.6 | 678 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 238.8 | 231.2 | 2.6 | 2.8 | 4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 14 | 1 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:44 | Wait | 739 | 739.7 | 687.2 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:45 | Wait | 739.6 | 740.1 | 687.5 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:46 | Wait | 740.2 | 740.6 | 687.8 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:47 | Wait | 741 | 741.4 | 688.1 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:48 | Wait | 740.8 | 741.2 | 688.2 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:49 | Wait | 741.2 | 741.6 | 688.8 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:50 | Normal | 732.3 | 732.2 | 679.6 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 239 | 230.8 | 2.5 | 3 | 3.6 | 60.04 | 59.95 | 60.03 | 0 | 1 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:51 | Wait | 741.8 | 742.1 | 688.9 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:52 | Wait | 742 | 742.4 | 689 | 699.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:53 | Wait | 742.2 | 742.6 | 689.4 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:54 | Wait | 742.3 | 742.7 | 689.7 | 700 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:55 | Wait | 742.3 | 743 | 690 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:56 | Wait | 743 | 743.6 | 690.1 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 48.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:57 | Wait | 743.1 | 743.7 | 690.4 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:58 | Wait | 743.1 | 744.1 | 690.4 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 06:59 | Wait | 743.3 | 744.4 | 690.6 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:00 | Wait | 743.5 | 744.7 | 690.9 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:01 | Wait | 743.9 | 745.1 | 691.5 | 701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 224.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:02 | Wait | 743.9 | 745.5 | 691.9 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:03 | Wait | 744 | 745.6 | 691.7 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:04 | Normal | 735.2 | 736.7 | 682.8 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 244.2 | 231.2 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:05 | Wait | 744.4 | 746.4 | 692.4 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:06 | Wait | 744.2 | 746.4 | 692.7 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:07 | Wait | 744.1 | 746.7 | 692.9 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:08 | Wait | 744.1 | 746.8 | 692.7 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:09 | Wait | 744.5 | 747.1 | 693.5 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 219.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:10 | Wait | 744.3 | 747.4 | 693.6 | 700.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:11 | Normal | 735.6 | 738.5 | 684.6 | 691.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 243.2 | 229.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.88 | 0 | 1 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:12 | Wait | 744.7 | 747.8 | 694.1 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:13 | Wait | 745 | 748.3 | 694.5 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 220.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:14 | Wait | 745.3 | 748.6 | 694.7 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:15 | Wait | 745.3 | 748.7 | 694.9 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-23 07:20 | Wait | 745.7 | 749.5 | 695.8 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 221.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:25 | Fault | 744.9 | 749.2 | 696.7 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 221 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 0 | 2 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:30 | Wait | 744.5 | 748.9 | 697.6 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:35 | Wait | 744.3 | 749.3 | 698.1 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:40 | Wait | 744.1 | 749.3 | 697.7 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 215.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:45 | Wait | 744.8 | 749.6 | 698.3 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:50 | Wait | 743.3 | 748.7 | 697.3 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 07:55 | Wait | 742.5 | 748.2 | 697.2 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:00 | Wait | 741.4 | 746.8 | 696.9 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:05 | Wait | 740.2 | 745.8 | 697.2 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 213.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:10 | Wait | 739.5 | 744.8 | 696.7 | 694.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:15 | Wait | 739.5 | 744.3 | 696.5 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 215.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:20 | Wait | 738.9 | 743.5 | 696.6 | 693.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:25 | Wait | 737.4 | 741.7 | 695.8 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:30 | Wait | 736.8 | 740.9 | 694.8 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:35 | Wait | 736.2 | 740.4 | 694.9 | 691.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:40 | Wait | 734.6 | 739.3 | 694.4 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:45 | Wait | 734.6 | 739.3 | 694.8 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:50 | Wait | 732.9 | 738.1 | 693.9 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 08:55 | Wait | 732.3 | 737 | 694 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:00 | Wait | 732 | 737.1 | 694.4 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:05 | Wait | 731.3 | 736.1 | 693.5 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:10 | Wait | 731.8 | 735.9 | 694.7 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:15 | Wait | 731 | 734.9 | 693.2 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:20 | Wait | 729.9 | 733.9 | 693.8 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:25 | Wait | 729.9 | 733.5 | 693.4 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:30 | Wait | 727.9 | 731.7 | 691.2 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:35 | Wait | 726.9 | 731.3 | 691.2 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:40 | Wait | 726.3 | 730.1 | 689.7 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:45 | Wait | 724.2 | 728.3 | 689.3 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 214.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:50 | Wait | 722.4 | 727.1 | 688.6 | 677.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 09:55 | Wait | 721.8 | 726.5 | 686.4 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:00 | Wait | 721.2 | 725.7 | 685.8 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:05 | Wait | 721.5 | 725.7 | 685.1 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:10 | Wait | 718.8 | 722.8 | 683.6 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:15 | Wait | 718.3 | 721.6 | 681.8 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:20 | Wait | 717.7 | 720.3 | 682 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:25 | Wait | 716.2 | 719.3 | 681.3 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:30 | Fault | 713.8 | 717.7 | 679.7 | 669.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:35 | Wait | 714.2 | 717.4 | 678.1 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:40 | Wait | 715.8 | 719 | 677.5 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:45 | Wait | 714.3 | 718 | 678.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:50 | Wait | 712.4 | 715.9 | 676.9 | 668.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 10:55 | Wait | 710.5 | 713.1 | 672.7 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:00 | Wait | 710.3 | 712.1 | 671.7 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:05 | Wait | 710.8 | 712.1 | 671.6 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 219.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:10 | Wait | 708.8 | 710.1 | 671.6 | 666.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:15 | Wait | 706.4 | 709.8 | 671.2 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:20 | Wait | 705.5 | 708.5 | 671.6 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:25 | Wait | 705 | 707.4 | 670.1 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:30 | Wait | 705.4 | 709.1 | 670.4 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:35 | Wait | 705.7 | 708.7 | 670 | 662.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 227.4 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:40 | Wait | 705.6 | 707.9 | 668.8 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:45 | Wait | 704.9 | 706.6 | 666.4 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:50 | Wait | 704.9 | 707.6 | 669.8 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 11:55 | Wait | 705 | 709.4 | 671.5 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:00 | Wait | 702.6 | 706.1 | 669 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:05 | Wait | 702.1 | 707.2 | 670.4 | 657.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:10 | Wait | 701.7 | 707.9 | 671.6 | 657.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:15 | Wait | 705.6 | 709.8 | 673.7 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:20 | Wait | 705.3 | 710.3 | 673.3 | 658.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:25 | Wait | 703.7 | 707.9 | 672.7 | 657.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:30 | Wait | 703.2 | 708.1 | 669.9 | 657.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:35 | Wait | 702.5 | 707.5 | 670.5 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:40 | Fault | 701.7 | 706.6 | 669.7 | 656.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:45 | Wait | 702.1 | 705.9 | 668.8 | 657.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:50 | Wait | 703.6 | 707.2 | 670 | 658.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 12:55 | Wait | 703.8 | 707.9 | 670.4 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:00 | Wait | 702.9 | 706.9 | 668.6 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:05 | Wait | 702.7 | 707.4 | 670 | 657.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:10 | Wait | 702.4 | 707 | 668.5 | 656.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:15 | Wait | 702.1 | 707.1 | 668.4 | 657.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:20 | Wait | 703.5 | 708.7 | 669.6 | 657.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:25 | Wait | 703.5 | 709.4 | 671.6 | 658.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:30 | Wait | 705.2 | 710.7 | 672.1 | 659.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 215.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 46.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:35 | Wait | 703.9 | 708.1 | 668.8 | 657.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:40 | Wait | 705.4 | 708.7 | 669.7 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:45 | Wait | 705.1 | 708.8 | 669.6 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:50 | Fault | 706.3 | 709.7 | 670.9 | 659.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 13:55 | Wait | 708.4 | 712.3 | 673.3 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:00 | Wait | 707.4 | 710.2 | 671 | 661.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:05 | Wait | 709.2 | 711.2 | 671.5 | 662.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:10 | Wait | 709.6 | 712.2 | 673 | 663.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:15 | Wait | 709.5 | 712.1 | 672.1 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:20 | Wait | 714.2 | 717.1 | 676.6 | 668.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 214.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 50.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:25 | Wait | 710.3 | 712.7 | 671.9 | 664.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:30 | Wait | 709.8 | 713.1 | 672.3 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:35 | Wait | 711.2 | 715 | 673.7 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:40 | Wait | 711.5 | 715.8 | 674.6 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:45 | Wait | 715.9 | 720 | 679.7 | 670.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:50 | Wait | 710.8 | 714.5 | 673.2 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 14:55 | Wait | 712.4 | 716.1 | 675.2 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:00 | Wait | 712 | 715.6 | 675.1 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:05 | Wait | 714.1 | 717.7 | 676.2 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 213.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:10 | Wait | 714.3 | 717 | 674.7 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:15 | Wait | 714.2 | 717.7 | 675.8 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:20 | Wait | 714.5 | 717.9 | 676.2 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 219.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:25 | Wait | 713.8 | 717.2 | 675.8 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 221 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:30 | Wait | 714.1 | 717.8 | 675.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 220.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:35 | Wait | 714.2 | 718.6 | 676.5 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:40 | Wait | 713.7 | 717.9 | 675.6 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:45 | Wait | 713.5 | 718.5 | 675.4 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 220.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:50 | Wait | 712.8 | 717.5 | 674.8 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 15:55 | Wait | 712.9 | 717.3 | 674.4 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:00 | Wait | 712.9 | 717.2 | 674.4 | 671.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:05 | Wait | 712.5 | 717.2 | 673.7 | 671.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 45.5 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:10 | Wait | 710.9 | 715.7 | 672.3 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 221.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:15 | Wait | 709.8 | 714.5 | 670.6 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:20 | Wait | 708.1 | 713.1 | 669.3 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 223.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:25 | Wait | 707.1 | 712.2 | 668.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:30 | Wait | 705.6 | 710.7 | 666.7 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:35 | Wait | 703.3 | 708.2 | 664.6 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12382.1 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:40 | Wait | 700.4 | 705.5 | 661.5 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 219.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12382.2 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:45 | Normal | 620 | 689.3 | 540 | 533.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 227 | 239.4 | 230 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2462 | 1 | 47.2 | 12382.2 | 2062 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:50 | Normal | 555.1 | 667.1 | 566.1 | 524.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 239.8 | 229.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 2478 | 1 | 48.1 | 12382.4 | 2062 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 16:55 | Normal | 462.5 | 629.7 | 545.4 | 551.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 237 | 230.4 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 2373 | 1 | 49.1 | 12382.6 | 2062 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:00 | Normal | 411.8 | 606.4 | 545.1 | 557.9 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 237 | 230.6 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 2030 | 1 | 50 | 12382.8 | 2063 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:05 | Normal | 301.3 | 613.1 | 566.1 | 583.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 233.6 | 230.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 60.04 | 59.98 | 60 | 1708 | 1 | 45.8 | 12383 | 2063 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:10 | Normal | 362.2 | 609.6 | 559.1 | 528.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 231.6 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1513 | 1 | 46.8 | 12383.1 | 2063 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:15 | Normal | 318.4 | 569.4 | 455.7 | 485.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.2 | 231 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1224 | 1 | 48.5 | 12383.2 | 2063 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:20 | Normal | 207.8 | 586.8 | 389.3 | 531.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 226.4 | 231 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 972 | 1 | 49.8 | 12383.3 | 2063 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:25 | Normal | 247.7 | 586.2 | 400.8 | 540.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.2 | 223.8 | 231 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 60 | 823 | 1 | 46.4 | 12383.4 | 2063 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:30 | Normal | 200.1 | 536.5 | 359.6 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.2 | 231.4 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.09 | 60.02 | 680 | 1 | 46.5 | 12383.4 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:35 | Normal | 201.9 | 559 | 367.5 | 471.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 222.8 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 582 | 1 | 48.2 | 12383.5 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:40 | Normal | 313.6 | 483.6 | 280.1 | 544.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 223.6 | 231.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 59.92 | 59.99 | 547 | 1 | 49.4 | 12383.5 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:45 | Normal | 507 | 537.7 | 422.8 | 433 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.2 | 232.2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 60.04 | 509 | 1 | 48.7 | 12383.6 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:50 | Normal | 213.8 | 475.2 | 407.4 | 432.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 222.2 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 511 | 1 | 45.1 | 12383.6 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-23 17:55 | Normal | 197.5 | 308.5 | 260.6 | 279.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 223.4 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 60 | 60.01 | 515 | 1 | 46.8 | 12383.7 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0