## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-25 05:19 | Wait | 573.3 | 573.9 | 554.3 | 564.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 220.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.9 | 12387 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:24 | Wait | 606.6 | 607.2 | 575 | 584.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 37.4 | 12387 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:29 | Normal | 616.3 | 628.6 | 571.8 | 591.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 227.2 | 234.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.89 | 59.93 | 535 | 1 | 38.1 | 12387 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:34 | Normal | 199.6 | 564.9 | 534.3 | 562.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229 | 225.2 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 59.94 | 59.95 | 717 | 1 | 41.4 | 12387.1 | 2066 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:39 | Normal | 210.7 | 586.2 | 533.7 | 497.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 228 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 881 | 1 | 42.6 | 12387.2 | 2066 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:44 | Normal | 229.1 | 598 | 578 | 575.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 230.2 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 1094 | 1 | 43.8 | 12387.2 | 2066 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:49 | Normal | 398.7 | 653.3 | 611 | 571.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 232.6 | 232 | 2 | 2 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1408 | 1 | 44.8 | 12387.4 | 2066 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:54 | Normal | 390.8 | 642.4 | 560.2 | 578.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 236 | 232.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 60.04 | 60 | 1614 | 1 | 45.8 | 12387.5 | 2066 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 05:59 | Normal | 437.9 | 657.6 | 582.9 | 583.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230 | 236.6 | 231.8 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1932 | 1 | 46.5 | 12387.6 | 2066 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:04 | Normal | 488 | 702.8 | 511.2 | 574.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 239.2 | 232.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 2131 | 1 | 47.1 | 12387.8 | 2067 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:09 | Wait | 723.7 | 727.2 | 675.7 | 685 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12388 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:14 | Wait | 724.2 | 727.8 | 676.3 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12388 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:19 | Wait | 726.5 | 729.5 | 678 | 687.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12388 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:24 | Normal | 691.4 | 719.9 | 656.4 | 657.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 242.2 | 231.8 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2279 | 1 | 48.5 | 12388 | 2067 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:29 | Wait | 730.7 | 733.3 | 682 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 217.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12388 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:34 | Wait | 732.8 | 735.1 | 683.7 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:39 | Normal | 705.5 | 735.6 | 655.7 | 663.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 243.2 | 231.6 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 60 | 60.07 | 60.01 | 310 | 1 | 49.1 | 12388.1 | 2067 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:44 | Wait | 737.7 | 738.9 | 687.1 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:49 | Wait | 739.4 | 740.6 | 689.1 | 697 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:54 | Wait | 739.1 | 740.5 | 688.4 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 06:59 | Wait | 737 | 738.9 | 686.9 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:04 | Wait | 731.5 | 737.7 | 687.7 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:09 | Wait | 737.7 | 741.2 | 688.9 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:14 | Wait | 739.7 | 742.9 | 691 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 227 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:19 | Wait | 738.4 | 742.6 | 691.1 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 218.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:24 | Wait | 737.9 | 742.3 | 691.8 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:29 | Wait | 737.8 | 742.5 | 693.1 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:34 | Wait | 734.3 | 739.7 | 692.1 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:39 | Wait | 735.8 | 740.9 | 693 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 214.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:44 | Wait | 734.9 | 740.2 | 692.2 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:49 | Fault | 735.2 | 740.2 | 693 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 215.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:54 | Wait | 732.5 | 737.4 | 691.7 | 688.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 07:59 | Wait | 734.4 | 739 | 693.4 | 690 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:04 | Wait | 725.8 | 731.9 | 689.5 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:09 | Wait | 730.9 | 736 | 691.5 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 214.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:14 | Wait | 730.9 | 736.2 | 691.8 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:19 | Wait | 730.4 | 736 | 691.8 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 214 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:24 | Wait | 728.3 | 734.3 | 691 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:29 | Wait | 727.4 | 733.2 | 689.9 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:34 | Wait | 727.6 | 733.5 | 690.4 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 211.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:39 | Wait | 726.7 | 732.5 | 689.7 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 214.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:44 | Wait | 725.4 | 730.5 | 689.2 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:49 | Wait | 723.3 | 727.8 | 687.4 | 677.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:54 | Wait | 721.6 | 726 | 685.9 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.4 | 211.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 08:59 | Wait | 721.1 | 725.9 | 685.9 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 214.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:04 | Wait | 719.5 | 723.8 | 684.7 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 213.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:09 | Wait | 719.1 | 722.7 | 683.5 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 213.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:14 | Wait | 717.7 | 721.8 | 683.1 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:19 | Wait | 718.1 | 721.3 | 683.5 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:24 | Wait | 716.2 | 719.7 | 682 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:29 | Wait | 713.4 | 716 | 678.8 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:34 | Wait | 712 | 714.3 | 677.2 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 219 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:39 | Wait | 711.1 | 713.9 | 676.6 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:44 | Wait | 710.4 | 712.6 | 675.2 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:49 | Wait | 709.9 | 711.5 | 674.2 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:54 | Wait | 708.1 | 710 | 672.8 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 09:59 | Wait | 708 | 709.1 | 672.5 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 212.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:04 | Wait | 708.7 | 708.7 | 671.9 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:09 | Wait | 707.3 | 706.9 | 669.9 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:14 | Wait | 707.6 | 706.4 | 669.6 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 212.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:19 | Wait | 705.7 | 704.9 | 667.8 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:24 | Wait | 705.4 | 704.3 | 667.1 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:29 | Wait | 704.7 | 704.1 | 667.7 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:34 | Wait | 703.1 | 701.7 | 665.4 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:39 | Wait | 705.4 | 702.5 | 665.7 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:44 | Wait | 705.2 | 703.3 | 665.8 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:49 | Wait | 703.6 | 701.3 | 664.3 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:54 | Fault | 701.4 | 699.7 | 662.9 | 661.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 214.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 10:59 | Wait | 700.6 | 699.2 | 662.3 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:04 | Wait | 700.3 | 698.4 | 661.4 | 661.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:09 | Wait | 696.3 | 694.4 | 658.7 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:14 | Wait | 705.1 | 702 | 665.2 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:19 | Wait | 701.9 | 699.9 | 662.5 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:24 | Wait | 700.4 | 698.1 | 661.5 | 659.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:29 | Wait | 700.6 | 699.4 | 663.7 | 659.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:34 | Wait | 706.7 | 704.6 | 667.4 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:39 | Wait | 698.5 | 696.4 | 659.6 | 657.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:44 | Wait | 693.9 | 694.4 | 656.4 | 654.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:49 | Wait | 709.4 | 710.2 | 670.9 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:54 | Wait | 701.8 | 701.8 | 662 | 661.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 11:59 | Wait | 729.1 | 726.7 | 685.7 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:04 | Wait | 710.7 | 708.9 | 668.1 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:09 | Wait | 715.6 | 713.4 | 673.5 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:14 | Wait | 708 | 705.5 | 666.3 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:19 | Wait | 708.6 | 706.7 | 667.3 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.87 | 59.87 | 0 | 0 | 48.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:24 | Wait | 706.5 | 705.1 | 665.3 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:29 | Wait | 706.5 | 704.7 | 664.7 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:34 | Wait | 705.4 | 704.3 | 663.6 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 214.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:39 | Wait | 704.2 | 703.5 | 662.9 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:44 | Wait | 705.6 | 704.4 | 664.2 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:49 | Wait | 703.9 | 703.1 | 662.6 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:54 | Wait | 696.6 | 696.6 | 656.1 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 12:59 | Wait | 699.8 | 700.5 | 659.3 | 660.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 45 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:04 | Wait | 710 | 710.5 | 669.2 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 214 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:09 | Wait | 711.3 | 710.3 | 669.6 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:14 | Wait | 705.7 | 704.7 | 663.2 | 663.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:19 | Wait | 709 | 712.9 | 673.9 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 46.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:24 | Wait | 712.1 | 712.4 | 671.4 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:29 | Wait | 707.9 | 708.1 | 667.4 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 213.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:34 | Wait | 705.5 | 706 | 665.4 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 49.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:39 | Wait | 694.8 | 695.2 | 655.5 | 655.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:44 | Wait | 706.9 | 711.3 | 672.4 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 214.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:49 | Wait | 711.5 | 711.7 | 670.8 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 208.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:54 | Wait | 712.3 | 712.6 | 671.5 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 211.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 13:59 | Wait | 709.5 | 709.8 | 668.4 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 213.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:04 | Wait | 707.5 | 708.1 | 666.3 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 214.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 45.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:09 | Wait | 707.2 | 707.7 | 665.5 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 213 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:14 | Wait | 709.3 | 710 | 667.5 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 214 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:19 | Wait | 708.6 | 710.2 | 668.4 | 668.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 219.6 | 213.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:24 | Wait | 709.2 | 710.7 | 668.3 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 211.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:29 | Wait | 709.7 | 710.6 | 668.3 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.4 | 212 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:34 | Wait | 709.6 | 710.9 | 667.9 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 214.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:39 | Wait | 709.2 | 710.5 | 667.4 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 212.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:44 | Wait | 708.2 | 709.5 | 666.1 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:49 | Wait | 708.6 | 709.9 | 666.2 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 212.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:54 | Wait | 695.4 | 696.8 | 652.4 | 656.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 214.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 14:59 | Wait | 701.1 | 704.3 | 661 | 661.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 212.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:04 | Wait | 702.5 | 704.7 | 660.1 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 216.4 | 212 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:09 | Wait | 708.9 | 712.1 | 667.8 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 217 | 211.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:14 | Wait | 714.1 | 716.3 | 671.7 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 214.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:19 | Wait | 706.3 | 708.2 | 662.8 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 213.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:24 | Wait | 703.4 | 705.7 | 660.1 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218 | 213.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:29 | Wait | 705.3 | 707.6 | 662 | 665.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 214.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:34 | Wait | 704 | 706.4 | 661.1 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 213 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:39 | Wait | 697.7 | 700.4 | 655.2 | 659.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218 | 212.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12388.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:44 | Normal | 587.5 | 660.6 | 535.4 | 535.1 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 239.6 | 224.6 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 60 | 60.08 | 60.05 | 2900 | 1 | 47.2 | 12388.3 | 2067 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:49 | Normal | 544.4 | 635.1 | 574.7 | 552.3 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 223.2 | 239.6 | 224.8 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2887 | 1 | 45.6 | 12388.5 | 2067 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:54 | Normal | 664.8 | 692 | 506.8 | 565.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 222.4 | 239.8 | 224.4 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 60.11 | 59.96 | 60.03 | 2838 | 1 | 48 | 12388.8 | 2067 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 15:59 | Normal | 645 | 691.6 | 588.1 | 552 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 223.2 | 240.6 | 224.6 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 60.02 | 60.09 | 60.07 | 2782 | 1 | 49.4 | 12388.8 | 2067 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:04 | Wait | 701.7 | 704.7 | 659.7 | 663 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.4 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12388.9 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:09 | Wait | 704.3 | 707.3 | 662 | 665.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 633 | 0 | 45.3 | 12389 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:14 | Wait | 707.1 | 710.3 | 664.9 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12389 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:19 | Wait | 706.2 | 709 | 663.2 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 48.8 | 12389 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:24 | Wait | 703.5 | 706.8 | 661.1 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12389 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:29 | Wait | 702.6 | 705.6 | 660.3 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 12389 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:34 | Wait | 696.3 | 699.1 | 653.7 | 657.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12389.1 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:39 | Normal | 489 | 601.5 | 601.3 | 572.5 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 227.8 | 230.6 | 228.2 | 2.9 | 2.7 | 5 | 59.98 | 60.24 | 60.11 | 2270 | 1 | 48.6 | 12389.2 | 2067 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:44 | Normal | 428.6 | 590.7 | 444 | 551.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 231.4 | 228.2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1561 | 1 | 49.7 | 12389.4 | 2067 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:49 | Normal | 373.7 | 565.9 | 433.5 | 545.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 226.8 | 228.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.08 | 60.02 | 1174 | 1 | 46.6 | 12389.5 | 2067 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:54 | Normal | 250.3 | 559 | 432.8 | 538.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 225 | 225 | 228.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 965 | 1 | 46.2 | 12389.6 | 2067 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 16:59 | Normal | 268.9 | 574.4 | 397.2 | 408.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 226 | 225.2 | 228.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 908 | 1 | 48.2 | 12389.6 | 2067 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:04 | Normal | 203.7 | 554.8 | 350.3 | 430.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 223.4 | 229 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 808 | 1 | 49.6 | 12389.7 | 2068 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:09 | Normal | 262.6 | 518.3 | 268.9 | 378.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.4 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 762 | 1 | 46.9 | 12389.8 | 2068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:14 | Normal | 215.5 | 529.1 | 402.7 | 362.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224 | 229.6 | 1.6 | 1.7 | 1 | 59.98 | 60.01 | 59.92 | 756 | 1 | 46 | 12389.8 | 2068 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:19 | Normal | 204 | 515.2 | 405.8 | 427.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.8 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 695 | 1 | 48.3 | 12389.9 | 2068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:24 | Normal | 323.5 | 575 | 479.4 | 414.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 223.4 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 59.96 | 60.04 | 60 | 654 | 1 | 49.8 | 12389.9 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:29 | Normal | 220.5 | 529.7 | 443 | 523.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 222.4 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.89 | 59.91 | 602 | 1 | 46.4 | 12390 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:34 | Normal | 199.9 | 546.5 | 485 | 551.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 229.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 570 | 1 | 46.3 | 12390.1 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:39 | Normal | 190.4 | 550.6 | 533.4 | 551.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 221.8 | 230.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 535 | 1 | 48.3 | 12390.1 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:44 | Normal | 209.8 | 534.7 | 414.5 | 522.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219 | 229.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 515 | 1 | 49.4 | 12390.1 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:49 | Normal | 189 | 436.8 | 425.5 | 461 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.95 | 59.84 | 59.9 | 496 | 1 | 48 | 12390.2 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:54 | Normal | 204.4 | 327 | 282.6 | 308.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 221.8 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 511 | 1 | 45.1 | 12390.2 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-25 17:59 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 215.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 405 | 0 | 47.3 | 12390.3 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0