## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-03 05:39 | Wait | 613.1 | 613.4 | 582.7 | 597.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.1 | 12312.3 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:44 | Wait | 647 | 647.3 | 606.6 | 619.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 12312.3 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:49 | Normal | 507.6 | 607.9 | 618 | 590.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 229 | 224.8 | 232 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 59.88 | 59.99 | 712 | 1 | 32.3 | 12312.3 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:54 | Normal | 253.5 | 593.1 | 626.5 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 228.6 | 226.4 | 231.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 785 | 1 | 34.4 | 12312.4 | 2009 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:59 | Normal | 208.8 | 659.9 | 584.2 | 520.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 229 | 225.8 | 231.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 59.91 | 60.03 | 908 | 1 | 36.1 | 12312.5 | 2009 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:04 | Normal | 224.1 | 604 | 603 | 568.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 229 | 230 | 232 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1013 | 1 | 37.5 | 12312.5 | 2009 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:09 | Normal | 255.4 | 653.9 | 614 | 575 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 231.4 | 231 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1182 | 1 | 38.6 | 12312.6 | 2009 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:14 | Normal | 293.8 | 673.9 | 617.4 | 603.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 232.2 | 231.4 | 2 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1342 | 1 | 39.4 | 12312.7 | 2009 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:19 | Normal | 369.7 | 667.7 | 621 | 595.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 235.2 | 231.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1528 | 1 | 40.1 | 12312.9 | 2009 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:24 | Normal | 389.9 | 661.8 | 598.6 | 633.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 234.8 | 231.4 | 2 | 2.5 | 3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1692 | 1 | 40.4 | 12313 | 2009 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:29 | Normal | 453.8 | 659.5 | 612 | 620.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 230.4 | 238.4 | 231.6 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 59.99 | 59.9 | 60 | 1873 | 1 | 40.9 | 12313.1 | 2009 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:34 | Normal | 432.9 | 664.8 | 599.8 | 616.5 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231.2 | 237.8 | 232 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 59.97 | 60.04 | 60 | 1968 | 1 | 41.5 | 12313.3 | 2009 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:39 | Normal | 430.8 | 699.2 | 563.6 | 623.9 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 230 | 239.6 | 231.4 | 2.5 | 3 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2029 | 1 | 41.8 | 12313.5 | 2009 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:44 | Normal | 349.7 | 705.6 | 523 | 602.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 230.4 | 239.6 | 231.2 | 2.4 | 3 | 3.9 | 60.02 | 59.95 | 60 | 1972 | 1 | 42.4 | 12313.6 | 2010 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:49 | Normal | 346.7 | 716.4 | 450.6 | 506.9 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 231.4 | 240 | 231.8 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 59.92 | 60.17 | 60.05 | 2065 | 1 | 42.9 | 12313.8 | 2010 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:54 | Wait | 744.9 | 743 | 685.7 | 711.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 43.5 | 12313.9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:59 | Wait | 745.8 | 742.3 | 685.1 | 711.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 60.06 | 59.96 | 0 | 0 | 43.9 | 12313.9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:04 | Wait | 746.3 | 741.6 | 683.5 | 710.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44 | 12313.9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:09 | Wait | 746 | 742 | 683 | 711.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 44.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:14 | Wait | 745.1 | 742.9 | 682.2 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:19 | Wait | 744.3 | 744.3 | 682.2 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 44.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:24 | Wait | 744.2 | 745.7 | 681.9 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:29 | Normal | 726.9 | 730.2 | 667.1 | 693.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 240.4 | 230.6 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 60 | 60.05 | 60.06 | 24 | 1 | 44.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:34 | Wait | 743.1 | 749.6 | 683.3 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:39 | Wait | 741.8 | 750.4 | 684.4 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:44 | Fault | 742.2 | 751.9 | 685.8 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 2 | 45 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:49 | Wait | 742 | 751.7 | 686.3 | 706.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:54 | Wait | 741.3 | 750.6 | 686.6 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:59 | Wait | 740.6 | 749.3 | 686.5 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:04 | Wait | 739.8 | 748.6 | 686.9 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:09 | Wait | 738.5 | 747.3 | 687.2 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:14 | Wait | 738.4 | 747.4 | 688.3 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 224.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:19 | Wait | 737.3 | 746.1 | 687.5 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:24 | Wait | 735.8 | 744.1 | 688 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:29 | Wait | 734.7 | 742.7 | 686.7 | 696.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:34 | Wait | 734 | 741.5 | 686.5 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:39 | Wait | 732.1 | 738.5 | 686.8 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:44 | Wait | 731 | 737.1 | 687.7 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:49 | Wait | 729.6 | 734.7 | 687.8 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:54 | Wait | 728.2 | 732.9 | 687.2 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:59 | Wait | 725.7 | 729.8 | 686.1 | 687.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:04 | Wait | 725.5 | 729.5 | 685.6 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:09 | Wait | 724.1 | 726.7 | 684.5 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:14 | Wait | 722.7 | 725 | 683.8 | 683.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 214.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:19 | Wait | 721.6 | 724.1 | 684 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:24 | Wait | 721.3 | 723.5 | 683.9 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:29 | Wait | 719.6 | 722.1 | 684.4 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:34 | Wait | 718.5 | 721.1 | 683.4 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:39 | Wait | 716.3 | 719.3 | 682.8 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:44 | Wait | 713.6 | 716.3 | 681 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:49 | Wait | 712.1 | 715.4 | 679.2 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:54 | Wait | 712.6 | 715 | 679 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:59 | Wait | 710.1 | 713.3 | 677.8 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:04 | Fault | 709.3 | 712.5 | 676.8 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:09 | Wait | 707.7 | 710.9 | 675.5 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:14 | Wait | 705.7 | 708.5 | 673.8 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 220.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:19 | Wait | 705.6 | 708.3 | 673.2 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:24 | Wait | 705.4 | 709.2 | 672.6 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:29 | Wait | 705.2 | 709.2 | 671.7 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:34 | Wait | 704.7 | 708.8 | 671.4 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:39 | Wait | 703.9 | 706.7 | 669.1 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:44 | Wait | 706.5 | 709.1 | 670.2 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:49 | Wait | 703.2 | 705.1 | 667.4 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:54 | Wait | 703 | 703.7 | 665.7 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:59 | Wait | 702.4 | 704.4 | 665.9 | 662.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:04 | Wait | 701.4 | 703 | 665.3 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:09 | Wait | 700.5 | 702.8 | 664.4 | 661.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:14 | Wait | 700.8 | 701.3 | 663.6 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:19 | Wait | 701.4 | 700.9 | 664.6 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:24 | Wait | 702.5 | 702.8 | 665.6 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:29 | Wait | 702.4 | 704.6 | 665.9 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:34 | Wait | 701.1 | 702.2 | 664.3 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:39 | Wait | 701.7 | 702.3 | 664.3 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:44 | Wait | 701.6 | 702.1 | 662.8 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:49 | Wait | 700.3 | 700.1 | 661.1 | 663 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:54 | Wait | 703.8 | 703.3 | 665.3 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:59 | Wait | 701 | 701.2 | 662.8 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:04 | Wait | 699.9 | 699.2 | 660.2 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:09 | Wait | 700.8 | 698.6 | 659.9 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:14 | Wait | 703.4 | 701.9 | 662.6 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 214.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:19 | Wait | 702.6 | 702.2 | 662.9 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:24 | Wait | 703.4 | 705.4 | 665.1 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:29 | Wait | 704.9 | 706.7 | 666.8 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:34 | Wait | 705.7 | 705.2 | 664.7 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 230.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:39 | Wait | 706.6 | 704.6 | 664.4 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:44 | Wait | 705.3 | 703.6 | 663.8 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:49 | Wait | 705 | 703 | 662.7 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:54 | Wait | 703.6 | 701.7 | 661.6 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:59 | Wait | 703.6 | 701.8 | 662.3 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:04 | Wait | 703.1 | 703 | 663.6 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:09 | Wait | 702 | 703.3 | 664 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:14 | Wait | 701.8 | 702.3 | 663.2 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:19 | Wait | 701.2 | 702.1 | 662.2 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:24 | Wait | 703.9 | 705 | 664.9 | 663 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:29 | Wait | 706.5 | 706.3 | 666 | 666.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 226 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:34 | Wait | 703.8 | 703.5 | 662.3 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:39 | Wait | 704.8 | 704.3 | 662.9 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:44 | Wait | 703.4 | 703.3 | 661.5 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:49 | Wait | 703.2 | 703.1 | 661.2 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:54 | Wait | 705.5 | 705 | 664.5 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:59 | Wait | 707.7 | 708 | 668.5 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:04 | Wait | 707.7 | 708.9 | 668.6 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:09 | Wait | 707.2 | 708.5 | 667.3 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:14 | Wait | 707.8 | 708.2 | 666.7 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:19 | Wait | 710.7 | 711 | 669.5 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:24 | Wait | 711.4 | 711.5 | 669.2 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:29 | Wait | 711.8 | 712 | 669.4 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:34 | Wait | 715.8 | 716.3 | 674.6 | 676.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:39 | Wait | 714.9 | 716.3 | 673.5 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:44 | Wait | 716.3 | 717.8 | 674.5 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 212.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:49 | Wait | 716.3 | 717.9 | 674.7 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:54 | Wait | 716.4 | 717.6 | 674.1 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:59 | Wait | 715.8 | 717 | 673.5 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:04 | Wait | 716.3 | 716.8 | 673.4 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:09 | Wait | 717.6 | 718 | 674.8 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:14 | Wait | 717.8 | 719 | 675.6 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:19 | Wait | 716.8 | 718.7 | 675.5 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.4 | 211 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:24 | Wait | 716.4 | 718.2 | 674.8 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 215.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:29 | Wait | 717.1 | 719.3 | 675.1 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 216.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:34 | Wait | 717 | 719.8 | 675.9 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:39 | Wait | 717.6 | 720.5 | 676.1 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:44 | Wait | 717.3 | 720.9 | 676.7 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:49 | Wait | 717.4 | 721.7 | 677.2 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:54 | Wait | 716.3 | 720.6 | 676.4 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:59 | Wait | 715.1 | 719.7 | 675.7 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:04 | Wait | 714.8 | 720.1 | 675.9 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:09 | Wait | 713.5 | 719.4 | 675.6 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:14 | Wait | 711.3 | 717.9 | 674 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:19 | Wait | 709.2 | 716.5 | 672.6 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.86 | 59.9 | 0 | 0 | 49.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:24 | Wait | 706.6 | 714.4 | 670.6 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:29 | Wait | 704.4 | 712.6 | 668.8 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 60.08 | 60.14 | 0 | 0 | 49.7 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:34 | Wait | 701.5 | 710.3 | 666.6 | 655.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12314 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:39 | Wait | 698 | 706.9 | 663.9 | 654.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12314.1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:44 | Normal | 477 | 664.5 | 554.8 | 511.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 229 | 240 | 230 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2380 | 1 | 49.9 | 12314.2 | 2010 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:49 | Normal | 415 | 633.9 | 543 | 510.7 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 229.6 | 238.4 | 230.2 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 2154 | 1 | 50 | 12314.4 | 2010 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:54 | Normal | 352.7 | 607.9 | 560 | 541.7 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 236.2 | 230.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1763 | 1 | 47.4 | 12314.6 | 2010 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:59 | Normal | 327.9 | 598.4 | 519.2 | 550.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 235.4 | 229.8 | 1.8 | 2.7 | 3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1531 | 1 | 44.9 | 12314.7 | 2010 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:04 | Normal | 283.8 | 585.6 | 421.1 | 551.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 231.2 | 231 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1284 | 1 | 46.7 | 12314.8 | 2010 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:09 | Normal | 225.5 | 618.9 | 283.4 | 579.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228 | 230 | 230.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.03 | 59.93 | 59.97 | 1096 | 1 | 47.8 | 12314.9 | 2010 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:14 | Normal | 204 | 598.4 | 328.9 | 565.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.2 | 231.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 927 | 1 | 48.6 | 12315 | 2010 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:19 | Normal | 201.3 | 590.9 | 207.2 | 525.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.8 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.08 | 59.97 | 799 | 1 | 49.2 | 12315.1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:24 | Normal | 219.9 | 561 | 223 | 503.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226 | 231 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 677 | 1 | 50 | 12315.1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:29 | Normal | 200.1 | 540 | 190.2 | 516.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 590 | 1 | 47.6 | 12315.2 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:34 | Normal | 168.5 | 580 | 284.3 | 551.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 548 | 1 | 45.5 | 12315.2 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:39 | Normal | 179.9 | 537.8 | 359.3 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 225 | 231.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 60.02 | 59.92 | 59.98 | 521 | 1 | 46.4 | 12315.3 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:44 | Normal | 204.7 | 546.5 | 483 | 509.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 224.6 | 231.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.83 | 59.89 | 510 | 1 | 46.7 | 12315.3 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:49 | Normal | 209.8 | 423 | 361.7 | 377.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 231 | 223.6 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 60.03 | 59.89 | 59.96 | 521 | 1 | 46.9 | 12315.4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:54 | Normal | 198.4 | 246.7 | 199.1 | 194 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 224 | 233.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 515 | 1 | 47.1 | 12315.4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0