## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-03 05:37 | Wait | 620.6 | 620.2 | 594 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.1 | 49013 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:42 | Normal | 565.2 | 605 | 562 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.8 | 2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.92 | 449 | 1 | 28.4 | 49013 | 3574 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:47 | Normal | 614.9 | 560 | 472.4 | 520.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 547 | 1 | 31.6 | 49013 | 3574 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:52 | Normal | 557.9 | 500 | 427.9 | 342.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.4 | 227.8 | 231.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 59.97 | 60 | 60.03 | 675 | 1 | 33.7 | 49013.1 | 3574 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 05:57 | Normal | 505.3 | 456.7 | 349.1 | 358.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232.6 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 778 | 1 | 35.1 | 49013.1 | 3574 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:02 | Normal | 483 | 257 | 198 | 275.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 231.8 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 59.98 | 59.88 | 59.93 | 799 | 1 | 36.2 | 49013.2 | 3574 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:07 | Normal | 281.4 | 272.3 | 199.7 | 200.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 784 | 1 | 37.1 | 49013.3 | 3574 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:12 | Normal | 412.2 | 366.5 | 200 | 206 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 231.6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1025 | 1 | 37.8 | 49013.3 | 3575 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:17 | Normal | 564.9 | 500.3 | 205.9 | 232.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.6 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 60.04 | 59.97 | 60 | 1368 | 1 | 38.4 | 49013.4 | 3575 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:22 | Normal | 657.2 | 643.9 | 200 | 259.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.2 | 231 | 4.2 | 1.7 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1798 | 1 | 39 | 49013.6 | 3575 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:27 | Normal | 620.3 | 630.9 | 202.1 | 223.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 229.6 | 228.2 | 232 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2007 | 1 | 39.6 | 49013.7 | 3575 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:32 | Normal | 681.5 | 682.9 | 201 | 209.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 229.8 | 229.6 | 231.4 | 6.6 | 1.8 | 6.6 | 59.9 | 59.95 | 60 | 2672 | 1 | 40 | 49013.9 | 3575 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:37 | Normal | 662.9 | 681.7 | 209.9 | 235.1 | 2.8 | 1 | 0 | 0.3 | 230.2 | 228 | 233.2 | 8.9 | 1.8 | 8.7 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 3461 | 1 | 40.2 | 49014.2 | 3575 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:42 | Normal | 641.4 | 566.2 | 200.1 | 333.4 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0.5 | 229.6 | 229.4 | 233.2 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 60.01 | 60.15 | 60.08 | 4219 | 1 | 40.8 | 49014.5 | 3575 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:47 | Normal | 682.4 | 664.2 | 199.8 | 389.5 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 230 | 228.2 | 233.8 | 13.7 | 1.6 | 13.6 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 5215 | 1 | 41.4 | 49014.9 | 3575 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:52 | Normal | 665.7 | 671.3 | 212.4 | 360.6 | 4.9 | 3 | 0 | 0.6 | 229.6 | 229 | 234 | 16.1 | 1.6 | 15.9 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 6092 | 1 | 42.1 | 49015.4 | 3575 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 06:57 | Normal | 662.3 | 655.7 | 200.1 | 301.1 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0.8 | 230 | 230.4 | 234.8 | 18.3 | 1.6 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6957 | 1 | 42.7 | 49015.9 | 3575 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:02 | Normal | 658.3 | 647 | 220.2 | 365.9 | 6 | 4.5 | 0 | 1 | 230 | 230.6 | 234.8 | 20.5 | 1.6 | 20.4 | 60.1 | 60.17 | 60.18 | 7655 | 1 | 43.4 | 49016.5 | 3575 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:07 | Normal | 653.5 | 662.8 | 200.6 | 409 | 6.7 | 5.1 | 0 | 1.1 | 230 | 229.4 | 234.2 | 23.5 | 1.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8598 | 1 | 44.2 | 49017.2 | 3575 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:12 | Normal | 643.9 | 659.9 | 200.6 | 474.8 | 7.6 | 5.7 | 0 | 1.2 | 228.8 | 229 | 235.4 | 26.5 | 1.5 | 26.4 | 59.95 | 60.04 | 59.91 | 9341 | 1 | 45 | 49017.9 | 3576 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:17 | Normal | 646.9 | 627.4 | 205.1 | 459.9 | 8.1 | 7.4 | 0 | 1.4 | 229.6 | 226 | 236.6 | 30.2 | 1.5 | 30.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10522 | 1 | 46 | 49018.8 | 3576 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:22 | Normal | 606.3 | 595.9 | 212.5 | 504.8 | 9 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 226.6 | 228.4 | 235 | 35.7 | 1.4 | 35.7 | 59.93 | 60 | 59.96 | 11642 | 1 | 46.9 | 49019.7 | 3576 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:27 | Wait | 760.2 | 764.1 | 709.4 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 49020.2 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:32 | Wait | 757 | 760.1 | 712.6 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:37 | Wait | 754.2 | 756.8 | 716.2 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:42 | Wait | 752.2 | 753.9 | 717.9 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:47 | Wait | 750.7 | 752 | 717.2 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 224.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:52 | Wait | 749.4 | 750.4 | 714 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 07:57 | Wait | 747.8 | 748.3 | 710.6 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:02 | Wait | 745.7 | 746.4 | 707.1 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:07 | Wait | 743.7 | 744.3 | 704 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:12 | Wait | 742.8 | 742.4 | 700.8 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:17 | Wait | 740.9 | 740.5 | 698 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 166 | 0 | 48.4 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:22 | Wait | 739.4 | 738.8 | 695.2 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:27 | Wait | 736.5 | 737.5 | 692.8 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 49020.3 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:32 | Wait | 736 | 735.9 | 691.2 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:37 | Wait | 732.8 | 733.4 | 689 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:42 | Wait | 731.3 | 732.4 | 687.4 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:47 | Wait | 728.4 | 730.1 | 684.5 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:52 | Wait | 727.5 | 729.1 | 682.3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 08:57 | Wait | 724.7 | 726.9 | 680.5 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:02 | Wait | 723.7 | 724.9 | 679.1 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 233.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:07 | Wait | 721.2 | 722.3 | 677.1 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:12 | Wait | 720 | 720.2 | 675.1 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 369 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:17 | Wait | 717.8 | 718.3 | 673.1 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:22 | Wait | 719 | 719.7 | 673.2 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:27 | Wait | 718.1 | 719 | 672.7 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:32 | Wait | 715.2 | 716.7 | 670.9 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:37 | Wait | 713.6 | 715.5 | 669.9 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:42 | Wait | 709.6 | 712.9 | 668.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:47 | Wait | 709.5 | 711.4 | 667.4 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:52 | Wait | 709.4 | 711.5 | 667.2 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 09:57 | Wait | 707.5 | 710.3 | 665.9 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 289 | 0 | 48.3 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:02 | Wait | 705.6 | 707.5 | 663.6 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:07 | Wait | 704 | 705.9 | 662 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 49020.4 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:12 | Wait | 702.9 | 704.1 | 660.6 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:17 | Wait | 702.5 | 703.9 | 660.5 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:22 | Wait | 704 | 705.4 | 659.5 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:27 | Wait | 702.5 | 702.7 | 657.9 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:32 | Wait | 702 | 702.7 | 657.7 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:37 | Wait | 701 | 702 | 658.3 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:42 | Wait | 700.7 | 702.6 | 659.4 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:47 | Wait | 699.5 | 701.3 | 658.8 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:52 | Wait | 697.9 | 699.3 | 656.6 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.5 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 10:57 | Wait | 697.9 | 699.6 | 656.9 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:02 | Wait | 698.2 | 699.8 | 656.8 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 49020.5 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:07 | Wait | 697.9 | 699 | 658.5 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:12 | Wait | 697.5 | 698.7 | 657.2 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:17 | Wait | 698.3 | 697.5 | 655.4 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:22 | Wait | 698 | 699.2 | 658.7 | 666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:27 | Wait | 698.6 | 701.5 | 661.1 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 953 | 0 | 48.8 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:32 | Wait | 699.5 | 702.5 | 660.1 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:37 | Wait | 698.8 | 700.4 | 658.5 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:42 | Wait | 698.4 | 700.6 | 657.5 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:47 | Wait | 696.1 | 698.9 | 656.4 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:52 | Wait | 698.4 | 699.8 | 658 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 11:57 | Wait | 698.3 | 699.8 | 658.5 | 664.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 49020.6 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:02 | Wait | 696.8 | 698.6 | 656.7 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:07 | Wait | 699.2 | 699.9 | 657.5 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:12 | Wait | 702.1 | 701.7 | 658.7 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:17 | Wait | 703.7 | 703.8 | 661.9 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:22 | Wait | 702.5 | 703.9 | 662.6 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:27 | Wait | 702.9 | 704.7 | 663.8 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:32 | Wait | 703.1 | 705.1 | 663.7 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:37 | Wait | 705.7 | 707.1 | 664.4 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:42 | Wait | 704.9 | 704.4 | 661.9 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:47 | Wait | 705.2 | 704.4 | 661.3 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:52 | Wait | 703.6 | 703 | 660.3 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 12:57 | Wait | 703.5 | 703.4 | 660 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 49020.7 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:02 | Wait | 701.3 | 702.4 | 659.5 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:07 | Wait | 699.6 | 702.2 | 660.1 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:12 | Wait | 698.3 | 700.7 | 659.7 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:17 | Wait | 697.6 | 699.3 | 657.9 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:22 | Wait | 700.4 | 702 | 661.5 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:27 | Wait | 700.3 | 702.5 | 660.6 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:32 | Wait | 702.4 | 703.3 | 661.1 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:37 | Wait | 703.5 | 704.7 | 662.1 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:42 | Wait | 702.5 | 703 | 660.7 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:47 | Wait | 702.5 | 703.2 | 660.5 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:52 | Wait | 703.8 | 704.5 | 661.6 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 13:57 | Wait | 705.4 | 705.7 | 663.4 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:02 | Wait | 706.8 | 708.9 | 666.5 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:07 | Wait | 706.6 | 708.1 | 666 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 49020.8 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:12 | Wait | 705.4 | 706.7 | 664.8 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:17 | Wait | 708.1 | 709.3 | 667.6 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:22 | Wait | 709.8 | 711.3 | 669.7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:27 | Normal | 697.6 | 698.3 | 656.2 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 231.2 | 15.3 | 1.9 | 15 | 60.05 | 59.89 | 59.99 | 5 | 1 | 46.9 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:32 | Wait | 710.9 | 712.7 | 670.4 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:37 | Wait | 713.3 | 715.4 | 673.3 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:42 | Wait | 714.7 | 717 | 674.4 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:47 | Wait | 715.3 | 718.4 | 675 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:52 | Wait | 716.3 | 719.6 | 677 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 14:57 | Wait | 715.5 | 718.4 | 676.2 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 49020.9 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:02 | Wait | 716.6 | 719.2 | 675.9 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 2450 | 0 | 47.1 | 49021 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:07 | Wait | 717.5 | 720.5 | 677.1 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 49021 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:12 | Wait | 717.4 | 720.6 | 677.3 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 49021 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:17 | Wait | 717.1 | 720.7 | 677.3 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 49021 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:22 | Normal | 537.3 | 570.8 | 512.9 | 560.4 | 6 | 9.8 | 2.7 | 2.5 | 223.8 | 221.6 | 228.4 | 36.7 | 1.4 | 36.7 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 11821 | 1 | 48.1 | 49021.5 | 3576 | 1 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:27 | Normal | 537.6 | 573.3 | 452.3 | 433.1 | 5.3 | 9.4 | 2.6 | 2.9 | 222.8 | 222.2 | 227.8 | 35 | 1.4 | 35.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10932 | 1 | 46.8 | 49022.5 | 3576 | 1 | 2.3 | 1.9 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:33 | Normal | 465.1 | 584.7 | 465.6 | 380.7 | 5.5 | 8.8 | 2.4 | 2.7 | 225.8 | 224.4 | 230 | 30.8 | 1.4 | 30.9 | 60.06 | 59.93 | 59.99 | 10122 | 1 | 45.6 | 49023.4 | 3576 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 3 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:37 | Normal | 488.3 | 599.8 | 434.2 | 414.2 | 4.6 | 8 | 2.2 | 2.6 | 226 | 225 | 230.6 | 28 | 1.4 | 28 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 9384 | 1 | 45 | 49024.2 | 3576 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:42 | Normal | 612.9 | 591.3 | 536.2 | 380.5 | 3.5 | 7.6 | 1.9 | 2.4 | 226.4 | 226.2 | 230.2 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9103 | 1 | 45.4 | 49024.9 | 3576 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:47 | Normal | 565 | 585 | 551.5 | 384.2 | 3.5 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 225 | 227.2 | 229.6 | 29 | 1.3 | 29 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 8550 | 1 | 45.7 | 49025.7 | 3576 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:52 | Normal | 593.1 | 610.6 | 518.9 | 336 | 3.1 | 6.4 | 1.5 | 2 | 226 | 226 | 229.4 | 23 | 1.4 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7883 | 1 | 46.2 | 49026.4 | 3576 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 15:57 | Normal | 536.8 | 590.9 | 529.1 | 488.5 | 2.9 | 6 | 1.3 | 1.7 | 225.2 | 227.6 | 229 | 21.5 | 1.3 | 21.5 | 60 | 60.02 | 60 | 7316 | 1 | 46.7 | 49027 | 3576 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:03 | Normal | 520.1 | 621.2 | 488.3 | 508.2 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 225.6 | 226.2 | 229.2 | 18.6 | 1.4 | 18.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6634 | 1 | 47.5 | 49027.6 | 3577 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:08 | Normal | 460.9 | 601.5 | 563.9 | 519.4 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 225.6 | 227.6 | 227.6 | 16.9 | 1.3 | 17 | 59.97 | 60 | 59.95 | 6050 | 1 | 48.6 | 49028.1 | 3577 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:12 | Normal | 429.9 | 605.8 | 496.8 | 404.6 | 2 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 225.4 | 225.6 | 229.6 | 14.5 | 1.3 | 14.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5164 | 1 | 50.1 | 49028.6 | 3577 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:18 | Normal | 554.2 | 599.1 | 353.2 | 420.9 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 225.4 | 223.6 | 228.4 | 12 | 1.3 | 12.1 | 59.91 | 59.93 | 59.96 | 4412 | 1 | 49.7 | 49029 | 3577 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:22 | Normal | 608.6 | 573.1 | 396.6 | 363 | 1 | 3.1 | 0.5 | 1 | 227 | 224.8 | 230 | 10.5 | 1.4 | 10.4 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 3907 | 1 | 49.3 | 49029.3 | 3577 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:27 | Normal | 636.2 | 594.3 | 390.4 | 371.8 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 227.4 | 224.6 | 228.8 | 9.3 | 1.4 | 9.4 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 3484 | 1 | 49 | 49029.6 | 3577 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:32 | Normal | 611.7 | 593.2 | 297 | 247.2 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 226 | 226.4 | 229 | 7.6 | 1.4 | 7.6 | 60.1 | 60.13 | 60.1 | 2916 | 1 | 48.8 | 49029.9 | 3577 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:38 | Normal | 592.9 | 589.5 | 211.2 | 229.4 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 227 | 226.2 | 228.8 | 6.3 | 1.5 | 6.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2451 | 1 | 48.6 | 49030.1 | 3577 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:42 | Normal | 428.1 | 596.2 | 231.5 | 199.7 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 227.6 | 225 | 229 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1977 | 1 | 48.4 | 49030.3 | 3577 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:48 | Normal | 409.6 | 591.5 | 202.9 | 340.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.2 | 229.4 | 4.1 | 1.5 | 4.2 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 1782 | 1 | 48.1 | 49030.4 | 3577 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:52 | Normal | 270.1 | 600.1 | 203.7 | 377.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228.2 | 228.6 | 3.7 | 1.4 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1521 | 1 | 47.9 | 49030.6 | 3577 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 16:57 | Normal | 341.7 | 614.5 | 200 | 319.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.6 | 227 | 229.8 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1333 | 1 | 47.6 | 49030.7 | 3577 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:03 | Normal | 398.7 | 558.5 | 201.6 | 256.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1159 | 1 | 47.3 | 49030.8 | 3578 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:08 | Normal | 393.3 | 500.6 | 202.8 | 208.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 60.1 | 59.99 | 60.05 | 978 | 1 | 47 | 49030.9 | 3578 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:12 | Normal | 215.8 | 469.9 | 199.7 | 201 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 231.4 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 60.09 | 60.04 | 735 | 1 | 46.5 | 49031 | 3578 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:18 | Normal | 203.1 | 252.2 | 211.6 | 212.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 548 | 1 | 45.9 | 49031 | 3578 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:23 | Normal | 205.6 | 251 | 205.2 | 228 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 460 | 1 | 45 | 49031 | 3578 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:27 | Normal | 199.1 | 424.4 | 173.5 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.95 | 59.95 | 427 | 1 | 45.9 | 49031.1 | 3578 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:33 | Normal | 200.5 | 475.4 | 191.6 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 374 | 1 | 48.3 | 49031.1 | 3578 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:38 | Normal | 204.2 | 440.6 | 183.8 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.4 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 373 | 1 | 49.7 | 49031.2 | 3578 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:43 | Normal | 214.3 | 384.5 | 212.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 231.4 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 352 | 1 | 49 | 49031.2 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:48 | Normal | 246.3 | 215.3 | 201.6 | 249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 354 | 1 | 48 | 49031.2 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:52 | Normal | 194.8 | 203.4 | 197.1 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.13 | 59.98 | 60.04 | 351 | 1 | 46.3 | 49031.2 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-03 17:58 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 318 | 0 | 48.4 | 49031.3 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0