## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-04 05:41 | Wait | 616.6 | 617 | 581.3 | 598.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.2 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.1 | 12315.4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-04 05:47 | Normal | 492 | 613.9 | 576.7 | 558 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.4 | 227.6 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 59.88 | 59.95 | 650 | 1 | 31.8 | 12315.5 | 2011 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:47 | Normal | 582.5 | 615.2 | 590.5 | 582.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 225.2 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.93 | 59.87 | 59.95 | 672 | 1 | 32.6 | 12315.5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:52 | Normal | 213.2 | 627 | 614.3 | 516.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 229.8 | 226.8 | 231.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.11 | 746 | 1 | 35.3 | 12315.5 | 2011 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:53 | Normal | 239.5 | 595 | 578.4 | 501.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 227.2 | 231.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 773 | 1 | 35.7 | 12315.5 | 2011 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:54 | Normal | 202.9 | 588.7 | 542.6 | 510.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 229.2 | 226.2 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 758 | 1 | 36 | 12315.5 | 2011 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:55 | Normal | 218.3 | 604 | 581.4 | 474.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 228.2 | 228.6 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 821 | 1 | 36.3 | 12315.6 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:56 | Normal | 200.6 | 608.3 | 538.1 | 474.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 229 | 227.4 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 812 | 1 | 36.6 | 12315.6 | 2011 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:57 | Normal | 207.7 | 618.2 | 578.4 | 490.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 228.6 | 228.4 | 232 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.07 | 60.04 | 869 | 1 | 36.9 | 12315.6 | 2011 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:58 | Normal | 199.7 | 569.5 | 556.3 | 472.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 227.8 | 232 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 858 | 1 | 37.2 | 12315.6 | 2011 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:59 | Normal | 219 | 556.5 | 533.9 | 465.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 229 | 228 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 887 | 1 | 37.5 | 12315.6 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:00 | Normal | 205.9 | 514.2 | 531.7 | 482.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 228.4 | 227.8 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 897 | 1 | 37.7 | 12315.6 | 2011 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:01 | Normal | 212.3 | 541.7 | 586.3 | 499.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 229.4 | 229 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 928 | 1 | 37.9 | 12315.6 | 2011 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:02 | Normal | 211.6 | 576.8 | 550.3 | 489.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 231.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 957 | 1 | 38.1 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:03 | Normal | 208.8 | 585.6 | 565 | 463.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 227.4 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 975 | 1 | 38.4 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:04 | Normal | 211.9 | 629.1 | 574.5 | 435.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 229.2 | 231.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1026 | 1 | 38.6 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:05 | Normal | 219.8 | 588.1 | 628.2 | 509.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.4 | 231.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1085 | 1 | 38.8 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:06 | Normal | 217 | 514.2 | 600.5 | 498.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 228.6 | 231 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1076 | 1 | 39 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:07 | Normal | 220 | 575.1 | 550.4 | 562.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 230.2 | 231 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 1100 | 1 | 39.2 | 12315.7 | 2011 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:08 | Normal | 270.6 | 626.9 | 523.8 | 611.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 228.2 | 229.8 | 231.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1170 | 1 | 39.5 | 12315.8 | 2011 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:09 | Normal | 287.7 | 630.7 | 489.6 | 626.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 229.8 | 229.8 | 231.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 1237 | 1 | 39.7 | 12315.8 | 2011 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:10 | Normal | 309.9 | 633.9 | 528.7 | 578 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.2 | 231.2 | 2 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 1295 | 1 | 39.9 | 12315.8 | 2011 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:11 | Normal | 298.3 | 599.3 | 548.3 | 566.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 232.6 | 231.8 | 1.7 | 2 | 2.3 | 60 | 60.06 | 60.01 | 1308 | 1 | 40 | 12315.8 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:12 | Normal | 305.7 | 623.1 | 554.4 | 545.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.4 | 231.2 | 2 | 2 | 2.2 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 1353 | 1 | 40 | 12315.8 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:13 | Normal | 294.6 | 649.2 | 546.5 | 503.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 232.8 | 230.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1381 | 1 | 40.1 | 12315.9 | 2011 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:14 | Normal | 297.6 | 640.4 | 527.2 | 508.4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 232.6 | 231 | 2 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1409 | 1 | 40.3 | 12315.9 | 2011 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:15 | Normal | 271.9 | 658.5 | 557.5 | 535 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 232.8 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.96 | 59.89 | 59.92 | 1435 | 1 | 40.4 | 12315.9 | 2012 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:16 | Normal | 338.7 | 622.3 | 533.9 | 573.6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 232.8 | 231.2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1484 | 1 | 40.5 | 12315.9 | 2012 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:17 | Normal | 337.8 | 652.5 | 524.6 | 588.9 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 233.4 | 231.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1552 | 1 | 40.7 | 12316 | 2012 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:18 | Normal | 328 | 654.2 | 511.8 | 605.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 234.6 | 231.4 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 1573 | 1 | 40.8 | 12316 | 2012 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:19 | Normal | 344.5 | 670.8 | 477.3 | 611.5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 234.2 | 231.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 60.03 | 60.17 | 60.07 | 1631 | 1 | 40.9 | 12316 | 2012 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:20 | Normal | 361.8 | 675.2 | 436.9 | 621.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 235.8 | 231.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 1678 | 1 | 41 | 12316 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:21 | Normal | 340.2 | 657.1 | 438.3 | 605.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 236 | 231.2 | 2.2 | 2.7 | 3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 1693 | 1 | 41.2 | 12316.1 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:22 | Normal | 381.8 | 646.1 | 400.4 | 626.9 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 229.6 | 237.2 | 231.6 | 2 | 2.7 | 3.3 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 1746 | 1 | 41.2 | 12316.1 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:23 | Normal | 365.8 | 628.1 | 390.5 | 582.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 230 | 238.4 | 231.4 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 1763 | 1 | 41.3 | 12316.1 | 2012 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:24 | Normal | 366.1 | 652.7 | 428.7 | 603.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 235.8 | 231.4 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1802 | 1 | 41.5 | 12316.2 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:25 | Normal | 369 | 659.2 | 429.2 | 591.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 236.2 | 231.4 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 60.02 | 60.06 | 60 | 1844 | 1 | 41.6 | 12316.2 | 2012 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:26 | Normal | 446.7 | 641 | 406.4 | 562.8 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230.6 | 237.8 | 231.8 | 2.5 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1893 | 1 | 41.7 | 12316.2 | 2012 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:27 | Normal | 435 | 657.5 | 357.1 | 588.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 237.8 | 231.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 1947 | 1 | 41.8 | 12316.3 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:28 | Normal | 459.8 | 641.2 | 313 | 599.5 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230.2 | 238.2 | 232 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1976 | 1 | 41.9 | 12316.3 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:29 | Normal | 436.7 | 628.7 | 382.3 | 628.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 230.2 | 238.4 | 232.2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.05 | 1986 | 1 | 42 | 12316.3 | 2012 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:30 | Normal | 479.7 | 683.1 | 383.2 | 592.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230 | 238.6 | 231.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 2075 | 1 | 42.1 | 12316.4 | 2012 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:31 | Normal | 444.7 | 668.1 | 441.8 | 581.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231 | 240 | 231.4 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 2076 | 1 | 42.2 | 12316.4 | 2012 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:32 | Normal | 463.3 | 679.5 | 468 | 520.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230.8 | 241.2 | 232.6 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2051 | 1 | 42.2 | 12316.4 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:33 | Normal | 492.7 | 692.6 | 485.6 | 508 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 230.2 | 240 | 232.2 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2050 | 1 | 42.4 | 12316.5 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:34 | Normal | 502.6 | 703.4 | 531.3 | 559.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 230.6 | 239.6 | 232 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2038 | 1 | 42.5 | 12316.5 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:35 | Normal | 479.9 | 700.8 | 579.2 | 602.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 230.4 | 241.2 | 232.6 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2051 | 1 | 42.6 | 12316.5 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:36 | Normal | 454.8 | 709.4 | 538.7 | 605 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 239.8 | 231.4 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2030 | 1 | 42.7 | 12316.6 | 2012 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:37 | Normal | 488.4 | 702.9 | 528.8 | 588.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 230 | 241.6 | 231.4 | 2.2 | 3.5 | 4.1 | 60 | 60.04 | 59.99 | 2071 | 1 | 42.8 | 12316.6 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:38 | Normal | 501.5 | 713.9 | 486.5 | 550.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 239.8 | 231.4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2077 | 1 | 42.9 | 12316.6 | 2012 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:39 | Normal | 498.5 | 712.9 | 451.3 | 509.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 230 | 242 | 231.6 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 2105 | 1 | 43 | 12316.7 | 2012 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:40 | Normal | 499 | 709.2 | 417.2 | 451.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 230.2 | 241.4 | 231.6 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 2090 | 1 | 43.1 | 12316.7 | 2012 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:41 | Normal | 518.9 | 707.3 | 397.5 | 512.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 242.8 | 231 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2196 | 1 | 43.2 | 12316.7 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:42 | Normal | 520.1 | 713.9 | 395.8 | 521.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 230.4 | 240.8 | 231.4 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 59.95 | 60 | 60 | 2231 | 1 | 43.3 | 12316.8 | 2012 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:43 | Normal | 527.5 | 718.7 | 401.4 | 549 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 230.4 | 240.6 | 230.8 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 2211 | 1 | 43.4 | 12316.8 | 2012 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:44 | Wait | 738.3 | 738.5 | 683.4 | 703.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 225 | 0 | 43.4 | 12316.8 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:45 | Wait | 738.3 | 738.5 | 683.6 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 43.6 | 12316.8 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:46 | Wait | 738.7 | 738.8 | 683.9 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 43.7 | 12316.8 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:47 | Wait | 739.4 | 739.5 | 684.1 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 43.9 | 12316.8 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:48 | Wait | 739.4 | 739.6 | 684.4 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 44 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:49 | Wait | 739.9 | 740 | 684.6 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 44.1 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:50 | Wait | 740 | 740.1 | 685 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:51 | Wait | 740.2 | 740.3 | 685.2 | 704.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:52 | Fault | 740.9 | 740.7 | 685.5 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 1853 | 2 | 44.2 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:53 | Wait | 741.6 | 741.2 | 686.1 | 705.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:54 | Wait | 742.3 | 741.7 | 686.2 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 44.2 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:55 | Wait | 742.2 | 741.6 | 686.4 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 44.3 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:56 | Wait | 742.7 | 741.8 | 686.7 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:57 | Wait | 743.5 | 742.1 | 687.1 | 706.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.4 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:58 | Wait | 744 | 742.4 | 687.2 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 44.4 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:59 | Wait | 744.2 | 742.4 | 687.4 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 12316.9 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:00 | Normal | 718.5 | 729.9 | 652 | 681 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 240.8 | 230.8 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 59.96 | 60.03 | 60 | 2191 | 1 | 44.6 | 12316.9 | 2012 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:01 | Fault | 744.9 | 743 | 688 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1328 | 2 | 44.5 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:02 | Wait | 745.2 | 743.2 | 688.3 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 44.5 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:03 | Wait | 744.9 | 743 | 688.4 | 706.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 44.6 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:04 | Wait | 745.4 | 743.6 | 688.4 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.7 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:05 | Wait | 745.8 | 744 | 688.5 | 706.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.7 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:06 | Wait | 746.1 | 744.4 | 688.8 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:07 | Wait | 745.9 | 744.5 | 689.3 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 44.8 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:08 | Normal | 727.4 | 730.5 | 665.8 | 683.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 229 | 242 | 230.6 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 59.92 | 59.98 | 60 | 539 | 1 | 44.9 | 12317 | 2012 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:09 | Wait | 746.3 | 745.3 | 689.2 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:10 | Wait | 746.1 | 745.5 | 689.7 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:11 | Wait | 746.4 | 746 | 690 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:12 | Wait | 746 | 745.9 | 689.9 | 706.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:13 | Wait | 746.3 | 746.4 | 690 | 706.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:14 | Wait | 746.4 | 746.5 | 690.2 | 706.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:15 | Wait | 746.5 | 746.7 | 690.5 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:16 | Wait | 746.6 | 747.1 | 690.3 | 707 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:17 | Wait | 746.5 | 747.2 | 690 | 707 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:18 | Wait | 746 | 747.2 | 690.2 | 707.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:19 | Wait | 745.9 | 747.4 | 689.4 | 706.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:20 | Wait | 745.8 | 747.6 | 689.2 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:21 | Wait | 744.9 | 747.1 | 688.8 | 706.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:22 | Wait | 744.6 | 747.1 | 688.5 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:23 | Wait | 744.3 | 747 | 688.3 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:24 | Wait | 743.9 | 747.2 | 688 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:25 | Wait | 744.4 | 747.7 | 688.1 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:26 | Wait | 743.5 | 747.1 | 687.8 | 705 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:27 | Wait | 743.8 | 747.5 | 687.9 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:28 | Wait | 743.7 | 747.9 | 687.7 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:29 | Wait | 743.5 | 748 | 687.8 | 704.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:30 | Wait | 743.3 | 748.1 | 687.5 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:31 | Wait | 743.1 | 748.3 | 687.5 | 704.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 216.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.1 | 60.08 | 0 | 0 | 45.2 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:32 | Wait | 743.2 | 748.3 | 687.7 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:33 | Wait | 742.9 | 748.3 | 687.4 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.03 | 60.08 | 0 | 0 | 45.4 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:34 | Wait | 742.7 | 748.6 | 687.9 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:36 | Wait | 742.2 | 748.4 | 687.4 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 215.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:37 | Wait | 741.8 | 747.9 | 687.5 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12317 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:38 | Normal | 717.1 | 746.6 | 658.2 | 678.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 228.6 | 241.8 | 228.8 | 2.6 | 4.1 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 2495 | 1 | 45.5 | 12317 | 2012 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:39 | Normal | 717.2 | 746.5 | 658.3 | 679.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 229.4 | 241.2 | 228.8 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 2498 | 1 | 45.6 | 12317.1 | 2012 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:40 | Wait | 741.2 | 747.9 | 688.1 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 212.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:41 | Wait | 741 | 747.7 | 688.4 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:42 | Wait | 740.4 | 747.2 | 688.4 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 215.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:43 | Wait | 740.5 | 747 | 688.5 | 701.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:44 | Wait | 740.4 | 747.6 | 688.9 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:45 | Wait | 740.4 | 747.4 | 689.3 | 701.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:46 | Wait | 740.2 | 747.1 | 689.3 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:47 | Wait | 740.1 | 746.9 | 689.8 | 701.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1254 | 0 | 46 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:48 | Wait | 740 | 746.8 | 690 | 700.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:49 | Wait | 739.5 | 746.4 | 689.7 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:50 | Wait | 739.4 | 746.2 | 689.7 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:51 | Wait | 739.5 | 746 | 689.9 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:52 | Wait | 739.3 | 745.7 | 690.1 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 213.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:53 | Wait | 739.3 | 745.7 | 690.1 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 215.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:54 | Wait | 738.8 | 744.9 | 689.7 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 224.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:55 | Wait | 738.6 | 744.9 | 689.8 | 699 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 215.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:56 | Wait | 738 | 744.2 | 689.7 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 214.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:57 | Wait | 738 | 744.2 | 689.8 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 214 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:58 | Wait | 737.8 | 744.2 | 689.5 | 698 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.4 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:59 | Wait | 737.8 | 743.9 | 689.4 | 697.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:00 | Wait | 737.1 | 743.3 | 689.3 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:01 | Wait | 737.5 | 743.6 | 688.9 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.4 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:02 | Wait | 737.2 | 743.3 | 689 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 213.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:03 | Wait | 737.2 | 743.5 | 689.3 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:04 | Wait | 736.9 | 743.4 | 689.9 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:05 | Wait | 736.8 | 743.4 | 690.1 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:06 | Wait | 736.4 | 743.2 | 689.7 | 696.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:11 | Wait | 735.8 | 742.2 | 690.4 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 214.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:16 | Wait | 735.2 | 740.8 | 690.1 | 695 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 215.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:21 | Wait | 735.1 | 740.5 | 690.7 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:26 | Wait | 734.4 | 739.5 | 689.9 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:31 | Wait | 734 | 738.9 | 690.2 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:36 | Fault | 733.3 | 737.9 | 690.3 | 691.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 0 | 2 | 47.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:41 | Wait | 733.4 | 737.6 | 690.4 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:46 | Wait | 732.4 | 736.5 | 690.6 | 690 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:51 | Wait | 733.1 | 736.6 | 690.9 | 690 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 08:56 | Wait | 732.8 | 735.5 | 691.1 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:01 | Wait | 730.3 | 732.9 | 690.4 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:06 | Wait | 729.4 | 730.7 | 689.5 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:11 | Wait | 728.5 | 728.7 | 688.1 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:16 | Wait | 727.8 | 728 | 688.5 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:21 | Wait | 727 | 726 | 687.7 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:26 | Wait | 725.2 | 724.9 | 687.3 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:31 | Wait | 723.2 | 723.4 | 687.2 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:36 | Wait | 723.7 | 724.4 | 688.2 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:41 | Wait | 725.9 | 728.4 | 690.6 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:46 | Wait | 709.8 | 712.4 | 677.1 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:51 | Wait | 732.7 | 735.3 | 695.1 | 685.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 09:56 | Wait | 716.8 | 719.5 | 681.7 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:01 | Wait | 729.2 | 730.8 | 690.8 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:06 | Wait | 723.6 | 723.7 | 685.6 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:11 | Wait | 723.2 | 722.5 | 685.7 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:16 | Wait | 720.9 | 720.3 | 683.3 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:21 | Wait | 718.8 | 718.8 | 682.4 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:26 | Wait | 717.3 | 716.5 | 680.9 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:31 | Wait | 717 | 715.1 | 679.5 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:36 | Wait | 716.9 | 714.9 | 677 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:41 | Wait | 715.4 | 714.3 | 677.8 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:46 | Wait | 713.6 | 712.6 | 676 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:51 | Wait | 713 | 710.9 | 674.9 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 10:56 | Wait | 713.2 | 711.8 | 675.8 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:01 | Wait | 714.2 | 713.2 | 675.6 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 221 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:06 | Fault | 715.2 | 713 | 676.4 | 673.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:11 | Wait | 715 | 711.7 | 675.8 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:16 | Wait | 713.9 | 710.6 | 674.5 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:21 | Wait | 713.3 | 711.5 | 675.5 | 671 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:26 | Wait | 713.7 | 711.1 | 674.5 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:31 | Wait | 715.1 | 712.2 | 675.6 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:36 | Wait | 714.6 | 710.9 | 673.5 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:41 | Wait | 715.1 | 709.3 | 671.6 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:46 | Wait | 714.1 | 708.6 | 670.5 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:51 | Wait | 714.4 | 711.1 | 672.7 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 11:56 | Wait | 717.7 | 714.2 | 675.5 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:01 | Wait | 715.7 | 712.8 | 674.2 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:06 | Wait | 715.7 | 714.4 | 677.1 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:11 | Wait | 716 | 714.3 | 676.6 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:16 | Wait | 713.8 | 714 | 676.1 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:21 | Wait | 713.3 | 713.4 | 675.4 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:26 | Wait | 712.9 | 712.5 | 674.6 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:31 | Wait | 713.7 | 711.6 | 672.5 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:36 | Wait | 714.1 | 713.1 | 673.5 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:41 | Wait | 714.3 | 712.2 | 673.6 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:46 | Wait | 715.6 | 713.6 | 673.7 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:51 | Wait | 713.3 | 711.5 | 672.2 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 12:56 | Wait | 714.3 | 712 | 672.1 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:01 | Wait | 715.1 | 713.6 | 673.6 | 676.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:06 | Wait | 713.9 | 713 | 673.1 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:11 | Wait | 714.3 | 713 | 672.4 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:16 | Wait | 715.8 | 714.1 | 674.2 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:21 | Wait | 717.3 | 713.7 | 673.8 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:26 | Wait | 717.6 | 715.3 | 675.4 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:31 | Wait | 715.7 | 713.4 | 673.1 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:36 | Wait | 717.9 | 715.9 | 676.2 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:41 | Wait | 721.2 | 719.3 | 680.2 | 678.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:46 | Wait | 718.5 | 716.2 | 677.4 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:51 | Wait | 719.1 | 717.5 | 677.9 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 13:56 | Wait | 720.3 | 719.4 | 679 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:01 | Wait | 719.3 | 718.6 | 677.8 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:06 | Wait | 717.4 | 716.2 | 676.2 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:11 | Fault | 718.7 | 718.2 | 676.7 | 677.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:16 | Wait | 720.8 | 720.5 | 678.3 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:21 | Wait | 720.5 | 719.3 | 676.7 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:26 | Wait | 719.8 | 718.7 | 676.6 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 215.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:31 | Wait | 718.7 | 717.9 | 675.1 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:36 | Wait | 719.8 | 719.3 | 676.6 | 677.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:41 | Wait | 718.8 | 718.3 | 675.9 | 677.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 214.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:46 | Wait | 719.8 | 719.7 | 677 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:51 | Wait | 721.9 | 722.1 | 678.9 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 14:56 | Wait | 721.7 | 722.4 | 679 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:01 | Wait | 720.4 | 721.4 | 678.1 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:06 | Wait | 721.2 | 722.9 | 679.4 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:11 | Wait | 720.7 | 721.8 | 678.1 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:16 | Wait | 720.3 | 721.3 | 677.6 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:21 | Wait | 721.1 | 722.6 | 678.9 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 215.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:26 | Wait | 721.5 | 723.1 | 679.1 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:31 | Wait | 721.5 | 723.3 | 680 | 682 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 0 | 0 | 45.9 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:36 | Wait | 720.4 | 722.9 | 678.9 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 46.5 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:41 | Wait | 720.6 | 723.3 | 679.3 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:46 | Wait | 720.5 | 723.4 | 679.7 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:51 | Wait | 720.3 | 723.4 | 679.9 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 218.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 15:56 | Wait | 718.2 | 721.7 | 678 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 47.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:01 | Wait | 717 | 720.7 | 676.1 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:06 | Wait | 715.9 | 720 | 676.2 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:11 | Wait | 713.9 | 718.5 | 674.3 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:16 | Wait | 711.1 | 715.4 | 671.7 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12317.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:21 | Normal | 673.1 | 708.7 | 624.8 | 636.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 227 | 242.6 | 227.6 | 2.9 | 4.2 | 5.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2591 | 1 | 48.5 | 12317.2 | 2012 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:26 | Wait | 706.9 | 712.4 | 668.4 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12317.2 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:31 | Wait | 704.2 | 709.6 | 666 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1048 | 0 | 48.7 | 12317.3 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:36 | Normal | 598.4 | 694.8 | 586.4 | 584.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 240.6 | 228.8 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 60.08 | 60 | 60.06 | 2487 | 1 | 48.9 | 12317.3 | 2012 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:41 | Normal | 594.6 | 675.6 | 562.2 | 600.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 227.8 | 239 | 229.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 2463 | 1 | 49 | 12317.4 | 2012 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:46 | Normal | 451.5 | 620.9 | 518.1 | 572.1 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 238.6 | 228.4 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 2337 | 1 | 49.2 | 12317.6 | 2012 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:51 | Normal | 381.9 | 613.3 | 563.3 | 545.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 228.8 | 236 | 230.8 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 1944 | 1 | 49.5 | 12317.8 | 2012 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 16:56 | Normal | 394.8 | 603.3 | 514.3 | 576.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 234 | 229.6 | 1.9 | 2.3 | 3 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 1677 | 1 | 50 | 12317.9 | 2012 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:01 | Normal | 386.9 | 599.2 | 353.6 | 526.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 232 | 230.4 | 2 | 1.9 | 2.5 | 60.11 | 60.03 | 60.08 | 1386 | 1 | 46.1 | 12318.1 | 2013 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:06 | Normal | 259.9 | 560.5 | 250.8 | 566.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228 | 228.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1092 | 1 | 46.3 | 12318.2 | 2013 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:11 | Normal | 222.5 | 556.7 | 235.1 | 528.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228 | 227.6 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 932 | 1 | 47.8 | 12318.3 | 2013 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:16 | Normal | 211.3 | 603.2 | 268.5 | 498.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 226.8 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 818 | 1 | 48.7 | 12318.3 | 2013 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:21 | Normal | 210.8 | 572.9 | 436.5 | 513.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225 | 231.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.93 | 60.01 | 712 | 1 | 49.6 | 12318.4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:26 | Normal | 210.3 | 577.6 | 380 | 424.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 605 | 1 | 48.1 | 12318.4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:31 | Normal | 205.5 | 554.2 | 432.3 | 478.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 60.1 | 59.95 | 59.95 | 566 | 1 | 45.2 | 12318.5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:36 | Normal | 162.3 | 568.1 | 372 | 519 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 231 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 545 | 1 | 47.1 | 12318.5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:41 | Normal | 224.4 | 542.7 | 396.1 | 455.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 224 | 231.8 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 532 | 1 | 48 | 12318.6 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:46 | Normal | 199.7 | 523.2 | 400.9 | 439 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 222.8 | 231.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 495 | 1 | 48.5 | 12318.6 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:51 | Normal | 205.5 | 373.9 | 334.7 | 336.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 224.6 | 232 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 509 | 1 | 48.9 | 12318.7 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-04 17:56 | Normal | 192.8 | 202.8 | 186.2 | 193.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 223.8 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 506 | 1 | 49.2 | 12318.7 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0