## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-04 05:36 | Wait | 602.7 | 602.3 | 583.8 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 26.1 | 49031.3 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-04 05:41 | Wait | 635 | 634.7 | 604.7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 49031.3 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 05:44 | Wait | 642.4 | 642 | 611.8 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.7 | 49031.3 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:49 | Normal | 495.2 | 590.5 | 498 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 60.08 | 59.99 | 60.01 | 568 | 1 | 33.3 | 49031.3 | 3579 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 05:54 | Normal | 433.7 | 521.2 | 295 | 372.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 232.2 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 683 | 1 | 35.2 | 49031.4 | 3579 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 05:56 | Normal | 423.8 | 425.4 | 282.6 | 364.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 60.19 | 60 | 60.09 | 725 | 1 | 35.9 | 49031.4 | 3579 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:57 | Normal | 456.8 | 400.2 | 301 | 297.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.8 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 60.14 | 60 | 60.06 | 751 | 1 | 36.2 | 49031.4 | 3579 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:58 | Normal | 517.2 | 390.1 | 275.6 | 260.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 232.2 | 2 | 1.5 | 3 | 60.02 | 59.93 | 59.95 | 796 | 1 | 36.4 | 49031.4 | 3579 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 05:59 | Normal | 521.2 | 381.4 | 250.1 | 220.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231 | 2 | 1.4 | 2.4 | 59.81 | 59.98 | 59.89 | 822 | 1 | 36.7 | 49031.4 | 3579 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:00 | Normal | 507.3 | 346.5 | 217.2 | 202.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 227.8 | 230.6 | 3 | 1.4 | 2.6 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 819 | 1 | 36.9 | 49031.4 | 3579 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:01 | Normal | 473.5 | 323.4 | 199.8 | 209.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 804 | 1 | 37.1 | 49031.5 | 3579 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:02 | Normal | 478.8 | 303.3 | 202.3 | 208.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 231.6 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 823 | 1 | 37.3 | 49031.5 | 3579 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:03 | Normal | 432.9 | 349.7 | 205 | 199.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230.2 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 59.89 | 59.99 | 59.98 | 856 | 1 | 37.5 | 49031.5 | 3579 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:04 | Normal | 398.9 | 308.5 | 207.3 | 206.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 231.8 | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 59.95 | 60 | 59.96 | 854 | 1 | 37.7 | 49031.5 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:05 | Normal | 344.2 | 300.5 | 199.9 | 201.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 231 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 60.05 | 59.91 | 60.03 | 824 | 1 | 37.9 | 49031.5 | 3579 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:06 | Normal | 325.6 | 278.1 | 207.8 | 201.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 60.04 | 59.9 | 814 | 1 | 38 | 49031.5 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:07 | Normal | 329.5 | 288.7 | 218.7 | 200.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.88 | 59.9 | 59.95 | 869 | 1 | 38.2 | 49031.5 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:08 | Normal | 320.6 | 288.3 | 199.8 | 199.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 865 | 1 | 38.3 | 49031.6 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:09 | Normal | 346.2 | 322.8 | 201.8 | 203.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.6 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 921 | 1 | 38.5 | 49031.6 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:10 | Normal | 390.2 | 362.8 | 199.7 | 203.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 231 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1017 | 1 | 38.7 | 49031.6 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:11 | Normal | 385.1 | 383.4 | 222.2 | 215.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 231.4 | 2.2 | 1.5 | 3 | 60.08 | 59.97 | 59.99 | 1075 | 1 | 38.9 | 49031.6 | 3579 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:12 | Normal | 411.1 | 482.1 | 200.8 | 224 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1186 | 1 | 39 | 49031.6 | 3579 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:13 | Normal | 407.8 | 463.2 | 200.3 | 230.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 2.9 | 1.4 | 3 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 1219 | 1 | 39.1 | 49031.6 | 3579 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:14 | Normal | 432.3 | 484.8 | 200.6 | 221.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 229 | 229.4 | 230.6 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1252 | 1 | 39.3 | 49031.7 | 3579 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:15 | Normal | 454.7 | 502.5 | 208.8 | 237 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.6 | 3 | 1.4 | 3 | 59.94 | 60 | 60 | 1329 | 1 | 39.4 | 49031.7 | 3579 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:16 | Normal | 482.1 | 548.1 | 248.3 | 261.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.6 | 226.8 | 230.6 | 3.5 | 1.3 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1440 | 1 | 39.5 | 49031.7 | 3579 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:17 | Normal | 513.9 | 590.3 | 242.4 | 245.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 232 | 4.3 | 1.3 | 4.1 | 60.22 | 60.02 | 60.13 | 1540 | 1 | 39.6 | 49031.7 | 3579 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:18 | Normal | 572.8 | 639.9 | 205.8 | 262.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.6 | 231 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 1706 | 1 | 39.7 | 49031.8 | 3579 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:19 | Normal | 634.2 | 651.8 | 200 | 268 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.8 | 230.2 | 231.8 | 4.4 | 1.5 | 4.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1794 | 1 | 39.8 | 49031.8 | 3579 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:20 | Normal | 643.9 | 643.5 | 231.4 | 283.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229 | 229.4 | 230.6 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 1879 | 1 | 39.9 | 49031.8 | 3579 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:21 | Normal | 622.3 | 645 | 199.6 | 280.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.8 | 229.2 | 231.8 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 1918 | 1 | 40.1 | 49031.9 | 3579 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:22 | Normal | 642.6 | 657.9 | 199.6 | 295.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228.4 | 232 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1971 | 1 | 40 | 49031.9 | 3579 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:23 | Normal | 645.1 | 661.7 | 199.4 | 304.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.6 | 231.2 | 5.1 | 1.7 | 5 | 59.9 | 60.04 | 59.99 | 2023 | 1 | 40.1 | 49031.9 | 3579 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:24 | Normal | 636.3 | 641 | 202.8 | 357.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 226.2 | 231 | 5.2 | 1.6 | 5.1 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 2087 | 1 | 40.2 | 49032 | 3579 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:25 | Normal | 638.6 | 636.9 | 210.5 | 351.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227.6 | 232.2 | 5.1 | 1.6 | 5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 2139 | 1 | 40.3 | 49032 | 3579 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:26 | Normal | 645.1 | 642.7 | 218.4 | 321.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229.6 | 228.4 | 232.4 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 2203 | 1 | 40.4 | 49032 | 3579 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:27 | Normal | 626.1 | 641.9 | 199.4 | 275.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 228.4 | 232.2 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2171 | 1 | 40.5 | 49032.1 | 3579 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:28 | Normal | 645 | 665 | 215.2 | 213.8 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 229.4 | 231.4 | 5.8 | 1.6 | 5.9 | 60.04 | 59.94 | 60.02 | 2302 | 1 | 40.6 | 49032.1 | 3579 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:29 | Normal | 662.2 | 656.9 | 199.9 | 226 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 229.2 | 231.8 | 5.6 | 1.7 | 5.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2397 | 1 | 40.7 | 49032.1 | 3579 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:30 | Normal | 632 | 656.4 | 202.3 | 250.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.2 | 227.8 | 232 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 2494 | 1 | 40.9 | 49032.2 | 3579 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:31 | Normal | 662.8 | 643.4 | 206 | 203.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.2 | 227.8 | 232.4 | 6.1 | 1.7 | 6.1 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 2580 | 1 | 41 | 49032.2 | 3579 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:32 | Normal | 675 | 660.8 | 200.1 | 216.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 229.8 | 230 | 232.6 | 6.6 | 1.7 | 6.3 | 59.96 | 60.04 | 60 | 2686 | 1 | 41.1 | 49032.3 | 3579 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:33 | Normal | 664.5 | 641.4 | 200.2 | 226 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.2 | 228 | 232.2 | 7 | 1.6 | 6.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2771 | 1 | 41.2 | 49032.3 | 3579 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:34 | Normal | 648 | 665.2 | 204 | 230.8 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 229.6 | 228.8 | 232.4 | 7.3 | 1.6 | 7.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 2877 | 1 | 41.3 | 49032.4 | 3579 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:35 | Normal | 664.3 | 676.1 | 198.6 | 241.1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230 | 228.6 | 231.8 | 8 | 1.7 | 7.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3008 | 1 | 41.4 | 49032.4 | 3579 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:36 | Normal | 656.6 | 658.1 | 199.6 | 225.9 | 2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 229.6 | 229 | 232 | 8 | 1.7 | 7.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3163 | 1 | 41.5 | 49032.5 | 3579 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:37 | Normal | 654.6 | 664.4 | 199.2 | 268 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230 | 228 | 232.2 | 8.5 | 1.7 | 8.4 | 60 | 60.05 | 60.01 | 3305 | 1 | 41.8 | 49032.5 | 3579 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:38 | Normal | 655.5 | 684.4 | 199.9 | 294.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228 | 232.4 | 8.5 | 1.7 | 8.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3333 | 1 | 41.8 | 49032.6 | 3579 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:39 | Normal | 672.5 | 661 | 199.6 | 230.7 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 229.8 | 229.6 | 232 | 8.9 | 1.7 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3549 | 1 | 42 | 49032.6 | 3579 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:40 | Normal | 666.8 | 682.5 | 203.7 | 274.3 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0.4 | 229.4 | 229.2 | 232.2 | 9.3 | 1.8 | 9.1 | 59.95 | 60 | 60 | 3684 | 1 | 42.1 | 49032.7 | 3579 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:41 | Normal | 685.6 | 625.8 | 202.5 | 340.3 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 229 | 228 | 232.2 | 9.6 | 1.7 | 9.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 3820 | 1 | 42.2 | 49032.8 | 3579 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:42 | Normal | 680 | 651.8 | 206.6 | 298.3 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0.5 | 229.6 | 228.4 | 232 | 9.9 | 1.6 | 9.8 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 3945 | 1 | 42.3 | 49032.8 | 3579 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:43 | Normal | 678.4 | 651 | 203.1 | 313.7 | 2.9 | 1.9 | 0 | 0.5 | 228.8 | 230 | 232.2 | 10.3 | 1.6 | 10.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4114 | 1 | 42.4 | 49032.9 | 3579 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:44 | Normal | 668.7 | 651.9 | 222.5 | 345.2 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 228.8 | 228.2 | 232.4 | 10.8 | 1.6 | 10.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 4262 | 1 | 42.5 | 49033 | 3579 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:45 | Normal | 658.3 | 655.5 | 203.7 | 322.7 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0.5 | 229.2 | 228.2 | 233.8 | 11.2 | 1.6 | 11 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4357 | 1 | 42.7 | 49033 | 3580 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:46 | Normal | 665 | 672.6 | 201.9 | 362.4 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0.5 | 228.6 | 228.8 | 232.4 | 11.6 | 1.6 | 11.5 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 4598 | 1 | 42.8 | 49033.1 | 3580 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:47 | Normal | 658.7 | 668.3 | 199.6 | 384.8 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0.5 | 229.4 | 228.2 | 233.6 | 12.3 | 1.6 | 12.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4736 | 1 | 42.9 | 49033.2 | 3580 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:48 | Normal | 665.4 | 663 | 236.9 | 362.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0.5 | 229.2 | 227.4 | 233.2 | 12.5 | 1.6 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4844 | 1 | 43 | 49033.3 | 3580 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:49 | Normal | 671.9 | 667.6 | 208.1 | 320.1 | 3.6 | 2.4 | 0 | 0.6 | 229.2 | 228.8 | 232.6 | 12.7 | 1.6 | 12.5 | 59.95 | 59.99 | 60 | 4920 | 1 | 43.1 | 49033.3 | 3580 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:50 | Normal | 649.2 | 649.7 | 201.8 | 232.7 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 229 | 228.8 | 232.8 | 12.8 | 1.5 | 12.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4942 | 1 | 43.3 | 49033.4 | 3580 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:51 | Normal | 651.2 | 662.3 | 202.3 | 220 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 228.6 | 229.2 | 232.4 | 13.4 | 1.5 | 13.4 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 4977 | 1 | 43.4 | 49033.5 | 3580 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:52 | Normal | 645.8 | 668.6 | 212 | 236 | 4 | 2.8 | 0 | 0.6 | 228.6 | 228.6 | 232.4 | 13.9 | 1.5 | 13.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5295 | 1 | 43.5 | 49033.6 | 3580 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:53 | Normal | 660.5 | 642.4 | 212.9 | 219.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0.6 | 228.6 | 227.8 | 232.8 | 14.3 | 1.4 | 14.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5448 | 1 | 43.7 | 49033.7 | 3580 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:54 | Normal | 669.1 | 651.2 | 209.9 | 222.9 | 3.9 | 3.2 | 0 | 0.7 | 228.8 | 227.2 | 232.4 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5601 | 1 | 43.7 | 49033.8 | 3580 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:55 | Normal | 664.7 | 643.2 | 199.7 | 245.9 | 4 | 3.3 | 0 | 0.7 | 228.8 | 228 | 232.6 | 15 | 1.5 | 15 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5652 | 1 | 43.9 | 49033.9 | 3580 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:56 | Normal | 653.8 | 635.3 | 200.9 | 258.8 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0.8 | 228.4 | 229 | 231.8 | 15.6 | 1.4 | 15.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 5817 | 1 | 44 | 49034 | 3580 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:57 | Normal | 668.2 | 646.7 | 229.9 | 252.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0.8 | 228.2 | 228 | 232.2 | 16.1 | 1.5 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 6012 | 1 | 44.2 | 49034.1 | 3580 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:58 | Normal | 655.8 | 640.1 | 212.3 | 267.3 | 4.5 | 3.7 | 0 | 0.8 | 228.4 | 228.4 | 231.6 | 16.7 | 1.4 | 16.6 | 59.98 | 59.83 | 59.93 | 6150 | 1 | 44.3 | 49034.2 | 3580 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 06:59 | Normal | 656.3 | 635.6 | 214.7 | 272.6 | 4.7 | 3.8 | 0 | 0.8 | 228.8 | 228 | 233 | 17 | 1.4 | 17 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 6322 | 1 | 44.4 | 49034.3 | 3580 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:00 | Normal | 669.4 | 648.9 | 257.5 | 267.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0.8 | 229 | 230 | 234.2 | 16.8 | 1.5 | 16.8 | 59.95 | 60.04 | 59.97 | 6388 | 1 | 44.6 | 49034.4 | 3580 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:01 | Normal | 657.7 | 609.8 | 203.2 | 328.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 0.8 | 228.6 | 228.4 | 233.2 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 6457 | 1 | 44.7 | 49034.5 | 3580 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:02 | Normal | 645 | 664.6 | 209.1 | 317.8 | 5 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 228.8 | 228.4 | 233.8 | 17.1 | 1.6 | 17 | 60 | 59.98 | 60 | 6582 | 1 | 44.8 | 49034.6 | 3580 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:03 | Normal | 661.4 | 666.4 | 241 | 312.4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.9 | 228.4 | 227.4 | 233.2 | 18.1 | 1.6 | 18 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6789 | 1 | 45 | 49034.7 | 3580 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:04 | Normal | 648.2 | 669 | 210.1 | 322.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 228.8 | 226.8 | 232.2 | 18.3 | 1.5 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6888 | 1 | 45.1 | 49034.8 | 3580 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:05 | Normal | 642.2 | 665.5 | 204.7 | 358.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1 | 227.4 | 228 | 233.6 | 19.4 | 1.5 | 19.4 | 60.02 | 59.97 | 59.92 | 7113 | 1 | 45.2 | 49034.9 | 3580 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:06 | Normal | 647.1 | 664.6 | 208.1 | 402.9 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1 | 228.4 | 226.4 | 233.6 | 19.3 | 1.5 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7282 | 1 | 45.4 | 49035.1 | 3580 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:07 | Normal | 655.9 | 659.6 | 223.7 | 384.7 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1 | 228.4 | 226.8 | 233.4 | 19.8 | 1.5 | 19.7 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 7365 | 1 | 45.5 | 49035.2 | 3580 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:08 | Normal | 659.9 | 668.9 | 201.5 | 400.9 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1 | 228 | 227.2 | 233 | 19.8 | 1.6 | 19.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7512 | 1 | 45.6 | 49035.3 | 3580 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:09 | Normal | 658.3 | 674.8 | 218.6 | 359.1 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 1 | 228.2 | 226.2 | 233.2 | 20.2 | 1.5 | 20.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7535 | 1 | 45.9 | 49035.4 | 3580 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:10 | Normal | 646.7 | 660 | 243.6 | 399.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 228.4 | 227.8 | 233 | 20.9 | 1.5 | 20.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7776 | 1 | 45.9 | 49035.6 | 3580 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:11 | Normal | 643.8 | 667 | 228.7 | 396.6 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 228.2 | 228.6 | 233 | 21.9 | 1.5 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7932 | 1 | 46.1 | 49035.7 | 3580 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:12 | Normal | 610.1 | 683.9 | 200.4 | 419.2 | 6.2 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 228 | 227.2 | 234.2 | 20.9 | 1.6 | 20.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7967 | 1 | 46.2 | 49035.8 | 3580 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:13 | Normal | 629.3 | 651.9 | 229.3 | 374.9 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 226 | 225.8 | 229.4 | 23.4 | 1.4 | 23.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8229 | 1 | 46.3 | 49036 | 3580 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:14 | Normal | 629.2 | 641.9 | 235.2 | 573.7 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 227.8 | 226.8 | 232.2 | 25.2 | 1.3 | 25.2 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 8594 | 1 | 46.5 | 49036.1 | 3580 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:15 | Normal | 633.7 | 662.2 | 246.6 | 658.3 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 228 | 226.2 | 232.2 | 23.5 | 1.5 | 23.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8800 | 1 | 46.7 | 49036.2 | 3580 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:16 | Normal | 631.2 | 641.9 | 205.1 | 652.3 | 6.8 | 6 | 0.2 | 0.8 | 227.6 | 229.2 | 231.8 | 25.2 | 1.5 | 25.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9042 | 1 | 46.8 | 49036.4 | 3580 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:17 | Normal | 625.1 | 620.8 | 212.9 | 622.8 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 1 | 226.6 | 226.2 | 232.6 | 27.3 | 1.4 | 27.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 9281 | 1 | 47 | 49036.6 | 3580 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:18 | Normal | 618.5 | 647.5 | 199 | 639.1 | 7.1 | 6.3 | 0.3 | 1 | 227.6 | 227.6 | 232.4 | 26.3 | 1.5 | 26.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9479 | 1 | 47.1 | 49036.7 | 3580 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:19 | Normal | 612 | 638.6 | 236 | 599.4 | 7.1 | 6.5 | 0.3 | 1.2 | 227 | 227.2 | 232.6 | 28.7 | 1.4 | 28.7 | 60.02 | 59.93 | 60 | 9704 | 1 | 47.3 | 49036.9 | 3580 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:20 | Normal | 623.4 | 655.4 | 258.8 | 640.5 | 7.3 | 6.5 | 0.3 | 1 | 227.2 | 228.2 | 233 | 28.5 | 1.4 | 28.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9776 | 1 | 47.5 | 49037 | 3580 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:21 | Normal | 624.8 | 651 | 251.3 | 634.5 | 7.3 | 6.7 | 0.4 | 1 | 226.6 | 226.8 | 231.8 | 29.5 | 1.4 | 29.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 9996 | 1 | 47.6 | 49037.2 | 3580 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:22 | Normal | 627.8 | 627.3 | 239.2 | 502.8 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 1.3 | 226.6 | 227.8 | 232 | 29.4 | 1.4 | 29.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9961 | 1 | 47.8 | 49037.4 | 3580 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:23 | Normal | 619.9 | 649.4 | 265.7 | 454 | 7.4 | 6.9 | 0.4 | 1.4 | 226 | 228.6 | 232.8 | 30.9 | 1.5 | 31 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10022 | 1 | 48 | 49037.5 | 3580 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:24 | Normal | 626.6 | 639.2 | 318.6 | 498.6 | 7.5 | 7 | 0.3 | 1.5 | 227.2 | 225.4 | 231.2 | 31 | 1.4 | 31 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10379 | 1 | 48.2 | 49037.7 | 3580 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:25 | Normal | 610 | 603.6 | 314 | 501.7 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 1.5 | 226 | 226.8 | 231.6 | 32.6 | 1.4 | 32.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 10429 | 1 | 48.4 | 49037.9 | 3580 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:26 | Normal | 643.9 | 631.6 | 207.5 | 508.4 | 7.6 | 7.8 | 0.9 | 1.5 | 226 | 225.2 | 231 | 32.8 | 1.5 | 32.7 | 59.89 | 59.97 | 59.93 | 10462 | 1 | 48.7 | 49038.1 | 3580 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:27 | Normal | 664.5 | 638.6 | 221.1 | 492.7 | 7.1 | 7.8 | 0.9 | 1.5 | 226.4 | 228 | 231.4 | 32 | 1.5 | 31.8 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 10676 | 1 | 48.8 | 49038.2 | 3580 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:28 | Normal | 624.5 | 605.1 | 223.2 | 515.6 | 8 | 8.1 | 1.1 | 1.6 | 226 | 227.6 | 232 | 33.3 | 1.4 | 33.1 | 60.09 | 59.98 | 60.02 | 11058 | 1 | 49 | 49038.4 | 3580 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:29 | Normal | 620.9 | 618.4 | 202.5 | 531.2 | 8.3 | 8.2 | 1.3 | 1.6 | 225.4 | 224.6 | 231.8 | 35.6 | 1.4 | 35.7 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 11229 | 1 | 49.3 | 49038.6 | 3580 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:30 | Normal | 636 | 630.5 | 217.9 | 465.2 | 7.9 | 8.1 | 1.5 | 1.7 | 225.6 | 225.6 | 232 | 34.6 | 1.5 | 34.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 11381 | 1 | 49.4 | 49038.8 | 3580 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:31 | Normal | 612.9 | 615.5 | 229 | 565.8 | 8.4 | 8.4 | 1.6 | 1.6 | 226.8 | 224.4 | 232.4 | 37.6 | 1.4 | 37.5 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 11675 | 1 | 49.6 | 49039 | 3580 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:32 | Normal | 605.2 | 642.9 | 240.7 | 522 | 8.8 | 7.9 | 1.8 | 1.8 | 225.8 | 227.4 | 232 | 36.5 | 1.4 | 36.4 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 11754 | 1 | 49.8 | 49039.2 | 3580 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:33 | Wait | 754.2 | 759.1 | 712.2 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 6029 | 0 | 46.1 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:34 | Wait | 753.1 | 758.1 | 712.5 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:36 | Wait | 751.4 | 756.6 | 712.1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:36 | Wait | 750.9 | 756.2 | 712.4 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:37 | Wait | 749.8 | 754.6 | 712.4 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:38 | Wait | 748.9 | 753.7 | 712.8 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:39 | Wait | 748 | 752.2 | 712.6 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:40 | Wait | 747.6 | 752.3 | 713 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2576 | 0 | 49.6 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:41 | Wait | 746.4 | 751 | 712.7 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:42 | Wait | 745.7 | 750.3 | 712.5 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:43 | Wait | 745.3 | 749.9 | 712.6 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:44 | Wait | 744.3 | 749 | 712.6 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:45 | Wait | 744.1 | 748.8 | 712.1 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:46 | Wait | 743.5 | 747.5 | 711.7 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:47 | Wait | 743.2 | 747.8 | 711.4 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1355 | 0 | 48.2 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:48 | Wait | 742.3 | 746.9 | 710.5 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:49 | Wait | 741.9 | 746.5 | 710 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:50 | Wait | 741.3 | 745.8 | 709.5 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:51 | Wait | 741.1 | 745.2 | 708.8 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:52 | Wait | 740.8 | 744.6 | 707.8 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:53 | Wait | 740.6 | 743.4 | 707 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:54 | Wait | 740.3 | 743.8 | 706.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1529 | 0 | 49.8 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:55 | Wait | 739.5 | 743 | 706 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:56 | Wait | 738.9 | 742.6 | 705.5 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:57 | Wait | 738.8 | 742.4 | 705.2 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 07:58 | Wait | 738.6 | 742.1 | 704.4 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-09-04 08:03 | Wait | 737.6 | 740.9 | 702.6 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 49039.4 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:08 | Wait | 736.2 | 739.2 | 700.3 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:13 | Wait | 735.6 | 738.1 | 698 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:18 | Wait | 733.9 | 736.1 | 695.8 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:23 | Wait | 733.3 | 735.4 | 694.5 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:28 | Wait | 732.7 | 735 | 694.2 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:33 | Wait | 730.9 | 734.5 | 693 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:38 | Wait | 730.1 | 734.1 | 691.7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:43 | Wait | 729.7 | 733.8 | 691.7 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:48 | Wait | 728.7 | 732.6 | 691.1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 234.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:53 | Wait | 728.1 | 732.7 | 691.5 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 08:58 | Wait | 725.9 | 730.9 | 689.9 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:03 | Wait | 725.3 | 728.4 | 686.7 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:08 | Wait | 724 | 725.9 | 684.6 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:13 | Wait | 723.3 | 724.6 | 683.7 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:18 | Wait | 724.2 | 723.1 | 681.9 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:23 | Wait | 720.6 | 721.1 | 679.6 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:28 | Wait | 718.9 | 719.5 | 677.9 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.5 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:33 | Wait | 718 | 718.3 | 677.6 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:38 | Wait | 718.4 | 720.9 | 679.6 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:43 | Wait | 716.6 | 721.1 | 679.1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:48 | Wait | 723.7 | 728.1 | 685.4 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 267 | 0 | 49.6 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:53 | Wait | 709.8 | 714.8 | 674.7 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 09:58 | Wait | 725.9 | 728.9 | 686.8 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:03 | Wait | 712.6 | 714.5 | 672.9 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:08 | Wait | 718 | 721 | 679.3 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:13 | Wait | 715.7 | 718.2 | 675.1 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:18 | Wait | 714.4 | 715.8 | 673.5 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:23 | Wait | 711.7 | 715.1 | 673.2 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:28 | Wait | 712.1 | 712.2 | 669.9 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:33 | Wait | 710.7 | 711.8 | 670.1 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 670 | 0 | 49.3 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:38 | Wait | 711.8 | 712.6 | 671 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:43 | Wait | 709.1 | 708.7 | 668.4 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 49039.6 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:48 | Wait | 710.6 | 709.2 | 668 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:53 | Wait | 708.6 | 707.8 | 666.5 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 10:58 | Wait | 709.9 | 709 | 668.1 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:03 | Wait | 712.9 | 712.5 | 670.3 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:08 | Wait | 713 | 712.2 | 670.8 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:13 | Wait | 711.7 | 711.1 | 670.5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:18 | Wait | 709.7 | 711.1 | 670.7 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:23 | Wait | 708.9 | 711.3 | 669.9 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:28 | Wait | 711.2 | 710.7 | 669.5 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:33 | Wait | 711.3 | 710.9 | 668.3 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:38 | Wait | 711.9 | 712.2 | 669.5 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:43 | Wait | 711.9 | 711.7 | 669.5 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:48 | Wait | 711.8 | 711.2 | 669 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:53 | Wait | 714 | 713.7 | 672.8 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 11:58 | Wait | 712.8 | 712.9 | 671.5 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 49039.7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:03 | Wait | 713 | 712.6 | 672.7 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:08 | Wait | 714.3 | 713.8 | 673.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:13 | Normal | 691.4 | 690.7 | 659.8 | 661.9 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 0.8 | 227.8 | 226.6 | 235.6 | 27.3 | 1.7 | 27 | 59.89 | 60 | 59.95 | 269 | 1 | 48 | 49039.8 | 3580 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:18 | Wait | 711.6 | 712.2 | 671.2 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:23 | Wait | 708.1 | 710.2 | 668.8 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:28 | Wait | 709.4 | 710.2 | 668.3 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:33 | Wait | 713 | 713.2 | 671.1 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:38 | Wait | 712.3 | 712.8 | 671.8 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:43 | Wait | 712.9 | 713.4 | 672.2 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:48 | Wait | 713.8 | 714.3 | 673.2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:53 | Wait | 712.4 | 712.6 | 670.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 12:58 | Wait | 712.7 | 712.3 | 670.3 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 94 | 0 | 45.2 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:03 | Wait | 711.7 | 711.4 | 668.5 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:08 | Wait | 711.8 | 712.7 | 670.6 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:13 | Wait | 711.6 | 712.6 | 670 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 226.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:18 | Wait | 713.8 | 714.1 | 671.7 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 49039.8 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:23 | Wait | 717.2 | 717.1 | 674.1 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:28 | Wait | 713.6 | 713.9 | 672.5 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:33 | Wait | 716.1 | 716.4 | 674.9 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:38 | Wait | 717.8 | 718 | 676.4 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:43 | Wait | 716.6 | 716.5 | 674.8 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:48 | Wait | 718.4 | 718.9 | 676.3 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:53 | Wait | 718 | 718.3 | 676 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 13:58 | Wait | 717 | 717.4 | 675.6 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:03 | Wait | 717.3 | 718.3 | 676.3 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:08 | Wait | 714.1 | 714.9 | 672.8 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:13 | Wait | 718.8 | 719.3 | 677.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:18 | Wait | 718.6 | 719.9 | 677.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:23 | Wait | 718.5 | 719 | 676.4 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:28 | Wait | 718.7 | 719.4 | 676 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 443 | 0 | 46.8 | 49039.9 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:33 | Wait | 718.3 | 719.7 | 677 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:38 | Wait | 718.9 | 719.7 | 677.3 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:43 | Wait | 718.3 | 719.2 | 677.1 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 220.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:48 | Wait | 720.6 | 722.2 | 679.2 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:53 | Wait | 721.8 | 723.8 | 680.4 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 14:58 | Wait | 722 | 724.5 | 681 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 49040 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:03 | Wait | 720.6 | 723.9 | 680.2 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1048 | 0 | 49.4 | 49040.1 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:08 | Wait | 720.2 | 723.4 | 680.2 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 49040.1 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:13 | Normal | 539.7 | 570.3 | 557.9 | 462.9 | 6.6 | 9 | 2.1 | 2.7 | 223.2 | 225.6 | 231.2 | 37.1 | 1.5 | 37 | 59.93 | 59.89 | 60.01 | 11568 | 1 | 47.5 | 49040.7 | 3580 | 1.3 | 3 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:18 | Normal | 586.9 | 587.3 | 529.3 | 405.9 | 5.6 | 8.4 | 2.1 | 2.6 | 223.4 | 226 | 229.6 | 32.8 | 1.4 | 32.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 10665 | 1 | 45.9 | 49041.6 | 3581 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:23 | Normal | 577.8 | 593.6 | 525.6 | 368.6 | 5.2 | 7.7 | 2 | 2.4 | 224 | 221.4 | 229.6 | 30.2 | 1.4 | 30.2 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 9935 | 1 | 45.4 | 49042.5 | 3581 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:28 | Normal | 576.8 | 582.5 | 558.4 | 367.5 | 4.8 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 224.2 | 223.6 | 229.4 | 31.9 | 1.5 | 31.9 | 59.89 | 60.02 | 59.95 | 9325 | 1 | 45.8 | 49043.3 | 3581 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:33 | Normal | 618.3 | 607.1 | 534.8 | 388 | 4.1 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 223.6 | 223.4 | 229 | 26.4 | 1.4 | 26.4 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 8894 | 1 | 46.1 | 49044 | 3581 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:38 | Normal | 622.6 | 631.4 | 554.5 | 366.6 | 3.9 | 6.1 | 1.5 | 2 | 225.6 | 224.4 | 230.8 | 24.2 | 1.5 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8387 | 1 | 46.7 | 49044.8 | 3581 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:43 | Normal | 626 | 606.6 | 504.3 | 591.2 | 3.6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 225.2 | 224.4 | 229.6 | 23.4 | 1.4 | 23.5 | 60 | 59.93 | 59.97 | 8082 | 1 | 47.4 | 49045.4 | 3581 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:48 | Normal | 556.2 | 613.3 | 389.6 | 524.6 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | 225 | 223.8 | 230.6 | 22.6 | 1.4 | 22.6 | 60.16 | 60.01 | 60.08 | 7508 | 1 | 48.5 | 49046.1 | 3581 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:53 | Normal | 571.2 | 642.1 | 434.9 | 522 | 3.4 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 225.6 | 223.8 | 229 | 19.8 | 1.4 | 19.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6973 | 1 | 50.1 | 49046.7 | 3581 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 15:58 | Normal | 548.4 | 580.1 | 580.8 | 609.1 | 3 | 4.8 | 0.8 | 1 | 226.6 | 225.2 | 229.2 | 18 | 1.4 | 18.1 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 6367 | 1 | 49.7 | 49047.3 | 3581 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:03 | Normal | 579.1 | 602.1 | 452.7 | 569.4 | 2.5 | 4.3 | 0.8 | 1 | 225.8 | 224.2 | 229.4 | 16.6 | 1.4 | 16.6 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 5934 | 1 | 49.5 | 49047.8 | 3581 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:08 | Normal | 625.4 | 604.4 | 459.7 | 571.7 | 2 | 3.9 | 0.6 | 1 | 225.6 | 223.2 | 229.2 | 15 | 1.4 | 15.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5440 | 1 | 49.1 | 49048.2 | 3581 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:13 | Normal | 609.9 | 552.9 | 446 | 628.2 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 223.6 | 228.8 | 12.6 | 1.4 | 12.6 | 60.05 | 59.9 | 59.93 | 4639 | 1 | 48.7 | 49048.7 | 3581 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:18 | Normal | 628.8 | 519.6 | 343.8 | 554.7 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 225.2 | 224.4 | 228 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 4133 | 1 | 48.3 | 49049 | 3582 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:23 | Normal | 587.2 | 424.1 | 335 | 600.7 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 224.6 | 229 | 9.1 | 1.4 | 9.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3483 | 1 | 47.9 | 49049.3 | 3582 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:28 | Normal | 594.1 | 438.2 | 229.5 | 592.8 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 225.8 | 224.6 | 228.2 | 7.8 | 1.4 | 7.9 | 60.05 | 59.98 | 60 | 3051 | 1 | 47.7 | 49049.6 | 3582 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:33 | Normal | 616.3 | 382.6 | 199.8 | 498.6 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 226.6 | 225.6 | 229 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 2625 | 1 | 47.5 | 49049.8 | 3582 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:38 | Normal | 631.3 | 586.2 | 202.3 | 423.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 227.6 | 225 | 228.6 | 6.9 | 1.6 | 6.9 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2591 | 1 | 47.3 | 49050.1 | 3582 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:43 | Normal | 605.3 | 575.1 | 212.2 | 341 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 226.8 | 224.2 | 229 | 5.6 | 1.4 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2228 | 1 | 47.1 | 49050.3 | 3582 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:48 | Normal | 485.5 | 646.9 | 199.7 | 284.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 228 | 227.4 | 229.6 | 4.4 | 1.7 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1855 | 1 | 46.9 | 49050.4 | 3582 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:53 | Normal | 433 | 612.8 | 207.7 | 257.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 224.2 | 229.6 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1533 | 1 | 46.7 | 49050.6 | 3582 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 16:58 | Normal | 400.7 | 608.8 | 211.4 | 274.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230.4 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 1275 | 1 | 46.5 | 49050.7 | 3582 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:03 | Normal | 425 | 576.9 | 229 | 203.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 231.4 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1060 | 1 | 46 | 49050.8 | 3582 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:08 | Normal | 343.7 | 598.6 | 218.7 | 205.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230.4 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 826 | 1 | 45.5 | 49050.9 | 3582 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:13 | Normal | 290.7 | 476.9 | 203.6 | 213.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 616 | 1 | 44.9 | 49050.9 | 3582 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:18 | Normal | 290.5 | 469.4 | 202.8 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 506 | 1 | 45.6 | 49051 | 3583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:23 | Normal | 200.6 | 459.7 | 267.8 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 409 | 1 | 46.8 | 49051 | 3583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:28 | Normal | 198 | 461.4 | 221.1 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.15 | 60.08 | 333 | 1 | 48.6 | 49051 | 3583 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:33 | Normal | 178.6 | 429.6 | 174.2 | 285.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 315 | 1 | 49.9 | 49051.1 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:38 | Normal | 205.2 | 424.1 | 218.4 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 286 | 1 | 49.5 | 49051.1 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:43 | Normal | 231.5 | 272.3 | 216.6 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.4 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 350 | 1 | 48.9 | 49051.1 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:48 | Normal | 195.7 | 211 | 203.4 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.12 | 60.09 | 340 | 1 | 48.1 | 49051.1 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-09-04 17:53 | Normal | 197.2 | 200.5 | 202.1 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 314 | 1 | 47 | 49051.2 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0