## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-05 05:40 | Wait | 580.3 | 580.4 | 569.2 | 573.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 29 | 12318.7 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 05:45 | Wait | 620.2 | 620.3 | 590.4 | 594.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.8 | 12318.7 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 05:50 | Normal | 639.3 | 641.6 | 600.3 | 610 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.8 | 225.8 | 233 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.12 | 60.08 | 571 | 1 | 33.1 | 12318.7 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 05:55 | Normal | 456.6 | 625.7 | 547.6 | 560.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 229.6 | 232.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.92 | 59.95 | 790 | 1 | 36.3 | 12318.8 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:00 | Normal | 317.6 | 602.8 | 521.9 | 551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 227.2 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 834 | 1 | 38.3 | 12318.9 | 2014 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:05 | Normal | 323.2 | 626.5 | 435.2 | 478.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.4 | 232.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 946 | 1 | 39.2 | 12318.9 | 2014 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:10 | Normal | 281.1 | 644.8 | 323.9 | 461.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.6 | 232.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1051 | 1 | 40 | 12319 | 2014 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:15 | Normal | 309 | 642.6 | 318.7 | 605.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 232 | 232 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 1252 | 1 | 40.4 | 12319.1 | 2014 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:20 | Normal | 319.1 | 667.2 | 274.7 | 617.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 233.2 | 232.4 | 2 | 2.1 | 2.5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1400 | 1 | 41 | 12319.2 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:25 | Normal | 447.3 | 671.6 | 383.4 | 579.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 235.8 | 232.4 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 59.98 | 60.08 | 60 | 1673 | 1 | 41.4 | 12319.3 | 2014 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:30 | Normal | 431.3 | 683.9 | 424.1 | 557.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 238.6 | 232.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 59.97 | 60.15 | 60.06 | 1866 | 1 | 41.8 | 12319.5 | 2014 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:35 | Normal | 433.1 | 683 | 385.3 | 598 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 241 | 232.4 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 59.99 | 60.15 | 60.07 | 2017 | 1 | 42.4 | 12319.7 | 2014 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:40 | Normal | 486.2 | 717.5 | 464.3 | 571.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 237.8 | 232.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 59.98 | 59.83 | 59.93 | 1957 | 1 | 42.7 | 12319.8 | 2014 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:45 | Normal | 499 | 701.3 | 489.3 | 603.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 239.6 | 232.6 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 1960 | 1 | 43.1 | 12320 | 2014 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:50 | Normal | 473 | 719.5 | 410.1 | 572.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 231.6 | 238.4 | 232.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 59.93 | 59.93 | 60 | 2063 | 1 | 43.4 | 12320.2 | 2015 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 06:55 | Normal | 479.2 | 717.5 | 336.8 | 454.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 240.4 | 232 | 2.3 | 3.3 | 4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2137 | 1 | 43.7 | 12320.3 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:00 | Wait | 740.9 | 743.8 | 696 | 700 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 214 | 0 | 44 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:05 | Wait | 748.9 | 751.7 | 702.1 | 707.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:10 | Wait | 745.4 | 748.3 | 700.3 | 704 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 44.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:15 | Wait | 744.4 | 747.4 | 699.9 | 703 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 44.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:20 | Wait | 749.9 | 752.7 | 704.3 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:25 | Wait | 755.7 | 758 | 709.2 | 713.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:30 | Wait | 757.1 | 759.7 | 710.6 | 714.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:35 | Wait | 754.4 | 756.6 | 708.1 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:40 | Wait | 759.3 | 761.3 | 711.1 | 716.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 218.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 43.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:45 | Wait | 761.3 | 763 | 714 | 719 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 43.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:50 | Wait | 760.7 | 762.8 | 713 | 718.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 43.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 07:55 | Wait | 761.3 | 763.5 | 714.8 | 718.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:00 | Wait | 756.1 | 758.4 | 711.6 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 81 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:05 | Wait | 761 | 763 | 714.1 | 718.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:10 | Wait | 761.6 | 763.4 | 715.1 | 718.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:15 | Wait | 760.3 | 761.9 | 715.6 | 718.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:20 | Wait | 764 | 764.9 | 717 | 720.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 221.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:25 | Wait | 764.2 | 765.5 | 717.2 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 220.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:30 | Wait | 762.9 | 763.4 | 717.6 | 720.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:35 | Wait | 760.3 | 761.5 | 715.9 | 718 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:40 | Wait | 764.3 | 765.4 | 718.3 | 721.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:45 | Wait | 764.8 | 765.3 | 718.5 | 722.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:50 | Wait | 757.6 | 757.8 | 714.3 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 08:55 | Wait | 766.1 | 766 | 719.5 | 723.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 223.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:00 | Wait | 759.8 | 759.9 | 715.8 | 717.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 222.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:05 | Wait | 756.8 | 756.6 | 712.9 | 714.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:10 | Wait | 756 | 755.5 | 711.7 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.9 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:15 | Wait | 753.8 | 753.6 | 709.1 | 712.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:20 | Wait | 759.1 | 759 | 714.3 | 717.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 222.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 42.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:25 | Wait | 769 | 769 | 720.8 | 725.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:30 | Wait | 765 | 764.5 | 718.3 | 722.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:35 | Wait | 759.9 | 759.7 | 716.5 | 717.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:40 | Wait | 762.6 | 761.7 | 717.9 | 720.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:45 | Wait | 758.7 | 756.3 | 714.1 | 718.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:50 | Wait | 760.8 | 759.8 | 717.5 | 719.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 09:55 | Wait | 760.8 | 757.3 | 714.3 | 720.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:00 | Wait | 755.5 | 753.6 | 714.1 | 717 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:05 | Wait | 757.9 | 755.3 | 714 | 717.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:10 | Wait | 757.6 | 754.7 | 713 | 716.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:15 | Wait | 756.8 | 753.4 | 712.1 | 716.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:20 | Wait | 756.1 | 754.4 | 712.3 | 715 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:25 | Wait | 756.4 | 755.1 | 712.1 | 715.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:30 | Fault | 757.2 | 755.6 | 712.7 | 715.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:35 | Wait | 757.2 | 755 | 711.2 | 716.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:40 | Wait | 754.1 | 753 | 709.5 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:45 | Wait | 755.9 | 753.8 | 710.3 | 714.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:50 | Wait | 754 | 752.8 | 710.2 | 713.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 10:55 | Wait | 752.6 | 748.7 | 705.4 | 712.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:00 | Wait | 757 | 755.3 | 711.5 | 716.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:05 | Wait | 754.8 | 754.7 | 711.5 | 713.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:10 | Wait | 755.5 | 752.6 | 709.4 | 715.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:15 | Wait | 753.1 | 750 | 708.1 | 712.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:20 | Wait | 752.5 | 748.8 | 707.8 | 714.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:25 | Wait | 752.5 | 747 | 705.6 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:30 | Wait | 752.4 | 748.9 | 708 | 713.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:35 | Wait | 751.5 | 748.6 | 708.4 | 711.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:40 | Wait | 750.2 | 746.4 | 705.4 | 709.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:45 | Wait | 750.9 | 747.4 | 706.1 | 710.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:50 | Wait | 749.8 | 746.6 | 705.6 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 11:55 | Wait | 749.1 | 745.2 | 705 | 709 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:00 | Wait | 748.8 | 746 | 705.1 | 708.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:05 | Wait | 747.4 | 743.7 | 704.5 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:10 | Wait | 747.6 | 743.5 | 703.4 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:15 | Wait | 746.8 | 742.8 | 702.6 | 708.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:20 | Wait | 749.5 | 744.6 | 703.3 | 711.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 43.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:25 | Wait | 749.4 | 744 | 702.7 | 711.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:30 | Wait | 750.3 | 745 | 703.4 | 711 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:35 | Wait | 750.7 | 746.4 | 704.8 | 711.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:40 | Wait | 750.9 | 746.6 | 704.3 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:45 | Wait | 749.9 | 745.6 | 702.9 | 711.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:50 | Wait | 748.5 | 743.9 | 701.5 | 710 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 12:55 | Wait | 746.7 | 742.2 | 700.2 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.6 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:00 | Wait | 746.6 | 742.5 | 701.4 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:05 | Wait | 747.9 | 742.7 | 700.6 | 709.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:10 | Wait | 746.8 | 742.5 | 700.8 | 708 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.7 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:15 | Wait | 748.6 | 745.3 | 702.5 | 708.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:20 | Wait | 747.7 | 745 | 702.1 | 707.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:25 | Wait | 748.8 | 745.7 | 701.7 | 709.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:30 | Wait | 747.6 | 745 | 700.9 | 708.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:35 | Fault | 748.9 | 746.4 | 701.8 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.8 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:40 | Wait | 749.1 | 746.9 | 703.2 | 710.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 214.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.9 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:45 | Wait | 750.2 | 748.3 | 705 | 711.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 214.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:50 | Wait | 749.1 | 747.1 | 703.1 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 13:55 | Wait | 748.9 | 747.7 | 704 | 709.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 215 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:00 | Wait | 750.4 | 748.8 | 705 | 710.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:05 | Wait | 749.8 | 748 | 704.9 | 711 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:10 | Wait | 751 | 748.5 | 705.1 | 711.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 44.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:15 | Wait | 751.5 | 750.4 | 706.4 | 710.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44.1 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:20 | Wait | 750.9 | 749.7 | 705.5 | 710.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 216.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:25 | Wait | 749.7 | 749.1 | 704.4 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:30 | Wait | 749.6 | 749 | 704.4 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:35 | Wait | 748.2 | 747.4 | 702.4 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:40 | Wait | 748.4 | 748 | 703.3 | 707.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:45 | Wait | 748.8 | 748.2 | 703 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:50 | Wait | 748.6 | 748.3 | 702.8 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 215.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 14:55 | Wait | 749.9 | 750.3 | 704.9 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:00 | Wait | 750.1 | 750.1 | 705.3 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 216 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.07 | 60.11 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:05 | Wait | 750.6 | 750.6 | 705.1 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:10 | Wait | 750.2 | 750.5 | 705.3 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:15 | Wait | 749.4 | 749.5 | 704 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:20 | Wait | 748.1 | 748.1 | 702.5 | 707.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:25 | Wait | 748.3 | 748.8 | 702.8 | 707.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:30 | Wait | 748 | 748.4 | 702.4 | 706.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:35 | Wait | 746.7 | 747.9 | 701.8 | 706 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:40 | Wait | 746.2 | 747.2 | 700.8 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:45 | Wait | 745.4 | 746.7 | 700.4 | 704.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:50 | Wait | 745.5 | 747.1 | 700.2 | 704.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 15:55 | Wait | 744.3 | 746.3 | 699.7 | 703.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:00 | Wait | 743.4 | 745.8 | 699.6 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:05 | Wait | 742 | 744.4 | 698.1 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44.5 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:10 | Wait | 740.3 | 742.8 | 696.4 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:15 | Wait | 738.2 | 740.4 | 694 | 698.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 44.4 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:20 | Wait | 736.3 | 738.8 | 692.4 | 697 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:25 | Wait | 734.7 | 737.2 | 690.7 | 695 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 216 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:30 | Wait | 732.8 | 735.7 | 689.9 | 694 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:35 | Wait | 730.8 | 733.6 | 687.7 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.3 | 12320.6 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:40 | Normal | 625.9 | 710.3 | 649 | 606.9 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 241.4 | 229.2 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 60.02 | 59.91 | 59.96 | 2230 | 1 | 44.2 | 12320.6 | 2015 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:45 | Normal | 470.7 | 691.9 | 526.2 | 543.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 239.4 | 230.4 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 2151 | 1 | 44.4 | 12320.8 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:50 | Normal | 388.7 | 670.9 | 521.9 | 582 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 238.2 | 231 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 2009 | 1 | 44.7 | 12321 | 2015 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 16:55 | Normal | 400.3 | 649.7 | 587.9 | 575.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 234.8 | 230.4 | 2 | 2.8 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1758 | 1 | 45.1 | 12321.2 | 2015 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:00 | Normal | 330.1 | 639.4 | 588.4 | 607.1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 229 | 232.6 | 230.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 59.92 | 59.97 | 1477 | 1 | 45.4 | 12321.3 | 2015 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:05 | Normal | 348.2 | 642.3 | 579.3 | 589.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 232.2 | 230.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 60.02 | 59.83 | 59.94 | 1295 | 1 | 45.7 | 12321.4 | 2015 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:10 | Normal | 233 | 596 | 630.7 | 609.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 229.2 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 1031 | 1 | 46 | 12321.5 | 2015 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:15 | Normal | 322 | 633.3 | 555.4 | 592.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 229.2 | 227 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 909 | 1 | 46.3 | 12321.6 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:20 | Normal | 267.5 | 588.5 | 578.1 | 546.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228 | 225.6 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.83 | 59.94 | 734 | 1 | 46.4 | 12321.7 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:25 | Normal | 251.5 | 579.9 | 550.3 | 498.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 223.6 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 650 | 1 | 46.5 | 12321.7 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:30 | Normal | 226.5 | 620.2 | 492 | 468 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 224.2 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 595 | 1 | 46.5 | 12321.8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:35 | Normal | 312.6 | 542.7 | 482.3 | 461 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 231 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 543 | 1 | 46.7 | 12321.8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:40 | Normal | 164.7 | 594.1 | 553 | 481.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 224 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 516 | 1 | 46.8 | 12321.9 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:45 | Normal | 169.7 | 555 | 499 | 481.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 224.6 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 508 | 1 | 46.8 | 12321.9 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:50 | Normal | 206.7 | 409 | 373.2 | 369.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 230.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 510 | 1 | 46.8 | 12321.9 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-05 17:55 | Normal | 197.5 | 240.5 | 197.7 | 206.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 222 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 506 | 1 | 46.8 | 12322 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0