## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-06 05:37 | Wait | 602.2 | 602.8 | 582.8 | 590.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 227.2 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 12322 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 05:43 | Wait | 635.9 | 638.4 | 612.2 | 618.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.1 | 12322 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:47 | Wait | 641.4 | 641.9 | 607 | 613.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 12322 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:48 | Normal | 199.4 | 602.6 | 630.8 | 622.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227 | 224.6 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 671 | 1 | 30.1 | 12322 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:49 | Normal | 199.7 | 594.1 | 634.2 | 617 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227 | 225.8 | 230.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 677 | 1 | 30.6 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:50 | Normal | 200.4 | 649 | 613.7 | 605 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 225.6 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 60.06 | 59.99 | 60 | 712 | 1 | 31.2 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:51 | Normal | 219.4 | 630.1 | 634.7 | 613 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228 | 225.2 | 230.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 738 | 1 | 31.7 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:52 | Normal | 255.5 | 633 | 602.9 | 630 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228 | 225.2 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 757 | 1 | 32.1 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:53 | Normal | 304.1 | 643 | 605.6 | 605.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 227.4 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 802 | 1 | 32.5 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:54 | Normal | 315.5 | 644.9 | 592.8 | 552 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 225.8 | 230.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 836 | 1 | 32.8 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:55 | Normal | 284.9 | 622.1 | 603.8 | 584.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 228.2 | 230.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 862 | 1 | 33 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:56 | Normal | 295.7 | 591.6 | 627.7 | 610.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.6 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 894 | 1 | 33.3 | 12322.1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:57 | Normal | 283.8 | 595 | 629.9 | 589.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 59.93 | 60 | 904 | 1 | 33.6 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:58 | Normal | 292.8 | 630 | 592.7 | 600 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 226.8 | 230.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 59.93 | 59.99 | 940 | 1 | 33.8 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 05:59 | Normal | 341.7 | 613.6 | 587.6 | 590.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 228.4 | 230.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 990 | 1 | 34.2 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:00 | Normal | 334.3 | 595.3 | 635.1 | 601.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 228.4 | 230.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1022 | 1 | 34.3 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:01 | Normal | 301.4 | 641.9 | 636.7 | 614.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 227.6 | 227.8 | 230.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 1046 | 1 | 34.5 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:02 | Normal | 315.4 | 637.8 | 598.8 | 611.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 227.8 | 230.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.85 | 59.93 | 1092 | 1 | 34.9 | 12322.2 | 2016 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:03 | Normal | 269.9 | 627.8 | 588.8 | 581.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 227.2 | 229.6 | 229.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 1125 | 1 | 35 | 12322.3 | 2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:04 | Normal | 295.6 | 626.1 | 619.7 | 616.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.6 | 230 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1166 | 1 | 35.1 | 12322.3 | 2016 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:05 | Normal | 339.1 | 654.8 | 607.2 | 581.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 228.4 | 228.4 | 229.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1210 | 1 | 35.4 | 12322.3 | 2016 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:06 | Normal | 330.9 | 632 | 609.7 | 578.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 227.4 | 229.4 | 229.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 1263 | 1 | 35.6 | 12322.3 | 2016 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:07 | Normal | 363 | 678 | 639.8 | 598.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 228 | 229.2 | 230.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1295 | 1 | 35.8 | 12322.3 | 2016 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:08 | Normal | 423.8 | 661.5 | 605.9 | 586.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 227.2 | 232.2 | 230.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1378 | 1 | 36 | 12322.4 | 2016 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:09 | Normal | 434.8 | 633.1 | 629.6 | 618.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 227.6 | 231.4 | 230 | 2 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1403 | 1 | 36.2 | 12322.4 | 2016 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:10 | Normal | 421.3 | 649.7 | 607.1 | 604.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 227.6 | 232.8 | 230.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 1464 | 1 | 36.4 | 12322.4 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:11 | Normal | 416.9 | 666.9 | 611.9 | 603.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 227.8 | 233.4 | 230.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1502 | 1 | 36.5 | 12322.4 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:12 | Normal | 379.6 | 664.2 | 584.6 | 609.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 228.8 | 232.4 | 229.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 1542 | 1 | 36.7 | 12322.5 | 2017 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:13 | Normal | 410.8 | 652.3 | 613.4 | 586.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 228 | 234.4 | 230 | 2 | 2.4 | 2.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1592 | 1 | 36.8 | 12322.5 | 2017 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:14 | Normal | 419.8 | 654.4 | 604.6 | 605.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 228.8 | 234 | 230 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1659 | 1 | 36.9 | 12322.5 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:15 | Normal | 399.6 | 639.8 | 621.4 | 572 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 233.6 | 230 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1691 | 1 | 37 | 12322.5 | 2017 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:16 | Normal | 412.9 | 660 | 620.4 | 589.9 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 229 | 234.6 | 229.6 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 1743 | 1 | 37.1 | 12322.6 | 2017 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:17 | Normal | 447.8 | 681.1 | 622.8 | 572.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 235.6 | 229.8 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1769 | 1 | 37.2 | 12322.6 | 2017 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:18 | Normal | 419.6 | 661.3 | 613.8 | 546.3 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 236.2 | 230.2 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 60.01 | 60.1 | 60.06 | 1848 | 1 | 37.4 | 12322.6 | 2017 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:19 | Normal | 433.3 | 675.3 | 595 | 613 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 238.4 | 229.6 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1892 | 1 | 37.5 | 12322.7 | 2017 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:20 | Normal | 424.5 | 671.4 | 574.5 | 591.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 237.8 | 230 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60 | 59.98 | 60.03 | 1961 | 1 | 37.6 | 12322.7 | 2017 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:21 | Normal | 457.7 | 681.9 | 572.9 | 584.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 229.2 | 238.4 | 230.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2013 | 1 | 37.7 | 12322.7 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:22 | Normal | 435.8 | 661.4 | 603.2 | 617.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 239.4 | 230 | 2.2 | 3.4 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2073 | 1 | 37.8 | 12322.8 | 2017 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:23 | Normal | 462.9 | 670 | 582.9 | 577.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 239.6 | 230.4 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60 | 2125 | 1 | 37.9 | 12322.8 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:24 | Normal | 498.7 | 678.6 | 582.8 | 630.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 230 | 239 | 230.6 | 2.7 | 3.3 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2208 | 1 | 38 | 12322.8 | 2017 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:25 | Normal | 466.3 | 700.4 | 570.6 | 621.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 228.6 | 240.4 | 230.2 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2143 | 1 | 38.2 | 12322.9 | 2017 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:26 | Normal | 493.9 | 713.7 | 555.8 | 594.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 241.4 | 230 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2107 | 1 | 38.3 | 12322.9 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:27 | Normal | 489.8 | 718.2 | 566 | 543.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 228.8 | 239.6 | 230.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2111 | 1 | 38.4 | 12322.9 | 2017 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:28 | Normal | 504.9 | 724.5 | 549.8 | 556.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 229 | 239.4 | 230.2 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 2096 | 1 | 38.5 | 12323 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:29 | Normal | 501.8 | 729.1 | 562.5 | 556.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 239.2 | 230 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2074 | 1 | 38.6 | 12323 | 2017 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:30 | Normal | 497 | 732.7 | 555.6 | 536.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 229.2 | 239.2 | 230.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 2075 | 1 | 38.6 | 12323.1 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:31 | Normal | 514.7 | 733.8 | 546.8 | 505.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 239.8 | 230.2 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 2160 | 1 | 38.7 | 12323.1 | 2017 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:32 | Normal | 507.5 | 734.9 | 532.5 | 525.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 239.2 | 230.4 | 2.3 | 3.2 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2164 | 1 | 38.8 | 12323.1 | 2017 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:33 | Normal | 515.7 | 731.2 | 533.1 | 516.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 240.4 | 230.4 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 2206 | 1 | 39 | 12323.2 | 2017 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:34 | Normal | 514.7 | 734.6 | 492.6 | 521.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 229 | 242.2 | 230.8 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 60.03 | 60 | 60.05 | 2240 | 1 | 39.1 | 12323.2 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:35 | Wait | 749.8 | 754.4 | 702 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 39.2 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:36 | Wait | 750.5 | 755.1 | 702.2 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 39.5 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:37 | Wait | 751.2 | 755.7 | 702.8 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 224.8 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 39.6 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:38 | Normal | 706.3 | 737 | 677.2 | 665.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 241.4 | 230.4 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2312 | 1 | 39.7 | 12323.2 | 2017 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:39 | Wait | 751.8 | 756.3 | 703.7 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:40 | Wait | 752.7 | 757.2 | 704.2 | 712 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.9 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:41 | Wait | 753.1 | 757.5 | 704.7 | 712.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.8 | 221.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 39.9 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:42 | Wait | 753.9 | 758.3 | 705.1 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 40 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:43 | Wait | 754.5 | 759 | 705.9 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:44 | Wait | 754.9 | 759.4 | 706.4 | 714.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:45 | Wait | 755.7 | 759.9 | 706.9 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.6 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 40 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:46 | Wait | 755.8 | 760.2 | 707 | 714.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:47 | Wait | 756.8 | 761.2 | 707.6 | 715.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:48 | Wait | 757.5 | 761.8 | 708.2 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:49 | Wait | 758.1 | 762.1 | 708.7 | 716.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.4 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:50 | Wait | 758.4 | 762.7 | 709 | 717.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:51 | Wait | 759.6 | 763.9 | 709.5 | 717.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:52 | Wait | 759.5 | 763.7 | 710.1 | 718.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:53 | Wait | 759.9 | 764.1 | 710.4 | 718.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:54 | Wait | 760.5 | 764.7 | 711 | 719.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:55 | Wait | 761 | 765.1 | 711.3 | 719.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:56 | Wait | 761.7 | 765.7 | 712.1 | 720.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228 | 221.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:57 | Wait | 762.3 | 766.3 | 712.3 | 720.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.8 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:58 | Wait | 762.3 | 766.4 | 712.5 | 720.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:59 | Wait | 762.9 | 767 | 712.5 | 720.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:00 | Wait | 763 | 766.9 | 713.6 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.6 | 221.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:01 | Wait | 763.9 | 767.9 | 713.5 | 721.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:02 | Wait | 764 | 768.1 | 714 | 722.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:03 | Wait | 764.7 | 768.9 | 714.5 | 722.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:04 | Wait | 765.3 | 769.4 | 714.7 | 723 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:05 | Wait | 765.1 | 769.4 | 714.9 | 723.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:06 | Wait | 765.5 | 769.8 | 715.1 | 723.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:07 | Wait | 765.8 | 769.9 | 715.2 | 723.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 221.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:08 | Wait | 764.8 | 768.9 | 714.2 | 722.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:09 | Wait | 763.7 | 767.9 | 713.3 | 721.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:10 | Wait | 762.3 | 766.9 | 712.8 | 720.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:11 | Wait | 762.5 | 767.6 | 713.7 | 720.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:12 | Wait | 763.7 | 768.9 | 715 | 721.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:13 | Wait | 765.2 | 770.3 | 716.2 | 723.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.09 | 59.99 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:14 | Wait | 766.4 | 771.3 | 716.9 | 723.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.01 | 60.07 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:15 | Wait | 766 | 771.1 | 716.9 | 723.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:16 | Wait | 766.1 | 771.5 | 717.1 | 723.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:17 | Wait | 765.6 | 771.2 | 717.2 | 723.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.9 | 59.98 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:18 | Wait | 766 | 771.7 | 717.6 | 723.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:19 | Wait | 766.2 | 771.7 | 717.6 | 723.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:20 | Wait | 765.4 | 771.2 | 717.7 | 723.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:21 | Wait | 766.3 | 771.9 | 718.1 | 723.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 40 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:22 | Wait | 766 | 771.8 | 718.1 | 723.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:23 | Wait | 765.7 | 771.6 | 718.5 | 723.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:24 | Wait | 766.1 | 772.1 | 718.5 | 723.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 40 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:25 | Wait | 765.9 | 771.7 | 718.1 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 220.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:26 | Wait | 765.6 | 771.4 | 717.7 | 722.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:27 | Wait | 765.1 | 770.8 | 717.4 | 722.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:28 | Wait | 764.5 | 770.2 | 717.3 | 721.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 221.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:29 | Wait | 764.6 | 770.5 | 717.4 | 721.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:31 | Wait | 764.6 | 770.6 | 717.6 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 40.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:31 | Wait | 764.7 | 770.7 | 717.2 | 721.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:32 | Wait | 764.5 | 770.4 | 717.2 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:37 | Wait | 762.8 | 768.4 | 715.4 | 719.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 40.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:42 | Wait | 762.7 | 767.7 | 715.1 | 718.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 222.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:47 | Wait | 761.3 | 766.4 | 714.3 | 717.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:52 | Wait | 763.8 | 768.5 | 716.3 | 719.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:57 | Wait | 764.3 | 768.9 | 717.2 | 719.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 40.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:02 | Wait | 764.4 | 769 | 717.6 | 719.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:07 | Wait | 763.8 | 768.8 | 718.3 | 718.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:12 | Wait | 762.1 | 767 | 716.7 | 716.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:17 | Fault | 760.7 | 765.3 | 716.3 | 715.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:22 | Wait | 758.8 | 762.8 | 715 | 712.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:27 | Wait | 757.7 | 761.1 | 714.3 | 712.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:32 | Wait | 757.3 | 759.9 | 713.8 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:37 | Wait | 756.5 | 760.1 | 714 | 711.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:42 | Wait | 756.6 | 759.4 | 713.7 | 711.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:47 | Wait | 757.3 | 760.4 | 714.1 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:52 | Wait | 757.2 | 760.3 | 714.1 | 712 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:57 | Wait | 755.7 | 758.4 | 713.3 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:02 | Wait | 755.1 | 756.8 | 712.2 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 41.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:07 | Wait | 752 | 753.7 | 710.7 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:12 | Wait | 750 | 750.8 | 708.8 | 704.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:17 | Wait | 747.6 | 749.1 | 708.2 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:22 | Wait | 746.7 | 747.6 | 706.9 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 42 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:27 | Wait | 745.1 | 746.5 | 706.2 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 42 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:32 | Wait | 746.1 | 747.8 | 706.4 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:37 | Wait | 745.2 | 746.3 | 705.7 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:42 | Wait | 743 | 744.1 | 704.5 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:47 | Wait | 743.2 | 744.1 | 705.2 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:52 | Wait | 742.3 | 744.8 | 706 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 42.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:57 | Wait | 740.8 | 742.8 | 704.2 | 694.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 42.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:02 | Wait | 739 | 741.1 | 702.2 | 693 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:07 | Wait | 736.6 | 738 | 699.4 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:12 | Wait | 733.5 | 734.8 | 696.3 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:17 | Wait | 733 | 733.6 | 695.7 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:22 | Wait | 731.2 | 732.6 | 693.8 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:27 | Wait | 731 | 732.2 | 693.5 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:32 | Wait | 731.3 | 733.2 | 694.8 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:37 | Wait | 728.9 | 731.3 | 693.2 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:42 | Wait | 726.3 | 727.2 | 689.6 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:47 | Wait | 725.3 | 725.6 | 687.8 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:52 | Wait | 723.6 | 723.8 | 686.6 | 679 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 44.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:57 | Wait | 722.1 | 721.9 | 685.7 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 44.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:02 | Wait | 722.9 | 721.1 | 684.6 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:07 | Wait | 720.7 | 719.9 | 682.6 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 45 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:12 | Wait | 721.6 | 721.5 | 683.6 | 676 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:17 | Wait | 720.9 | 721.8 | 683.6 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:22 | Fault | 719.6 | 720.2 | 682.9 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:27 | Wait | 718 | 719.8 | 682.3 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:32 | Wait | 717.2 | 718.7 | 680.6 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 45.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:37 | Wait | 716.7 | 718 | 680.7 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:42 | Wait | 715.9 | 715.2 | 678 | 672 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:47 | Wait | 715.1 | 715.3 | 678.2 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:52 | Wait | 713.9 | 713.5 | 676.1 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:57 | Wait | 713.1 | 713.4 | 675.4 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:02 | Wait | 713.7 | 712.8 | 675.2 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:07 | Wait | 712.4 | 710.8 | 672.8 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:12 | Wait | 712.6 | 712.2 | 674.1 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:17 | Wait | 713.2 | 712 | 674 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:22 | Wait | 711.5 | 710.5 | 672 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:27 | Wait | 710.4 | 709.6 | 671.2 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:32 | Wait | 711.3 | 709.7 | 671.6 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:37 | Wait | 711.5 | 709.6 | 671.8 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:42 | Wait | 711.2 | 710.5 | 670.9 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:47 | Wait | 711.1 | 711.1 | 671.5 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:52 | Wait | 710.8 | 710.6 | 671.5 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:57 | Wait | 711.1 | 711.6 | 672.5 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:02 | Wait | 712.2 | 712.7 | 672.8 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:07 | Wait | 709.7 | 710 | 671.2 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:12 | Wait | 709.6 | 709.5 | 669.6 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:17 | Wait | 710 | 709.6 | 669.9 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:22 | Wait | 710 | 709.6 | 669.1 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:27 | Wait | 709.8 | 709.8 | 669.4 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:32 | Wait | 711.2 | 711.5 | 671.5 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:37 | Wait | 711.9 | 712.1 | 671.5 | 671.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:42 | Wait | 713.3 | 713.6 | 672.8 | 671.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:47 | Wait | 713.3 | 713.8 | 672 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:52 | Fault | 714.2 | 714.4 | 672.2 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:57 | Wait | 713.8 | 714.1 | 671.7 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:02 | Wait | 715 | 714.6 | 671.9 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:07 | Wait | 715.5 | 715.1 | 672.5 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:12 | Wait | 716.1 | 715.8 | 673.1 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:17 | Wait | 716.6 | 716.3 | 673.5 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 218.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:22 | Wait | 716.7 | 717 | 673.9 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:27 | Wait | 721.4 | 721.6 | 677.9 | 681.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:32 | Wait | 718.9 | 718.5 | 674.7 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:37 | Wait | 717.7 | 717.9 | 673.5 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:42 | Wait | 719.8 | 719.8 | 675.8 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:47 | Wait | 720.6 | 720.7 | 676.5 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:52 | Wait | 720.2 | 720.7 | 676.4 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:57 | Wait | 719.7 | 720.4 | 676.5 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:02 | Wait | 720.5 | 721.5 | 677.7 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:07 | Wait | 720.3 | 721.6 | 677.7 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:12 | Wait | 720.3 | 722 | 677.8 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 46.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:17 | Wait | 720.1 | 722.1 | 677.6 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 220.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:22 | Wait | 720.4 | 722 | 677.6 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:27 | Wait | 720.4 | 722.2 | 677.3 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 221.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 45.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:32 | Wait | 719.5 | 722 | 677.6 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:37 | Wait | 719 | 721.5 | 677.1 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:42 | Wait | 719.4 | 722.1 | 677.5 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:47 | Wait | 719.4 | 722.2 | 677.5 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:52 | Wait | 718.7 | 722.5 | 677.8 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 224.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:57 | Wait | 718.2 | 722.1 | 677 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:02 | Wait | 717.2 | 721.3 | 676.4 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:07 | Wait | 715.7 | 720.3 | 675.1 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:12 | Wait | 714.8 | 719.6 | 674.6 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:17 | Wait | 713.2 | 718.3 | 673.4 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:22 | Wait | 711.7 | 717 | 671.8 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:27 | Wait | 709.9 | 715.2 | 670.1 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:32 | Wait | 707.5 | 713 | 668 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12323.3 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:37 | Normal | 666.8 | 689.6 | 625.8 | 632.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230 | 241.2 | 230.6 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 59.97 | 59.95 | 60.03 | 1325 | 1 | 46.9 | 12323.3 | 2017 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:42 | Wait | 702.1 | 707.8 | 663.1 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12323.4 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:47 | Normal | 446.2 | 663.2 | 582.3 | 592 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 230 | 240.8 | 231.2 | 2.6 | 3.5 | 4 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 2192 | 1 | 49.1 | 12323.5 | 2017 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:52 | Normal | 463.5 | 633.8 | 562.8 | 600.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 235.6 | 231.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2048 | 1 | 47.9 | 12323.7 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:57 | Normal | 378.1 | 626 | 528.6 | 570.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 229.6 | 234.2 | 231.2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1734 | 1 | 46.6 | 12323.9 | 2017 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:02 | Normal | 363.7 | 626.8 | 465.1 | 596.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 233.8 | 231.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1479 | 1 | 44.9 | 12324 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:07 | Normal | 255.7 | 584.8 | 407.6 | 579.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 229.4 | 229.2 | 232 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60.05 | 60 | 1174 | 1 | 48.4 | 12324.1 | 2017 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:12 | Normal | 218.6 | 600.5 | 326.9 | 569.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.2 | 228.6 | 231.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.06 | 60 | 996 | 1 | 50 | 12324.2 | 2017 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:17 | Normal | 201.9 | 614.8 | 336.1 | 542.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.8 | 231.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 869 | 1 | 49.7 | 12324.3 | 2018 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:22 | Normal | 199.9 | 579.7 | 328.3 | 573.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 226 | 231.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 59.99 | 701 | 1 | 49.5 | 12324.3 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:27 | Normal | 200.5 | 564.8 | 195.1 | 470.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.4 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 626 | 1 | 49.1 | 12324.4 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:32 | Normal | 191.7 | 527.6 | 181.1 | 394.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 223.4 | 232.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 573 | 1 | 48.8 | 12324.4 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:37 | Normal | 203.9 | 599.1 | 273.6 | 425.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 224.6 | 233 | 1.7 | 1.3 | 1 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 551 | 1 | 48.3 | 12324.5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:42 | Normal | 165.3 | 533.2 | 460.2 | 512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 226 | 233.2 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 60.05 | 60 | 60.01 | 541 | 1 | 47.6 | 12324.5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:47 | Normal | 219.3 | 516.7 | 201.5 | 478.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 224.4 | 233.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 59.95 | 60 | 530 | 1 | 46.8 | 12324.6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:52 | Normal | 205.9 | 344.7 | 294.4 | 312.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 225 | 232.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 517 | 1 | 44.8 | 12324.6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:57 | Normal | 182.4 | 204.3 | 176.6 | 185.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 224.6 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.1 | 511 | 1 | 49.9 | 12324.7 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0