## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-06 05:36 | Wait | 604 | 603.6 | 592.5 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.3 | 49079.3 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 05:41 | Wait | 639.3 | 639 | 613.3 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.7 | 49079.3 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 05:46 | Normal | 465.8 | 494.8 | 431.9 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 470 | 1 | 27.2 | 49079.3 | 3589 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 05:51 | Normal | 383.6 | 542.6 | 372.1 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 587 | 1 | 29.6 | 49079.3 | 3590 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 05:56 | Normal | 232.5 | 375 | 188.4 | 348.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 225.8 | 230 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 595 | 1 | 31.3 | 49079.4 | 3590 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 06:01 | Normal | 250.8 | 358.8 | 237 | 318.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.2 | 2.6 | 1.5 | 3.7 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 698 | 1 | 32.5 | 49079.4 | 3590 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 06:06 | Normal | 266.7 | 335.8 | 204 | 220.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 230.2 | 2.2 | 1.4 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 802 | 1 | 33.5 | 49079.5 | 3590 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 06:11 | Normal | 394.7 | 376.8 | 223.8 | 222.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 229.4 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1063 | 1 | 34.3 | 49079.6 | 3590 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-06 06:16 | Normal | 539.4 | 630 | 343.9 | 217.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1636 | 1 | 34.8 | 49079.6 | 3590 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:17 | Normal | 643.3 | 658.4 | 243 | 262.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227.8 | 229.8 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 60.03 | 59.96 | 60 | 1872 | 1 | 35.1 | 49079.7 | 3590 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:18 | Normal | 638 | 647.1 | 259.6 | 286.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 230.2 | 5 | 1.6 | 4.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1917 | 1 | 35.2 | 49079.7 | 3590 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:19 | Normal | 647.6 | 645.9 | 232.5 | 289.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228 | 229 | 230.2 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2000 | 1 | 35.4 | 49079.8 | 3590 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:20 | Normal | 659.1 | 665.2 | 258.9 | 318.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 230.6 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2077 | 1 | 35.5 | 49079.8 | 3590 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:21 | Normal | 641.5 | 651.5 | 257.9 | 300.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.4 | 230.8 | 5.2 | 1.7 | 5.2 | 60 | 59.97 | 60 | 2106 | 1 | 35.6 | 49079.8 | 3590 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:22 | Normal | 654.8 | 647.9 | 233 | 248.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225.6 | 229.8 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2172 | 1 | 35.8 | 49079.9 | 3590 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:23 | Normal | 656.8 | 682.1 | 205.3 | 200 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.6 | 229.8 | 5.5 | 1.7 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2202 | 1 | 35.9 | 49079.9 | 3590 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:24 | Normal | 659.1 | 665.1 | 205.8 | 202.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.6 | 228 | 230.2 | 5.6 | 1.7 | 5.4 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 2275 | 1 | 36 | 49080 | 3590 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:25 | Normal | 679.2 | 676.3 | 205.6 | 201.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.2 | 227.8 | 230.6 | 5.5 | 1.8 | 5.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2322 | 1 | 36.1 | 49080 | 3590 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:26 | Normal | 634.6 | 645.6 | 219.6 | 263.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 227.6 | 226.8 | 230.2 | 5.9 | 1.7 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2351 | 1 | 36.3 | 49080 | 3590 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:27 | Normal | 651.6 | 681.9 | 208.8 | 291.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228.6 | 226.2 | 230.6 | 5.6 | 1.8 | 5.7 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 2496 | 1 | 36.4 | 49080.1 | 3590 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:28 | Normal | 664.1 | 671.2 | 202.7 | 207.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.4 | 228 | 230.8 | 6.2 | 1.8 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2519 | 1 | 36.5 | 49080.1 | 3590 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:29 | Normal | 665.1 | 663.3 | 207.6 | 208.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228 | 228.8 | 230.6 | 6.4 | 1.7 | 6.4 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 2587 | 1 | 36.6 | 49080.2 | 3590 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:30 | Normal | 654.8 | 667.3 | 207.9 | 221 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 227.8 | 230.4 | 231.2 | 6.8 | 1.8 | 6.6 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 2658 | 1 | 36.7 | 49080.2 | 3590 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:31 | Normal | 679 | 694.1 | 213.7 | 236.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 229 | 229.4 | 230.6 | 6.5 | 1.9 | 6.4 | 60.09 | 60.02 | 60.01 | 2730 | 1 | 36.9 | 49080.3 | 3590 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:32 | Normal | 662.7 | 668.9 | 209.9 | 203 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 7 | 1.8 | 6.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2765 | 1 | 36.9 | 49080.3 | 3590 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:33 | Normal | 675.2 | 673.5 | 203 | 199.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226.6 | 231.2 | 6.9 | 1.8 | 6.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2846 | 1 | 37.1 | 49080.3 | 3590 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:34 | Normal | 659.8 | 649.8 | 200.1 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.4 | 227.6 | 231.4 | 7.1 | 1.7 | 6.9 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 2893 | 1 | 37.2 | 49080.4 | 3590 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:35 | Normal | 658.2 | 645.2 | 206.7 | 249.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 226.6 | 231.8 | 7.4 | 1.7 | 7.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2993 | 1 | 37.3 | 49080.4 | 3590 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:36 | Normal | 665.4 | 668.6 | 213.8 | 243.9 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 227.2 | 230.8 | 7.5 | 1.7 | 7.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3055 | 1 | 37.4 | 49080.5 | 3590 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:37 | Normal | 652.3 | 661.4 | 223.6 | 239.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 229.2 | 230.2 | 7.8 | 1.7 | 7.6 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 3117 | 1 | 37.5 | 49080.5 | 3590 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:38 | Normal | 667.4 | 670.6 | 207.9 | 262 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 227.8 | 230.6 | 230.4 | 8.1 | 1.8 | 8 | 59.98 | 60.08 | 60 | 3185 | 1 | 37.7 | 49080.6 | 3590 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:39 | Normal | 657.5 | 667.6 | 256.8 | 282.7 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 227.4 | 227.4 | 230.6 | 8.3 | 1.7 | 8.2 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 3302 | 1 | 37.8 | 49080.6 | 3590 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:40 | Normal | 683.5 | 682.9 | 244.5 | 270.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 228 | 227 | 231.4 | 8.5 | 1.8 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3375 | 1 | 37.9 | 49080.7 | 3590 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:41 | Normal | 692.7 | 630.6 | 206.2 | 304.6 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0.5 | 227.6 | 225.8 | 230.8 | 8.6 | 1.8 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3403 | 1 | 38 | 49080.8 | 3590 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:42 | Normal | 678.8 | 671.7 | 199.8 | 282.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 228.6 | 231 | 8.9 | 1.8 | 8.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3534 | 1 | 38.1 | 49080.8 | 3590 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:43 | Normal | 665.6 | 664.8 | 237.2 | 305.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 227.4 | 231.2 | 9.2 | 1.7 | 8.9 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 3608 | 1 | 38.2 | 49080.9 | 3590 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:44 | Normal | 658.6 | 669.6 | 255.2 | 315.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 228.8 | 230.8 | 9.5 | 1.7 | 9.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3721 | 1 | 38.2 | 49080.9 | 3590 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:45 | Normal | 680.2 | 678.1 | 274.6 | 366.6 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 228.8 | 231.2 | 9.8 | 1.8 | 9.6 | 60 | 59.98 | 60 | 3866 | 1 | 38.4 | 49081 | 3590 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:46 | Normal | 674.3 | 662.4 | 226.9 | 358.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 227.8 | 227.8 | 231.2 | 9.7 | 1.7 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3909 | 1 | 38.5 | 49081.1 | 3590 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:47 | Normal | 669.2 | 685.1 | 226 | 364.6 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 228 | 227.4 | 232.4 | 10 | 1.7 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3970 | 1 | 38.6 | 49081.1 | 3590 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:48 | Normal | 666.7 | 671.9 | 245.6 | 399.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 228 | 228.2 | 231.2 | 10.5 | 1.6 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4118 | 1 | 38.7 | 49081.2 | 3590 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:49 | Normal | 669.9 | 681 | 253.8 | 375.8 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 227.8 | 228.6 | 231 | 10.9 | 1.7 | 10.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4219 | 1 | 38.8 | 49081.3 | 3590 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:50 | Normal | 651.4 | 663.4 | 243 | 351.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 228 | 228.2 | 231.6 | 10.9 | 1.6 | 10.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4249 | 1 | 38.9 | 49081.3 | 3591 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:51 | Normal | 630.5 | 690.5 | 290.4 | 270.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 228.2 | 228.2 | 231 | 10.9 | 1.7 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4318 | 1 | 39 | 49081.4 | 3591 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:52 | Normal | 672.3 | 704.5 | 220.5 | 201.6 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 228.2 | 227.6 | 231.8 | 10.7 | 1.8 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4327 | 1 | 39.1 | 49081.5 | 3591 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:53 | Normal | 681.3 | 688.6 | 251.5 | 223.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 230.6 | 231.2 | 11.3 | 1.7 | 11.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4484 | 1 | 39.2 | 49081.6 | 3591 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:54 | Normal | 671.9 | 671.3 | 207.6 | 209.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 228 | 232.2 | 11.5 | 1.6 | 11.5 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 4518 | 1 | 39.3 | 49081.6 | 3591 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:55 | Normal | 678.4 | 687.6 | 215.2 | 218.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 228.4 | 228.2 | 231.8 | 11.5 | 1.7 | 11.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4628 | 1 | 39.4 | 49081.7 | 3591 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:56 | Normal | 669.6 | 672.8 | 212.7 | 241.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 229 | 227 | 232.2 | 12.1 | 1.6 | 11.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4738 | 1 | 39.5 | 49081.8 | 3591 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:57 | Normal | 690.3 | 677.4 | 201.2 | 249.3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 228.6 | 227 | 232.4 | 12.4 | 1.7 | 12.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 4832 | 1 | 39.7 | 49081.9 | 3591 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:58 | Normal | 670.4 | 703.5 | 208.2 | 236.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 227.8 | 232.2 | 12.5 | 1.7 | 12.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 4889 | 1 | 39.7 | 49082 | 3591 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 06:59 | Normal | 675.8 | 690.1 | 253.1 | 271.2 | 3 | 3 | 0.4 | 0.8 | 227.8 | 227 | 233.4 | 12.7 | 1.7 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 5092 | 1 | 39.8 | 49082 | 3591 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:00 | Normal | 659.4 | 680.9 | 260.6 | 263.7 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 228.8 | 228.4 | 232.8 | 13.5 | 1.6 | 13.4 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 5149 | 1 | 40 | 49082.1 | 3591 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:01 | Normal | 669.9 | 656.4 | 284 | 259.8 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 227.8 | 229.6 | 233 | 14 | 1.5 | 14 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5305 | 1 | 40 | 49082.2 | 3591 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:02 | Normal | 651.1 | 663.3 | 236.5 | 263.6 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 228.8 | 227 | 232.8 | 13.9 | 1.6 | 13.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5280 | 1 | 40.1 | 49082.3 | 3591 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:03 | Normal | 675 | 676.9 | 209 | 284.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 226.8 | 232 | 14.2 | 1.6 | 14.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5450 | 1 | 40 | 49082.4 | 3591 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:04 | Normal | 670.2 | 668.3 | 205.5 | 275.6 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 228.2 | 228 | 232 | 14.5 | 1.6 | 14.4 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 5544 | 1 | 40.1 | 49082.5 | 3591 | 1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:05 | Normal | 648.7 | 665.5 | 216.7 | 303.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 228 | 227.4 | 232.4 | 14.6 | 1.5 | 14.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5630 | 1 | 40.2 | 49082.6 | 3591 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:06 | Normal | 673.4 | 669.5 | 223.1 | 273.2 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 228 | 227 | 232.4 | 14.9 | 1.6 | 14.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 5706 | 1 | 40.3 | 49082.7 | 3591 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:07 | Normal | 637.4 | 692.6 | 203.6 | 304.9 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 227.4 | 228.8 | 231.8 | 14.6 | 1.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5706 | 1 | 40.4 | 49082.8 | 3591 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:08 | Normal | 662.4 | 694.9 | 201.7 | 317.8 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 228 | 225.8 | 231.8 | 15 | 1.6 | 14.8 | 59.94 | 60 | 59.91 | 5749 | 1 | 40.5 | 49082.9 | 3591 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:09 | Normal | 677.8 | 669 | 222.1 | 286.1 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 228 | 226.4 | 231.8 | 14.5 | 1.6 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 5607 | 1 | 40.6 | 49083 | 3591 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:10 | Normal | 655 | 668.9 | 209.5 | 343.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 228.2 | 226.6 | 232.2 | 14.2 | 1.5 | 14.1 | 60 | 59.93 | 59.99 | 5485 | 1 | 40.7 | 49083 | 3591 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:11 | Normal | 662.1 | 668.2 | 201.9 | 289.5 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 227.4 | 226.4 | 231.6 | 13.9 | 1.6 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5404 | 1 | 40.8 | 49083.1 | 3591 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:12 | Normal | 672 | 677.1 | 209.1 | 310.9 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 227.6 | 225.8 | 233.2 | 15.1 | 1.6 | 15 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 5761 | 1 | 41 | 49083.2 | 3591 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:13 | Normal | 670.5 | 676.7 | 216 | 442 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 1 | 228 | 226.6 | 231.8 | 16.5 | 1.6 | 16.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6236 | 1 | 41.1 | 49083.3 | 3591 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:14 | Normal | 665.9 | 669.9 | 238.9 | 421.2 | 3.9 | 4 | 0.6 | 1 | 227.6 | 227.8 | 232.8 | 17.3 | 1.6 | 17.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6509 | 1 | 41.2 | 49083.4 | 3591 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:15 | Normal | 671.9 | 673 | 223.6 | 380.8 | 4 | 4.1 | 0.6 | 1 | 228 | 228.2 | 232 | 17.5 | 1.6 | 17.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 6661 | 1 | 41.2 | 49083.5 | 3591 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:16 | Normal | 658.1 | 669.8 | 219 | 398.1 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 227.2 | 227.2 | 232.6 | 17.7 | 1.5 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6709 | 1 | 41.4 | 49083.7 | 3591 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:17 | Normal | 675.7 | 670.8 | 220 | 393.1 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 227.8 | 227 | 232.8 | 17.9 | 1.6 | 17.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6805 | 1 | 41.5 | 49083.8 | 3591 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:18 | Normal | 646.6 | 680 | 208.3 | 443.4 | 4.3 | 4.2 | 0.7 | 1.1 | 228 | 228.8 | 232.2 | 18.4 | 1.6 | 18.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 6931 | 1 | 41.6 | 49083.9 | 3591 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:19 | Normal | 677.1 | 690.5 | 201.2 | 430.5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 227.8 | 230.2 | 232 | 18.6 | 1.7 | 18.4 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 7085 | 1 | 41.8 | 49084 | 3591 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:20 | Normal | 664.6 | 673.8 | 239.6 | 413.7 | 4.3 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | 228.2 | 227.4 | 232.4 | 18.9 | 1.6 | 18.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7150 | 1 | 41.9 | 49084.1 | 3591 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:21 | Normal | 674.1 | 679.4 | 210.2 | 539.4 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 227.8 | 228 | 232.8 | 19.5 | 1.6 | 19.4 | 60.02 | 59.95 | 60 | 7393 | 1 | 42 | 49084.2 | 3591 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:22 | Normal | 661 | 695.2 | 229.9 | 466.2 | 4.5 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 227.6 | 228.2 | 232.6 | 19.3 | 1.6 | 19.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7401 | 1 | 42.1 | 49084.4 | 3591 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:23 | Normal | 663.8 | 693.7 | 267.7 | 491.1 | 4.6 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 227.6 | 227 | 233.4 | 20.1 | 1.6 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7493 | 1 | 42.2 | 49084.5 | 3591 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:24 | Normal | 652.2 | 667.6 | 283.1 | 435.1 | 4.7 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 227.6 | 226.8 | 232.4 | 20.6 | 1.6 | 20.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7647 | 1 | 42.4 | 49084.6 | 3591 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:25 | Normal | 668.8 | 679.8 | 268.7 | 426.1 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 227.8 | 229.4 | 232.8 | 20.8 | 1.6 | 20.6 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 7839 | 1 | 42.5 | 49084.7 | 3591 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:26 | Normal | 654.4 | 679.5 | 268.1 | 463.3 | 5 | 4.9 | 0.9 | 1.3 | 227.4 | 227.6 | 232.6 | 21.2 | 1.5 | 21.1 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 7856 | 1 | 42.6 | 49084.9 | 3591 | 1.7 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:27 | Normal | 659.4 | 691.5 | 283.1 | 473.4 | 5 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 227.8 | 227.6 | 233.2 | 21.2 | 1.6 | 21.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8020 | 1 | 42.7 | 49085 | 3591 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:28 | Normal | 664.5 | 679.8 | 285.3 | 481 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 228 | 229 | 232.8 | 21.2 | 1.6 | 21 | 60 | 60 | 60.02 | 7910 | 1 | 42.8 | 49085.1 | 3591 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:29 | Normal | 675.4 | 680.6 | 297 | 489.1 | 4.9 | 5 | 0.9 | 1.3 | 227.8 | 226.4 | 233.4 | 21.4 | 1.6 | 21.2 | 59.93 | 60.04 | 59.98 | 8169 | 1 | 43 | 49085.3 | 3591 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-06 07:34 | Normal | 657.3 | 680.2 | 337.1 | 447.3 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 227.8 | 228 | 233.4 | 23.3 | 1.6 | 23.2 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 8669 | 1 | 43.7 | 49086 | 3591 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:39 | Normal | 648.8 | 662.1 | 395.9 | 404.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 227.8 | 228.4 | 233.6 | 24.6 | 1.6 | 24.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8806 | 1 | 44.3 | 49086.7 | 3591 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:44 | Normal | 647.1 | 682.2 | 371.4 | 586.7 | 5.8 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 227.6 | 227.4 | 234 | 26.1 | 1.6 | 26 | 60.09 | 60 | 60.04 | 9234 | 1 | 45.1 | 49087.5 | 3591 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:49 | Normal | 644.6 | 646.6 | 415.7 | 539.4 | 6.1 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 227.8 | 227.2 | 233.6 | 27.8 | 1.4 | 27.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9417 | 1 | 45.9 | 49088.3 | 3591 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:54 | Normal | 661.3 | 641.5 | 476 | 570.8 | 6.8 | 7.1 | 1.6 | 1.8 | 227.4 | 228.2 | 233.4 | 33.3 | 1.4 | 33.2 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 11054 | 1 | 46.7 | 49089.1 | 3592 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 07:59 | Wait | 772.5 | 774.9 | 728 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 49090 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:04 | Wait | 769.9 | 772.3 | 725.6 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:09 | Wait | 766.1 | 768.5 | 722.9 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:14 | Wait | 763.3 | 765.5 | 719.9 | 716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:19 | Wait | 760.7 | 763.3 | 717.6 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:24 | Wait | 758 | 760.2 | 715 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:29 | Wait | 755.2 | 757.5 | 712.3 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:34 | Wait | 755.7 | 756.5 | 711.2 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:39 | Wait | 754.6 | 755.6 | 709.8 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 49090.1 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:44 | Normal | 728.2 | 727.7 | 679.2 | 681.4 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 1 | 228.2 | 228 | 234.4 | 27 | 1.9 | 26.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 287 | 1 | 46.8 | 49090.2 | 3592 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:49 | Wait | 757.1 | 756.2 | 710.1 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:54 | Wait | 756.7 | 756.7 | 710.1 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 08:59 | Wait | 754.8 | 754.7 | 708.5 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:04 | Wait | 752.2 | 752.2 | 705.9 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.4 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:09 | Wait | 748.6 | 748.7 | 703.5 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:14 | Wait | 745.4 | 746.3 | 701 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:19 | Wait | 744.6 | 745.5 | 700.3 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.8 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:24 | Wait | 742.6 | 743 | 698.4 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 44.6 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:29 | Wait | 743.3 | 743.4 | 698.2 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:34 | Wait | 744.4 | 742.9 | 696.8 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.4 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:39 | Wait | 741.4 | 740.8 | 694.5 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:44 | Wait | 738.4 | 738.6 | 694.3 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:49 | Wait | 739.6 | 741.5 | 695.1 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:54 | Wait | 739.1 | 740.9 | 694.2 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 09:59 | Wait | 736.1 | 739 | 693.3 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.2 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:04 | Wait | 733.7 | 736.6 | 691.6 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.3 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:09 | Wait | 731.4 | 734.4 | 689.1 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.3 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:14 | Wait | 727.9 | 730.1 | 686 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 404 | 0 | 44.3 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:19 | Wait | 728.1 | 729.4 | 685.2 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 49090.2 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:24 | Wait | 727.1 | 728.3 | 684.7 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:29 | Wait | 725.1 | 726.7 | 683.3 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:34 | Wait | 726.7 | 727.9 | 684.2 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:39 | Wait | 722 | 724.2 | 680.4 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.3 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:44 | Wait | 720 | 721.4 | 678.6 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.5 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:49 | Wait | 717.7 | 720.3 | 678 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:54 | Wait | 716.4 | 719.4 | 677.5 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.7 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 10:59 | Wait | 715.1 | 717 | 676.3 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 44.9 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:04 | Wait | 714.1 | 716.4 | 674.7 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:09 | Wait | 715.1 | 717.3 | 674.6 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 45.2 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:14 | Wait | 714.7 | 718.3 | 675.3 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:19 | Wait | 713.8 | 717.4 | 673.6 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.4 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:24 | Wait | 712.3 | 715.6 | 671.8 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:29 | Wait | 711.4 | 715 | 671.6 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 45.7 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:34 | Wait | 710.3 | 714.5 | 670.4 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 45.8 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:39 | Wait | 710.2 | 713.4 | 670.4 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.9 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:44 | Wait | 709 | 712 | 669.5 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:49 | Wait | 708.4 | 711.6 | 669.1 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 49090.3 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:54 | Wait | 707.2 | 709.4 | 667.6 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 833 | 0 | 46.4 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 11:59 | Wait | 707.2 | 708.6 | 667.2 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 46.5 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:04 | Wait | 707 | 708.5 | 666.6 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:09 | Wait | 706.5 | 707.6 | 665.3 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:14 | Wait | 707.1 | 707.8 | 665.4 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:19 | Wait | 706.6 | 706.7 | 664.4 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:24 | Wait | 705.8 | 706.3 | 664.3 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:29 | Wait | 704.5 | 705.9 | 664.6 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:34 | Wait | 706.2 | 706.8 | 665 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:39 | Wait | 705.6 | 706.7 | 665.3 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 849 | 0 | 47.7 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:44 | Wait | 705.1 | 707 | 664.7 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:49 | Wait | 704.7 | 707.2 | 664.3 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:54 | Wait | 706.8 | 708.7 | 665.7 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 12:59 | Wait | 705.1 | 707.2 | 665.4 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 49090.4 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:04 | Wait | 706.2 | 708.6 | 666.4 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:09 | Wait | 705.3 | 707.3 | 665.3 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:14 | Wait | 705.3 | 707.4 | 665.3 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:19 | Wait | 705.1 | 706.8 | 665.5 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:24 | Wait | 706.3 | 707.8 | 666 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 135 | 0 | 48.8 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:29 | Wait | 706.5 | 708.4 | 666.8 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:34 | Wait | 708.8 | 710.4 | 669 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:39 | Wait | 710.2 | 712.1 | 670.1 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.1 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:44 | Wait | 709.8 | 712.2 | 669.6 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:49 | Wait | 711.1 | 713.1 | 669.8 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:54 | Wait | 711.8 | 713.5 | 670.6 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 13:59 | Wait | 713.1 | 714 | 671.1 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:04 | Wait | 714.2 | 715.3 | 672.3 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 49090.5 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:09 | Wait | 714.9 | 716.1 | 673.5 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 700 | 0 | 49.8 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:14 | Wait | 716 | 717 | 673.7 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:19 | Wait | 715.8 | 717 | 674.2 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:24 | Wait | 717.8 | 718.6 | 675.1 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:29 | Wait | 718.3 | 719.4 | 676.6 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:34 | Wait | 718.9 | 719.7 | 676.8 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:39 | Wait | 717.8 | 718.7 | 676.4 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:44 | Wait | 720 | 720.9 | 677.6 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:49 | Wait | 720.1 | 721.5 | 678.3 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 49090.6 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:54 | Wait | 720.1 | 721.6 | 678.8 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 49090.7 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 14:59 | Wait | 720.5 | 722 | 679.1 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 49090.7 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:04 | Wait | 719.5 | 721.1 | 678.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 49090.7 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:09 | Wait | 720.8 | 723.1 | 680.2 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 49090.8 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:14 | Normal | 584.5 | 603 | 568.3 | 574.4 | 6.5 | 8.5 | 2.1 | 2.2 | 227.2 | 226.2 | 233.6 | 36.5 | 1.4 | 36.6 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 11475 | 1 | 46.7 | 49091.2 | 3592 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:19 | Normal | 558.6 | 590.1 | 515 | 588 | 6.4 | 8.4 | 2.3 | 2 | 227.4 | 229.2 | 233.6 | 36 | 1.5 | 36 | 60.04 | 59.97 | 60 | 11066 | 1 | 49.4 | 49092.1 | 3592 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:24 | Normal | 599.8 | 582.1 | 540.2 | 581.5 | 5.3 | 8 | 2 | 2 | 228.6 | 229 | 233.2 | 31 | 1.4 | 31 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 10487 | 1 | 48.1 | 49093 | 3592 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:29 | Normal | 592.7 | 585.1 | 514.6 | 552.9 | 4.9 | 7.4 | 1.9 | 2.1 | 228 | 229.6 | 233.8 | 30.2 | 1.4 | 30.2 | 60.09 | 59.9 | 60.03 | 9803 | 1 | 46.5 | 49093.9 | 3592 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:34 | Normal | 598.8 | 616.8 | 496.8 | 520.9 | 4.5 | 6.7 | 1.8 | 2 | 226.2 | 227 | 232.8 | 28.8 | 1.5 | 28.9 | 59.83 | 60 | 59.86 | 9145 | 1 | 45.4 | 49094.6 | 3592 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:39 | Normal | 611.6 | 595 | 533 | 499.1 | 4.1 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 228.8 | 227.6 | 232.8 | 25.3 | 1.4 | 25.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8568 | 1 | 45.6 | 49095.4 | 3592 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:44 | Normal | 591 | 616 | 497.2 | 536.8 | 4 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 228 | 226.4 | 233.6 | 23.7 | 1.4 | 23.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8120 | 1 | 46.2 | 49096 | 3592 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:49 | Normal | 612.3 | 607.5 | 461.9 | 498 | 3.6 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 228 | 229.2 | 232.2 | 21.3 | 1.4 | 21.3 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 7500 | 1 | 46.7 | 49096.7 | 3592 | 1 | 1.4 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:54 | Normal | 601.7 | 632.5 | 450.2 | 502.2 | 3.3 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 228.4 | 228.6 | 232.6 | 19.4 | 1.4 | 19.4 | 59.95 | 60.03 | 59.95 | 7014 | 1 | 47.5 | 49097.3 | 3592 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 15:59 | Normal | 573.8 | 620.9 | 542.8 | 609.5 | 3.1 | 4.5 | 0.9 | 1 | 228 | 228 | 232.2 | 18.1 | 1.4 | 18.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6472 | 1 | 48.3 | 49097.9 | 3593 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:04 | Normal | 621.7 | 642.8 | 499.9 | 592.4 | 2.5 | 4 | 0.8 | 1 | 228.8 | 227.6 | 232 | 16.4 | 1.5 | 16.3 | 60.06 | 60.11 | 60.03 | 5838 | 1 | 49 | 49098.4 | 3593 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:09 | Normal | 599.7 | 621 | 537 | 584.6 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 1 | 228.8 | 228.8 | 232.6 | 14.6 | 1.5 | 14.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5490 | 1 | 49.8 | 49098.9 | 3593 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:14 | Normal | 558.6 | 604.2 | 432.8 | 629.6 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 229 | 232.2 | 12.9 | 1.4 | 12.9 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 4746 | 1 | 49.8 | 49099.3 | 3593 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:19 | Normal | 508.4 | 533.5 | 330 | 618.7 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 228.4 | 230.4 | 10.5 | 1.4 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3964 | 1 | 49.6 | 49099.6 | 3593 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:24 | Normal | 622.7 | 506.4 | 261.9 | 526 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 227.8 | 226.8 | 231.8 | 9.5 | 1.5 | 9.6 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 3680 | 1 | 49.3 | 49100 | 3593 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:29 | Normal | 619.7 | 483.1 | 306.3 | 577.5 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 226.4 | 231.4 | 8.6 | 1.5 | 8.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 3281 | 1 | 48.9 | 49100.2 | 3593 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:34 | Normal | 646 | 366.2 | 211.9 | 355.7 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 228.4 | 226.2 | 231.4 | 6.4 | 1.6 | 6.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 2563 | 1 | 48.6 | 49100.5 | 3593 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:39 | Normal | 625.2 | 632.4 | 199.7 | 384 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 225.8 | 231.8 | 6.9 | 1.6 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2706 | 1 | 48.2 | 49100.7 | 3593 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:44 | Normal | 568.9 | 638.6 | 209.5 | 422.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227.2 | 231.2 | 5.7 | 1.5 | 5.7 | 60 | 60.07 | 60.01 | 2364 | 1 | 47.7 | 49100.9 | 3593 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:49 | Normal | 517.4 | 596.7 | 223.6 | 361.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.2 | 229 | 230.2 | 4.9 | 1.4 | 4.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2007 | 1 | 47 | 49101.1 | 3593 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:54 | Normal | 470.8 | 576.8 | 216.5 | 200.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 229 | 231.6 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1615 | 1 | 45.9 | 49101.2 | 3593 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 16:59 | Normal | 373.5 | 592 | 200.2 | 249.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 60.11 | 60.04 | 60.1 | 1325 | 1 | 45.7 | 49101.4 | 3594 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:04 | Normal | 406.9 | 556.2 | 205.9 | 247 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 232.4 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 1156 | 1 | 48.7 | 49101.5 | 3594 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:09 | Normal | 368.3 | 497.6 | 200.3 | 206.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 948 | 1 | 49.6 | 49101.6 | 3594 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:14 | Normal | 225.3 | 499.8 | 211.3 | 210 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 232.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 725 | 1 | 48.9 | 49101.6 | 3594 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:19 | Normal | 200 | 396.2 | 190.8 | 273.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 2 | 1.5 | 2.9 | 59.88 | 59.95 | 59.86 | 565 | 1 | 48 | 49101.7 | 3594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:24 | Normal | 199.6 | 499.1 | 492.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 60.01 | 60 | 510 | 1 | 46.6 | 49101.7 | 3594 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:29 | Normal | 200.6 | 525.2 | 482.7 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 233.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 431 | 1 | 46 | 49101.8 | 3594 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:34 | Normal | 199.4 | 387.9 | 460.1 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 232.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 382 | 1 | 49.7 | 49101.8 | 3594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:39 | Normal | 237 | 466.6 | 426.9 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.09 | 60.02 | 386 | 1 | 48.7 | 49101.8 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:44 | Normal | 183.5 | 440.4 | 301.4 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 232.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.12 | 60.08 | 361 | 1 | 46.9 | 49101.9 | 3594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:49 | Normal | 178.2 | 466.9 | 395.2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 344 | 1 | 50 | 49101.9 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-06 17:54 | Normal | 200.1 | 199.7 | 197.4 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.8 | 231.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 59.92 | 60.04 | 60.01 | 341 | 1 | 48.8 | 49101.9 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0