## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-07 05:38 | Wait | 597.9 | 598.3 | 569.3 | 584.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.3 | 12324.7 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 05:43 | Normal | 302.5 | 574.9 | 557.6 | 564.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 223.4 | 232.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60 | 626 | 1 | 33.4 | 12324.7 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 05:48 | Normal | 303.1 | 595 | 522.4 | 523.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 226.2 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 724 | 1 | 37 | 12324.7 | 2018 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 05:53 | Normal | 221.9 | 583.4 | 425.1 | 435.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.4 | 233.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 806 | 1 | 38.6 | 12324.8 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 05:58 | Normal | 211.1 | 599.8 | 398.3 | 515.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 230.2 | 227.4 | 232.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 960 | 1 | 40.1 | 12324.9 | 2019 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:03 | Normal | 269.6 | 605.1 | 300.2 | 552.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 228.8 | 232.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1099 | 1 | 41.1 | 12325 | 2019 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:08 | Normal | 334.6 | 626.1 | 299.8 | 583.6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 233 | 232.4 | 2 | 2.1 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 1355 | 1 | 42 | 12325.1 | 2019 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:13 | Normal | 375.7 | 644.9 | 272.5 | 587.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 235 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1550 | 1 | 42.7 | 12325.2 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:18 | Normal | 371.4 | 662.2 | 375.2 | 602.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230.6 | 237.4 | 232 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 60.07 | 60.05 | 59.99 | 1756 | 1 | 43.3 | 12325.3 | 2019 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:23 | Normal | 371.3 | 682.5 | 353.7 | 618.7 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 237.2 | 232.6 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 1945 | 1 | 43.9 | 12325.5 | 2019 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:28 | Normal | 458.6 | 710 | 372.2 | 593 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 238 | 232.4 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 59.9 | 59.95 | 59.91 | 1973 | 1 | 44.5 | 12325.6 | 2019 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:33 | Normal | 511.8 | 716.2 | 270.3 | 517.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 231 | 239.2 | 232.6 | 2.4 | 3 | 3.8 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 2155 | 1 | 45 | 12325.8 | 2019 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:38 | Normal | 714.8 | 715.9 | 661.5 | 677.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 240.8 | 232.4 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 60.04 | 60.11 | 60.08 | 238 | 1 | 45.6 | 12325.9 | 2019 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:43 | Wait | 738.6 | 739 | 684.4 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:48 | Wait | 740.2 | 740.3 | 686.1 | 702.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:53 | Wait | 742.6 | 741.5 | 687.2 | 703.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 606 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 06:58 | Wait | 744.9 | 743.2 | 688.6 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.09 | 0 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:03 | Wait | 746.1 | 744.3 | 689.6 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:08 | Wait | 747.5 | 746.1 | 690.5 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:13 | Wait | 747.5 | 747.5 | 691.5 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:18 | Wait | 747.9 | 749.2 | 692.5 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:23 | Wait | 748 | 750.9 | 693.5 | 706.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:28 | Wait | 747.7 | 751.1 | 694.3 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:33 | Wait | 747 | 752.2 | 695.5 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:38 | Wait | 746.4 | 752.3 | 696.6 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 222.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:43 | Wait | 745.7 | 751.7 | 697.3 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:48 | Wait | 745.5 | 751.4 | 697.8 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:53 | Wait | 744.3 | 749.8 | 697.7 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 07:58 | Wait | 743.7 | 749.1 | 697.8 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:03 | Wait | 742.6 | 748.1 | 697.1 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:08 | Wait | 742.4 | 747.8 | 697.9 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:13 | Wait | 742.7 | 748.4 | 698.3 | 700.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:18 | Wait | 741.2 | 746.3 | 698.3 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:23 | Wait | 739.9 | 744.5 | 697.4 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:28 | Wait | 738.4 | 742.3 | 696.5 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:33 | Wait | 738 | 741.2 | 696.8 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:38 | Wait | 736.9 | 739.7 | 695.6 | 694 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:43 | Wait | 735.5 | 738.3 | 695.3 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:48 | Wait | 734 | 736 | 695 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 222.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 47.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:53 | Wait | 732.6 | 734.4 | 694.1 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.8 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 08:58 | Wait | 730.8 | 731.9 | 693.2 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 222 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:03 | Wait | 728.9 | 729.3 | 691.8 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 223 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:08 | Wait | 728.5 | 728.6 | 691.1 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:13 | Wait | 727.3 | 727.4 | 689.9 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:18 | Wait | 726.3 | 726.2 | 688.9 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:23 | Wait | 724.8 | 724.5 | 688 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:28 | Wait | 723.3 | 723.3 | 687.3 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:33 | Wait | 722.7 | 722.4 | 685.9 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:38 | Wait | 720.9 | 720 | 685.5 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:43 | Wait | 719.3 | 719.6 | 685 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:48 | Wait | 718 | 718.8 | 683.8 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:53 | Wait | 716.4 | 716.6 | 682.5 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 224 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 09:58 | Wait | 715.1 | 715.4 | 681.2 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:03 | Wait | 715.1 | 715.3 | 680.4 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:08 | Wait | 712.4 | 711.8 | 677.8 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:13 | Fault | 711.1 | 710.6 | 676.2 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:18 | Wait | 710.6 | 709.8 | 675.1 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:23 | Wait | 710.1 | 709 | 673.1 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:28 | Wait | 708.8 | 709 | 672.8 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:33 | Wait | 708.1 | 708 | 670.9 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:38 | Wait | 706.2 | 705.7 | 669 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:43 | Wait | 704.8 | 704.8 | 668.4 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:48 | Wait | 703.9 | 704.7 | 667.7 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:53 | Wait | 702.6 | 703.9 | 667.6 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 10:58 | Wait | 702.1 | 702.5 | 666.9 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:03 | Wait | 700.6 | 700.2 | 664.5 | 661.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:08 | Wait | 699.8 | 698.9 | 663.9 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:13 | Wait | 701.3 | 700.4 | 664.6 | 662.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:18 | Wait | 699.6 | 697.6 | 662.4 | 661.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:23 | Wait | 699.1 | 697.7 | 662.1 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:28 | Wait | 699.8 | 698.2 | 662.5 | 659.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:33 | Wait | 699.4 | 697.4 | 660.9 | 658.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:38 | Wait | 700.2 | 699.2 | 663.1 | 660.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:43 | Wait | 699.4 | 697.8 | 661 | 659 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 223.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:48 | Wait | 698.1 | 695.9 | 659.5 | 658.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 222.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:53 | Wait | 698.1 | 695.8 | 659.6 | 660.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 222.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60.11 | 59.87 | 0 | 0 | 49.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 11:58 | Wait | 698 | 695.2 | 657.9 | 659.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.09 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:03 | Wait | 698.8 | 696.8 | 659.8 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 222.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:08 | Wait | 674.3 | 674.9 | 637.8 | 637 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 224.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:13 | Wait | 724.5 | 723.9 | 683.5 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:18 | Wait | 710.4 | 708.5 | 669.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:23 | Wait | 705.6 | 701.1 | 662.7 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:28 | Wait | 701.8 | 699.7 | 661.3 | 659.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:33 | Wait | 710.5 | 707.8 | 666.9 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:38 | Wait | 705.7 | 706.2 | 666.3 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:43 | Fault | 684.5 | 688.9 | 652.4 | 645.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:48 | Wait | 715.1 | 715.6 | 675.1 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:53 | Wait | 709.1 | 710.8 | 670.3 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 12:58 | Wait | 707.2 | 708.4 | 667.7 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:03 | Wait | 715.5 | 717.5 | 676.6 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:08 | Wait | 720.8 | 721.6 | 678.1 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:13 | Wait | 689.5 | 694.2 | 652.7 | 649.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 45.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:18 | Wait | 721 | 722.2 | 681.1 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.85 | 59.85 | 1 | 0 | 45 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:23 | Wait | 714.9 | 715.1 | 674.7 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:28 | Wait | 710.7 | 711.3 | 672.1 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:33 | Wait | 709.1 | 711.6 | 672 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:38 | Wait | 709 | 710.9 | 671.3 | 665.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:43 | Wait | 690.5 | 698.3 | 662.8 | 647.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 44.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:48 | Wait | 713.5 | 716.3 | 675.8 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:53 | Wait | 711.5 | 715.1 | 674 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 13:58 | Wait | 711.9 | 716.4 | 674.5 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:03 | Wait | 712.9 | 717.5 | 675.6 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 0 | 0 | 47.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:08 | Wait | 713.4 | 717 | 675.1 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:13 | Wait | 713.2 | 718.1 | 675.5 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 216.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:18 | Wait | 713.9 | 719 | 675.8 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:23 | Wait | 714.7 | 719.5 | 677.3 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:28 | Wait | 715 | 719.5 | 677.5 | 671 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:33 | Wait | 714.2 | 718.3 | 676.9 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:38 | Wait | 713.3 | 718.1 | 676.7 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 222 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:43 | Wait | 719.4 | 723 | 681.5 | 676.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:48 | Wait | 715.8 | 718.7 | 676.4 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 46.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:53 | Wait | 714.2 | 716.6 | 673.9 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 44.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 14:58 | Wait | 713 | 714.9 | 672.3 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:03 | Wait | 713.9 | 715.6 | 672.6 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:08 | Wait | 715.3 | 716.8 | 674.4 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:13 | Wait | 715.7 | 718.2 | 675.3 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 48.6 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:18 | Wait | 716.8 | 719.9 | 677.4 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:23 | Wait | 715.7 | 718.4 | 676.2 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 220.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:28 | Wait | 698.1 | 702.7 | 660.6 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:33 | Wait | 719.9 | 723.6 | 680.4 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:38 | Wait | 717.8 | 721 | 678.4 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 219.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:43 | Wait | 717.3 | 722.7 | 679.3 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 221 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:48 | Wait | 716.9 | 723.2 | 679.9 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:53 | Wait | 715.3 | 721.6 | 678.3 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 15:58 | Wait | 714.3 | 720.7 | 676.5 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.9 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:03 | Wait | 712.6 | 719.4 | 675.9 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:08 | Wait | 711.6 | 718.7 | 674.9 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:13 | Wait | 709.9 | 716.2 | 672.5 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:18 | Wait | 707.8 | 714.7 | 670.9 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 48.1 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:23 | Wait | 704.9 | 711.9 | 668.3 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:28 | Wait | 702.8 | 710 | 666.8 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12325.9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:33 | Wait | 700.4 | 707.7 | 664.5 | 660.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 980 | 0 | 49.4 | 12326 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:38 | Normal | 498.8 | 682.8 | 549.3 | 577.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 238.4 | 228.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 2318 | 1 | 49.5 | 12326.1 | 2019 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:43 | Normal | 445 | 667.9 | 544.6 | 563.8 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 238.8 | 228.4 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 59.98 | 60.06 | 60 | 2370 | 1 | 49.8 | 12326.2 | 2019 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:48 | Normal | 462.7 | 632.1 | 590.2 | 580.8 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 236.6 | 228.6 | 2.8 | 3.2 | 4 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 2169 | 1 | 48.3 | 12326.4 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:53 | Normal | 424.8 | 605 | 538.4 | 553.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 226.4 | 234.4 | 228.4 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1901 | 1 | 45.1 | 12326.6 | 2019 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 16:58 | Normal | 371.7 | 608.7 | 526.3 | 591.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 232.4 | 228.8 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1636 | 1 | 46.8 | 12326.8 | 2020 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:03 | Normal | 340.3 | 597.4 | 492.5 | 581.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 229.8 | 228.4 | 1.9 | 2 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1415 | 1 | 48.1 | 12326.9 | 2020 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:08 | Normal | 339.9 | 600.2 | 403.1 | 573.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 227.8 | 228.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1191 | 1 | 49.2 | 12327 | 2020 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:13 | Normal | 339.5 | 615.4 | 282.3 | 565.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 226.6 | 228.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 1025 | 1 | 50 | 12327.1 | 2020 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:18 | Normal | 295.5 | 551.7 | 237.6 | 537.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 228 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 836 | 1 | 45 | 12327.2 | 2020 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:23 | Normal | 293.1 | 565.2 | 218 | 428.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 224 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 711 | 1 | 47.2 | 12327.2 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:28 | Normal | 358.8 | 585 | 203.1 | 487.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224 | 230.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.85 | 59.89 | 640 | 1 | 48.5 | 12327.3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:33 | Normal | 309.9 | 549.1 | 312.9 | 501.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 222.6 | 229.6 | 2 | 1 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 575 | 1 | 49.3 | 12327.3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:38 | Normal | 496.4 | 586.5 | 284.9 | 535.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 230.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 543 | 1 | 49.8 | 12327.4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:43 | Normal | 197.9 | 569.6 | 340 | 535.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 227.4 | 221 | 231.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 509 | 1 | 49.2 | 12327.4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:48 | Normal | 194.2 | 488.8 | 439.9 | 447.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 222.8 | 230.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 502 | 1 | 46.5 | 12327.5 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:53 | Normal | 202.1 | 311.2 | 268.3 | 286.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 221 | 229.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 59.92 | 60.05 | 60.01 | 496 | 1 | 45.1 | 12327.5 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-07 17:58 | Normal | 153.4 | 183.4 | 152.1 | 159.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 222.8 | 229.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 495 | 1 | 46.3 | 12327.5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0