## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-08 05:35 | Wait | 581 | 581.1 | 556.9 | 573.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.1 | 12327.5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-08 05:40 | Wait | 613.1 | 613.1 | 577.2 | 592.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.6 | 12327.5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-08 05:44 | Normal | 480.8 | 632.1 | 563.4 | 529.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 224.4 | 231 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 626 | 1 | 38.1 | 12327.6 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:49 | Normal | 430 | 623.8 | 481.6 | 513.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 224.2 | 231 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 735 | 1 | 40.4 | 12327.6 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 05:50 | Normal | 435.7 | 577.9 | 544.9 | 485.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 225.6 | 231.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 60.08 | 60.12 | 60.1 | 745 | 1 | 40.8 | 12327.6 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:51 | Normal | 427 | 615.7 | 537.8 | 502.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229 | 224.2 | 232 | 2 | 1.4 | 1.7 | 60.09 | 60.01 | 60.01 | 766 | 1 | 41.2 | 12327.6 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:52 | Normal | 384.9 | 592.5 | 510.6 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 228.6 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60 | 60.04 | 787 | 1 | 41.5 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:53 | Normal | 362.8 | 567.8 | 515.9 | 513.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 227.8 | 231.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.09 | 799 | 1 | 41.8 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:54 | Normal | 357.7 | 583.5 | 523 | 525.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 227 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.1 | 60.16 | 59.96 | 825 | 1 | 42 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:55 | Normal | 358.6 | 607.5 | 527.9 | 502.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 228.8 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60.12 | 60.04 | 867 | 1 | 42.2 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:56 | Normal | 327.9 | 595.6 | 552.4 | 529.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 227.2 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 870 | 1 | 42.5 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:57 | Normal | 316.3 | 571.7 | 538.6 | 542.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 230 | 231.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 906 | 1 | 42.7 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:58 | Normal | 323.1 | 565.3 | 539.6 | 518 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.2 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 928 | 1 | 43 | 12327.7 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 05:59 | Normal | 288.6 | 565.3 | 512.8 | 566.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 228.2 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 955 | 1 | 43.2 | 12327.8 | 2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 06:00 | Normal | 276.8 | 616.6 | 498.3 | 531.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 229.8 | 231.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 1001 | 1 | 43.5 | 12327.8 | 2021 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 06:01 | Normal | 270.9 | 611.5 | 475.8 | 507.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 227.6 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.89 | 59.99 | 1030 | 1 | 43.7 | 12327.8 | 2021 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 06:02 | Normal | 231.9 | 614.4 | 419.2 | 484.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 228.6 | 231.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1015 | 1 | 44 | 12327.8 | 2021 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 06:04 | Normal | 454 | 599.7 | 559.6 | 497.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 225.6 | 231 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 60.09 | 60.01 | 615 | 1 | 37.6 | 12327.6 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2024-09-08 06:07 | Normal | 325.9 | 631.6 | 577.9 | 558.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 231.8 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1247 | 1 | 45 | 12327.9 | 2021 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:12 | Normal | 375.4 | 632.6 | 608.8 | 557.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 232.8 | 231.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 1468 | 1 | 45.6 | 12328 | 2021 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:17 | Normal | 424.2 | 657.6 | 551.8 | 570.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229 | 235 | 231.4 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 60.03 | 59.96 | 60 | 1704 | 1 | 46.1 | 12328.2 | 2021 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:22 | Normal | 441.8 | 659.6 | 577.8 | 580 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230 | 239.2 | 231.2 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1933 | 1 | 46.7 | 12328.3 | 2021 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:27 | Normal | 445.8 | 685.7 | 534.1 | 612.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 240.8 | 231.4 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 1998 | 1 | 47.1 | 12328.5 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:32 | Normal | 506.1 | 692.2 | 469 | 459.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 242.2 | 231.8 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 60.07 | 60.14 | 60.11 | 2056 | 1 | 47.7 | 12328.6 | 2021 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:37 | Normal | 440.9 | 705.4 | 342.3 | 373.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 229.6 | 241.8 | 231.4 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 59.95 | 60.03 | 59.94 | 2082 | 1 | 48.1 | 12328.8 | 2021 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:42 | Wait | 728.2 | 729.2 | 677.4 | 691.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.93 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12328.8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:47 | Wait | 730.6 | 731.6 | 679.5 | 693 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12328.8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:52 | Wait | 732.6 | 733.3 | 681.5 | 694.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1 | 0 | 48.7 | 12328.8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 06:57 | Wait | 734.7 | 735.3 | 683.6 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12328.8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:02 | Wait | 736.5 | 736.9 | 684.9 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 222.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:07 | Normal | 716.4 | 734.3 | 669.2 | 676.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 231.2 | 241.2 | 232.2 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 60.06 | 59.96 | 60 | 2158 | 1 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:12 | Wait | 739.8 | 740.7 | 688 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:17 | Wait | 740.6 | 742.2 | 689 | 699.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:22 | Wait | 740.9 | 743.2 | 689.9 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:27 | Wait | 741.3 | 744.4 | 690.9 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:32 | Wait | 742.3 | 745.7 | 691.9 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 222.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.97 | 59.92 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:37 | Wait | 742 | 746.3 | 692.6 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:42 | Wait | 742.6 | 747.4 | 694.2 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:47 | Wait | 742.9 | 747.8 | 694.7 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 223.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.9 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:52 | Wait | 742.7 | 747.9 | 695.5 | 700.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 223.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 07:57 | Wait | 742.5 | 748 | 695.7 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:02 | Wait | 742.3 | 748.4 | 696.3 | 699.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 222.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:07 | Wait | 742.2 | 748 | 696.3 | 699 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 223.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:12 | Wait | 742.3 | 747.7 | 697.1 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:17 | Wait | 741.4 | 747.1 | 697.1 | 698.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:22 | Wait | 741.4 | 747.1 | 697.5 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 222 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:27 | Wait | 740.3 | 746.1 | 696.9 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:32 | Wait | 739.2 | 744.9 | 696.6 | 695.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:37 | Wait | 738.8 | 744.1 | 697 | 694.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:42 | Wait | 738.2 | 742.9 | 696.9 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:47 | Wait | 736.7 | 740.8 | 696.4 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:52 | Wait | 737.1 | 741.6 | 696.8 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 08:57 | Wait | 735.2 | 739.5 | 696 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:02 | Wait | 733.9 | 738.3 | 695.4 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:07 | Wait | 732.2 | 736.3 | 694.3 | 687.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:12 | Wait | 732.3 | 736.5 | 694 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:17 | Fault | 731.7 | 736.6 | 693.8 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:22 | Wait | 731.9 | 736.9 | 694.5 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:27 | Wait | 732.1 | 736.5 | 695.1 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:32 | Wait | 731.1 | 735.7 | 693.9 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:37 | Wait | 731 | 736.6 | 695.1 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:42 | Wait | 729.6 | 735.1 | 694.4 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:47 | Wait | 729.8 | 735.5 | 694.8 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:52 | Wait | 729.2 | 735 | 693.4 | 682.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 09:57 | Wait | 726.6 | 732.6 | 692 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:02 | Wait | 725.4 | 731.6 | 691.2 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:07 | Wait | 723 | 728.4 | 688.7 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:12 | Wait | 722.3 | 727.1 | 687.8 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:17 | Wait | 721.1 | 725 | 686.9 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:22 | Wait | 718.7 | 723.1 | 684.9 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:27 | Wait | 718.3 | 723.8 | 684.6 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:32 | Wait | 719.7 | 726.1 | 686.2 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:37 | Wait | 719 | 722.9 | 684.2 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:42 | Wait | 720.1 | 724.1 | 684.8 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:47 | Wait | 718 | 723.6 | 684.1 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:52 | Wait | 718.5 | 724.8 | 684.6 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 10:57 | Wait | 719.9 | 724.9 | 685.3 | 675.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:02 | Wait | 715.2 | 720.2 | 681.1 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:07 | Wait | 714.7 | 720.1 | 680.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:12 | Wait | 714.3 | 718.8 | 680.3 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 222.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:17 | Wait | 713 | 718 | 678.9 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:22 | Wait | 713.3 | 717.5 | 679.3 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:27 | Wait | 713.4 | 716.8 | 679.1 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:32 | Wait | 712.7 | 715.8 | 678.7 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:37 | Wait | 714.3 | 718.3 | 679.6 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 45.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:42 | Wait | 714 | 718.2 | 680 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 50.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:47 | Fault | 711.5 | 715.7 | 676.2 | 667.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:52 | Wait | 712.6 | 717.5 | 677.6 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 11:57 | Wait | 711.3 | 717 | 678 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 49.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:02 | Wait | 708.4 | 714.2 | 675.3 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:07 | Wait | 710.5 | 716.3 | 676.4 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:12 | Wait | 710.5 | 717.6 | 677.2 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:17 | Wait | 710.7 | 713.6 | 673.9 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:22 | Wait | 709.3 | 713.1 | 673.5 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:27 | Wait | 710.6 | 714.2 | 674.2 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:32 | Wait | 708 | 711.8 | 672 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:37 | Wait | 709.5 | 712.3 | 672.2 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:42 | Wait | 710.3 | 712.3 | 671.8 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:47 | Wait | 709.4 | 711.7 | 671.9 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:52 | Wait | 710 | 713.6 | 674.2 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 12:57 | Wait | 707.4 | 710.4 | 671.6 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:02 | Wait | 709.2 | 713.5 | 673.7 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:07 | Wait | 707.6 | 709.6 | 670.5 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:12 | Wait | 706.8 | 709.2 | 669.7 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:17 | Wait | 707.7 | 710.8 | 671.8 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:22 | Wait | 708.3 | 713 | 672.9 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:27 | Wait | 706.5 | 711.4 | 671.5 | 662.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:32 | Wait | 709.4 | 714.7 | 675 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:37 | Wait | 708.2 | 711.9 | 671.7 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:42 | Wait | 709.5 | 713.4 | 673.6 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:47 | Wait | 709.7 | 713 | 672.9 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:52 | Wait | 708 | 710.6 | 670.4 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 13:57 | Wait | 708.6 | 711.8 | 670.6 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:02 | Wait | 709.6 | 712.8 | 670.8 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:07 | Wait | 710.2 | 712.4 | 671.6 | 667.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:12 | Wait | 709.7 | 711.1 | 670.6 | 667.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 223 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:17 | Wait | 710.6 | 713.5 | 671.8 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:22 | Wait | 711.8 | 714.5 | 672.8 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:27 | Wait | 711.5 | 713 | 671.3 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:32 | Wait | 711.3 | 712.7 | 671.2 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:37 | Wait | 712.5 | 715.1 | 673.6 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:42 | Wait | 713.8 | 716.9 | 675.2 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:47 | Wait | 713 | 716.8 | 674.8 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:52 | Fault | 713.3 | 716.4 | 674.7 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 14:57 | Wait | 713.6 | 715.7 | 674.3 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:02 | Wait | 714.5 | 716.1 | 672.9 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.85 | 59.84 | 0 | 0 | 48.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:07 | Wait | 714.7 | 716.1 | 672.3 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:12 | Wait | 715.2 | 716.9 | 674.6 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:17 | Wait | 717 | 719.6 | 676.6 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.09 | 0 | 0 | 46.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:22 | Wait | 717.4 | 720.3 | 677.3 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 218.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 45.7 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:27 | Wait | 717 | 720 | 677 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 221.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:32 | Wait | 716.9 | 720.4 | 677.2 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:37 | Wait | 716.1 | 719.4 | 676 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 221.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:42 | Wait | 716.4 | 719.5 | 675.9 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:47 | Wait | 715 | 718 | 674.8 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:52 | Wait | 714.9 | 718.5 | 675.5 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 15:57 | Wait | 714.3 | 719.8 | 677.2 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:02 | Wait | 712.9 | 718.3 | 675.4 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:07 | Wait | 713.4 | 719.2 | 675.9 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:12 | Wait | 713.2 | 719.3 | 675.3 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 219.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:17 | Wait | 715.8 | 721.5 | 678 | 677.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:22 | Wait | 710.1 | 716.6 | 672.7 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:27 | Wait | 707.2 | 713.9 | 669.5 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 397 | 0 | 46.2 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:32 | Wait | 703.9 | 710.4 | 666 | 664.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:37 | Wait | 702.3 | 709.6 | 665.5 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12328.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:42 | Normal | 626.6 | 690.5 | 594.2 | 596.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 240.2 | 230.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 59.93 | 60.01 | 60.04 | 2373 | 1 | 49.1 | 12329 | 2022 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:47 | Normal | 594.2 | 662.3 | 579.6 | 569.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 241.4 | 230 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2205 | 1 | 49.4 | 12329 | 2022 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:52 | Normal | 512.7 | 629.4 | 533.9 | 574.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 237.6 | 230.4 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 59.95 | 59.88 | 59.96 | 2013 | 1 | 49.7 | 12329.2 | 2022 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 16:57 | Normal | 490.3 | 598.8 | 498.8 | 568.7 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 226.8 | 232.6 | 228.6 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1617 | 1 | 49 | 12329.3 | 2022 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:02 | Normal | 448.5 | 621.3 | 532.7 | 563.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 233.4 | 228.6 | 2 | 2.6 | 3 | 60.01 | 60.1 | 60.11 | 1634 | 1 | 45.6 | 12329.5 | 2022 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:07 | Normal | 386.3 | 610.3 | 452.5 | 576.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 230.4 | 228.4 | 2 | 1.9 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 1410 | 1 | 46.6 | 12329.6 | 2022 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:12 | Normal | 283.4 | 586.7 | 464.5 | 545 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226 | 227.4 | 228.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.87 | 59.93 | 1109 | 1 | 48 | 12329.7 | 2022 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:17 | Normal | 209.1 | 587.2 | 366.4 | 489.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225 | 225.6 | 228.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 859 | 1 | 49.2 | 12329.8 | 2022 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:22 | Normal | 242.8 | 560 | 424.3 | 466.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.2 | 228.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.85 | 59.91 | 741 | 1 | 50 | 12329.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:27 | Normal | 199.6 | 531.8 | 432.8 | 516.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223 | 228.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 628 | 1 | 46 | 12329.9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:32 | Normal | 201.5 | 556 | 410.6 | 508.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 222.2 | 228.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 564 | 1 | 46.7 | 12330 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:37 | Normal | 215.6 | 573.2 | 451.1 | 542.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 526 | 1 | 48.1 | 12330 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:42 | Normal | 191.1 | 560.7 | 528.1 | 533.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 221.8 | 227.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.91 | 60.01 | 504 | 1 | 49.1 | 12330.1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:47 | Normal | 216 | 489.6 | 420.3 | 405.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.4 | 225 | 234.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.12 | 60.07 | 514 | 1 | 49.8 | 12330.1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:52 | Normal | 201.5 | 336.9 | 221.1 | 291.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 222.4 | 232.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 59.8 | 59.95 | 511 | 1 | 48.9 | 12330.1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-08 17:57 | Normal | 164.4 | 197.2 | 166.4 | 170.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.4 | 233.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 502 | 1 | 45.8 | 12330.2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0