## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-09 05:34 | Wait | 587.7 | 588 | 559.3 | 575.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 12330.2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 05:39 | Wait | 619.1 | 619.5 | 581.1 | 596.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 223 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.5 | 12330.2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 05:44 | Normal | 517.1 | 601.6 | 573.2 | 455.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 225.6 | 231 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 660 | 1 | 39.1 | 12330.2 | 2023 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 05:49 | Normal | 508.3 | 578.1 | 537.9 | 475.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 227.4 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.07 | 788 | 1 | 40.9 | 12330.3 | 2023 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 05:54 | Normal | 509.3 | 569.3 | 495.5 | 376.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 226.4 | 231.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.01 | 899 | 1 | 42.3 | 12330.3 | 2023 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 05:59 | Normal | 466.4 | 550.2 | 530.5 | 570.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229.4 | 231.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1042 | 1 | 43.5 | 12330.4 | 2023 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 06:04 | Normal | 382.4 | 612.1 | 558 | 553.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 229 | 229.8 | 231 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1204 | 1 | 44.5 | 12330.5 | 2023 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 06:09 | Normal | 306.7 | 614.2 | 607.1 | 584.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 231 | 230.4 | 2 | 2 | 2.5 | 60 | 60.08 | 60.04 | 1349 | 1 | 45.5 | 12330.6 | 2023 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 06:14 | Normal | 376.2 | 659.1 | 605.1 | 596.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 233 | 230.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 1558 | 1 | 46 | 12330.7 | 2023 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-09 06:18 | Normal | 402.1 | 640.4 | 573.5 | 585.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 234 | 230.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 1754 | 1 | 46.4 | 12330.9 | 2023 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:20 | Normal | 432.6 | 645.3 | 570.4 | 606.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229 | 236.6 | 230.4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1923 | 1 | 46.7 | 12330.9 | 2023 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:21 | Normal | 449.1 | 672.8 | 594.2 | 606 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 237.8 | 230.2 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 59.99 | 60.08 | 60 | 1956 | 1 | 46.7 | 12331 | 2023 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:22 | Normal | 404.3 | 640.6 | 621 | 597.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 237.6 | 230.4 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1987 | 1 | 46.8 | 12331 | 2023 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:23 | Normal | 451.7 | 643.7 | 586.8 | 608 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 238.8 | 230.6 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 2073 | 1 | 46.9 | 12331 | 2023 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:24 | Normal | 458.9 | 645.7 | 595.6 | 570.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 239 | 230.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 59.98 | 59.93 | 60.02 | 2093 | 1 | 47 | 12331.1 | 2023 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:25 | Normal | 477.7 | 645.1 | 602.9 | 598.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 239.4 | 230.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2171 | 1 | 47 | 12331.1 | 2023 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:26 | Normal | 478.1 | 652.4 | 584.2 | 571.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 240.6 | 230.4 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 2180 | 1 | 47.2 | 12331.1 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:27 | Normal | 469.3 | 663.9 | 586.1 | 604.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 240.2 | 230.8 | 2.5 | 3.6 | 4 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 2213 | 1 | 47.2 | 12331.2 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:28 | Normal | 505.5 | 690.6 | 561.7 | 569.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 238.2 | 230.8 | 2.5 | 3.1 | 4 | 60.04 | 59.93 | 60.04 | 2154 | 1 | 47.4 | 12331.2 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:29 | Normal | 487 | 691.3 | 556.9 | 576.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 237.6 | 230 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 2134 | 1 | 47.4 | 12331.2 | 2024 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:30 | Normal | 463.4 | 691.9 | 534 | 562.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 228.6 | 241 | 230.6 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 2153 | 1 | 47.5 | 12331.3 | 2024 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:32 | Normal | 438.2 | 697.8 | 479.3 | 600.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 239 | 230.4 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2097 | 1 | 47.6 | 12331.3 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:33 | Normal | 453.5 | 700.9 | 462.9 | 602.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 240.2 | 230.6 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 59.96 | 59.93 | 60.03 | 2129 | 1 | 47.7 | 12331.4 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:34 | Normal | 502.4 | 709.4 | 437.3 | 589.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 239.6 | 231 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60 | 2142 | 1 | 47.8 | 12331.4 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:34 | Normal | 502.1 | 708.6 | 459.1 | 549.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.6 | 239.6 | 231 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 2210 | 1 | 47.9 | 12331.4 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:36 | Normal | 492.2 | 712.9 | 430.2 | 520.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 239.4 | 230.8 | 2.4 | 3 | 3.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 2241 | 1 | 48 | 12331.5 | 2024 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:36 | Normal | 475.3 | 713.1 | 432.4 | 523.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 239 | 230.6 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 2215 | 1 | 48 | 12331.5 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:37 | Normal | 462.4 | 715.2 | 421.3 | 559.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 238.2 | 230.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2251 | 1 | 48.1 | 12331.5 | 2024 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:38 | Normal | 472.2 | 708.6 | 393.7 | 569.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 228.6 | 241.8 | 231 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2248 | 1 | 48.2 | 12331.6 | 2024 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:40 | Normal | 513.5 | 711.7 | 370.1 | 540.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 229.4 | 241 | 230.2 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 2300 | 1 | 48.3 | 12331.6 | 2024 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:40 | Normal | 526.5 | 716.8 | 372.2 | 561.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 229.8 | 239.8 | 229.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2334 | 1 | 48.4 | 12331.7 | 2024 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:41 | Wait | 729.7 | 731.5 | 679.2 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:42 | Wait | 730.5 | 732.1 | 679.8 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:44 | Wait | 730.9 | 732.5 | 680.1 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:45 | Wait | 731.3 | 732.8 | 680.6 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:46 | Wait | 732.1 | 733.6 | 681 | 694.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:47 | Wait | 732.6 | 734 | 681.7 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:48 | Wait | 733.3 | 734.5 | 682.2 | 695.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:49 | Fault | 733.5 | 734.7 | 682.5 | 696 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 920 | 2 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:50 | Wait | 733.8 | 735.1 | 682.7 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:51 | Wait | 734.4 | 735.6 | 683.2 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:52 | Wait | 735 | 736.2 | 684 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:53 | Wait | 735.9 | 737 | 684.2 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:54 | Wait | 736 | 737 | 684.7 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:55 | Wait | 736.7 | 737.7 | 685 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:56 | Wait | 736.7 | 737.6 | 685.4 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:57 | Wait | 737.2 | 737.7 | 685.6 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:58 | Wait | 737.4 | 738.3 | 685.7 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 06:59 | Wait | 737.8 | 738.4 | 686 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:01 | Wait | 738.2 | 738.8 | 685.9 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:02 | Wait | 738.6 | 739.3 | 686.2 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:03 | Wait | 739.1 | 739.6 | 686.8 | 699.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:04 | Wait | 739.6 | 740 | 687.2 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:05 | Wait | 740.2 | 740.7 | 687.6 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:06 | Wait | 741.4 | 741.6 | 688.2 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:07 | Wait | 741.2 | 741.6 | 688.2 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 721 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:08 | Wait | 741.5 | 741.9 | 687.7 | 700.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:12 | Wait | 742.5 | 743.3 | 689.5 | 702 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:13 | Wait | 742.9 | 743.4 | 689.8 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:14 | Wait | 741.2 | 741.8 | 688.7 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:16 | Wait | 742.4 | 744.2 | 690.4 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 07:21 | Wait | 743 | 745.8 | 691.1 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:26 | Wait | 743.9 | 747.2 | 692.3 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:31 | Wait | 744.5 | 748.6 | 693.5 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:36 | Wait | 744.4 | 748.5 | 694.1 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:41 | Wait | 745.5 | 750.5 | 695.5 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:46 | Wait | 744.8 | 750.3 | 695.9 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:51 | Wait | 744.6 | 750 | 695.2 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-09-09 07:55 | Wait | 744.9 | 750.8 | 696.2 | 701.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2024-09-09 08:00 | Wait | 744.5 | 750.3 | 696.4 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 218.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:05 | Wait | 742.8 | 748.9 | 696.3 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:10 | Fault | 743.2 | 749.5 | 696.8 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:15 | Wait | 742.8 | 748.8 | 697.1 | 698.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:20 | Wait | 740.9 | 746.8 | 696.7 | 696.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:25 | Wait | 741.8 | 748.5 | 697.5 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:30 | Wait | 740.2 | 746.1 | 697 | 695.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:35 | Wait | 740.4 | 745.7 | 697.5 | 695.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:40 | Wait | 738.9 | 744.3 | 697.1 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:45 | Wait | 738.5 | 743.6 | 697.3 | 693.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:50 | Wait | 737.5 | 742.6 | 696.9 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 08:55 | Wait | 737 | 742.1 | 696.8 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:00 | Wait | 735.9 | 740.8 | 696.7 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:05 | Wait | 735.9 | 740.8 | 696.5 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:10 | Wait | 734.2 | 738.3 | 695.4 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:15 | Wait | 732.7 | 737.8 | 695 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:20 | Wait | 733.7 | 738.1 | 695.8 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:25 | Wait | 733.5 | 737.4 | 695.3 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:30 | Wait | 733.1 | 737.5 | 695.6 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:35 | Wait | 733.2 | 738 | 695.4 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:40 | Wait | 731.8 | 736.8 | 695.4 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:45 | Wait | 730.6 | 735 | 694.4 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:50 | Wait | 730 | 734.5 | 694.8 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 09:55 | Wait | 729.3 | 735 | 694.3 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:00 | Wait | 731.8 | 736.6 | 695.5 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:05 | Wait | 729.2 | 733.6 | 693.5 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:10 | Wait | 727.2 | 731.9 | 693.2 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:15 | Wait | 725.9 | 730.6 | 691 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:20 | Wait | 724.1 | 728.4 | 688.4 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:25 | Wait | 723.8 | 727.9 | 687.8 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:30 | Wait | 723.5 | 728.1 | 688.8 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:35 | Wait | 725.3 | 730.4 | 690.4 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:40 | Wait | 724.9 | 729.9 | 689.5 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:45 | Wait | 727.7 | 732.8 | 691.2 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:50 | Wait | 726.1 | 730.5 | 690.5 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 10:55 | Wait | 723.2 | 727.1 | 686.4 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:00 | Wait | 723 | 727.5 | 686.8 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:05 | Wait | 721.7 | 725.3 | 684.5 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:10 | Wait | 721.5 | 725.2 | 685 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:15 | Fault | 718.6 | 723.7 | 683.4 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:20 | Wait | 721.5 | 727.6 | 687.9 | 677 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 227.4 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:25 | Wait | 717 | 722.3 | 681.7 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:30 | Wait | 716.3 | 720.9 | 679.8 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:35 | Wait | 717.5 | 720.8 | 680.8 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:40 | Wait | 715.8 | 719.1 | 679.6 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:45 | Wait | 715.5 | 720.9 | 680.6 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:50 | Wait | 713.5 | 718.8 | 679.3 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 11:55 | Wait | 713 | 720.7 | 679.8 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:00 | Wait | 714.1 | 719.1 | 679.1 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:05 | Wait | 713.4 | 718.6 | 678.4 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:10 | Wait | 718 | 722.7 | 681.6 | 673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:15 | Wait | 714.4 | 720.4 | 679 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:20 | Wait | 714.7 | 719.5 | 678.7 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:25 | Wait | 712.5 | 715.6 | 676.6 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:30 | Wait | 713.3 | 715.7 | 676.4 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:35 | Wait | 711.5 | 714.8 | 675.2 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:40 | Wait | 710.4 | 713.5 | 673.5 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:45 | Wait | 711.4 | 714.4 | 672.9 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:50 | Wait | 710.8 | 714.9 | 673.2 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 12:55 | Wait | 711.5 | 715.5 | 674 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:00 | Wait | 711.2 | 714.2 | 672 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:05 | Wait | 710 | 711.1 | 670.3 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:10 | Wait | 709.7 | 711.4 | 669.8 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:15 | Wait | 708.3 | 710.2 | 668.8 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:20 | Wait | 710.2 | 711.1 | 669.6 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:25 | Wait | 709.8 | 711.9 | 670.1 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:30 | Wait | 710.4 | 712.1 | 669.8 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:35 | Wait | 713 | 715.8 | 675.3 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:40 | Wait | 713.1 | 715.8 | 675.7 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:45 | Fault | 714.1 | 717.5 | 678.4 | 668.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:50 | Wait | 712.9 | 715.3 | 675.3 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 13:55 | Wait | 711.9 | 713.7 | 672.6 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:00 | Wait | 710.9 | 711.1 | 669.7 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:05 | Wait | 710.8 | 712.8 | 671.1 | 667.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:10 | Wait | 712.3 | 715.1 | 673.2 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:15 | Wait | 712.6 | 713.9 | 672.1 | 669.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:20 | Wait | 711.8 | 713 | 670.9 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:25 | Wait | 713.2 | 714.5 | 671.4 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:30 | Wait | 713.1 | 714.2 | 671.3 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:35 | Wait | 713.7 | 715 | 671.1 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:40 | Wait | 715.6 | 716.9 | 673.8 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:45 | Wait | 718.5 | 721.9 | 680.1 | 675.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 224 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:50 | Wait | 716.5 | 719.6 | 676.8 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 14:55 | Wait | 717.7 | 721.6 | 678.9 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:00 | Wait | 718.5 | 723.1 | 679.9 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:05 | Wait | 719.4 | 724.5 | 680.9 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:10 | Wait | 719.5 | 724.2 | 680.9 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:15 | Wait | 719.1 | 723.7 | 679.9 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 59.93 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:20 | Wait | 718.6 | 722.8 | 679.2 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 217.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 49.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:25 | Wait | 718.6 | 722.2 | 677.9 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:30 | Wait | 723.2 | 726.7 | 683.3 | 680.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:35 | Wait | 719.3 | 723.5 | 679.4 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:40 | Wait | 718.1 | 722.2 | 677.7 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:45 | Wait | 717.8 | 721.5 | 676.7 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:50 | Wait | 718.1 | 721.4 | 676.7 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 15:55 | Wait | 717.5 | 721.8 | 677.4 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.4 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:00 | Wait | 717 | 721.2 | 676.5 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 47.9 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:05 | Wait | 716.1 | 720.2 | 675.9 | 676.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:10 | Wait | 715.4 | 720.2 | 675.9 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 216.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:15 | Wait | 713.9 | 719.2 | 674.7 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 214.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:20 | Wait | 712.4 | 717.7 | 673.2 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12331.7 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:25 | Wait | 710.5 | 715.9 | 671.7 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12331.8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:30 | Wait | 708.9 | 714.4 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12331.8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:35 | Wait | 706.3 | 712.1 | 667.9 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12331.8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:40 | Normal | 642.7 | 690.9 | 575.6 | 577.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 226.6 | 241.4 | 227.2 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 2442 | 1 | 46.8 | 12331.9 | 2024 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:45 | Normal | 525.6 | 682.5 | 485 | 594.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 226.2 | 238.2 | 228 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 2318 | 1 | 45.5 | 12332.1 | 2024 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:50 | Normal | 495 | 633.3 | 555.6 | 591.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228 | 238.4 | 227.8 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2295 | 1 | 45.9 | 12332.3 | 2024 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 16:55 | Normal | 396.3 | 626.3 | 543.3 | 557.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 227.2 | 236.4 | 228.4 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1972 | 1 | 47.2 | 12332.5 | 2024 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:00 | Normal | 394.2 | 615.8 | 559.4 | 565.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 236.4 | 228.6 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 1695 | 1 | 48.3 | 12332.6 | 2024 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:05 | Normal | 383.3 | 602.4 | 478.6 | 567.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 232.2 | 229.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 60.06 | 60.1 | 60.1 | 1429 | 1 | 49.2 | 12332.7 | 2024 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:10 | Normal | 273.4 | 595.6 | 406 | 572.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 228.8 | 230.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1138 | 1 | 50 | 12332.8 | 2024 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:15 | Normal | 251.6 | 595.2 | 369.4 | 569.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.6 | 224.4 | 231.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 968 | 1 | 46.1 | 12332.9 | 2024 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:20 | Normal | 204.8 | 571.7 | 311.5 | 519.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 224.6 | 230.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.09 | 60.06 | 787 | 1 | 46.3 | 12333 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:25 | Normal | 221.1 | 591.3 | 376 | 512.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 224.6 | 231 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.91 | 60 | 694 | 1 | 47.6 | 12333.1 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:30 | Normal | 199.3 | 572.6 | 396.1 | 464.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.6 | 231 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.81 | 59.97 | 596 | 1 | 48.4 | 12333.1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:35 | Normal | 502.3 | 545.4 | 435.6 | 577.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 553 | 1 | 49.2 | 12333.2 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:40 | Normal | 178.4 | 557.1 | 495.4 | 534.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 223.2 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 515 | 1 | 49.7 | 12333.2 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:45 | Normal | 226.4 | 545.9 | 462.7 | 499.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 224 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 513 | 1 | 50 | 12333.3 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:50 | Normal | 196.2 | 406.7 | 351.2 | 366 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 230.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 494 | 1 | 47.7 | 12333.3 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-09-09 17:55 | Normal | 198.1 | 252.8 | 201.8 | 209.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 508 | 1 | 46.4 | 12333.3 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0