## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-15 05:28 | Wait | 522.9 | 520.1 | 508.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.6 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:33 | Normal | 534.4 | 344.8 | 496.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 375 | 1 | 24.3 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:38 | Normal | 542.4 | 448.9 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234 | 235.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 774 | 1 | 24.6 | 33064.5 | 2346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:43 | Normal | 558.1 | 478.7 | 526.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 987 | 1 | 24.9 | 33064.6 | 2346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:48 | Normal | 553.1 | 441.6 | 533.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1287 | 1 | 25.2 | 33064.7 | 2346 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:53 | Normal | 569 | 465.6 | 538.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1638 | 1 | 25.4 | 33064.8 | 2346 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 05:58 | Normal | 554.3 | 471.5 | 527.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 236.2 | 234 | 234.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1783 | 1 | 25.6 | 33065 | 2347 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:03 | Normal | 567.9 | 474.4 | 536.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1749 | 1 | 25.9 | 33065.1 | 2347 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:08 | Normal | 574.2 | 473.5 | 525.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1557 | 1 | 26.2 | 33065.3 | 2347 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:13 | Normal | 561.1 | 452.7 | 523.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1805 | 1 | 26.4 | 33065.4 | 2347 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:18 | Normal | 553.2 | 490.4 | 536.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2241 | 1 | 26.6 | 33065.6 | 2347 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:23 | Normal | 595.9 | 486.4 | 548.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2674 | 1 | 26.8 | 33065.8 | 2347 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:28 | Normal | 599.3 | 565 | 532.2 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3326 | 1 | 27.1 | 33066 | 2347 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:33 | Normal | 599.1 | 565.8 | 534.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 3705 | 1 | 27.3 | 33066.3 | 2347 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:38 | Normal | 602.2 | 565.6 | 560.3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4087 | 1 | 27.5 | 33066.6 | 2347 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:43 | Normal | 598.2 | 568.7 | 554.6 | 0 | 3.4 | 3 | 1.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 4441 | 1 | 27.7 | 33067 | 2347 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:48 | Normal | 604.4 | 577.7 | 544.4 | 0 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5115 | 1 | 28 | 33067.4 | 2347 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:53 | Normal | 583.2 | 566.6 | 571.4 | 0 | 4.5 | 4 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5714 | 1 | 28.3 | 33067.8 | 2347 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 06:58 | Normal | 586.6 | 573.9 | 472.3 | 0 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 7490 | 1 | 28.6 | 33068.4 | 2348 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:03 | Normal | 595.2 | 569.6 | 555.6 | 0 | 6.9 | 4.6 | 2.9 | 0 | 236.4 | 234 | 236.4 | 20.6 | 20.8 | 20.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8111 | 1 | 29 | 33069 | 2348 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:08 | Normal | 596.4 | 581.8 | 554.4 | 0 | 7.3 | 4.8 | 3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 21.7 | 21.9 | 21.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8563 | 1 | 29.5 | 33069.7 | 2348 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:13 | Normal | 591.4 | 574.7 | 549.4 | 0 | 8 | 5.3 | 3.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9224 | 1 | 29.9 | 33070.5 | 2348 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:18 | Normal | 592.5 | 570.5 | 491.1 | 0 | 8.5 | 5.7 | 5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10276 | 1 | 30.3 | 33071.3 | 2348 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:23 | Normal | 593.7 | 569.5 | 548.1 | 0 | 9.4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12015 | 1 | 30.7 | 33072.2 | 2348 | 0.8 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:28 | Normal | 588.7 | 559.2 | 553.5 | 0 | 10.1 | 7 | 6.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.4 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12873 | 1 | 31.1 | 33073.2 | 2348 | 1 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:33 | Normal | 584.3 | 565.6 | 550.7 | 0 | 10.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 235 | 234.4 | 235.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13666 | 1 | 31.5 | 33074.4 | 2348 | 1 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:38 | Normal | 583.1 | 561.7 | 542.7 | 0 | 12 | 8.1 | 8.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15310 | 1 | 31.9 | 33075.6 | 2348 | 1.1 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:43 | Normal | 587.1 | 563.5 | 525.2 | 0 | 9.7 | 6.5 | 8.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13153 | 1 | 32.1 | 33076.6 | 2348 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:48 | Normal | 591.5 | 567.7 | 552.5 | 0 | 15 | 9 | 11.3 | 0 | 236 | 233.8 | 235.4 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18892 | 1 | 32.6 | 33078 | 2348 | 2.9 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:53 | Normal | 587.5 | 551.2 | 546 | 0 | 16.7 | 9.7 | 12 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20197 | 1 | 33.3 | 33079.6 | 2348 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 07:58 | Normal | 581.9 | 569.6 | 545.9 | 0 | 17.5 | 10 | 12.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.4 | 53 | 53.1 | 52.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 21119 | 1 | 33.9 | 33081.3 | 2349 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:03 | Normal | 580.7 | 548.2 | 546.7 | 0 | 18.2 | 10.7 | 13.1 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21888 | 1 | 34.6 | 33083.1 | 2349 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:08 | Normal | 577.9 | 554.6 | 539.8 | 0 | 18.7 | 11 | 13.4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 56.6 | 56.7 | 56.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22692 | 1 | 35.3 | 33085 | 2349 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0.2 | 0.7 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:13 | Normal | 574.3 | 543.7 | 535.1 | 0 | 19.1 | 11.5 | 13.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23085 | 1 | 35.9 | 33086.9 | 2349 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 1 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:18 | Normal | 568.2 | 554.7 | 530.3 | 0 | 19.2 | 11.1 | 13.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236 | 57.2 | 57.3 | 57.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22854 | 1 | 36.5 | 33088.8 | 2349 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 0.7 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:23 | Normal | 575.1 | 553.6 | 535.2 | 0 | 19.2 | 11.5 | 14 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 58 | 58.1 | 57.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23211 | 1 | 36.8 | 33090.7 | 2349 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 1.5 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:28 | Normal | 565.1 | 544.7 | 533.9 | 0 | 19.1 | 12.3 | 13.8 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 58.2 | 58.3 | 58.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23082 | 1 | 37.2 | 33092.6 | 2349 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:33 | Normal | 571.2 | 543.5 | 531.6 | 0 | 19.3 | 13.5 | 14 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 60.2 | 60.3 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24063 | 1 | 37.5 | 33094.6 | 2349 | 4.5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:38 | Normal | 568.1 | 549.7 | 529.1 | 0 | 20.3 | 14.1 | 14.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 63.6 | 63.6 | 63.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25350 | 1 | 38 | 33096.7 | 2349 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 3.1 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:43 | Normal | 563.6 | 549.3 | 525.8 | 0 | 20.7 | 14.4 | 15.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 64.2 | 64.1 | 64 | 59.99 | 60.02 | 60 | 25608 | 1 | 38.4 | 33098.8 | 2349 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0 | 3.2 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:48 | Normal | 573.3 | 554.9 | 531.5 | 0 | 20.8 | 14.5 | 15.2 | 0 | 235 | 235 | 236.6 | 64 | 64.2 | 63.8 | 60 | 60 | 60 | 25770 | 1 | 39 | 33100.9 | 2349 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3.3 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:53 | Normal | 561.9 | 543.6 | 524.5 | 0 | 21.6 | 15.1 | 15.7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 66.2 | 66.4 | 66.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26425 | 1 | 39.4 | 33103.1 | 2349 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 3.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 08:58 | Normal | 555.6 | 545.5 | 514.6 | 0 | 22.5 | 15.8 | 16.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 69.1 | 69.1 | 68.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 27567 | 1 | 39.9 | 33105.3 | 2350 | 5.5 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:03 | Normal | 556.4 | 537.9 | 517.6 | 0 | 23 | 16.3 | 16.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 70.9 | 70.8 | 70.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 28606 | 1 | 40.1 | 33107.7 | 2350 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:08 | Normal | 551.2 | 521.7 | 518.9 | 0 | 23.6 | 17.1 | 17.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 29123 | 1 | 40.6 | 33110.1 | 2350 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:13 | Normal | 551.2 | 519.7 | 510.3 | 0 | 24 | 17.4 | 17.7 | 0 | 236 | 234 | 236.2 | 73.3 | 73.2 | 72.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29543 | 1 | 41.2 | 33112.5 | 2350 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 3.9 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:18 | Normal | 553.4 | 518.8 | 515.2 | 0 | 24.6 | 18.1 | 18.3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.4 | 75.6 | 75.5 | 75.2 | 60 | 60 | 60 | 30565 | 1 | 41.8 | 33115 | 2350 | 6 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 4.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:23 | Normal | 549.5 | 523.7 | 512.5 | 0 | 25.4 | 18.9 | 18.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 77.9 | 77.8 | 77.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31474 | 1 | 42.2 | 33117.6 | 2350 | 6.2 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 0.8 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:28 | Normal | 548.4 | 520.6 | 514.9 | 0 | 26.5 | 20.3 | 19.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 82.2 | 82.1 | 81.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33217 | 1 | 42.8 | 33120.2 | 2350 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 1.3 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:33 | Normal | 544.7 | 489.3 | 512.8 | 0 | 26.2 | 21 | 18.9 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 80.2 | 80.4 | 79.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 32315 | 1 | 43.7 | 33122.9 | 2350 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 1.7 | 5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:38 | Normal | 549 | 486.3 | 510 | 0 | 26.8 | 22.3 | 19.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 82.2 | 82.3 | 82 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 33266 | 1 | 44.2 | 33125.7 | 2350 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 2.4 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:43 | Normal | 539.8 | 483.3 | 510.5 | 0 | 26.8 | 23.8 | 19.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 236.4 | 84.6 | 84.6 | 84.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34141 | 1 | 45 | 33128.5 | 2350 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 3.6 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:48 | Normal | 545.1 | 487.4 | 506.3 | 0 | 28 | 24.6 | 20.4 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 87.3 | 87.4 | 87 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35403 | 1 | 45.5 | 33131.4 | 2350 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:53 | Normal | 547.3 | 498.7 | 499.8 | 0 | 8.3 | 9.5 | 3.8 | 0 | 233 | 231.6 | 233.2 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11381 | 1 | 45.6 | 33133.5 | 2350 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 09:58 | Normal | 545 | 494.3 | 503.6 | 0 | 28.3 | 25.1 | 21 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36152 | 1 | 46 | 33136.5 | 2351 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 4.1 | 5.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:03 | Normal | 538.8 | 486.8 | 506.4 | 0 | 29.5 | 26.7 | 21.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 237 | 93.1 | 92.9 | 92.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37532 | 1 | 46.8 | 33139.5 | 2351 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 4.5 | 6 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:08 | Normal | 531.5 | 450.5 | 507.1 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7836 | 1 | 47.7 | 33142.3 | 2351 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:13 | Normal | 565.4 | 502.3 | 523.3 | 0 | 11.2 | 18.2 | 18.6 | 0 | 234.6 | 232 | 234.8 | 59.8 | 59.8 | 59.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 32842 | 1 | 45.6 | 33143.2 | 2351 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:18 | Normal | 547.4 | 470.5 | 521 | 0 | 31.5 | 30 | 23.1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237 | 100.8 | 100.6 | 100.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 40585 | 1 | 45.2 | 33145.5 | 2351 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:23 | Normal | 552.6 | 465.4 | 521.5 | 0 | 32.7 | 29.6 | 20.6 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 99.9 | 99.8 | 99.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 36710 | 1 | 46.3 | 33148.1 | 2351 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:28 | Normal | 548.9 | 503.3 | 493.6 | 0 | 9 | 7.3 | 7.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 28.8 | 28.7 | 28.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 17768 | 1 | 47.3 | 33151.2 | 2351 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:33 | Normal | 545.5 | 487.5 | 501.1 | 0 | 7.1 | 5.5 | 5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8764 | 1 | 46.5 | 33152.8 | 2351 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:38 | Normal | 549.3 | 484.3 | 540.6 | 0 | 34.6 | 31.3 | 22.8 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 109.2 | 109.2 | 108.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 32872 | 1 | 44.9 | 33154.1 | 2351 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 4.6 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:43 | Normal | 562.6 | 467.9 | 514.9 | 0 | 35.4 | 34.2 | 26.7 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 114.2 | 114.4 | 113.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39280 | 1 | 44.8 | 33156.1 | 2351 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.4 | 9.6 | 9.5 | 6.8 | 7.8 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:48 | Normal | 576.9 | 476.2 | 537.3 | 0 | 10.8 | 9.5 | 7 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14080 | 1 | 43.6 | 33157.5 | 2351 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:53 | Normal | 551 | 494.3 | 523 | 0 | 33.5 | 30 | 24.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 107.1 | 107.2 | 106.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43679 | 1 | 44 | 33160 | 2351 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8 | 8.9 | 8.7 | 5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 10:58 | Normal | 542.8 | 482.8 | 503.7 | 0 | 8.3 | 6.5 | 5.8 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 10013 | 1 | 46.1 | 33162.9 | 2352 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:03 | Normal | 550.7 | 450.4 | 519.8 | 0 | 12.4 | 11.1 | 9 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 17365 | 1 | 46.2 | 33165.2 | 2352 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3 | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:08 | Normal | 553.6 | 527 | 535.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 10.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 44 | 44.1 | 43.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16328 | 1 | 45.7 | 33166.8 | 2352 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:13 | Normal | 548.5 | 489.5 | 508 | 0 | 37.3 | 33.1 | 27.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.4 | 116.5 | 116.3 | 116 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 47525 | 1 | 45.5 | 33169.4 | 2352 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 5.6 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:18 | Normal | 527.2 | 479.2 | 489.2 | 0 | 40 | 36.3 | 29.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 122.6 | 122.7 | 122 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 49872 | 1 | 48.7 | 33173.4 | 2352 | 9.9 | 10.1 | 10 | 9.4 | 10.8 | 10.6 | 6.3 | 7.9 | 10 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:23 | Normal | 535 | 444.6 | 506 | 0 | 11.7 | 10.4 | 8.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13912 | 1 | 49.8 | 33176.1 | 2352 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:28 | Normal | 541.5 | 502.3 | 499.4 | 0 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 23.4 | 23.5 | 23.2 | 60 | 60 | 60 | 9205 | 1 | 48.7 | 33177.6 | 2352 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:33 | Normal | 551.6 | 512.5 | 523 | 0 | 7.7 | 5.6 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8979 | 1 | 46.3 | 33178.3 | 2352 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:38 | Normal | 566.9 | 518.4 | 530.2 | 0 | 6.5 | 4.8 | 4.5 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 21.2 | 21.3 | 21 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 8242 | 1 | 44.8 | 33179.5 | 2352 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:43 | Normal | 570.4 | 520.4 | 541.6 | 0 | 9.2 | 7 | 6.3 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.4 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11746 | 1 | 43.7 | 33181 | 2352 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:48 | Normal | 566.6 | 527.5 | 524.2 | 0 | 9.5 | 7 | 6.8 | 0 | 235 | 232 | 233.2 | 29.9 | 30 | 29.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11809 | 1 | 43.6 | 33182.7 | 2352 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:53 | Normal | 558 | 510.7 | 529.4 | 0 | 12 | 9 | 8.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 36.8 | 36.9 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14257 | 1 | 44.6 | 33185.3 | 2352 | 3 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 11:58 | Normal | 561.4 | 519.3 | 533.7 | 0 | 12.8 | 9.6 | 9 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 40.3 | 40.3 | 39.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15455 | 1 | 44.8 | 33187.2 | 2353 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:03 | Normal | 562.6 | 514.4 | 531.3 | 0 | 10.7 | 8.3 | 7.4 | 0 | 234.2 | 231 | 232.6 | 34 | 34 | 33.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 13362 | 1 | 44.1 | 33188.6 | 2353 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:08 | Normal | 568.2 | 535 | 532.7 | 0 | 12.3 | 9 | 9 | 0 | 234 | 231.4 | 232 | 39.2 | 39.3 | 39 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17713 | 1 | 43.1 | 33190 | 2353 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:13 | Normal | 552.7 | 504.6 | 512.6 | 0 | 7.3 | 5.5 | 4.9 | 0 | 233.4 | 231 | 232.2 | 22.1 | 22.3 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8780 | 1 | 43.6 | 33191.9 | 2353 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:18 | Normal | 553.6 | 505.8 | 516.8 | 0 | 5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.8 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6530 | 1 | 42.2 | 33192.6 | 2353 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:23 | Normal | 586.3 | 537.7 | 556.1 | 0 | 21.6 | 17.3 | 15.2 | 0 | 235.6 | 233 | 234.8 | 72.9 | 72.9 | 72.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17390 | 1 | 40.8 | 33193.1 | 2353 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 2.1 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:28 | Normal | 564.2 | 515.5 | 530.4 | 0 | 31.2 | 27 | 22.6 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237 | 100 | 100 | 99 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40640 | 1 | 42.2 | 33196.2 | 2353 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 8 | 4.2 | 6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:33 | Normal | 549.3 | 495.5 | 512.3 | 0 | 31.6 | 28 | 23.3 | 0 | 238 | 235.4 | 237.4 | 99.3 | 99.5 | 98.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 40306 | 1 | 44.6 | 33199.4 | 2353 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.3 | 8 | 5 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:38 | Normal | 534.4 | 484.6 | 503.7 | 0 | 32.6 | 28.7 | 24 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 100.8 | 100.7 | 99.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 41348 | 1 | 47 | 33202.9 | 2353 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:43 | Normal | 527.6 | 504.7 | 496 | 0 | 36.6 | 30.6 | 27 | 0 | 238.6 | 235.8 | 236.8 | 111.3 | 111.4 | 110.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 45182 | 1 | 49.5 | 33206.5 | 2353 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 5.2 | 6.5 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:48 | Normal | 539.3 | 496.1 | 511.2 | 0 | 7.5 | 5.9 | 5.3 | 0 | 232.8 | 230 | 231.8 | 23.2 | 23.3 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9487 | 1 | 49.4 | 33208.5 | 2353 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:53 | Normal | 576.9 | 525.8 | 542.2 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5.1 | 0 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 24.3 | 24.6 | 24.1 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 8884 | 1 | 46.8 | 33209.1 | 2353 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 12:58 | Normal | 580.5 | 546.3 | 530.8 | 0 | 34.4 | 29.1 | 25.1 | 0 | 239.4 | 236.4 | 237.8 | 113.8 | 114 | 113.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42622 | 1 | 46 | 33211.2 | 2354 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | 4.5 | 5.7 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:03 | Normal | 543.9 | 515 | 516.6 | 0 | 32.1 | 27.1 | 23.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 101.3 | 101.6 | 101 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41136 | 1 | 48 | 33214.8 | 2354 | 8 | 8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:08 | Normal | 536.6 | 510.9 | 504 | 0 | 31.7 | 26.9 | 23.3 | 0 | 237.2 | 233.8 | 235.8 | 99.2 | 99.3 | 98.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 40278 | 1 | 49.6 | 33218.2 | 2354 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 7.4 | 4.8 | 5.6 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:13 | Normal | 544.9 | 483.9 | 510.7 | 0 | 32.8 | 29.1 | 24.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 102.8 | 103.2 | 102.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 40279 | 1 | 50.5 | 33221 | 2354 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:18 | Normal | 536.6 | 485.8 | 508.6 | 0 | 32.3 | 27.8 | 23.4 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 99.5 | 99.7 | 98.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40255 | 1 | 50.6 | 33224.1 | 2354 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 4.7 | 6.1 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:23 | Normal | 551.9 | 454 | 496.2 | 0 | 28.5 | 24.5 | 17 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 83.6 | 83.8 | 83.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29964 | 1 | 51.8 | 33227.4 | 2354 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 2.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:28 | Normal | 551.2 | 460.8 | 520.4 | 0 | 8.2 | 7 | 5.9 | 0 | 232 | 229.6 | 230 | 26.3 | 26.7 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10098 | 1 | 50.3 | 33228.7 | 2354 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:33 | Normal | 549.1 | 460.6 | 517 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.2 | 23.5 | 23.8 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9190 | 1 | 49 | 33230.4 | 2354 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:38 | Normal | 563.4 | 470.6 | 530 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 231.4 | 228.6 | 229.4 | 24.2 | 24.5 | 23.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9155 | 1 | 46.8 | 33231.2 | 2354 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:43 | Normal | 555.2 | 443.4 | 516.3 | 0 | 32.5 | 29 | 24.3 | 0 | 237.2 | 234.2 | 235.4 | 101 | 101.5 | 100.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 41248 | 1 | 47.1 | 33234 | 2354 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 9.1 | 5.6 | 7 | 6.9 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:48 | Normal | 544.6 | 422.8 | 507.9 | 0 | 31 | 26.5 | 23 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 92.5 | 92.6 | 92.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 37610 | 1 | 49 | 33237.2 | 2354 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 5 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:53 | Normal | 534.3 | 454.8 | 513.5 | 0 | 17.8 | 16.2 | 18.7 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 48.3 | 48.2 | 47.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 36371 | 1 | 49.8 | 33240.2 | 2354 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 13:58 | Normal | 538.4 | 456 | 507.5 | 0 | 31.3 | 24.3 | 23 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234.4 | 93.6 | 93.8 | 93.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 37458 | 1 | 50.3 | 33243.3 | 2355 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 8.9 | 2.6 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:03 | Normal | 557.9 | 483.8 | 535.3 | 0 | 9.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 232 | 229.4 | 230.2 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10423 | 1 | 49.3 | 33244.7 | 2355 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:08 | Normal | 547.8 | 459 | 518 | 0 | 29.8 | 22.9 | 22.3 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 90.1 | 90.3 | 89.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 36360 | 1 | 49.4 | 33247.7 | 2355 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 8.5 | 2.1 | 6.3 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:13 | Normal | 544.7 | 464.7 | 516.9 | 0 | 28.3 | 21 | 20.9 | 0 | 235.8 | 232.4 | 234.2 | 84.8 | 84.7 | 84.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33929 | 1 | 50 | 33250.6 | 2355 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.5 | 8.1 | 1.7 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:18 | Normal | 544.7 | 464.7 | 511.3 | 0 | 28 | 21 | 20.9 | 0 | 234.4 | 231.6 | 234.4 | 84.5 | 84.6 | 83.9 | 60 | 59.99 | 60 | 33879 | 1 | 50.2 | 33253.4 | 2355 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 8 | 2 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:23 | Normal | 545.9 | 459.6 | 505.2 | 0 | 27.6 | 20.6 | 20.8 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 82.1 | 82.2 | 81.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 33273 | 1 | 50.1 | 33256.2 | 2355 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 1.8 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:28 | Normal | 540.8 | 447 | 505.1 | 0 | 13.8 | 9 | 6.8 | 0 | 232.4 | 230 | 231.6 | 37.8 | 37.9 | 37.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16344 | 1 | 50.2 | 33258.8 | 2355 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:33 | Normal | 556 | 467.3 | 526.7 | 0 | 24.6 | 18.9 | 18.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 75 | 75 | 74.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30433 | 1 | 49.4 | 33260.7 | 2355 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 2 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:38 | Normal | 556.4 | 473.6 | 523.7 | 0 | 23.8 | 17.7 | 17.6 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 71.9 | 71.8 | 71.4 | 60 | 60.01 | 60 | 29352 | 1 | 49.7 | 33263.1 | 2355 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 1.3 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:43 | Normal | 537.8 | 448.1 | 512.4 | 0 | 5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 15.4 | 15.5 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6144 | 1 | 49.8 | 33265 | 2355 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:48 | Normal | 553.4 | 456.7 | 517 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 17 | 16.9 | 16.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6856 | 1 | 48 | 33266 | 2355 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:53 | Normal | 571.8 | 446.5 | 530.2 | 0 | 22.5 | 17.2 | 16.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 68.3 | 68.2 | 67.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 27650 | 1 | 47.3 | 33267.9 | 2355 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 1.3 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 14:58 | Normal | 564.3 | 420.9 | 531 | 0 | 21.8 | 16.6 | 16.4 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 65.4 | 65.3 | 65 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26035 | 1 | 48.2 | 33270.1 | 2356 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.3 | 1.1 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:03 | Normal | 567.2 | 389.4 | 532.1 | 0 | 20.3 | 15.7 | 15.3 | 0 | 237.6 | 234.8 | 237.2 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23862 | 1 | 48.8 | 33272.2 | 2356 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 1.1 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:08 | Normal | 565.9 | 366.5 | 534.4 | 0 | 20.1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 23499 | 1 | 49.1 | 33274.2 | 2356 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 1.1 | 5.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:13 | Normal | 566.6 | 312.2 | 529.2 | 0 | 19.5 | 15 | 14.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 55.3 | 55.2 | 54.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22118 | 1 | 49.2 | 33276.1 | 2356 | 5 | 4.7 | 5 | 4.5 | 5 | 0.9 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:18 | Normal | 571.1 | 298.5 | 530.4 | 0 | 17.5 | 14 | 13.4 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.4 | 49.6 | 49.5 | 49 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19930 | 1 | 48.4 | 33277.8 | 2356 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0.8 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:23 | Normal | 577 | 270.6 | 539.1 | 0 | 18.3 | 14.3 | 13.8 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 20107 | 1 | 46.8 | 33279.4 | 2356 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:28 | Normal | 574.1 | 461.1 | 540.5 | 0 | 16.3 | 9.5 | 13 | 0 | 236 | 233.8 | 235.8 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19485 | 1 | 45.7 | 33281.1 | 2356 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:33 | Normal | 502.9 | 459.8 | 533.7 | 0 | 15.8 | 7.2 | 10.3 | 0 | 234.8 | 232 | 234.8 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10670 | 1 | 44.7 | 33282.5 | 2356 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:38 | Normal | 520 | 485.5 | 543.3 | 0 | 13 | 7.6 | 10.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15216 | 1 | 43.8 | 33283.9 | 2356 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:43 | Normal | 584 | 478.8 | 539.5 | 0 | 10.7 | 6.9 | 10.1 | 0 | 234 | 232.6 | 234.6 | 35.9 | 35.9 | 35.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14158 | 1 | 42.9 | 33285.1 | 2356 | 3 | 2.7 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:48 | Normal | 582.3 | 465.7 | 546.7 | 0 | 10.1 | 6.6 | 9.2 | 0 | 233.8 | 230.8 | 233.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13186 | 1 | 42.2 | 33286.2 | 2356 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:53 | Normal | 565.9 | 449.9 | 531.5 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.4 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5178 | 1 | 41.2 | 33287 | 2356 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 15:58 | Normal | 526.1 | 492.8 | 547.3 | 0 | 11.5 | 7.4 | 10.1 | 0 | 233.6 | 230.8 | 233.6 | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14163 | 1 | 40.5 | 33287.8 | 2357 | 3.3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:03 | Normal | 571.8 | 483.5 | 546.7 | 0 | 8.6 | 6.9 | 9.2 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.8 | 31.9 | 32 | 31.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12474 | 1 | 40.2 | 33289 | 2357 | 3 | 2.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:08 | Normal | 581.2 | 478.7 | 543.9 | 0 | 7 | 5.8 | 8.4 | 0 | 233.6 | 231 | 232.6 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10742 | 1 | 39.9 | 33289.9 | 2357 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:13 | Normal | 583 | 469.8 | 547.4 | 0 | 7.4 | 6.3 | 8.7 | 0 | 233.8 | 230.6 | 233.6 | 29.4 | 29.3 | 28.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11397 | 1 | 39.4 | 33290.7 | 2357 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:18 | Normal | 574.7 | 469.6 | 558.2 | 0 | 7.3 | 6.3 | 8.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 11148 | 1 | 39.1 | 33291.5 | 2357 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:23 | Normal | 549 | 483.9 | 550.5 | 0 | 5.9 | 5.3 | 7.8 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9588 | 1 | 38.7 | 33292.4 | 2357 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:28 | Normal | 550.4 | 451.6 | 509.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 232 | 230.2 | 232 | 8.6 | 8.4 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3223 | 1 | 38.4 | 33293 | 2357 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:33 | Normal | 559 | 467.4 | 543.4 | 0 | 3.9 | 4.6 | 6.7 | 0 | 233.4 | 231 | 232.6 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7670 | 1 | 38.2 | 33293.7 | 2357 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:38 | Normal | 472.8 | 462.6 | 546.2 | 0 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.2 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7650 | 1 | 37.8 | 33294.3 | 2357 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:43 | Normal | 415 | 464.4 | 545.2 | 0 | 4.1 | 4.9 | 6.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7387 | 1 | 37.6 | 33295 | 2357 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:48 | Normal | 442.9 | 462.6 | 533.7 | 0 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 233 | 231.6 | 233.4 | 13.2 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5255 | 1 | 37.3 | 33295.5 | 2357 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:53 | Normal | 583.1 | 461.8 | 544.9 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3901 | 1 | 37 | 33295.9 | 2357 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 16:58 | Normal | 573.2 | 463.7 | 537.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231 | 233.2 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3538 | 1 | 36.7 | 33296.2 | 2358 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:03 | Normal | 569 | 461.7 | 526.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3255 | 1 | 36.5 | 33296.4 | 2358 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:08 | Normal | 552.1 | 453.9 | 536.9 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 233.6 | 230.6 | 233.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2497 | 1 | 36.3 | 33296.7 | 2358 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:13 | Normal | 568.3 | 468 | 529.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2292 | 1 | 36.2 | 33296.9 | 2358 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:18 | Normal | 569.2 | 466.7 | 547.1 | 0 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2091 | 1 | 35.9 | 33297.1 | 2358 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:23 | Normal | 549.9 | 471.6 | 545.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2119 | 1 | 35.7 | 33297.2 | 2358 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:28 | Normal | 547 | 464.3 | 533.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 5.2 | 5 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1986 | 1 | 35.5 | 33297.4 | 2358 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:33 | Normal | 541.8 | 442.6 | 530 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1692 | 1 | 35.4 | 33297.6 | 2358 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:38 | Normal | 548.3 | 421.5 | 510.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 235 | 233.4 | 235.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1636 | 1 | 35.3 | 33297.7 | 2358 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:43 | Normal | 533.9 | 442.7 | 520.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1417 | 1 | 35.1 | 33297.8 | 2358 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:48 | Normal | 551.2 | 442.7 | 510.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1327 | 1 | 34.9 | 33297.9 | 2358 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:53 | Normal | 544 | 436.6 | 496.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1094 | 1 | 34.7 | 33298 | 2358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 17:58 | Normal | 530.2 | 450.7 | 511.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 908 | 1 | 34.5 | 33298.1 | 2359 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:03 | Normal | 532.4 | 431.9 | 510.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 675 | 1 | 34.4 | 33298.2 | 2359 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:08 | Normal | 503.3 | 369.6 | 462 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 447 | 1 | 34.3 | 33298.2 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:13 | Normal | 428.8 | 199.6 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 222 | 1 | 34.1 | 33298.3 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:18 | Normal | 236.9 | 204.5 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 145 | 1 | 34 | 33298.3 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:23 | Normal | 199.6 | 200 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234 | 235.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 112 | 1 | 33.9 | 33298.3 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:28 | Normal | 199.9 | 198.2 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 63 | 1 | 33.7 | 33298.3 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-15 18:33 | Normal | 203.4 | 206 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40 | 1 | 33.5 | 33298.3 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0