## S1_BL13_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-23 10:55 | Normal | 435.2 | 505.4 | 513.7 | 431.1 | 20.3 | 10.3 | 18.7 | 9.6 | 237 | 235 | 236 | 66.3 | 66.1 | 65.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26456 | 1 | 50.6 | 17124.5 | 2289 | 2.1 | 8.9 | 8.8 | 0.5 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.3 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:59 | Normal | 449.9 | 501.9 | 520.5 | 424.9 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 2 | 233 | 230 | 231.2 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4910 | 1 | 50.3 | 17125.3 | 2289 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:03 | Normal | 465.3 | 494.1 | 522.8 | 437.4 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 232.6 | 230 | 231 | 11.3 | 11.2 | 11 | 60 | 59.99 | 60 | 4409 | 1 | 49.8 | 17126.1 | 2289 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:07 | Normal | 454.3 | 524.3 | 526.6 | 446.8 | 19.6 | 10 | 18.6 | 9.5 | 237.4 | 236.4 | 237 | 67.3 | 67.3 | 67 | 59.94 | 59.93 | 60 | 26677 | 1 | 49.4 | 17127 | 2289 | 1.9 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 9.8 | 0 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:11 | Normal | 446.8 | 500.6 | 513 | 431.4 | 20.6 | 10.4 | 19.1 | 9.8 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 67.7 | 67.6 | 67.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 27068 | 1 | 50.1 | 17128.8 | 2289 | 2.2 | 9.4 | 8.7 | 0.4 | 10 | 0 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:15 | Normal | 424.2 | 501.8 | 517.4 | 446.4 | 5.6 | 2.8 | 5 | 3.1 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6883 | 1 | 50.4 | 17129.7 | 2289 | 1 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:19 | Normal | 455.8 | 515.3 | 523.1 | 433.3 | 19.9 | 9.8 | 18.1 | 9.3 | 238 | 236.4 | 236.8 | 65.5 | 65.6 | 65.1 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26231 | 1 | 50 | 17130.6 | 2289 | 1.8 | 9.2 | 8.5 | 0.2 | 9.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:23 | Normal | 428.7 | 504.8 | 512 | 432.5 | 21.8 | 10.1 | 18.8 | 9.6 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 66.6 | 66.4 | 66.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26336 | 1 | 50.5 | 17132.3 | 2289 | 2.6 | 10 | 8.9 | 0.4 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:27 | Normal | 420.7 | 505 | 496.9 | 437.8 | 17.1 | 9.1 | 14.3 | 9.1 | 237.4 | 234.8 | 235.6 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 25048 | 1 | 50.9 | 17133.5 | 2290 | 2.2 | 7.9 | 6.7 | 0.2 | 8.5 | 0.1 | 8 | 6.2 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:31 | Normal | 436.6 | 497.2 | 501.1 | 425.4 | 20.5 | 9.8 | 18.3 | 9.4 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 63.8 | 63.8 | 63.6 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 25581 | 1 | 51.3 | 17135.2 | 2290 | 2.1 | 9.8 | 8.2 | 0.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:35 | Normal | 436.7 | 481.6 | 499.2 | 423.4 | 19.7 | 9.6 | 17.6 | 9 | 237.8 | 235.6 | 237 | 62 | 61.5 | 61.4 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 24530 | 1 | 51.7 | 17136.9 | 2290 | 1.8 | 9.8 | 7.9 | 0.3 | 9.4 | 0 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:39 | Normal | 430.8 | 491.5 | 499.1 | 423.4 | 19.7 | 9.4 | 18 | 9.2 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 62.1 | 61.9 | 61.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24691 | 1 | 52 | 17138.6 | 2290 | 1.9 | 9.6 | 7.9 | 0.2 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:43 | Normal | 434.1 | 491 | 498.4 | 424.8 | 18.9 | 9.2 | 17.5 | 9 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 59.8 | 59.4 | 59.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24343 | 1 | 52.4 | 17140.2 | 2290 | 2.3 | 9.3 | 7.6 | 0.1 | 9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:47 | Normal | 414.9 | 489.1 | 494.3 | 421.8 | 21.3 | 9.5 | 17.9 | 9.1 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 62.2 | 62.1 | 61.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 24633 | 1 | 52.6 | 17141.8 | 2290 | 3.2 | 9.6 | 8.4 | 0.3 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:51 | Normal | 426.5 | 491.5 | 485.3 | 419.2 | 21.6 | 10 | 18.6 | 9.6 | 238 | 236.2 | 237.6 | 64.6 | 64.4 | 64 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 26064 | 1 | 52.9 | 17143.5 | 2290 | 3.6 | 9.6 | 8.7 | 0.3 | 9.6 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:55 | Normal | 431 | 491.9 | 503.2 | 417.6 | 5 | 2.2 | 4 | 2.1 | 233.8 | 231.4 | 233.4 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 60 | 60 | 60 | 8008 | 1 | 52.7 | 17144.4 | 2290 | 1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:59 | Normal | 416.7 | 504.1 | 504.5 | 427.7 | 24.1 | 9.7 | 18.5 | 9.5 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 67 | 66.8 | 66.6 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 26765 | 1 | 52.1 | 17145.6 | 2290 | 5.2 | 9.9 | 9.1 | 0.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:03 | Normal | 431.4 | 496.9 | 501.5 | 424.8 | 23 | 9.9 | 18.5 | 9.5 | 238 | 236.8 | 237.4 | 66.6 | 66.6 | 66.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26660 | 1 | 52.5 | 17147.3 | 2290 | 4.6 | 9.3 | 8.8 | 0.4 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:07 | Normal | 404.4 | 491.6 | 489.7 | 416.1 | 24.8 | 10.1 | 18.8 | 9.7 | 237.8 | 237 | 237.6 | 66.3 | 66.3 | 66.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 26513 | 1 | 53 | 17149 | 2290 | 5.4 | 9.9 | 9.1 | 0.4 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:11 | Normal | 400 | 479.7 | 494.5 | 423 | 24.4 | 10.3 | 18.9 | 8 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 63.3 | 63.2 | 63 | 59.96 | 59.96 | 60 | 27123 | 1 | 53.4 | 17150.8 | 2290 | 5.6 | 9.6 | 8.6 | 0.5 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:15 | Normal | 405.7 | 484.8 | 493.8 | 417.2 | 21.6 | 10 | 18.5 | 9.6 | 237.2 | 236.6 | 237.6 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 26006 | 1 | 53.4 | 17152.2 | 2290 | 5.2 | 8.7 | 7.7 | 0.3 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:19 | Normal | 413.8 | 484.6 | 491 | 424.3 | 22.3 | 9.5 | 17.8 | 9.2 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 63 | 62.8 | 62.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25338 | 1 | 53.8 | 17153.9 | 2290 | 5.2 | 8.5 | 8 | 0.1 | 9 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:23 | Normal | 415 | 489.5 | 488.1 | 417 | 22.6 | 9.1 | 17.2 | 9 | 237.4 | 236.4 | 236.2 | 61.9 | 61.8 | 61.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 24645 | 1 | 54 | 17155.6 | 2290 | 5.4 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:27 | Normal | 397.8 | 483.2 | 492.7 | 424.4 | 24 | 9.6 | 18 | 9.1 | 237.2 | 237.4 | 237.6 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 25396 | 1 | 54 | 17157.2 | 2291 | 5.8 | 9.2 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:31 | Normal | 400.7 | 458.7 | 484 | 411.4 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 233 | 231.2 | 232.2 | 12 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4585 | 1 | 53.9 | 17158.3 | 2291 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:35 | Normal | 415.4 | 497.8 | 516.5 | 423.2 | 23 | 9.6 | 17.4 | 9.6 | 237 | 236.6 | 237.4 | 67 | 66.7 | 66.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24704 | 1 | 52.9 | 17159 | 2291 | 5.3 | 9.1 | 8.6 | 0.2 | 9.3 | 0 | 8.6 | 8.7 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:39 | Normal | 413.9 | 499.3 | 499.5 | 427.9 | 22.9 | 9.4 | 17.5 | 9.3 | 237 | 236.4 | 237 | 64 | 64 | 63.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 25513 | 1 | 53 | 17160.7 | 2291 | 5.5 | 8.7 | 8.4 | 0.4 | 9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:43 | Normal | 394.8 | 491 | 496.6 | 425.9 | 23.1 | 9.3 | 17.3 | 9 | 236.8 | 236 | 236.8 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24639 | 1 | 53.4 | 17162.4 | 2291 | 5.7 | 8.9 | 8.3 | 0.3 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:47 | Normal | 403.2 | 489.3 | 502.6 | 425.1 | 23.3 | 9.2 | 16.9 | 8.9 | 236.8 | 236 | 236.6 | 62.5 | 62.4 | 62.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 24446 | 1 | 53.7 | 17164 | 2291 | 5.7 | 8.8 | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:51 | Normal | 399 | 490.9 | 504.5 | 418.8 | 22.5 | 9.1 | 16.6 | 9 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 24103 | 1 | 53.9 | 17165.6 | 2291 | 5.9 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:55 | Normal | 411.5 | 490.5 | 497 | 412.6 | 22.3 | 9.5 | 17.3 | 9.3 | 237.6 | 235.4 | 237 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 24946 | 1 | 54 | 17167.2 | 2291 | 5.2 | 8.9 | 8 | 0.4 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:59 | Normal | 390.7 | 494.6 | 498.2 | 416.6 | 22.3 | 8.8 | 16.1 | 8.7 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 59.1 | 58.8 | 58.7 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 23369 | 1 | 54.3 | 17168.8 | 2291 | 5.4 | 8.7 | 8 | 0.5 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:03 | Normal | 382.9 | 497.3 | 499.6 | 421.1 | 23 | 8.6 | 15.9 | 8.5 | 237 | 234.8 | 236 | 59.3 | 58.8 | 58.7 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 23170 | 1 | 54.4 | 17170.3 | 2291 | 6.3 | 8.6 | 7.9 | 0.5 | 8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:07 | Normal | 386 | 497.2 | 502.8 | 416.2 | 22.8 | 8.5 | 15.7 | 8.5 | 236 | 235.2 | 236 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 22879 | 1 | 54.4 | 17171.9 | 2291 | 6.1 | 8.5 | 8 | 0.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:11 | Normal | 397.8 | 500 | 510.2 | 429 | 23.1 | 9.1 | 16.6 | 8.9 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 63.6 | 63.6 | 63 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24298 | 1 | 54 | 17173 | 2291 | 5.3 | 9.1 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:15 | Normal | 389 | 489.1 | 501.4 | 427.8 | 22.8 | 9 | 16.6 | 8.8 | 237.2 | 234.4 | 235.6 | 60.5 | 60.1 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 24036 | 1 | 54 | 17174.6 | 2291 | 5.4 | 8.9 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:19 | Normal | 397.5 | 500.8 | 504 | 427.4 | 20.9 | 8.3 | 15.5 | 8.3 | 236 | 234.2 | 235.2 | 56.1 | 56.1 | 55.8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 22325 | 1 | 54.2 | 17176.1 | 2291 | 5 | 8.3 | 7.2 | 0.2 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:23 | Normal | 376.8 | 506.6 | 497.9 | 427.2 | 22.6 | 8.3 | 15.8 | 7.1 | 235.6 | 234.2 | 235 | 55.7 | 55.3 | 55.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 22997 | 1 | 54.3 | 17177.6 | 2291 | 6.6 | 8.5 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:27 | Normal | 399.4 | 508.2 | 532.2 | 436.9 | 11.6 | 6 | 10.9 | 4.6 | 233.8 | 232.4 | 233 | 37.5 | 37.6 | 37.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12632 | 1 | 54.2 | 17178.9 | 2292 | 1.9 | 3.7 | 3.4 | 0 | 6.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:31 | Normal | 380.1 | 506.7 | 510.9 | 434.2 | 22.8 | 8.8 | 16.5 | 8.8 | 237 | 235.4 | 235.6 | 60.9 | 60.7 | 60.4 | 59.96 | 60.04 | 60 | 24176 | 1 | 53.6 | 17179.9 | 2292 | 5.5 | 8.9 | 8 | 0.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:35 | Normal | 411.6 | 492.7 | 516.2 | 441.7 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 232.2 | 230 | 230.8 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4069 | 1 | 53.1 | 17180.3 | 2292 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:39 | Normal | 363.4 | 508.6 | 513 | 429.5 | 22.2 | 8.5 | 15.7 | 8.5 | 236.8 | 235 | 235.6 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 23222 | 1 | 53 | 17181.7 | 2292 | 5.8 | 8.4 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:43 | Normal | 380.8 | 499 | 512.7 | 427.1 | 21.2 | 8.1 | 15 | 8.3 | 236 | 234.8 | 235.2 | 56 | 55.9 | 55.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22072 | 1 | 53.6 | 17183.3 | 2292 | 5.3 | 8.1 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:47 | Normal | 374.8 | 501.6 | 500.3 | 430.5 | 20.7 | 7.8 | 14.7 | 8 | 235.8 | 234 | 235.2 | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 59.96 | 59.95 | 60 | 21307 | 1 | 54.2 | 17184.7 | 2292 | 5.1 | 8 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:51 | Normal | 378.9 | 494.4 | 501.7 | 432.2 | 20.1 | 7.6 | 14.3 | 7.6 | 235.8 | 234.4 | 235 | 52.8 | 52.9 | 52.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20751 | 1 | 54.5 | 17186.1 | 2292 | 5.3 | 7.7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:55 | Normal | 385.6 | 470.8 | 475.8 | 424.5 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 231.6 | 229 | 231 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2872 | 1 | 54.8 | 17187.3 | 2292 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:59 | Normal | 398.8 | 508.6 | 514.6 | 427 | 19.2 | 7.6 | 14.6 | 8.1 | 236.4 | 235 | 235.2 | 54.4 | 54.2 | 54 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21285 | 1 | 54.5 | 17188.4 | 2292 | 4.3 | 7.5 | 6.7 | 0.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:03 | Normal | 406.5 | 498.6 | 505.8 | 424.2 | 19.8 | 8 | 14.9 | 8.3 | 236 | 234.2 | 234.6 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21902 | 1 | 54.9 | 17189.9 | 2292 | 4.5 | 8 | 7 | 0.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:07 | Normal | 394.6 | 496.4 | 506.1 | 427.5 | 19.1 | 7.6 | 14 | 7.8 | 235.6 | 234 | 234.8 | 52.6 | 52.5 | 52.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20532 | 1 | 55.1 | 17191.2 | 2292 | 5.3 | 7.3 | 7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 7.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:11 | Normal | 384.7 | 500 | 506.3 | 432.7 | 20 | 7.7 | 14.6 | 7.9 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21353 | 1 | 55.2 | 17192.6 | 2292 | 5.5 | 7.7 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:15 | Normal | 359.3 | 508.3 | 502 | 431.5 | 20.7 | 7.3 | 14.1 | 7.7 | 235 | 234 | 234 | 52.2 | 52.1 | 51.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 18525 | 1 | 55.4 | 17194 | 2292 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:19 | Normal | 368.7 | 492.8 | 505.3 | 427.7 | 20.7 | 7.5 | 14 | 7.7 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20498 | 1 | 55.4 | 17195.3 | 2292 | 6 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:23 | Normal | 366.9 | 485.1 | 508.3 | 427.5 | 20.3 | 7.2 | 13.2 | 7.4 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 49.9 | 49.8 | 49.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19672 | 1 | 55.6 | 17196.6 | 2292 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:27 | Normal | 364.9 | 507.7 | 501.9 | 437.2 | 19.6 | 6.6 | 12.8 | 7 | 235.4 | 234.4 | 235 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19082 | 1 | 55.6 | 17197.9 | 2293 | 6 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0