## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-01 06:07 | Wait | 463.5 | 463.3 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 12.7 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-01 06:08 | Wait | 460.2 | 460.1 | 460.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12.5 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-01 06:11 | Normal | 446 | 483.1 | 430.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 15.8 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:16 | Normal | 413 | 440.4 | 357.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3 | 1 | 18.5 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:21 | Normal | 487.1 | 506.3 | 366.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60 | 12 | 1 | 20.1 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:26 | Normal | 396 | 475.4 | 360.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 47 | 1 | 21.2 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:31 | Normal | 489 | 504.8 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 89 | 1 | 22.2 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:36 | Normal | 470 | 481.4 | 449.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 124 | 1 | 23 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:41 | Normal | 496.1 | 458.3 | 437.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 145 | 1 | 23.6 | 121405.5 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:46 | Normal | 492.8 | 473.2 | 500.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.11 | 60.06 | 60.01 | 174 | 1 | 24.2 | 121405.6 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:51 | Normal | 508.2 | 551.5 | 481.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.12 | 60.07 | 60.12 | 185 | 1 | 24.8 | 121405.6 | 21125 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 06:56 | Normal | 504.1 | 310.3 | 447.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 344 | 1 | 25.3 | 121405.6 | 21125 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:01 | Normal | 497.7 | 366.3 | 460.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 25.8 | 121405.6 | 21125 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:06 | Normal | 521.8 | 437.1 | 465.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 598 | 1 | 26.7 | 121405.7 | 21126 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:11 | Normal | 522.6 | 438.4 | 486 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 135 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.98 | 60.1 | 704 | 1 | 28.3 | 121405.7 | 21126 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:16 | Normal | 508.3 | 465.1 | 474.4 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 135 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 765 | 1 | 30.3 | 121405.8 | 21126 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:21 | Normal | 522.6 | 451.6 | 490.5 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 135.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.02 | 59.91 | 849 | 1 | 32.3 | 121405.9 | 21126 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:26 | Normal | 529.8 | 467.3 | 494.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.93 | 908 | 1 | 34 | 121405.9 | 21126 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:31 | Normal | 532.7 | 456.3 | 479.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 975 | 1 | 35.6 | 121406 | 21126 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:36 | Normal | 541.7 | 456.2 | 485 | 0.7 | 2 | 0.5 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 1039 | 1 | 37 | 121406.1 | 21126 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:41 | Normal | 536.6 | 452.8 | 495 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1113 | 1 | 38.4 | 121406.2 | 21126 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:46 | Normal | 534.3 | 483.3 | 499.3 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 135 | 135 | 135.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 1249 | 1 | 39.7 | 121406.3 | 21126 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:51 | Normal | 543.1 | 499.1 | 510 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1346 | 1 | 41 | 121406.4 | 21126 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 07:56 | Normal | 549 | 529.3 | 471.3 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.11 | 60.09 | 60.08 | 1523 | 1 | 42.2 | 121406.5 | 21126 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:01 | Normal | 482.7 | 522.8 | 439.2 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 135.2 | 135 | 135.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2158 | 1 | 38.3 | 121406.7 | 21126 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:06 | Normal | 500.8 | 523.9 | 492.1 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 6.8 | 7 | 7 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 2737 | 1 | 39 | 121406.9 | 21127 | 0 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:11 | Normal | 523 | 520 | 495.2 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 3034 | 1 | 40.1 | 121407.1 | 21127 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:16 | Normal | 521.7 | 519.8 | 535.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 3155 | 1 | 41.3 | 121407.4 | 21127 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:21 | Normal | 512.9 | 517.3 | 537.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3293 | 1 | 42.4 | 121407.6 | 21127 | 0 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:26 | Normal | 492.4 | 510.2 | 558.4 | 5.3 | 3.2 | 0.5 | 136.6 | 136.5 | 136.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 60.12 | 60.02 | 4079 | 1 | 43.6 | 121407.9 | 21127 | 1.4 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:31 | Normal | 510.7 | 505.2 | 559.3 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 136.8 | 136.3 | 136.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 4285 | 1 | 44.6 | 121408.3 | 21127 | 1.4 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:36 | Normal | 518.5 | 509 | 538.3 | 5.7 | 3.4 | 0.7 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 4596 | 1 | 45.8 | 121408.7 | 21127 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:41 | Normal | 507.6 | 511.6 | 521.5 | 6 | 3.5 | 1.6 | 136.9 | 136.9 | 137 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5165 | 1 | 46.9 | 121409.1 | 21127 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:46 | Normal | 502.9 | 502.6 | 530.1 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 136.9 | 137 | 137.2 | 13.8 | 14 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5695 | 1 | 47.9 | 121409.5 | 21127 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:51 | Normal | 506.5 | 504.8 | 516.9 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 137.3 | 137.2 | 137.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.11 | 60.07 | 5997 | 1 | 48.6 | 121410 | 21127 | 1.8 | 4.5 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 08:56 | Normal | 506.3 | 492.3 | 513.3 | 6.4 | 3.9 | 2.8 | 136.5 | 136 | 136.4 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 6159 | 1 | 48.8 | 121410.5 | 21127 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:01 | Normal | 505 | 491.3 | 508.3 | 6.6 | 3.9 | 3 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 6317 | 1 | 48.9 | 121411 | 21127 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:06 | Normal | 498.6 | 479.4 | 504.1 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 136.8 | 136.4 | 136.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6467 | 1 | 48.6 | 121411.6 | 21128 | 2 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:11 | Normal | 499.8 | 483.6 | 508.4 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6607 | 1 | 48.4 | 121412.1 | 21128 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:16 | Normal | 500 | 485.5 | 498 | 7 | 4.2 | 3.3 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6756 | 1 | 48.3 | 121412.7 | 21128 | 2.1 | 4.9 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:21 | Normal | 500.1 | 484.1 | 499.1 | 7.1 | 4.3 | 3.4 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6895 | 1 | 48.2 | 121413.2 | 21128 | 2.2 | 5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:26 | Normal | 494.1 | 479.6 | 495.6 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7053 | 1 | 48.4 | 121413.8 | 21128 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:31 | Normal | 465 | 480.6 | 495.6 | 8.7 | 4.5 | 3.6 | 136.8 | 137 | 136.7 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 7543 | 1 | 48.3 | 121414.4 | 21128 | 3.4 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:36 | Normal | 449.8 | 474.5 | 496.3 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 136.9 | 136.6 | 136.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7868 | 1 | 48.2 | 121415.1 | 21128 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:41 | Normal | 453.1 | 477.6 | 497.3 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60 | 59.98 | 8001 | 1 | 48.4 | 121415.7 | 21128 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:46 | Normal | 461.2 | 481 | 492 | 9.6 | 4.7 | 3.9 | 136.7 | 136.7 | 136.6 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 8105 | 1 | 48.3 | 121416.4 | 21128 | 4 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:51 | Normal | 462.9 | 478.5 | 493.2 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8190 | 1 | 48.1 | 121417.1 | 21128 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 09:56 | Normal | 463.3 | 475.8 | 498.8 | 9.6 | 4.9 | 3.9 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8225 | 1 | 48 | 121417.8 | 21128 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:01 | Normal | 467.2 | 497.6 | 499.7 | 10 | 4.8 | 3.9 | 136.8 | 136.5 | 136.4 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8475 | 1 | 47.9 | 121418.5 | 21128 | 4.2 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:06 | Normal | 478 | 506 | 509.8 | 10.5 | 4.6 | 3.8 | 136.9 | 136.8 | 136.6 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 8798 | 1 | 47.7 | 121419.2 | 21129 | 4.6 | 5.9 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:11 | Normal | 481 | 486 | 511.4 | 10.5 | 5 | 3.7 | 136.8 | 136.4 | 136.4 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8832 | 1 | 47 | 121419.9 | 21129 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:16 | Normal | 478.3 | 470.3 | 514.8 | 10.6 | 5.1 | 3.6 | 136.7 | 137 | 136.3 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8880 | 1 | 46.7 | 121420.7 | 21129 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:21 | Normal | 478.9 | 475 | 515.2 | 10.7 | 5.2 | 3.5 | 136.8 | 136.8 | 136.6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8898 | 1 | 46.4 | 121421.4 | 21129 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:26 | Normal | 485 | 476.5 | 475.3 | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 9345 | 1 | 45.9 | 121422.2 | 21129 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:31 | Normal | 484.8 | 475.3 | 469.3 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9416 | 1 | 45.4 | 121422.9 | 21129 | 4.8 | 6 | 5 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:36 | Normal | 487.6 | 478.1 | 468.6 | 10.8 | 5.3 | 4.7 | 136.7 | 136.6 | 136.5 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 9520 | 1 | 45 | 121423.7 | 21129 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:41 | Normal | 481.8 | 478.5 | 470.7 | 11 | 5.4 | 4.8 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 9629 | 1 | 44.5 | 121424.5 | 21129 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:46 | Normal | 479.8 | 485.6 | 470.6 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60 | 59.99 | 60 | 9591 | 1 | 44.2 | 121425.3 | 21129 | 5 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:51 | Normal | 478.9 | 490.9 | 468.1 | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 136.8 | 136.8 | 136.6 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9705 | 1 | 44.1 | 121426.1 | 21129 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 10:56 | Normal | 484.8 | 496.2 | 475.4 | 11.1 | 5.3 | 4.9 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 24 | 24.2 | 24.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 9824 | 1 | 44.1 | 121426.9 | 21129 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:01 | Normal | 483.6 | 500.1 | 473.1 | 11.2 | 5.3 | 5 | 136.8 | 137.1 | 136.8 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 60 | 60 | 9836 | 1 | 44.2 | 121427.8 | 21129 | 5 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:06 | Normal | 480.5 | 491.8 | 479.6 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9898 | 1 | 44.1 | 121428.6 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:11 | Normal | 480.1 | 495 | 479 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 136.7 | 136.8 | 136.6 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9814 | 1 | 43.9 | 121429.4 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:16 | Normal | 479.5 | 493.9 | 483.6 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9764 | 1 | 43.7 | 121430.2 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:21 | Normal | 480.8 | 484.8 | 452.1 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9855 | 1 | 43.7 | 121431 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:26 | Normal | 481.3 | 488.2 | 456.2 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 136.5 | 24 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9829 | 1 | 43.8 | 121431.9 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:31 | Normal | 478.1 | 496.1 | 454.7 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 24 | 24.4 | 24.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9862 | 1 | 43.8 | 121432.7 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:36 | Normal | 476.8 | 497.1 | 455 | 11.3 | 5 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 9755 | 1 | 43.4 | 121433.5 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:41 | Normal | 476.1 | 468.8 | 461.5 | 11.3 | 5.5 | 5 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 9771 | 1 | 43.4 | 121434.3 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:46 | Normal | 480.5 | 460.7 | 465.6 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 136.4 | 136.4 | 136.3 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9633 | 1 | 43.7 | 121435.1 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:51 | Normal | 477.8 | 467.7 | 472.5 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9537 | 1 | 43.5 | 121435.9 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 11:56 | Normal | 481.4 | 481 | 442.8 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9717 | 1 | 43.5 | 121436.7 | 21130 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:01 | Normal | 477.1 | 465.3 | 441.5 | 11.2 | 5.4 | 5.2 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.05 | 60 | 9632 | 1 | 43.8 | 121437.5 | 21130 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:06 | Normal | 483 | 468.1 | 438 | 11 | 5.4 | 5.3 | 136.5 | 136.9 | 136.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9667 | 1 | 43.7 | 121438.3 | 21131 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:11 | Normal | 483.8 | 482 | 437.3 | 11 | 5.1 | 5.3 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9594 | 1 | 43.5 | 121439.1 | 21131 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:16 | Normal | 485.1 | 490.9 | 443 | 10.9 | 5 | 5.2 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9529 | 1 | 43.4 | 121439.9 | 21131 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:21 | Normal | 482 | 467 | 448.6 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 9495 | 1 | 43.7 | 121440.7 | 21131 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:26 | Normal | 485.8 | 468.1 | 437 | 10.6 | 5.1 | 5.2 | 136.3 | 136.7 | 136.5 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 9395 | 1 | 43.7 | 121441.5 | 21131 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:31 | Normal | 486 | 465.6 | 444.6 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 9301 | 1 | 43.3 | 121442.3 | 21131 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:36 | Normal | 489.3 | 471.5 | 449.5 | 10.3 | 5 | 5 | 136.3 | 135.9 | 136.3 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9201 | 1 | 43.6 | 121443.1 | 21131 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:41 | Normal | 487.3 | 475.5 | 449.5 | 10.3 | 4.9 | 4.8 | 136.4 | 136.3 | 136.3 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 9020 | 1 | 43.8 | 121443.8 | 21131 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:46 | Normal | 481.6 | 486.8 | 425 | 10.3 | 4.6 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.4 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8857 | 1 | 43.6 | 121444.6 | 21131 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:51 | Normal | 480.2 | 470.2 | 430.6 | 10.2 | 4.8 | 4.8 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8759 | 1 | 43.1 | 121445.3 | 21131 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 12:56 | Normal | 482.5 | 483.4 | 415.5 | 10 | 4.6 | 5 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8619 | 1 | 43.4 | 121446 | 21131 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:01 | Normal | 486 | 477.3 | 404.5 | 9.8 | 4.5 | 5.1 | 136 | 135.7 | 135.9 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8473 | 1 | 43.5 | 121446.7 | 21131 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:06 | Normal | 480.5 | 480.1 | 416.1 | 9.8 | 4.6 | 4.9 | 135.7 | 136 | 135.9 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8428 | 1 | 43.3 | 121447.4 | 21132 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:11 | Normal | 482 | 489 | 417.5 | 9.6 | 4.2 | 4.8 | 135.7 | 135.4 | 135.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8205 | 1 | 43.4 | 121448.1 | 21132 | 4.3 | 5.4 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:16 | Normal | 486 | 492.6 | 421.4 | 9.4 | 4.1 | 4.7 | 135.4 | 135.2 | 135.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 8099 | 1 | 43.7 | 121448.8 | 21132 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:21 | Normal | 487.8 | 469.1 | 419.8 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 7974 | 1 | 43.6 | 121449.5 | 21132 | 4 | 5.2 | 4 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:26 | Normal | 483.8 | 459.3 | 416.2 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 7829 | 1 | 43.3 | 121450.1 | 21132 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:31 | Normal | 484.9 | 444.6 | 413.3 | 8.8 | 4.3 | 4.6 | 135.1 | 135 | 135.1 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 7648 | 1 | 43.3 | 121450.8 | 21132 | 3.9 | 5 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:36 | Normal | 487.8 | 469 | 417.2 | 8.6 | 4.1 | 4.4 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 7489 | 1 | 43.3 | 121451.4 | 21132 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:41 | Normal | 484.9 | 471.5 | 429.1 | 8.5 | 4 | 3.8 | 134.9 | 134.6 | 135 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7212 | 1 | 43.3 | 121452 | 21132 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:46 | Normal | 489.8 | 483.3 | 405.1 | 8.2 | 3.9 | 4.2 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 7183 | 1 | 43.1 | 121452.6 | 21132 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:51 | Normal | 485.8 | 481.2 | 421.5 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6856 | 1 | 43.3 | 121453.2 | 21132 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 13:56 | Normal | 487.2 | 487 | 387.2 | 7.8 | 3.7 | 4.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6843 | 1 | 43.4 | 121453.8 | 21132 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:01 | Normal | 495.3 | 484.6 | 387.5 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6679 | 1 | 43.3 | 121454.3 | 21132 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:06 | Normal | 491.6 | 482.7 | 385.8 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6498 | 1 | 42.8 | 121454.9 | 21133 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:11 | Normal | 495.9 | 489 | 387.3 | 7 | 3.4 | 4 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6260 | 1 | 42.8 | 121455.4 | 21133 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:16 | Normal | 491.8 | 486.9 | 399.6 | 6.9 | 3.3 | 3.7 | 134.3 | 134 | 134.3 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6061 | 1 | 42.8 | 121455.9 | 21133 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:21 | Normal | 498.3 | 498 | 380.5 | 6.6 | 3 | 3.8 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5837 | 1 | 42.9 | 121456.4 | 21133 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:26 | Normal | 498.3 | 478.3 | 401.7 | 6.4 | 3 | 3 | 133.9 | 134.3 | 134.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 5404 | 1 | 43 | 121456.9 | 21133 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:31 | Normal | 496.5 | 470.3 | 357.1 | 6.2 | 2.8 | 3.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 5316 | 1 | 43.2 | 121457.4 | 21133 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:36 | Normal | 498.6 | 465.3 | 372.5 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5087 | 1 | 43.2 | 121457.8 | 21133 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:41 | Normal | 497.7 | 465.1 | 369 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4868 | 1 | 42.8 | 121458.2 | 21133 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:46 | Normal | 502.9 | 457.7 | 358.9 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 60.03 | 4636 | 1 | 42.4 | 121458.6 | 21133 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:51 | Normal | 499.5 | 468.7 | 398.8 | 5.1 | 2.4 | 2.1 | 133.1 | 133.2 | 133.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4119 | 1 | 42.1 | 121459 | 21133 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 14:56 | Normal | 502.8 | 466.5 | 342.8 | 5 | 2.3 | 3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4159 | 1 | 42 | 121459.3 | 21133 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:01 | Normal | 446.1 | 430.6 | 362.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 690 | 1 | 42.6 | 121459.6 | 21133 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:06 | Normal | 506.8 | 468.1 | 332.6 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.8 | 132.9 | 133.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3750 | 1 | 41.7 | 121459.9 | 21134 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:11 | Normal | 503.8 | 462.1 | 338.5 | 4.3 | 2 | 2.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3470 | 1 | 41.6 | 121460.2 | 21134 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:16 | Normal | 508 | 443.3 | 314.2 | 4 | 1.9 | 2.6 | 132.5 | 132.2 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3240 | 1 | 41.4 | 121460.4 | 21134 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:21 | Normal | 507.2 | 450.3 | 331 | 3.6 | 1.7 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2827 | 1 | 41.3 | 121460.7 | 21134 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:26 | Normal | 504.8 | 446.3 | 313.5 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2677 | 1 | 41.1 | 121460.9 | 21134 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:31 | Normal | 462.6 | 375.3 | 350.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 421 | 1 | 42.3 | 121461 | 21134 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:36 | Normal | 511 | 434.3 | 354.6 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 132.6 | 132.6 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 60.04 | 60.02 | 2136 | 1 | 40.5 | 121461.2 | 21134 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:41 | Normal | 509.9 | 425.4 | 332.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60 | 60 | 1898 | 1 | 40.2 | 121461.4 | 21134 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:46 | Normal | 505.1 | 439.4 | 339.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 1662 | 1 | 39.9 | 121461.5 | 21134 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:51 | Normal | 506.8 | 404.3 | 333.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1485 | 1 | 40 | 121461.6 | 21134 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 15:56 | Normal | 503.1 | 416.8 | 321.3 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 989 | 1 | 42.4 | 121461.7 | 21134 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:01 | Normal | 502.2 | 385.7 | 304.5 | 1.7 | 0.6 | 1 | 131.2 | 131 | 131.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.94 | 60 | 990 | 1 | 43.9 | 121461.8 | 21134 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:06 | Normal | 487.8 | 308 | 289 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 130.8 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 757 | 1 | 44.5 | 121461.9 | 21135 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:11 | Normal | 487.9 | 200.1 | 288.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.8 | 131.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 611 | 1 | 44.8 | 121461.9 | 21135 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:16 | Normal | 478.1 | 200 | 272.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.8 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 568 | 1 | 45 | 121462 | 21135 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:21 | Normal | 494 | 200 | 301.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.4 | 131.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 534 | 1 | 45 | 121462 | 21135 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:26 | Normal | 488.6 | 200.1 | 280.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 130.6 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 445 | 1 | 45 | 121462.1 | 21135 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:31 | Normal | 485.2 | 200 | 262 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 129.8 | 129.8 | 130.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 347 | 1 | 44.9 | 121462.1 | 21135 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:36 | Normal | 481.8 | 201.1 | 294.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 130 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 258 | 1 | 44.8 | 121462.1 | 21135 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:41 | Normal | 464.3 | 199.6 | 211.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 131.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 150 | 1 | 44.6 | 121462.2 | 21135 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:46 | Normal | 460.1 | 200 | 465.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 123 | 1 | 44.4 | 121462.2 | 21135 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:51 | Normal | 439 | 199.8 | 455.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.6 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 88 | 1 | 44.2 | 121462.2 | 21135 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 16:56 | Normal | 451 | 198.5 | 504.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 29 | 1 | 44.1 | 121462.2 | 21135 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:01 | Normal | 432 | 195.5 | 363 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.8 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 31 | 1 | 43.8 | 121462.2 | 21135 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:06 | Normal | 394 | 431.4 | 384.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 43.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:11 | Normal | 424 | 481.3 | 456.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 43.5 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:16 | Normal | 347 | 336.4 | 403.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 43.1 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:21 | Normal | 438.1 | 393 | 409 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 131 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.9 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 17:26 | Normal | 393.8 | 390.8 | 393.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.5 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0