## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-10 06:11 | Wait | 456.4 | 456.3 | 456.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 15.1 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:12 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 15.4 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:13 | Wait | 453.8 | 453.7 | 453.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 14.9 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:13 | Normal | 341.9 | 323.1 | 310.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 16.2 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:14 | Normal | 332.6 | 311.3 | 402.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 16.7 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:14 | Normal | 394.2 | 383.1 | 457.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 17 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:17 | Normal | 401.8 | 441.8 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 18.5 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:18 | Normal | 397.9 | 413 | 350.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 19.1 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:19 | Normal | 331.9 | 366.9 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 19.6 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:22 | Normal | 335.8 | 356.5 | 325.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14 | 1 | 20.5 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:23 | Normal | 331 | 352.6 | 316.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 20.8 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:26 | Normal | 479.9 | 380.8 | 485.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 58 | 1 | 21.6 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:27 | Normal | 475 | 372.6 | 477.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 80 | 1 | 21.9 | 121873.2 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-10 06:31 | Normal | 467.8 | 475.5 | 480.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 125 | 1 | 23 | 121873.3 | 21226 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 06:36 | Normal | 485.7 | 433 | 368 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 168 | 1 | 23.9 | 121873.3 | 21227 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 06:41 | Normal | 474 | 482.4 | 458.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 262 | 1 | 24.6 | 121873.3 | 21227 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 06:46 | Normal | 488.8 | 496 | 490.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 357 | 1 | 25.3 | 121873.3 | 21227 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 06:51 | Normal | 502.3 | 449.1 | 476.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 452 | 1 | 25.8 | 121873.3 | 21227 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 06:56 | Normal | 510.6 | 473.8 | 474.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 59.93 | 576 | 1 | 26.3 | 121873.4 | 21227 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:01 | Normal | 518.4 | 497.5 | 509.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 703 | 1 | 26.8 | 121873.4 | 21227 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:06 | Normal | 520.5 | 514.7 | 482.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 876 | 1 | 27.3 | 121873.5 | 21227 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:11 | Normal | 517.1 | 520.6 | 507.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.5 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1014 | 1 | 27.8 | 121873.6 | 21227 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:16 | Normal | 525.8 | 543.1 | 511.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 133.6 | 133.7 | 134.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.91 | 60 | 59.95 | 1363 | 1 | 28.4 | 121873.7 | 21227 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:21 | Normal | 517.8 | 527.8 | 509.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 1342 | 1 | 29.1 | 121873.8 | 21227 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:26 | Normal | 522.2 | 514.6 | 515.1 | 1.7 | 1 | 0.8 | 134 | 133.9 | 134.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1372 | 1 | 29.7 | 121873.9 | 21227 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:31 | Normal | 524.3 | 522.6 | 522.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 134.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.97 | 60.04 | 1467 | 1 | 30.3 | 121874 | 21227 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:36 | Normal | 528.1 | 519.6 | 515 | 1.8 | 1 | 0.8 | 134 | 134 | 134.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1460 | 1 | 30.7 | 121874.1 | 21228 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:41 | Normal | 535.3 | 530.7 | 508.1 | 1.6 | 1 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 1346 | 1 | 31.2 | 121874.3 | 21228 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:46 | Normal | 540.5 | 483.3 | 505.5 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 1813 | 1 | 31.9 | 121874.4 | 21228 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:51 | Normal | 537.2 | 486.1 | 492.1 | 1 | 1.9 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 1246 | 1 | 31.3 | 121874.5 | 21228 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 07:56 | Normal | 543.8 | 522.6 | 493.6 | 1 | 2.3 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 4 | 4 | 4 | 59.98 | 60.01 | 60.06 | 1556 | 1 | 34 | 121874.6 | 21228 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:01 | Normal | 517.6 | 528.3 | 443.9 | 2 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 2089 | 1 | 31.9 | 121874.8 | 21228 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:06 | Normal | 523 | 526.5 | 498.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.96 | 59.88 | 2682 | 1 | 33.3 | 121875 | 21228 | 0 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:11 | Normal | 522.9 | 514.2 | 470.6 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60.03 | 60.06 | 2855 | 1 | 34.5 | 121875.2 | 21228 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:16 | Normal | 516.1 | 520.1 | 497.1 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.9 | 2967 | 1 | 35.8 | 121875.5 | 21228 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:21 | Normal | 508.3 | 514.6 | 498 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 3241 | 1 | 37 | 121875.7 | 21228 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:26 | Normal | 481.9 | 513.6 | 470.1 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 3845 | 1 | 38.1 | 121876 | 21228 | 1.4 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:31 | Normal | 517.5 | 515 | 501.5 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 135 | 134.6 | 134.9 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.95 | 59.99 | 4186 | 1 | 39.1 | 121876.4 | 21228 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:36 | Normal | 519.5 | 509.6 | 510.7 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 134.9 | 135 | 135.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 59.96 | 60.01 | 4596 | 1 | 40.2 | 121876.7 | 21229 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:41 | Normal | 511.6 | 509.7 | 509.3 | 5.7 | 3.4 | 1.8 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 5117 | 1 | 41.2 | 121877.1 | 21229 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:46 | Normal | 512.8 | 507 | 508 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.3 | 135 | 135.2 | 13.8 | 14 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5615 | 1 | 42.4 | 121877.6 | 21229 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:51 | Normal | 508.8 | 504.8 | 508.5 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 5822 | 1 | 43.6 | 121878 | 21229 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 08:56 | Normal | 509.7 | 506.5 | 511.3 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5981 | 1 | 44.4 | 121878.5 | 21229 | 1.9 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:01 | Normal | 506.1 | 500.5 | 503.8 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 6145 | 1 | 45.3 | 121879 | 21229 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:06 | Normal | 506.1 | 504.7 | 504 | 6.5 | 3.8 | 3 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6297 | 1 | 46.3 | 121879.6 | 21229 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:11 | Normal | 506.2 | 503.2 | 505.6 | 6.6 | 3.9 | 3 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6423 | 1 | 47 | 121880.1 | 21229 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:16 | Normal | 506.1 | 494 | 506.3 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 6586 | 1 | 47.8 | 121880.6 | 21229 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:21 | Normal | 501.9 | 482.6 | 499.3 | 7 | 4.2 | 3.3 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 6719 | 1 | 48.2 | 121881.2 | 21229 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:26 | Normal | 500 | 483.3 | 502.1 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6879 | 1 | 48.3 | 121881.8 | 21229 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:31 | Normal | 493 | 484 | 496.2 | 7.4 | 4.3 | 3.5 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7020 | 1 | 48 | 121882.3 | 21229 | 2.4 | 5.1 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:36 | Normal | 500 | 480.1 | 488.5 | 7.3 | 4.4 | 3.6 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 7092 | 1 | 47.8 | 121882.9 | 21230 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:41 | Normal | 452.8 | 476 | 497.1 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7735 | 1 | 47.9 | 121883.5 | 21230 | 4 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:46 | Normal | 451.8 | 478 | 490 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 135.8 | 136 | 135.8 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7843 | 1 | 47.6 | 121884.2 | 21230 | 4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:51 | Normal | 457.8 | 475.6 | 501.1 | 9.5 | 4.7 | 3.8 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7960 | 1 | 47.5 | 121884.9 | 21230 | 4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 09:56 | Normal | 457.4 | 477.5 | 496.6 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | 136 | 135.9 | 135.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.04 | 60.01 | 60 | 8129 | 1 | 47.2 | 121885.5 | 21230 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:01 | Normal | 492.2 | 484.8 | 485.1 | 9.5 | 4.7 | 4.1 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 8438 | 1 | 47.3 | 121886.2 | 21230 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:06 | Normal | 483.8 | 474.7 | 495.2 | 10 | 4.9 | 4 | 136 | 136 | 135.9 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8623 | 1 | 47.1 | 121886.9 | 21230 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:11 | Normal | 482.5 | 497.7 | 491.6 | 10 | 4.7 | 4.1 | 136 | 135.9 | 135.8 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 8709 | 1 | 47 | 121887.6 | 21230 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:16 | Normal | 482.6 | 470.4 | 502.2 | 10.1 | 5 | 4 | 136.1 | 136.1 | 136 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 8814 | 1 | 46.7 | 121888.4 | 21230 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:21 | Normal | 480.1 | 482.6 | 504.5 | 10.3 | 5 | 4 | 136 | 136 | 135.9 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 8858 | 1 | 46.4 | 121889.1 | 21230 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:26 | Normal | 478.5 | 473.6 | 507.3 | 10.4 | 5.1 | 3.9 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8826 | 1 | 45.8 | 121889.9 | 21230 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:31 | Normal | 480.6 | 475.6 | 512.3 | 10.4 | 5.1 | 3.8 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 60 | 60 | 8833 | 1 | 45.3 | 121890.6 | 21230 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:36 | Normal | 479.1 | 472.3 | 513 | 10.5 | 5.2 | 3.6 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 59.95 | 60 | 8813 | 1 | 44.8 | 121891.3 | 21231 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:41 | Normal | 480.5 | 484.2 | 516 | 10.5 | 5.1 | 3.4 | 135.8 | 136 | 135.8 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8726 | 1 | 44.5 | 121892.1 | 21231 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:46 | Normal | 475.8 | 485 | 464.7 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 136 | 136.2 | 135.9 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9224 | 1 | 44.1 | 121892.8 | 21231 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:51 | Normal | 480.9 | 473.1 | 463.6 | 10.6 | 5.3 | 4.8 | 136 | 135.8 | 135.9 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 9306 | 1 | 44 | 121893.6 | 21231 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 10:56 | Normal | 474.7 | 472.5 | 468.9 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 9357 | 1 | 44 | 121894.4 | 21231 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:01 | Normal | 478.5 | 485.1 | 469.2 | 10.8 | 5.2 | 4.8 | 136 | 136 | 136 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9397 | 1 | 44.3 | 121895.1 | 21231 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:06 | Normal | 476.8 | 482.2 | 471.5 | 10.8 | 5.2 | 4.8 | 136 | 136 | 136.1 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9427 | 1 | 44.2 | 121895.9 | 21231 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:11 | Normal | 477 | 484.2 | 464.5 | 10.8 | 5.3 | 4.9 | 136.1 | 136.4 | 136 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9466 | 1 | 44.2 | 121896.7 | 21231 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:16 | Normal | 475.8 | 485.4 | 470 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.93 | 60.01 | 9508 | 1 | 44 | 121897.5 | 21231 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:21 | Normal | 480.5 | 488.6 | 481.6 | 11 | 5.3 | 4.8 | 136 | 136.1 | 136.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60 | 9663 | 1 | 43.9 | 121898.3 | 21231 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:26 | Normal | 475.7 | 479 | 479.7 | 8.6 | 4.2 | 3.6 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7426 | 1 | 44 | 121899.1 | 21231 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:31 | Normal | 481.1 | 480.8 | 434.8 | 11 | 5.5 | 5.2 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9753 | 1 | 44.1 | 121899.9 | 21231 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:36 | Normal | 473.5 | 481.3 | 442.6 | 11.9 | 5.6 | 5.5 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10287 | 1 | 44.1 | 121900.8 | 21232 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:41 | Normal | 476.5 | 480.6 | 446.4 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9531 | 1 | 44 | 121901.6 | 21232 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:46 | Normal | 476.1 | 481.6 | 446.5 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 9393 | 1 | 44.2 | 121902.4 | 21232 | 4.9 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:51 | Normal | 476.6 | 459.6 | 456.3 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9458 | 1 | 44.1 | 121903.1 | 21232 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 11:56 | Normal | 473.4 | 487.6 | 452.8 | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 136 | 136.1 | 135.9 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9146 | 1 | 44.1 | 121903.9 | 21232 | 4.8 | 6 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:01 | Normal | 477 | 492.5 | 461.1 | 10.7 | 4.7 | 4.6 | 136 | 136.2 | 135.9 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9040 | 1 | 43.9 | 121904.7 | 21232 | 4.8 | 6 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:06 | Normal | 483 | 506.3 | 474.1 | 10.6 | 4.5 | 4.3 | 135.8 | 135.9 | 135.6 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8888 | 1 | 44.1 | 121905.4 | 21232 | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:11 | Normal | 478.9 | 506.6 | 434.5 | 10.6 | 4.4 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8996 | 1 | 44.1 | 121906.2 | 21232 | 4.8 | 5.9 | 4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:16 | Normal | 476.6 | 511.1 | 434.7 | 10.5 | 4.1 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8846 | 1 | 43.9 | 121906.9 | 21232 | 4.8 | 5.9 | 3.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:21 | Normal | 478.5 | 455.5 | 429.8 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9123 | 1 | 43.8 | 121907.7 | 21232 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:26 | Normal | 485.1 | 478.2 | 440.1 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 135.6 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9038 | 1 | 43.8 | 121908.4 | 21232 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:31 | Normal | 482.9 | 462.3 | 440 | 10.3 | 5 | 5.1 | 135.7 | 135.7 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9017 | 1 | 43.9 | 121909.2 | 21232 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:36 | Normal | 484.6 | 466.1 | 438.7 | 10.1 | 5 | 5.1 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8991 | 1 | 43.7 | 121909.9 | 21233 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:41 | Normal | 489.6 | 483.1 | 438.5 | 10 | 4.7 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 8917 | 1 | 43.3 | 121910.7 | 21233 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:46 | Normal | 481.6 | 464.3 | 446.7 | 10 | 4.8 | 4.9 | 135.6 | 136 | 135.4 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 60 | 59.95 | 8756 | 1 | 43.6 | 121911.4 | 21233 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:51 | Normal | 489.1 | 481.3 | 432.6 | 9.7 | 4.6 | 4.9 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8603 | 1 | 43.9 | 121912.1 | 21233 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 12:56 | Normal | 485.9 | 488 | 429.3 | 9.7 | 4.5 | 4.9 | 135.9 | 136 | 135.6 | 20.8 | 21 | 21 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 8477 | 1 | 43.7 | 121912.8 | 21233 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:01 | Normal | 486.4 | 477.5 | 432.8 | 9.6 | 4.5 | 4.6 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 8262 | 1 | 43.5 | 121913.5 | 21233 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:06 | Normal | 487.6 | 482 | 443.6 | 9.4 | 4.5 | 4.1 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.97 | 60 | 60 | 8085 | 1 | 43.6 | 121914.2 | 21233 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:11 | Normal | 488.6 | 485.1 | 414.1 | 9.2 | 4.2 | 4.8 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8053 | 1 | 43.6 | 121914.9 | 21233 | 4.1 | 5.2 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:16 | Normal | 490.5 | 485.6 | 418.2 | 9 | 4.2 | 4.6 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7949 | 1 | 43.4 | 121915.6 | 21233 | 4 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:21 | Normal | 487.6 | 492.1 | 420.7 | 9 | 4.1 | 4.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7849 | 1 | 43.1 | 121916.2 | 21233 | 4 | 5.1 | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:26 | Normal | 489.8 | 469.2 | 418.4 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7659 | 1 | 43.5 | 121916.9 | 21233 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:31 | Normal | 495 | 472.8 | 416.3 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 18.8 | 19 | 19 | 59.95 | 60 | 59.97 | 7613 | 1 | 43.3 | 121917.5 | 21233 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:36 | Normal | 495.8 | 473.7 | 413.7 | 8.3 | 4 | 4.5 | 133.9 | 134 | 134.2 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 7440 | 1 | 43.1 | 121918.1 | 21234 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:41 | Normal | 493.4 | 482.6 | 419.8 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 134 | 134.1 | 134.1 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 7273 | 1 | 43.3 | 121918.7 | 21234 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:46 | Normal | 490.4 | 485 | 426.1 | 8 | 3.8 | 4 | 134.1 | 134.1 | 134 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7043 | 1 | 43.4 | 121919.3 | 21234 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:51 | Normal | 491.7 | 484.4 | 407.1 | 7.7 | 3.8 | 4.1 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6762 | 1 | 43.2 | 121919.9 | 21234 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 13:56 | Normal | 496.6 | 486.6 | 411.1 | 7.5 | 3.6 | 4 | 133.5 | 133.8 | 133.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6699 | 1 | 42.9 | 121920.5 | 21234 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:01 | Normal | 497.8 | 491.5 | 427.4 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 6431 | 1 | 43 | 121921 | 21234 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:06 | Normal | 494.6 | 487.6 | 391.6 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6484 | 1 | 42.9 | 121921.6 | 21234 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:11 | Normal | 501.7 | 488 | 393.2 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6177 | 1 | 42.8 | 121922.1 | 21234 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:16 | Normal | 501.6 | 490.7 | 398.3 | 6.6 | 3.2 | 3.7 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 60 | 59.98 | 5955 | 1 | 42.9 | 121922.6 | 21234 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:21 | Normal | 500.5 | 492.4 | 397.1 | 6.5 | 3.1 | 3.7 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 5862 | 1 | 42.9 | 121923.1 | 21234 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:26 | Normal | 500.6 | 490 | 378.6 | 6.2 | 3 | 3.6 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5568 | 1 | 43 | 121923.6 | 21234 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:31 | Normal | 499.8 | 502.1 | 393.6 | 6 | 2.7 | 3.3 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5253 | 1 | 43 | 121924 | 21234 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:36 | Normal | 503.6 | 462.6 | 366.7 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5044 | 1 | 43.1 | 121924.4 | 21235 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:41 | Normal | 508.5 | 465.2 | 373.6 | 5.6 | 2.8 | 3.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 4958 | 1 | 43 | 121924.8 | 21235 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:46 | Normal | 503.7 | 462.6 | 370.3 | 5.4 | 2.6 | 3.3 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 4706 | 1 | 43 | 121925.3 | 21235 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:51 | Normal | 508.7 | 463.8 | 369.2 | 5.2 | 2.5 | 3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4536 | 1 | 43 | 121925.6 | 21235 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 14:56 | Normal | 507.4 | 457.3 | 367.6 | 5 | 2.5 | 2.8 | 132 | 132 | 132.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.05 | 60 | 60.01 | 4247 | 1 | 42.7 | 121926 | 21235 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:01 | Normal | 447.7 | 403.9 | 327.1 | 4 | 1.8 | 2.4 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 2969 | 1 | 42.7 | 121926.3 | 21235 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:06 | Normal | 511.8 | 467.4 | 341.8 | 4.3 | 2.1 | 2.8 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 3712 | 1 | 42 | 121926.6 | 21235 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:11 | Normal | 506.5 | 468 | 331.3 | 4.1 | 2 | 2.6 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3477 | 1 | 41.7 | 121926.9 | 21235 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:16 | Normal | 508.6 | 456.6 | 327.1 | 4 | 1.9 | 2.6 | 132 | 131.5 | 131.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3304 | 1 | 41.6 | 121927.2 | 21235 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:21 | Normal | 503.5 | 454.9 | 311.1 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3188 | 1 | 41.5 | 121927.5 | 21235 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:26 | Normal | 501.7 | 446.6 | 331.3 | 3.6 | 1.7 | 2 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2815 | 1 | 41.2 | 121927.7 | 21235 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:31 | Normal | 503.6 | 437.1 | 303.1 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2447 | 1 | 40.9 | 121927.9 | 21235 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:36 | Normal | 509 | 439.7 | 286.8 | 3 | 1.4 | 2 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.9 | 59.95 | 59.98 | 2291 | 1 | 40.4 | 121928.1 | 21236 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:41 | Normal | 506 | 433.7 | 273 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.92 | 59.92 | 60.01 | 2168 | 1 | 40 | 121928.3 | 21236 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:46 | Normal | 508.8 | 422.7 | 256.1 | 2.5 | 1.1 | 2 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1886 | 1 | 39.8 | 121928.5 | 21236 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:51 | Normal | 501.9 | 432.6 | 254 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 60 | 59.95 | 1545 | 1 | 39.4 | 121928.6 | 21236 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 15:56 | Normal | 504.2 | 416.5 | 285.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1272 | 1 | 41 | 121928.7 | 21236 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:01 | Normal | 507.9 | 362.6 | 316.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 130.3 | 129.6 | 130.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1009 | 1 | 43 | 121928.8 | 21236 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:06 | Normal | 500.6 | 332.1 | 325 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 129.7 | 129.3 | 130.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 808 | 1 | 44.2 | 121928.9 | 21236 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:11 | Normal | 493.3 | 361.6 | 304.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 129.7 | 129.1 | 129.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 769 | 1 | 44.6 | 121929 | 21236 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:16 | Normal | 502.9 | 242.7 | 309.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 129.6 | 129.1 | 130 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 579 | 1 | 44.8 | 121929 | 21236 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:21 | Normal | 493.5 | 200 | 307 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 446 | 1 | 44.9 | 121929.1 | 21236 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:26 | Normal | 489.7 | 200 | 291.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 359 | 1 | 44.9 | 121929.1 | 21236 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:31 | Normal | 490.6 | 199.6 | 281 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 295 | 1 | 44.8 | 121929.1 | 21236 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:36 | Normal | 489 | 200 | 218.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 185 | 1 | 44.7 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:41 | Normal | 477.9 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 139 | 1 | 44.5 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:46 | Normal | 456.2 | 199.6 | 201.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 108 | 1 | 44.3 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:51 | Normal | 459.7 | 200.5 | 199.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 82 | 1 | 44.1 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 16:56 | Normal | 444.8 | 199.8 | 200.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 54 | 1 | 44.1 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:01 | Normal | 410 | 197.5 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29 | 1 | 43.8 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:06 | Normal | 430 | 409 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13 | 1 | 43.6 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:11 | Normal | 411.4 | 446 | 427.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.4 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:16 | Normal | 309.6 | 291.1 | 301.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.1 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:21 | Normal | 383.8 | 438.3 | 413.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 42.9 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:26 | Normal | 420.1 | 386 | 423.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 42.5 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:31 | Normal | 349.7 | 321 | 351.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 42.2 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-10 17:36 | Normal | 218.3 | 199.4 | 209.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 121929.2 | 21238 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0