## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-11 06:09 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 11.6 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-11 06:09 | Wait | 475.8 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 11.8 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-11 06:10 | Wait | 469.1 | 469 | 469.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 11.4 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-11 06:14 | Normal | 463.9 | 472 | 478.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 14.8 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:19 | Normal | 464 | 470.5 | 350.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 17.6 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:24 | Normal | 482.1 | 490.2 | 482.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 46 | 1 | 19.5 | 121929.2 | 21237 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:29 | Normal | 489.1 | 496.1 | 470.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 82 | 1 | 20.6 | 121929.2 | 21238 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:34 | Normal | 489.8 | 470.1 | 465.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 118 | 1 | 21.5 | 121929.2 | 21238 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:39 | Normal | 500.7 | 479.1 | 391.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 144 | 1 | 22.3 | 121929.2 | 21238 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:44 | Normal | 495.9 | 408.1 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 168 | 1 | 23 | 121929.2 | 21238 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:49 | Normal | 510.3 | 505 | 431 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 201 | 1 | 23.6 | 121929.3 | 21238 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:54 | Normal | 492.9 | 413 | 496.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 221 | 1 | 24.1 | 121929.3 | 21238 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 06:59 | Normal | 504.6 | 309.6 | 498 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 304 | 1 | 24.6 | 121929.3 | 21238 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:04 | Normal | 511.1 | 368.1 | 479.9 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 489 | 1 | 25.2 | 121929.3 | 21238 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:09 | Normal | 508.1 | 419.1 | 474.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 640 | 1 | 26.1 | 121929.4 | 21238 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:14 | Normal | 519.5 | 445.1 | 477.1 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 749 | 1 | 27.9 | 121929.4 | 21238 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:19 | Normal | 524.1 | 446 | 457 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 812 | 1 | 29.8 | 121929.5 | 21238 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:24 | Normal | 531.1 | 475 | 492.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 848 | 1 | 31.8 | 121929.6 | 21238 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:29 | Normal | 527.8 | 453 | 465.1 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 133.9 | 134 | 134.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 933 | 1 | 33.5 | 121929.6 | 21239 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:34 | Normal | 518.5 | 456.3 | 454.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.94 | 60.02 | 997 | 1 | 35.1 | 121929.7 | 21239 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:39 | Normal | 535.5 | 456.6 | 495 | 0.8 | 2 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.07 | 59.89 | 1076 | 1 | 36.6 | 121929.8 | 21239 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:44 | Normal | 528.1 | 485.6 | 453.3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.9 | 134.3 | 134.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1208 | 1 | 38.1 | 121929.9 | 21239 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:49 | Normal | 523.3 | 486.1 | 457 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1297 | 1 | 39.4 | 121930 | 21239 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:54 | Normal | 546 | 527 | 477.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 59.92 | 59.99 | 1446 | 1 | 40.7 | 121930.1 | 21239 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 07:59 | Normal | 470.7 | 522.4 | 474 | 2 | 2.5 | 0.5 | 134.3 | 134.5 | 134.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.09 | 59.97 | 1989 | 1 | 39.1 | 121930.3 | 21239 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:04 | Normal | 477.7 | 525.4 | 473 | 3 | 2.6 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.94 | 2568 | 1 | 37.6 | 121930.4 | 21239 | 0 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:09 | Normal | 534.7 | 522 | 504.9 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2892 | 1 | 38.7 | 121930.7 | 21239 | 0 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:14 | Normal | 533.7 | 514.5 | 494.9 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 134.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 3017 | 1 | 39.8 | 121930.9 | 21239 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:19 | Normal | 526 | 525.6 | 538.7 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.05 | 60.07 | 59.92 | 3137 | 1 | 40.9 | 121931.2 | 21239 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:24 | Normal | 489.5 | 516.6 | 532 | 4.9 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.08 | 60 | 3744 | 1 | 41.9 | 121931.5 | 21239 | 1.1 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:29 | Normal | 493.6 | 507.8 | 528.6 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 59.93 | 4037 | 1 | 43.1 | 121931.8 | 21240 | 1.4 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:34 | Normal | 515.8 | 507.4 | 543.9 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.3 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 4354 | 1 | 44.1 | 121932.1 | 21240 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:39 | Normal | 516.6 | 507.6 | 470.5 | 5.6 | 3.4 | 1.5 | 135 | 135 | 135.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4888 | 1 | 45.4 | 121932.5 | 21240 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:44 | Normal | 513.4 | 510.1 | 491.3 | 5.8 | 3.5 | 2.2 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5364 | 1 | 46.4 | 121933 | 21240 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:49 | Normal | 507.9 | 497.8 | 512.8 | 6 | 3.6 | 2.6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5774 | 1 | 47.6 | 121933.4 | 21240 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:54 | Normal | 514.7 | 508.1 | 517 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.94 | 59.99 | 60.03 | 5939 | 1 | 48.5 | 121933.9 | 21240 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 08:59 | Normal | 505 | 497.4 | 512.8 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6101 | 1 | 48.8 | 121934.4 | 21240 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:04 | Normal | 508 | 504.6 | 514.7 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6237 | 1 | 48.6 | 121934.9 | 21240 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:09 | Normal | 505.3 | 493.3 | 505 | 6.6 | 4 | 3 | 135.2 | 135.8 | 135.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 6369 | 1 | 48.3 | 121935.4 | 21240 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:14 | Normal | 504.9 | 499 | 508.8 | 6.7 | 4 | 3.1 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6500 | 1 | 48.3 | 121936 | 21240 | 2.1 | 4.7 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:19 | Normal | 495.8 | 490 | 497.5 | 7 | 4.1 | 3.2 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6658 | 1 | 48.5 | 121936.5 | 21240 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:24 | Normal | 500.3 | 484.3 | 494.2 | 7 | 4.2 | 3.3 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6783 | 1 | 48.8 | 121937.1 | 21240 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:29 | Normal | 493.7 | 483 | 499.6 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6960 | 1 | 48.7 | 121937.7 | 21241 | 2.3 | 5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:34 | Normal | 452.5 | 482.5 | 490.6 | 9.1 | 4.4 | 3.5 | 135.8 | 135.8 | 136 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7522 | 1 | 48.7 | 121938.3 | 21241 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:39 | Normal | 455.3 | 485.7 | 497.6 | 9.2 | 4.5 | 3.6 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7692 | 1 | 48.7 | 121938.9 | 21241 | 4 | 5.3 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:44 | Normal | 455.7 | 489.3 | 492.5 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 135.9 | 136 | 135.6 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7906 | 1 | 48.6 | 121939.5 | 21241 | 4.1 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:49 | Normal | 450 | 486.5 | 497.9 | 10 | 4.8 | 4 | 135.7 | 135.9 | 136 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60.06 | 60.05 | 8394 | 1 | 48.3 | 121940.2 | 21241 | 4.4 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:54 | Normal | 455.9 | 479.9 | 483.8 | 7.1 | 3.4 | 3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6181 | 1 | 48.5 | 121940.9 | 21241 | 2.8 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 09:59 | Normal | 457.8 | 490.4 | 487.5 | 9.8 | 4.8 | 4 | 135.7 | 135.8 | 136 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8191 | 1 | 47.7 | 121941.5 | 21241 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:04 | Normal | 487 | 482.4 | 497.4 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 136.1 | 136 | 136 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 9405 | 1 | 47.9 | 121942.3 | 21241 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:09 | Normal | 499.3 | 505.3 | 502.8 | 12.1 | 6 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 60 | 59.95 | 11032 | 1 | 47.5 | 121942.9 | 21241 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:14 | Normal | 482.8 | 479.8 | 501 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9733 | 1 | 47.4 | 121943.7 | 21241 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:19 | Normal | 492.3 | 498.5 | 465.9 | 11 | 5.3 | 4.8 | 135.8 | 136 | 136 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9705 | 1 | 47.1 | 121944.4 | 21241 | 5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:24 | Normal | 487.2 | 496 | 468.1 | 7.5 | 3.5 | 3.2 | 135.4 | 135.5 | 135.2 | 15.8 | 16 | 16 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 6579 | 1 | 47 | 121945.2 | 21241 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:29 | Normal | 490.3 | 484.7 | 477.8 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9327 | 1 | 46.3 | 121945.9 | 21242 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:34 | Normal | 485.8 | 485.5 | 477.4 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 135.8 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 9356 | 1 | 45.5 | 121946.7 | 21242 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:39 | Normal | 478.5 | 473.6 | 481.1 | 6.3 | 3.2 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5532 | 1 | 44.9 | 121947.4 | 21242 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:44 | Normal | 489.5 | 495.4 | 475.9 | 11.1 | 5.3 | 4.9 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 9889 | 1 | 44 | 121948.2 | 21242 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:49 | Normal | 485.4 | 497.1 | 472.5 | 11.2 | 5.3 | 5 | 136.3 | 136.2 | 135.8 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9910 | 1 | 44 | 121949 | 21242 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:54 | Normal | 493.8 | 493.5 | 465.6 | 10.5 | 5.1 | 4.9 | 136 | 136.1 | 135.7 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 9551 | 1 | 44 | 121949.8 | 21242 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 10:59 | Normal | 486.5 | 489.4 | 470.1 | 10.8 | 5.3 | 4.9 | 135.9 | 136.2 | 136 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9626 | 1 | 44 | 121950.6 | 21242 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:04 | Normal | 481 | 495.5 | 472.8 | 10.9 | 5.1 | 4.8 | 136 | 136 | 135.8 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9582 | 1 | 43.9 | 121951.4 | 21242 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:09 | Normal | 491.6 | 491.3 | 468 | 10.7 | 5.3 | 5 | 136 | 136.1 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9668 | 1 | 43.6 | 121952.2 | 21242 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:14 | Normal | 488.3 | 496.1 | 477.5 | 10.8 | 5.2 | 4.9 | 135.9 | 136 | 135.9 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9664 | 1 | 43.6 | 121953 | 21242 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:19 | Normal | 479.8 | 489.8 | 476.6 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 135.9 | 136.1 | 135.7 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9663 | 1 | 43.8 | 121953.9 | 21242 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:24 | Normal | 485.6 | 488.5 | 475.8 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 9609 | 1 | 43.9 | 121954.7 | 21242 | 4.9 | 6 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:29 | Normal | 481.8 | 492.6 | 478 | 10.9 | 5.3 | 4.7 | 136.1 | 135.9 | 135.8 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9565 | 1 | 43.7 | 121955.5 | 21243 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:34 | Normal | 481 | 490.8 | 453 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136 | 23.7 | 24 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9684 | 1 | 43.6 | 121956.3 | 21243 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:39 | Normal | 487.1 | 499.8 | 458.1 | 11.1 | 5.2 | 5.2 | 136.2 | 136.2 | 136 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 9902 | 1 | 43.7 | 121957.1 | 21243 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:44 | Normal | 485 | 474.6 | 465.3 | 7.6 | 3.6 | 3.3 | 134.7 | 135 | 134.7 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6546 | 1 | 44 | 121957.9 | 21243 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:49 | Normal | 496.9 | 472.6 | 438.6 | 7.9 | 4 | 3.8 | 134.8 | 135 | 134.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 7130 | 1 | 43.4 | 121958.4 | 21243 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:54 | Normal | 484.5 | 471.8 | 472 | 6.3 | 3.2 | 2.7 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 5454 | 1 | 43.7 | 121959.2 | 21243 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 11:59 | Normal | 462.1 | 493.6 | 446.5 | 7.5 | 3.6 | 3.7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7270 | 1 | 44.1 | 121959.8 | 21243 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:04 | Normal | 484.6 | 474.8 | 422.5 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 135.2 | 135 | 135 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6249 | 1 | 43.7 | 121960.4 | 21243 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:09 | Normal | 490.1 | 484 | 447.2 | 12.5 | 6.1 | 6 | 135.9 | 135.8 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11045 | 1 | 43.8 | 121961.2 | 21243 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:14 | Normal | 492.3 | 488.7 | 447.1 | 11.9 | 5.7 | 5.7 | 136.1 | 136.1 | 135.7 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10661 | 1 | 43.9 | 121962 | 21243 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:19 | Normal | 489.1 | 483.6 | 443 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.98 | 59.94 | 9633 | 1 | 43.9 | 121962.8 | 21243 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:24 | Normal | 486.9 | 473.8 | 446.8 | 12 | 5.8 | 5.7 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10624 | 1 | 43.6 | 121963.6 | 21243 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:29 | Normal | 491.4 | 489.9 | 448.8 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6565 | 1 | 43.6 | 121964.2 | 21244 | 3 | 4.1 | 3 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:34 | Normal | 488.8 | 464.6 | 442.8 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9385 | 1 | 44 | 121965 | 21244 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:39 | Normal | 484.3 | 474.3 | 440.9 | 10.4 | 5 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.6 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9229 | 1 | 44.1 | 121965.8 | 21244 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:44 | Normal | 485.3 | 473.8 | 440.6 | 10.5 | 5 | 5.2 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9285 | 1 | 44.1 | 121966.6 | 21244 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:49 | Normal | 486.6 | 493.7 | 441.6 | 9.9 | 4.5 | 4.8 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 8655 | 1 | 43.5 | 121967.3 | 21244 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:54 | Normal | 499.6 | 481.9 | 441 | 9.4 | 4.3 | 4.8 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8658 | 1 | 43.1 | 121967.9 | 21244 | 4.1 | 5.3 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 12:59 | Normal | 475.6 | 432 | 436.2 | 5 | 2.8 | 2.4 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3976 | 1 | 43.1 | 121968.5 | 21244 | 2 | 3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:04 | Normal | 499 | 467.2 | 421 | 9.8 | 4.7 | 5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8577 | 1 | 43.1 | 121969.1 | 21244 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:09 | Normal | 492 | 480.3 | 423.6 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8180 | 1 | 43.1 | 121969.8 | 21244 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:14 | Normal | 499.7 | 487.4 | 417 | 8.9 | 4.1 | 4.6 | 135 | 135.1 | 135.1 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 59.97 | 59.95 | 7966 | 1 | 43.2 | 121970.5 | 21244 | 4 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:19 | Normal | 496.1 | 468.6 | 425.2 | 9 | 4.4 | 4.6 | 135 | 135.1 | 135 | 19.7 | 20 | 20 | 60 | 60.01 | 60 | 8045 | 1 | 43 | 121971.1 | 21244 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:24 | Normal | 493.6 | 497.8 | 423.8 | 8.4 | 3.5 | 4.5 | 134.7 | 134.8 | 135 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7821 | 1 | 42.9 | 121971.8 | 21244 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:29 | Normal | 494.1 | 459.7 | 420.3 | 8.7 | 4.2 | 4.6 | 134.8 | 135.1 | 135 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 60.01 | 59.99 | 7695 | 1 | 43.1 | 121972.4 | 21245 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:34 | Normal | 494.6 | 474.3 | 421.5 | 8.4 | 4.1 | 4.5 | 134.6 | 134.8 | 135.1 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 7490 | 1 | 43.1 | 121973 | 21245 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:39 | Normal | 495.7 | 473.4 | 416.9 | 8.1 | 4 | 4.4 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7320 | 1 | 43.3 | 121973.6 | 21245 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:44 | Normal | 501.3 | 484.8 | 410 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 134.5 | 134.7 | 135 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 7099 | 1 | 42.9 | 121974.2 | 21245 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:49 | Normal | 501.7 | 485.1 | 403.6 | 7 | 3.5 | 3.8 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 6365 | 1 | 42.4 | 121974.8 | 21245 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:54 | Normal | 498.6 | 487.7 | 413.6 | 6.3 | 3.1 | 3.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5675 | 1 | 42.2 | 121975.3 | 21245 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 13:59 | Normal | 501.7 | 495.4 | 423.5 | 6.2 | 3 | 3.1 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5650 | 1 | 42 | 121975.6 | 21245 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:04 | Normal | 509.6 | 486.3 | 398.1 | 8.2 | 4.1 | 4.5 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7455 | 1 | 41.6 | 121976.1 | 21245 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:09 | Normal | 505.6 | 484.8 | 406.6 | 6.4 | 3.1 | 3.4 | 134.1 | 134 | 134.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5734 | 1 | 41.8 | 121976.6 | 21245 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:14 | Normal | 504.6 | 491.1 | 398.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4360 | 1 | 41.6 | 121977.1 | 21245 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:19 | Normal | 502.8 | 491.1 | 406.3 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4067 | 1 | 41.3 | 121977.5 | 21245 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:24 | Normal | 503.7 | 490.1 | 402.5 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 133 | 132.9 | 133.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 3921 | 1 | 40.9 | 121977.9 | 21245 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:29 | Normal | 513.6 | 503.5 | 388.8 | 4 | 1.9 | 2.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.09 | 59.97 | 3507 | 1 | 40.8 | 121978.2 | 21246 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:34 | Normal | 509.9 | 499.6 | 404.8 | 6.2 | 2.9 | 3.2 | 133.7 | 133.8 | 134 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5480 | 1 | 40.6 | 121978.7 | 21246 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:39 | Normal | 508.6 | 471.4 | 375.1 | 5.8 | 2.8 | 3.4 | 133.8 | 133.5 | 134 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5140 | 1 | 40.5 | 121979.1 | 21246 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:44 | Normal | 512.7 | 466.8 | 371.5 | 5.5 | 2.7 | 3.3 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4867 | 1 | 40.4 | 121979.5 | 21246 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:49 | Normal | 507.8 | 460.7 | 375.1 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 133 | 132.8 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 4091 | 1 | 40.3 | 121979.9 | 21246 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:54 | Normal | 500.7 | 470.1 | 359.2 | 4.3 | 2 | 2.5 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3609 | 1 | 40 | 121980.2 | 21246 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 14:59 | Normal | 511.6 | 470.8 | 373.1 | 4 | 2 | 2.3 | 132.5 | 132.4 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 3360 | 1 | 39.6 | 121980.5 | 21246 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:04 | Normal | 509.8 | 465.8 | 346.7 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 2854 | 1 | 39.1 | 121980.8 | 21246 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:09 | Normal | 510.4 | 470.2 | 345.1 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 132.4 | 132 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2237 | 1 | 38.7 | 121981 | 21246 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:14 | Normal | 508.8 | 468.3 | 340.3 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.96 | 60.07 | 2450 | 1 | 38.2 | 121981.2 | 21246 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:19 | Normal | 510 | 458.3 | 340.6 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 132 | 131.9 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.88 | 59.91 | 59.93 | 2158 | 1 | 37.5 | 121981.4 | 21246 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:24 | Normal | 514.1 | 457.3 | 310.2 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 131.6 | 131.6 | 132 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 1966 | 1 | 37 | 121981.6 | 21246 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:29 | Normal | 510.6 | 462.3 | 328 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.2 | 131.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1691 | 1 | 36.5 | 121981.7 | 21247 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:34 | Normal | 505.6 | 457.2 | 350 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1341 | 1 | 37.5 | 121981.9 | 21247 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:39 | Normal | 497.4 | 435.6 | 426.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 131 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3 | 60.09 | 60.04 | 60.03 | 1121 | 1 | 39.7 | 121982 | 21247 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:44 | Normal | 503.2 | 428.7 | 414.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.8 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1136 | 1 | 41.1 | 121982 | 21247 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:49 | Normal | 506.9 | 435.6 | 412.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 1185 | 1 | 41.8 | 121982.1 | 21247 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:54 | Normal | 507 | 433.6 | 419 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1159 | 1 | 42.1 | 121982.2 | 21247 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 15:59 | Normal | 500 | 409.6 | 417.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 949 | 1 | 42.2 | 121982.3 | 21247 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:04 | Normal | 502.1 | 417.6 | 414.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 848 | 1 | 42.2 | 121982.4 | 21247 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:09 | Normal | 493.1 | 382.6 | 394.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 839 | 1 | 42.2 | 121982.5 | 21247 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:14 | Normal | 507 | 383.5 | 361.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.6 | 131.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 700 | 1 | 42.1 | 121982.5 | 21247 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:19 | Normal | 505.1 | 380.5 | 392 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.5 | 131.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.08 | 60.03 | 659 | 1 | 42 | 121982.6 | 21247 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:24 | Normal | 501.5 | 307.6 | 365.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 131.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 539 | 1 | 41.9 | 121982.6 | 21247 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:29 | Normal | 502.2 | 228 | 376 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.4 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 409 | 1 | 41.8 | 121982.7 | 21248 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:34 | Normal | 486.1 | 199.9 | 423.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.2 | 131.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 361 | 1 | 41.6 | 121982.7 | 21248 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:39 | Normal | 484.1 | 200 | 397 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 130.1 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 303 | 1 | 41.5 | 121982.7 | 21248 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:44 | Normal | 480.1 | 198.2 | 428 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 245 | 1 | 41.3 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:49 | Normal | 479.2 | 199.8 | 365.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 191 | 1 | 41.2 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:54 | Normal | 469.4 | 199.8 | 352.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 152 | 1 | 41 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 16:59 | Normal | 463.5 | 199.8 | 368.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 86 | 1 | 40.9 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:04 | Normal | 440.2 | 194.2 | 382.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 40.7 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:09 | Normal | 333.9 | 269.8 | 302.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.5 | 129.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:14 | Normal | 434.6 | 450.2 | 469.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 129.3 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:19 | Normal | 450.3 | 404.6 | 396.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.3 | 129 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:24 | Normal | 413.1 | 373.2 | 413.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.2 | 129 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:29 | Normal | 336.5 | 318.7 | 340.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 128.8 | 129.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.8 | 121982.8 | 21249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-11 17:34 | Normal | 196.5 | 200 | 197 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 128.8 | 128.5 | 129.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 39.5 | 121982.8 | 21249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0