## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-12 06:16 | Wait | 475.8 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.6 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-12 06:17 | Wait | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-12 06:17 | Wait | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 14.8 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-12 06:21 | Normal | 311.1 | 364.3 | 313.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11 | 1 | 17.4 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:26 | Normal | 497.9 | 492.3 | 470.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 87 | 1 | 19.5 | 121982.8 | 21249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:31 | Normal | 493.5 | 397.5 | 414.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 162 | 1 | 20.7 | 121982.8 | 21249 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:36 | Normal | 490.3 | 453.3 | 498.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 244 | 1 | 21.6 | 121982.8 | 21249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:38 | Wait | 474 | 473.9 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 14.4 | 121982.8 | 21248 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-12 06:41 | Normal | 499.3 | 470.5 | 426.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 343 | 1 | 22.4 | 121982.9 | 21249 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:46 | Normal | 501.3 | 425.5 | 504.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60 | 60.03 | 396 | 1 | 23.2 | 121982.9 | 21249 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:51 | Normal | 505.1 | 436.3 | 471.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 474 | 1 | 23.8 | 121982.9 | 21249 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 06:56 | Normal | 503.3 | 442.2 | 512.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 575 | 1 | 24.4 | 121983 | 21249 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:01 | Normal | 511.9 | 482 | 514.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 779 | 1 | 25.1 | 121983 | 21249 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:06 | Normal | 506.9 | 517.8 | 507.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.7 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 871 | 1 | 25.6 | 121983.1 | 21249 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:11 | Normal | 516.8 | 526.2 | 489.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.7 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 923 | 1 | 26.2 | 121983.2 | 21249 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:16 | Normal | 517.5 | 492.9 | 485.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.7 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60.08 | 924 | 1 | 26.8 | 121983.3 | 21249 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:21 | Normal | 520.6 | 517.1 | 515.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 132.8 | 132.8 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1036 | 1 | 27.5 | 121983.3 | 21249 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:26 | Normal | 522.5 | 520.1 | 513.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 133 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1154 | 1 | 28 | 121983.4 | 21250 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:31 | Normal | 519 | 519 | 525.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.04 | 59.93 | 1409 | 1 | 28.6 | 121983.5 | 21250 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:36 | Normal | 522.1 | 527.3 | 506.2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 133.2 | 133.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60.01 | 60.1 | 1575 | 1 | 28.8 | 121983.7 | 21250 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:41 | Normal | 525.4 | 517.1 | 530.3 | 2 | 1 | 1 | 132.9 | 133 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1556 | 1 | 23.2 | 121983.8 | 21250 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:46 | Normal | 524.9 | 527.8 | 526 | 2 | 1 | 0.9 | 132.9 | 133 | 133.4 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 1535 | 1 | 25.5 | 121983.9 | 21250 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:51 | Normal | 516.6 | 525.7 | 514.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133 | 133 | 133.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1742 | 1 | 23.9 | 121984.1 | 21250 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 07:56 | Normal | 527.1 | 521.9 | 528.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 1886 | 1 | 24.3 | 121984.2 | 21250 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:01 | Normal | 520.9 | 519.2 | 525.9 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133.1 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1698 | 1 | 24.7 | 121984.4 | 21250 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:06 | Normal | 521.6 | 525.7 | 523 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 59.95 | 60.04 | 1979 | 1 | 25 | 121984.5 | 21250 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:11 | Normal | 528.1 | 528.3 | 532 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.07 | 59.97 | 59.98 | 2474 | 1 | 25.3 | 121984.7 | 21250 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:16 | Normal | 524.5 | 519.3 | 525.8 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 133 | 133.1 | 133.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2337 | 1 | 25.6 | 121984.9 | 21250 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:21 | Normal | 523.1 | 522 | 525.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 133.2 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 60 | 60.09 | 2338 | 1 | 26.1 | 121985.1 | 21250 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:26 | Normal | 521.5 | 522.6 | 527.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2693 | 1 | 26.5 | 121985.3 | 21251 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:31 | Normal | 531.5 | 518.3 | 521.6 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133.5 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.02 | 59.87 | 2852 | 1 | 27 | 121985.5 | 21251 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:36 | Normal | 527 | 500.3 | 530.4 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.06 | 59.98 | 60 | 2983 | 1 | 27.7 | 121985.8 | 21251 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:41 | Normal | 515.3 | 517.9 | 532.5 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.09 | 60.02 | 60.03 | 3106 | 1 | 29 | 121986.1 | 21251 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:46 | Normal | 520.3 | 505.4 | 524.2 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 60 | 59.99 | 59.94 | 3825 | 1 | 30.4 | 121986.5 | 21251 | 1.5 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:51 | Normal | 519.4 | 514.4 | 527.7 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 60.01 | 59.92 | 3190 | 1 | 30.8 | 121986.7 | 21251 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 08:56 | Normal | 523.2 | 521.9 | 530.3 | 4.5 | 2.3 | 1.9 | 133.8 | 134 | 134 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 4022 | 1 | 31.7 | 121987.1 | 21251 | 1.5 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:01 | Normal | 518.3 | 511.3 | 523.3 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60.02 | 60 | 3242 | 1 | 32.6 | 121987.4 | 21251 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:06 | Normal | 524.6 | 512.3 | 500.4 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 4141 | 1 | 33.3 | 121987.7 | 21251 | 1.5 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:11 | Normal | 519.1 | 514 | 517.5 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2883 | 1 | 34.3 | 121988 | 21251 | 1 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:16 | Normal | 534.6 | 518.7 | 525.2 | 6.8 | 4 | 3.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 6841 | 1 | 34.6 | 121988.3 | 21251 | 2.3 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:21 | Normal | 517.1 | 513.6 | 520.8 | 7.8 | 4.4 | 3.5 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 60 | 60 | 7552 | 1 | 37.2 | 121988.9 | 21251 | 2.6 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:26 | Normal | 518.5 | 505.3 | 513.8 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7120 | 1 | 39.5 | 121989.5 | 21252 | 2.5 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:31 | Normal | 508.1 | 500.2 | 511.4 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6775 | 1 | 41.3 | 121990.1 | 21252 | 2.4 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:36 | Normal | 467.9 | 493 | 517 | 8.4 | 4.1 | 3.2 | 135 | 134.9 | 134.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7159 | 1 | 42.3 | 121990.6 | 21252 | 3.5 | 5 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:41 | Normal | 455.1 | 497.6 | 492.7 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4616 | 1 | 43.4 | 121991.2 | 21252 | 2 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:46 | Normal | 464.8 | 491.3 | 511.8 | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.08 | 60.01 | 60 | 7439 | 1 | 43.9 | 121991.7 | 21252 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:51 | Normal | 480 | 493.2 | 508.8 | 8.9 | 4.5 | 3.7 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7905 | 1 | 44.6 | 121992.3 | 21252 | 3.6 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 09:56 | Normal | 495.7 | 491 | 514.8 | 8.3 | 4.3 | 3.6 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60 | 59.98 | 7570 | 1 | 44.5 | 121992.9 | 21252 | 3.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:01 | Normal | 501.6 | 499.7 | 487.6 | 9.2 | 4.4 | 4 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 8305 | 1 | 44.4 | 121993.7 | 21252 | 3.9 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:06 | Normal | 503.5 | 497.5 | 483.5 | 7.6 | 3.7 | 3.3 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6854 | 1 | 43.8 | 121994.3 | 21252 | 3.2 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:11 | Normal | 496.6 | 491.8 | 488.4 | 8 | 3.9 | 3.4 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 7167 | 1 | 43.2 | 121994.8 | 21252 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:16 | Normal | 510.8 | 506.1 | 493.2 | 8 | 3.5 | 3.8 | 134.7 | 135.1 | 135 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7300 | 1 | 43.2 | 121995.4 | 21252 | 3.4 | 4.6 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:21 | Normal | 510.2 | 505.8 | 488.3 | 9.2 | 4.6 | 4 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 60 | 60 | 8349 | 1 | 43.2 | 121995.9 | 21252 | 4 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:26 | Normal | 502.8 | 481 | 450.5 | 7.6 | 3.8 | 3.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6859 | 1 | 43.4 | 121996.5 | 21253 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:31 | Normal | 504.2 | 496.8 | 492.7 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10180 | 1 | 43.7 | 121997.3 | 21253 | 5 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:36 | Normal | 452.6 | 455.5 | 467.6 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 5053 | 1 | 43.2 | 121997.8 | 21253 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:41 | Normal | 497.6 | 490.4 | 491.8 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134 | 133.8 | 134.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3748 | 1 | 43.1 | 121998.3 | 21253 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:46 | Normal | 501.3 | 506.6 | 487.5 | 11.3 | 5.3 | 4.9 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10211 | 1 | 43.2 | 121998.9 | 21253 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:51 | Normal | 508 | 507.6 | 475.8 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 11071 | 1 | 43.4 | 121999.8 | 21253 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 10:56 | Normal | 484 | 477 | 490 | 6.8 | 3.5 | 3 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 14.7 | 15 | 15 | 60.03 | 60 | 59.99 | 5952 | 1 | 43 | 122000.3 | 21253 | 2.8 | 4 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:01 | Normal | 494.3 | 489.4 | 483.7 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133.8 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4423 | 1 | 42.9 | 122000.9 | 21253 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:06 | Normal | 502.8 | 500.6 | 491.3 | 6 | 3 | 2.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5508 | 1 | 42.5 | 122001.3 | 21253 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:11 | Normal | 504.5 | 485.4 | 449.6 | 9 | 4.6 | 4.2 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60.03 | 60 | 7790 | 1 | 42.5 | 122001.9 | 21253 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:16 | Normal | 502.6 | 504.7 | 495 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6814 | 1 | 42.9 | 122002.4 | 21253 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:21 | Normal | 495.7 | 499.6 | 484.5 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 135.5 | 136 | 136 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12319 | 1 | 43.2 | 122003.4 | 21253 | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:26 | Normal | 498.1 | 466.6 | 470.1 | 12.8 | 6.5 | 5.8 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 11361 | 1 | 43.6 | 122004.2 | 21254 | 5.8 | 7.1 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:31 | Normal | 495.2 | 472.7 | 484.9 | 8.8 | 4.1 | 4 | 133.9 | 134 | 134.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7717 | 1 | 43.7 | 122005 | 21254 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:36 | Normal | 493 | 489 | 477.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4868 | 1 | 43.1 | 122005.5 | 21254 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:41 | Normal | 495.3 | 492.3 | 473 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.9 | 132.9 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60.05 | 4025 | 1 | 42.5 | 122005.9 | 21254 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:46 | Normal | 507.5 | 503.3 | 493.5 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 133.6 | 134 | 134.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6136 | 1 | 42.3 | 122006.4 | 21254 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:51 | Normal | 504.7 | 487.3 | 473.3 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9796 | 1 | 42.4 | 122006.9 | 21254 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 11:56 | Normal | 504.6 | 487 | 456.8 | 10.7 | 5.3 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 60.05 | 60.03 | 9778 | 1 | 42.9 | 122007.6 | 21254 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:01 | Normal | 495 | 480.3 | 456.7 | 9.5 | 4.6 | 4.4 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8460 | 1 | 42.9 | 122008.4 | 21254 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:06 | Normal | 504 | 484.5 | 481.4 | 10.2 | 5 | 4.4 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 8951 | 1 | 43.2 | 122009.1 | 21254 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:11 | Normal | 495.4 | 487.4 | 495.1 | 6.5 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 5808 | 1 | 42.6 | 122009.6 | 21254 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:16 | Normal | 497.8 | 494.3 | 481.3 | 6.1 | 3 | 3 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5582 | 1 | 42.1 | 122010 | 21254 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:21 | Normal | 490.8 | 496.1 | 495.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133 | 132.9 | 133.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3866 | 1 | 42 | 122010.5 | 21254 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:26 | Normal | 497.1 | 503.6 | 499.6 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3624 | 1 | 41.6 | 122010.9 | 21255 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:31 | Normal | 501.8 | 495.2 | 497.1 | 3.8 | 1.9 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 3416 | 1 | 41 | 122011.1 | 21255 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:36 | Normal | 505 | 499.1 | 498.6 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 132.1 | 132 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 3218 | 1 | 40.6 | 122011.4 | 21255 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:41 | Normal | 500 | 499 | 511.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.8 | 132.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60.02 | 59.95 | 2483 | 1 | 40.1 | 122011.7 | 21255 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:46 | Normal | 501.9 | 499 | 503.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 132.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1815 | 1 | 39.6 | 122011.8 | 21255 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:51 | Normal | 510.1 | 496.5 | 504.5 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 131.7 | 131.7 | 132.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 2214 | 1 | 39.1 | 122012 | 21255 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 12:56 | Normal | 503.2 | 510 | 507.7 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 131.9 | 132 | 132.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 2304 | 1 | 38.5 | 122012.2 | 21255 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:01 | Normal | 512.3 | 518 | 506.7 | 3 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.9 | 132.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 60 | 59.91 | 2637 | 1 | 38 | 122012.4 | 21255 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:06 | Normal | 509.9 | 505.8 | 518.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 132 | 132.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.9 | 2878 | 1 | 37.5 | 122012.6 | 21255 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:11 | Normal | 512.6 | 512.5 | 508.7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.92 | 60.01 | 2645 | 1 | 37.2 | 122012.9 | 21255 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:16 | Normal | 507.1 | 511 | 506.3 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 131.9 | 132.7 | 6 | 6 | 6 | 60 | 59.95 | 59.9 | 2312 | 1 | 36.8 | 122013.1 | 21255 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:21 | Normal | 516.4 | 516.3 | 525.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 3198 | 1 | 36.5 | 122013.3 | 21255 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:26 | Normal | 527.6 | 517.1 | 542.8 | 7.1 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 60.02 | 60.2 | 60.03 | 6485 | 1 | 36.2 | 122013.7 | 21256 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:31 | Normal | 517 | 510.4 | 516.8 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5163 | 1 | 36.6 | 122014.1 | 21256 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:36 | Normal | 523.3 | 513.5 | 541.5 | 5.8 | 2.8 | 2.3 | 132.9 | 133.3 | 133.5 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 59.94 | 60.28 | 60 | 5299 | 1 | 36.8 | 122014.6 | 21256 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:41 | Normal | 509.8 | 511.7 | 523.9 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 3601 | 1 | 37.1 | 122015 | 21256 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:46 | Normal | 510.3 | 509 | 523.3 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132.6 | 132.5 | 133 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 3449 | 1 | 37 | 122015.3 | 21256 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:51 | Normal | 514.5 | 511 | 504.7 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 4627 | 1 | 37 | 122015.7 | 21256 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 13:56 | Normal | 516.4 | 513.5 | 506.3 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132.8 | 132.8 | 133.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3442 | 1 | 36.9 | 122016 | 21256 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:01 | Normal | 522 | 506.4 | 537 | 6.4 | 3.1 | 2.2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 5586 | 1 | 37 | 122016.4 | 21256 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:06 | Normal | 514.8 | 509.4 | 500.1 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.93 | 59.9 | 3145 | 1 | 37 | 122016.7 | 21256 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:11 | Normal | 515.1 | 512.2 | 506.1 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3731 | 1 | 36.9 | 122017 | 21256 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:16 | Normal | 513.4 | 506.8 | 534.5 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.88 | 59.87 | 59.95 | 4400 | 1 | 36.8 | 122017.3 | 21256 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:21 | Normal | 515.8 | 492.3 | 524.5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 3212 | 1 | 36.7 | 122017.6 | 21256 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:26 | Normal | 520.9 | 507.1 | 528.5 | 6.3 | 3 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 5218 | 1 | 36.8 | 122018 | 21257 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:31 | Normal | 506.9 | 502.8 | 522.4 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.12 | 60.14 | 60.12 | 4007 | 1 | 37.1 | 122018.4 | 21257 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:36 | Normal | 507.2 | 494.4 | 486 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 2869 | 1 | 37.1 | 122018.6 | 21257 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:41 | Normal | 523.2 | 507.5 | 544 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 59.9 | 60 | 4248 | 1 | 36.7 | 122018.9 | 21257 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:46 | Normal | 517.3 | 506.3 | 527.5 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.91 | 2717 | 1 | 36.4 | 122019.1 | 21257 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:51 | Normal | 515.8 | 496 | 530.3 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.93 | 59.87 | 2656 | 1 | 36.1 | 122019.4 | 21257 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 14:56 | Normal | 506.5 | 511.6 | 525.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.3 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.93 | 59.88 | 59.95 | 2852 | 1 | 35.8 | 122019.6 | 21257 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:01 | Normal | 509.7 | 508.8 | 524.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.7 | 6 | 6.3 | 6.1 | 60.11 | 60.17 | 60.18 | 2341 | 1 | 35.6 | 122019.8 | 21257 | 0.8 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:06 | Normal | 511.4 | 497.9 | 511.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 132 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1824 | 1 | 35.2 | 122020 | 21257 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:11 | Normal | 506.7 | 500.8 | 518.7 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.8 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2325 | 1 | 34.8 | 122020.1 | 21257 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:16 | Normal | 518.8 | 525.9 | 541.2 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 131.9 | 131.9 | 132.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.9 | 60 | 60.19 | 2962 | 1 | 34.5 | 122020.4 | 21257 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:21 | Normal | 496.5 | 499.3 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.8 | 131.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1216 | 1 | 34.8 | 122020.6 | 21257 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:26 | Normal | 498.8 | 521.8 | 501.4 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.4 | 131.5 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.07 | 60.18 | 60.04 | 1612 | 1 | 37.3 | 122020.7 | 21258 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:31 | Normal | 511.1 | 518.4 | 516 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.6 | 131.4 | 132 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.94 | 60.01 | 1943 | 1 | 33.8 | 122020.8 | 21258 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:36 | Normal | 505 | 510.3 | 517.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 1755 | 1 | 33.4 | 122021 | 21258 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:41 | Normal | 505.6 | 497.5 | 518.5 | 2 | 1 | 1 | 131.3 | 130.9 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1584 | 1 | 35.1 | 122021.1 | 21258 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:46 | Normal | 511 | 511.2 | 519.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.2 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.88 | 59.93 | 59.93 | 1711 | 1 | 36.1 | 122021.2 | 21258 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:51 | Normal | 490.6 | 501.3 | 511.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 1170 | 1 | 37.1 | 122021.3 | 21258 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 15:56 | Normal | 501 | 496.2 | 514.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.9 | 131.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1059 | 1 | 38.4 | 122021.4 | 21258 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:01 | Normal | 502.6 | 474.3 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.6 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.91 | 59.91 | 59.87 | 876 | 1 | 39 | 122021.5 | 21258 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:06 | Normal | 507.7 | 482.4 | 487.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 868 | 1 | 39.2 | 122021.6 | 21258 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:11 | Normal | 493.2 | 426.3 | 451.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 647 | 1 | 39.2 | 122021.7 | 21258 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:16 | Normal | 482.2 | 396.8 | 486.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 527 | 1 | 39 | 122021.7 | 21258 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:21 | Normal | 482.3 | 431.3 | 472.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.3 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 430 | 1 | 38.8 | 122021.7 | 21258 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:26 | Normal | 476.3 | 405.2 | 442.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 130.2 | 131 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 340 | 1 | 38.6 | 122021.8 | 21259 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:31 | Normal | 486.2 | 396.3 | 473.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 332 | 1 | 38.4 | 122021.8 | 21259 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:36 | Normal | 489.1 | 472.3 | 453.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 130.2 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 290 | 1 | 38.2 | 122021.8 | 21259 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:41 | Normal | 476.5 | 340.3 | 430 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 130.1 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 261 | 1 | 37.9 | 122021.8 | 21259 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:46 | Normal | 469.8 | 384.4 | 427.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 130 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 181 | 1 | 37.6 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:51 | Normal | 456.1 | 491 | 472.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.07 | 60 | 90 | 1 | 37.5 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 16:56 | Normal | 416.2 | 482.1 | 435.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 58 | 1 | 37.2 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:01 | Normal | 340.3 | 391.6 | 360.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 129.6 | 129.6 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 36.8 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:06 | Normal | 330.2 | 308.3 | 365.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.4 | 129.5 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 36.5 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:11 | Normal | 276.6 | 392.5 | 445.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.4 | 129.4 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 36.2 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:16 | Normal | 363 | 346.9 | 399.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.4 | 129.4 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 35.9 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:21 | Normal | 441.7 | 399.6 | 439 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.4 | 129.3 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.6 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:26 | Normal | 404.5 | 401.8 | 408.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.3 | 129 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 35.3 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:31 | Normal | 318.2 | 319.6 | 325.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.1 | 129.2 | 129.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 35 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-12 17:36 | Normal | 196.5 | 200.4 | 222.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 129.1 | 129.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 34.6 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0