## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-13 06:08 | Wait | 481.7 | 481.6 | 481.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 3.4 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-13 06:09 | Wait | 488.8 | 488.7 | 488.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 3.7 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-13 06:13 | Normal | 337.5 | 316.9 | 317.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 6.2 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:18 | Normal | 466.5 | 494 | 511.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 8 | 1 | 8.8 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:23 | Normal | 487.5 | 490 | 496.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 54 | 1 | 10.6 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:28 | Normal | 497.5 | 444.5 | 507.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 85 | 1 | 12 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:30 | Wait | 477.8 | 477.7 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 3.2 | 122021.9 | 21259 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-13 06:33 | Normal | 489.6 | 440 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 123 | 1 | 13.1 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:38 | Normal | 509.8 | 439.9 | 422 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 145 | 1 | 14 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:43 | Normal | 511.8 | 432.1 | 455.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 177 | 1 | 14.9 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:48 | Normal | 513.8 | 421 | 471.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 202 | 1 | 15.7 | 122021.9 | 21260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:53 | Normal | 498.5 | 412 | 513.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.5 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 232 | 1 | 16.3 | 122022 | 21260 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 06:58 | Normal | 519.2 | 388.1 | 482.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 277 | 1 | 17 | 122022 | 21260 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:03 | Normal | 525.5 | 345 | 505 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 557 | 1 | 17.6 | 122022 | 21260 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:08 | Normal | 533.6 | 429.8 | 497 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134.5 | 2 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 683 | 1 | 18.7 | 122022.1 | 21260 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:13 | Normal | 539.6 | 464 | 516 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 834 | 1 | 20.3 | 122022.1 | 21261 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:18 | Normal | 549.3 | 471.6 | 466.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 898 | 1 | 22.1 | 122022.2 | 21261 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:23 | Normal | 528.1 | 461 | 482 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 135 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 1000 | 1 | 23.7 | 122022.3 | 21261 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:28 | Normal | 536.1 | 459 | 509.2 | 0.8 | 2 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 59.96 | 60.06 | 1079 | 1 | 25.4 | 122022.4 | 21261 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:33 | Normal | 556.1 | 487.2 | 517.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1136 | 1 | 26.8 | 122022.5 | 21261 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:38 | Normal | 557.5 | 474.5 | 512.3 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.1 | 59.97 | 59.96 | 1228 | 1 | 27.9 | 122022.6 | 21261 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:43 | Normal | 553.4 | 512.1 | 510.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 1380 | 1 | 29.1 | 122022.7 | 21261 | 0 | 0.9 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:48 | Normal | 540.6 | 509 | 486.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 1487 | 1 | 30.2 | 122022.8 | 21261 | 0 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:53 | Normal | 573.6 | 548.1 | 519.4 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1668 | 1 | 25.3 | 122022.9 | 21261 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 07:58 | Normal | 502.8 | 546.8 | 527.9 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 134.8 | 135.1 | 135.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 60.15 | 60.16 | 60 | 2410 | 1 | 25.7 | 122023.1 | 21261 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:03 | Normal | 539 | 553.3 | 535.5 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 135 | 135.2 | 135.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.93 | 59.86 | 3334 | 1 | 26.5 | 122023.3 | 21261 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:08 | Normal | 555.5 | 543.6 | 532.9 | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 10 | 10.2 | 10.2 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 4049 | 1 | 27.6 | 122023.6 | 21261 | 0.3 | 4 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:13 | Normal | 545.5 | 542.3 | 547.8 | 5.5 | 4 | 1.4 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 59.88 | 59.92 | 60.07 | 5388 | 1 | 29.2 | 122024 | 21262 | 0.8 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:18 | Normal | 538.5 | 537.9 | 545.6 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 135.4 | 135.9 | 135.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4214 | 1 | 30.2 | 122024.4 | 21262 | 0.2 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:23 | Normal | 517.8 | 533.3 | 548.8 | 5.6 | 3.5 | 0.6 | 135.2 | 135.7 | 135.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.12 | 59.99 | 4632 | 1 | 31.1 | 122024.8 | 21262 | 1.5 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:28 | Normal | 516 | 533.3 | 586.5 | 6.2 | 3.7 | 0.8 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.05 | 60.12 | 5067 | 1 | 31.9 | 122025.2 | 21262 | 1.8 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:33 | Normal | 536.8 | 531.2 | 574.6 | 6.1 | 3.7 | 0.7 | 135.6 | 136 | 135.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.93 | 60.25 | 59.99 | 5109 | 1 | 33 | 122025.6 | 21262 | 1.8 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:38 | Normal | 539.1 | 531.6 | 534 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 135.7 | 136 | 135.8 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 5723 | 1 | 33.9 | 122026.1 | 21262 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:43 | Normal | 542 | 534.2 | 537.4 | 6.5 | 3.9 | 2.5 | 135.9 | 136 | 136 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 6413 | 1 | 34.5 | 122026.6 | 21262 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:48 | Normal | 534.5 | 527.3 | 545.3 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 135.9 | 136 | 135.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 6782 | 1 | 35.8 | 122027.1 | 21262 | 2 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:53 | Normal | 534.5 | 529 | 540.5 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6946 | 1 | 36.6 | 122027.7 | 21262 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 08:58 | Normal | 533.4 | 523.3 | 540 | 7 | 4.3 | 3.1 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.07 | 59.95 | 7139 | 1 | 37.7 | 122028.3 | 21262 | 2.1 | 4.9 | 4 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:03 | Normal | 524.3 | 522 | 527 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 136 | 136.5 | 136.1 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7290 | 1 | 38.5 | 122028.9 | 21262 | 2.2 | 5.1 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:08 | Normal | 528.1 | 522.9 | 530.7 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 136.1 | 136.5 | 136.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7439 | 1 | 39.5 | 122029.5 | 21262 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:13 | Normal | 525.5 | 516 | 534.2 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 136.2 | 136.2 | 136.1 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 7634 | 1 | 40.3 | 122030.1 | 21263 | 2.3 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:18 | Normal | 528.1 | 515.1 | 525 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 7790 | 1 | 41.1 | 122030.8 | 21263 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:23 | Normal | 518.6 | 505.8 | 523.5 | 7.8 | 4.7 | 3.7 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7903 | 1 | 41.9 | 122031.4 | 21263 | 2.5 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:28 | Normal | 521.1 | 512.3 | 528.5 | 8 | 4.7 | 3.8 | 136.1 | 136.5 | 136.2 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8070 | 1 | 42.5 | 122032.1 | 21263 | 2.6 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:33 | Normal | 479.1 | 494.9 | 513.5 | 10 | 5 | 4 | 136.4 | 136.7 | 136.3 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8762 | 1 | 43.1 | 122032.8 | 21263 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:38 | Normal | 470.5 | 498.4 | 519.3 | 10.3 | 5 | 4 | 136.5 | 136.8 | 136.4 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8884 | 1 | 43.9 | 122033.5 | 21263 | 4.5 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:43 | Normal | 471.8 | 497.1 | 518.5 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 136.3 | 136.8 | 136.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 9071 | 1 | 44.1 | 122034.3 | 21263 | 4.6 | 6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:48 | Normal | 474.3 | 494.3 | 517.1 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 136.6 | 136.9 | 136.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9212 | 1 | 44.7 | 122035.1 | 21263 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:53 | Normal | 478.8 | 499.3 | 519.8 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 136.6 | 136.9 | 136.5 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9366 | 1 | 44.6 | 122035.8 | 21263 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 09:58 | Normal | 475.8 | 492.1 | 510.1 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 136.7 | 137 | 136.4 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 60.03 | 9534 | 1 | 44.1 | 122036.6 | 21263 | 4.7 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:03 | Normal | 510.8 | 492.6 | 512.3 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 136.7 | 137 | 136.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9985 | 1 | 43.6 | 122037.4 | 21263 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:08 | Normal | 501.5 | 493.7 | 514.3 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10044 | 1 | 43.7 | 122038.3 | 21263 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:13 | Normal | 507.6 | 486.9 | 510.6 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 136.5 | 136.8 | 136.3 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10120 | 1 | 43.8 | 122039.1 | 21264 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:18 | Normal | 506.5 | 499 | 511.8 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 136.6 | 136.9 | 136.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10205 | 1 | 43.9 | 122040 | 21264 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:23 | Normal | 512.1 | 511.5 | 522.1 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 136.5 | 136.8 | 136.3 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10298 | 1 | 43.6 | 122040.8 | 21264 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:28 | Normal | 505.3 | 493.6 | 526.8 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.6 | 136.9 | 136.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 10342 | 1 | 43.3 | 122041.7 | 21264 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:33 | Normal | 504.3 | 497.8 | 534.6 | 11.6 | 5.6 | 4.3 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.91 | 60 | 60.01 | 10351 | 1 | 42.8 | 122042.5 | 21264 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:38 | Normal | 505.5 | 493.6 | 534.6 | 11.6 | 5.6 | 4.2 | 136.5 | 136.6 | 136.3 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 10342 | 1 | 42.5 | 122043.4 | 21264 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:43 | Normal | 500.9 | 483.3 | 536.4 | 11.8 | 5.8 | 4 | 136.5 | 136.7 | 136.1 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10268 | 1 | 42 | 122044.2 | 21264 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:48 | Normal | 499.5 | 492.6 | 486.4 | 11.9 | 5.7 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 136.4 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10719 | 1 | 41.8 | 122045.1 | 21264 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:53 | Normal | 493.3 | 489.5 | 492.7 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.6 | 136.1 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 10762 | 1 | 41.2 | 122046 | 21264 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 10:58 | Normal | 499.4 | 504.4 | 484.5 | 11.9 | 5.6 | 5.3 | 136.7 | 136.8 | 136.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10804 | 1 | 41 | 122046.9 | 21264 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:03 | Normal | 501.6 | 488.6 | 485 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 136.6 | 136.7 | 136.2 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 10832 | 1 | 40.9 | 122047.8 | 21264 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:08 | Normal | 498.6 | 494 | 487.3 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136.4 | 136.7 | 136.1 | 26.7 | 27 | 27 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10925 | 1 | 40.6 | 122048.7 | 21264 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:13 | Normal | 496.3 | 483.6 | 495.8 | 12.1 | 5.9 | 5.2 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60 | 60.01 | 60 | 10907 | 1 | 40.7 | 122049.6 | 21265 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:18 | Normal | 491.6 | 501.6 | 481.1 | 12.1 | 5.7 | 5.5 | 136.2 | 136.6 | 136.1 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10896 | 1 | 40.7 | 122050.5 | 21265 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:23 | Normal | 491.8 | 499.3 | 494 | 12.1 | 5.7 | 5.3 | 136.3 | 136.7 | 136.4 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 10840 | 1 | 40.6 | 122051.4 | 21265 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:28 | Normal | 494.1 | 495.3 | 486 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10846 | 1 | 40.7 | 122052.3 | 21265 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:33 | Normal | 491.3 | 496.5 | 500.2 | 12.1 | 5.7 | 5 | 136.3 | 136.7 | 136.1 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 10682 | 1 | 40.5 | 122053.2 | 21265 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:38 | Normal | 497.1 | 496.6 | 465.5 | 12 | 5.6 | 5.5 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 10747 | 1 | 40.8 | 122054.1 | 21265 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:43 | Normal | 490.1 | 493.5 | 465 | 12.1 | 5.6 | 5.5 | 136.4 | 136.6 | 136.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 10742 | 1 | 40.9 | 122055 | 21265 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:48 | Normal | 491.8 | 490.8 | 466.9 | 12 | 5.5 | 5.6 | 136.2 | 136.6 | 136.2 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 10692 | 1 | 41 | 122055.9 | 21265 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:53 | Normal | 492.3 | 470.5 | 463.3 | 12 | 5.8 | 5.6 | 136 | 136.5 | 136 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10655 | 1 | 41.2 | 122056.8 | 21265 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 11:58 | Normal | 493 | 477.5 | 464.6 | 11.9 | 5.7 | 5.5 | 135.8 | 136.3 | 135.9 | 25.9 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10529 | 1 | 41.1 | 122057.7 | 21265 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:03 | Normal | 489.9 | 469.8 | 479.2 | 12 | 5.7 | 5.1 | 136 | 136.3 | 135.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 10454 | 1 | 41.1 | 122058.6 | 21265 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:08 | Normal | 493.1 | 481.1 | 487.1 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 136.1 | 136.4 | 136 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10346 | 1 | 41 | 122059.4 | 21265 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:13 | Normal | 491.4 | 468 | 443.4 | 11.7 | 5.6 | 5.6 | 136.2 | 136.5 | 135.9 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 10343 | 1 | 41 | 122060.3 | 21266 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:18 | Normal | 490.8 | 467.2 | 442.3 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 136.4 | 136.5 | 136.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10299 | 1 | 41.3 | 122061.1 | 21266 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:23 | Normal | 491.3 | 488.6 | 449.6 | 11.6 | 5.3 | 5.6 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 10271 | 1 | 41 | 122062 | 21266 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:28 | Normal | 495 | 465 | 446.9 | 11.4 | 5.6 | 5.6 | 136.3 | 136.5 | 136 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10189 | 1 | 41.2 | 122062.9 | 21266 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:33 | Normal | 497 | 465.3 | 446.8 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 136.2 | 136.4 | 136 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 10037 | 1 | 41.4 | 122063.7 | 21266 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:38 | Normal | 492.4 | 464.9 | 449.1 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 136.1 | 136.2 | 135.8 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10042 | 1 | 41.4 | 122064.5 | 21266 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:43 | Normal | 489.4 | 464.8 | 453.1 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9916 | 1 | 41.4 | 122065.4 | 21266 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:48 | Normal | 494.3 | 460.3 | 448.1 | 11 | 5.3 | 5.5 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9821 | 1 | 41.2 | 122066.2 | 21266 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:53 | Normal | 492.3 | 488.1 | 448.8 | 10.8 | 5 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9591 | 1 | 41.4 | 122067 | 21266 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 12:58 | Normal | 494.8 | 494.2 | 425.3 | 10.6 | 4.7 | 5.4 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 9411 | 1 | 41.3 | 122067.8 | 21266 | 4.8 | 6 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:03 | Normal | 491.9 | 475.6 | 436.9 | 10.6 | 4.9 | 5.1 | 136 | 136.2 | 135.9 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 9319 | 1 | 41.3 | 122068.6 | 21266 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:08 | Normal | 496.8 | 483.3 | 447.5 | 10.3 | 4.8 | 4.7 | 135.7 | 136 | 135.5 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9059 | 1 | 41.5 | 122069.3 | 21266 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:13 | Normal | 495.8 | 483.2 | 420.3 | 10.2 | 4.6 | 5.2 | 135.8 | 135.9 | 135.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.08 | 60.12 | 8999 | 1 | 41.3 | 122070.1 | 21267 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:18 | Normal | 494.6 | 491.1 | 424.3 | 10 | 4.6 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.4 | 21.7 | 22 | 22 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 8886 | 1 | 41.4 | 122070.8 | 21267 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:23 | Normal | 497.1 | 481.8 | 421.4 | 9.8 | 4.4 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.4 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 8646 | 1 | 41.4 | 122071.6 | 21267 | 4.4 | 5.5 | 4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:28 | Normal | 504.1 | 498.3 | 426.7 | 9.6 | 4.1 | 5 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 8512 | 1 | 41.2 | 122072.3 | 21267 | 4.3 | 5.4 | 3.8 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:33 | Normal | 504 | 471.3 | 417.9 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.2 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.94 | 60.01 | 60 | 8484 | 1 | 41.4 | 122073 | 21267 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:38 | Normal | 499.7 | 476.3 | 423.5 | 9.3 | 4.5 | 5 | 135.4 | 135.6 | 135.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8347 | 1 | 41.3 | 122073.7 | 21267 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:43 | Normal | 499.5 | 486 | 423.6 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 135.3 | 135.6 | 135.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 8210 | 1 | 41.2 | 122074.4 | 21267 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:48 | Normal | 503.6 | 490 | 429.8 | 8.9 | 4.3 | 4.5 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 60 | 60.06 | 8013 | 1 | 41.5 | 122075.1 | 21267 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:53 | Normal | 506.6 | 491.3 | 442.4 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7653 | 1 | 41.1 | 122075.7 | 21267 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 13:58 | Normal | 506.3 | 493 | 419.4 | 8.4 | 4 | 4.5 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7616 | 1 | 41 | 122076.4 | 21267 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:03 | Normal | 506.3 | 502.1 | 394.6 | 8.3 | 3.8 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 7469 | 1 | 40.9 | 122077 | 21267 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:08 | Normal | 506.3 | 494.1 | 395 | 8 | 3.8 | 4.5 | 134.9 | 135.2 | 135 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7273 | 1 | 40.9 | 122077.6 | 21267 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:13 | Normal | 509.3 | 499.1 | 399.1 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 134.7 | 135.2 | 135 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7051 | 1 | 40.9 | 122078.2 | 21268 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:18 | Normal | 506.3 | 495.5 | 398.1 | 7.5 | 3.6 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.97 | 60 | 60 | 6850 | 1 | 40.8 | 122078.8 | 21268 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:23 | Normal | 513.3 | 485 | 399.7 | 7.2 | 3.5 | 4.1 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6623 | 1 | 40.8 | 122079.3 | 21268 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:28 | Normal | 509 | 496.7 | 391.8 | 7 | 3.3 | 4 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 6378 | 1 | 40.5 | 122079.9 | 21268 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:33 | Normal | 509.6 | 495.4 | 392.4 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 135.2 | 135.2 | 135 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6069 | 1 | 40.3 | 122080.4 | 21268 | 2.9 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:38 | Normal | 515.3 | 481.8 | 381.1 | 6.5 | 3 | 3.8 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 5800 | 1 | 40.2 | 122080.9 | 21268 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:43 | Normal | 519.4 | 479.7 | 380.4 | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 134.9 | 135 | 135 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 5563 | 1 | 40.3 | 122081.3 | 21268 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:48 | Normal | 518.5 | 479.1 | 387.6 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 134.8 | 135 | 135.1 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 5294 | 1 | 40.1 | 122081.8 | 21268 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:53 | Normal | 516.2 | 475.6 | 377.3 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 134 | 134.2 | 134.2 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 4993 | 1 | 40.1 | 122082.2 | 21268 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 14:58 | Normal | 518.3 | 476.4 | 375.9 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 134 | 134.1 | 134.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 4700 | 1 | 40 | 122082.6 | 21268 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:03 | Normal | 519.8 | 473 | 370.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 133.7 | 133.9 | 134 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 4234 | 1 | 39.7 | 122083 | 21268 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:08 | Normal | 520.8 | 478.3 | 353.2 | 4.8 | 2.3 | 3 | 133.6 | 133.7 | 134 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 4198 | 1 | 39.3 | 122083.4 | 21268 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:13 | Normal | 527.3 | 478.2 | 372.3 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3787 | 1 | 38.9 | 122083.7 | 21269 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:18 | Normal | 524.5 | 475.1 | 376.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 3404 | 1 | 38.6 | 122084 | 21269 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:23 | Normal | 523.3 | 450.1 | 324 | 4 | 1.9 | 2.7 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3357 | 1 | 38.3 | 122084.3 | 21269 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:28 | Normal | 526.4 | 445 | 343.7 | 3.6 | 1.8 | 2 | 132.7 | 132.6 | 133 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 60.01 | 60 | 2980 | 1 | 38.1 | 122084.6 | 21269 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:33 | Normal | 522.7 | 461 | 350.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.7 | 133 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 2620 | 1 | 37.8 | 122084.8 | 21269 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:38 | Normal | 521.4 | 450.9 | 360.3 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 132.6 | 132.5 | 133 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 2346 | 1 | 37.2 | 122085 | 21269 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:43 | Normal | 523.8 | 448.3 | 365.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 132.4 | 132.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 2132 | 1 | 36.8 | 122085.2 | 21269 | 1 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:48 | Normal | 524.6 | 416.4 | 365.3 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.8 | 131.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1834 | 1 | 36.2 | 122085.3 | 21269 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:53 | Normal | 525.6 | 399.5 | 362.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 1581 | 1 | 35.5 | 122085.5 | 21269 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 15:58 | Normal | 523.5 | 372.5 | 340.1 | 2 | 0.8 | 1.1 | 131.9 | 132.1 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1341 | 1 | 37 | 122085.6 | 21269 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:03 | Normal | 512 | 316.4 | 332.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 131.8 | 132.2 | 3 | 3.1 | 3 | 59.94 | 60 | 59.98 | 1128 | 1 | 39.2 | 122085.7 | 21269 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:08 | Normal | 517 | 277 | 333 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 131.3 | 131.4 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 935 | 1 | 40.5 | 122085.8 | 21269 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:13 | Normal | 512.1 | 298.1 | 320.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 130.9 | 130.9 | 131.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 758 | 1 | 41.1 | 122085.9 | 21270 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:18 | Normal | 515.6 | 200.3 | 309.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 595 | 1 | 41.3 | 122085.9 | 21270 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:23 | Normal | 505.5 | 200.2 | 317.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.9 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 495 | 1 | 41.3 | 122086 | 21270 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:28 | Normal | 516.4 | 200 | 316.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 131.1 | 131.1 | 131.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60 | 60.06 | 391 | 1 | 41.2 | 122086 | 21270 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:33 | Normal | 488.6 | 199 | 317 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 294 | 1 | 41 | 122086 | 21270 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:38 | Normal | 465.6 | 200 | 227.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130 | 130.2 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 165 | 1 | 40.7 | 122086 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:43 | Normal | 482.3 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 133 | 1 | 40.4 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:48 | Normal | 486.6 | 199.8 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 80 | 1 | 40.1 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:53 | Normal | 471 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 61 | 1 | 39.8 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 16:58 | Normal | 477.9 | 202.3 | 206.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 39 | 1 | 39.4 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:03 | Normal | 462.8 | 201.3 | 202.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 39 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:08 | Normal | 453.8 | 372.3 | 205.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7 | 1 | 38.6 | 122086.1 | 21270 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:13 | Normal | 408.1 | 397 | 397.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 38.3 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:18 | Normal | 329.5 | 302.1 | 310.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 37.8 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:23 | Normal | 474.6 | 455.5 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 37.5 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:28 | Normal | 440.2 | 420.1 | 442.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 37.1 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:33 | Normal | 356 | 364.3 | 368.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 36.6 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-13 17:38 | Normal | 196 | 198.1 | 206.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 36.1 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0