## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-14 06:07 | Wait | 486.6 | 486.5 | 486.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 4.1 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-14 06:08 | Normal | 346.1 | 308.4 | 355 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 4.5 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-14 06:08 | Wait | 491.5 | 491.3 | 491.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 4.2 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-14 06:08 | Wait | 483.8 | 483.8 | 484 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3.9 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-14 06:11 | Normal | 509.1 | 510.6 | 511.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 6.4 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-14 06:16 | Normal | 407.6 | 521.4 | 445.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 9 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:21 | Normal | 505.1 | 474.5 | 518.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 7 | 1 | 10.9 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:26 | Normal | 498.7 | 456.6 | 486.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 52 | 1 | 12.4 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:31 | Normal | 466.1 | 431.5 | 490.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 81 | 1 | 13.5 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:36 | Normal | 469.1 | 485.3 | 467.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.8 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 112 | 1 | 14.5 | 122086.1 | 21271 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:41 | Normal | 508.1 | 529.1 | 424.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.95 | 126 | 1 | 15.2 | 122086.1 | 21272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:46 | Normal | 502.6 | 540.8 | 504.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 134.3 | 134.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.89 | 145 | 1 | 16 | 122086.1 | 21272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:51 | Normal | 515.8 | 537.5 | 501.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.17 | 60.08 | 60.06 | 185 | 1 | 16.6 | 122086.1 | 21272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 06:56 | Normal | 517.6 | 436.4 | 437.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.12 | 60.05 | 60.07 | 197 | 1 | 17.1 | 122086.1 | 21272 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:01 | Normal | 522.3 | 500.7 | 445.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 230 | 1 | 17.7 | 122086.2 | 21272 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:06 | Normal | 521.1 | 502.6 | 526.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 60.06 | 507 | 1 | 18.2 | 122086.2 | 21272 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:11 | Normal | 536.1 | 579.5 | 497.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.7 | 134.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 629 | 1 | 19.4 | 122086.2 | 21272 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:16 | Normal | 515.1 | 583.6 | 506.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 674 | 1 | 21 | 122086.3 | 21272 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:21 | Normal | 539.1 | 576.5 | 489.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 134.8 | 134.9 | 135 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 731 | 1 | 22.8 | 122086.3 | 21272 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:26 | Normal | 541.3 | 569.6 | 513 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 134.9 | 135.2 | 135.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 783 | 1 | 24.5 | 122086.4 | 21272 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:31 | Normal | 550.3 | 576.8 | 516 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 135 | 135.1 | 135.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 844 | 1 | 26 | 122086.5 | 21272 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:36 | Normal | 553.1 | 575.7 | 516.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.83 | 59.98 | 904 | 1 | 27.2 | 122086.5 | 21272 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:41 | Normal | 559.1 | 570.8 | 508.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 962 | 1 | 28.5 | 122086.6 | 21273 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:46 | Normal | 539.8 | 575.9 | 508.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1035 | 1 | 29.7 | 122086.7 | 21273 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:51 | Normal | 547.3 | 562.6 | 514.7 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1385 | 1 | 30.8 | 122086.8 | 21273 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 07:56 | Normal | 566.5 | 540.3 | 510.9 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1649 | 1 | 26.6 | 122086.9 | 21273 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:01 | Normal | 541.8 | 533.9 | 511.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 60.09 | 60.12 | 2430 | 1 | 26.6 | 122087.1 | 21273 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:06 | Normal | 521.8 | 535 | 507.5 | 3.4 | 3 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 59.94 | 59.95 | 3087 | 1 | 27.4 | 122087.3 | 21273 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:11 | Normal | 547.3 | 537.2 | 508.2 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 3339 | 1 | 28.6 | 122087.6 | 21273 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:16 | Normal | 541 | 538.6 | 536.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 60.09 | 60.05 | 3491 | 1 | 29.5 | 122087.9 | 21273 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:21 | Normal | 533.9 | 535.7 | 550.1 | 4.1 | 3.3 | 0.5 | 135 | 134.9 | 134.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.13 | 60.16 | 60.02 | 3744 | 1 | 30.3 | 122088.2 | 21273 | 0.1 | 4 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:26 | Normal | 506 | 530.6 | 545 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 135 | 135.2 | 135.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.1 | 60.09 | 60.02 | 4520 | 1 | 31.4 | 122088.5 | 21273 | 1.6 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:31 | Normal | 532 | 531.5 | 581 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.87 | 59.96 | 4780 | 1 | 32.5 | 122088.9 | 21273 | 1.6 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:36 | Normal | 536.5 | 527.4 | 522.2 | 6.1 | 3.8 | 1.2 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.94 | 59.95 | 5359 | 1 | 33.4 | 122089.3 | 21273 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:41 | Normal | 536.8 | 528.1 | 521 | 6.3 | 3.8 | 2.1 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 5940 | 1 | 33.9 | 122089.8 | 21274 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:46 | Normal | 529.6 | 523.8 | 510.1 | 6.6 | 4 | 2.7 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6481 | 1 | 35.1 | 122090.3 | 21274 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:51 | Normal | 530.6 | 526.4 | 524.4 | 6.7 | 4.1 | 2.9 | 135.9 | 136 | 135.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 6741 | 1 | 35.7 | 122090.9 | 21274 | 2.1 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 08:56 | Normal | 537.2 | 523 | 526.1 | 6.8 | 4.2 | 3 | 135.7 | 135.9 | 135.6 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.05 | 60.09 | 60.01 | 6920 | 1 | 36.9 | 122091.5 | 21274 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:01 | Normal | 528.4 | 526 | 523.1 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.7 | 136 | 135.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 7104 | 1 | 38.1 | 122092 | 21274 | 2.1 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:06 | Normal | 522.7 | 516.8 | 520.2 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.8 | 136.2 | 136 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 7264 | 1 | 39.1 | 122092.6 | 21274 | 2.2 | 5.1 | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:11 | Normal | 525.1 | 519.1 | 516.4 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 7416 | 1 | 40.2 | 122093.2 | 21274 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:16 | Normal | 516.2 | 509.8 | 517.4 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.8 | 136.1 | 135.8 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7583 | 1 | 41.2 | 122093.9 | 21274 | 2.3 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:21 | Normal | 514.6 | 514.4 | 514.3 | 7.7 | 4.6 | 3.6 | 135.9 | 136.4 | 136 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7735 | 1 | 41.6 | 122094.5 | 21274 | 2.4 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:26 | Normal | 518.1 | 508.1 | 517.9 | 7.9 | 4.7 | 3.7 | 135.9 | 136.3 | 135.9 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60.03 | 7940 | 1 | 42.3 | 122095.2 | 21274 | 2.5 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:31 | Normal | 525.3 | 507.5 | 524.9 | 8 | 4.8 | 3.8 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8169 | 1 | 41.9 | 122095.8 | 21274 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:36 | Normal | 519.8 | 500.9 | 517.1 | 8.3 | 4.9 | 4 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 8266 | 1 | 41.8 | 122096.5 | 21274 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:41 | Normal | 480.5 | 508.3 | 508.2 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136 | 136.5 | 135.9 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8984 | 1 | 41.8 | 122097.2 | 21275 | 4.4 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:46 | Normal | 478.3 | 502.4 | 519.9 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 136 | 136.4 | 136.1 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 9137 | 1 | 41.6 | 122098 | 21275 | 4.5 | 6 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:51 | Normal | 473.8 | 501.3 | 519.9 | 10.7 | 5.1 | 4.2 | 136.1 | 136.4 | 135.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 60 | 60.01 | 9293 | 1 | 41.8 | 122098.7 | 21275 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 09:56 | Normal | 477.3 | 501.9 | 516.3 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 136.3 | 136.7 | 136 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9438 | 1 | 41.9 | 122099.5 | 21275 | 4.6 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:01 | Normal | 512.5 | 504.3 | 515.8 | 10.5 | 5.2 | 4.5 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 23.7 | 24 | 24 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9731 | 1 | 42.3 | 122100.3 | 21275 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:06 | Normal | 513.8 | 495.1 | 502.1 | 10.9 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136.5 | 136 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 10029 | 1 | 42.5 | 122101.1 | 21275 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:11 | Normal | 508.2 | 498 | 511.9 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 136 | 136.4 | 136.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10206 | 1 | 42.5 | 122102 | 21275 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:16 | Normal | 510.6 | 499.8 | 510 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 136.2 | 136.6 | 136.3 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 10336 | 1 | 42.3 | 122102.8 | 21275 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:21 | Normal | 512 | 503 | 518.1 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | 136.2 | 136.7 | 136.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60 | 10498 | 1 | 41.5 | 122103.7 | 21275 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:26 | Normal | 515.3 | 506.6 | 526.3 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 136.1 | 136.6 | 135.9 | 25.7 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10490 | 1 | 40.9 | 122104.6 | 21275 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:31 | Normal | 512.5 | 499.6 | 533.8 | 11.6 | 5.6 | 4.5 | 136 | 136.5 | 135.8 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 59.97 | 60 | 60.02 | 10538 | 1 | 40.5 | 122105.4 | 21275 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:36 | Normal | 507.1 | 503.7 | 536.1 | 11.8 | 5.7 | 4.4 | 136.1 | 136.5 | 136.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 10555 | 1 | 40.1 | 122106.3 | 21275 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:41 | Normal | 508.6 | 497.4 | 538.3 | 11.7 | 5.7 | 4.2 | 136 | 136.1 | 136 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10443 | 1 | 40.1 | 122107.2 | 21276 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:46 | Normal | 499.3 | 506.5 | 540.1 | 11.9 | 5.7 | 4.1 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 25.4 | 25.7 | 25.8 | 59.95 | 59.98 | 60.05 | 10384 | 1 | 40.4 | 122108.1 | 21276 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:51 | Normal | 503.3 | 491.8 | 496.7 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10859 | 1 | 39.9 | 122109 | 21276 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 10:56 | Normal | 504.7 | 496.2 | 490.3 | 11.9 | 5.8 | 5.2 | 136.2 | 136.5 | 136.1 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10884 | 1 | 39.5 | 122109.9 | 21276 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:01 | Normal | 496.8 | 490.8 | 487 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136.1 | 136.6 | 135.9 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.05 | 60 | 10853 | 1 | 39.7 | 122110.8 | 21276 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:06 | Normal | 495.2 | 487.6 | 483.6 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 136 | 136.4 | 136.1 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 10843 | 1 | 40.1 | 122111.7 | 21276 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:11 | Normal | 496.5 | 501.4 | 482.4 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 135.9 | 136.5 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 59.98 | 60 | 10893 | 1 | 39.9 | 122112.6 | 21276 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:16 | Normal | 492.9 | 496.1 | 485.6 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 135.9 | 136.4 | 136 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10942 | 1 | 39.8 | 122113.5 | 21276 | 5.5 | 6.8 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:21 | Normal | 496.7 | 499.5 | 481.6 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 136 | 136.5 | 136.1 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 10969 | 1 | 40 | 122114.4 | 21276 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:26 | Normal | 502.3 | 508.4 | 486.5 | 11.9 | 5.6 | 5.4 | 136.1 | 136.3 | 136 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10932 | 1 | 40 | 122115.3 | 21276 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:31 | Normal | 490.8 | 502.3 | 482.5 | 12.3 | 5.8 | 5.4 | 136.1 | 136.3 | 135.9 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 10962 | 1 | 39.9 | 122116.2 | 21276 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:36 | Normal | 495 | 505.1 | 464.5 | 12.1 | 5.6 | 5.6 | 135.8 | 136.3 | 136 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 10852 | 1 | 40 | 122117.1 | 21276 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:41 | Normal | 496.8 | 506.2 | 461.4 | 12 | 5.6 | 5.6 | 135.8 | 136.3 | 135.7 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 10800 | 1 | 40.1 | 122118 | 21277 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:46 | Normal | 491.3 | 499.9 | 468.7 | 12.1 | 5.6 | 5.6 | 136 | 136.2 | 135.6 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60.11 | 60.05 | 10789 | 1 | 40.2 | 122118.9 | 21277 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:51 | Normal | 491.9 | 494.3 | 469.5 | 12 | 5.5 | 5.5 | 135.9 | 136 | 135.8 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10667 | 1 | 40.3 | 122119.8 | 21277 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 11:56 | Normal | 493.6 | 480.5 | 470.4 | 12 | 5.7 | 5.5 | 136 | 136.3 | 135.7 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10694 | 1 | 40.6 | 122120.7 | 21277 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:01 | Normal | 490.3 | 473.8 | 470.5 | 12 | 5.7 | 5.5 | 136 | 136.2 | 135.9 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10589 | 1 | 40.4 | 122121.6 | 21277 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:06 | Normal | 488.9 | 470.1 | 481.4 | 11.9 | 5.7 | 5.1 | 135.9 | 136.4 | 135.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 10460 | 1 | 40.5 | 122122.5 | 21277 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:11 | Normal | 492.4 | 467.6 | 451.7 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 136 | 136.3 | 135.7 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10463 | 1 | 40.9 | 122123.3 | 21277 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:16 | Normal | 490 | 459.1 | 449.6 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 135.9 | 136.2 | 135.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 10418 | 1 | 40.7 | 122124.2 | 21277 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:21 | Normal | 488 | 473.3 | 448.6 | 11.7 | 5.6 | 5.6 | 135.9 | 136.3 | 135.6 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10353 | 1 | 40.6 | 122125.1 | 21277 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:26 | Normal | 489.1 | 487.9 | 453.1 | 11.6 | 5.3 | 5.5 | 135.9 | 136.2 | 135.7 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.03 | 60 | 59.97 | 10207 | 1 | 40.9 | 122125.9 | 21277 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:31 | Normal | 496.1 | 467.8 | 452.2 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 135.8 | 136.3 | 135.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 10161 | 1 | 40.8 | 122126.8 | 21277 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:36 | Normal | 491.1 | 467.4 | 452.8 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 135.7 | 136.1 | 135.6 | 24.5 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10050 | 1 | 40.9 | 122127.6 | 21277 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:41 | Normal | 489 | 468.4 | 456 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9949 | 1 | 41 | 122128.5 | 21278 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:46 | Normal | 496.3 | 467 | 451.4 | 11 | 5.4 | 5.5 | 135.8 | 136 | 135.6 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9896 | 1 | 41 | 122129.3 | 21278 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:51 | Normal | 492.6 | 477.3 | 451.4 | 10.9 | 5.2 | 5.3 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9750 | 1 | 41.1 | 122130.1 | 21278 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 12:56 | Normal | 493.9 | 492.6 | 454.6 | 10.7 | 4.9 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 9510 | 1 | 41.1 | 122130.9 | 21278 | 4.8 | 6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:01 | Normal | 494.1 | 483.8 | 439.8 | 10.6 | 4.8 | 5.3 | 135.4 | 135.7 | 135.2 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9398 | 1 | 41.1 | 122131.7 | 21278 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:06 | Normal | 494.1 | 475.3 | 440.6 | 10.5 | 5 | 5.1 | 135.4 | 135.8 | 135.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9287 | 1 | 41.3 | 122132.5 | 21278 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:11 | Normal | 490.6 | 482 | 447.6 | 10.3 | 4.6 | 4.6 | 135.2 | 135.5 | 134.9 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 8931 | 1 | 41.1 | 122133.2 | 21278 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:16 | Normal | 497.5 | 482.5 | 424.2 | 10 | 4.6 | 5.1 | 135 | 135.4 | 134.8 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60 | 59.96 | 60 | 8845 | 1 | 41 | 122134 | 21278 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:21 | Normal | 490.9 | 485.6 | 425.5 | 10 | 4.6 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 134.8 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8778 | 1 | 41 | 122134.7 | 21278 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:26 | Normal | 498 | 470.5 | 422.7 | 9.7 | 4.5 | 5.1 | 134.9 | 135.4 | 134.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8582 | 1 | 41.3 | 122135.4 | 21278 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:31 | Normal | 496.5 | 479 | 420.1 | 9.6 | 4.4 | 5.1 | 134.7 | 135.2 | 134.5 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 8454 | 1 | 41.2 | 122136.1 | 21278 | 4.3 | 5.4 | 4 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:36 | Normal | 499.4 | 480.6 | 425.6 | 9.4 | 4.4 | 5 | 134.7 | 135.1 | 134.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8393 | 1 | 41 | 122136.8 | 21278 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:41 | Normal | 500 | 480.4 | 429.9 | 9.2 | 4.4 | 4.8 | 134.5 | 135 | 134.5 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8278 | 1 | 40.9 | 122137.5 | 21279 | 4.1 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:46 | Normal | 498.1 | 485.6 | 428 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.5 | 134.8 | 134.4 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8165 | 1 | 40.7 | 122138.2 | 21279 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:51 | Normal | 499.1 | 494.3 | 436.2 | 8.8 | 4.1 | 4.4 | 134.4 | 134.7 | 134.2 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60 | 7893 | 1 | 40.8 | 122138.9 | 21279 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 13:56 | Normal | 506.8 | 485.1 | 415.8 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134.5 | 135 | 134.3 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 7720 | 1 | 40.8 | 122139.5 | 21279 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:01 | Normal | 500.8 | 491.7 | 423.6 | 8.3 | 4 | 4.3 | 134.4 | 134.7 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 7496 | 1 | 40.6 | 122140.2 | 21279 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:06 | Normal | 500.9 | 494.7 | 438.2 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 7182 | 1 | 40.4 | 122140.8 | 21279 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:11 | Normal | 504 | 491.6 | 396.6 | 7.9 | 3.8 | 4.5 | 134.2 | 134.6 | 134 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 7110 | 1 | 40.2 | 122141.4 | 21279 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:16 | Normal | 502.8 | 490.1 | 400.6 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 134 | 134.2 | 134.2 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 6879 | 1 | 40.1 | 122142 | 21279 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:21 | Normal | 503.5 | 492 | 402 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6644 | 1 | 40.2 | 122142.5 | 21279 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:26 | Normal | 505.9 | 495.5 | 403.6 | 7.1 | 3.3 | 4 | 133.8 | 134.2 | 134.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.98 | 60 | 60.03 | 6400 | 1 | 40 | 122143.1 | 21279 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:31 | Normal | 508.3 | 497 | 407.5 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 6114 | 1 | 39.4 | 122143.6 | 21279 | 2.9 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:36 | Normal | 514 | 492.9 | 395.8 | 6.5 | 3 | 3.6 | 133.6 | 134.1 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 5837 | 1 | 39.1 | 122144.1 | 21279 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:41 | Normal | 509.1 | 480.8 | 378.5 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 13.8 | 14 | 14 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 5562 | 1 | 38.9 | 122144.6 | 21280 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:46 | Normal | 511.3 | 473 | 382.6 | 6 | 2.8 | 3.5 | 133.3 | 133.7 | 133.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5351 | 1 | 38.5 | 122145 | 21280 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:51 | Normal | 510.1 | 466.8 | 373 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 133.2 | 133.7 | 133.5 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 5097 | 1 | 38.2 | 122145.5 | 21280 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 14:56 | Normal | 513.2 | 474.2 | 364.7 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 133.2 | 133.6 | 133.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4816 | 1 | 37.9 | 122145.9 | 21280 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:01 | Normal | 514.1 | 471.4 | 376.8 | 5.2 | 2.5 | 3 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 60.11 | 60.02 | 60.04 | 4524 | 1 | 37.7 | 122146.3 | 21280 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:06 | Normal | 518.5 | 474.9 | 353 | 5 | 2.3 | 3.1 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4293 | 1 | 37.5 | 122146.6 | 21280 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:11 | Normal | 519.1 | 476.1 | 350.5 | 4.6 | 2.2 | 3 | 132.9 | 133 | 133.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60.03 | 60 | 4046 | 1 | 37.1 | 122147 | 21280 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:16 | Normal | 517.3 | 465.5 | 340.8 | 4.4 | 2.1 | 2.8 | 132.8 | 133 | 132.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3759 | 1 | 36.8 | 122147.3 | 21280 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:21 | Normal | 520 | 448.2 | 342.5 | 4.1 | 2 | 2.6 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 3483 | 1 | 36.2 | 122147.6 | 21280 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:26 | Normal | 518.3 | 463.7 | 324.8 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.98 | 60 | 60.04 | 3236 | 1 | 35.7 | 122147.9 | 21280 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:31 | Normal | 521.6 | 465.7 | 313.8 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 132.1 | 132.4 | 132.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 2942 | 1 | 35.4 | 122148.1 | 21280 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:36 | Normal | 516.2 | 462.3 | 318 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 132.1 | 132.3 | 132.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 2674 | 1 | 34.9 | 122148.4 | 21280 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:41 | Normal | 523.5 | 450 | 368.2 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.8 | 131.9 | 132.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 2222 | 1 | 34.5 | 122148.6 | 21281 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:46 | Normal | 520.3 | 452.7 | 379.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.8 | 132 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.9 | 60 | 60.02 | 2028 | 1 | 34 | 122148.7 | 21281 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:51 | Normal | 525.5 | 420.5 | 365.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.6 | 131.8 | 131.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 1739 | 1 | 33.1 | 122148.9 | 21281 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 15:56 | Normal | 519.1 | 431.1 | 349 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 131.2 | 131.5 | 131.7 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1512 | 1 | 32.3 | 122149 | 21281 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:01 | Normal | 521 | 419.1 | 340.7 | 2 | 0.8 | 1.1 | 131.2 | 131.3 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 1277 | 1 | 34.9 | 122149.1 | 21281 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:06 | Normal | 518.6 | 367.8 | 324.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 131 | 131 | 131.4 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1069 | 1 | 36.6 | 122149.2 | 21281 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:11 | Normal | 522.4 | 394.8 | 331.8 | 1.5 | 0.6 | 1 | 130.9 | 130.9 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.98 | 60 | 898 | 1 | 37.5 | 122149.3 | 21281 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:16 | Normal | 498 | 321.1 | 330.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 131.1 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 727 | 1 | 37.7 | 122149.4 | 21281 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:21 | Normal | 510.5 | 200.1 | 330.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131 | 131.2 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 554 | 1 | 37.7 | 122149.4 | 21281 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:26 | Normal | 496.5 | 199.8 | 297.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 131 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 455 | 1 | 37.7 | 122149.5 | 21281 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:31 | Normal | 504.8 | 198.5 | 313.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 131 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 372 | 1 | 37.4 | 122149.5 | 21281 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:36 | Normal | 477.6 | 200.5 | 309 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.7 | 130.9 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 257 | 1 | 37.2 | 122149.6 | 21281 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:41 | Normal | 484.8 | 199.6 | 312 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 158 | 1 | 36.8 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:46 | Normal | 468.2 | 200 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 131 | 1 | 36.5 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:51 | Normal | 474.1 | 200 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 106 | 1 | 36.2 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 16:56 | Normal | 444.3 | 200.1 | 445.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.6 | 131 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 81 | 1 | 35.8 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:01 | Normal | 469.1 | 196.6 | 510.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 35 | 1 | 35.4 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:06 | Normal | 475.1 | 525 | 496.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 3 | 1 | 35.2 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:11 | Normal | 454.8 | 344.3 | 346.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5 | 1 | 34.8 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:16 | Normal | 305.3 | 279.8 | 317.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 34.3 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:21 | Normal | 483.4 | 453.8 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 34.1 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:26 | Normal | 462.8 | 410.8 | 448.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 33.7 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:31 | Normal | 422.8 | 423.1 | 423.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 0 | 1 | 33.4 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:36 | Normal | 325.8 | 315.8 | 340.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 32.9 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-07-14 17:41 | Normal | 189.9 | 181.5 | 197.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.7 | 129.1 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 32.5 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0