## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-15 06:06 | Wait | 469.3 | 469.1 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 6.7 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-15 06:06 | Wait | 472.5 | 472.3 | 472.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 7 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-15 06:07 | Wait | 465.8 | 465.6 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 6.5 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-15 06:11 | Normal | 423.1 | 421 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 0 | 1 | 9.8 | 122149.6 | 21282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:16 | Normal | 511.7 | 462 | 508.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.12 | 0 | 1 | 12.4 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:21 | Normal | 486.6 | 451 | 431.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 24 | 1 | 14.4 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:26 | Normal | 418 | 440 | 485.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 52 | 1 | 15.9 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:31 | Normal | 489.8 | 520.6 | 490 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.6 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.09 | 78 | 1 | 17.2 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:36 | Normal | 491.1 | 378 | 453 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 113 | 1 | 18.1 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:41 | Normal | 494.1 | 200 | 427 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 115 | 1 | 18.9 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:46 | Normal | 467.1 | 200 | 474 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 141 | 1 | 19.4 | 122149.6 | 21283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:51 | Normal | 504.1 | 200 | 415.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.8 | 135.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 153 | 1 | 19.9 | 122149.7 | 21283 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 06:56 | Normal | 511.3 | 228.1 | 445.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 219 | 1 | 20.3 | 122149.7 | 21283 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:01 | Normal | 502.3 | 266.9 | 497 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 135 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 389 | 1 | 20.7 | 122149.7 | 21283 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:06 | Normal | 516.8 | 359.9 | 489.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 135.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 530 | 1 | 21.2 | 122149.7 | 21283 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:11 | Normal | 525.1 | 451.2 | 495 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 692 | 1 | 22.1 | 122149.8 | 21283 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:16 | Normal | 521.7 | 448 | 482.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 134.7 | 135 | 135.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 775 | 1 | 23.7 | 122149.8 | 21284 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:21 | Normal | 522.6 | 448.5 | 504 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.8 | 135.1 | 135.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 852 | 1 | 25.3 | 122149.9 | 21284 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:26 | Normal | 541.8 | 459.1 | 502 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 135 | 135.3 | 135.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 913 | 1 | 26.9 | 122150 | 21284 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:31 | Normal | 538.5 | 449.4 | 507 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 995 | 1 | 28.2 | 122150.1 | 21284 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:36 | Normal | 540 | 469.9 | 512 | 0.8 | 2 | 0.5 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 1079 | 1 | 29.4 | 122150.2 | 21284 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:41 | Normal | 535.9 | 474.9 | 507.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 135.3 | 135.5 | 135.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1187 | 1 | 30.6 | 122150.2 | 21284 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:46 | Normal | 537.8 | 491.2 | 467.9 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 1295 | 1 | 31.6 | 122150.4 | 21284 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:51 | Normal | 548 | 521.8 | 494.5 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.11 | 60.07 | 60.05 | 1443 | 1 | 32.6 | 122150.5 | 21284 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 07:56 | Normal | 559.6 | 533.6 | 506.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.12 | 60.06 | 1604 | 1 | 33.1 | 122150.6 | 21284 | 0 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:01 | Normal | 530.1 | 532 | 497 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 135.5 | 135.8 | 135.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.12 | 59.99 | 59.98 | 2333 | 1 | 29.2 | 122150.8 | 21284 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:06 | Normal | 533.1 | 533.1 | 481.6 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 135.8 | 136.2 | 136 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 60.05 | 60.03 | 59.95 | 2962 | 1 | 29.8 | 122151 | 21284 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:11 | Normal | 537.5 | 529.8 | 504.8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.7 | 136.1 | 136.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3165 | 1 | 30.8 | 122151.2 | 21284 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:16 | Normal | 529.3 | 528 | 539.3 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 59.9 | 60.05 | 3306 | 1 | 32 | 122151.5 | 21285 | 0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:21 | Normal | 518.4 | 528.4 | 541.6 | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60.09 | 3730 | 1 | 32.9 | 122151.8 | 21285 | 0.5 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:26 | Normal | 500.9 | 524.6 | 531.6 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4284 | 1 | 33.9 | 122152.1 | 21285 | 1.5 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:31 | Normal | 523 | 526.6 | 574.8 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 4558 | 1 | 35.1 | 122152.5 | 21285 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:36 | Normal | 523.5 | 527.4 | 518.3 | 6 | 3.5 | 1.3 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5163 | 1 | 35.8 | 122152.9 | 21285 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:41 | Normal | 526 | 520 | 475.9 | 6.1 | 3.7 | 2.3 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 5765 | 1 | 36.8 | 122153.4 | 21285 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:46 | Normal | 525 | 519.7 | 523.8 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 136.8 | 137 | 136.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.05 | 60 | 60.04 | 6219 | 1 | 37.4 | 122153.9 | 21285 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:51 | Normal | 515.6 | 523.6 | 519.8 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 136.8 | 137.1 | 137 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60.04 | 60.06 | 6406 | 1 | 38.8 | 122154.4 | 21285 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 08:56 | Normal | 521.3 | 515.1 | 521.2 | 6.6 | 4 | 2.9 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60.05 | 60.03 | 60 | 6613 | 1 | 39.7 | 122154.9 | 21285 | 2 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:01 | Normal | 523 | 516.1 | 513.1 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 137 | 137.3 | 137 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 6807 | 1 | 40.4 | 122155.5 | 21285 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:06 | Normal | 516.6 | 516.5 | 515 | 7 | 4.2 | 3.2 | 137 | 137.3 | 137.2 | 16.9 | 17.2 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6997 | 1 | 41.2 | 122156.1 | 21285 | 2.1 | 5 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:11 | Normal | 518.7 | 512 | 515.8 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 136.9 | 137.3 | 136.9 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 7157 | 1 | 42.1 | 122156.6 | 21285 | 2.2 | 5 | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:16 | Normal | 511.4 | 506 | 508.6 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | 137 | 137.3 | 137.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60 | 60.04 | 7281 | 1 | 43.1 | 122157.2 | 21286 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:21 | Normal | 511.6 | 502.1 | 508.8 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 136.9 | 137.2 | 136.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 7418 | 1 | 44.3 | 122157.9 | 21286 | 2.3 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:26 | Normal | 505.5 | 490.5 | 505 | 7.7 | 4.6 | 3.6 | 137.1 | 137.3 | 136.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7578 | 1 | 45.6 | 122158.5 | 21286 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:31 | Normal | 460.5 | 490.5 | 502 | 9.7 | 4.6 | 3.8 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8160 | 1 | 46.7 | 122159.1 | 21286 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:36 | Normal | 463.1 | 488.1 | 500.8 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 137.3 | 137.5 | 137.2 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8348 | 1 | 46.6 | 122159.8 | 21286 | 4.2 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:41 | Normal | 464 | 489.6 | 502.6 | 10 | 4.8 | 4 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8494 | 1 | 46.3 | 122160.5 | 21286 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:46 | Normal | 462.7 | 485.8 | 504.1 | 10.1 | 5 | 4 | 137.5 | 137.8 | 137.5 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8653 | 1 | 45.9 | 122161.2 | 21286 | 4.4 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:51 | Normal | 456.1 | 484.8 | 501 | 10.5 | 5 | 4.1 | 137.4 | 137.8 | 137.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8775 | 1 | 45.5 | 122162 | 21286 | 4.5 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 09:56 | Normal | 459.4 | 488.2 | 492.3 | 10.5 | 5 | 4.3 | 137.2 | 137.6 | 137.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 8888 | 1 | 45.1 | 122162.7 | 21286 | 4.5 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:01 | Normal | 494.7 | 479.5 | 497.6 | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 137.4 | 137.7 | 137.2 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 9259 | 1 | 44.8 | 122163.5 | 21286 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:06 | Normal | 488.5 | 479.5 | 497.7 | 10.8 | 5.2 | 4.4 | 137.2 | 137.6 | 137.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9466 | 1 | 44.3 | 122164.2 | 21286 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:11 | Normal | 490.8 | 484.6 | 494.3 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 137.2 | 137.6 | 137.2 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.91 | 59.96 | 59.98 | 9608 | 1 | 44 | 122165 | 21286 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:16 | Normal | 487.4 | 478.4 | 495.8 | 11 | 5.3 | 4.6 | 137.2 | 137.5 | 137 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 60.02 | 60 | 9694 | 1 | 43.6 | 122165.8 | 21287 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:21 | Normal | 489.1 | 486.2 | 499.1 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 137 | 137.4 | 137.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9824 | 1 | 43.3 | 122166.6 | 21287 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:26 | Normal | 491.1 | 477.8 | 499 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 137.2 | 137.6 | 137.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60 | 59.99 | 9850 | 1 | 43.7 | 122167.5 | 21287 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:31 | Normal | 485.8 | 477.6 | 507.1 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.9 | 137.5 | 137.1 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 9859 | 1 | 44 | 122168.3 | 21287 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:36 | Normal | 482.9 | 482.1 | 511.2 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 136.8 | 137.3 | 137.1 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 9855 | 1 | 43.8 | 122169.1 | 21287 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:41 | Normal | 484.1 | 482.8 | 516.6 | 11.5 | 5.5 | 4.2 | 137 | 137.3 | 136.9 | 23.8 | 24 | 24 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 9802 | 1 | 43.9 | 122169.9 | 21287 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:46 | Normal | 482.7 | 492.6 | 516 | 11.5 | 5.5 | 4.1 | 137 | 137.3 | 136.9 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9803 | 1 | 43.8 | 122170.7 | 21287 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:51 | Normal | 483.9 | 483.6 | 525.4 | 11.5 | 5.5 | 3.8 | 137 | 137.1 | 136.8 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9675 | 1 | 43.2 | 122171.6 | 21287 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 10:56 | Normal | 483.9 | 475.7 | 472.8 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 137.2 | 137.4 | 136.8 | 24.6 | 25 | 25 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 10183 | 1 | 43.4 | 122172.4 | 21287 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:01 | Normal | 482.6 | 482.1 | 473.3 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 137.1 | 137.3 | 137.1 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10196 | 1 | 43 | 122173.2 | 21287 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:06 | Normal | 476.8 | 484.9 | 467.1 | 11.8 | 5.5 | 5.2 | 137.2 | 137.2 | 137 | 24.7 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60.01 | 10172 | 1 | 43 | 122174.1 | 21287 | 5.3 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:11 | Normal | 479.5 | 486.2 | 471.9 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 137.1 | 137.1 | 136.8 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60 | 59.96 | 59.98 | 10225 | 1 | 43.2 | 122174.9 | 21287 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:16 | Normal | 468.1 | 486.1 | 472.2 | 11.9 | 5.5 | 5.1 | 137.2 | 137.3 | 136.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10203 | 1 | 43.1 | 122175.8 | 21288 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:21 | Normal | 480.3 | 482.8 | 470.1 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 137.1 | 137.2 | 136.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 10260 | 1 | 43.1 | 122176.6 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:26 | Normal | 473.5 | 490.4 | 467.8 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 137 | 137.2 | 136.9 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10231 | 1 | 43.2 | 122177.5 | 21288 | 5.3 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:31 | Normal | 474.8 | 477.5 | 474.7 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 137 | 137.3 | 137 | 24.8 | 25 | 25 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10214 | 1 | 43.1 | 122178.3 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:36 | Normal | 476 | 486.4 | 478.6 | 11.7 | 5.5 | 5 | 137 | 137.3 | 136.7 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 10086 | 1 | 43.2 | 122179.2 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:41 | Normal | 474.1 | 488.5 | 452.7 | 11.8 | 5.5 | 5.4 | 137 | 137.1 | 136.7 | 24.7 | 25 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10155 | 1 | 43.1 | 122180 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:46 | Normal | 474.1 | 485.7 | 448.1 | 11.7 | 5.4 | 5.5 | 137 | 137.2 | 136.9 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 10090 | 1 | 42.9 | 122180.9 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:51 | Normal | 475 | 479.1 | 446.5 | 11.6 | 5.4 | 5.5 | 137 | 137 | 136.8 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10024 | 1 | 43.3 | 122181.7 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 11:56 | Normal | 479.4 | 470.9 | 445.9 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 137.1 | 137 | 137 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 10025 | 1 | 43.4 | 122182.6 | 21288 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:01 | Normal | 473.5 | 458.3 | 458 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 137 | 137.1 | 136.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9940 | 1 | 43.2 | 122183.4 | 21288 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:06 | Normal | 473.3 | 458.3 | 454.8 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 137 | 137.1 | 136.8 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9761 | 1 | 43.6 | 122184.2 | 21288 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:11 | Normal | 473 | 456.4 | 465.2 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 23.4 | 23.7 | 23.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9635 | 1 | 43.7 | 122185 | 21288 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:16 | Normal | 475.6 | 449.8 | 436.6 | 11.3 | 5.5 | 5.4 | 136.9 | 137.2 | 136.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 9708 | 1 | 43.5 | 122185.8 | 21289 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:21 | Normal | 476.8 | 468.6 | 431.8 | 11.1 | 5.3 | 5.4 | 136.9 | 137 | 136.7 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 60.04 | 60 | 9653 | 1 | 43.8 | 122186.6 | 21289 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:26 | Normal | 475.3 | 475 | 437.5 | 11 | 5.1 | 5.3 | 136.7 | 137.2 | 136.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9519 | 1 | 43.8 | 122187.4 | 21289 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:31 | Normal | 471 | 449.1 | 436.3 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 137.1 | 137.1 | 136.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 9501 | 1 | 43.6 | 122188.2 | 21289 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:36 | Normal | 474.3 | 452.6 | 434.6 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.96 | 60 | 9393 | 1 | 43.8 | 122189 | 21289 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:41 | Normal | 477.1 | 456.2 | 432.7 | 10.8 | 5.2 | 5.3 | 136.7 | 136.8 | 136.5 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9352 | 1 | 43.7 | 122189.8 | 21289 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:46 | Normal | 477.7 | 453.7 | 429.3 | 10.6 | 5.2 | 5.3 | 136.7 | 136.8 | 136.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.96 | 59.96 | 9266 | 1 | 43.3 | 122190.6 | 21289 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:51 | Normal | 473.8 | 469.8 | 435.1 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 136.5 | 136.7 | 136.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9179 | 1 | 43.6 | 122191.3 | 21289 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 12:56 | Normal | 477 | 482.5 | 447.8 | 10.5 | 4.6 | 5 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8950 | 1 | 43.3 | 122192.1 | 21289 | 4.7 | 5.9 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:01 | Normal | 476.2 | 472.2 | 424.4 | 10.3 | 4.7 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 8875 | 1 | 43.2 | 122192.8 | 21289 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:06 | Normal | 477 | 474.5 | 435.4 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 136 | 136.4 | 136 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 8769 | 1 | 43.4 | 122193.6 | 21289 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:11 | Normal | 481 | 475.9 | 438.2 | 10 | 4.5 | 4.6 | 135.9 | 136.2 | 135.8 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8446 | 1 | 43 | 122194.3 | 21289 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:16 | Normal | 482.6 | 475.8 | 415.8 | 9.8 | 4.5 | 5 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8409 | 1 | 42.7 | 122195 | 21290 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:21 | Normal | 483.5 | 479.9 | 413.2 | 9.6 | 4.4 | 5 | 135.6 | 136 | 135.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 8305 | 1 | 43 | 122195.7 | 21290 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:26 | Normal | 487.7 | 450.5 | 406.5 | 9.4 | 4.5 | 5 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 8186 | 1 | 43.3 | 122196.4 | 21290 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:31 | Normal | 485.6 | 468.5 | 410.6 | 9.3 | 4.3 | 4.9 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 60.09 | 60.03 | 60.08 | 8102 | 1 | 43 | 122197 | 21290 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:36 | Normal | 486.6 | 469.8 | 413.8 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.12 | 60.13 | 60.14 | 7959 | 1 | 42.9 | 122197.7 | 21290 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:41 | Normal | 485.6 | 482.8 | 408.5 | 8.9 | 4.1 | 4.8 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.08 | 60.06 | 60.12 | 7803 | 1 | 43.1 | 122198.4 | 21290 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:46 | Normal | 487.1 | 481.3 | 415.1 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 134.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7702 | 1 | 43 | 122199 | 21290 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:51 | Normal | 486 | 483.1 | 417.8 | 8.5 | 4 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60 | 60 | 7453 | 1 | 42.7 | 122199.7 | 21290 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 13:56 | Normal | 485.6 | 477 | 431.9 | 8.3 | 4 | 3.8 | 135.2 | 135.1 | 135 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7129 | 1 | 42.9 | 122200.3 | 21290 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:01 | Normal | 488.8 | 481 | 403.8 | 8 | 3.8 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 7090 | 1 | 43.2 | 122200.9 | 21290 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:06 | Normal | 489.5 | 482.9 | 422.1 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 134.9 | 135 | 135 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 6753 | 1 | 42.9 | 122201.4 | 21290 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:11 | Normal | 490.7 | 487 | 389.8 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 6593 | 1 | 42.5 | 122202 | 21290 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:16 | Normal | 492.5 | 486.9 | 385.8 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 6364 | 1 | 42.3 | 122202.5 | 21291 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:21 | Normal | 494.6 | 488.8 | 388 | 7 | 3.3 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6270 | 1 | 42.3 | 122203.1 | 21291 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:26 | Normal | 494.8 | 490.1 | 390 | 6.8 | 3.3 | 4 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6103 | 1 | 42.2 | 122203.6 | 21291 | 2.9 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:31 | Normal | 497.5 | 488.7 | 389.1 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5837 | 1 | 42.1 | 122204.1 | 21291 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:36 | Normal | 495.7 | 482.9 | 380 | 6.4 | 3 | 3.7 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 13.8 | 14 | 14 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5594 | 1 | 42.1 | 122204.5 | 21291 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:41 | Normal | 499.3 | 468 | 363.8 | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 5290 | 1 | 42.2 | 122205 | 21291 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:46 | Normal | 496.6 | 463.5 | 368.8 | 5.8 | 2.8 | 3.4 | 133.8 | 134 | 134.1 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4999 | 1 | 42.3 | 122205.4 | 21291 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:51 | Normal | 502.6 | 470.3 | 369.9 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4810 | 1 | 42.2 | 122205.8 | 21291 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 14:56 | Normal | 501.6 | 466.9 | 354.9 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 4553 | 1 | 42 | 122206.2 | 21291 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:01 | Normal | 504.7 | 466.1 | 363.8 | 5 | 2.3 | 3 | 133.4 | 133.7 | 133.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 4278 | 1 | 42 | 122206.6 | 21291 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:06 | Normal | 502.7 | 469 | 345.3 | 4.8 | 2.2 | 3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 4024 | 1 | 41.8 | 122206.9 | 21291 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:11 | Normal | 504.5 | 466.3 | 339.8 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 3800 | 1 | 41.7 | 122207.3 | 21291 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:16 | Normal | 509.8 | 473.9 | 330.3 | 4.2 | 2 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 3550 | 1 | 41.4 | 122207.6 | 21292 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:21 | Normal | 509.8 | 458.9 | 334.6 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3265 | 1 | 41.2 | 122207.8 | 21292 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:26 | Normal | 508.5 | 434.5 | 314 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 3028 | 1 | 41 | 122208.1 | 21292 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:31 | Normal | 507.6 | 444.8 | 298.8 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2783 | 1 | 40.8 | 122208.3 | 21292 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:36 | Normal | 510.7 | 450 | 307.1 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2540 | 1 | 40.4 | 122208.6 | 21292 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:41 | Normal | 509.8 | 439 | 327.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2103 | 1 | 40.1 | 122208.8 | 21292 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:46 | Normal | 504 | 433.7 | 366.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1919 | 1 | 39.7 | 122208.9 | 21292 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:51 | Normal | 509.9 | 419.6 | 347.5 | 2.4 | 1 | 1.2 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 1655 | 1 | 39.3 | 122209.1 | 21292 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 15:56 | Normal | 506.7 | 411.6 | 337 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1459 | 1 | 39.8 | 122209.2 | 21292 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:01 | Normal | 506.9 | 405.3 | 336.9 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1218 | 1 | 42.1 | 122209.3 | 21292 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:06 | Normal | 505.8 | 394.8 | 326.3 | 1.7 | 0.6 | 1 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1043 | 1 | 43.5 | 122209.4 | 21292 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:11 | Normal | 500.1 | 330.6 | 316.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.6 | 130.9 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 851 | 1 | 44 | 122209.5 | 21292 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:16 | Normal | 487.1 | 282.8 | 319.9 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.94 | 686 | 1 | 44.3 | 122209.5 | 21293 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:21 | Normal | 500 | 203 | 314.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 534 | 1 | 44.4 | 122209.6 | 21293 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:26 | Normal | 489.8 | 200 | 310 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 435 | 1 | 44.5 | 122209.6 | 21293 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:31 | Normal | 482.7 | 200 | 287.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 130.3 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 350 | 1 | 44.4 | 122209.7 | 21293 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:36 | Normal | 465.6 | 199.5 | 304.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 249 | 1 | 44.2 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:41 | Normal | 484.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 150 | 1 | 44 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:46 | Normal | 473.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 122 | 1 | 44 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:51 | Normal | 463.1 | 203.8 | 200.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 83 | 1 | 43.8 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 16:56 | Normal | 453.1 | 200 | 205.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 62 | 1 | 43.5 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:01 | Normal | 428.8 | 198 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 40 | 1 | 43.3 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:06 | Normal | 424.2 | 202.1 | 202 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 17 | 1 | 43 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:11 | Normal | 428.3 | 321 | 274.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 6 | 1 | 42.7 | 122209.7 | 21293 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:16 | Normal | 371.4 | 365.3 | 431.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.3 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:21 | Normal | 474.4 | 468.2 | 439.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.9 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:26 | Normal | 441.1 | 442 | 423.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 129.8 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:31 | Normal | 399 | 400.7 | 400.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-15 17:36 | Normal | 296.3 | 279.4 | 310.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0