## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-16 06:06 | Wait | 453.3 | 453.1 | 453 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.8 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:06 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 13.2 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:07 | Wait | 449.3 | 449.2 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.6 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:09 | Normal | 337.6 | 336.1 | 306.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 14.7 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:12 | Normal | 432.6 | 454.1 | 421.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 16.9 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:12 | Normal | 461.6 | 484.3 | 444 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 16.5 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-16 06:17 | Normal | 479.7 | 417.3 | 510 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 19.4 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:22 | Normal | 410.5 | 411.6 | 445.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 36 | 1 | 20.7 | 122209.7 | 21294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:27 | Normal | 442.3 | 488.8 | 455.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 69 | 1 | 21.8 | 122209.8 | 21294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:32 | Normal | 476.3 | 501.3 | 461.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 104 | 1 | 22.7 | 122209.8 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:37 | Normal | 493.3 | 476.7 | 449.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 141 | 1 | 23.4 | 122209.8 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:42 | Normal | 501.4 | 482.7 | 409.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.06 | 166 | 1 | 24 | 122209.8 | 21294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:47 | Normal | 504.6 | 473.6 | 511.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 190 | 1 | 24.4 | 122209.8 | 21295 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:52 | Normal | 489.3 | 371.6 | 461.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 220 | 1 | 24.9 | 122209.8 | 21295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 06:57 | Normal | 507.2 | 350.6 | 464.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.08 | 251 | 1 | 25.3 | 122209.8 | 21295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:02 | Normal | 506.9 | 320.1 | 501.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 405 | 1 | 25.6 | 122209.9 | 21295 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:07 | Normal | 508.2 | 395.3 | 485.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 556 | 1 | 26.1 | 122209.9 | 21295 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:12 | Normal | 521.2 | 463.6 | 459.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 671 | 1 | 27 | 122209.9 | 21295 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:17 | Normal | 525.9 | 436.2 | 458.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.7 | 133.9 | 134.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 772 | 1 | 28.4 | 122210 | 21295 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:22 | Normal | 516.3 | 441 | 480.3 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 856 | 1 | 30 | 122210.1 | 21295 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:27 | Normal | 527.9 | 442.8 | 482.3 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 925 | 1 | 31.4 | 122210.2 | 21295 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:32 | Normal | 527.6 | 462 | 475.3 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 985 | 1 | 32.8 | 122210.2 | 21295 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:37 | Normal | 530.5 | 459.9 | 455 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1075 | 1 | 33.9 | 122210.3 | 21295 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:42 | Normal | 532.4 | 484.5 | 484.3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1220 | 1 | 35 | 122210.4 | 21295 | 0 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:47 | Normal | 532.3 | 483.6 | 450.3 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1296 | 1 | 36 | 122210.5 | 21296 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:52 | Normal | 545.1 | 511.6 | 495.2 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.96 | 60.06 | 1455 | 1 | 37 | 122210.6 | 21296 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 07:57 | Normal | 468.2 | 528.6 | 482.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 1935 | 1 | 36.8 | 122210.8 | 21296 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:02 | Normal | 554.5 | 530.1 | 499.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2418 | 1 | 32.9 | 122210.9 | 21296 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:07 | Normal | 529 | 522.5 | 481.6 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2944 | 1 | 33.8 | 122211.2 | 21296 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:12 | Normal | 525.1 | 520.5 | 516.1 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 3118 | 1 | 34.7 | 122211.4 | 21296 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:17 | Normal | 518.8 | 519.8 | 529.7 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3247 | 1 | 35.6 | 122211.7 | 21296 | 0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:22 | Normal | 501.3 | 518.7 | 503.1 | 5 | 3.1 | 0.6 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.96 | 60 | 3895 | 1 | 36.4 | 122212 | 21296 | 1 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:27 | Normal | 493.3 | 526.1 | 556.3 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 59.87 | 59.88 | 4195 | 1 | 37.2 | 122212.3 | 21296 | 1.5 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:32 | Normal | 514.8 | 513.5 | 561.1 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 59.79 | 59.91 | 4538 | 1 | 38.3 | 122212.7 | 21296 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:37 | Normal | 512.8 | 512.6 | 462.1 | 6 | 3.5 | 1.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5115 | 1 | 39.3 | 122213.1 | 21296 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:42 | Normal | 516.8 | 514.8 | 446.7 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5694 | 1 | 40.2 | 122213.5 | 21296 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:47 | Normal | 512 | 512.1 | 520.8 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 135.7 | 135.8 | 136 | 14.8 | 15 | 15 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 6058 | 1 | 41 | 122214 | 21297 | 1.9 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:52 | Normal | 509.5 | 511.6 | 512.7 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6248 | 1 | 42.4 | 122214.5 | 21297 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 08:57 | Normal | 513.4 | 509.7 | 505.4 | 6.6 | 4 | 3 | 135.7 | 136 | 135.9 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 6434 | 1 | 43.6 | 122215.1 | 21297 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:02 | Normal | 514.1 | 505.3 | 505 | 6.7 | 4.1 | 3 | 135.7 | 136 | 135.6 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6593 | 1 | 44.5 | 122215.6 | 21297 | 2 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:07 | Normal | 507.8 | 500.8 | 510.3 | 7 | 4.2 | 3.1 | 136 | 136.2 | 136 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6763 | 1 | 45.5 | 122216.2 | 21297 | 2.1 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:12 | Normal | 506 | 503.6 | 501.1 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 6946 | 1 | 46.5 | 122216.7 | 21297 | 2.2 | 5 | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:17 | Normal | 500.1 | 502.7 | 502.6 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 136.1 | 136.1 | 136 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.05 | 60 | 7085 | 1 | 47.3 | 122217.3 | 21297 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:22 | Normal | 505.3 | 500 | 495.6 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 136 | 136 | 136.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 7212 | 1 | 47.8 | 122217.9 | 21297 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:27 | Normal | 499.7 | 492.3 | 499.3 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 136 | 136.1 | 136 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7398 | 1 | 48 | 122218.5 | 21297 | 2.4 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:32 | Normal | 453.8 | 484.6 | 491.5 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7999 | 1 | 47.9 | 122219.2 | 21297 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:37 | Normal | 455.3 | 481 | 495 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 136 | 136.3 | 136.1 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8156 | 1 | 47.4 | 122219.8 | 21297 | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:42 | Normal | 460.6 | 486.1 | 490.3 | 9.8 | 4.8 | 4 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8288 | 1 | 47.1 | 122220.5 | 21297 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:47 | Normal | 452.5 | 478 | 489.9 | 10.1 | 4.9 | 4 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.91 | 60 | 59.96 | 8403 | 1 | 47.1 | 122221.2 | 21298 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:52 | Normal | 452.4 | 476.1 | 489.3 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60 | 59.99 | 8530 | 1 | 47.1 | 122221.9 | 21298 | 4.4 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 09:57 | Normal | 450.7 | 480.6 | 488.5 | 10.4 | 5 | 4.2 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8662 | 1 | 46.9 | 122222.6 | 21298 | 4.5 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:02 | Normal | 484.9 | 479.1 | 486.5 | 10.4 | 5 | 4.3 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9062 | 1 | 46.8 | 122223.4 | 21298 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:07 | Normal | 481.5 | 476.7 | 483.2 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 9196 | 1 | 46.5 | 122224.1 | 21298 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:12 | Normal | 482.2 | 477.6 | 487.5 | 10.7 | 5.1 | 4.5 | 136.2 | 136.4 | 136 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9303 | 1 | 46.1 | 122224.9 | 21298 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:17 | Normal | 478.5 | 471.5 | 483.5 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 136.3 | 136.3 | 136 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.05 | 60 | 60.04 | 9395 | 1 | 46 | 122225.7 | 21298 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:22 | Normal | 478.2 | 474.6 | 486.8 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 135.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 9476 | 1 | 45.4 | 122226.5 | 21298 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:27 | Normal | 480.8 | 482 | 489 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136 | 135.9 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.96 | 59.99 | 9539 | 1 | 45.1 | 122227.3 | 21298 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:32 | Normal | 477 | 479.8 | 494.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 136.2 | 135.9 | 135.7 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9530 | 1 | 44.4 | 122228.1 | 21298 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:37 | Normal | 476.5 | 485 | 500.1 | 11.3 | 5.4 | 4.4 | 136 | 135.9 | 135.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9630 | 1 | 44 | 122228.9 | 21298 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:42 | Normal | 482.4 | 490 | 508.6 | 11.2 | 5.3 | 4.2 | 136.2 | 135.7 | 135.8 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 9621 | 1 | 43.7 | 122229.7 | 21298 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:47 | Normal | 483 | 488.1 | 519.4 | 11.3 | 5.5 | 4 | 136.2 | 135.9 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 9646 | 1 | 43.3 | 122230.5 | 21299 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:52 | Normal | 481.4 | 473.5 | 517.6 | 11.5 | 5.6 | 3.9 | 136.1 | 135.9 | 135.9 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9590 | 1 | 43.4 | 122231.3 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 10:57 | Normal | 481.8 | 485.1 | 467.6 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 135.7 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10007 | 1 | 43.2 | 122232.1 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:02 | Normal | 481.8 | 479.3 | 466.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 135.7 | 135.6 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60.03 | 60 | 10044 | 1 | 43.1 | 122232.9 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:07 | Normal | 482.8 | 479 | 468.9 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136 | 135.9 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 10057 | 1 | 43.3 | 122233.7 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:12 | Normal | 479.8 | 498.3 | 473.1 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 136.2 | 135.7 | 135.7 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 10078 | 1 | 43.4 | 122234.6 | 21299 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:17 | Normal | 481.6 | 493.3 | 470.8 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 10023 | 1 | 43.6 | 122235.4 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:22 | Normal | 475.5 | 491.5 | 471.5 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10128 | 1 | 43.5 | 122236.3 | 21299 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:27 | Normal | 479.1 | 491 | 463 | 11.5 | 5.4 | 5.3 | 136.1 | 136 | 135.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10108 | 1 | 43.4 | 122237.1 | 21299 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:32 | Normal | 478.1 | 489.6 | 480.3 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 136 | 136 | 136.1 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60.02 | 60.04 | 10136 | 1 | 43.6 | 122237.9 | 21299 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:37 | Normal | 484.8 | 495.5 | 489.1 | 11.4 | 5.4 | 4.8 | 136 | 136.2 | 136.1 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 10016 | 1 | 43.6 | 122238.8 | 21299 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:42 | Normal | 474.1 | 494 | 451 | 11.6 | 5.4 | 5.3 | 136.1 | 136 | 135.8 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10068 | 1 | 43.7 | 122239.6 | 21299 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:47 | Normal | 476.5 | 494.3 | 452.3 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 136 | 136.1 | 135.7 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.91 | 9960 | 1 | 43.7 | 122240.5 | 21300 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:52 | Normal | 473.9 | 489.5 | 458.7 | 11.5 | 5.3 | 5.2 | 136.1 | 136.2 | 135.9 | 24 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9902 | 1 | 43.7 | 122241.3 | 21300 | 5.2 | 6.4 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 11:57 | Normal | 478 | 493.8 | 449.5 | 11.4 | 5.2 | 5.3 | 135.9 | 136 | 135.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.97 | 59.93 | 9878 | 1 | 43.8 | 122242.1 | 21300 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:02 | Normal | 480.5 | 486.3 | 460.6 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 136 | 136 | 135.6 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.94 | 59.98 | 9748 | 1 | 43.7 | 122242.9 | 21300 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:07 | Normal | 479.3 | 496.3 | 460.1 | 11.2 | 5 | 5 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 9598 | 1 | 43.6 | 122243.7 | 21300 | 5.1 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:12 | Normal | 477 | 498.3 | 469.9 | 11.2 | 4.8 | 4.7 | 135.8 | 136 | 135.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9409 | 1 | 43.4 | 122244.5 | 21300 | 5.1 | 6.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:17 | Normal | 476.3 | 505.3 | 475.1 | 11.1 | 4.6 | 4.4 | 135.7 | 136 | 135.6 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 9191 | 1 | 43.8 | 122245.3 | 21300 | 5 | 6.2 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:22 | Normal | 483.3 | 477.5 | 444.3 | 11 | 5.3 | 5.2 | 135.8 | 136 | 135.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60 | 9636 | 1 | 43.9 | 122246.1 | 21300 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:27 | Normal | 485.1 | 465.8 | 438.6 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 136.1 | 135.6 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9553 | 1 | 43.6 | 122246.9 | 21300 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:32 | Normal | 482.6 | 464.6 | 440.2 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.9 | 136 | 135.7 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60 | 59.97 | 9449 | 1 | 43.5 | 122247.7 | 21300 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:37 | Normal | 487.6 | 468.1 | 450.6 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 135.7 | 135.9 | 135.5 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9380 | 1 | 43.4 | 122248.4 | 21300 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:42 | Normal | 482.8 | 461.8 | 445.1 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 9236 | 1 | 43.9 | 122249.2 | 21300 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:47 | Normal | 487.6 | 467.6 | 445.2 | 10.4 | 5 | 5.1 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 9222 | 1 | 43.9 | 122250 | 21301 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:52 | Normal | 484.2 | 478.3 | 436.9 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9097 | 1 | 43.9 | 122250.8 | 21301 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 12:57 | Normal | 485.2 | 480.6 | 455.8 | 10.1 | 4.6 | 4.8 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8837 | 1 | 43.6 | 122251.5 | 21301 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:02 | Normal | 484.5 | 482 | 425.2 | 10 | 4.6 | 5.1 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8713 | 1 | 43.7 | 122252.2 | 21301 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:07 | Normal | 485 | 475.9 | 428.4 | 9.8 | 4.6 | 4.9 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8553 | 1 | 43.9 | 122253 | 21301 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:12 | Normal | 489.8 | 484 | 438.6 | 9.6 | 4.4 | 4.5 | 135 | 135.1 | 134.9 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8280 | 1 | 43.9 | 122253.7 | 21301 | 4.2 | 5.4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:17 | Normal | 486.8 | 483.6 | 413.4 | 9.5 | 4.3 | 4.8 | 136.4 | 137.2 | 134.5 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 8230 | 1 | 43.7 | 122254.3 | 21301 | 4.2 | 5.4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:22 | Normal | 483.5 | 467.3 | 412.9 | 9.4 | 4.4 | 4.9 | 136.8 | 136.1 | 136.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8150 | 1 | 43.6 | 122255 | 21301 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:27 | Normal | 480.5 | 492.5 | 409.7 | 9.3 | 4 | 4.8 | 135.9 | 135.6 | 136 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7967 | 1 | 43.9 | 122255.7 | 21301 | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:32 | Normal | 485.8 | 467.9 | 411.5 | 9 | 4.3 | 4.7 | 135.7 | 135.3 | 135.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7855 | 1 | 44 | 122256.4 | 21301 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:37 | Normal | 485.1 | 476 | 426 | 8.8 | 4.1 | 4 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 7493 | 1 | 43.5 | 122257 | 21301 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:42 | Normal | 486.4 | 488.4 | 414.8 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 18.8 | 19 | 19 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 7665 | 1 | 43.3 | 122257.6 | 21301 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:47 | Normal | 490.3 | 487.6 | 423.9 | 8.5 | 4 | 4.4 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 7550 | 1 | 43.4 | 122258.3 | 21302 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:52 | Normal | 495.5 | 485.6 | 422.8 | 8.2 | 4 | 4.2 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7315 | 1 | 43.5 | 122258.9 | 21302 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 13:57 | Normal | 491.3 | 487 | 405.4 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7415 | 1 | 43.6 | 122259.5 | 21302 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:02 | Normal | 499.4 | 488.8 | 404.7 | 8 | 3.8 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 17.8 | 18 | 18 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7228 | 1 | 43.3 | 122260.1 | 21302 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:07 | Normal | 494.4 | 487.5 | 423.2 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6665 | 1 | 43.1 | 122260.7 | 21302 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:12 | Normal | 496.4 | 488.4 | 394.6 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6490 | 1 | 42.9 | 122261.2 | 21302 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:17 | Normal | 495.3 | 491.8 | 398.3 | 7.1 | 3.4 | 3.9 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6339 | 1 | 42.6 | 122261.7 | 21302 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:22 | Normal | 496.3 | 488.6 | 392.2 | 6.9 | 3.3 | 3.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 6117 | 1 | 42.5 | 122262.3 | 21302 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:27 | Normal | 496.4 | 490 | 394.2 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 134.1 | 133.7 | 134 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 5913 | 1 | 42.5 | 122262.8 | 21302 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:32 | Normal | 501.6 | 490 | 394.5 | 6.4 | 3.1 | 3.5 | 134 | 133.7 | 134 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.13 | 60.12 | 60.11 | 5689 | 1 | 42.6 | 122263.2 | 21302 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:37 | Normal | 501.1 | 490.7 | 377.9 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60.03 | 60 | 5544 | 1 | 42.7 | 122263.7 | 21302 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:42 | Normal | 499.2 | 466.5 | 367.6 | 5.9 | 2.8 | 3.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5087 | 1 | 42.5 | 122264.1 | 21302 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:47 | Normal | 499.5 | 462.4 | 373.9 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 133.3 | 133 | 133.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60 | 59.98 | 60 | 4814 | 1 | 42.4 | 122264.6 | 21303 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:52 | Normal | 500.5 | 465.6 | 369.2 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4602 | 1 | 42.2 | 122264.9 | 21303 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 14:57 | Normal | 501.3 | 467.4 | 366.6 | 5.2 | 2.5 | 3 | 133 | 132.9 | 133.4 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 4422 | 1 | 42.1 | 122265.3 | 21303 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:02 | Normal | 504.4 | 468.6 | 363.2 | 5 | 2.3 | 2.9 | 133 | 132.8 | 133.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 4185 | 1 | 41.9 | 122265.7 | 21303 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:07 | Normal | 500.1 | 462 | 343.9 | 4.7 | 2.2 | 2.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.95 | 59.96 | 60 | 3923 | 1 | 41.7 | 122266 | 21303 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:12 | Normal | 504.3 | 466.8 | 342.7 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 3768 | 1 | 41.4 | 122266.3 | 21303 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:17 | Normal | 504.6 | 466.3 | 326.6 | 4.1 | 2 | 2.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 3413 | 1 | 41.3 | 122266.6 | 21303 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:22 | Normal | 505.5 | 457.8 | 335.1 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3229 | 1 | 41.2 | 122266.9 | 21303 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:27 | Normal | 505.8 | 454.8 | 312.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2898 | 1 | 40.9 | 122267.2 | 21303 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:32 | Normal | 505.8 | 452.8 | 298.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2624 | 1 | 40.4 | 122267.4 | 21303 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:37 | Normal | 499.3 | 449.7 | 301.9 | 3 | 1.4 | 2.1 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2383 | 1 | 39.9 | 122267.6 | 21303 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:42 | Normal | 509.7 | 441.1 | 268 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 131.8 | 131.3 | 132 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2119 | 1 | 39.4 | 122267.8 | 21303 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:47 | Normal | 506.6 | 439 | 264.8 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 4.8 | 5 | 5 | 59.92 | 59.87 | 59.9 | 1900 | 1 | 39 | 122268 | 21304 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:52 | Normal | 501.7 | 421.6 | 256.2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 1642 | 1 | 38.5 | 122268.1 | 21304 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 15:57 | Normal | 508.1 | 407.2 | 273.5 | 2 | 0.9 | 1.7 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1471 | 1 | 38.5 | 122268.2 | 21304 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:02 | Normal | 505.8 | 422.3 | 289.7 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 131 | 130.9 | 131.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1173 | 1 | 40.9 | 122268.3 | 21304 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:07 | Normal | 502.8 | 388.6 | 330 | 1.6 | 0.6 | 1 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 999 | 1 | 42.5 | 122268.4 | 21304 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:12 | Normal | 504.6 | 367.7 | 313.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 822 | 1 | 43.3 | 122268.5 | 21304 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:17 | Normal | 497.7 | 364.7 | 311.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 678 | 1 | 43.7 | 122268.6 | 21304 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:22 | Normal | 498.3 | 293.5 | 303.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.95 | 548 | 1 | 43.9 | 122268.6 | 21304 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:27 | Normal | 488.6 | 200.1 | 306.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 433 | 1 | 43.9 | 122268.7 | 21304 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:32 | Normal | 487.2 | 200.6 | 302.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 346 | 1 | 43.7 | 122268.7 | 21304 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:37 | Normal | 467.4 | 199.9 | 279.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 131.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 246 | 1 | 43.6 | 122268.7 | 21304 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:42 | Normal | 473.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 175 | 1 | 43.4 | 122268.7 | 21304 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:47 | Normal | 471.2 | 200.1 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 131 | 1 | 43.2 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:52 | Normal | 466.6 | 200 | 471.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 114 | 1 | 43 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 16:57 | Normal | 457.3 | 199.9 | 373.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 82 | 1 | 42.7 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:02 | Normal | 452 | 198.6 | 390 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 52 | 1 | 42.5 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:07 | Normal | 406.5 | 422 | 449.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31 | 1 | 42.4 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:12 | Normal | 415.9 | 328.3 | 360.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 5 | 1 | 42.2 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:17 | Normal | 324.6 | 285.5 | 297.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.4 | 130.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 2 | 1 | 41.9 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:22 | Normal | 309.6 | 280.8 | 290 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:27 | Normal | 431.7 | 427.3 | 410 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.8 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:32 | Normal | 374 | 367.5 | 371.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.5 | 130.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.3 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-16 17:37 | Normal | 271.1 | 262.5 | 283.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0