## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-17 06:11 | Normal | 440.9 | 437.8 | 431.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 20.2 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-17 06:12 | Normal | 425.8 | 420.8 | 390 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 20.6 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-17 06:17 | Normal | 358.8 | 281.8 | 311 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 4 | 1 | 22.3 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:22 | Normal | 469.8 | 476.8 | 443.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20 | 1 | 23.9 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:27 | Normal | 451.9 | 410.9 | 454.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 78 | 1 | 24.9 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:31 | Wait | 469.6 | 469.5 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.6 | 122268.8 | 21305 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-17 06:32 | Normal | 476.8 | 478.5 | 463.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 134 | 1 | 25.9 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:37 | Normal | 480.8 | 507.1 | 438.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 170 | 1 | 26.6 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:42 | Normal | 491 | 378 | 383.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 211 | 1 | 27.2 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:47 | Normal | 493 | 386.1 | 428.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 263 | 1 | 27.8 | 122268.8 | 21306 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:52 | Normal | 498.4 | 355 | 437.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 285 | 1 | 28.3 | 122268.9 | 21306 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 06:57 | Normal | 509 | 278.2 | 439.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 297 | 1 | 28.8 | 122268.9 | 21306 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:02 | Normal | 496.6 | 271 | 450 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 449 | 1 | 29.3 | 122268.9 | 21306 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:07 | Normal | 514.4 | 379 | 450.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 592 | 1 | 29.8 | 122269 | 21306 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:12 | Normal | 506 | 459 | 473.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 713 | 1 | 30.7 | 122269 | 21306 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:17 | Normal | 507.8 | 436.4 | 460.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.3 | 132.4 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 809 | 1 | 32.1 | 122269.1 | 21306 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:22 | Normal | 525.4 | 444.6 | 482.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.04 | 59.97 | 858 | 1 | 33.6 | 122269.2 | 21307 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:27 | Normal | 513.4 | 435.8 | 464.1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 966 | 1 | 35 | 122269.2 | 21307 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:32 | Normal | 526.6 | 444.1 | 491.1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1049 | 1 | 36.3 | 122269.3 | 21307 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:37 | Normal | 527.9 | 449.3 | 478.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1126 | 1 | 37.5 | 122269.4 | 21307 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:42 | Normal | 531.2 | 480 | 473.1 | 1 | 2 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 1261 | 1 | 38.7 | 122269.5 | 21307 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:47 | Normal | 527 | 483.1 | 492.3 | 1 | 2.1 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1366 | 1 | 39.7 | 122269.6 | 21307 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:52 | Normal | 539.4 | 508.3 | 489.1 | 1 | 2.2 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.11 | 60.06 | 60.08 | 1508 | 1 | 38 | 122269.7 | 21307 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 07:57 | Normal | 478.4 | 520.1 | 495.7 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 1912 | 1 | 37.5 | 122269.9 | 21307 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:02 | Normal | 487.3 | 518.5 | 474.3 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.03 | 60.15 | 2455 | 1 | 36.8 | 122270.1 | 21307 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:07 | Normal | 522.9 | 521 | 498.6 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 60.07 | 60.06 | 2881 | 1 | 37.6 | 122270.3 | 21307 | 0 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:12 | Normal | 524.3 | 521.6 | 509 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 60.12 | 60.17 | 3007 | 1 | 38.6 | 122270.5 | 21307 | 0 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:17 | Normal | 522.6 | 516.6 | 511.1 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.08 | 60.08 | 3146 | 1 | 39.4 | 122270.8 | 21307 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:22 | Normal | 498.1 | 519.6 | 535.8 | 4.8 | 3 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.1 | 60.01 | 60.07 | 3746 | 1 | 40.1 | 122271.1 | 21308 | 1.1 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:27 | Normal | 491.6 | 512.6 | 534.8 | 5.2 | 3.1 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 4032 | 1 | 40.8 | 122271.4 | 21308 | 1.4 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:32 | Normal | 513.6 | 512.8 | 537.5 | 5.5 | 3.2 | 0.8 | 133.8 | 134 | 134.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.93 | 60.1 | 59.95 | 4365 | 1 | 41.5 | 122271.7 | 21308 | 1.6 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:37 | Normal | 506 | 512.2 | 500.5 | 5.7 | 3.3 | 1.4 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 4731 | 1 | 42.4 | 122272.1 | 21308 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:42 | Normal | 508.8 | 514.3 | 444.2 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5293 | 1 | 43.1 | 122272.5 | 21308 | 1.7 | 4.1 | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:47 | Normal | 509 | 513.4 | 500.1 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5752 | 1 | 43.5 | 122273 | 21308 | 1.8 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:52 | Normal | 511.2 | 506.7 | 510.9 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 14.8 | 15 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6013 | 1 | 44.2 | 122273.5 | 21308 | 1.9 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 08:57 | Normal | 509.2 | 509.1 | 509 | 6.6 | 3.9 | 3 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.05 | 60 | 6446 | 1 | 45 | 122274 | 21308 | 2.1 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:02 | Normal | 499.8 | 502.2 | 499.2 | 6.3 | 3.6 | 2.9 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6270 | 1 | 45.7 | 122274.6 | 21308 | 2.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:07 | Normal | 509.3 | 507.4 | 504.3 | 7.1 | 4.2 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 60 | 59.98 | 7013 | 1 | 46.2 | 122275.2 | 21308 | 2.3 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:12 | Normal | 500.4 | 505 | 498.2 | 7.5 | 4.3 | 3.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 17.8 | 18 | 18 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7219 | 1 | 46.9 | 122275.8 | 21308 | 2.4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:17 | Normal | 507.2 | 501.8 | 498.2 | 7.2 | 4.3 | 3.4 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7050 | 1 | 47.4 | 122276.3 | 21308 | 2.3 | 5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:22 | Normal | 502.9 | 500.9 | 497.8 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6965 | 1 | 47.3 | 122276.9 | 21309 | 2.2 | 5 | 3.9 | 0.3 | 3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:27 | Normal | 508 | 507.8 | 502.1 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7163 | 1 | 47.3 | 122277.5 | 21309 | 2.3 | 5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:32 | Normal | 462.7 | 497.6 | 502.8 | 9.2 | 4.4 | 3.5 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7772 | 1 | 47.1 | 122278.1 | 21309 | 3.8 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:37 | Normal | 466.8 | 500.3 | 499.3 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7932 | 1 | 46.7 | 122278.8 | 21309 | 3.9 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:42 | Normal | 470 | 493.8 | 496.4 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 135.2 | 134.8 | 135 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8124 | 1 | 46.5 | 122279.5 | 21309 | 3.9 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:47 | Normal | 464.4 | 489.1 | 497.1 | 9.6 | 4.7 | 3.9 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8205 | 1 | 46.2 | 122280.2 | 21309 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:52 | Normal | 455.8 | 484.9 | 491.4 | 9.8 | 4.7 | 4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 8207 | 1 | 46.1 | 122280.8 | 21309 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 09:57 | Normal | 470.5 | 504.2 | 484.1 | 10.4 | 5 | 4.5 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 8996 | 1 | 46.1 | 122281.5 | 21309 | 4.3 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:02 | Normal | 489.3 | 481.2 | 498.6 | 10.3 | 5 | 4.2 | 135 | 135 | 135 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60 | 59.98 | 60 | 9040 | 1 | 45.9 | 122282.3 | 21309 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:07 | Normal | 494.4 | 491.5 | 494 | 11 | 5.3 | 4.6 | 135.5 | 135.3 | 135.3 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9840 | 1 | 45.6 | 122283 | 21309 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:12 | Normal | 491.6 | 487.5 | 498.3 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10053 | 1 | 45 | 122283.7 | 21309 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:17 | Normal | 497 | 504 | 469.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4222 | 1 | 44 | 122284.3 | 21309 | 1.8 | 3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:22 | Normal | 488.3 | 500.4 | 505.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60 | 60.08 | 2348 | 1 | 43.4 | 122284.8 | 21310 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:27 | Normal | 496.1 | 497 | 504.6 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 135.2 | 134.9 | 135 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10281 | 1 | 43.3 | 122285.6 | 21310 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:32 | Normal | 489.5 | 493.2 | 507.3 | 12.3 | 5.9 | 5 | 135.1 | 134.9 | 134.9 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10852 | 1 | 43.7 | 122286.5 | 21310 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:37 | Normal | 469.4 | 489.6 | 477.7 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.4 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.91 | 59.97 | 2985 | 1 | 44 | 122287.3 | 21310 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:42 | Normal | 481.5 | 469.1 | 487.5 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 132.4 | 131.6 | 132 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 2812 | 1 | 44.2 | 122288.1 | 21310 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:47 | Normal | 477.6 | 477.5 | 475.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60 | 1458 | 1 | 44.6 | 122288.2 | 21310 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:52 | Normal | 509.2 | 513.3 | 500.4 | 11.2 | 5.6 | 4.8 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 10289 | 1 | 42.3 | 122288.5 | 21310 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 10:57 | Normal | 485.1 | 488.4 | 480.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2853 | 1 | 41.9 | 122289 | 21310 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:02 | Normal | 498.7 | 498.6 | 487.6 | 4 | 2 | 2 | 133 | 132.4 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 3465 | 1 | 41.6 | 122289.4 | 21310 | 1.4 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:07 | Normal | 492.6 | 487.2 | 472.4 | 12.4 | 6 | 5.6 | 135.3 | 134.9 | 134.9 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 11083 | 1 | 42.1 | 122290.3 | 21310 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:12 | Normal | 500.1 | 501.1 | 484.1 | 6.6 | 3 | 3.5 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6460 | 1 | 42.5 | 122290.8 | 21310 | 2.8 | 4 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:17 | Normal | 488.3 | 495.3 | 482.2 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2910 | 1 | 41.9 | 122291.2 | 21310 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:22 | Normal | 499.2 | 495.5 | 491.6 | 5 | 2.5 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 133 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 4397 | 1 | 41.7 | 122291.7 | 21311 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:27 | Normal | 467.6 | 468.1 | 487.8 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 5131 | 1 | 42.4 | 122292.5 | 21311 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:32 | Normal | 499.7 | 501.7 | 493.2 | 11.8 | 5.1 | 5.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 26 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11802 | 1 | 42.6 | 122293 | 21311 | 5.2 | 6.7 | 4.7 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:37 | Normal | 488.8 | 495.5 | 488.1 | 10.1 | 4.7 | 4.7 | 134 | 134.3 | 134.5 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9305 | 1 | 42.8 | 122294 | 21311 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:42 | Normal | 486.8 | 498.1 | 494.6 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 11329 | 1 | 43.2 | 122294.9 | 21311 | 5.5 | 7.1 | 5.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:47 | Normal | 491.3 | 501.9 | 465.5 | 13.5 | 6.4 | 6.3 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 12176 | 1 | 43.3 | 122295.8 | 21311 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:52 | Normal | 480.2 | 491.6 | 451.5 | 13.3 | 6.2 | 6.3 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.05 | 60.03 | 60 | 11656 | 1 | 43.4 | 122296.7 | 21311 | 6 | 7.3 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 11:57 | Normal | 471.7 | 491.6 | 459.5 | 10.5 | 5 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7220 | 1 | 43.4 | 122297.5 | 21311 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:02 | Normal | 471.3 | 478.4 | 465.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.5 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 2568 | 1 | 43.1 | 122298.1 | 21311 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:07 | Normal | 490.5 | 503 | 490.9 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 3879 | 1 | 42 | 122298.4 | 21311 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:12 | Normal | 513 | 509.8 | 448.8 | 7.8 | 4.1 | 3.8 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 7161 | 1 | 41.3 | 122298.8 | 21311 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:17 | Normal | 485.4 | 497 | 454.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2988 | 1 | 41.9 | 122299.7 | 21311 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:22 | Normal | 500.9 | 491.5 | 452.4 | 13.7 | 6.6 | 6.7 | 134.5 | 134 | 134.5 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12560 | 1 | 42.1 | 122300.2 | 21312 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:27 | Normal | 504.8 | 497 | 449.5 | 13.6 | 6.6 | 6.8 | 135.1 | 135 | 135.3 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 12572 | 1 | 42.7 | 122300.9 | 21312 | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:32 | Normal | 483.8 | 507.6 | 483.2 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.6 | 133 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.04 | 59.99 | 3303 | 1 | 42.4 | 122301.1 | 21312 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:37 | Normal | 513.7 | 494.4 | 467.7 | 12.9 | 6.1 | 6.3 | 135 | 134.6 | 134.9 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10878 | 1 | 42.2 | 122301.6 | 21312 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 0.3 | 6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:42 | Normal | 496.2 | 485.6 | 444.8 | 13 | 6.2 | 6.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 11809 | 1 | 42.7 | 122302.4 | 21312 | 5.9 | 7.2 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:47 | Normal | 477.1 | 481.1 | 469.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2373 | 1 | 42.9 | 122303 | 21312 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:52 | Normal | 487.1 | 486.3 | 491 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2627 | 1 | 42.1 | 122303.3 | 21312 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 12:57 | Normal | 496.6 | 488.5 | 521.3 | 3.9 | 1.9 | 1.6 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3192 | 1 | 41.3 | 122303.6 | 21312 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:02 | Normal | 504 | 500.5 | 438.1 | 12.3 | 5.8 | 6.2 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.04 | 60 | 11272 | 1 | 41.3 | 122304.3 | 21312 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:07 | Normal | 487.6 | 488.1 | 508.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.5 | 132 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2792 | 1 | 41.5 | 122304.6 | 21312 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:12 | Normal | 492.8 | 495.3 | 491.3 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.7 | 131.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2906 | 1 | 41.1 | 122304.9 | 21312 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:17 | Normal | 503.8 | 508.1 | 513.3 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3405 | 1 | 40.6 | 122305.1 | 21312 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:22 | Normal | 502.6 | 480.6 | 470.7 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 131.7 | 132.1 | 132.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 3072 | 1 | 40 | 122305.4 | 21313 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:27 | Normal | 486.6 | 489.1 | 504.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 131.9 | 132 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.07 | 60.02 | 59.99 | 2829 | 1 | 40 | 122305.9 | 21313 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:32 | Normal | 484.7 | 484.8 | 493.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.4 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1734 | 1 | 39.6 | 122306.1 | 21313 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:37 | Normal | 488 | 495.5 | 501.7 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 131 | 131.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1623 | 1 | 40.9 | 122306.2 | 21313 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:42 | Normal | 473.8 | 484.9 | 504.8 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 2753 | 1 | 38.8 | 122306.4 | 21313 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:47 | Normal | 487.4 | 497.6 | 502.6 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 2091 | 1 | 38.9 | 122307 | 21313 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:52 | Normal | 490.8 | 506.4 | 510.8 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 59.93 | 60.02 | 2356 | 1 | 38.7 | 122307.1 | 21313 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 13:57 | Normal | 501.4 | 508.8 | 504.8 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2840 | 1 | 38.2 | 122307.3 | 21313 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:02 | Normal | 514.8 | 509 | 530.1 | 10.5 | 5.1 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 8507 | 1 | 38.1 | 122307.7 | 21313 | 4.7 | 6 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:07 | Normal | 506.2 | 477.8 | 509.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 131.9 | 131.8 | 132 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2699 | 1 | 38.1 | 122308 | 21313 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:12 | Normal | 495 | 508.5 | 518.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.88 | 59.93 | 59.94 | 2432 | 1 | 38.1 | 122308.3 | 21313 | 1 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:17 | Normal | 506.7 | 503.1 | 545.4 | 8.8 | 4.2 | 1.5 | 133 | 133.3 | 133.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 6855 | 1 | 38.1 | 122308.7 | 21313 | 3.9 | 5 | 3.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:22 | Normal | 491 | 471.6 | 485.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 1379 | 1 | 39.6 | 122309 | 21314 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:27 | Normal | 495.5 | 482 | 521.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 131 | 130.7 | 131.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2067 | 1 | 37.9 | 122309.2 | 21314 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:32 | Normal | 525 | 514.2 | 535.4 | 6.6 | 3.3 | 1.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.96 | 60.09 | 5088 | 1 | 37.5 | 122309.5 | 21314 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:37 | Normal | 505.1 | 507 | 532.5 | 4.8 | 2 | 1.6 | 131.5 | 131.3 | 131.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 3909 | 1 | 37.7 | 122309.9 | 21314 | 1.8 | 3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:42 | Normal | 497.8 | 481 | 516.6 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 59.99 | 59.95 | 2731 | 1 | 37.9 | 122310.2 | 21314 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:47 | Normal | 497.3 | 484.7 | 520.2 | 5.1 | 2.8 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.94 | 60.02 | 3693 | 1 | 37.8 | 122310.6 | 21314 | 2 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:52 | Normal | 504.1 | 470.3 | 516.3 | 7.6 | 3.6 | 1.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5948 | 1 | 38.1 | 122311 | 21314 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 14:57 | Normal | 484.8 | 498.3 | 491.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2030 | 1 | 37.9 | 122311.2 | 21314 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:02 | Normal | 517 | 469.8 | 525.3 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60 | 59.94 | 59.89 | 2982 | 1 | 37.8 | 122311.5 | 21314 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:07 | Normal | 522 | 461.6 | 542 | 5 | 2.6 | 1.1 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.05 | 59.95 | 59.85 | 3846 | 1 | 37.8 | 122311.8 | 21314 | 2 | 3 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:12 | Normal | 503.6 | 475 | 546.4 | 5.9 | 2.8 | 1.1 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.07 | 60.01 | 59.96 | 4451 | 1 | 37.9 | 122312.1 | 21314 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:17 | Normal | 507.8 | 471.6 | 542 | 5 | 2.3 | 1 | 131.3 | 131 | 131.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60.04 | 60 | 59.97 | 3674 | 1 | 37.9 | 122312.5 | 21314 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:22 | Normal | 504.6 | 456 | 537.5 | 4.3 | 2 | 0.8 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2999 | 1 | 37.8 | 122312.7 | 21315 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:27 | Normal | 481.1 | 431.1 | 497.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.6 | 130.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 759 | 1 | 37.9 | 122312.9 | 21315 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:32 | Normal | 503.1 | 511.3 | 525.8 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 130.8 | 130.2 | 131 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.96 | 60.02 | 1842 | 1 | 37.9 | 122313 | 21315 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:37 | Normal | 512 | 464.9 | 544 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.93 | 59.98 | 60.07 | 2656 | 1 | 37.1 | 122313.2 | 21315 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:42 | Normal | 511 | 450.9 | 537.5 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 130.7 | 130.5 | 131.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 2230 | 1 | 36.8 | 122313.4 | 21315 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:47 | Normal | 502.8 | 444.3 | 536.8 | 3 | 1.4 | 0.7 | 130.7 | 130.2 | 131 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.05 | 59.96 | 2080 | 1 | 36.6 | 122313.6 | 21315 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:52 | Normal | 484.6 | 464 | 520.1 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 130.5 | 129.8 | 130.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 1941 | 1 | 36.6 | 122313.8 | 21315 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 15:57 | Normal | 491.4 | 444.9 | 486.3 | 2 | 1 | 0.9 | 130.3 | 130 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1418 | 1 | 37.5 | 122313.9 | 21315 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:02 | Normal | 475 | 412 | 486 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.3 | 130.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 528 | 1 | 38.3 | 122314 | 21315 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:07 | Normal | 510.1 | 391.2 | 446.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 130.2 | 129.5 | 130.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.06 | 60.09 | 973 | 1 | 40.2 | 122314 | 21315 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:12 | Normal | 491.8 | 412.1 | 449.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 129.3 | 130 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 441 | 1 | 41.2 | 122314.1 | 21315 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:17 | Normal | 489.8 | 379.8 | 498.2 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 129.7 | 129.3 | 130.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 825 | 1 | 41.7 | 122314.1 | 21315 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:22 | Normal | 504.4 | 382.5 | 504.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.3 | 130.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 743 | 1 | 41.9 | 122314.2 | 21316 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:27 | Normal | 485.2 | 316 | 494.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 129.2 | 130.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 466 | 1 | 41.9 | 122314.2 | 21316 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:32 | Normal | 482 | 299.9 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 129.1 | 130.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 349 | 1 | 41.8 | 122314.3 | 21316 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:37 | Normal | 494.9 | 335.1 | 390.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 129.3 | 129 | 130.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.95 | 60.06 | 287 | 1 | 41.7 | 122314.3 | 21316 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:42 | Normal | 465.1 | 463.7 | 450.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.2 | 128.6 | 129.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 232 | 1 | 41.6 | 122314.3 | 21316 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:47 | Normal | 477.5 | 414.1 | 337.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129 | 128.5 | 129.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 186 | 1 | 41.3 | 122314.3 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:52 | Normal | 443 | 439 | 483.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 145 | 1 | 41.1 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 16:57 | Normal | 454.9 | 396 | 457.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 111 | 1 | 40.9 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:02 | Normal | 457.5 | 468.8 | 489 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 68 | 1 | 40.7 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:07 | Normal | 376 | 343.6 | 383.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 45 | 1 | 40.4 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:12 | Normal | 390.6 | 385 | 341.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 40.1 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:17 | Normal | 456.8 | 447.8 | 410.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 122314.4 | 21316 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:22 | Normal | 302.6 | 299.5 | 346.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.5 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:27 | Normal | 423.6 | 390.3 | 378.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.4 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:32 | Normal | 392.4 | 384.6 | 392.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 39.1 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-17 17:37 | Normal | 297.6 | 288.5 | 307.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 38.8 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0