## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-18 06:07 | Wait | 457.2 | 457 | 457 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.8 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:08 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.6 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:10 | Wait | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.9 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:10 | Wait | 478.8 | 478.5 | 478.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.9 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:11 | Normal | 440.1 | 428.8 | 428.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 20.2 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:11 | Wait | 471.8 | 471.7 | 471.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.7 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-18 06:15 | Normal | 349.4 | 297.2 | 402.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1 | 1 | 22.1 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:20 | Normal | 434.2 | 434.2 | 308.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23 | 1 | 23.6 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:25 | Normal | 448.6 | 469.8 | 518.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 23 | 1 | 24.8 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:30 | Normal | 451.4 | 470.2 | 467.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 134.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 109 | 1 | 25.7 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:35 | Normal | 482.2 | 484.6 | 465.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 148 | 1 | 26.4 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:40 | Normal | 493.5 | 505 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 171 | 1 | 27.1 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:45 | Normal | 456.2 | 398.6 | 487.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 198 | 1 | 27.6 | 122314.4 | 21317 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:50 | Normal | 490.6 | 419.4 | 423.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 232 | 1 | 28.1 | 122314.4 | 21318 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 06:55 | Normal | 489.5 | 357.4 | 435.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 261 | 1 | 28.5 | 122314.5 | 21318 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:00 | Normal | 495.1 | 318.5 | 437.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 319 | 1 | 28.9 | 122314.5 | 21318 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:05 | Normal | 505 | 370.7 | 464.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 540 | 1 | 29.3 | 122314.5 | 21318 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:10 | Normal | 508.2 | 411.7 | 439.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 678 | 1 | 29.9 | 122314.6 | 21318 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:15 | Normal | 502.8 | 439.5 | 456.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 763 | 1 | 31.2 | 122314.6 | 21318 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:20 | Normal | 522 | 433.3 | 453.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 842 | 1 | 32.7 | 122314.7 | 21318 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:25 | Normal | 509.6 | 434.4 | 459.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 135.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 927 | 1 | 34 | 122314.8 | 21318 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:30 | Normal | 514.9 | 443.8 | 463.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 59.99 | 60 | 993 | 1 | 35.3 | 122314.9 | 21318 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:35 | Normal | 533.1 | 441 | 463.8 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1069 | 1 | 36.5 | 122314.9 | 21318 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:40 | Normal | 533.7 | 476.8 | 492.1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 135 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 1192 | 1 | 37.5 | 122315 | 21318 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:45 | Normal | 528.7 | 477.3 | 460.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 1300 | 1 | 38.5 | 122315.1 | 21318 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:50 | Normal | 541.8 | 508.5 | 497 | 1 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 1453 | 1 | 39.3 | 122315.3 | 21319 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 07:55 | Normal | 507.8 | 517.2 | 481.8 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1706 | 1 | 38.2 | 122315.4 | 21319 | 0 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:00 | Normal | 485.5 | 517.6 | 492.8 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60 | 60.09 | 2329 | 1 | 35.1 | 122315.6 | 21319 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:05 | Normal | 518 | 520 | 498.3 | 3 | 2.6 | 0.5 | 134.9 | 135 | 135.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 60.05 | 60.09 | 2735 | 1 | 35.7 | 122315.8 | 21319 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:10 | Normal | 517.9 | 517.3 | 522.1 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 134.7 | 134.9 | 135.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3013 | 1 | 36.3 | 122316 | 21319 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:15 | Normal | 513.8 | 516.9 | 523.5 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.07 | 60.09 | 60.01 | 3147 | 1 | 37.2 | 122316.3 | 21319 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:20 | Normal | 510.3 | 516.3 | 504.6 | 4.5 | 3 | 0.6 | 135.1 | 135 | 135.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3635 | 1 | 38.1 | 122316.5 | 21319 | 0.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:25 | Normal | 486.8 | 516.3 | 489.9 | 5.4 | 3.1 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 4109 | 1 | 38.7 | 122316.9 | 21319 | 1.5 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:30 | Normal | 515.2 | 512.3 | 556.1 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60.04 | 59.91 | 59.9 | 4358 | 1 | 39.7 | 122317.2 | 21319 | 1.6 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:35 | Normal | 516.1 | 511.2 | 463.2 | 5.7 | 3.5 | 1.5 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4925 | 1 | 40.8 | 122317.6 | 21319 | 1.7 | 4.1 | 3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:40 | Normal | 515.1 | 509.1 | 443.5 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5492 | 1 | 41.5 | 122318 | 21319 | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:45 | Normal | 504.8 | 509 | 499.6 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 136 | 135.7 | 136 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5861 | 1 | 42.4 | 122318.5 | 21319 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:50 | Normal | 504.9 | 505.3 | 511.7 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6048 | 1 | 43.4 | 122319 | 21320 | 1.9 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 08:55 | Normal | 506.6 | 504.8 | 505.5 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.9 | 135.7 | 136 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 6231 | 1 | 44.1 | 122319.5 | 21320 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:00 | Normal | 512 | 504.9 | 492.2 | 6.6 | 4 | 3 | 136 | 136 | 136 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6422 | 1 | 45.1 | 122320 | 21320 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:05 | Normal | 505 | 504.8 | 495.6 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6606 | 1 | 46.4 | 122320.6 | 21320 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:10 | Normal | 506.2 | 506 | 497.6 | 7 | 4.1 | 3.2 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 6789 | 1 | 46.9 | 122321.1 | 21320 | 2.1 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:15 | Normal | 502.2 | 501.7 | 506.4 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60 | 60.04 | 60.03 | 6953 | 1 | 47.9 | 122321.7 | 21320 | 2.1 | 5 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:20 | Normal | 500.1 | 498.6 | 497.6 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.92 | 59.88 | 7091 | 1 | 48.2 | 122322.3 | 21320 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:25 | Normal | 498.3 | 495.6 | 495.6 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 17.8 | 18 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7295 | 1 | 48 | 122322.9 | 21320 | 2.4 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:30 | Normal | 466.5 | 499.1 | 495 | 9.2 | 4.5 | 3.6 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7885 | 1 | 47.7 | 122323.5 | 21320 | 3.8 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:35 | Normal | 459.3 | 503.9 | 503.6 | 9.6 | 4.5 | 3.6 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8075 | 1 | 47.8 | 122324.2 | 21320 | 4.1 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:40 | Normal | 458.7 | 491.3 | 498.3 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 59.98 | 60 | 8205 | 1 | 47.5 | 122324.9 | 21320 | 4.1 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:45 | Normal | 461.8 | 487.5 | 493.4 | 9.9 | 4.8 | 4 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 8361 | 1 | 47.1 | 122325.6 | 21320 | 4.2 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:50 | Normal | 461.1 | 493.8 | 491.8 | 10 | 4.8 | 4.1 | 136.4 | 136.6 | 136.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 8547 | 1 | 46.7 | 122326.3 | 21321 | 4.3 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 09:55 | Normal | 458.8 | 483.4 | 492.9 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8673 | 1 | 46.6 | 122327 | 21321 | 4.4 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:00 | Normal | 498.6 | 497.6 | 495.7 | 10.2 | 5 | 4.3 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 60 | 60.01 | 9176 | 1 | 46.4 | 122327.7 | 21321 | 4.5 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:05 | Normal | 487.8 | 483.4 | 491.1 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9237 | 1 | 46.4 | 122328.5 | 21321 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:10 | Normal | 490.5 | 485.6 | 488.6 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9343 | 1 | 46.2 | 122329.3 | 21321 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:15 | Normal | 492.3 | 482.6 | 494.1 | 10.6 | 5.2 | 4.5 | 136.6 | 136.6 | 136.4 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9453 | 1 | 46.1 | 122330.1 | 21321 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:20 | Normal | 487.8 | 483.2 | 487.6 | 10.7 | 5.2 | 4.6 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60 | 60.02 | 9486 | 1 | 45.9 | 122330.8 | 21321 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:25 | Normal | 483.6 | 484.8 | 495.8 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.7 | 136.8 | 136.4 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9673 | 1 | 45.2 | 122331.6 | 21321 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:30 | Normal | 493.5 | 497.8 | 489.4 | 10.9 | 5.2 | 4.7 | 136.4 | 136.7 | 136.3 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9800 | 1 | 44.9 | 122332.5 | 21321 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:35 | Normal | 489.1 | 498.1 | 501.2 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9917 | 1 | 44.5 | 122333.3 | 21321 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:40 | Normal | 485.5 | 496.3 | 509.4 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 136.6 | 136.7 | 136.3 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10009 | 1 | 44.1 | 122334.1 | 21321 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:45 | Normal | 490.7 | 493.6 | 518 | 11.5 | 5.6 | 4.3 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10107 | 1 | 44 | 122334.9 | 21321 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:50 | Normal | 489.6 | 489.8 | 519.6 | 11.7 | 5.6 | 4.1 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10099 | 1 | 43.8 | 122335.8 | 21322 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 10:55 | Normal | 485.5 | 486 | 519.6 | 12.1 | 5.8 | 4.1 | 136.6 | 136.7 | 136.5 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 10269 | 1 | 43.8 | 122336.6 | 21322 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:00 | Normal | 488.1 | 477.4 | 471 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60 | 60.02 | 6633 | 1 | 43.8 | 122337.5 | 21322 | 3.3 | 4.5 | 4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:05 | Normal | 488.8 | 467.7 | 483.9 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 3423 | 1 | 43.6 | 122338.1 | 21322 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:10 | Normal | 488.4 | 479.8 | 458.7 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 7.9 | 8 | 8 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 3158 | 1 | 42.7 | 122338.4 | 21322 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:15 | Normal | 469.6 | 489.6 | 493.9 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 134.8 | 134.8 | 134.6 | 10.8 | 11 | 11 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4442 | 1 | 41.9 | 122338.7 | 21322 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:20 | Normal | 503.2 | 503 | 477.1 | 8.8 | 4.4 | 4.1 | 136.2 | 136.1 | 136 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7922 | 1 | 41.2 | 122339.2 | 21322 | 3.8 | 5 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:25 | Normal | 498.2 | 501.4 | 480.1 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 136.8 | 136.8 | 136.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 11003 | 1 | 41.5 | 122340.1 | 21322 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:30 | Normal | 489 | 503.8 | 478.5 | 12 | 5.6 | 5.4 | 136.9 | 137 | 137 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 10737 | 1 | 42.5 | 122341 | 21322 | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:35 | Normal | 486.5 | 504.3 | 485.3 | 12.2 | 5.6 | 5.3 | 136.7 | 137 | 136.7 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10840 | 1 | 43.3 | 122341.9 | 21322 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:40 | Normal | 485.6 | 502.1 | 456.8 | 12.3 | 5.7 | 5.6 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10845 | 1 | 43.5 | 122342.8 | 21322 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:45 | Normal | 487.3 | 489.5 | 456 | 12.3 | 5.9 | 5.7 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10919 | 1 | 43.7 | 122343.7 | 21322 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:50 | Normal | 462 | 456.3 | 422.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1790 | 1 | 43.5 | 122344.5 | 21323 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 11:55 | Normal | 474.1 | 487.5 | 484.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2405 | 1 | 43 | 122345 | 21323 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:00 | Normal | 504.4 | 493.1 | 470.1 | 13.2 | 6.4 | 6.2 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12128 | 1 | 42.5 | 122345.4 | 21323 | 6 | 7.3 | 6 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:05 | Normal | 505.3 | 491.8 | 477.5 | 9.6 | 4.9 | 4.5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8638 | 1 | 42.2 | 122345.8 | 21323 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:10 | Normal | 469.6 | 509.5 | 444.1 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 133.7 | 133.8 | 134 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2978 | 1 | 42.3 | 122346.4 | 21323 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:15 | Normal | 495.3 | 505.5 | 451.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4188 | 1 | 42.3 | 122347 | 21323 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:20 | Normal | 487.3 | 501.3 | 483.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 3707 | 1 | 42 | 122347.2 | 21323 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:25 | Normal | 491.3 | 496.3 | 505.8 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3750 | 1 | 41.9 | 122347.6 | 21323 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:30 | Normal | 500.3 | 504.8 | 508.8 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4137 | 1 | 41.6 | 122347.9 | 21323 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:35 | Normal | 499.5 | 505.4 | 495 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4415 | 1 | 41.3 | 122348.3 | 21323 | 1.9 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:40 | Normal | 497.6 | 505.3 | 492.1 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134 | 134 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4814 | 1 | 41.1 | 122348.6 | 21323 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:45 | Normal | 513.4 | 525.1 | 459.6 | 9.7 | 4.1 | 5.2 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 10202 | 1 | 40.8 | 122349.1 | 21323 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:50 | Normal | 502.8 | 482.1 | 502.3 | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4574 | 1 | 40.9 | 122349.6 | 21324 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 12:55 | Normal | 511.4 | 479.2 | 447.1 | 8.5 | 4.5 | 4.4 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6865 | 1 | 40.9 | 122350.2 | 21324 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:00 | Normal | 499.2 | 490.6 | 467.6 | 12.5 | 5.9 | 6 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11382 | 1 | 41.3 | 122350.8 | 21324 | 5.7 | 7 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:05 | Normal | 490.1 | 473.9 | 434.3 | 9.3 | 4.8 | 4.7 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8156 | 1 | 42 | 122351.7 | 21324 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:10 | Normal | 496.3 | 487.6 | 432.4 | 12.1 | 5.6 | 6.1 | 135.8 | 136.1 | 136 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10828 | 1 | 42.4 | 122352.3 | 21324 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:15 | Normal | 493 | 485.2 | 418.1 | 10.8 | 5 | 5.6 | 136.1 | 136 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 9629 | 1 | 42.8 | 122353.2 | 21324 | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:20 | Normal | 489 | 474.6 | 410.8 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2791 | 1 | 42.7 | 122353.9 | 21324 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:25 | Normal | 487.9 | 484.7 | 422.1 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8334 | 1 | 42.5 | 122354.5 | 21324 | 4.2 | 5.5 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:30 | Normal | 492.2 | 500.1 | 414 | 9.3 | 4.1 | 5 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.93 | 60 | 59.97 | 8191 | 1 | 42.6 | 122355.2 | 21324 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:35 | Normal | 493.1 | 478.8 | 424.5 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8170 | 1 | 42.6 | 122355.9 | 21324 | 4 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:40 | Normal | 495.1 | 490 | 422 | 9 | 4.3 | 4.8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.98 | 60 | 60 | 8108 | 1 | 42.7 | 122356.6 | 21324 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:45 | Normal | 495 | 486.1 | 423.8 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 7903 | 1 | 42.8 | 122357.2 | 21324 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:50 | Normal | 495.3 | 489.5 | 423.1 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 7707 | 1 | 42.4 | 122357.9 | 21325 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 13:55 | Normal | 505 | 492.9 | 400.1 | 8.1 | 4 | 4.6 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7398 | 1 | 42.2 | 122358.5 | 21325 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:00 | Normal | 492.8 | 496.1 | 406.5 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7366 | 1 | 42.4 | 122359.1 | 21325 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:05 | Normal | 496.2 | 492.1 | 411 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7094 | 1 | 42.4 | 122359.7 | 21325 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:10 | Normal | 500.8 | 490.8 | 427.1 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 6868 | 1 | 42.5 | 122360.3 | 21325 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:15 | Normal | 495.3 | 471.2 | 393.6 | 6.7 | 3.2 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 5934 | 1 | 42.4 | 122360.8 | 21325 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:20 | Normal | 506 | 495.8 | 393.6 | 5.5 | 2.8 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4675 | 1 | 42.1 | 122361.4 | 21325 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:25 | Normal | 505 | 495.6 | 398.7 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.95 | 60.01 | 60 | 6214 | 1 | 41.8 | 122361.9 | 21325 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:30 | Normal | 502.8 | 496.8 | 398.5 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5922 | 1 | 41.8 | 122362.4 | 21325 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:35 | Normal | 504.8 | 497.7 | 384.8 | 6.3 | 3 | 3.6 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5644 | 1 | 41.7 | 122362.9 | 21325 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:40 | Normal | 505.9 | 492.6 | 394.6 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 5368 | 1 | 41.5 | 122363.3 | 21325 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:45 | Normal | 504 | 496.3 | 370.5 | 5.8 | 2.5 | 3.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5015 | 1 | 41.3 | 122363.7 | 21325 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:50 | Normal | 507.2 | 471.3 | 371.3 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4817 | 1 | 41.1 | 122364.1 | 21326 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 14:55 | Normal | 508.1 | 467.8 | 369.5 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4639 | 1 | 41 | 122364.5 | 21326 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:00 | Normal | 506.3 | 461.8 | 357.5 | 5 | 2.3 | 3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4230 | 1 | 40.9 | 122364.9 | 21326 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:05 | Normal | 508.5 | 462.3 | 371.6 | 4.8 | 2.3 | 2.7 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 4071 | 1 | 40.6 | 122365.3 | 21326 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:10 | Normal | 507.3 | 470.8 | 347.3 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60 | 60 | 3890 | 1 | 40.3 | 122365.6 | 21326 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:15 | Normal | 508.6 | 476.2 | 353.7 | 4.3 | 2 | 2.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3576 | 1 | 40.1 | 122365.9 | 21326 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:20 | Normal | 508.3 | 470 | 335 | 4 | 1.8 | 2.6 | 133 | 132.9 | 132.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 3329 | 1 | 39.9 | 122366.2 | 21326 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:25 | Normal | 508.6 | 456.1 | 340.6 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3024 | 1 | 39.4 | 122366.5 | 21326 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:30 | Normal | 509.8 | 458.8 | 319.5 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2781 | 1 | 39.1 | 122366.7 | 21326 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:35 | Normal | 514.7 | 457.3 | 299.1 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2558 | 1 | 38.8 | 122366.9 | 21326 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:40 | Normal | 509.1 | 448.5 | 291.8 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2289 | 1 | 38.6 | 122367.1 | 21326 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:45 | Normal | 513.3 | 442.1 | 269.2 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 132.2 | 131.9 | 132.7 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 2072 | 1 | 38.2 | 122367.3 | 21326 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:50 | Normal | 508.1 | 419.8 | 282.7 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 132 | 131.8 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60.03 | 1796 | 1 | 37.8 | 122367.5 | 21327 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 15:55 | Normal | 510.4 | 432 | 304.8 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 1499 | 1 | 37.5 | 122367.6 | 21327 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:00 | Normal | 510.5 | 413 | 340.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1254 | 1 | 39.7 | 122367.7 | 21327 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:05 | Normal | 505.5 | 403.8 | 337.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 131.5 | 131 | 131.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 1104 | 1 | 41.5 | 122367.8 | 21327 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:10 | Normal | 503.1 | 388.3 | 336 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60 | 60.02 | 903 | 1 | 42.5 | 122367.9 | 21327 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:15 | Normal | 496.1 | 314.7 | 323.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 741 | 1 | 43 | 122368 | 21327 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:20 | Normal | 498.1 | 281.8 | 318.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 131.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 620 | 1 | 43.2 | 122368 | 21327 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:25 | Normal | 494.2 | 200 | 276.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.97 | 483 | 1 | 43.2 | 122368.1 | 21327 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:30 | Normal | 494.2 | 200 | 282.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 130.6 | 130.3 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 396 | 1 | 43.2 | 122368.1 | 21327 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:35 | Normal | 481.3 | 198.6 | 287.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 311 | 1 | 43.1 | 122368.1 | 21327 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:40 | Normal | 485.4 | 200 | 276.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 226 | 1 | 42.9 | 122368.1 | 21327 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:45 | Normal | 462.2 | 199.8 | 201.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.7 | 130.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 168 | 1 | 42.7 | 122368.2 | 21327 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:50 | Normal | 450.1 | 199.6 | 224.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 116 | 1 | 42.5 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 16:55 | Normal | 464.4 | 200 | 379.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 131 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 101 | 1 | 42.3 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:00 | Normal | 456.5 | 200 | 367 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 70 | 1 | 42.1 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:05 | Normal | 447.3 | 197.2 | 475.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 35 | 1 | 41.8 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:10 | Normal | 428.3 | 366.1 | 474.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 9 | 1 | 41.7 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:15 | Normal | 320.3 | 303.5 | 307.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 41.4 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:20 | Normal | 349.4 | 378.3 | 438.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.1 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:25 | Normal | 410.1 | 379.5 | 385 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:30 | Normal | 387.8 | 386.6 | 381.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:35 | Normal | 308.2 | 298.3 | 311.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 40.5 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-18 17:40 | Normal | 199.3 | 191.6 | 198.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 54 | 0 | 0