## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-19 06:08 | Wait | 475.6 | 475.6 | 475.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 18.7 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:13 | Normal | 383.5 | 337.1 | 339.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1 | 1 | 20.8 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:18 | Normal | 467 | 486.3 | 510 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 22.4 | 122368.2 | 21328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:23 | Normal | 397.3 | 456.1 | 406.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 51 | 1 | 23.5 | 122368.2 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:28 | Normal | 471 | 485.1 | 483 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 91 | 1 | 24.5 | 122368.2 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:33 | Normal | 457.5 | 470.3 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 128 | 1 | 25.4 | 122368.2 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:38 | Normal | 476.6 | 407.3 | 441 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 153 | 1 | 26 | 122368.2 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:43 | Normal | 485.4 | 442.3 | 446.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 189 | 1 | 26.6 | 122368.2 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:48 | Normal | 495.3 | 445.4 | 453.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 217 | 1 | 27.1 | 122368.3 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:53 | Normal | 493.4 | 389.6 | 423.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 234 | 1 | 27.5 | 122368.3 | 21329 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:58 | Normal | 507.4 | 341.8 | 453.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 257 | 1 | 27.9 | 122368.3 | 21329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:03 | Normal | 498.3 | 317 | 481 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 441 | 1 | 28.4 | 122368.3 | 21329 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:08 | Normal | 501.5 | 430.5 | 479 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 594 | 1 | 28.9 | 122368.4 | 21329 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:13 | Normal | 515.2 | 446.7 | 475.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134 | 135 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 729 | 1 | 29.9 | 122368.4 | 21329 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:18 | Normal | 512 | 440.3 | 482 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 135.1 | 134.9 | 135.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 799 | 1 | 31.4 | 122368.5 | 21329 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:23 | Normal | 511.7 | 434.3 | 468 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 135.3 | 134.9 | 135.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 887 | 1 | 33 | 122368.6 | 21330 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:28 | Normal | 527.3 | 435 | 437.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 135.3 | 135.1 | 135.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 947 | 1 | 34.4 | 122368.6 | 21330 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:33 | Normal | 529.6 | 440.3 | 491.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 135.3 | 135.2 | 135.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 1038 | 1 | 35.6 | 122368.7 | 21330 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:38 | Normal | 532.6 | 453.4 | 461 | 0.8 | 2 | 0.5 | 135.5 | 135.1 | 136 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1122 | 1 | 36.7 | 122368.8 | 21330 | 0 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:43 | Normal | 525.5 | 485.1 | 477 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1267 | 1 | 37.9 | 122368.9 | 21330 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:48 | Normal | 540.4 | 492.1 | 471 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1373 | 1 | 38.8 | 122369 | 21330 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:53 | Normal | 535.6 | 521.6 | 476.9 | 1 | 2.4 | 0.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1598 | 1 | 37.1 | 122369.1 | 21330 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:58 | Normal | 489.5 | 519.1 | 487 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 135 | 135 | 135.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2224 | 1 | 35 | 122369.3 | 21330 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:03 | Normal | 476.4 | 518.5 | 492.1 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 2704 | 1 | 35.4 | 122369.5 | 21330 | 0 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:08 | Normal | 518.4 | 516.1 | 496.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3030 | 1 | 36.1 | 122369.8 | 21330 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:13 | Normal | 515.6 | 520.3 | 488.6 | 3.6 | 3 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.86 | 3163 | 1 | 36.9 | 122370 | 21330 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:18 | Normal | 511.1 | 521.6 | 532.8 | 4 | 3 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.08 | 59.95 | 3395 | 1 | 37.7 | 122370.3 | 21330 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:23 | Normal | 504 | 515.1 | 550.8 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 59.84 | 4091 | 1 | 38.5 | 122370.6 | 21331 | 1.3 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:28 | Normal | 507 | 519.3 | 545.9 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60.07 | 59.8 | 4353 | 1 | 39.2 | 122371 | 21331 | 1.5 | 4 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:33 | Normal | 513.7 | 517.1 | 512.2 | 5.8 | 3.4 | 1.1 | 135 | 134.8 | 135.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4813 | 1 | 40.1 | 122371.3 | 21331 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:38 | Normal | 506.5 | 513.8 | 475.3 | 6 | 3.6 | 2.1 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 5423 | 1 | 41.2 | 122371.8 | 21331 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:43 | Normal | 512.6 | 508.1 | 478.9 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5822 | 1 | 41.9 | 122372.2 | 21331 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:48 | Normal | 515 | 514.8 | 509 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 134.7 | 134.5 | 135 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 6116 | 1 | 42.3 | 122372.7 | 21331 | 1.9 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:53 | Normal | 516.8 | 510.3 | 502.1 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6317 | 1 | 42.8 | 122373.2 | 21331 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:58 | Normal | 509.8 | 511 | 507.1 | 6.7 | 4 | 3 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6536 | 1 | 43.2 | 122373.8 | 21331 | 2 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:03 | Normal | 513.5 | 513.3 | 501.6 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 6717 | 1 | 43.5 | 122374.3 | 21331 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:08 | Normal | 512.6 | 512.3 | 503.1 | 7 | 4.2 | 3.2 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 17 | 17.3 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 6918 | 1 | 44 | 122374.9 | 21331 | 2.1 | 5 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:13 | Normal | 506.8 | 509.4 | 509.3 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.3 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 7090 | 1 | 44.7 | 122375.5 | 21331 | 2.2 | 5.1 | 4 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:18 | Normal | 509.7 | 507.5 | 503.1 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 135.1 | 135 | 135.2 | 17.9 | 18 | 17.9 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 7254 | 1 | 45.3 | 122376.1 | 21331 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:23 | Normal | 506.1 | 510.7 | 508.5 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 7472 | 1 | 45.9 | 122376.7 | 21332 | 2.4 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:28 | Normal | 464.9 | 504.7 | 507 | 9.2 | 4.6 | 3.6 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 7965 | 1 | 46.2 | 122377.3 | 21332 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:33 | Normal | 467.2 | 494.8 | 506.3 | 9.6 | 4.7 | 3.7 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.94 | 8212 | 1 | 46.5 | 122378 | 21332 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:38 | Normal | 465 | 493.5 | 501 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.13 | 59.99 | 60.01 | 8363 | 1 | 47 | 122378.7 | 21332 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:43 | Normal | 461.5 | 494.3 | 501.8 | 10 | 4.8 | 4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 60.03 | 60.01 | 8508 | 1 | 46.9 | 122379.4 | 21332 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:48 | Normal | 466.9 | 495 | 498 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8672 | 1 | 46.6 | 122380.1 | 21332 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:53 | Normal | 465 | 490.3 | 498.8 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 8779 | 1 | 46.1 | 122380.8 | 21332 | 4.4 | 6 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:58 | Normal | 498.5 | 493.3 | 491.9 | 10.1 | 5 | 4.3 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9122 | 1 | 45.9 | 122381.6 | 21332 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:03 | Normal | 497.4 | 488.3 | 495.8 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9382 | 1 | 45.8 | 122382.3 | 21332 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:08 | Normal | 495.8 | 488.7 | 493.2 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 135.5 | 135.5 | 135.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.05 | 59.97 | 60 | 9501 | 1 | 45.5 | 122383.1 | 21332 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:13 | Normal | 491.3 | 485.6 | 496.6 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 9572 | 1 | 45.1 | 122383.9 | 21332 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:18 | Normal | 488.7 | 485.3 | 493.6 | 11 | 5.3 | 4.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9672 | 1 | 44.5 | 122384.7 | 21332 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:23 | Normal | 494.5 | 492.6 | 486.1 | 10.9 | 5.3 | 4.7 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9782 | 1 | 44 | 122385.5 | 21333 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:28 | Normal | 491.8 | 493.9 | 490.1 | 11 | 5.3 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9892 | 1 | 44 | 122386.4 | 21333 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:33 | Normal | 491.1 | 499 | 493.1 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.98 | 60 | 9980 | 1 | 44 | 122387.2 | 21333 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:38 | Normal | 496.6 | 496.6 | 507.6 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 10078 | 1 | 43.9 | 122388 | 21333 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:43 | Normal | 492.8 | 500.5 | 511.1 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10087 | 1 | 43.7 | 122388.9 | 21333 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:48 | Normal | 491 | 501.6 | 518.3 | 11.5 | 5.5 | 4.3 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.03 | 60 | 60.07 | 10048 | 1 | 43.2 | 122389.7 | 21333 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:53 | Normal | 490.5 | 490.2 | 520.7 | 11.5 | 5.5 | 4.2 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60 | 59.9 | 9975 | 1 | 42.9 | 122390.5 | 21333 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:58 | Normal | 490.6 | 499.8 | 516.8 | 11.5 | 5.6 | 4 | 135 | 135 | 135.2 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 9939 | 1 | 42.9 | 122391.4 | 21333 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:03 | Normal | 491.8 | 484.5 | 531.6 | 11.5 | 5.6 | 3.6 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9699 | 1 | 43 | 122392.2 | 21333 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:08 | Normal | 489.1 | 496 | 479 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 10322 | 1 | 42.8 | 122393 | 21333 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:13 | Normal | 487.8 | 487.5 | 477.7 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135 | 135.3 | 135.1 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10332 | 1 | 42.6 | 122393.9 | 21333 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:18 | Normal | 488.8 | 490.9 | 476.6 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 10382 | 1 | 42.8 | 122394.8 | 21333 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:23 | Normal | 482.5 | 499.5 | 471.7 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 10402 | 1 | 43 | 122395.6 | 21334 | 5.3 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:28 | Normal | 490.2 | 485.5 | 473 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 135.1 | 135.1 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10374 | 1 | 43 | 122396.5 | 21334 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:33 | Normal | 483.6 | 496.9 | 475.9 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60 | 59.94 | 60.06 | 10429 | 1 | 42.8 | 122397.4 | 21334 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:38 | Normal | 483.7 | 506.8 | 488.8 | 11.7 | 5.3 | 5 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.1 | 60.06 | 60.02 | 10273 | 1 | 42.8 | 122398.2 | 21334 | 5.3 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:43 | Normal | 487 | 497.9 | 483.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.14 | 60.03 | 60 | 10267 | 1 | 42.8 | 122399.1 | 21334 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:48 | Normal | 486.5 | 499.1 | 456.3 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 10179 | 1 | 42.8 | 122399.9 | 21334 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:53 | Normal | 484.3 | 503.6 | 452.1 | 11.5 | 5.3 | 5.4 | 135 | 135.1 | 134.9 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 60.04 | 59.95 | 10143 | 1 | 43.5 | 122400.8 | 21334 | 5.1 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:58 | Normal | 484.8 | 493.9 | 459 | 11.5 | 5.3 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 134.8 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 10149 | 1 | 43.5 | 122401.6 | 21334 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:03 | Normal | 487.8 | 489.6 | 459.6 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 134.6 | 134.8 | 135.1 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 10066 | 1 | 43.3 | 122402.5 | 21334 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:08 | Normal | 489.1 | 501.6 | 466 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.96 | 60 | 60.05 | 9958 | 1 | 43.2 | 122403.3 | 21334 | 5 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:13 | Normal | 484.8 | 504.6 | 465.9 | 11.3 | 5 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 9757 | 1 | 43.2 | 122404.1 | 21334 | 5.1 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:18 | Normal | 483.6 | 511.6 | 477.3 | 11.3 | 4.8 | 4.7 | 134.9 | 135 | 134.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 9572 | 1 | 43.1 | 122404.9 | 21334 | 5.1 | 6.3 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:23 | Normal | 486.9 | 478.5 | 448.5 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135 | 135.1 | 134.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 9843 | 1 | 42.7 | 122405.7 | 21335 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:28 | Normal | 497 | 470 | 444.5 | 10.9 | 5.3 | 5.4 | 134.8 | 135 | 134.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 9816 | 1 | 42.5 | 122406.6 | 21335 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:33 | Normal | 486.8 | 472 | 446.6 | 11 | 5.3 | 5.3 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.02 | 60.04 | 9688 | 1 | 42.8 | 122407.4 | 21335 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:38 | Normal | 492.5 | 498.1 | 453 | 10.8 | 5 | 5.2 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9627 | 1 | 43 | 122408.2 | 21335 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:43 | Normal | 489.7 | 474.1 | 451.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 9509 | 1 | 43.1 | 122409 | 21335 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:48 | Normal | 490.7 | 472 | 448.3 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.88 | 59.99 | 60.01 | 9421 | 1 | 42.8 | 122409.8 | 21335 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:53 | Normal | 485 | 488.6 | 440.4 | 10.5 | 4.8 | 5.2 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 9248 | 1 | 42.8 | 122410.5 | 21335 | 4.7 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:58 | Normal | 492.8 | 470.3 | 451.2 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 22.8 | 23 | 23 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 9204 | 1 | 43 | 122411.3 | 21335 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:03 | Normal | 493.7 | 493.3 | 466 | 10.1 | 4.8 | 4.8 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 9068 | 1 | 43 | 122412.1 | 21335 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:08 | Normal | 493.6 | 492 | 430.7 | 10 | 4.5 | 5.1 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8806 | 1 | 42.8 | 122412.8 | 21335 | 4.4 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:13 | Normal | 489.5 | 492 | 442.6 | 9.9 | 4.4 | 4.7 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8563 | 1 | 42.6 | 122413.5 | 21335 | 4.4 | 5.6 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:18 | Normal | 490.9 | 490.5 | 423.8 | 9.7 | 4.4 | 4.9 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.88 | 59.96 | 8490 | 1 | 42.8 | 122414.2 | 21335 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:23 | Normal | 492 | 476.8 | 420.3 | 9.6 | 4.4 | 4.9 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8359 | 1 | 42.9 | 122414.9 | 21336 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:28 | Normal | 492.8 | 497.4 | 419 | 9.4 | 4.1 | 4.9 | 134 | 134.4 | 134.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 8213 | 1 | 43 | 122415.6 | 21336 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:33 | Normal | 496 | 486.7 | 421.1 | 9.2 | 4.3 | 4.8 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8213 | 1 | 42.7 | 122416.3 | 21336 | 4 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:38 | Normal | 499.8 | 490.9 | 424.2 | 8.9 | 4.2 | 4.7 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 8043 | 1 | 42.4 | 122417 | 21336 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:43 | Normal | 495.8 | 491.4 | 424.6 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 7940 | 1 | 42.3 | 122417.7 | 21336 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:48 | Normal | 499.8 | 491.1 | 427.1 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134 | 134.1 | 134.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 7761 | 1 | 42.4 | 122418.3 | 21336 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:53 | Normal | 495.9 | 489.3 | 432.1 | 8.4 | 4 | 4.3 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7548 | 1 | 42.4 | 122419 | 21336 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:58 | Normal | 498.9 | 495.1 | 435.5 | 8.1 | 3.9 | 4 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7241 | 1 | 42.4 | 122419.6 | 21336 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:03 | Normal | 501.1 | 492.6 | 443.8 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 6857 | 1 | 42.4 | 122420.2 | 21336 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:08 | Normal | 501.6 | 495.2 | 418 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 6902 | 1 | 42.4 | 122420.7 | 21336 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:13 | Normal | 501.8 | 501 | 433.6 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 133.3 | 133.6 | 133.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.98 | 60 | 6555 | 1 | 42.2 | 122421.3 | 21336 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:18 | Normal | 503 | 500.1 | 397 | 7.2 | 3.4 | 4.1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6482 | 1 | 42 | 122421.8 | 21336 | 3 | 4.2 | 3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:23 | Normal | 504 | 498.3 | 397 | 6.9 | 3.3 | 4 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.06 | 60.02 | 59.96 | 6261 | 1 | 41.9 | 122422.4 | 21337 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:28 | Normal | 502 | 494.4 | 393.8 | 6.7 | 3.2 | 3.9 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 6075 | 1 | 41.8 | 122422.9 | 21337 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:33 | Normal | 500.8 | 494.1 | 388.4 | 6.5 | 3.1 | 3.7 | 133 | 133 | 133.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.9 | 60 | 5793 | 1 | 41.9 | 122423.4 | 21337 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:38 | Normal | 496.9 | 501 | 375.1 | 6.3 | 2.8 | 3.7 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 5529 | 1 | 41.9 | 122423.9 | 21337 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:43 | Normal | 500 | 471.1 | 402.6 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 12.8 | 13 | 12.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5079 | 1 | 41.8 | 122424.3 | 21337 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:48 | Normal | 503 | 465.7 | 371 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.93 | 60 | 59.99 | 4968 | 1 | 41.6 | 122424.7 | 21337 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:53 | Normal | 502 | 468.3 | 372.9 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4730 | 1 | 41.4 | 122425.1 | 21337 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:58 | Normal | 507.6 | 467 | 370.9 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 132.3 | 132.4 | 133.1 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60.04 | 59.94 | 60.05 | 4473 | 1 | 40.9 | 122425.5 | 21337 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:03 | Normal | 506.1 | 471.8 | 362.7 | 5 | 2.3 | 3 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.06 | 59.95 | 4230 | 1 | 40.4 | 122425.9 | 21337 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:08 | Normal | 513.1 | 467.8 | 368.5 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 3857 | 1 | 40.2 | 122426.2 | 21337 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:13 | Normal | 506.1 | 459.7 | 345.5 | 4.4 | 2.1 | 2.8 | 131.8 | 131.8 | 132.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.01 | 60 | 59.95 | 3713 | 1 | 40 | 122426.5 | 21337 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:18 | Normal | 509.6 | 468.3 | 364.5 | 4.1 | 2 | 2.2 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3337 | 1 | 39.7 | 122426.8 | 21337 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:23 | Normal | 508 | 461.3 | 367.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.91 | 59.98 | 2997 | 1 | 39.2 | 122427.1 | 21338 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:28 | Normal | 510 | 458.3 | 411.5 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 60.07 | 59.93 | 2598 | 1 | 38.9 | 122427.3 | 21338 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:33 | Normal | 508.9 | 454.3 | 363.9 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 131.1 | 131.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 2480 | 1 | 38.6 | 122427.5 | 21338 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:38 | Normal | 511 | 458 | 385.3 | 3 | 1.4 | 1.4 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 2286 | 1 | 38.2 | 122427.7 | 21338 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:43 | Normal | 505.8 | 443 | 370.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 2057 | 1 | 37.6 | 122427.9 | 21338 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:48 | Normal | 508.9 | 447.1 | 368.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.9 | 130.9 | 131.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.89 | 59.95 | 59.97 | 1836 | 1 | 37.2 | 122428.1 | 21338 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:53 | Normal | 508.1 | 416.9 | 356.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 130.6 | 130.6 | 131.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 1592 | 1 | 36.8 | 122428.2 | 21338 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:58 | Normal | 504 | 417.9 | 342.2 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 1357 | 1 | 37.5 | 122428.3 | 21338 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:03 | Normal | 505.3 | 409.2 | 353.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 1196 | 1 | 39.7 | 122428.4 | 21338 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:08 | Normal | 507.1 | 354.5 | 333.8 | 1.6 | 0.7 | 1 | 130.2 | 130 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 983 | 1 | 41.1 | 122428.5 | 21338 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:13 | Normal | 509.3 | 384.3 | 312 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 129.9 | 129.8 | 130.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 825 | 1 | 41.9 | 122428.6 | 21338 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:18 | Normal | 504 | 325.8 | 309.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 129.9 | 129.6 | 130.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 679 | 1 | 42.2 | 122428.7 | 21338 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:23 | Normal | 505.1 | 200 | 316.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 129.7 | 129.5 | 130.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 532 | 1 | 42.4 | 122428.7 | 21339 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:28 | Normal | 496.9 | 200 | 316 | 1 | 0.5 | 0.7 | 129.5 | 129.3 | 130.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 42.4 | 122428.8 | 21339 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:33 | Normal | 489.8 | 202.2 | 311.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 129.1 | 130 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 346 | 1 | 42.3 | 122428.8 | 21339 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:38 | Normal | 474.3 | 198.5 | 312.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 129.4 | 129 | 129.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 255 | 1 | 42.3 | 122428.8 | 21339 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:43 | Normal | 456.1 | 200 | 266 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 129.2 | 129 | 129.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 188 | 1 | 42.1 | 122428.8 | 21339 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:48 | Normal | 475.6 | 200.1 | 243 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 133 | 1 | 41.9 | 122428.8 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:53 | Normal | 463 | 200 | 456 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.2 | 131.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 105 | 1 | 41.7 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:58 | Normal | 358.1 | 199.9 | 373.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 131.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 56 | 1 | 41.5 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:03 | Normal | 400.1 | 196.5 | 404 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 35 | 1 | 41.3 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:08 | Normal | 400.8 | 398.6 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 131.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 41.1 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:13 | Normal | 406.8 | 316.1 | 350.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 131.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9 | 1 | 40.9 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:18 | Normal | 317.1 | 271.1 | 305.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 40.6 | 122428.9 | 21339 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:23 | Normal | 456.3 | 441.1 | 418.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.9 | 130.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 40.5 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:28 | Normal | 421.4 | 388.9 | 423.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 130 | 130.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 40.3 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:33 | Normal | 355 | 346.6 | 353 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 0 | 1 | 40 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:38 | Normal | 260.3 | 195.7 | 273.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.7 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0