## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-02 06:08 | Wait | 460.8 | 460.7 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 11.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:08 | Wait | 464.6 | 464.6 | 464.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 11.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:08 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 11.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:08 | Wait | 474.6 | 474.3 | 474.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 12 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:08 | Wait | 457.9 | 457.8 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 12.6 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:08 | Wait | 469.4 | 469.3 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 12.3 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:09 | Normal | 334.5 | 346.1 | 334.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 12.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:13 | Normal | 370.3 | 410.8 | 369.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 15.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-02 06:18 | Normal | 437.5 | 477.7 | 380.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6 | 1 | 18.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-02 06:20 | Normal | 484.1 | 479.7 | 357.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 18.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:21 | Normal | 486.3 | 493.6 | 372 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14 | 1 | 19.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:22 | Normal | 476.4 | 501.9 | 381.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 19 | 1 | 19.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:23 | Normal | 478.2 | 489.5 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 30 | 1 | 19.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:24 | Normal | 458.4 | 485.7 | 368 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 36 | 1 | 19.9 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:25 | Normal | 435.4 | 506.9 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 37 | 1 | 20.1 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:26 | Normal | 432.4 | 509.1 | 472 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 40 | 1 | 20.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:27 | Normal | 495 | 488.6 | 473 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 61 | 1 | 20.6 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:28 | Normal | 493.3 | 494.8 | 500.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 62 | 1 | 20.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:29 | Normal | 497.2 | 489.8 | 461 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 72 | 1 | 21 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:30 | Normal | 493.1 | 490.8 | 471 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 82 | 1 | 21.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:31 | Normal | 499.4 | 494.7 | 496.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 133 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 85 | 1 | 21.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:32 | Normal | 509 | 490.6 | 486.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.05 | 88 | 1 | 21.5 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:33 | Normal | 468.4 | 480.8 | 491.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 100 | 1 | 21.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:34 | Normal | 459 | 494.8 | 500.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.91 | 60 | 104 | 1 | 21.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:35 | Normal | 464.4 | 497.7 | 503.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 108 | 1 | 22 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:36 | Normal | 491.3 | 501 | 483 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 120 | 1 | 22.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:37 | Normal | 489.4 | 506.1 | 465 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.08 | 59.97 | 121 | 1 | 22.3 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:38 | Normal | 508.4 | 481.8 | 454 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 127 | 1 | 22.5 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:39 | Normal | 486.6 | 454.6 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 135 | 1 | 22.6 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:40 | Normal | 497.8 | 470.7 | 439.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 139 | 1 | 22.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:41 | Normal | 493.5 | 497.8 | 433.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.11 | 60.13 | 146 | 1 | 22.9 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:42 | Normal | 503.5 | 507.3 | 418.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 147 | 1 | 23 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:43 | Normal | 496.9 | 477.7 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.08 | 60.11 | 153 | 1 | 23.1 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:44 | Normal | 481.9 | 464.8 | 396.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 157 | 1 | 23.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:45 | Normal | 490.6 | 459.8 | 429.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.07 | 60.1 | 165 | 1 | 23.4 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:46 | Normal | 480.3 | 438.7 | 505.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.13 | 60.15 | 60.11 | 167 | 1 | 23.5 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:47 | Normal | 473.5 | 391.8 | 486 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 172 | 1 | 23.6 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:48 | Normal | 487.1 | 402.6 | 476 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.11 | 179 | 1 | 23.7 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:49 | Normal | 488.8 | 414.8 | 437.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 183 | 1 | 23.8 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:50 | Normal | 490.8 | 401.8 | 463 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 188 | 1 | 23.9 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:51 | Normal | 501.9 | 482.8 | 435.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.12 | 198 | 1 | 24.1 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:52 | Normal | 512.8 | 457.6 | 409.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 190 | 1 | 24.2 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:54 | Normal | 497.3 | 408.5 | 424 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 203 | 1 | 24.3 | 121462.2 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:55 | Normal | 508.8 | 352.8 | 406 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 208 | 1 | 24.4 | 121462.3 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:56 | Normal | 504 | 301.7 | 391.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 292 | 1 | 24.5 | 121462.3 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:57 | Normal | 479.1 | 270 | 444.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 356 | 1 | 24.6 | 121462.3 | 21136 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:58 | Normal | 506 | 298.6 | 425.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 369 | 1 | 24.7 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 06:59 | Normal | 498.6 | 307.6 | 425.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 390 | 1 | 24.8 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:00 | Normal | 492.6 | 303.9 | 427.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 410 | 1 | 24.9 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:01 | Normal | 503.5 | 324.5 | 463.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 437 | 1 | 25 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:02 | Normal | 506.8 | 347.7 | 500 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 467 | 1 | 25.1 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:03 | Normal | 511 | 374 | 496 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 484 | 1 | 25.3 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:05 | Normal | 512.9 | 429.8 | 511 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.94 | 59.94 | 556 | 1 | 25.7 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:06 | Normal | 516.3 | 426.3 | 505 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 574 | 1 | 25.8 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:07 | Normal | 516.1 | 449.4 | 519.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 599 | 1 | 26.1 | 121462.3 | 21137 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:08 | Normal | 521.5 | 457.8 | 488 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.91 | 653 | 1 | 26.5 | 121462.4 | 21137 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:09 | Normal | 526.6 | 455.7 | 484 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 666 | 1 | 26.7 | 121462.4 | 21137 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:10 | Normal | 518.3 | 450.7 | 496.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.14 | 690 | 1 | 27.1 | 121462.4 | 21137 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:11 | Normal | 529.6 | 454.7 | 506 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60.02 | 59.94 | 704 | 1 | 27.6 | 121462.4 | 21137 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:12 | Normal | 515.4 | 443.8 | 473.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.08 | 722 | 1 | 27.8 | 121462.4 | 21137 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 07:16 | Normal | 523.5 | 456 | 463.1 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 133.7 | 133.9 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 786 | 1 | 29.8 | 121462.5 | 21137 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:21 | Normal | 525.1 | 465.8 | 497 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 855 | 1 | 31.9 | 121462.5 | 21137 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:26 | Normal | 521.9 | 468.6 | 502.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 59.98 | 59.94 | 918 | 1 | 33.7 | 121462.6 | 21137 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:31 | Normal | 539.8 | 457.7 | 502.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60.15 | 992 | 1 | 35.5 | 121462.7 | 21137 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:36 | Normal | 548.6 | 458.8 | 502 | 0.7 | 2 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.15 | 59.98 | 1045 | 1 | 37.1 | 121462.8 | 21137 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:41 | Normal | 533.3 | 454.9 | 499 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 134 | 134.3 | 134.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1132 | 1 | 38.7 | 121462.9 | 21137 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:46 | Normal | 533 | 480.6 | 491.8 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 134 | 134.3 | 134.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.9 | 59.99 | 59.93 | 1266 | 1 | 40.2 | 121463 | 21137 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:51 | Normal | 550.1 | 504.3 | 506.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1367 | 1 | 41.6 | 121463.1 | 21137 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 07:56 | Normal | 555.6 | 522.5 | 510.2 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1547 | 1 | 42.8 | 121463.2 | 21138 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:01 | Normal | 512.6 | 523.1 | 446.1 | 2 | 2.6 | 0.5 | 134 | 134.2 | 134.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 2169 | 1 | 38.8 | 121463.3 | 21138 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:06 | Normal | 520.2 | 521.5 | 487.4 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2787 | 1 | 39.5 | 121463.6 | 21138 | 0 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:11 | Normal | 517.8 | 524.8 | 488.8 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 60.09 | 60.08 | 59.96 | 3074 | 1 | 40.6 | 121463.8 | 21138 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:16 | Normal | 522.2 | 516 | 538.1 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 60.06 | 60 | 3187 | 1 | 41.7 | 121464.1 | 21138 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:21 | Normal | 523.5 | 516.2 | 550.2 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.24 | 60.13 | 3334 | 1 | 42.9 | 121464.3 | 21138 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:26 | Normal | 500.2 | 517.6 | 556.1 | 5.3 | 3.2 | 0.5 | 134.7 | 134.9 | 135 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.03 | 60.2 | 4120 | 1 | 43.8 | 121464.7 | 21138 | 1.4 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:31 | Normal | 510.1 | 513.6 | 555 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.07 | 60.12 | 59.99 | 4347 | 1 | 44.4 | 121465 | 21138 | 1.5 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:36 | Normal | 522.4 | 506.4 | 555.8 | 5.7 | 3.5 | 0.7 | 134.8 | 135.2 | 135 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 60.1 | 59.81 | 4668 | 1 | 45.5 | 121465.4 | 21138 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:41 | Normal | 511.1 | 506.5 | 550.6 | 6 | 3.6 | 1.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.06 | 59.89 | 60.01 | 5272 | 1 | 46.7 | 121465.8 | 21138 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:46 | Normal | 511.5 | 504 | 528.7 | 6.1 | 3.7 | 2.4 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5780 | 1 | 47.9 | 121466.3 | 21138 | 1.8 | 4.4 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:51 | Normal | 515.5 | 505.4 | 521.5 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6075 | 1 | 48.2 | 121466.7 | 21138 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 08:56 | Normal | 514.1 | 491.6 | 511.8 | 6.4 | 3.9 | 2.8 | 135 | 135.5 | 135.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6239 | 1 | 48.1 | 121467.3 | 21139 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:01 | Normal | 503.7 | 489.1 | 513.1 | 6.6 | 4 | 3 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 6396 | 1 | 48.1 | 121467.8 | 21139 | 2 | 4.7 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:06 | Normal | 504.7 | 483.8 | 509.6 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6549 | 1 | 47.9 | 121468.3 | 21139 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:11 | Normal | 498.5 | 481 | 509.8 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.1 | 135.5 | 135.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6678 | 1 | 47.9 | 121468.9 | 21139 | 2.1 | 4.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:16 | Normal | 498.5 | 483.9 | 497.2 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 16.8 | 17 | 17 | 60 | 60.04 | 59.97 | 6860 | 1 | 47.9 | 121469.4 | 21139 | 2.1 | 5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:21 | Normal | 495.7 | 480.1 | 502.6 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6982 | 1 | 47.9 | 121470 | 21139 | 2.2 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:26 | Normal | 496.2 | 475.4 | 501.3 | 7.4 | 4.5 | 3.5 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 7110 | 1 | 48.2 | 121470.6 | 21139 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:31 | Normal | 458.1 | 478.6 | 494.7 | 9 | 4.5 | 3.6 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7627 | 1 | 48.3 | 121471.2 | 21139 | 3.6 | 5.5 | 4.2 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:36 | Normal | 451.5 | 474 | 492.6 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7879 | 1 | 48.4 | 121471.9 | 21139 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:41 | Normal | 450.9 | 473.2 | 492.6 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8031 | 1 | 48.6 | 121472.5 | 21139 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:46 | Normal | 453.6 | 473.9 | 489 | 9.8 | 4.8 | 3.9 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8143 | 1 | 48.8 | 121473.2 | 21139 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:51 | Normal | 460.8 | 470.3 | 489.7 | 9.6 | 4.8 | 4 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 8154 | 1 | 48.9 | 121473.9 | 21139 | 3.9 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 09:56 | Normal | 457.5 | 469.5 | 492.5 | 9.8 | 4.9 | 4 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8260 | 1 | 48.8 | 121474.6 | 21140 | 4 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:01 | Normal | 467.8 | 496 | 500.2 | 10 | 4.7 | 3.9 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8473 | 1 | 48.9 | 121475.3 | 21140 | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 0.2 | 3.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:06 | Normal | 482.1 | 492.6 | 501.3 | 10.1 | 4.7 | 3.8 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8665 | 1 | 48.7 | 121476 | 21140 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:11 | Normal | 474.5 | 479.5 | 505.9 | 10.5 | 5 | 3.8 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8730 | 1 | 48.4 | 121476.7 | 21140 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:16 | Normal | 476.8 | 467.1 | 512.9 | 10.6 | 5.1 | 3.6 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8798 | 1 | 48.2 | 121477.4 | 21140 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:21 | Normal | 475.7 | 465.9 | 505.8 | 10.7 | 5.2 | 3.6 | 135.5 | 135.8 | 135.3 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8831 | 1 | 47.8 | 121478.2 | 21140 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:26 | Normal | 476.6 | 458.5 | 473 | 10.6 | 5.3 | 4.5 | 135.6 | 135.8 | 135.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9123 | 1 | 47.3 | 121478.9 | 21140 | 4.8 | 6 | 5 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:31 | Normal | 475.4 | 457 | 473.7 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135.7 | 135.8 | 135.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9273 | 1 | 46.9 | 121479.7 | 21140 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:36 | Normal | 469.5 | 466.4 | 461.6 | 11 | 5.3 | 4.7 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60 | 60.04 | 9366 | 1 | 46.7 | 121480.4 | 21140 | 5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:41 | Normal | 472 | 466.1 | 457.9 | 11 | 5.3 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9411 | 1 | 46.3 | 121481.2 | 21140 | 5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:46 | Normal | 470.6 | 477.5 | 459.5 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9511 | 1 | 45.9 | 121482 | 21140 | 5 | 6.2 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:51 | Normal | 472.9 | 470 | 464.4 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9574 | 1 | 45.4 | 121482.8 | 21140 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 10:56 | Normal | 473 | 472.6 | 464.6 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.95 | 60 | 59.96 | 9631 | 1 | 45.1 | 121483.6 | 21141 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:01 | Normal | 469.5 | 475.6 | 463.8 | 11.3 | 5.4 | 5 | 135.9 | 136.1 | 135.8 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9646 | 1 | 44.8 | 121484.4 | 21141 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:06 | Normal | 468.9 | 479 | 465.2 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 136 | 136.2 | 135.7 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9582 | 1 | 44.6 | 121485.2 | 21141 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:11 | Normal | 473.7 | 482.1 | 480.3 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9518 | 1 | 44.3 | 121486 | 21141 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:16 | Normal | 467.3 | 479.6 | 443.6 | 11.4 | 5.4 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9682 | 1 | 44.1 | 121486.8 | 21141 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:21 | Normal | 470 | 470.9 | 445.2 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9788 | 1 | 44 | 121487.6 | 21141 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:26 | Normal | 470.2 | 484.3 | 452.8 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 9725 | 1 | 44.4 | 121488.4 | 21141 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:31 | Normal | 469.7 | 481.6 | 451.3 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60 | 60 | 10113 | 1 | 44.7 | 121489.3 | 21141 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:36 | Normal | 470.6 | 483.1 | 450.7 | 12.2 | 5.6 | 5.5 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10386 | 1 | 44.8 | 121490.1 | 21141 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:41 | Normal | 469.1 | 488.2 | 449.4 | 13 | 5.8 | 5.8 | 135.1 | 135.3 | 135.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60 | 59.96 | 60.02 | 10966 | 1 | 45 | 121491 | 21141 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:46 | Normal | 472 | 450.6 | 429.4 | 12.6 | 6.2 | 6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 10801 | 1 | 45 | 121491.9 | 21141 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:51 | Normal | 458.2 | 470.6 | 426 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 5.8 | 6 | 6 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 2323 | 1 | 44.6 | 121492.3 | 21141 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 11:56 | Normal | 476.8 | 476.1 | 432.4 | 13.7 | 6.5 | 6.5 | 135.6 | 135.9 | 136 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 11851 | 1 | 44 | 121492.9 | 21142 | 6.3 | 7.5 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:01 | Normal | 483.1 | 471.8 | 446.5 | 10.8 | 4.8 | 5.6 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 23.1 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 9296 | 1 | 44 | 121493.6 | 21142 | 4.9 | 6 | 4.5 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:06 | Normal | 487.1 | 490.7 | 438.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 3742 | 1 | 43.5 | 121494 | 21142 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:11 | Normal | 493.6 | 484.5 | 443.6 | 12.9 | 6.3 | 6.1 | 136 | 136.2 | 136 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11566 | 1 | 43.3 | 121494.5 | 21142 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:16 | Normal | 480 | 477.8 | 436.5 | 13.1 | 6.2 | 6.3 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11456 | 1 | 44.1 | 121495.5 | 21142 | 6 | 7.2 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:21 | Normal | 470.5 | 455.2 | 437.3 | 5.4 | 2.7 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4630 | 1 | 44.9 | 121496.4 | 21142 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:26 | Normal | 481.8 | 477.7 | 434.8 | 12.7 | 6 | 6.1 | 136.2 | 136 | 136.1 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11130 | 1 | 44.7 | 121497.1 | 21142 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:31 | Normal | 480 | 456.7 | 437.3 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 136 | 136 | 136.2 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10479 | 1 | 44.7 | 121498 | 21142 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:36 | Normal | 477.8 | 463.3 | 440 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 135.9 | 135.7 | 136 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60.03 | 60.04 | 9947 | 1 | 44.8 | 121498.8 | 21142 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:41 | Normal | 458.3 | 443.6 | 426 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1639 | 1 | 45.2 | 121499.5 | 21142 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:46 | Normal | 485.7 | 481.6 | 433.2 | 11.3 | 5.3 | 5.4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9881 | 1 | 44.2 | 121500 | 21142 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:51 | Normal | 486.4 | 468.1 | 426.1 | 11 | 5.3 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9560 | 1 | 44 | 121500.8 | 21142 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 12:56 | Normal | 485.1 | 481.7 | 440 | 10.8 | 5 | 4.7 | 135 | 135.1 | 135.3 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9211 | 1 | 44.4 | 121501.5 | 21143 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:01 | Normal | 486.6 | 473.5 | 411.7 | 10.6 | 5 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 9228 | 1 | 44.3 | 121502.2 | 21143 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:06 | Normal | 485.3 | 481.3 | 510.6 | 3.1 | 1.4 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 60.04 | 59.96 | 2253 | 1 | 44.1 | 121502.6 | 21143 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:11 | Normal | 494.3 | 459.8 | 406.3 | 4 | 1.8 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 3199 | 1 | 43.5 | 121503.1 | 21143 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:16 | Normal | 506.2 | 498.9 | 428.7 | 10.6 | 4.9 | 5.3 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 9583 | 1 | 43.2 | 121503.6 | 21143 | 4.8 | 6 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:21 | Normal | 500.3 | 466.3 | 406.6 | 3.8 | 2 | 2 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3288 | 1 | 43.6 | 121504.2 | 21143 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:26 | Normal | 497.1 | 465.8 | 426.1 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9102 | 1 | 43.7 | 121504.8 | 21143 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:31 | Normal | 492.9 | 460.9 | 418.9 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 134.7 | 135 | 134.7 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8297 | 1 | 43.8 | 121505.5 | 21143 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:36 | Normal | 496 | 466.3 | 406.1 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8234 | 1 | 44 | 121506.1 | 21143 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:41 | Normal | 491.9 | 468 | 401.1 | 8.9 | 4.3 | 4.7 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 7835 | 1 | 43.8 | 121506.7 | 21143 | 3.9 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:46 | Normal | 471.5 | 458.5 | 412.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 133 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 1227 | 1 | 44.1 | 121507 | 21143 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:51 | Normal | 508.3 | 498.3 | 433.8 | 8.8 | 4.2 | 4 | 134 | 134.2 | 134.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 7847 | 1 | 44.1 | 121507.2 | 21143 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 13:56 | Normal | 501 | 500.8 | 409 | 4.2 | 2 | 2.4 | 133.1 | 133.4 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 3435 | 1 | 42.5 | 121507.6 | 21144 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:01 | Normal | 505.8 | 492.6 | 395.7 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7506 | 1 | 42.6 | 121508.2 | 21144 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:06 | Normal | 479.6 | 468.8 | 416.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133 | 133.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 1658 | 1 | 42.7 | 121508.6 | 21144 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:11 | Normal | 483.3 | 490.7 | 402.8 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 132.9 | 133.1 | 133.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 3915 | 1 | 42.5 | 121509 | 21144 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:16 | Normal | 496.6 | 511.9 | 433 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2234 | 1 | 42.3 | 121509.1 | 21144 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:21 | Normal | 511.7 | 502 | 385.4 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 133 | 133.2 | 133.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 3752 | 1 | 42.4 | 121509.7 | 21144 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:26 | Normal | 510.6 | 490.9 | 403.1 | 7 | 3.3 | 3.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6087 | 1 | 42.7 | 121510.2 | 21144 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:31 | Normal | 505.1 | 491.3 | 433.3 | 6.6 | 3 | 2 | 133.3 | 133.4 | 133.7 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5268 | 1 | 43 | 121510.7 | 21144 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:36 | Normal | 503.7 | 463.4 | 375 | 6.5 | 3.1 | 3.6 | 133.2 | 133.5 | 133.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5626 | 1 | 42.7 | 121511.1 | 21144 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:41 | Normal | 509.8 | 470.5 | 377.1 | 6.3 | 3 | 3.5 | 133 | 133.3 | 133.5 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5495 | 1 | 42.4 | 121511.4 | 21144 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:46 | Normal | 501.7 | 465.2 | 374 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | 132.9 | 133.2 | 133.4 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5216 | 1 | 42.5 | 121511.8 | 21144 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:51 | Normal | 505.9 | 465.8 | 395.1 | 5.9 | 2.8 | 2.5 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 4825 | 1 | 42.5 | 121512.2 | 21144 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 14:56 | Normal | 505.5 | 463.1 | 391.8 | 5.5 | 2.6 | 2.2 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 4463 | 1 | 42.6 | 121512.6 | 21145 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:01 | Normal | 505.6 | 465.8 | 384 | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 132.7 | 132.8 | 133.1 | 10.8 | 11 | 11 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4337 | 1 | 42.5 | 121513 | 21145 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:06 | Normal | 509.3 | 459.1 | 384.1 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3689 | 1 | 42.5 | 121513.3 | 21145 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:11 | Normal | 445.7 | 411.8 | 382.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 131.3 | 131.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1380 | 1 | 43.2 | 121513.5 | 21145 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:16 | Normal | 509.6 | 445.3 | 398 | 4.3 | 2 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3185 | 1 | 42 | 121513.8 | 21145 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:21 | Normal | 509.8 | 452.5 | 416 | 4 | 1.9 | 0.8 | 131.9 | 131.8 | 132 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.11 | 60.07 | 60.07 | 2783 | 1 | 41.8 | 121514 | 21145 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:26 | Normal | 512.5 | 454.5 | 441.2 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 132 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2538 | 1 | 41.5 | 121514.3 | 21145 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:31 | Normal | 509.1 | 437.1 | 353.3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2401 | 1 | 41.2 | 121514.5 | 21145 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:36 | Normal | 507.5 | 437.8 | 355.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.1 | 131.3 | 131.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 2056 | 1 | 40.9 | 121514.6 | 21145 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:41 | Normal | 505.8 | 425.8 | 340.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.9 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1725 | 1 | 40.5 | 121514.8 | 21145 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:46 | Normal | 511.9 | 420.1 | 335.1 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 130.7 | 130.5 | 131.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 1486 | 1 | 40.7 | 121514.9 | 21145 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:51 | Normal | 505.5 | 398.1 | 337.1 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.3 | 130.3 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1324 | 1 | 43 | 121515.1 | 21145 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 15:56 | Normal | 509.1 | 399.3 | 324.9 | 1.8 | 0.6 | 1 | 129.9 | 129.8 | 130.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 1072 | 1 | 44.3 | 121515.2 | 21146 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:01 | Normal | 507 | 383.7 | 307.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 130.4 | 130.1 | 130.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 924 | 1 | 45.1 | 121515.2 | 21146 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:06 | Normal | 491.8 | 279.4 | 288.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 130 | 130.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 745 | 1 | 45.4 | 121515.3 | 21146 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:11 | Normal | 485.8 | 201 | 288.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130 | 129.8 | 130.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 561 | 1 | 45.4 | 121515.4 | 21146 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:16 | Normal | 489.1 | 200 | 275 | 1 | 0.5 | 0.8 | 129.9 | 129.8 | 130.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 479 | 1 | 45.4 | 121515.4 | 21146 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:21 | Normal | 497.5 | 200 | 292.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 129.8 | 129.7 | 130.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 406 | 1 | 45.2 | 121515.4 | 21146 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:26 | Normal | 482.8 | 199.4 | 295 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.5 | 130.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 364 | 1 | 45 | 121515.5 | 21146 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:31 | Normal | 478 | 201.1 | 267.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 129.4 | 130.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 288 | 1 | 44.7 | 121515.5 | 21146 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:36 | Normal | 475.1 | 200.9 | 238.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129.6 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 205 | 1 | 44.3 | 121515.5 | 21146 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-02 16:41 | Normal | 477 | 199.8 | 314.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129.1 | 130.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 202 | 1 | 44 | 121515.5 | 21146 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0