## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-20 06:03 | Wait | 449.8 | 449.8 | 449.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 18.2 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 06:04 | Wait | 452.8 | 452.5 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.4 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 06:06 | Wait | 470.4 | 470.3 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.7 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 06:07 | Wait | 462.1 | 462 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 06:12 | Normal | 313.8 | 318.3 | 318.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 21.8 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:17 | Normal | 435.2 | 372.8 | 487 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 22 | 1 | 23.4 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:22 | Normal | 464.5 | 510.5 | 470 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 68 | 1 | 24.7 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:23 | Wait | 447 | 447 | 447 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 06:27 | Normal | 481.2 | 475.6 | 385.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 189 | 1 | 25.7 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:32 | Normal | 487.3 | 450.6 | 445.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 368 | 1 | 26.5 | 122428.9 | 21340 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:37 | Normal | 499.1 | 451.6 | 474.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 469 | 1 | 27.2 | 122428.9 | 21340 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:42 | Normal | 505.1 | 426.1 | 476 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 458 | 1 | 27.8 | 122429 | 21340 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:47 | Normal | 512.3 | 395.1 | 495.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 555 | 1 | 28.4 | 122429 | 21340 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:52 | Normal | 501.1 | 451.8 | 466.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.12 | 60.1 | 60.1 | 583 | 1 | 28.9 | 122429.1 | 21340 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 06:57 | Normal | 514.9 | 445.6 | 464.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 134.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.11 | 60.14 | 60.23 | 564 | 1 | 29.4 | 122429.1 | 21341 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:02 | Normal | 501.1 | 369.6 | 485.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 134.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 552 | 1 | 29.8 | 122429.2 | 21341 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:07 | Normal | 511.3 | 462 | 476.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 134.1 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 643 | 1 | 30.3 | 122429.2 | 21341 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:12 | Normal | 523.2 | 547.6 | 480.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 737 | 1 | 31 | 122429.3 | 21341 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:17 | Normal | 514.2 | 550.3 | 501.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.04 | 60 | 823 | 1 | 32.3 | 122429.3 | 21341 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:22 | Normal | 519.4 | 541.5 | 482.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 944 | 1 | 33.9 | 122429.4 | 21341 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:27 | Normal | 528.6 | 548.3 | 500.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1031 | 1 | 35.3 | 122429.5 | 21341 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:32 | Normal | 533.5 | 545.1 | 503 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 134.3 | 134 | 134.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1404 | 1 | 36.7 | 122429.6 | 21341 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:37 | Normal | 529.5 | 542 | 496.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 134.2 | 134.1 | 134.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.08 | 60.1 | 60.03 | 1538 | 1 | 38 | 122429.7 | 21341 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:42 | Normal | 532.6 | 546 | 503.1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.1 | 59.99 | 1594 | 1 | 34.2 | 122429.8 | 21341 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:47 | Normal | 528.1 | 538.9 | 515.7 | 1.4 | 2 | 0.7 | 134.2 | 134 | 134.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 1720 | 1 | 35.2 | 122430 | 21341 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:52 | Normal | 529.6 | 513.6 | 491.1 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1754 | 1 | 36.3 | 122430.1 | 21341 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 07:57 | Normal | 487.1 | 520.3 | 479.6 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 134.1 | 134.3 | 134.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 60 | 2292 | 1 | 37.2 | 122430.3 | 21342 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:02 | Normal | 464.2 | 511.5 | 499.1 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 135 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.08 | 60 | 60.05 | 2865 | 1 | 38.2 | 122430.5 | 21342 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:07 | Normal | 518.5 | 516.6 | 509.1 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 134.4 | 134.6 | 135 | 7.9 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60.02 | 3160 | 1 | 39.3 | 122430.8 | 21342 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:12 | Normal | 514.6 | 519.1 | 525.3 | 3.7 | 2.9 | 0.6 | 134.3 | 134.5 | 134.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 3266 | 1 | 40.1 | 122431 | 21342 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:17 | Normal | 514 | 515.7 | 521.8 | 3.8 | 3 | 0.6 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3368 | 1 | 40.9 | 122431.3 | 21342 | 0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:22 | Normal | 493.8 | 508.1 | 543.6 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4120 | 1 | 41.9 | 122431.6 | 21342 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:27 | Normal | 489.1 | 512.8 | 545.6 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 135 | 134.9 | 135.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4283 | 1 | 43.2 | 122432 | 21342 | 1.6 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:32 | Normal | 505.3 | 504.1 | 553.5 | 5.8 | 3.4 | 0.8 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 60.08 | 60.01 | 4637 | 1 | 43.9 | 122432.3 | 21342 | 1.7 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:37 | Normal | 508.8 | 513.8 | 467.2 | 5.9 | 3.5 | 1.9 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 5247 | 1 | 44.6 | 122432.8 | 21342 | 1.7 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:42 | Normal | 512.1 | 511.9 | 482 | 6 | 3.6 | 2.5 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5696 | 1 | 45.1 | 122433.2 | 21342 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:47 | Normal | 503.5 | 509.7 | 503.9 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6040 | 1 | 45.8 | 122433.7 | 21342 | 1.9 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:52 | Normal | 508.5 | 510.8 | 512.5 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 6245 | 1 | 46.4 | 122434.2 | 21342 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 08:57 | Normal | 508.9 | 508.7 | 502.3 | 6.6 | 4 | 3 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6448 | 1 | 47.2 | 122434.7 | 21343 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:02 | Normal | 500.9 | 504.6 | 501.1 | 6.9 | 4 | 3 | 136 | 135.9 | 136.1 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6596 | 1 | 47.8 | 122435.3 | 21343 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:07 | Normal | 502.6 | 505.5 | 500.8 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136 | 136.2 | 136.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6783 | 1 | 48.4 | 122435.8 | 21343 | 2.1 | 5 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:12 | Normal | 507.5 | 507.4 | 495.8 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 135.9 | 135.7 | 136 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7004 | 1 | 48.1 | 122436.4 | 21343 | 2.2 | 5 | 4 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:17 | Normal | 508.2 | 511.6 | 501.7 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 135.9 | 135.8 | 136 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 7165 | 1 | 47.8 | 122437 | 21343 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:22 | Normal | 504.7 | 507.6 | 499.3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7348 | 1 | 47.3 | 122437.6 | 21343 | 2.3 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:27 | Normal | 462.3 | 506.3 | 501.3 | 9 | 4.5 | 3.6 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7799 | 1 | 47.1 | 122438.2 | 21343 | 3.5 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:32 | Normal | 468.5 | 497.1 | 499.4 | 9.5 | 4.6 | 3.7 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60 | 59.96 | 59.95 | 8109 | 1 | 47 | 122438.9 | 21343 | 3.9 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:37 | Normal | 470.5 | 492.6 | 495.4 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 136.3 | 136.5 | 136.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 8230 | 1 | 46.9 | 122439.6 | 21343 | 4 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:42 | Normal | 464.2 | 498.6 | 498.3 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 8320 | 1 | 46.9 | 122440.3 | 21343 | 4.1 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:47 | Normal | 460.4 | 491.3 | 500 | 10 | 4.8 | 4 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8488 | 1 | 47 | 122441 | 21343 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:52 | Normal | 459.8 | 486.8 | 501.3 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8636 | 1 | 47 | 122441.7 | 21343 | 4.4 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 09:57 | Normal | 493.5 | 496.1 | 502.3 | 10 | 5 | 4.1 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8906 | 1 | 46.6 | 122442.4 | 21344 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:02 | Normal | 494.5 | 487.3 | 494.1 | 10.4 | 5.1 | 4.3 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9254 | 1 | 46.4 | 122443.2 | 21344 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:07 | Normal | 489.5 | 485.3 | 494.3 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 9342 | 1 | 46.4 | 122443.9 | 21344 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:12 | Normal | 498.1 | 492.5 | 494.5 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9487 | 1 | 45.8 | 122444.7 | 21344 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:17 | Normal | 493.5 | 487.4 | 493.1 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 9589 | 1 | 45.4 | 122445.5 | 21344 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:22 | Normal | 488.5 | 491.6 | 492.3 | 10.9 | 5.2 | 4.6 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9637 | 1 | 44.8 | 122446.3 | 21344 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:27 | Normal | 488.3 | 484.4 | 494.3 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 23.6 | 24 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9713 | 1 | 44.6 | 122447.1 | 21344 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:32 | Normal | 486.6 | 495.2 | 491.1 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9861 | 1 | 44.2 | 122447.9 | 21344 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:37 | Normal | 487.6 | 496.1 | 492.1 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 136.1 | 136.4 | 136.5 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9937 | 1 | 44 | 122448.8 | 21344 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:42 | Normal | 491.3 | 496.5 | 502.6 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.7 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 9923 | 1 | 43.9 | 122449.6 | 21344 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:47 | Normal | 484.6 | 495.6 | 508.6 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9944 | 1 | 44 | 122450.4 | 21344 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:52 | Normal | 484.6 | 486.7 | 516.5 | 11.5 | 5.5 | 4.3 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9879 | 1 | 44.1 | 122451.3 | 21344 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 10:57 | Normal | 488.6 | 500.3 | 519.3 | 11.4 | 5.5 | 4.1 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9882 | 1 | 43.7 | 122452.1 | 21345 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:02 | Normal | 486.7 | 487 | 515.5 | 11.4 | 5.5 | 4 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 9717 | 1 | 43.5 | 122452.9 | 21345 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:07 | Normal | 485.5 | 491 | 474.3 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 24.7 | 25 | 25 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10159 | 1 | 43.3 | 122453.7 | 21345 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:12 | Normal | 486.4 | 506.3 | 474.3 | 11.6 | 5.4 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10227 | 1 | 43 | 122454.6 | 21345 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:17 | Normal | 489 | 481 | 476.6 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10278 | 1 | 42.9 | 122455.4 | 21345 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:22 | Normal | 484.8 | 497.6 | 474.1 | 11.6 | 5.5 | 5.2 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10270 | 1 | 43.4 | 122456.3 | 21345 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:27 | Normal | 485.9 | 488.6 | 475.3 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 25 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10254 | 1 | 43.8 | 122457.1 | 21345 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:32 | Normal | 488.1 | 497.1 | 475.1 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 10316 | 1 | 43.7 | 122458 | 21345 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:37 | Normal | 487.9 | 503.5 | 477.6 | 11.5 | 5.4 | 5.2 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 10237 | 1 | 43.6 | 122458.8 | 21345 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:42 | Normal | 482.5 | 498.9 | 481.6 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 24.6 | 25 | 25 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 10152 | 1 | 43.6 | 122459.7 | 21345 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:47 | Normal | 487.3 | 499.1 | 465.2 | 11.5 | 5.4 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 10219 | 1 | 43.4 | 122460.5 | 21345 | 5.2 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:52 | Normal | 488 | 507.5 | 458.5 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 10151 | 1 | 43.2 | 122461.4 | 21345 | 5.1 | 6.4 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 11:57 | Normal | 487 | 495.5 | 452.7 | 11.4 | 5.3 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10110 | 1 | 43.2 | 122462.2 | 21346 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:02 | Normal | 480.3 | 485.1 | 456.8 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136 | 136.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 9906 | 1 | 43.4 | 122463.1 | 21346 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:07 | Normal | 483.3 | 473.5 | 452.9 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 136.4 | 136 | 136.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 9897 | 1 | 43.4 | 122463.9 | 21346 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:12 | Normal | 482.3 | 460.5 | 463.1 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9771 | 1 | 43.5 | 122464.7 | 21346 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:17 | Normal | 481.3 | 462.7 | 468.7 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 9663 | 1 | 43.7 | 122465.5 | 21346 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:22 | Normal | 488.3 | 480.2 | 475.7 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 9568 | 1 | 43.8 | 122466.3 | 21346 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:27 | Normal | 487.5 | 466.1 | 444.1 | 11 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9689 | 1 | 43.5 | 122467.1 | 21346 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:32 | Normal | 489.4 | 471.3 | 444.8 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 9662 | 1 | 43.4 | 122467.9 | 21346 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:37 | Normal | 484.6 | 489.6 | 439.3 | 10.8 | 5.1 | 5.3 | 136 | 136.2 | 136.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9618 | 1 | 43 | 122468.7 | 21346 | 4.9 | 6.1 | 4.7 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:42 | Normal | 490.5 | 466.6 | 451.2 | 10.6 | 5.2 | 5.2 | 136 | 136.2 | 136.1 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9513 | 1 | 42.9 | 122469.5 | 21346 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:47 | Normal | 489 | 471.7 | 445.3 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 135.8 | 136 | 136 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 9378 | 1 | 43.2 | 122470.3 | 21346 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:52 | Normal | 484.2 | 495.6 | 444.3 | 10.5 | 4.8 | 5.1 | 135.9 | 136 | 135.7 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60 | 59.96 | 9251 | 1 | 43.5 | 122471.1 | 21346 | 4.7 | 5.9 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 12:57 | Normal | 490.5 | 464.8 | 448.7 | 10.1 | 5 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 136.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9103 | 1 | 43.4 | 122471.8 | 21347 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:02 | Normal | 489.6 | 476.4 | 448.6 | 10.1 | 4.8 | 5 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 21.9 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8982 | 1 | 43.1 | 122472.6 | 21347 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:07 | Normal | 493.5 | 493.1 | 453.2 | 9.9 | 4.5 | 4.7 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8699 | 1 | 43.3 | 122473.3 | 21347 | 4.3 | 5.6 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:12 | Normal | 490.3 | 483.5 | 437.6 | 9.8 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8583 | 1 | 43.6 | 122474.1 | 21347 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:17 | Normal | 493.6 | 491.8 | 421.6 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8510 | 1 | 43.3 | 122474.8 | 21347 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:22 | Normal | 487.6 | 469.5 | 418.8 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 134.8 | 135 | 135.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8320 | 1 | 43 | 122475.5 | 21347 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:27 | Normal | 494.5 | 496.8 | 418.8 | 9.3 | 4.1 | 4.8 | 134.7 | 134.5 | 135 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 8157 | 1 | 43 | 122476.2 | 21347 | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:32 | Normal | 494.4 | 484.6 | 413.8 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 8083 | 1 | 43.1 | 122476.8 | 21347 | 4 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:37 | Normal | 491.4 | 478.6 | 417.1 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7997 | 1 | 43.2 | 122477.5 | 21347 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:42 | Normal | 493.4 | 487.7 | 417.2 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 7881 | 1 | 43 | 122478.2 | 21347 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:47 | Normal | 493.5 | 489.3 | 419 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 7667 | 1 | 42.9 | 122478.8 | 21347 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:52 | Normal | 492.4 | 488.5 | 411.9 | 8.3 | 4 | 4.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60 | 60.01 | 7478 | 1 | 42.9 | 122479.4 | 21347 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 13:57 | Normal | 492.5 | 487.8 | 423 | 8.1 | 3.9 | 4.2 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.1 | 60.15 | 60.14 | 7216 | 1 | 43.3 | 122480.1 | 21348 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:02 | Normal | 498.1 | 487.9 | 404.1 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 7034 | 1 | 43.2 | 122480.6 | 21348 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:07 | Normal | 496.6 | 488.9 | 406.1 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60 | 60.01 | 6865 | 1 | 43.3 | 122481.2 | 21348 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:12 | Normal | 495.2 | 487 | 422.3 | 7.5 | 3.6 | 3.8 | 134 | 133.9 | 134.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6608 | 1 | 42.9 | 122481.8 | 21348 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:17 | Normal | 497.6 | 492.3 | 393.3 | 7.2 | 3.5 | 4.1 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 6452 | 1 | 42.6 | 122482.3 | 21348 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:22 | Normal | 497.4 | 489.6 | 392.7 | 7 | 3.3 | 4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.9 | 59.92 | 59.96 | 6259 | 1 | 42.5 | 122482.9 | 21348 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:27 | Normal | 499.5 | 491.6 | 389 | 6.7 | 3.2 | 3.9 | 134 | 134 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 6026 | 1 | 42.5 | 122483.4 | 21348 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:32 | Normal | 501.6 | 496.3 | 399.1 | 6.5 | 3.1 | 3.7 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5855 | 1 | 42.4 | 122483.9 | 21348 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:37 | Normal | 502.8 | 493.9 | 399 | 6.3 | 3 | 3.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 5557 | 1 | 42.2 | 122484.3 | 21348 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:42 | Normal | 497 | 503.1 | 381 | 6.1 | 2.7 | 3.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5361 | 1 | 42.2 | 122484.8 | 21348 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:47 | Normal | 501.3 | 465.1 | 366.8 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 5093 | 1 | 42.1 | 122485.2 | 21348 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:52 | Normal | 498.2 | 464.4 | 365.1 | 5.5 | 2.6 | 3.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4790 | 1 | 42.3 | 122485.6 | 21348 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 14:57 | Normal | 500.1 | 465.3 | 370.4 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 4571 | 1 | 42.2 | 122486 | 21349 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:02 | Normal | 502.5 | 467.1 | 358 | 5 | 2.4 | 3.1 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4341 | 1 | 42 | 122486.4 | 21349 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:07 | Normal | 506 | 466.5 | 368.6 | 4.7 | 2.2 | 2.8 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 4013 | 1 | 41.7 | 122486.7 | 21349 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:12 | Normal | 504.6 | 469.3 | 342.6 | 4.6 | 2.1 | 2.9 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3880 | 1 | 41.4 | 122487.1 | 21349 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:17 | Normal | 507.1 | 462.1 | 351 | 4.3 | 2 | 2.6 | 132 | 131.6 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.09 | 60.04 | 60.08 | 3607 | 1 | 41.2 | 122487.4 | 21349 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:22 | Normal | 500.6 | 468.6 | 369.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 3164 | 1 | 40.9 | 122487.7 | 21349 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:27 | Normal | 506.3 | 435.5 | 340.1 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3031 | 1 | 40.6 | 122487.9 | 21349 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:32 | Normal | 511.9 | 449.6 | 316.6 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 2840 | 1 | 40.1 | 122488.2 | 21349 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:37 | Normal | 508.3 | 436.6 | 299 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 2543 | 1 | 39.7 | 122488.4 | 21349 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:42 | Normal | 505.7 | 443.7 | 309.2 | 3 | 1.4 | 2.1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 2382 | 1 | 39.4 | 122488.6 | 21349 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:47 | Normal | 501.9 | 430.7 | 289 | 2.8 | 1.3 | 2 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2158 | 1 | 39 | 122488.8 | 21349 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:52 | Normal | 507.7 | 419.7 | 275.8 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131 | 130.6 | 131.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 1942 | 1 | 38.7 | 122489 | 21349 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 15:57 | Normal | 507.5 | 432.4 | 304.5 | 2.2 | 1 | 1.3 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1547 | 1 | 38.3 | 122489.1 | 21350 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:02 | Normal | 503 | 416.8 | 340.3 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.96 | 60.01 | 1327 | 1 | 39.9 | 122489.2 | 21350 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:07 | Normal | 498.7 | 414.3 | 332 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.4 | 130 | 130.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1137 | 1 | 41.9 | 122489.3 | 21350 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:12 | Normal | 505.8 | 353.5 | 339.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130 | 129.7 | 130.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 935 | 1 | 43 | 122489.4 | 21350 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:17 | Normal | 504.5 | 399.6 | 405.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.4 | 130 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 818 | 1 | 43.6 | 122489.5 | 21350 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:22 | Normal | 476.5 | 356.5 | 368 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 129 | 130.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 390 | 1 | 43.9 | 122489.5 | 21350 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:27 | Normal | 477.6 | 306.1 | 338.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 129 | 129.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 281 | 1 | 43.9 | 122489.6 | 21350 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:32 | Normal | 470.8 | 468.3 | 417.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.5 | 129 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 248 | 1 | 43.9 | 122489.6 | 21350 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:37 | Normal | 478.7 | 433.5 | 354.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.4 | 129 | 129.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 237 | 1 | 43.8 | 122489.6 | 21350 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:42 | Normal | 480.6 | 315.3 | 379.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.7 | 129 | 130.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 320 | 1 | 43.5 | 122489.6 | 21350 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:47 | Normal | 469.3 | 304.1 | 367 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 128.8 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 311 | 1 | 43.3 | 122489.7 | 21350 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:52 | Normal | 473.6 | 347 | 401.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.4 | 128.8 | 130 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 228 | 1 | 43.1 | 122489.7 | 21350 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 16:57 | Normal | 458.6 | 409.5 | 332 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.3 | 127.6 | 129.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 176 | 1 | 43 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-20 17:02 | Normal | 457.5 | 260.9 | 369.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.8 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 107 | 1 | 42.7 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0