## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-21 06:01 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-21 06:02 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-21 06:02 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.6 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-21 06:02 | Wait | 470.1 | 469.9 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-21 06:04 | Wait | 463.4 | 463.3 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.9 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-21 06:06 | Normal | 426.2 | 420.7 | 406 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 21.6 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:11 | Normal | 376.8 | 265.3 | 322 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4 | 1 | 23.3 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:16 | Normal | 440.1 | 403.5 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 19 | 1 | 24.7 | 122489.7 | 21351 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:21 | Normal | 473.1 | 428.5 | 429.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 76 | 1 | 25.8 | 122489.7 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:26 | Normal | 477.5 | 436.5 | 449.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.8 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 130 | 1 | 26.7 | 122489.7 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:31 | Normal | 485.6 | 470.3 | 444.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.9 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 174 | 1 | 27.4 | 122489.7 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:36 | Normal | 487.5 | 426.9 | 420.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 204 | 1 | 28 | 122489.8 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:41 | Normal | 483.3 | 381.5 | 439.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 222 | 1 | 28.5 | 122489.8 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:46 | Normal | 479.6 | 361.4 | 451.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.12 | 60.08 | 60.08 | 227 | 1 | 29 | 122489.8 | 21352 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:51 | Normal | 499.8 | 337.5 | 442.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 272 | 1 | 29.5 | 122489.8 | 21352 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 06:56 | Normal | 506 | 290.5 | 469 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 292 | 1 | 29.9 | 122489.8 | 21352 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:01 | Normal | 501.1 | 246.5 | 474.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 405 | 1 | 30.3 | 122489.9 | 21352 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:06 | Normal | 506.3 | 342.5 | 467.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 615 | 1 | 30.8 | 122489.9 | 21352 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:11 | Normal | 501.3 | 450.8 | 455.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 654 | 1 | 31.4 | 122490 | 21352 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:16 | Normal | 508.5 | 436.8 | 458.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 793 | 1 | 32.5 | 122490 | 21352 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:21 | Normal | 506.5 | 432.8 | 462.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 910 | 1 | 33.9 | 122490.1 | 21353 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:26 | Normal | 522.9 | 439 | 462.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134 | 134 | 134.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 970 | 1 | 35.5 | 122490.2 | 21353 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:31 | Normal | 528.3 | 431.5 | 458.2 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.11 | 1022 | 1 | 37.1 | 122490.3 | 21353 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:36 | Normal | 529.4 | 449.6 | 473.7 | 0.9 | 2 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 3 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1129 | 1 | 38.5 | 122490.3 | 21353 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:41 | Normal | 528.2 | 477.5 | 462.2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 1232 | 1 | 39.8 | 122490.4 | 21353 | 0 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:46 | Normal | 530.4 | 484.8 | 467.3 | 0.9 | 2 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 134.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 1241 | 1 | 40.8 | 122490.5 | 21353 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:51 | Normal | 544.1 | 522.5 | 488.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 134 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 1557 | 1 | 41.7 | 122490.6 | 21353 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 07:56 | Normal | 482.1 | 518.2 | 487.5 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.01 | 59.95 | 2192 | 1 | 37.5 | 122490.8 | 21353 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:01 | Normal | 456.2 | 510.3 | 486.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2520 | 1 | 38.6 | 122491 | 21353 | 0 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:06 | Normal | 519.4 | 514.1 | 496.4 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 133.7 | 134.1 | 134.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60 | 60.06 | 60 | 2927 | 1 | 39.6 | 122491.2 | 21353 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:11 | Normal | 521.9 | 513.1 | 518.3 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.11 | 60.11 | 3112 | 1 | 40.5 | 122491.5 | 21353 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:16 | Normal | 516.2 | 510.4 | 527 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3384 | 1 | 41.6 | 122491.7 | 21353 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:21 | Normal | 495.3 | 507.9 | 533.5 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 60.08 | 4066 | 1 | 42.5 | 122492 | 21354 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:26 | Normal | 491.6 | 510.1 | 544.7 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 4065 | 1 | 43.2 | 122492.4 | 21354 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:31 | Normal | 513 | 516.5 | 517.6 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 135.1 | 135.4 | 135.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4624 | 1 | 44.1 | 122492.7 | 21354 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:36 | Normal | 508.6 | 506.5 | 499.5 | 5.9 | 3.5 | 1.7 | 135 | 135.4 | 135.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5176 | 1 | 44.6 | 122493.2 | 21354 | 1.7 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:41 | Normal | 508.1 | 509.6 | 478.8 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135 | 135.6 | 136 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60.04 | 60 | 5716 | 1 | 45.4 | 122493.6 | 21354 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:46 | Normal | 512.5 | 506.8 | 502.5 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 134.9 | 135.1 | 135.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5876 | 1 | 46.1 | 122494.1 | 21354 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:51 | Normal | 508.8 | 508.7 | 505.4 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135 | 135.1 | 135.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 5908 | 1 | 47 | 122494.6 | 21354 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 08:56 | Normal | 508.2 | 510.8 | 504.4 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.1 | 135.2 | 135.7 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 6249 | 1 | 47.4 | 122495.1 | 21354 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:01 | Normal | 511.8 | 511.6 | 500.3 | 6.6 | 4 | 3 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6530 | 1 | 47.9 | 122495.6 | 21354 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:06 | Normal | 504.8 | 507.3 | 498.6 | 7 | 4.2 | 3.2 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6843 | 1 | 48.5 | 122496.2 | 21354 | 2.1 | 5 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:11 | Normal | 504.3 | 504.1 | 501.2 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.2 | 135.6 | 135.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6878 | 1 | 48.7 | 122496.7 | 21354 | 2.1 | 5 | 4 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:16 | Normal | 501.4 | 505.5 | 500.3 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 7015 | 1 | 48.8 | 122497.3 | 21354 | 2.1 | 5.1 | 4 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:21 | Normal | 506.6 | 506.5 | 497.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 135.4 | 135.6 | 135.9 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 7362 | 1 | 48.7 | 122497.9 | 21355 | 2.3 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:26 | Normal | 457.1 | 500.6 | 494.3 | 9.1 | 4.6 | 3.7 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7852 | 1 | 48.8 | 122498.6 | 21355 | 3.6 | 5.6 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:31 | Normal | 468.3 | 507.5 | 497.3 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8168 | 1 | 48.5 | 122499.2 | 21355 | 3.9 | 5.6 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:36 | Normal | 455.3 | 499.6 | 493.9 | 10 | 4.8 | 3.9 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8293 | 1 | 49 | 122499.9 | 21355 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:41 | Normal | 463.8 | 494.6 | 484.9 | 9.8 | 4.7 | 4 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 60 | 60 | 8316 | 1 | 49 | 122500.6 | 21355 | 4.1 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:46 | Normal | 458.7 | 491 | 493.8 | 10 | 4.8 | 4 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 60.01 | 60 | 8512 | 1 | 48.7 | 122501.3 | 21355 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:51 | Normal | 459.4 | 490.8 | 491.3 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8604 | 1 | 48.7 | 122502 | 21355 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 09:56 | Normal | 495.3 | 482.3 | 500.4 | 9.7 | 5 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 8735 | 1 | 48.3 | 122502.7 | 21355 | 4 | 5.7 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:01 | Normal | 492.1 | 482.3 | 489.5 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 135.7 | 136.1 | 136.1 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9246 | 1 | 48.1 | 122503.5 | 21355 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:06 | Normal | 486 | 479.7 | 490.3 | 10.6 | 5.1 | 4.4 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 22.7 | 23.2 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9314 | 1 | 48 | 122504.2 | 21355 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.2 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:11 | Normal | 488.6 | 487.1 | 492.6 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 135.8 | 136 | 136.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 9511 | 1 | 47.6 | 122505 | 21355 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:16 | Normal | 485.3 | 481.9 | 488.8 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136 | 135.7 | 136 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 9611 | 1 | 47.2 | 122505.8 | 21355 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:21 | Normal | 486.3 | 486.7 | 491.7 | 10.9 | 5.2 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.92 | 59.92 | 59.87 | 9641 | 1 | 46.8 | 122506.6 | 21356 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:26 | Normal | 489 | 485.1 | 495.6 | 11.1 | 5.4 | 4.4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9822 | 1 | 46.3 | 122507.4 | 21356 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.2 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:31 | Normal | 488.8 | 493.5 | 492 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 136.1 | 136 | 135.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.1 | 60.05 | 9974 | 1 | 45.8 | 122508.2 | 21356 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:36 | Normal | 490 | 498.5 | 490.8 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10058 | 1 | 45.4 | 122509.1 | 21356 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:41 | Normal | 484.9 | 488.1 | 493.3 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 10088 | 1 | 45 | 122509.9 | 21356 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:46 | Normal | 488.1 | 492.5 | 502.2 | 11.4 | 5.6 | 4.7 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 10096 | 1 | 44.5 | 122510.8 | 21356 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:51 | Normal | 491.5 | 503 | 510 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10058 | 1 | 44.1 | 122511.6 | 21356 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 10:56 | Normal | 484.8 | 494.2 | 515.3 | 11.6 | 5.6 | 4.3 | 136.2 | 136 | 136.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10023 | 1 | 44 | 122512.4 | 21356 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:01 | Normal | 488.3 | 485.6 | 467.1 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 25 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 10197 | 1 | 43.8 | 122513.3 | 21356 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:06 | Normal | 488.3 | 491.1 | 478.3 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.1 | 136.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 10312 | 1 | 43.7 | 122514.1 | 21356 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:11 | Normal | 485.9 | 493.8 | 474.1 | 11.7 | 5.5 | 5.2 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 25.2 | 25.7 | 25.5 | 60 | 60.03 | 60.05 | 10377 | 1 | 43.6 | 122515 | 21356 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:16 | Normal | 481.4 | 479.6 | 474.1 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10274 | 1 | 43.7 | 122515.9 | 21356 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:21 | Normal | 482.8 | 492.1 | 470.5 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10339 | 1 | 43.7 | 122516.7 | 21357 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:26 | Normal | 486.5 | 488.3 | 471.8 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 25.3 | 25.7 | 25.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10383 | 1 | 43.5 | 122517.6 | 21357 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:31 | Normal | 487.3 | 502 | 472.1 | 10.8 | 5.1 | 5 | 136.2 | 135.9 | 135.9 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 9698 | 1 | 43.2 | 122518.4 | 21357 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:36 | Normal | 488.9 | 506.8 | 474 | 11.5 | 5.4 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10334 | 1 | 43.1 | 122519.3 | 21357 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:41 | Normal | 493.1 | 492.7 | 482.3 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 10484 | 1 | 43 | 122520.2 | 21357 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:46 | Normal | 489.1 | 498.9 | 487.1 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.4 | 136.5 | 136.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10355 | 1 | 43.2 | 122521 | 21357 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:51 | Normal | 481 | 504.1 | 497 | 11.8 | 5.3 | 4.8 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10194 | 1 | 43.2 | 122521.9 | 21357 | 5.3 | 6.6 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 11:56 | Normal | 487.8 | 501.1 | 446.5 | 11.2 | 5.2 | 5.3 | 136.4 | 136.3 | 136.1 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 9908 | 1 | 43.4 | 122522.7 | 21357 | 5 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:01 | Normal | 486 | 484.3 | 451.4 | 11.2 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136 | 136 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.05 | 60 | 9928 | 1 | 43.4 | 122523.6 | 21357 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:06 | Normal | 485.1 | 499 | 455.1 | 11.4 | 5.2 | 5.4 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 10073 | 1 | 43.4 | 122524.4 | 21357 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:11 | Normal | 487.1 | 467.7 | 461.4 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.1 | 136 | 136 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10004 | 1 | 43.3 | 122525.2 | 21357 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:16 | Normal | 484 | 463.4 | 467.8 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 9855 | 1 | 43.2 | 122526 | 21357 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:21 | Normal | 492.4 | 485.7 | 475.5 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 136 | 136 | 135.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 9852 | 1 | 42.9 | 122526.9 | 21358 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:26 | Normal | 489.8 | 472.2 | 479.9 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136 | 136 | 136 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60 | 59.97 | 60.03 | 9525 | 1 | 43 | 122527.7 | 21358 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:31 | Normal | 489 | 473 | 447.8 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 136 | 136 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 9720 | 1 | 43.3 | 122528.5 | 21358 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:36 | Normal | 489.7 | 487.2 | 447 | 10.8 | 5 | 5.2 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 9594 | 1 | 43.4 | 122529.3 | 21358 | 4.8 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:41 | Normal | 493.3 | 471.8 | 443.6 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 135.8 | 135.7 | 136 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 9478 | 1 | 43.1 | 122530.1 | 21358 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:46 | Normal | 487 | 473.1 | 443.2 | 10.7 | 5.1 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9513 | 1 | 42.9 | 122530.9 | 21358 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:51 | Normal | 493 | 492.2 | 448.8 | 10.4 | 4.8 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 9345 | 1 | 42.7 | 122531.6 | 21358 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 12:56 | Normal | 486.2 | 470.5 | 452.3 | 10.4 | 5 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 22.7 | 23 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9290 | 1 | 42.9 | 122532.4 | 21358 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:01 | Normal | 492.1 | 470.5 | 447.3 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 135.6 | 135.1 | 135.3 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 9118 | 1 | 43.4 | 122533.2 | 21358 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:06 | Normal | 490.1 | 487.7 | 460.1 | 10 | 4.6 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 8835 | 1 | 43.3 | 122533.9 | 21358 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:11 | Normal | 491.2 | 492.1 | 432.8 | 9.9 | 4.4 | 5 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8700 | 1 | 43.1 | 122534.7 | 21358 | 4.4 | 5.6 | 4 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:16 | Normal | 492.8 | 485.6 | 426.8 | 9.7 | 4.5 | 4.9 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 8558 | 1 | 43.1 | 122535.4 | 21358 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:21 | Normal | 488.8 | 463.5 | 419.4 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 8365 | 1 | 43.4 | 122536.1 | 21359 | 4.2 | 5.4 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:26 | Normal | 497.8 | 489.7 | 417.1 | 9.3 | 4.1 | 5 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8224 | 1 | 43.6 | 122536.8 | 21359 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:31 | Normal | 491 | 484.8 | 415.1 | 9.3 | 4.3 | 4.9 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60 | 8226 | 1 | 43.5 | 122537.5 | 21359 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:36 | Normal | 486.3 | 476.9 | 416.2 | 9.2 | 4.4 | 4.8 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 8133 | 1 | 43.3 | 122538.1 | 21359 | 4.1 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:41 | Normal | 493 | 488.6 | 421.4 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 134.3 | 134 | 134.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8319 | 1 | 42.9 | 122538.7 | 21359 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:46 | Normal | 494 | 490.5 | 418.1 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 134 | 134 | 133.9 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7799 | 1 | 42.9 | 122539.4 | 21359 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:51 | Normal | 496.9 | 487.5 | 418.8 | 8.4 | 4.1 | 4.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7622 | 1 | 43.2 | 122540 | 21359 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 13:56 | Normal | 495.9 | 485.5 | 415.6 | 8.4 | 4 | 4.5 | 133.8 | 134 | 133.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7535 | 1 | 43.3 | 122540.6 | 21359 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:01 | Normal | 499.1 | 489.8 | 407.4 | 8.5 | 4.1 | 4.7 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7712 | 1 | 43 | 122541.2 | 21359 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:06 | Normal | 494.8 | 488.4 | 406.1 | 8.2 | 3.9 | 4.5 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 7330 | 1 | 42.7 | 122541.8 | 21359 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:11 | Normal | 493.3 | 489.5 | 412.9 | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 7077 | 1 | 42.6 | 122542.4 | 21359 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:16 | Normal | 502.8 | 488.6 | 386.8 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6588 | 1 | 42.8 | 122543 | 21359 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:21 | Normal | 496 | 490.3 | 391.1 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 6557 | 1 | 43 | 122543.6 | 21360 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:26 | Normal | 500.6 | 494.7 | 392.5 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6605 | 1 | 43.2 | 122544 | 21360 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:31 | Normal | 495 | 495.8 | 391.1 | 7 | 3.3 | 4 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6231 | 1 | 42.8 | 122544.5 | 21360 | 3 | 4.1 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:36 | Normal | 498.8 | 494.6 | 388.5 | 6.4 | 3 | 3.7 | 133.3 | 133 | 133.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5723 | 1 | 42.8 | 122545 | 21360 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:41 | Normal | 501.5 | 501.3 | 382.8 | 6 | 2.8 | 3.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 5368 | 1 | 42.7 | 122545.5 | 21360 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:46 | Normal | 508.6 | 474.8 | 373.5 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5162 | 1 | 42.7 | 122545.9 | 21360 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:51 | Normal | 506.1 | 484.7 | 372.3 | 5.6 | 2.5 | 3.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4861 | 1 | 42.1 | 122546.3 | 21360 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 14:56 | Normal | 507.8 | 461 | 373.6 | 5.2 | 2.5 | 3.2 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 4610 | 1 | 41.8 | 122546.7 | 21360 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:01 | Normal | 504.1 | 468.5 | 361.5 | 5 | 2.3 | 3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4295 | 1 | 41.8 | 122547 | 21360 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:06 | Normal | 505.1 | 461.6 | 357.3 | 4.8 | 2.3 | 3 | 131.9 | 131.9 | 132 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4103 | 1 | 41.6 | 122547.4 | 21360 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:11 | Normal | 506.4 | 459.6 | 371 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3642 | 1 | 41.4 | 122547.7 | 21360 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:16 | Normal | 506.2 | 466.2 | 342.9 | 4.3 | 2 | 2.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3598 | 1 | 41.2 | 122548 | 21360 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:21 | Normal | 507.8 | 471.4 | 331.5 | 4 | 1.8 | 2.6 | 131.3 | 131.4 | 131.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.93 | 60 | 59.96 | 3322 | 1 | 40.8 | 122548.3 | 21361 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:26 | Normal | 503 | 456.1 | 333.6 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 2907 | 1 | 40.4 | 122548.6 | 21361 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:31 | Normal | 507.4 | 458.2 | 317.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 60 | 60 | 2842 | 1 | 39.9 | 122548.8 | 21361 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:36 | Normal | 511.3 | 440.6 | 336.3 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2442 | 1 | 39.6 | 122549 | 21361 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:41 | Normal | 510.6 | 449.6 | 302.5 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2323 | 1 | 39.3 | 122549.2 | 21361 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:46 | Normal | 509.3 | 441.7 | 269.8 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2061 | 1 | 38.8 | 122549.4 | 21361 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:51 | Normal | 505.4 | 434.9 | 282.1 | 2.3 | 1 | 1.9 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 1763 | 1 | 38.5 | 122549.6 | 21361 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 15:56 | Normal | 506.1 | 435.6 | 298.4 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 1512 | 1 | 38.2 | 122549.7 | 21361 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:01 | Normal | 506.3 | 434.8 | 276.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 130.3 | 130.1 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 1446 | 1 | 40.2 | 122549.8 | 21361 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:06 | Normal | 506.3 | 411.6 | 350.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 129.6 | 129.5 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1165 | 1 | 42 | 122549.9 | 21361 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:11 | Normal | 504.5 | 384.5 | 320.3 | 1.5 | 0.6 | 1 | 129.4 | 129.1 | 129.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 941 | 1 | 43.1 | 122550 | 21361 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:16 | Normal | 502 | 372.5 | 321.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 129.2 | 128.9 | 129.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 778 | 1 | 43.5 | 122550.1 | 21361 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:21 | Normal | 499.2 | 311.5 | 332.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 129.3 | 128.8 | 129.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 637 | 1 | 43.7 | 122550.2 | 21362 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:26 | Normal | 487.8 | 210 | 286.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 486 | 1 | 43.7 | 122550.2 | 21362 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:31 | Normal | 494.8 | 200 | 286.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 383 | 1 | 43.6 | 122550.2 | 21362 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:36 | Normal | 473.5 | 200 | 307.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 172 | 1 | 43.5 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:41 | Normal | 466.1 | 199.9 | 292.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 222 | 1 | 43.3 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:46 | Normal | 470.6 | 200.1 | 249 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 135 | 1 | 43.1 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:51 | Normal | 467.3 | 200 | 361.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 169 | 1 | 42.8 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 16:56 | Normal | 463.6 | 200 | 331.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 139 | 1 | 42.6 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:01 | Normal | 446.6 | 200 | 363.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 83 | 1 | 42.4 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:06 | Normal | 425.9 | 201.5 | 385.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 45 | 1 | 42.2 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:11 | Normal | 377.8 | 290.5 | 372 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 4 | 1 | 42 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:16 | Normal | 315.3 | 287.6 | 295.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 41.7 | 122550.3 | 21362 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:22 | Normal | 361.8 | 356.7 | 426.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41.5 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:26 | Normal | 386.8 | 443.3 | 385.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:31 | Normal | 372.4 | 360.5 | 367.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-21 17:36 | Normal | 281.7 | 274.6 | 278.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 40.7 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0