## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-22 06:07 | Wait | 470.2 | 470 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.3 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-22 06:07 | Wait | 469.7 | 469.6 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-22 06:12 | Normal | 465 | 405.1 | 405.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 19.4 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:17 | Normal | 526.1 | 417 | 483 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 21.1 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:22 | Normal | 479.6 | 473.1 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 139 | 1 | 22.4 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:27 | Normal | 498.6 | 496.1 | 495.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 224 | 1 | 23.5 | 122550.4 | 21363 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:28 | Wait | 466.8 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.1 | 122550.3 | 21363 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-22 06:32 | Normal | 496.1 | 499.4 | 484.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 329 | 1 | 24.4 | 122550.4 | 21363 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:37 | Normal | 471 | 472.7 | 461.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 285 | 1 | 25.2 | 122550.4 | 21363 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:42 | Normal | 506 | 381.9 | 471.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 134.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 439 | 1 | 25.8 | 122550.4 | 21363 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:47 | Normal | 523 | 519.1 | 524.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 134.1 | 133.9 | 134.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 963 | 1 | 26.6 | 122550.5 | 21363 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:52 | Normal | 524.5 | 521.2 | 505.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.9 | 134.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1278 | 1 | 27.3 | 122550.6 | 21363 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 06:57 | Normal | 509.9 | 484 | 492.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.8 | 134.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 774 | 1 | 27.9 | 122550.7 | 21364 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:02 | Normal | 492 | 404.1 | 427.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 284 | 1 | 28.5 | 122550.7 | 21364 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:07 | Normal | 502.9 | 471.6 | 472.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 134.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 617 | 1 | 29.1 | 122550.7 | 21364 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:12 | Normal | 518.5 | 518.3 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 134.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1159 | 1 | 29.6 | 122550.8 | 21364 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:17 | Normal | 518 | 504.7 | 501.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 1087 | 1 | 30.1 | 122550.9 | 21364 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:22 | Normal | 517.8 | 513 | 508.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 1157 | 1 | 30.6 | 122551 | 21364 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:27 | Normal | 501.8 | 459.2 | 470.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 842 | 1 | 31.1 | 122551.1 | 21364 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:32 | Normal | 499.8 | 440 | 468.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 564 | 1 | 31.5 | 122551.2 | 21364 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:37 | Normal | 519.9 | 509.1 | 499 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 1230 | 1 | 32 | 122551.2 | 21364 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:42 | Normal | 537.5 | 455.9 | 511 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.89 | 59.96 | 2623 | 1 | 27.3 | 122551.4 | 21364 | 0.8 | 2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:47 | Normal | 529.3 | 499.5 | 519.5 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60.18 | 60.03 | 2604 | 1 | 29.1 | 122551.6 | 21364 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:52 | Normal | 525.6 | 517.8 | 513.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.1 | 60.03 | 60.14 | 2286 | 1 | 29.5 | 122551.8 | 21364 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 07:57 | Normal | 514.4 | 507.4 | 519.2 | 3 | 1.7 | 1.3 | 134 | 133.6 | 134.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2575 | 1 | 30.3 | 122552.1 | 21365 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:02 | Normal | 521.6 | 513.7 | 521.3 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 134 | 133.8 | 134.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 2779 | 1 | 30.5 | 122552.3 | 21365 | 1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:07 | Normal | 519.5 | 515.8 | 511.1 | 5.8 | 4 | 1.8 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 5431 | 1 | 32.2 | 122552.6 | 21365 | 1.3 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:12 | Normal | 511.2 | 502.1 | 506.6 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.03 | 59.94 | 2377 | 1 | 33.5 | 122552.9 | 21365 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:17 | Normal | 503.2 | 494.8 | 513.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2083 | 1 | 33 | 122553.1 | 21365 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:22 | Normal | 505.3 | 506.8 | 512 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 5 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1967 | 1 | 32.5 | 122553.3 | 21365 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:27 | Normal | 503.2 | 492.2 | 516.6 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1963 | 1 | 32.3 | 122553.4 | 21365 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:32 | Normal | 508.1 | 503 | 518.7 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2084 | 1 | 32.2 | 122553.6 | 21365 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:37 | Normal | 527.1 | 518.1 | 525.5 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3180 | 1 | 32.2 | 122553.8 | 21365 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:42 | Normal | 527.7 | 523 | 527.5 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3526 | 1 | 33 | 122554.1 | 21365 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:47 | Normal | 516.1 | 509 | 498.5 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 134 | 133.9 | 134.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2792 | 1 | 33.7 | 122554.4 | 21365 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:52 | Normal | 509 | 514.2 | 489.4 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.6 | 134 | 7.9 | 8 | 8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3148 | 1 | 33.6 | 122554.6 | 21365 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 08:57 | Normal | 506.6 | 510 | 514.5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133.6 | 134 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3201 | 1 | 33.5 | 122554.9 | 21366 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:02 | Normal | 502 | 501.6 | 504.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2744 | 1 | 33.5 | 122555.1 | 21366 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:07 | Normal | 501.6 | 511 | 509.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 2748 | 1 | 33.4 | 122555.3 | 21366 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:12 | Normal | 504.6 | 512.8 | 511 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 3346 | 1 | 33.3 | 122555.6 | 21366 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:17 | Normal | 513.6 | 504.3 | 507.5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 7.9 | 8 | 8 | 59.92 | 60 | 59.99 | 3154 | 1 | 33.3 | 122555.9 | 21366 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:22 | Normal | 511.2 | 513.1 | 513.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 3266 | 1 | 33.3 | 122556.1 | 21366 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:27 | Normal | 509.9 | 517.4 | 510.6 | 4.1 | 2 | 2 | 133.8 | 133.4 | 134 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3609 | 1 | 33.3 | 122556.4 | 21366 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:32 | Normal | 506.5 | 506.8 | 510.3 | 4 | 2 | 1.9 | 133.5 | 133.7 | 134 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 3467 | 1 | 33.4 | 122556.7 | 21366 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:37 | Normal | 511.3 | 513.3 | 524.8 | 4 | 2 | 1.7 | 134 | 133.7 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3423 | 1 | 33.7 | 122557 | 21366 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:42 | Normal | 515.5 | 506.6 | 497.6 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 59.92 | 60.01 | 3041 | 1 | 34.1 | 122557.3 | 21366 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:47 | Normal | 524.8 | 460.8 | 519.3 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 135.2 | 134.7 | 134.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3647 | 1 | 34.3 | 122557.6 | 21366 | 1.4 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:52 | Normal | 470.9 | 512.8 | 512.7 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 136.5 | 136.1 | 136.5 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 9855 | 1 | 36 | 122558.1 | 21366 | 5 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 09:57 | Normal | 508.6 | 510.8 | 489.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 4130 | 1 | 37.6 | 122558.7 | 21367 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:02 | Normal | 508 | 503 | 519.1 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 134.9 | 134.6 | 134.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3729 | 1 | 37.5 | 122559.1 | 21367 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:07 | Normal | 510.6 | 509.6 | 510.1 | 14.5 | 7 | 6.1 | 137.2 | 137.5 | 137.3 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 13444 | 1 | 38.7 | 122559.9 | 21367 | 6.6 | 8 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:12 | Normal | 504 | 507.7 | 488.6 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5767 | 1 | 39.6 | 122560.5 | 21367 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:17 | Normal | 502.3 | 503.6 | 493.5 | 5.9 | 3 | 2.6 | 135 | 135 | 135.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 5295 | 1 | 39.3 | 122561 | 21367 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:22 | Normal | 504 | 509.7 | 493.2 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 135 | 134.5 | 134.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 4689 | 1 | 39.1 | 122561.4 | 21367 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:27 | Normal | 503.2 | 506 | 495.1 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 4893 | 1 | 39 | 122561.9 | 21367 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:32 | Normal | 508.1 | 514.1 | 507.4 | 13 | 6.2 | 5.5 | 137.7 | 137.7 | 137.5 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.03 | 60 | 11956 | 1 | 39.1 | 122562.4 | 21367 | 5.9 | 7.2 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:37 | Normal | 492.8 | 508.3 | 495 | 9 | 4.3 | 3.9 | 136.1 | 135.9 | 136 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 8205 | 1 | 40.4 | 122563.5 | 21367 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:42 | Normal | 512.6 | 513.5 | 496.8 | 11.2 | 5.6 | 5 | 137.6 | 137.9 | 137.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10552 | 1 | 40.9 | 122564.1 | 21367 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:47 | Normal | 495.8 | 492 | 510.2 | 10.5 | 5.3 | 4.4 | 137 | 136.7 | 136.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 59.95 | 59.94 | 9567 | 1 | 41.9 | 122565 | 21367 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 0.3 | 4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:52 | Normal | 490 | 506.6 | 454.8 | 6.4 | 3.1 | 2.9 | 135.7 | 135.5 | 135.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5670 | 1 | 42.1 | 122565.6 | 21367 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 10:57 | Normal | 502.1 | 504.6 | 486.3 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | 135.6 | 135.4 | 135.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5142 | 1 | 41.5 | 122566 | 21368 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:02 | Normal | 502.6 | 508.5 | 489.5 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5650 | 1 | 41.3 | 122566.5 | 21368 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:07 | Normal | 499.3 | 506.6 | 490.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4600 | 1 | 41.1 | 122567 | 21368 | 2 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:12 | Normal | 489.8 | 513.5 | 458.9 | 7.3 | 3.5 | 3.2 | 136.7 | 136.4 | 136.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 6346 | 1 | 40.9 | 122567.5 | 21368 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:17 | Normal | 503.7 | 500.7 | 488.8 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6717 | 1 | 41.2 | 122568.2 | 21368 | 3 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:22 | Normal | 492.3 | 501.6 | 468.5 | 7 | 3.4 | 3.2 | 136.4 | 136.1 | 136.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6284 | 1 | 41.4 | 122568.8 | 21368 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:27 | Normal | 490.4 | 488.1 | 477.7 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 137.5 | 137.6 | 137.4 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12056 | 1 | 42 | 122569.7 | 21368 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:32 | Normal | 498.6 | 498.4 | 478.3 | 9.8 | 4.9 | 4.8 | 136.6 | 136.8 | 136.6 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9236 | 1 | 42.9 | 122570.7 | 21368 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:37 | Normal | 489.3 | 494.7 | 482.8 | 16.5 | 8.2 | 7.5 | 137.7 | 137.9 | 137.7 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 15215 | 1 | 43.8 | 122571.1 | 21368 | 7.7 | 9 | 7.8 | 0.3 | 7.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:42 | Normal | 482 | 481.6 | 476.5 | 12.5 | 6.2 | 5.8 | 137 | 137.1 | 136.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 11416 | 1 | 43.2 | 122572 | 21368 | 5.7 | 7 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:47 | Normal | 473.3 | 489 | 468 | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 8226 | 1 | 43.5 | 122573 | 21368 | 4.1 | 5.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:52 | Normal | 477.3 | 492 | 454.1 | 14.3 | 6.8 | 6.6 | 137.6 | 137.7 | 137.4 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12624 | 1 | 43.6 | 122574 | 21368 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 11:57 | Normal | 473.3 | 494 | 451.3 | 12.8 | 5.8 | 6 | 137.5 | 137.2 | 137.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 59.98 | 11082 | 1 | 43.9 | 122574.9 | 21368 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:02 | Normal | 480.7 | 493.2 | 469 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 6510 | 1 | 44 | 122575.9 | 21369 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:07 | Normal | 481 | 489 | 481.5 | 6.6 | 3.1 | 3 | 134.7 | 134.5 | 135.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 5684 | 1 | 43.7 | 122576.6 | 21369 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:12 | Normal | 494.1 | 493.9 | 474.3 | 9.8 | 5.1 | 4.8 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.89 | 59.92 | 59.94 | 9179 | 1 | 42.7 | 122577.1 | 21369 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:17 | Normal | 488.7 | 482.5 | 469.3 | 15.5 | 7.5 | 7.2 | 137.2 | 137.1 | 137.4 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 13989 | 1 | 42.8 | 122578 | 21369 | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 0.3 | 6.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:22 | Normal | 483.3 | 496.6 | 445.5 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5737 | 1 | 43.4 | 122578.7 | 21369 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:27 | Normal | 488.3 | 496.6 | 491 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 5762 | 1 | 42.8 | 122579.2 | 21369 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:32 | Normal | 493.5 | 496.9 | 480.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4609 | 1 | 42.1 | 122579.6 | 21369 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:37 | Normal | 501.5 | 502.6 | 491.1 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 4739 | 1 | 41.7 | 122580 | 21369 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:42 | Normal | 496.4 | 501.8 | 488.2 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 134.2 | 134 | 134.3 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 5106 | 1 | 41.4 | 122580.4 | 21369 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:47 | Normal | 501.2 | 509.6 | 495.1 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 5124 | 1 | 41 | 122580.8 | 21369 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:52 | Normal | 522.2 | 512.4 | 500.6 | 5.9 | 3 | 2.8 | 134.3 | 134 | 134.4 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60 | 60 | 5720 | 1 | 40.9 | 122581.3 | 21369 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 12:57 | Normal | 503.4 | 511.8 | 497.5 | 6.3 | 3 | 3 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5794 | 1 | 40.7 | 122581.7 | 21369 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:02 | Normal | 510.1 | 501.1 | 505.3 | 6.6 | 3.2 | 2.9 | 135 | 134.7 | 135 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6047 | 1 | 40.9 | 122582.2 | 21370 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:07 | Normal | 502.1 | 493 | 458.5 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6745 | 1 | 41 | 122582.8 | 21370 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:12 | Normal | 500.9 | 486.5 | 453.8 | 6.8 | 3.4 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6294 | 1 | 41.5 | 122583.4 | 21370 | 2.8 | 4 | 3 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:17 | Normal | 497.8 | 496.3 | 490.1 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 134.1 | 134 | 134.1 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 5991 | 1 | 41.8 | 122583.9 | 21370 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:22 | Normal | 492.4 | 492.9 | 505.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 2628 | 1 | 41.4 | 122584.2 | 21370 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:27 | Normal | 506.4 | 487.5 | 550.2 | 13.3 | 6.3 | 2.9 | 135 | 135 | 135.1 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 59.83 | 59.85 | 10590 | 1 | 40.6 | 122584.6 | 21370 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:32 | Normal | 497.5 | 494.3 | 528.4 | 6.5 | 3.1 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 134 | 14 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 5609 | 1 | 40.6 | 122585.2 | 21370 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:37 | Normal | 495.2 | 498.4 | 511.6 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4241 | 1 | 40.7 | 122585.6 | 21370 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:42 | Normal | 496.5 | 497.4 | 504.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 131.6 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 59.94 | 60 | 3260 | 1 | 40.5 | 122585.9 | 21370 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:47 | Normal | 494.8 | 497.3 | 507.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132 | 131.5 | 132.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 60 | 59.93 | 2908 | 1 | 40.1 | 122586.1 | 21370 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:52 | Normal | 500.5 | 507.5 | 508.7 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.6 | 132.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 3119 | 1 | 39.6 | 122586.4 | 21370 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 13:57 | Normal | 498.1 | 502.1 | 503.3 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 131.9 | 131.6 | 132 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3227 | 1 | 39 | 122586.7 | 21370 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:02 | Normal | 506.1 | 504.2 | 510.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60.06 | 60 | 3360 | 1 | 38.6 | 122586.9 | 21371 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:07 | Normal | 506.4 | 504 | 506.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 3044 | 1 | 38.4 | 122587.2 | 21371 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:12 | Normal | 503.8 | 507.8 | 506.8 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 131.6 | 132.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3066 | 1 | 38 | 122587.4 | 21371 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:17 | Normal | 507.5 | 514.7 | 519.5 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3801 | 1 | 37.7 | 122587.7 | 21371 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:22 | Normal | 505.1 | 512.3 | 517.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 3276 | 1 | 37.4 | 122588 | 21371 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:27 | Normal | 506.7 | 517.8 | 515.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60 | 3399 | 1 | 37.2 | 122588.3 | 21371 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:32 | Normal | 505.2 | 516.6 | 532.4 | 4.3 | 2 | 1.8 | 132.1 | 131.9 | 132.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 3618 | 1 | 37 | 122588.6 | 21371 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:37 | Normal | 501.1 | 500.2 | 520 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.5 | 132.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.09 | 60 | 60.09 | 2880 | 1 | 36.7 | 122588.9 | 21371 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:42 | Normal | 498.9 | 502.6 | 512.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2610 | 1 | 36.5 | 122589.1 | 21371 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:47 | Normal | 503.5 | 506.2 | 518.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 7 | 7.1 | 7 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2726 | 1 | 36.3 | 122589.3 | 21371 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:52 | Normal | 500.8 | 507.7 | 510.4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2534 | 1 | 36.1 | 122589.5 | 21371 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 14:57 | Normal | 500.4 | 510.6 | 512.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 2500 | 1 | 36.1 | 122589.8 | 21371 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:02 | Normal | 507.8 | 503 | 507.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2329 | 1 | 36 | 122590 | 21372 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:07 | Normal | 504.3 | 501.4 | 506.1 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 2223 | 1 | 35.8 | 122590.1 | 21372 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:12 | Normal | 503.4 | 504.3 | 511.2 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 131.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 2503 | 1 | 35.6 | 122590.3 | 21372 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:17 | Normal | 507.3 | 509.1 | 505.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.8 | 131.3 | 132 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2369 | 1 | 35.5 | 122590.5 | 21372 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:22 | Normal | 496.3 | 502.3 | 508.7 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 2088 | 1 | 35.5 | 122590.7 | 21372 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:27 | Normal | 501.7 | 503.7 | 508.4 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 1995 | 1 | 35.4 | 122590.9 | 21372 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:32 | Normal | 502.3 | 501 | 512.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.2 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.94 | 60 | 1983 | 1 | 35.3 | 122591.1 | 21372 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:37 | Normal | 505 | 490.9 | 517.5 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 2039 | 1 | 35.3 | 122591.3 | 21372 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:42 | Normal | 500.9 | 502.8 | 525.1 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 131.6 | 131.5 | 132 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.09 | 60.05 | 60.01 | 2564 | 1 | 35.3 | 122591.5 | 21372 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:47 | Normal | 503.3 | 487.1 | 497.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 131.4 | 131 | 132 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1949 | 1 | 35.5 | 122591.6 | 21372 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:52 | Normal | 502.1 | 495.3 | 500 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1709 | 1 | 35.3 | 122591.8 | 21372 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 15:57 | Normal | 501.8 | 496 | 514.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.3 | 130.8 | 131.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1451 | 1 | 36.3 | 122591.9 | 21372 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:02 | Normal | 496.2 | 477.3 | 508.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 131.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 1387 | 1 | 38 | 122592 | 21373 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:07 | Normal | 492.6 | 464.4 | 503.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.5 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1252 | 1 | 38.6 | 122592.2 | 21373 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:12 | Normal | 486.3 | 464.3 | 487.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.2 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1008 | 1 | 40 | 122592.3 | 21373 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:17 | Normal | 488.1 | 462.3 | 484.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 129.9 | 131 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 875 | 1 | 40.8 | 122592.3 | 21373 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:22 | Normal | 483.6 | 395.4 | 421.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 129.7 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 491 | 1 | 41.2 | 122592.4 | 21373 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:27 | Normal | 472.9 | 383.5 | 405.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.8 | 131 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 349 | 1 | 41.4 | 122592.4 | 21373 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:32 | Normal | 487.4 | 339.3 | 442.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.99 | 60 | 388 | 1 | 41.4 | 122592.4 | 21373 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:37 | Normal | 469.2 | 202 | 444.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 131.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 310 | 1 | 41.4 | 122592.5 | 21373 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:42 | Normal | 436.4 | 200 | 394.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 129.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 86 | 1 | 41.3 | 122592.5 | 21373 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:47 | Normal | 354.3 | 304.1 | 311 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 122592.5 | 21373 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:52 | Normal | 316.9 | 241.6 | 312.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8 | 1 | 40.6 | 122592.5 | 21373 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 16:57 | Normal | 451.8 | 513.6 | 403.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.02 | 1 | 1 | 40 | 122592.5 | 21373 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 17:02 | Normal | 393.5 | 262.5 | 371 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 32 | 1 | 39.3 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 17:07 | Normal | 365.8 | 408.6 | 396 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 38.9 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 17:12 | Normal | 450 | 425.1 | 408.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 38.4 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-22 17:17 | Normal | 458.3 | 405.4 | 444.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 38 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0