## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-23 06:15 | Wait | 463.2 | 463.1 | 463.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 12.9 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:16 | Wait | 141.8 | 187.5 | 181 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.6 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:17 | Wait | 453.9 | 453.8 | 453.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 11.5 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:17 | Wait | 460 | 459.9 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 11.7 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:17 | Wait | 468.2 | 468 | 468.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 12.1 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:17 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 12.3 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:20 | Normal | 431.1 | 375.8 | 309.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12 | 1 | 15.8 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-23 06:23 | Normal | 421.9 | 377.2 | 302.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 16.8 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:23 | Normal | 410.7 | 363.8 | 317.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 17.3 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-23 06:28 | Normal | 417.7 | 352.3 | 276.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 19.3 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:33 | Normal | 460 | 417.9 | 313.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 19 | 1 | 20.4 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:38 | Normal | 466.8 | 423.8 | 292.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 46 | 1 | 21.2 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:43 | Normal | 461.5 | 438.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 89 | 1 | 21.9 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:48 | Normal | 464.7 | 431.8 | 200.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 39 | 1 | 22.5 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:53 | Normal | 466.6 | 438.9 | 198.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 23 | 122592.5 | 21374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 06:58 | Normal | 500.7 | 499 | 443.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 308 | 1 | 23.6 | 122592.5 | 21375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:03 | Normal | 484.7 | 467.8 | 458.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 359 | 1 | 24 | 122592.6 | 21375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:08 | Normal | 489.1 | 444.6 | 461.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 335 | 1 | 24.4 | 122592.6 | 21375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:13 | Normal | 506 | 460.3 | 478.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 436 | 1 | 24.8 | 122592.6 | 21375 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:18 | Normal | 498.5 | 443.9 | 479.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 540 | 1 | 25.2 | 122592.7 | 21375 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:23 | Normal | 505 | 467.3 | 474.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 669 | 1 | 25.6 | 122592.7 | 21375 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:28 | Normal | 518.1 | 492.8 | 511.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.7 | 133 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1077 | 1 | 26 | 122592.8 | 21375 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:33 | Normal | 504.3 | 508.1 | 487.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.7 | 133.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 989 | 1 | 26.4 | 122592.9 | 21375 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:38 | Normal | 513.4 | 493 | 520.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.5 | 133.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 1090 | 1 | 26.8 | 122593 | 21375 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:43 | Normal | 523.5 | 512.6 | 513.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.7 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 1311 | 1 | 27.2 | 122593.1 | 21375 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:48 | Normal | 513.1 | 509 | 526.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 132.6 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1339 | 1 | 24.2 | 122593.2 | 21375 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:53 | Normal | 507.3 | 510.8 | 513.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 2.8 | 3 | 3 | 60 | 59.96 | 59.96 | 1083 | 1 | 26.2 | 122593.3 | 21375 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 07:58 | Normal | 509.4 | 494.8 | 522.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1026 | 1 | 27.4 | 122593.4 | 21376 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:03 | Normal | 508.3 | 513.8 | 523.6 | 1.9 | 1 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1480 | 1 | 23.1 | 122593.5 | 21376 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:08 | Normal | 513.3 | 521.5 | 514.5 | 1.9 | 1 | 1 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 60.02 | 60 | 1534 | 1 | 24.8 | 122593.6 | 21376 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:13 | Normal | 509.3 | 513.3 | 518.3 | 2 | 1 | 1 | 132.5 | 132.6 | 133 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 1561 | 1 | 22.5 | 122593.7 | 21376 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:18 | Normal | 515.1 | 487 | 471 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 933 | 1 | 25 | 122593.8 | 21376 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:23 | Normal | 532.3 | 525 | 525.1 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 132.9 | 133 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 2353 | 1 | 23.9 | 122594 | 21376 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:28 | Normal | 524 | 518.8 | 532.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2302 | 1 | 23.3 | 122594.2 | 21376 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:33 | Normal | 511.8 | 532.5 | 526.8 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 133 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.92 | 59.94 | 60 | 2486 | 1 | 23.4 | 122594.4 | 21376 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:38 | Normal | 511 | 511.8 | 524.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 59.99 | 60.08 | 2235 | 1 | 23.8 | 122594.6 | 21376 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:43 | Normal | 515.2 | 513 | 517.8 | 2 | 1 | 1.1 | 133 | 133 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1681 | 1 | 24 | 122594.7 | 21376 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:48 | Normal | 517.1 | 520.8 | 532.9 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 2385 | 1 | 24.3 | 122594.9 | 21376 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:53 | Normal | 505.7 | 514 | 519.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1844 | 1 | 24.5 | 122595.1 | 21376 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 08:58 | Normal | 519.1 | 523.9 | 529.8 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 2134 | 1 | 24.9 | 122595.2 | 21377 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:03 | Normal | 520.2 | 523.5 | 508.6 | 3.9 | 2 | 1.9 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.07 | 60 | 59.99 | 3511 | 1 | 25.3 | 122595.5 | 21377 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:08 | Normal | 516.8 | 521.7 | 505.5 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.8 | 133.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3981 | 1 | 25.8 | 122595.8 | 21377 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:13 | Normal | 520.3 | 517.9 | 517.1 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 133.4 | 133.7 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 3357 | 1 | 26.2 | 122596.1 | 21377 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:18 | Normal | 520.1 | 526 | 527.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4303 | 1 | 26.5 | 122596.4 | 21377 | 1.8 | 3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:23 | Normal | 511.8 | 510.6 | 518.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 2866 | 1 | 27 | 122596.7 | 21377 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:28 | Normal | 513.8 | 526.8 | 526.8 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 133.9 | 134.4 | 134.3 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.94 | 59.98 | 60 | 4920 | 1 | 27.8 | 122597.1 | 21377 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:33 | Normal | 526.1 | 519.8 | 533 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5830 | 1 | 28.7 | 122597.4 | 21377 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:38 | Normal | 511.1 | 510.7 | 514.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.91 | 60 | 59.96 | 3294 | 1 | 29.2 | 122597.8 | 21377 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:43 | Normal | 487.7 | 526.1 | 492.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4370 | 1 | 29.4 | 122598.2 | 21377 | 1.9 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:48 | Normal | 510.5 | 521.3 | 524.6 | 5 | 2.5 | 2.3 | 133.9 | 134 | 134.1 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 4589 | 1 | 30 | 122598.5 | 21377 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:53 | Normal | 506.6 | 505.2 | 529.3 | 4.4 | 2.1 | 2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3825 | 1 | 30.3 | 122598.9 | 21377 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 09:58 | Normal | 509.1 | 503.8 | 520.3 | 7.4 | 3.7 | 3 | 134.6 | 135.2 | 134.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6698 | 1 | 30.9 | 122599.3 | 21378 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:03 | Normal | 504.8 | 507.2 | 510 | 7.3 | 3.7 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 6807 | 1 | 33.3 | 122600.2 | 21378 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:08 | Normal | 484.3 | 484.7 | 502.5 | 9.6 | 5.1 | 4.3 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8598 | 1 | 35.4 | 122600.9 | 21378 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:13 | Normal | 487.3 | 481.6 | 510.8 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 3734 | 1 | 35.9 | 122601.3 | 21378 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:18 | Normal | 497.5 | 522.6 | 505.9 | 13.6 | 6.1 | 5.6 | 136.4 | 136 | 136.3 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 12183 | 1 | 36.8 | 122602 | 21378 | 6.3 | 7.5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:23 | Normal | 492 | 491.3 | 515.4 | 11.1 | 5.7 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.95 | 59.95 | 9970 | 1 | 38.8 | 122603 | 21378 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:28 | Normal | 485.2 | 472 | 480.7 | 8.3 | 4.2 | 3.7 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.95 | 59.99 | 60 | 7314 | 1 | 39.4 | 122603.5 | 21378 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:33 | Normal | 480 | 488.5 | 507.4 | 6.3 | 3 | 2.6 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5367 | 1 | 40.1 | 122604.2 | 21378 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:38 | Normal | 493.5 | 498.3 | 507 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 136.2 | 136 | 136.2 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 14123 | 1 | 40.3 | 122604.7 | 21378 | 7.1 | 8.5 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:43 | Normal | 475.6 | 486.6 | 463.5 | 16.6 | 7.9 | 7.5 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14675 | 1 | 41 | 122605.6 | 21378 | 7.7 | 9.1 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:48 | Normal | 486.4 | 489.3 | 477.9 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134 | 134.2 | 134.2 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4272 | 1 | 41 | 122606 | 21378 | 1.9 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:53 | Normal | 485.1 | 496.5 | 506.7 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 133.8 | 134 | 134 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 4030 | 1 | 40.4 | 122606.4 | 21378 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 10:58 | Normal | 472 | 491.3 | 507.5 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.08 | 60.1 | 60.05 | 3801 | 1 | 40.2 | 122606.8 | 21379 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:03 | Normal | 490 | 486.3 | 503.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.2 | 134.2 | 133.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3787 | 1 | 40.2 | 122607.3 | 21379 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:08 | Normal | 483.6 | 506.8 | 494.2 | 6.4 | 3 | 2.8 | 135.1 | 135.1 | 135 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 5540 | 1 | 40.5 | 122607.9 | 21379 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:13 | Normal | 492.8 | 497 | 479.8 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6487 | 1 | 40.8 | 122608.5 | 21379 | 3 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:18 | Normal | 501.3 | 485 | 487.8 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 4939 | 1 | 40.9 | 122609 | 21379 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:23 | Normal | 492.1 | 498 | 489.8 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 134.4 | 134.7 | 134.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6785 | 1 | 41.1 | 122609.5 | 21379 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:28 | Normal | 497.5 | 492.3 | 489.6 | 6.2 | 3 | 2.8 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5513 | 1 | 41.5 | 122610 | 21379 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:33 | Normal | 491.9 | 491.6 | 472 | 14.5 | 7 | 6.7 | 137 | 137.1 | 136.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 59.93 | 60 | 13116 | 1 | 42.5 | 122611 | 21379 | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:38 | Normal | 489.4 | 496.7 | 475.8 | 15.1 | 7.2 | 7 | 137.3 | 137.5 | 137.1 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 13673 | 1 | 42.9 | 122611.8 | 21379 | 7 | 8.3 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:43 | Normal | 487.5 | 486 | 480.8 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5526 | 1 | 43 | 122612.5 | 21379 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:48 | Normal | 491.4 | 485.3 | 487.5 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 135 | 135.1 | 135 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6179 | 1 | 42.7 | 122613 | 21379 | 2.8 | 4.1 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:53 | Normal | 498.3 | 489.9 | 478.1 | 7.8 | 3.9 | 4.2 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60 | 60 | 7877 | 1 | 42.8 | 122613.7 | 21379 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 11:58 | Normal | 493.1 | 501.5 | 487.8 | 11.8 | 4.8 | 5.8 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 25.6 | 25.9 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12132 | 1 | 42.3 | 122614.3 | 21380 | 5.3 | 6.6 | 4.5 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:03 | Normal | 483.5 | 495.1 | 493.7 | 15.1 | 7.1 | 6.4 | 136.9 | 136.8 | 136.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 13380 | 1 | 42.7 | 122615.2 | 21380 | 7 | 8.3 | 6.7 | 0.3 | 6.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:08 | Normal | 476.7 | 462.1 | 431 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7408 | 1 | 43.1 | 122616.1 | 21380 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:13 | Normal | 478.8 | 482.9 | 474.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4724 | 1 | 42.7 | 122616.7 | 21380 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:18 | Normal | 476.7 | 485 | 478.7 | 6.3 | 3 | 3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5484 | 1 | 41.9 | 122617.1 | 21380 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:23 | Normal | 470.9 | 456.4 | 498.1 | 7.2 | 3.5 | 3 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 6024 | 1 | 41.7 | 122617.6 | 21380 | 3 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:28 | Normal | 479.1 | 480 | 471.7 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 4479 | 1 | 42.2 | 122618.3 | 21380 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:33 | Normal | 479.1 | 487.7 | 481.1 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.9 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2572 | 1 | 42 | 122618.6 | 21380 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:38 | Normal | 472.9 | 477.1 | 458.1 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.9 | 133.6 | 134 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 3283 | 1 | 42.2 | 122619.2 | 21380 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:43 | Normal | 505 | 490.6 | 455.9 | 13 | 6 | 6.5 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.95 | 59.92 | 59.88 | 12197 | 1 | 41.8 | 122619.6 | 21380 | 6 | 7.1 | 5.6 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:48 | Normal | 470.6 | 490 | 473.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133 | 133 | 133.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.04 | 59.98 | 60 | 2570 | 1 | 41.7 | 122620.1 | 21380 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:53 | Normal | 497.6 | 488 | 451.7 | 13.5 | 6.3 | 6.6 | 136.5 | 136.5 | 136.3 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 60.02 | 60.06 | 12220 | 1 | 41.6 | 122620.6 | 21380 | 6.1 | 7.5 | 6 | 0.3 | 6.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 12:58 | Normal | 483.8 | 467 | 446.1 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10050 | 1 | 42.4 | 122621.5 | 21381 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:03 | Normal | 486.3 | 464.8 | 455 | 5.8 | 3.1 | 2.9 | 134.8 | 134.6 | 134.4 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60 | 59.99 | 5439 | 1 | 42.5 | 122622.1 | 21381 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:08 | Normal | 487 | 486.6 | 428.5 | 12.3 | 5.6 | 6.1 | 135.2 | 135.7 | 135.5 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10759 | 1 | 42.5 | 122622.8 | 21381 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:13 | Normal | 485.2 | 482 | 465.6 | 12 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 135.3 | 134.9 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10473 | 1 | 42.5 | 122623.4 | 21381 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:18 | Normal | 489.8 | 474.5 | 425.4 | 10.9 | 5.1 | 5.5 | 135.3 | 135.1 | 135.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9603 | 1 | 42 | 122623.9 | 21381 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:23 | Normal | 482.8 | 478.3 | 414.8 | 9.8 | 4.3 | 5 | 134.9 | 135 | 134.8 | 20.6 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8364 | 1 | 42.1 | 122624.6 | 21381 | 4.3 | 5.5 | 4 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:28 | Normal | 479.4 | 488 | 414.4 | 9.6 | 4.2 | 4.9 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 8188 | 1 | 42.4 | 122625.3 | 21381 | 4.2 | 5.4 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:33 | Normal | 479.6 | 466.1 | 409.1 | 9.6 | 4.5 | 5 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 8246 | 1 | 42.4 | 122626 | 21381 | 4.2 | 5.4 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:38 | Normal | 493.1 | 472.3 | 418.1 | 1.7 | 1 | 1 | 133 | 132.9 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 1373 | 1 | 42.1 | 122626.6 | 21381 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:43 | Normal | 485.7 | 479.8 | 422.9 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 8196 | 1 | 42.3 | 122627.2 | 21381 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:48 | Normal | 485.3 | 475.7 | 414.8 | 8.9 | 4.3 | 4.8 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7876 | 1 | 42.5 | 122627.9 | 21381 | 3.9 | 5 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:53 | Normal | 481 | 473.1 | 411.5 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 7439 | 1 | 42.4 | 122628.5 | 21381 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 13:58 | Normal | 482.2 | 476.6 | 421.7 | 9 | 4.3 | 4.7 | 134 | 133.8 | 133.9 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 7926 | 1 | 42.4 | 122629.1 | 21382 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:03 | Normal | 480.8 | 480.5 | 421.4 | 9.6 | 4.5 | 4.8 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8361 | 1 | 42.6 | 122629.8 | 21382 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:08 | Normal | 481.8 | 465.9 | 396.8 | 10.1 | 4.9 | 5.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8793 | 1 | 42.7 | 122630.5 | 21382 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:13 | Normal | 469.1 | 463.3 | 399.6 | 7.6 | 3.7 | 4 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6589 | 1 | 42.7 | 122631.2 | 21382 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:18 | Normal | 472 | 484.2 | 464.8 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.7 | 131.2 | 132 | 9.8 | 10 | 9.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3855 | 1 | 42.5 | 122631.6 | 21382 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:23 | Normal | 478.1 | 484.1 | 461.8 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 131.8 | 131.6 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2975 | 1 | 42.2 | 122631.8 | 21382 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:28 | Normal | 479.8 | 485.7 | 492.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2673 | 1 | 41.7 | 122632.1 | 21382 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:33 | Normal | 487 | 484.8 | 490.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 131 | 131.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.92 | 59.93 | 59.89 | 2316 | 1 | 41.4 | 122632.3 | 21382 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:38 | Normal | 487.3 | 512.9 | 500 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131 | 131.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 2595 | 1 | 41.1 | 122632.5 | 21382 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:43 | Normal | 494.3 | 512.8 | 513 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.4 | 132.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 59.89 | 59.96 | 2801 | 1 | 40.8 | 122632.7 | 21382 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:48 | Normal | 502 | 498.8 | 512.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2954 | 1 | 40.7 | 122633 | 21382 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:53 | Normal | 490.3 | 504.9 | 513 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 131 | 131.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2519 | 1 | 40.6 | 122633.2 | 21382 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 14:58 | Normal | 495 | 498.9 | 504.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.6 | 130.7 | 131.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2361 | 1 | 40.4 | 122633.4 | 21383 | 0.8 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:03 | Normal | 493.3 | 499.1 | 498 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.4 | 131.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 2015 | 1 | 40 | 122633.6 | 21383 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:08 | Normal | 483.1 | 480.5 | 493 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.4 | 130.1 | 131 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1439 | 1 | 39.9 | 122633.7 | 21383 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:13 | Normal | 491.2 | 487.9 | 502.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.6 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1734 | 1 | 39.4 | 122633.8 | 21383 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:18 | Normal | 504.8 | 481.1 | 534 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 131.3 | 130.9 | 131.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.09 | 60.11 | 2720 | 1 | 38.8 | 122634 | 21383 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:23 | Normal | 502.3 | 509.2 | 524.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.7 | 131.4 | 6 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 2300 | 1 | 38.6 | 122634.2 | 21383 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:28 | Normal | 500 | 494.6 | 503.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.3 | 132 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2229 | 1 | 38.4 | 122634.4 | 21383 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:33 | Normal | 505.4 | 492.8 | 521.5 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.2 | 132 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 60 | 59.93 | 2121 | 1 | 38.1 | 122634.6 | 21383 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:38 | Normal | 502.8 | 490.4 | 521.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.4 | 132.3 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 59.95 | 60 | 2316 | 1 | 37.9 | 122634.8 | 21383 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:43 | Normal | 503.5 | 493.6 | 523 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.8 | 131.6 | 132.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.88 | 59.96 | 59.96 | 2198 | 1 | 37.6 | 122635 | 21383 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:48 | Normal | 488.7 | 482.1 | 502.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1456 | 1 | 37.5 | 122635.2 | 21383 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:53 | Normal | 507.3 | 501.8 | 511.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.4 | 132.1 | 4 | 4.1 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1541 | 1 | 40 | 122635.3 | 21383 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 15:58 | Normal | 493.9 | 491.1 | 509.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 131.4 | 131 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1409 | 1 | 38.1 | 122635.4 | 21384 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:03 | Normal | 489 | 475.6 | 508.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.6 | 3 | 3 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1115 | 1 | 40.5 | 122635.5 | 21384 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:08 | Normal | 494 | 471.7 | 516.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131.2 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1244 | 1 | 41.8 | 122635.6 | 21384 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:13 | Normal | 491.8 | 472.3 | 501.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1096 | 1 | 42.5 | 122635.7 | 21384 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:18 | Normal | 497.8 | 461 | 501 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.2 | 131 | 131.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 980 | 1 | 42.8 | 122635.8 | 21384 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:23 | Normal | 493.3 | 454.7 | 458.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.5 | 131.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 841 | 1 | 42.9 | 122635.9 | 21384 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:28 | Normal | 488.8 | 413.5 | 419.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.7 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 742 | 1 | 42.8 | 122636 | 21384 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:33 | Normal | 491.8 | 420 | 422.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.4 | 131.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 554 | 1 | 42.7 | 122636 | 21384 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:38 | Normal | 489.8 | 404.9 | 368.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.6 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 441 | 1 | 42.5 | 122636.1 | 21384 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:43 | Normal | 486.8 | 230.6 | 387.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 131.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 308 | 1 | 42.2 | 122636.1 | 21384 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:48 | Normal | 468 | 198.8 | 401.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 216 | 1 | 42 | 122636.1 | 21384 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:53 | Normal | 468.3 | 200.1 | 341.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 136 | 1 | 41.8 | 122636.1 | 21384 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 16:58 | Normal | 465.1 | 198.5 | 462 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 63 | 1 | 41.5 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:03 | Normal | 448 | 416.2 | 420.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 41.3 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:08 | Normal | 399.5 | 292 | 342.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 40.9 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:13 | Normal | 307.5 | 265 | 301 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.4 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 40.6 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:18 | Normal | 310 | 272.5 | 349.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:23 | Normal | 458.4 | 386.1 | 433.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.1 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:28 | Normal | 413 | 346 | 371.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 39.8 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:33 | Normal | 394 | 363.2 | 394 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-23 17:38 | Normal | 286.8 | 295.3 | 303.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.4 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0