## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-24 06:06 | Normal | 336.6 | 348.7 | 348.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 0 | 1 | 12.4 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-24 06:07 | Normal | 341.6 | 341.7 | 332.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 12.6 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-24 06:10 | Normal | 444.6 | 479.5 | 427 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 14.4 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-24 06:14 | Normal | 481.6 | 485.3 | 426.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 17.2 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:19 | Normal | 474.5 | 443.2 | 345.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 19.2 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:24 | Normal | 461.5 | 495.8 | 411.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 88 | 1 | 20.3 | 122636.1 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:29 | Normal | 487.6 | 448.1 | 434.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 141 | 1 | 21.2 | 122636.2 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:34 | Normal | 504.5 | 515.5 | 420.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 133 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 171 | 1 | 22 | 122636.2 | 21385 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:39 | Normal | 493 | 380 | 437.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 219 | 1 | 22.5 | 122636.2 | 21386 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:44 | Normal | 496.6 | 373.2 | 462 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 258 | 1 | 23.1 | 122636.2 | 21386 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:49 | Normal | 513 | 374.1 | 487.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.1 | 60.15 | 299 | 1 | 23.5 | 122636.2 | 21386 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:54 | Normal | 504.3 | 334.2 | 464.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 323 | 1 | 24 | 122636.2 | 21386 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 06:59 | Normal | 506.2 | 386.6 | 411.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 355 | 1 | 24.4 | 122636.3 | 21386 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:04 | Normal | 524 | 322.2 | 491 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 579 | 1 | 24.8 | 122636.3 | 21386 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:09 | Normal | 531.4 | 371.1 | 500.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 715 | 1 | 25.2 | 122636.4 | 21386 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:14 | Normal | 528.1 | 547.4 | 496.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 761 | 1 | 25.8 | 122636.4 | 21386 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:19 | Normal | 521.6 | 564.6 | 509.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 826 | 1 | 26.8 | 122636.5 | 21386 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:24 | Normal | 538.5 | 566.2 | 511.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 895 | 1 | 28.3 | 122636.6 | 21386 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:29 | Normal | 536.6 | 560 | 515.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.06 | 59.99 | 972 | 1 | 29.8 | 122636.6 | 21386 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:34 | Normal | 549.8 | 563.9 | 518.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 1049 | 1 | 31.2 | 122636.7 | 21386 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:39 | Normal | 534.7 | 561.7 | 514.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 133.8 | 134 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.95 | 60.11 | 59.99 | 1123 | 1 | 32.5 | 122636.8 | 21387 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:44 | Normal | 548 | 488.6 | 505.8 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1477 | 1 | 33.6 | 122636.9 | 21387 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:49 | Normal | 559.8 | 537.1 | 503.7 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 1656 | 1 | 29.4 | 122637.1 | 21387 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:54 | Normal | 559.7 | 531.8 | 523.6 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 2058 | 1 | 30.1 | 122637.2 | 21387 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 07:59 | Normal | 513.6 | 531.3 | 512.1 | 3 | 2.6 | 0.6 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.9 | 59.9 | 60.01 | 2702 | 1 | 31.2 | 122637.4 | 21387 | 0 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:04 | Normal | 532.5 | 523.8 | 522 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.91 | 59.96 | 60.01 | 3061 | 1 | 32.1 | 122637.7 | 21387 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:09 | Normal | 524.3 | 529 | 529.3 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.91 | 59.92 | 59.87 | 3208 | 1 | 33 | 122637.9 | 21387 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:14 | Normal | 526.3 | 521 | 544.9 | 3.7 | 3 | 0.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 3361 | 1 | 33.8 | 122638.2 | 21387 | 0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:19 | Normal | 515.4 | 522.5 | 550.5 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4149 | 1 | 34.5 | 122638.5 | 21387 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:24 | Normal | 509.4 | 521.3 | 564.6 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 134.9 | 135 | 135.1 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 4355 | 1 | 35.4 | 122638.9 | 21387 | 1.5 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:29 | Normal | 525 | 524.9 | 521.9 | 5.6 | 3.3 | 1 | 134.9 | 135 | 135 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.01 | 60.11 | 59.99 | 4740 | 1 | 36.3 | 122639.2 | 21387 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:34 | Normal | 523.1 | 512.8 | 505.5 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5286 | 1 | 37 | 122639.6 | 21387 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:39 | Normal | 522.5 | 515.8 | 530.6 | 6 | 3.6 | 2.3 | 135.1 | 135 | 135.1 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 5726 | 1 | 38.1 | 122640.1 | 21388 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:44 | Normal | 512.8 | 515.3 | 522.5 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 14.8 | 15 | 15 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6052 | 1 | 38.9 | 122640.6 | 21388 | 1.9 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:49 | Normal | 515.6 | 511.4 | 513.9 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6261 | 1 | 39.8 | 122641.1 | 21388 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:54 | Normal | 514.5 | 506.7 | 522.2 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.6 | 135.6 | 135.4 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 6440 | 1 | 40.5 | 122641.6 | 21388 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 08:59 | Normal | 513.6 | 509 | 513.2 | 6.8 | 4 | 3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 6630 | 1 | 41.3 | 122642.2 | 21388 | 2.1 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:04 | Normal | 515.5 | 514.4 | 512.8 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 6794 | 1 | 42.3 | 122642.7 | 21388 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:09 | Normal | 512.5 | 503.7 | 508 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60 | 59.99 | 59.93 | 7293 | 1 | 42.9 | 122643.3 | 21388 | 2.4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:14 | Normal | 498.5 | 501.2 | 518.6 | 6.1 | 3.2 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 5562 | 1 | 43.1 | 122643.9 | 21388 | 2.3 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:19 | Normal | 507 | 506.7 | 492.4 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5597 | 1 | 42.3 | 122644.4 | 21388 | 2.3 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:24 | Normal | 509.4 | 501.3 | 514.1 | 6.8 | 3.8 | 2.9 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 6378 | 1 | 42.1 | 122644.9 | 21388 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:29 | Normal | 504.1 | 463.6 | 495.9 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5306 | 1 | 42.4 | 122645.3 | 21388 | 2.1 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:34 | Normal | 478.9 | 512.5 | 507.6 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 8149 | 1 | 42.6 | 122645.9 | 21388 | 3.6 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:39 | Normal | 462.5 | 509.6 | 509.3 | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7919 | 1 | 43.6 | 122646.6 | 21389 | 3.9 | 5.4 | 4 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:44 | Normal | 468.5 | 493.8 | 503.8 | 10 | 5 | 4 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8666 | 1 | 44.2 | 122647.2 | 21389 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:49 | Normal | 466.1 | 485.5 | 496.7 | 10 | 5 | 4.1 | 136 | 136 | 135.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8623 | 1 | 45.4 | 122648 | 21389 | 4.2 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:54 | Normal | 490.8 | 490.9 | 496.1 | 9.8 | 5 | 4.1 | 136.1 | 136 | 136 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8727 | 1 | 45.8 | 122648.7 | 21389 | 4.1 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 09:59 | Normal | 466.6 | 484.3 | 502.8 | 11.2 | 5.3 | 4.4 | 136 | 136.5 | 136.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9498 | 1 | 45.7 | 122649.4 | 21389 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:04 | Normal | 501 | 496.4 | 496 | 9.6 | 4.8 | 4.1 | 135.6 | 135.9 | 135.5 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 8763 | 1 | 45.1 | 122650.2 | 21389 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:09 | Normal | 492.9 | 492.9 | 496.8 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4950 | 1 | 44.1 | 122650.9 | 21389 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:14 | Normal | 490.8 | 473.1 | 496.1 | 11.5 | 5.7 | 4.8 | 136.1 | 136.4 | 136.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10214 | 1 | 43.6 | 122651.6 | 21389 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:19 | Normal | 479.7 | 476.9 | 490.2 | 10.9 | 5.2 | 4.5 | 135.8 | 136 | 135.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 9404 | 1 | 43.9 | 122652.4 | 21389 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:24 | Normal | 487.8 | 477.1 | 500.1 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 59.96 | 60.01 | 10177 | 1 | 44.2 | 122653.2 | 21389 | 5.2 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:29 | Normal | 481.6 | 482.2 | 492.5 | 12 | 5.8 | 5 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 10524 | 1 | 44 | 122653.9 | 21389 | 5.4 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:34 | Normal | 479.1 | 480.3 | 488.5 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 136 | 136.1 | 135.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 10063 | 1 | 44.1 | 122654.8 | 21389 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:39 | Normal | 479.9 | 484.5 | 486.5 | 11.5 | 5.6 | 5 | 136 | 136.3 | 135.8 | 24.7 | 25 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10113 | 1 | 44 | 122655.6 | 21390 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:44 | Normal | 472.6 | 484.9 | 489.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136 | 136.1 | 135.8 | 24.7 | 25 | 25 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10110 | 1 | 43.8 | 122656.5 | 21390 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:49 | Normal | 473.9 | 484.3 | 489.6 | 11.8 | 5.6 | 5 | 135.7 | 136 | 135.4 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 10220 | 1 | 44 | 122657.3 | 21390 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:54 | Normal | 479.5 | 479.1 | 469.9 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 10203 | 1 | 44 | 122658.1 | 21390 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 10:59 | Normal | 474.3 | 482.5 | 468.2 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10527 | 1 | 43.7 | 122659 | 21390 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:04 | Normal | 473.2 | 469.6 | 463.5 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.2 | 136 | 135.9 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 10134 | 1 | 43.8 | 122659.8 | 21390 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:09 | Normal | 470.8 | 480.7 | 467.1 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 10100 | 1 | 43.9 | 122660.7 | 21390 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:14 | Normal | 469.7 | 466.3 | 463.8 | 11.8 | 5.6 | 5.2 | 135.9 | 136 | 135.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10093 | 1 | 43.7 | 122661.5 | 21390 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:19 | Normal | 469.8 | 480.5 | 461 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 136 | 135.9 | 135.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 10070 | 1 | 43.8 | 122662.4 | 21390 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:24 | Normal | 467.9 | 476 | 462.9 | 11.8 | 5.5 | 5.2 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 10047 | 1 | 43.9 | 122663.2 | 21390 | 5.3 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:29 | Normal | 472.3 | 463.2 | 457.8 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136 | 136.2 | 136.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10081 | 1 | 43.8 | 122664 | 21390 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:34 | Normal | 467.4 | 484.6 | 460.3 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 136.3 | 136 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 10084 | 1 | 44 | 122664.9 | 21390 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:39 | Normal | 471.6 | 461.5 | 466 | 11.7 | 5.7 | 5.3 | 136 | 136 | 135.9 | 24.7 | 25.2 | 25 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10138 | 1 | 44.1 | 122665.7 | 21391 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:44 | Normal | 474.8 | 482 | 462.7 | 11.6 | 5.6 | 5.4 | 136.2 | 136.2 | 136 | 24.9 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10211 | 1 | 43.8 | 122666.6 | 21391 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:49 | Normal | 467.5 | 486.5 | 461.8 | 12.1 | 5.6 | 5.4 | 136.2 | 135.9 | 136.1 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10331 | 1 | 43.8 | 122667.4 | 21391 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:54 | Normal | 465.1 | 494 | 448.5 | 12.7 | 5.7 | 5.9 | 136 | 135.9 | 135.9 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10816 | 1 | 44 | 122668.2 | 21391 | 5.8 | 7 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 11:59 | Normal | 463.1 | 473.2 | 467 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 2626 | 1 | 43.9 | 122668.9 | 21391 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:04 | Normal | 471.3 | 465.7 | 485.3 | 4.1 | 2 | 1.8 | 134 | 133.9 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3309 | 1 | 43 | 122669.1 | 21391 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:09 | Normal | 476.1 | 487.6 | 487.4 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 4310 | 1 | 42.7 | 122669.5 | 21391 | 2 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:14 | Normal | 480.6 | 470.6 | 446 | 12.8 | 6 | 6.1 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 11381 | 1 | 43.5 | 122670.3 | 21391 | 5.8 | 7.1 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:19 | Normal | 473.8 | 480.5 | 476.9 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5931 | 1 | 44.1 | 122671.2 | 21391 | 2.8 | 4.1 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:24 | Normal | 485.3 | 486.6 | 480.9 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 134 | 134.1 | 134.2 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5942 | 1 | 43.9 | 122671.8 | 21391 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:29 | Normal | 485.2 | 489.1 | 477.7 | 6.1 | 3 | 2.9 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5452 | 1 | 43.4 | 122672.2 | 21391 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:34 | Normal | 486.6 | 492.5 | 478.8 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4995 | 1 | 43.1 | 122672.7 | 21391 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:39 | Normal | 490.1 | 488.8 | 453.9 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5177 | 1 | 43.1 | 122673.1 | 21392 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:44 | Normal | 485.6 | 485.2 | 435.5 | 10.3 | 4.7 | 5.5 | 135.5 | 135 | 135.4 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10184 | 1 | 43.6 | 122673.8 | 21392 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:49 | Normal | 491.2 | 477.1 | 446.5 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60.04 | 60 | 60 | 9814 | 1 | 43.7 | 122674.4 | 21392 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:54 | Normal | 494.1 | 493.8 | 445.2 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 5185 | 1 | 43.6 | 122675.1 | 21392 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 12:59 | Normal | 481 | 494.3 | 442.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 4241 | 1 | 44 | 122675.7 | 21392 | 2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:04 | Normal | 482.8 | 482.9 | 502 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 4000 | 1 | 43.4 | 122676 | 21392 | 1.8 | 3 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:09 | Normal | 482.8 | 473.6 | 451.5 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.3 | 132.7 | 133.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 3884 | 1 | 42.9 | 122676.4 | 21392 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:14 | Normal | 490.7 | 503.6 | 475.2 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 59.98 | 59.91 | 4050 | 1 | 42.9 | 122676.9 | 21392 | 1.8 | 3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:19 | Normal | 490.6 | 487.5 | 527.9 | 8.8 | 4 | 2.2 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 17 | 17.3 | 17.3 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 7144 | 1 | 43.2 | 122677.4 | 21392 | 3.8 | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:24 | Normal | 479.6 | 498.4 | 500.1 | 4 | 1.7 | 1.7 | 133.6 | 132.8 | 133.5 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3162 | 1 | 42.8 | 122677.8 | 21392 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:29 | Normal | 501 | 497.1 | 404.1 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6851 | 1 | 42.6 | 122678.2 | 21392 | 3.1 | 4.4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:34 | Normal | 491.6 | 491.3 | 408.8 | 10.8 | 5.1 | 5.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9619 | 1 | 43.1 | 122679 | 21392 | 4.9 | 6.1 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:39 | Normal | 490.5 | 477.2 | 410.1 | 8.1 | 3.7 | 4.8 | 133.8 | 133.2 | 134 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7983 | 1 | 43.7 | 122679.8 | 21393 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:44 | Normal | 483.8 | 476.8 | 404.6 | 11.3 | 5.5 | 6 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9957 | 1 | 43.6 | 122680.5 | 21393 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:49 | Normal | 471.1 | 477.4 | 418.5 | 6.7 | 3.1 | 3.3 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 5412 | 1 | 43.5 | 122681.2 | 21393 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:54 | Normal | 486.5 | 468.8 | 417.3 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 5936 | 1 | 43.5 | 122681.6 | 21393 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 13:59 | Normal | 494.8 | 465.5 | 423.4 | 5.9 | 3 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 12.7 | 13 | 13 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5100 | 1 | 43.6 | 122682 | 21393 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:04 | Normal | 491.8 | 481.4 | 422.9 | 10.1 | 4.9 | 5 | 134 | 134 | 134.2 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60 | 8941 | 1 | 43.7 | 122682.6 | 21393 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:10 | Normal | 488.1 | 478.8 | 430.8 | 9.6 | 4.5 | 4.3 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 8250 | 1 | 44 | 122683.3 | 21393 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:14 | Normal | 493.6 | 475.3 | 531.1 | 9.7 | 4.7 | 1.6 | 132.9 | 133 | 133.2 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 59.97 | 60.08 | 7297 | 1 | 43.5 | 122683.7 | 21393 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:20 | Normal | 474.4 | 456.6 | 492 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 131.7 | 131.1 | 131.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2426 | 1 | 43.7 | 122684.3 | 21393 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:24 | Normal | 477 | 464.3 | 494.3 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 132 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 2094 | 1 | 43 | 122684.5 | 21393 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:29 | Normal | 503.1 | 487.2 | 502.8 | 4.6 | 2.2 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3943 | 1 | 42 | 122684.7 | 21393 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:34 | Normal | 489.5 | 476.3 | 505.1 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2743 | 1 | 41.8 | 122685 | 21393 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:40 | Normal | 494 | 481.5 | 507.2 | 4 | 1.9 | 1.6 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 3284 | 1 | 41.4 | 122685.3 | 21394 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:44 | Normal | 481.3 | 478.8 | 514.1 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60 | 60.09 | 2469 | 1 | 41.3 | 122685.6 | 21394 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:50 | Normal | 493 | 492.5 | 510.8 | 4.2 | 2 | 1.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3262 | 1 | 41.1 | 122685.8 | 21394 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 14:54 | Normal | 485.6 | 462.3 | 510.3 | 3 | 1.5 | 1.1 | 132 | 131.9 | 132.3 | 5.8 | 6 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2309 | 1 | 41.4 | 122686.3 | 21394 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:00 | Normal | 502.8 | 466.4 | 542.5 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 131.9 | 131.9 | 132.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 4098 | 1 | 41.6 | 122686.5 | 21394 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:05 | Normal | 501.6 | 463.7 | 506.8 | 5.1 | 2.4 | 0.8 | 131.9 | 131.9 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 3602 | 1 | 41.6 | 122686.8 | 21394 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:10 | Normal | 509 | 455.7 | 543.5 | 5 | 2.4 | 0.8 | 132.4 | 132.5 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 3553 | 1 | 41.8 | 122687.1 | 21394 | 2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:14 | Normal | 501.3 | 465.3 | 539.1 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 132 | 131.9 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.98 | 59.93 | 59.9 | 3229 | 1 | 41.8 | 122687.4 | 21394 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:20 | Normal | 499.3 | 453.6 | 516.6 | 4.3 | 2 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.92 | 59.96 | 59.87 | 2933 | 1 | 41.9 | 122687.7 | 21394 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:25 | Normal | 501.8 | 456 | 534.2 | 4.1 | 2 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 132 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.87 | 59.9 | 59.86 | 2881 | 1 | 41.8 | 122687.9 | 21394 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:30 | Normal | 504.3 | 459.5 | 523.6 | 3.8 | 1.7 | 0.6 | 131.9 | 132 | 132.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.92 | 59.92 | 59.82 | 2541 | 1 | 41.6 | 122688.1 | 21394 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:34 | Normal | 505.1 | 447 | 504.1 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 2286 | 1 | 41.3 | 122688.3 | 21394 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:40 | Normal | 507.8 | 444.6 | 422.9 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 132.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2210 | 1 | 40.9 | 122688.5 | 21395 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:44 | Normal | 509 | 442.8 | 468.9 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2140 | 1 | 40.5 | 122688.7 | 21395 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:50 | Normal | 507.5 | 442.3 | 453.8 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2216 | 1 | 40.1 | 122688.9 | 21395 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 15:54 | Normal | 508.3 | 422 | 467.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1890 | 1 | 39.9 | 122689.1 | 21395 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:00 | Normal | 500.7 | 422.7 | 428.9 | 2.3 | 1 | 0.6 | 132.3 | 132.4 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1435 | 1 | 40.3 | 122689.2 | 21395 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:04 | Normal | 503 | 419.5 | 341.7 | 2 | 0.8 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 1322 | 1 | 42.6 | 122689.3 | 21395 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:10 | Normal | 500.7 | 405.6 | 353.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1148 | 1 | 44 | 122689.4 | 21395 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:14 | Normal | 504 | 357.7 | 329.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 132.2 | 132 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 943 | 1 | 44.5 | 122689.5 | 21395 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:20 | Normal | 493 | 325.3 | 329.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 775 | 1 | 44.8 | 122689.6 | 21395 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:25 | Normal | 496.7 | 294.6 | 292.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 132.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 627 | 1 | 44.8 | 122689.6 | 21395 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:30 | Normal | 489.4 | 200 | 300.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.7 | 131.3 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 496 | 1 | 44.7 | 122689.7 | 21395 | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:35 | Normal | 499 | 200 | 324.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 420 | 1 | 44.6 | 122689.7 | 21395 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:40 | Normal | 479.9 | 200 | 329.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 361 | 1 | 44.5 | 122689.7 | 21396 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:45 | Normal | 476.1 | 201.1 | 324 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 273 | 1 | 44.3 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:50 | Normal | 463.9 | 200.3 | 332.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 226 | 1 | 44.2 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 16:55 | Normal | 464.1 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 145 | 1 | 44 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 17:00 | Normal | 461.2 | 199.2 | 202.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 94 | 1 | 44 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 17:05 | Normal | 443.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.4 | 130.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 55 | 1 | 43.8 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-24 17:10 | Normal | 428 | 210.9 | 199.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 23 | 1 | 43.6 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0