## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-25 06:07 | Normal | 329.5 | 322.5 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 14.4 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:07 | Normal | 344.6 | 313.5 | 371.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 14.6 | 122689.8 | 21396 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:11 | Normal | 423.5 | 372.1 | 394.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 17.8 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-25 06:16 | Normal | 398.5 | 338.2 | 338.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 19.8 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-25 06:21 | Normal | 485.6 | 491.4 | 488.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 74 | 1 | 21.1 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-25 06:24 | Normal | 466.5 | 491.5 | 475.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.2 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 96 | 1 | 21.5 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:25 | Normal | 473.5 | 488.8 | 470.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 107 | 1 | 21.8 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:26 | Normal | 460.5 | 472.5 | 480.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.4 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 118 | 1 | 21.9 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:27 | Normal | 476.7 | 468.7 | 485.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.4 | 135 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 127 | 1 | 22.1 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:28 | Normal | 486.1 | 451.5 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 134 | 1 | 22.3 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:29 | Normal | 491.8 | 416.4 | 450.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 136 | 1 | 22.5 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:30 | Normal | 484.7 | 416.9 | 473.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 148 | 1 | 22.6 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:31 | Normal | 477.6 | 402.5 | 481 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.4 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 158 | 1 | 22.8 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:32 | Normal | 487.8 | 406.8 | 492.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 164 | 1 | 22.9 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:33 | Normal | 501.9 | 453.8 | 497.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 174 | 1 | 23.1 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:34 | Normal | 500.8 | 518.6 | 473.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 171 | 1 | 23.3 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:36 | Normal | 485.6 | 500.3 | 461.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 200 | 1 | 23.4 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:37 | Normal | 504.4 | 440.6 | 443.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 199 | 1 | 23.5 | 122689.8 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:38 | Normal | 496 | 403.6 | 439.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 205 | 1 | 23.7 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:39 | Normal | 500.2 | 495.7 | 454.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 229 | 1 | 23.8 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:40 | Normal | 496.2 | 452.6 | 464.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 237 | 1 | 24 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:41 | Normal | 504.3 | 408.8 | 458.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 234 | 1 | 24.1 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:42 | Normal | 507.8 | 400.6 | 461.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 241 | 1 | 24.2 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:43 | Normal | 495.4 | 405.6 | 491.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 258 | 1 | 24.3 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:44 | Normal | 505.1 | 411.7 | 500.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 135.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 264 | 1 | 24.4 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:45 | Normal | 498.1 | 405.6 | 492.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 135.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 274 | 1 | 24.6 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:46 | Normal | 498.1 | 370.7 | 490.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 135.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 276 | 1 | 24.7 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:47 | Normal | 501.2 | 376.4 | 489.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 135 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 285 | 1 | 24.8 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:48 | Normal | 505.8 | 417.7 | 486.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 135.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 297 | 1 | 24.9 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:49 | Normal | 512.1 | 404.8 | 479.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 298 | 1 | 25 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:50 | Normal | 514.5 | 408.7 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 308 | 1 | 25.1 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:51 | Normal | 504 | 398.6 | 482.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 322 | 1 | 25.2 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:52 | Normal | 503.8 | 359.6 | 485.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 327 | 1 | 25.3 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:53 | Normal | 495 | 330.6 | 465.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 328 | 1 | 25.4 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:54 | Normal | 507.3 | 331.1 | 441.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.6 | 135.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 334 | 1 | 25.5 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:55 | Normal | 510.9 | 353.6 | 435.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 345 | 1 | 25.6 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:56 | Normal | 509 | 319.7 | 498.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 135.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 359 | 1 | 25.7 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:57 | Normal | 512.9 | 307.6 | 455.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.92 | 362 | 1 | 25.8 | 122689.9 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:58 | Normal | 508.9 | 298.7 | 462.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 372 | 1 | 25.9 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 06:59 | Normal | 506.8 | 278.6 | 466.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 135 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 381 | 1 | 26 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:00 | Normal | 497 | 346.7 | 464.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 135.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 419 | 1 | 26.1 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:01 | Normal | 494.1 | 293.3 | 503.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 135 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 452 | 1 | 26.2 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:02 | Normal | 505 | 305.9 | 501.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 528 | 1 | 26.3 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:03 | Normal | 517.8 | 293.6 | 471.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 571 | 1 | 26.4 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:04 | Normal | 516.3 | 303.8 | 485.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 135 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 614 | 1 | 26.5 | 122690 | 21397 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:05 | Normal | 518.1 | 316.6 | 486.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 642 | 1 | 26.6 | 122690 | 21397 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:06 | Normal | 518.8 | 336.2 | 490 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 674 | 1 | 26.7 | 122690 | 21397 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:07 | Normal | 522.6 | 335.5 | 479.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 680 | 1 | 26.8 | 122690 | 21397 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:08 | Normal | 524.8 | 351.6 | 482.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 708 | 1 | 26.9 | 122690 | 21397 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:09 | Normal | 534.9 | 359 | 482.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.91 | 59.95 | 712 | 1 | 27.1 | 122690.1 | 21397 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:10 | Normal | 523 | 369.7 | 486.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 751 | 1 | 27.2 | 122690.1 | 21397 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:11 | Normal | 524 | 378.6 | 497.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 135 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 60.03 | 763 | 1 | 27.3 | 122690.1 | 21398 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:12 | Normal | 518.9 | 396.7 | 495.5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 804 | 1 | 27.4 | 122690.1 | 21398 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:13 | Normal | 523.7 | 406.5 | 486.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 135 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 816 | 1 | 27.5 | 122690.1 | 21398 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:14 | Normal | 526.8 | 428.2 | 501.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 834 | 1 | 27.7 | 122690.1 | 21398 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:15 | Normal | 526.6 | 420.7 | 506.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 861 | 1 | 27.8 | 122690.1 | 21398 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:16 | Normal | 527.5 | 418.8 | 498.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 886 | 1 | 28 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:17 | Normal | 527.8 | 428.8 | 489.5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 934 | 1 | 28.2 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:18 | Normal | 529.8 | 421.8 | 498.5 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 135.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.11 | 948 | 1 | 28.4 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:19 | Normal | 532.9 | 420.7 | 496.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 135.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 59.95 | 967 | 1 | 28.7 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:20 | Normal | 536.9 | 424.8 | 493.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 978 | 1 | 29 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:22 | Normal | 534.6 | 442 | 486.1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 1022 | 1 | 29.4 | 122690.2 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:23 | Normal | 534.6 | 449 | 507.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 135.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1041 | 1 | 29.7 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:24 | Normal | 535.5 | 438.7 | 507.3 | 1 | 1.7 | 0.6 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 1060 | 1 | 30.1 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:25 | Normal | 529.5 | 447.8 | 512.5 | 1 | 1.7 | 0.5 | 134.6 | 134.6 | 135.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1064 | 1 | 30.5 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:26 | Normal | 533.5 | 445.6 | 512.5 | 1 | 1.7 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 1080 | 1 | 30.9 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:27 | Normal | 536.5 | 447.6 | 511.5 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.6 | 134.7 | 135.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 1094 | 1 | 31.2 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:28 | Normal | 535.9 | 445.8 | 506 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 135 | 2.9 | 3 | 3 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 1111 | 1 | 31.6 | 122690.3 | 21398 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:29 | Normal | 542.5 | 438.6 | 502.4 | 1 | 1.8 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1118 | 1 | 32 | 122690.4 | 21398 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:30 | Normal | 535.5 | 438.7 | 511.5 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 1137 | 1 | 32.4 | 122690.4 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:31 | Normal | 535.2 | 442.8 | 512.4 | 1 | 1.8 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1146 | 1 | 32.7 | 122690.4 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:32 | Normal | 542.6 | 443.8 | 513.5 | 1 | 1.9 | 0.6 | 134.6 | 134.8 | 135.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1162 | 1 | 33.1 | 122690.4 | 21398 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:33 | Normal | 546.5 | 444.5 | 508.4 | 1 | 1.9 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1178 | 1 | 33.4 | 122690.4 | 21398 | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:34 | Normal | 537.5 | 440.9 | 502.5 | 1 | 2 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 135.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1193 | 1 | 33.7 | 122690.5 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:35 | Normal | 543.1 | 450.8 | 512 | 1 | 2 | 0.5 | 134.7 | 134.8 | 135.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 1225 | 1 | 34.1 | 122690.5 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:36 | Normal | 545.5 | 454.6 | 506.5 | 1 | 2 | 0.6 | 134.7 | 135 | 135.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 1248 | 1 | 34.4 | 122690.5 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:37 | Normal | 538.3 | 469.5 | 507.6 | 1 | 2 | 0.6 | 134.8 | 135 | 135.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1282 | 1 | 34.7 | 122690.5 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:38 | Normal | 544.9 | 483.7 | 518.5 | 1 | 2 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 1321 | 1 | 35 | 122690.6 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:39 | Normal | 540 | 491.8 | 514.6 | 1 | 2 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1353 | 1 | 35.3 | 122690.6 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:40 | Normal | 543.1 | 483.3 | 501.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 135 | 134.8 | 135.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.01 | 59.96 | 1380 | 1 | 35.6 | 122690.6 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:41 | Normal | 546.1 | 480.8 | 493.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.91 | 60.03 | 1394 | 1 | 35.9 | 122690.6 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:42 | Normal | 546.1 | 483.6 | 496.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 60 | 60.07 | 1403 | 1 | 36.2 | 122690.6 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:43 | Normal | 545.8 | 484.3 | 509.3 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 60.04 | 59.97 | 1438 | 1 | 36.4 | 122690.7 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:44 | Normal | 545.3 | 491.6 | 513.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.06 | 59.89 | 1466 | 1 | 36.7 | 122690.7 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:45 | Normal | 537.1 | 491.8 | 515.4 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 134.9 | 134.9 | 135.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1501 | 1 | 36.9 | 122690.7 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:46 | Normal | 553.6 | 506.9 | 487 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.07 | 60.03 | 59.99 | 1535 | 1 | 37.2 | 122690.7 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:47 | Normal | 553.1 | 515.2 | 481.5 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1548 | 1 | 34.5 | 122690.8 | 21398 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:48 | Normal | 549.5 | 513.6 | 492.4 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60.04 | 1590 | 1 | 33.2 | 122690.8 | 21398 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:49 | Normal | 550.6 | 534 | 499.5 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1667 | 1 | 32.8 | 122690.8 | 21398 | 0 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:50 | Normal | 546.6 | 529.9 | 498 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 135.2 | 135 | 135.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 1725 | 1 | 32.7 | 122690.9 | 21398 | 0 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:51 | Normal | 548.9 | 526.3 | 493.5 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.06 | 60.11 | 1771 | 1 | 32.8 | 122690.9 | 21398 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:52 | Normal | 531.7 | 529.3 | 500.8 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 135 | 135.1 | 135.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.09 | 60.07 | 59.98 | 1875 | 1 | 33 | 122690.9 | 21398 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:53 | Normal | 551.6 | 530.8 | 504.5 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.09 | 60.05 | 59.98 | 2021 | 1 | 33.1 | 122691 | 21398 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:55 | Normal | 536 | 526.5 | 502.1 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 135 | 135.2 | 135.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2092 | 1 | 33.3 | 122691 | 21398 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:56 | Normal | 519.2 | 523.7 | 497 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 135.2 | 135.4 | 135.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2304 | 1 | 33.5 | 122691 | 21398 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:57 | Normal | 498.9 | 527.7 | 502.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 6 | 6.1 | 6 | 60.06 | 59.99 | 60 | 2399 | 1 | 33.8 | 122691.1 | 21398 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:58 | Normal | 526 | 522.5 | 491.3 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 2555 | 1 | 34.1 | 122691.1 | 21398 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 07:59 | Normal | 538.3 | 528 | 509 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.13 | 60.11 | 60.02 | 2643 | 1 | 34.4 | 122691.2 | 21398 | 0 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:00 | Normal | 524.7 | 526.5 | 497.3 | 3 | 2.6 | 0.6 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.1 | 60.02 | 60.08 | 2754 | 1 | 34.6 | 122691.2 | 21398 | 0 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:01 | Normal | 512.5 | 528.1 | 522.8 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.07 | 60 | 60.07 | 2807 | 1 | 34.9 | 122691.2 | 21398 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:02 | Normal | 528.6 | 524.6 | 497.4 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.15 | 60.14 | 60.06 | 2969 | 1 | 35.2 | 122691.3 | 21398 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:03 | Normal | 527.8 | 521.7 | 505.5 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 3034 | 1 | 35.4 | 122691.3 | 21398 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:04 | Normal | 526.9 | 520.1 | 495.6 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 135.1 | 135.2 | 135.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.06 | 59.96 | 59.97 | 3058 | 1 | 35.7 | 122691.4 | 21398 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:05 | Normal | 523.9 | 517.6 | 496.5 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 3089 | 1 | 35.9 | 122691.5 | 21398 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:06 | Normal | 530.6 | 526.6 | 509.4 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 3105 | 1 | 36.1 | 122691.5 | 21398 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:07 | Normal | 528.6 | 522 | 526.6 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 3148 | 1 | 36.4 | 122691.6 | 21398 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:08 | Normal | 529.7 | 516.5 | 508.4 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 135.1 | 134.9 | 135.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 59.97 | 60.1 | 3157 | 1 | 36.6 | 122691.6 | 21398 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:09 | Normal | 525.6 | 517.4 | 509.3 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 3202 | 1 | 36.9 | 122691.7 | 21398 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:10 | Normal | 520.3 | 516.5 | 522.8 | 3.6 | 3 | 0.6 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60.06 | 3236 | 1 | 37.2 | 122691.7 | 21398 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:11 | Normal | 521.9 | 515.6 | 526.8 | 3.6 | 3 | 0.6 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.94 | 60.06 | 60.1 | 3284 | 1 | 37.5 | 122691.8 | 21399 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:12 | Normal | 518.9 | 518.7 | 529.3 | 3.7 | 3 | 0.6 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 3315 | 1 | 37.7 | 122691.9 | 21399 | 0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:12 | Normal | 522.8 | 516 | 532.1 | 3.6 | 3 | 0.6 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3303 | 1 | 37.6 | 122691.8 | 21399 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:13 | Normal | 519.6 | 515.5 | 542.1 | 3.7 | 3 | 0.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.12 | 60.01 | 59.93 | 3337 | 1 | 37.9 | 122691.9 | 21399 | 0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:14 | Normal | 519.1 | 514.6 | 541.5 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.9 | 60.05 | 60 | 3363 | 1 | 38.1 | 122692 | 21399 | 0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-25 08:18 | Normal | 508.7 | 514.6 | 541.8 | 5.3 | 3.2 | 0.7 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.92 | 60.06 | 4245 | 1 | 39.3 | 122692.3 | 21399 | 1.4 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:23 | Normal | 500.3 | 512.7 | 550.8 | 4 | 2.3 | 0.8 | 135 | 135 | 135.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.94 | 60.1 | 59.99 | 3106 | 1 | 40.4 | 122692.6 | 21399 | 1 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:28 | Normal | 517.2 | 515.1 | 544.8 | 6 | 3.5 | 1.1 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 59.85 | 60.02 | 59.89 | 5014 | 1 | 40.7 | 122692.9 | 21399 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:33 | Normal | 511.6 | 511.7 | 533.8 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.1 | 59.99 | 60.01 | 5435 | 1 | 42.3 | 122693.4 | 21399 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:38 | Normal | 511 | 508.6 | 497.7 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5795 | 1 | 43.6 | 122693.8 | 21399 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:43 | Normal | 501.7 | 468.7 | 481.4 | 6 | 3.6 | 2.5 | 136 | 135.9 | 136.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 5411 | 1 | 44.2 | 122694.3 | 21399 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:48 | Normal | 500.6 | 500.8 | 506.5 | 6.7 | 4 | 2.9 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 6349 | 1 | 45.3 | 122694.8 | 21399 | 2 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:53 | Normal | 479.5 | 504.2 | 518.4 | 6.6 | 3.8 | 2.7 | 136.3 | 136 | 136.2 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5986 | 1 | 46.3 | 122695.3 | 21399 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 08:58 | Normal | 501.6 | 499.9 | 510.3 | 6.8 | 4 | 3 | 136.4 | 136.2 | 136.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6507 | 1 | 47.2 | 122695.9 | 21399 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:03 | Normal | 493.6 | 500.2 | 500.6 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136.4 | 136.3 | 136.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 6679 | 1 | 47.9 | 122696.4 | 21399 | 2.1 | 5 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:08 | Normal | 499.3 | 501.8 | 505.1 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 136.4 | 136.4 | 136.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60.07 | 60 | 6830 | 1 | 48 | 122697 | 21399 | 2.2 | 5 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:13 | Normal | 494.3 | 490.5 | 500 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 6995 | 1 | 47.8 | 122697.6 | 21400 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:18 | Normal | 493.3 | 490.5 | 494.1 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7166 | 1 | 47.5 | 122698.1 | 21400 | 2.3 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:23 | Normal | 447 | 496.5 | 496.3 | 8.9 | 4.5 | 3.6 | 136.6 | 136.6 | 136.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7535 | 1 | 47.2 | 122698.7 | 21400 | 3.5 | 5.5 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:28 | Normal | 446.9 | 489.9 | 493.5 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8037 | 1 | 47.3 | 122699.4 | 21400 | 4 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:33 | Normal | 457.8 | 488.5 | 497.3 | 9.5 | 4.7 | 3.8 | 136.7 | 136.7 | 136.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8073 | 1 | 47.1 | 122700 | 21400 | 3.9 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:38 | Normal | 459 | 492.1 | 483.7 | 9.8 | 4.8 | 4 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 8249 | 1 | 47.1 | 122700.7 | 21400 | 4.1 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:43 | Normal | 457.9 | 495.2 | 491.8 | 10 | 4.8 | 4 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60 | 59.97 | 59.95 | 8384 | 1 | 47.2 | 122701.4 | 21400 | 4.1 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:48 | Normal | 451.3 | 483.3 | 487.1 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 136.8 | 136.9 | 136.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8444 | 1 | 47.2 | 122702.1 | 21400 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:53 | Normal | 481 | 463.3 | 492.9 | 7.6 | 3.8 | 3.2 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6632 | 1 | 47 | 122702.8 | 21400 | 3 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 09:58 | Normal | 480.1 | 476.4 | 487.3 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 136.9 | 137 | 136.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9021 | 1 | 46.8 | 122703.5 | 21400 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:03 | Normal | 478.9 | 475.4 | 486.5 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 136.7 | 137 | 136.7 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 9126 | 1 | 46.5 | 122704.3 | 21400 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:08 | Normal | 475.5 | 471.4 | 488.3 | 10.7 | 5.1 | 4.4 | 136.9 | 137 | 136.8 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 9160 | 1 | 46.5 | 122705 | 21400 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:13 | Normal | 482.7 | 472 | 480.8 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 136.9 | 137.1 | 136.9 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9397 | 1 | 46.2 | 122705.8 | 21401 | 4.8 | 6 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:18 | Normal | 475.4 | 471.1 | 483.1 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 22.8 | 23.2 | 23 | 60.03 | 60 | 60.03 | 9404 | 1 | 45.8 | 122706.6 | 21401 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:23 | Normal | 473.7 | 474.2 | 484.4 | 11.1 | 5.4 | 4.7 | 136.8 | 137 | 136.8 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9586 | 1 | 45.4 | 122707.4 | 21401 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:28 | Normal | 478.9 | 475.3 | 485.5 | 11.1 | 5.4 | 4.7 | 136.7 | 137 | 136.6 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 9662 | 1 | 45.3 | 122708.2 | 21401 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:33 | Normal | 474 | 492.8 | 479.1 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 137.1 | 136.9 | 136.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9730 | 1 | 44.8 | 122709 | 21401 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:38 | Normal | 473.3 | 482.7 | 482.6 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 9894 | 1 | 44.4 | 122709.8 | 21401 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:43 | Normal | 472.1 | 487.2 | 477.3 | 11.4 | 5.4 | 5 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9864 | 1 | 44.1 | 122710.6 | 21401 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:48 | Normal | 472.7 | 486 | 487.1 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9268 | 1 | 43.9 | 122711.4 | 21401 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:53 | Normal | 478.3 | 487.9 | 492.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.9 | 136.9 | 136.8 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10150 | 1 | 43.9 | 122712.3 | 21401 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 10:58 | Normal | 484 | 486.5 | 498.6 | 11.3 | 5.6 | 4.7 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 10017 | 1 | 44.2 | 122713.1 | 21401 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:03 | Normal | 480.8 | 476.8 | 505.1 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 9932 | 1 | 44.2 | 122713.9 | 21401 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:08 | Normal | 468.5 | 485.2 | 506.9 | 11.8 | 5.6 | 4.4 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9936 | 1 | 44.1 | 122714.8 | 21401 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:13 | Normal | 474.4 | 474.1 | 506.6 | 11.5 | 5.5 | 4.1 | 136.8 | 136.6 | 136.7 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9632 | 1 | 44.2 | 122715.6 | 21402 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:18 | Normal | 478.4 | 474 | 465.3 | 11.7 | 5.7 | 5.3 | 137 | 136.7 | 136.8 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 10254 | 1 | 44 | 122716.4 | 21402 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:23 | Normal | 470 | 480.9 | 454.4 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 136.8 | 136.7 | 136.7 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 10167 | 1 | 43.8 | 122717.3 | 21402 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:28 | Normal | 477.1 | 470.3 | 462.1 | 11.7 | 5.7 | 5.3 | 136.8 | 137 | 136.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10265 | 1 | 43.8 | 122718.1 | 21402 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:33 | Normal | 479.2 | 491.1 | 462.4 | 11.7 | 5.6 | 5.4 | 136.7 | 137 | 136.6 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10352 | 1 | 43.8 | 122719 | 21402 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:38 | Normal | 478.5 | 469.3 | 457.8 | 11.6 | 5.7 | 5.5 | 136.9 | 137 | 136.7 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10233 | 1 | 44.1 | 122719.8 | 21402 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:43 | Normal | 467.1 | 479.8 | 462.8 | 11.9 | 5.6 | 5.5 | 137 | 136.9 | 136.7 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10281 | 1 | 44.4 | 122720.7 | 21402 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:48 | Normal | 475.8 | 487.1 | 471.1 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 136.9 | 136.8 | 136.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.97 | 60 | 10385 | 1 | 44.3 | 122721.5 | 21402 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:53 | Normal | 473.3 | 486.3 | 468.2 | 12.2 | 5.6 | 5.6 | 136.3 | 136.4 | 136.7 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10629 | 1 | 44.3 | 122722.4 | 21402 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 11:58 | Normal | 472.3 | 449.5 | 461.8 | 13.8 | 6.8 | 6.2 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60 | 60.02 | 60.04 | 11837 | 1 | 44.1 | 122723.3 | 21402 | 6.3 | 7.6 | 6.5 | 0.3 | 5.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:03 | Normal | 471.1 | 478.4 | 471.4 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3178 | 1 | 43.6 | 122723.6 | 21402 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:08 | Normal | 482.4 | 496.3 | 453.8 | 13.5 | 6.3 | 6.4 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 11978 | 1 | 43.6 | 122724.4 | 21402 | 6.2 | 7.5 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:13 | Normal | 475.9 | 438.7 | 450.5 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 10894 | 1 | 44.3 | 122725.3 | 21403 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:18 | Normal | 471.3 | 484 | 470.5 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 2865 | 1 | 44 | 122725.8 | 21403 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:23 | Normal | 478.9 | 485 | 468.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4300 | 1 | 43.7 | 122726.4 | 21403 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:28 | Normal | 488.6 | 490.1 | 482.8 | 4.1 | 2 | 2 | 133.6 | 133.9 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3494 | 1 | 43.5 | 122726.7 | 21403 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:33 | Normal | 495.4 | 487.3 | 443 | 15.5 | 7.5 | 7.6 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 60.06 | 60 | 60.05 | 14083 | 1 | 43.6 | 122727.2 | 21403 | 7.1 | 8.5 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:38 | Normal | 481.8 | 485.7 | 470.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.1 | 134.3 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 4620 | 1 | 44.2 | 122728 | 21403 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:43 | Normal | 489.9 | 489.5 | 437 | 13 | 6 | 6.3 | 137 | 137.1 | 136.9 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11541 | 1 | 44.2 | 122728.7 | 21403 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 0.2 | 6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:48 | Normal | 481.6 | 472 | 437.5 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10215 | 1 | 44.4 | 122729.5 | 21403 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:53 | Normal | 479.2 | 460.8 | 432.4 | 11.2 | 5.3 | 5.5 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 23.7 | 24 | 24 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 9746 | 1 | 44.3 | 122730.4 | 21403 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 12:58 | Normal | 469.8 | 458.4 | 427.1 | 11.2 | 5.3 | 5.5 | 136.5 | 136.4 | 136.2 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 9626 | 1 | 44 | 122731.2 | 21403 | 5 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:03 | Normal | 480.5 | 462 | 434 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9331 | 1 | 44 | 122732 | 21403 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:08 | Normal | 480.5 | 459.3 | 435.8 | 10.5 | 5 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9197 | 1 | 44 | 122732.7 | 21403 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:13 | Normal | 474.5 | 478.6 | 447.9 | 11 | 5 | 5.1 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9357 | 1 | 44.2 | 122733.5 | 21404 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:18 | Normal | 489.1 | 479.2 | 434.1 | 11 | 5.1 | 5.5 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 9633 | 1 | 44.2 | 122734.1 | 21404 | 5 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:23 | Normal | 485.4 | 452 | 436.9 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8782 | 1 | 44.2 | 122734.8 | 21404 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:28 | Normal | 483.8 | 457.6 | 408.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 8678 | 1 | 44.1 | 122735.6 | 21404 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:33 | Normal | 484 | 478.3 | 415 | 10.3 | 4.8 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9046 | 1 | 44.1 | 122736.3 | 21404 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:38 | Normal | 488.6 | 472.6 | 385 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3625 | 1 | 44.1 | 122736.7 | 21404 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:43 | Normal | 483.6 | 477.3 | 413.3 | 10 | 4.8 | 5.2 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8814 | 1 | 44 | 122737.5 | 21404 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:48 | Normal | 486 | 476.7 | 409.3 | 9.6 | 4.6 | 5.1 | 135.6 | 135.4 | 135.3 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8483 | 1 | 44.1 | 122738.1 | 21404 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:53 | Normal | 484.5 | 477.3 | 412.8 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8178 | 1 | 44 | 122738.7 | 21404 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 13:58 | Normal | 484.8 | 474.4 | 415.3 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 7737 | 1 | 43.8 | 122739.3 | 21404 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:03 | Normal | 489.7 | 483.5 | 412.2 | 8.4 | 4 | 4.4 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7435 | 1 | 43.6 | 122740 | 21404 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:08 | Normal | 485.6 | 482.8 | 398.3 | 8.5 | 4 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7410 | 1 | 43.7 | 122740.6 | 21404 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:13 | Normal | 489.6 | 473.9 | 398.1 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7478 | 1 | 44 | 122741.2 | 21405 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:18 | Normal | 488.6 | 480.3 | 403.4 | 8.4 | 4 | 4.5 | 135.2 | 135.1 | 134.9 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.94 | 60 | 59.96 | 7417 | 1 | 43.8 | 122741.8 | 21405 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:23 | Normal | 486 | 482.8 | 413.5 | 8.4 | 4 | 4 | 135 | 135 | 134.9 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7159 | 1 | 43.9 | 122742.4 | 21405 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:28 | Normal | 489.1 | 480.7 | 385.4 | 8.1 | 3.9 | 4.5 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60 | 59.98 | 7108 | 1 | 44.2 | 122743 | 21405 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:33 | Normal | 486.8 | 480.7 | 384.2 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 134.6 | 134.7 | 135 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 6552 | 1 | 43.7 | 122743.5 | 21405 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:38 | Normal | 487.7 | 482.8 | 388.5 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 134 | 134.1 | 134.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5962 | 1 | 43.5 | 122744.1 | 21405 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:43 | Normal | 497.8 | 486.9 | 368.1 | 6.6 | 3.2 | 4 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5921 | 1 | 43.5 | 122744.6 | 21405 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:48 | Normal | 487.7 | 482.2 | 380.1 | 6.6 | 3 | 3.7 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5663 | 1 | 43.6 | 122745 | 21405 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:53 | Normal | 487.6 | 467.8 | 359.3 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 134 | 134.2 | 134.4 | 12.8 | 13 | 13 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 5185 | 1 | 43.7 | 122745.5 | 21405 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 14:58 | Normal | 493.7 | 456.1 | 359.6 | 5.9 | 2.8 | 3.5 | 133.5 | 133.6 | 134 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5045 | 1 | 43.4 | 122745.9 | 21405 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:03 | Normal | 469.5 | 435.9 | 435.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.9 | 133.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 59.99 | 60 | 1209 | 1 | 43.3 | 122746.3 | 21405 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:08 | Normal | 498.1 | 456.4 | 510.9 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 3649 | 1 | 42.9 | 122746.5 | 21405 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:13 | Normal | 499.4 | 458.7 | 510.9 | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60 | 3240 | 1 | 42.7 | 122746.8 | 21406 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:18 | Normal | 504 | 461.9 | 457.5 | 4.4 | 2 | 0.7 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 3020 | 1 | 42.5 | 122747.1 | 21406 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:23 | Normal | 504.7 | 454.6 | 388.2 | 4.1 | 2 | 1.7 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 3203 | 1 | 42.3 | 122747.3 | 21406 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:28 | Normal | 503 | 450.6 | 394.5 | 4 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3040 | 1 | 42.1 | 122747.6 | 21406 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:33 | Normal | 500.9 | 449.7 | 379.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.4 | 132.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2673 | 1 | 41.9 | 122747.8 | 21406 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:38 | Normal | 508.9 | 445.6 | 381.8 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131.7 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 2443 | 1 | 41.6 | 122748 | 21406 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:43 | Normal | 502.7 | 448.8 | 383.8 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.6 | 131.5 | 132.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2280 | 1 | 41.5 | 122748.2 | 21406 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:48 | Normal | 505.1 | 432.8 | 468.3 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 131.6 | 131.7 | 132.3 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1940 | 1 | 41.3 | 122748.4 | 21406 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:53 | Normal | 507 | 430.5 | 496.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 131.6 | 131.6 | 132.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60 | 59.97 | 1940 | 1 | 40.7 | 122748.5 | 21406 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 15:58 | Normal | 505.1 | 424.3 | 469.6 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 132 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1569 | 1 | 40.3 | 122748.7 | 21406 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:03 | Normal | 501.5 | 411.1 | 405.6 | 2.1 | 1 | 0.7 | 131.6 | 131.4 | 132.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60 | 59.98 | 60 | 1357 | 1 | 42 | 122748.8 | 21406 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:08 | Normal | 498.1 | 391.6 | 386.5 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 131.2 | 130.9 | 131.9 | 3 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1125 | 1 | 44 | 122748.9 | 21406 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:13 | Normal | 504.8 | 348.6 | 392.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 131.2 | 131.2 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 919 | 1 | 45 | 122749 | 21407 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:18 | Normal | 500.8 | 362.6 | 378.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 131 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 776 | 1 | 45.5 | 122749.1 | 21407 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:23 | Normal | 497.3 | 330.6 | 375.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 637 | 1 | 45.8 | 122749.1 | 21407 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:28 | Normal | 498.9 | 212.6 | 327.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 131.3 | 131.2 | 132.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 528 | 1 | 45.8 | 122749.2 | 21407 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:33 | Normal | 487.9 | 199.8 | 330.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.2 | 130.9 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.11 | 428 | 1 | 45.8 | 122749.2 | 21407 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:38 | Normal | 491 | 200.2 | 304.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 321 | 1 | 45.7 | 122749.2 | 21407 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:43 | Normal | 472 | 199.9 | 334.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 252 | 1 | 45.5 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:48 | Normal | 462.2 | 200 | 259.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.6 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 178 | 1 | 45.3 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:53 | Normal | 461.2 | 200 | 202.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 125 | 1 | 45.1 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 16:58 | Normal | 452.1 | 200.8 | 374.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 106 | 1 | 44.8 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:03 | Normal | 475 | 199.5 | 476.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 64 | 1 | 44.6 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:08 | Normal | 449 | 342.9 | 472.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 39 | 1 | 44.4 | 122749.3 | 21407 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:13 | Normal | 442.9 | 350 | 395 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 44.1 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:18 | Normal | 322 | 262 | 306.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.9 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 44 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:23 | Normal | 326 | 293 | 373.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 43.8 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:28 | Normal | 416.6 | 409.5 | 402.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43.5 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:33 | Normal | 392.9 | 379.6 | 393 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 43.2 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-25 17:38 | Normal | 303.2 | 303.1 | 325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 122749.3 | 21408 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0