## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-28 06:05 | Wait | 447.6 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:05 | Wait | 459.7 | 459.6 | 459.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:05 | Normal | 331.2 | 339.2 | 336.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 16.7 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:07 | Normal | 350.3 | 452.3 | 489.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 18.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:08 | Normal | 447.4 | 437.3 | 439 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 18.9 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:09 | Normal | 474.2 | 403.2 | 405 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 19.4 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:10 | Normal | 440 | 380.1 | 378 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 19.8 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:11 | Normal | 404.4 | 362.2 | 345.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 20.1 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:12 | Normal | 372.5 | 317.5 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 20.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:13 | Normal | 386 | 312.6 | 365 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 20.8 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:14 | Normal | 459.1 | 409.7 | 506.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 21.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:15 | Normal | 489 | 406.2 | 465 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 21.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:16 | Normal | 477.1 | 385.9 | 403.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 24 | 1 | 21.8 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:18 | Normal | 483.5 | 400.8 | 412.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33 | 1 | 22 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:19 | Normal | 490.8 | 432.3 | 420.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50 | 1 | 22.4 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:20 | Normal | 489.5 | 420 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 57 | 1 | 22.6 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:21 | Normal | 480.8 | 428.2 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 73 | 1 | 22.8 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:22 | Normal | 482.7 | 431.4 | 448 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 60 | 85 | 1 | 23 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:23 | Normal | 461.8 | 420.9 | 483.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 94 | 1 | 23.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:24 | Normal | 452.8 | 427.2 | 472.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 107 | 1 | 23.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:24 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.1 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:24 | Wait | 465.5 | 465.4 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:25 | Normal | 483.9 | 430.3 | 471 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 121 | 1 | 23.7 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:26 | Normal | 492.4 | 452.1 | 466 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 129 | 1 | 23.9 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:27 | Normal | 490.8 | 456.5 | 486.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 133 | 1 | 24.1 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:28 | Normal | 487.1 | 439.8 | 454.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 136 | 1 | 24.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:29 | Normal | 488.3 | 451.2 | 469.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 141 | 1 | 24.4 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:30 | Normal | 473.6 | 412.3 | 454 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 142 | 1 | 24.6 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:31 | Normal | 480.8 | 413.3 | 466 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 150 | 1 | 24.7 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:32 | Normal | 449.9 | 444.3 | 485.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 153 | 1 | 24.9 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:33 | Normal | 462.8 | 468.3 | 479.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 166 | 1 | 25.1 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:34 | Normal | 481.3 | 467.2 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 172 | 1 | 25.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:35 | Normal | 484.8 | 482.2 | 487.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.7 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 182 | 1 | 25.4 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:36 | Normal | 488.8 | 460.2 | 479.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 189 | 1 | 25.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:37 | Normal | 498.5 | 460.3 | 444.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 193 | 1 | 25.7 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:38 | Normal | 500.1 | 453.1 | 446.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 198 | 1 | 25.8 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:39 | Normal | 481.5 | 392 | 437.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 198 | 1 | 25.9 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:40 | Normal | 502.4 | 387 | 410.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 203 | 1 | 26 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:41 | Normal | 489.5 | 403.3 | 409.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 213 | 1 | 26.2 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:42 | Normal | 490.8 | 368.5 | 421.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 217 | 1 | 26.3 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:43 | Normal | 504.1 | 385.9 | 421 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.12 | 60.03 | 221 | 1 | 26.4 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:44 | Normal | 492.2 | 365.9 | 467.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.07 | 235 | 1 | 26.5 | 122868.9 | 21431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:45 | Normal | 510 | 511.6 | 497.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60 | 60.12 | 249 | 1 | 26.7 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:46 | Normal | 507.1 | 492 | 503 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 262 | 1 | 26.8 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:47 | Normal | 508.8 | 473.1 | 498.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 265 | 1 | 26.9 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:48 | Normal | 511.5 | 474.3 | 506 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 59.94 | 266 | 1 | 27 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:49 | Normal | 476.6 | 452.1 | 495.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.13 | 60.11 | 275 | 1 | 27.1 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:50 | Normal | 499.3 | 443.1 | 494 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.1 | 283 | 1 | 27.3 | 122868.9 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:51 | Normal | 508.7 | 442.1 | 483.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 286 | 1 | 27.3 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:52 | Normal | 503.9 | 450.6 | 505.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 134.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 292 | 1 | 27.5 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:53 | Normal | 515.5 | 477.1 | 510 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 303 | 1 | 27.6 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:54 | Normal | 515.2 | 501.3 | 500 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.1 | 318 | 1 | 27.7 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:55 | Normal | 507 | 520.5 | 481 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 59.94 | 305 | 1 | 27.8 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:56 | Normal | 492.8 | 495.9 | 476.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 315 | 1 | 27.9 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:57 | Normal | 499.8 | 507.3 | 511.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 134 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60 | 299 | 1 | 28 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:58 | Normal | 513.5 | 508.3 | 511.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.14 | 334 | 1 | 28.1 | 122869 | 21432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 06:59 | Normal | 514.1 | 525.8 | 490.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 134.1 | 134.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 59.99 | 358 | 1 | 28.2 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:01 | Normal | 503.5 | 534.5 | 499 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 134 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.11 | 60.07 | 60.07 | 364 | 1 | 28.3 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:02 | Normal | 510.9 | 538 | 480.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 59.99 | 59.99 | 379 | 1 | 28.4 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:03 | Normal | 504.1 | 497.2 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 134.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 379 | 1 | 28.5 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:04 | Normal | 516 | 518.7 | 487 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 60.06 | 408 | 1 | 28.6 | 122869 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:05 | Normal | 503.7 | 527.6 | 465.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 134.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.88 | 59.9 | 454 | 1 | 28.7 | 122869 | 21432 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:06 | Normal | 516 | 498.2 | 487 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 517 | 1 | 28.8 | 122869 | 21432 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:07 | Normal | 510.1 | 449.2 | 471.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 596 | 1 | 28.9 | 122869 | 21432 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:08 | Normal | 520.4 | 445.3 | 471 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 615 | 1 | 29 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:09 | Normal | 525.6 | 473.7 | 457.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 638 | 1 | 29.1 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:10 | Normal | 520.3 | 503.3 | 455.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 667 | 1 | 29.3 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:11 | Normal | 515.3 | 482.6 | 467 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 573 | 1 | 29.4 | 122869.1 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:12 | Normal | 511.3 | 484.2 | 481 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 60.05 | 568 | 1 | 29.5 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:13 | Normal | 513.3 | 467.4 | 465.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.11 | 393 | 1 | 29.6 | 122869.1 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:14 | Normal | 518.1 | 472.2 | 474 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 541 | 1 | 29.7 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:15 | Normal | 507.5 | 488.5 | 466.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 134.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 405 | 1 | 29.8 | 122869.1 | 21432 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:16 | Normal | 521 | 439.9 | 493.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 643 | 1 | 29.9 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:17 | Normal | 530.5 | 317.1 | 492.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 717 | 1 | 30 | 122869.1 | 21432 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:18 | Normal | 523.1 | 397.2 | 489 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 858 | 1 | 30.2 | 122869.2 | 21432 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:19 | Normal | 528.6 | 398.3 | 497.8 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 133.8 | 134 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 881 | 1 | 30.4 | 122869.2 | 21432 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-28 07:24 | Normal | 509 | 513.9 | 489.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 551 | 1 | 31.8 | 122869.2 | 21432 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:29 | Normal | 534 | 436.5 | 492 | 1 | 1.8 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1100 | 1 | 33.1 | 122869.3 | 21432 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:34 | Normal | 536.7 | 455.6 | 515.6 | 1.1 | 2 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1297 | 1 | 34.7 | 122869.4 | 21432 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:39 | Normal | 539.6 | 480.2 | 496 | 1.1 | 2 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60.04 | 1385 | 1 | 36.2 | 122869.5 | 21432 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:44 | Normal | 526.6 | 497.9 | 484.8 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 133 | 133.2 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1627 | 1 | 36.3 | 122869.6 | 21432 | 0 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:49 | Normal | 551.2 | 516.5 | 491 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 132.8 | 133 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 60.04 | 60.01 | 1886 | 1 | 34.1 | 122869.8 | 21433 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:54 | Normal | 534.1 | 513.4 | 516 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.06 | 59.93 | 60.23 | 2286 | 1 | 35.4 | 122870 | 21433 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 07:59 | Normal | 530.5 | 512.1 | 493.6 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.13 | 59.88 | 59.93 | 2904 | 1 | 36.3 | 122870.2 | 21433 | 0 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:04 | Normal | 515.1 | 509.6 | 518.3 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.09 | 60.09 | 59.99 | 3144 | 1 | 37.8 | 122870.4 | 21433 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:09 | Normal | 509.1 | 505.2 | 536.1 | 3.6 | 3 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 3209 | 1 | 39.2 | 122870.7 | 21433 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:14 | Normal | 504 | 506.5 | 547.8 | 4 | 3.1 | 0.6 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.93 | 60.3 | 60.2 | 3397 | 1 | 40.6 | 122870.9 | 21433 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:19 | Normal | 489.3 | 507.4 | 554.5 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 132.9 | 132.9 | 133 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 4185 | 1 | 41.7 | 122871.3 | 21433 | 1.5 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:24 | Normal | 489.2 | 506.2 | 525.6 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 60.02 | 60.02 | 4463 | 1 | 42.8 | 122871.6 | 21433 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:29 | Normal | 505.6 | 504.3 | 461 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 5007 | 1 | 43.8 | 122872 | 21433 | 1.7 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:34 | Normal | 504 | 497.4 | 512.8 | 6 | 3.6 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 5369 | 1 | 44.5 | 122872.4 | 21433 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:39 | Normal | 498 | 498.5 | 505.4 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5821 | 1 | 45.7 | 122872.9 | 21433 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:44 | Normal | 500.1 | 495.5 | 503.3 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6081 | 1 | 46.5 | 122873.4 | 21433 | 1.9 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:49 | Normal | 495 | 496.1 | 501 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.04 | 60 | 6291 | 1 | 47.2 | 122873.9 | 21434 | 2 | 4.8 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:54 | Normal | 502 | 500.4 | 504.1 | 6.7 | 4 | 3 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6454 | 1 | 48 | 122874.5 | 21434 | 2 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 08:59 | Normal | 500.1 | 499.9 | 499.8 | 7 | 4.1 | 3.1 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 6684 | 1 | 48.5 | 122875 | 21434 | 2.1 | 4.9 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:04 | Normal | 493 | 491.9 | 492.6 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 6884 | 1 | 48.9 | 122875.6 | 21434 | 2.2 | 5.1 | 4 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:09 | Normal | 490.6 | 492 | 490.8 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 7082 | 1 | 48.9 | 122876.1 | 21434 | 2.3 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:14 | Normal | 488.1 | 493.6 | 487.1 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134 | 133.7 | 133.7 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7213 | 1 | 48.7 | 122876.7 | 21434 | 2.3 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:19 | Normal | 496.8 | 490.1 | 487.3 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 133.8 | 133.9 | 133.6 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.05 | 60.02 | 60 | 7369 | 1 | 48.7 | 122877.4 | 21434 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:24 | Normal | 481.7 | 491.6 | 491.5 | 8.3 | 4.6 | 3.7 | 133.8 | 134 | 133.6 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 7652 | 1 | 48.7 | 122878 | 21434 | 2.8 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:29 | Normal | 441 | 486.1 | 490.3 | 9.7 | 4.8 | 3.8 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8002 | 1 | 48.7 | 122878.6 | 21434 | 4 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:34 | Normal | 458.3 | 480.9 | 488.7 | 9.6 | 4.9 | 3.9 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 8201 | 1 | 48.9 | 122879.3 | 21434 | 3.8 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:39 | Normal | 450 | 485.3 | 489.1 | 10 | 4.9 | 4 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 20.8 | 21 | 21 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 8352 | 1 | 49.2 | 122880 | 21434 | 4.2 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:44 | Normal | 446.1 | 482.3 | 489 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134 | 133.9 | 134 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8505 | 1 | 49.5 | 122880.7 | 21434 | 4.4 | 6 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:49 | Normal | 447.3 | 486.5 | 486.3 | 10.4 | 5 | 4.2 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 8672 | 1 | 49.6 | 122881.4 | 21435 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:54 | Normal | 480.3 | 488.8 | 487.2 | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 134.1 | 134.1 | 134 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9029 | 1 | 49.4 | 122882.1 | 21435 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 09:59 | Normal | 476 | 475.4 | 481.6 | 10.8 | 5.2 | 4.4 | 134 | 134.2 | 134 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60 | 9251 | 1 | 49.4 | 122882.9 | 21435 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:04 | Normal | 478.8 | 479.8 | 482.8 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 9400 | 1 | 49.5 | 122883.7 | 21435 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:09 | Normal | 472.9 | 473.8 | 482.1 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134 | 134.2 | 134.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9531 | 1 | 49.3 | 122884.5 | 21435 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:14 | Normal | 479.4 | 471.6 | 475.8 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9657 | 1 | 48.9 | 122885.3 | 21435 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:19 | Normal | 476.6 | 473.2 | 480.9 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 134 | 134.6 | 134.4 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9811 | 1 | 48.5 | 122886.1 | 21435 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:24 | Normal | 475.9 | 474.9 | 479.6 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9931 | 1 | 48.1 | 122886.9 | 21435 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:29 | Normal | 480.1 | 475 | 484.5 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 60 | 60.03 | 10002 | 1 | 47.8 | 122887.7 | 21435 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:34 | Normal | 469.7 | 484 | 476.1 | 11.8 | 5.6 | 5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10070 | 1 | 47.4 | 122888.6 | 21435 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:39 | Normal | 474.4 | 488.4 | 479.5 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10253 | 1 | 47 | 122889.4 | 21435 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:44 | Normal | 481.3 | 490.4 | 482.1 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 10316 | 1 | 46.6 | 122890.3 | 21435 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:49 | Normal | 469.9 | 489.3 | 479.3 | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 134 | 134.3 | 134 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 10495 | 1 | 46.1 | 122891.1 | 21436 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:54 | Normal | 478 | 490.5 | 489.5 | 12 | 5.7 | 5.1 | 133.9 | 134.4 | 134.2 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10542 | 1 | 46 | 122892 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 10:59 | Normal | 473.6 | 483.7 | 478.7 | 12 | 5.8 | 5.3 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 10468 | 1 | 46 | 122892.9 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:04 | Normal | 474.3 | 486.8 | 487.6 | 12 | 5.7 | 5.1 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10454 | 1 | 46.1 | 122893.8 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:09 | Normal | 480.6 | 487.7 | 500.5 | 12 | 5.8 | 4.9 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10453 | 1 | 46 | 122894.6 | 21436 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:14 | Normal | 473 | 481.3 | 506.6 | 12.1 | 5.7 | 4.7 | 134.1 | 134.3 | 134 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10305 | 1 | 45.8 | 122895.5 | 21436 | 5.5 | 6.8 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:19 | Normal | 475.2 | 492.2 | 510.8 | 12.1 | 5.6 | 4.5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10215 | 1 | 45.7 | 122896.4 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:24 | Normal | 472.3 | 492.1 | 510.9 | 12.1 | 5.5 | 4.2 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 10044 | 1 | 45.9 | 122897.2 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:29 | Normal | 473.6 | 473.3 | 468.3 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10503 | 1 | 45.8 | 122898 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:34 | Normal | 474.8 | 474.6 | 466 | 12 | 5.8 | 5.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 10484 | 1 | 46 | 122898.9 | 21436 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:39 | Normal | 475.9 | 471.1 | 468.1 | 12.1 | 5.9 | 5.5 | 134.5 | 134.9 | 134.4 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.05 | 59.97 | 10578 | 1 | 45.9 | 122899.8 | 21436 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:44 | Normal | 479.7 | 474.1 | 468.5 | 12 | 5.8 | 5.5 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10535 | 1 | 45.8 | 122900.7 | 21436 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:49 | Normal | 478.1 | 484.8 | 457.8 | 12 | 5.7 | 5.6 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10539 | 1 | 45.9 | 122901.6 | 21437 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:54 | Normal | 479.1 | 478.6 | 462 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10423 | 1 | 46 | 122902.4 | 21437 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 11:59 | Normal | 471.2 | 487.1 | 461.5 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9906 | 1 | 45.8 | 122903.3 | 21437 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:04 | Normal | 475.7 | 488.5 | 479.9 | 12.1 | 5.6 | 5.3 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10556 | 1 | 45.5 | 122904.1 | 21437 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:09 | Normal | 480.3 | 502.4 | 486.3 | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 134.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.92 | 60.01 | 59.99 | 10487 | 1 | 45.6 | 122905 | 21437 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:14 | Normal | 482.9 | 494.2 | 447.8 | 13.1 | 6 | 6.3 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 11538 | 1 | 45.6 | 122905.8 | 21437 | 6 | 7.2 | 5.7 | 0.2 | 6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:19 | Normal | 482.4 | 496.6 | 456 | 13.3 | 6.1 | 6.2 | 134.9 | 135 | 134.9 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 11707 | 1 | 45.3 | 122906.5 | 21437 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:24 | Normal | 490.6 | 501.1 | 459.5 | 12 | 5.8 | 5.7 | 134.6 | 134.7 | 134.3 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10633 | 1 | 45.4 | 122907.4 | 21437 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:29 | Normal | 481.5 | 484.3 | 464.4 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 10132 | 1 | 45.6 | 122908.3 | 21437 | 5.4 | 6.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:34 | Normal | 478.5 | 470.6 | 462.2 | 11.8 | 5.8 | 5.3 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10318 | 1 | 45.9 | 122909.1 | 21437 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:39 | Normal | 472.5 | 455.1 | 423.8 | 11.8 | 5.9 | 6 | 133.9 | 134.2 | 133.8 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10230 | 1 | 45.7 | 122909.9 | 21437 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:44 | Normal | 462.2 | 448.5 | 437.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 129.9 | 129.7 | 129.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1332 | 1 | 45.8 | 122910.5 | 21437 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:49 | Normal | 468 | 494.7 | 414 | 4.8 | 2 | 2.5 | 131 | 130.5 | 130.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4180 | 1 | 44 | 122910.7 | 21438 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:54 | Normal | 487.6 | 499.6 | 428.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 130.6 | 130.7 | 130.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60 | 59.95 | 2739 | 1 | 42.8 | 122910.9 | 21438 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 12:59 | Normal | 516.8 | 498.5 | 405.4 | 5.6 | 3 | 2.9 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 5065 | 1 | 42.2 | 122911.2 | 21438 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:04 | Normal | 485.3 | 485.3 | 411.8 | 6 | 2.9 | 3 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4987 | 1 | 42.4 | 122911.8 | 21438 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:09 | Normal | 502.6 | 483.8 | 431.7 | 12.8 | 6.2 | 6.4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 11125 | 1 | 43 | 122912.3 | 21438 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:14 | Normal | 486.4 | 486 | 419.9 | 12.8 | 6 | 6.3 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11283 | 1 | 43.7 | 122913.2 | 21438 | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 0.3 | 6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:19 | Normal | 480.5 | 461.3 | 427.4 | 12.1 | 5.8 | 6 | 134 | 134 | 133.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10512 | 1 | 44.2 | 122914.1 | 21438 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:24 | Normal | 479.3 | 489.4 | 421.5 | 10.4 | 4.6 | 5.3 | 133.5 | 133.3 | 132.9 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8949 | 1 | 44.5 | 122914.9 | 21438 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 0.2 | 5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:29 | Normal | 484.5 | 462 | 434.5 | 9.8 | 4.7 | 4.9 | 133.3 | 133.1 | 132.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8517 | 1 | 44.2 | 122915.6 | 21438 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:34 | Normal | 482.7 | 479.3 | 441.7 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 132.9 | 133 | 132.6 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 8314 | 1 | 44.1 | 122916.3 | 21438 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:39 | Normal | 475.8 | 457.6 | 407.4 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.1 | 130.8 | 130.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3064 | 1 | 43.8 | 122917 | 21438 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:44 | Normal | 490 | 487.7 | 418.6 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.99 | 59.95 | 8700 | 1 | 43.3 | 122917.5 | 21438 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:49 | Normal | 498 | 488.1 | 417.3 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 131.9 | 132 | 131.7 | 21.6 | 22 | 21.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 8595 | 1 | 43.3 | 122918 | 21439 | 4.2 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:54 | Normal | 490.5 | 490.1 | 417.1 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 132 | 132.2 | 131.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 8226 | 1 | 43.6 | 122918.7 | 21439 | 4.1 | 5.2 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 13:59 | Normal | 491 | 486.5 | 412.3 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 131.7 | 132 | 131.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 7775 | 1 | 43.8 | 122919.4 | 21439 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:04 | Normal | 490 | 489 | 418.7 | 8.5 | 4 | 4.6 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7582 | 1 | 43.6 | 122920 | 21439 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:09 | Normal | 493.3 | 489.5 | 402.8 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 131.9 | 131.9 | 131.6 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 5789 | 1 | 43.2 | 122920.7 | 21439 | 2 | 3.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:14 | Normal | 499.6 | 490.6 | 405.8 | 8.5 | 4.1 | 4.8 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7709 | 1 | 43.1 | 122921 | 21439 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:19 | Normal | 495.1 | 489.5 | 403.5 | 7.8 | 3.7 | 4.4 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 7009 | 1 | 43.2 | 122921.7 | 21439 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:24 | Normal | 495.3 | 484 | 408.3 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6846 | 1 | 43.7 | 122922.2 | 21439 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:29 | Normal | 499.5 | 485.1 | 396 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133 | 133 | 132.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 6612 | 1 | 43.6 | 122922.7 | 21439 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:34 | Normal | 494.5 | 489.3 | 389.6 | 7.2 | 3.4 | 4.1 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6437 | 1 | 43.7 | 122923.2 | 21439 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:39 | Normal | 497.5 | 488.8 | 393.9 | 6.8 | 3.2 | 4 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6072 | 1 | 43.7 | 122923.7 | 21439 | 2.8 | 4 | 3 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:44 | Normal | 500.8 | 491.3 | 402.9 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 6113 | 1 | 43.4 | 122924.1 | 21439 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:49 | Normal | 495.6 | 494.1 | 380 | 6.4 | 3.1 | 3.9 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5747 | 1 | 43.2 | 122924.5 | 21440 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:54 | Normal | 500.6 | 471.5 | 388.2 | 6 | 2.8 | 3.5 | 132.5 | 132.6 | 132.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5253 | 1 | 43 | 122925 | 21440 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 14:59 | Normal | 499.6 | 465 | 365.2 | 5.7 | 2.7 | 3.5 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 4940 | 1 | 42.9 | 122925.4 | 21440 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:04 | Normal | 503.6 | 462.1 | 366 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 131.7 | 131.8 | 131.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.11 | 60.09 | 60.07 | 4617 | 1 | 42.8 | 122925.8 | 21440 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:09 | Normal | 501.5 | 466.3 | 371 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.05 | 60 | 60 | 4422 | 1 | 42.4 | 122926.2 | 21440 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:14 | Normal | 502.5 | 456.6 | 362 | 4.9 | 2.3 | 3 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4147 | 1 | 42.2 | 122926.6 | 21440 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:19 | Normal | 504.5 | 468.6 | 361.8 | 4.5 | 2.1 | 2.6 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 3799 | 1 | 41.8 | 122926.9 | 21440 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:24 | Normal | 506.3 | 469.1 | 344.5 | 4.2 | 2 | 2.8 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3581 | 1 | 41.5 | 122927.2 | 21440 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:29 | Normal | 505.9 | 460.3 | 334.1 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 132.2 | 132 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3233 | 1 | 41.2 | 122927.5 | 21440 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:34 | Normal | 507.8 | 448.5 | 331.1 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2991 | 1 | 40.7 | 122927.7 | 21440 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:39 | Normal | 505.8 | 451.3 | 319.6 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 2782 | 1 | 40.9 | 122927.9 | 21440 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:44 | Normal | 506 | 448.3 | 328.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2361 | 1 | 39.9 | 122928.1 | 21440 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:49 | Normal | 509 | 449.3 | 301 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2220 | 1 | 39.5 | 122928.3 | 21441 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:54 | Normal | 506.1 | 440.6 | 378 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.98 | 60 | 1845 | 1 | 39.1 | 122928.5 | 21441 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 15:59 | Normal | 499.8 | 431.1 | 391.7 | 2.3 | 1 | 0.9 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 1527 | 1 | 38.7 | 122928.6 | 21441 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:04 | Normal | 504.3 | 421.8 | 361 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131 | 130.7 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 1414 | 1 | 40.6 | 122928.8 | 21441 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:09 | Normal | 497.3 | 400.3 | 350.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1212 | 1 | 42.5 | 122928.9 | 21441 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:14 | Normal | 501.8 | 377.4 | 335.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1006 | 1 | 43.6 | 122929 | 21441 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:19 | Normal | 494 | 345.5 | 332 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 131 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 843 | 1 | 44.1 | 122929 | 21441 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:24 | Normal | 497.7 | 341.5 | 334 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 130.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 708 | 1 | 44.1 | 122929.1 | 21441 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:29 | Normal | 497.6 | 210.2 | 335.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 543 | 1 | 44.1 | 122929.2 | 21441 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:34 | Normal | 486.8 | 200 | 332.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 436 | 1 | 44 | 122929.2 | 21441 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:39 | Normal | 470.3 | 200.1 | 337 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 352 | 1 | 44.1 | 122929.2 | 21441 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:44 | Normal | 477.5 | 201.5 | 351.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 260 | 1 | 44 | 122929.3 | 21441 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:49 | Normal | 470.8 | 202 | 284.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 60.06 | 60.08 | 187 | 1 | 43.8 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:54 | Normal | 458.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 125 | 1 | 43.6 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 16:59 | Normal | 460.9 | 199.9 | 463 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 116 | 1 | 43.4 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:04 | Normal | 446.8 | 199.9 | 381.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 79 | 1 | 43.2 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:09 | Normal | 417.1 | 199.7 | 415 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 49 | 1 | 43 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:14 | Normal | 441 | 499.1 | 425.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:19 | Normal | 356.6 | 237.4 | 465 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 42.7 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:24 | Normal | 417.9 | 422.6 | 469.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 42.5 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:29 | Normal | 432.8 | 358.2 | 392.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 0 | 1 | 42.3 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:34 | Normal | 404.1 | 385.6 | 409.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:39 | Normal | 321.3 | 311.7 | 333.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.9 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-07-28 17:44 | Normal | 195.1 | 186.6 | 199.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 41.6 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0