## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-29 06:05 | Wait | 405.3 | 405.3 | 405.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 15.3 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:06 | Normal | 337.7 | 345.8 | 341.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 15.5 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:08 | Normal | 327.7 | 412.9 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 17.2 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:09 | Normal | 473.9 | 467.9 | 466.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 17.9 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:10 | Normal | 480.9 | 448 | 408.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 18.5 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:11 | Normal | 430.5 | 438.1 | 367.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 19.1 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:16 | Normal | 467.6 | 396.3 | 516.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.01 | 59.94 | 5 | 1 | 20.7 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:21 | Normal | 456.4 | 434 | 441.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 82 | 1 | 22 | 122929.3 | 21443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:25 | Wait | 454 | 454 | 454 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 14.1 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:25 | Wait | 457.8 | 457.8 | 457.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 14.4 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:25 | Wait | 461.5 | 461.2 | 461.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:25 | Wait | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 14.8 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:25 | Wait | 468.7 | 468.6 | 468.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 122929.3 | 21442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-29 06:26 | Normal | 508.7 | 501.9 | 470.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.11 | 125 | 1 | 23.1 | 122929.3 | 21443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:31 | Normal | 477.8 | 382.6 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 185 | 1 | 23.9 | 122929.3 | 21443 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:36 | Normal | 509.3 | 426.8 | 473 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.13 | 60.07 | 284 | 1 | 24.6 | 122929.4 | 21443 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:41 | Normal | 517.1 | 468.8 | 461.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 59.96 | 60.06 | 574 | 1 | 25.4 | 122929.4 | 21443 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:46 | Normal | 525.6 | 486 | 494.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 59.89 | 60.08 | 568 | 1 | 26 | 122929.4 | 21443 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:51 | Normal | 524.1 | 483.9 | 473.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.18 | 59.92 | 447 | 1 | 26.7 | 122929.5 | 21443 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 06:56 | Normal | 518 | 431.8 | 454.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 452 | 1 | 27.2 | 122929.5 | 21443 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:01 | Normal | 520 | 409.8 | 497.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 581 | 1 | 27.8 | 122929.6 | 21443 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:06 | Normal | 521 | 488 | 516.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 972 | 1 | 28.4 | 122929.6 | 21443 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:11 | Normal | 527.8 | 499.3 | 510.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 1197 | 1 | 29.1 | 122929.7 | 21443 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:16 | Normal | 526.8 | 531.7 | 508.9 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.04 | 59.94 | 1657 | 1 | 26.7 | 122929.8 | 21443 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:21 | Normal | 529 | 544.3 | 494.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1255 | 1 | 27.5 | 122930 | 21444 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:26 | Normal | 523.2 | 541.1 | 488.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.07 | 59.94 | 1031 | 1 | 31 | 122930.1 | 21444 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:31 | Normal | 532.6 | 547.1 | 480.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 1082 | 1 | 33.7 | 122930.1 | 21444 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:36 | Normal | 534.8 | 550.5 | 489.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1190 | 1 | 36 | 122930.2 | 21444 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:41 | Normal | 537.4 | 480.5 | 500.6 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1500 | 1 | 36.7 | 122930.3 | 21444 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:46 | Normal | 537.6 | 517 | 511.9 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.87 | 59.94 | 1805 | 1 | 36.2 | 122930.5 | 21444 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:51 | Normal | 549.6 | 513.9 | 516.9 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.14 | 59.97 | 60.16 | 2304 | 1 | 35.9 | 122930.6 | 21444 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 07:56 | Normal | 527.8 | 511 | 487.8 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 1785 | 1 | 36.9 | 122930.8 | 21444 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:01 | Normal | 517 | 517 | 511 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1952 | 1 | 37 | 122931 | 21444 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:06 | Normal | 509.4 | 511.1 | 526.7 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.07 | 59.9 | 3156 | 1 | 38.1 | 122931.2 | 21444 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:11 | Normal | 513.5 | 512.8 | 521.3 | 3.8 | 3 | 0.7 | 132.1 | 132.1 | 132 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 3403 | 1 | 39.4 | 122931.4 | 21444 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:16 | Normal | 501.8 | 505.8 | 534.1 | 5.1 | 3.1 | 0.7 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 4072 | 1 | 41.1 | 122931.7 | 21444 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:21 | Normal | 489.7 | 510.8 | 547.4 | 5.5 | 3.2 | 0.8 | 132.4 | 132.6 | 132.5 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.03 | 60.1 | 4323 | 1 | 42.4 | 122932.1 | 21445 | 1.6 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:26 | Normal | 508.5 | 508.3 | 480 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4712 | 1 | 43.8 | 122932.5 | 21445 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:31 | Normal | 506.1 | 504.7 | 518.8 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 5016 | 1 | 45 | 122932.9 | 21445 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:36 | Normal | 503.8 | 507.1 | 469.4 | 6 | 3.5 | 2.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5550 | 1 | 45.9 | 122933.3 | 21445 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:41 | Normal | 503.1 | 510.3 | 503.5 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5896 | 1 | 46.6 | 122933.8 | 21445 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:46 | Normal | 503.6 | 501.1 | 503.3 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60.03 | 6120 | 1 | 47.1 | 122934.3 | 21445 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:51 | Normal | 504.7 | 510 | 500.8 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 133 | 133.1 | 133.3 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6294 | 1 | 47.8 | 122934.8 | 21445 | 2 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 08:56 | Normal | 489.2 | 500.6 | 500.5 | 6.8 | 4 | 3 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6427 | 1 | 48.5 | 122935.3 | 21445 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:01 | Normal | 498.6 | 507.7 | 505.8 | 7 | 4.1 | 3.1 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 6692 | 1 | 48.7 | 122935.9 | 21445 | 2.1 | 5 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:06 | Normal | 504.9 | 504.6 | 494.8 | 7 | 4.2 | 3.3 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6867 | 1 | 48.8 | 122936.5 | 21445 | 2.1 | 4.9 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:11 | Normal | 496.7 | 500 | 494 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 7060 | 1 | 48.7 | 122937 | 21445 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:16 | Normal | 504.8 | 500.4 | 491.7 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 18 | 18.1 | 18 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 7203 | 1 | 48.6 | 122937.6 | 21445 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:21 | Normal | 485.4 | 497.6 | 500.5 | 8.1 | 4.5 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.1 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 7519 | 1 | 48.9 | 122938.3 | 21446 | 2.7 | 5.4 | 4.3 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:26 | Normal | 489.5 | 499.6 | 499.5 | 8.3 | 4.6 | 3.6 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 7775 | 1 | 48.9 | 122938.9 | 21446 | 2.9 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:31 | Normal | 475.8 | 497.1 | 497 | 9 | 4.8 | 3.8 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 8057 | 1 | 48.8 | 122939.5 | 21446 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:36 | Normal | 470.3 | 499.8 | 490.3 | 9.5 | 4.8 | 4 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8285 | 1 | 49 | 122940.2 | 21446 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:41 | Normal | 457.4 | 496.8 | 488.7 | 10.1 | 4.9 | 4 | 133.7 | 134 | 133.8 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8532 | 1 | 49 | 122940.9 | 21446 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:46 | Normal | 462.7 | 500.4 | 490.2 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 133.4 | 133.9 | 133.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 8669 | 1 | 48.7 | 122941.7 | 21446 | 4.3 | 6 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:51 | Normal | 484.8 | 493.8 | 492.1 | 10 | 5.1 | 4.2 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8872 | 1 | 48.7 | 122942.4 | 21446 | 4.1 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 09:56 | Normal | 489.8 | 490.1 | 498 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 133.8 | 134.3 | 133.9 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60.04 | 60.05 | 9283 | 1 | 48.2 | 122943.1 | 21446 | 4.7 | 6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:01 | Normal | 484.3 | 496 | 493.9 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9413 | 1 | 48 | 122943.9 | 21446 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:06 | Normal | 484 | 481.3 | 491.5 | 11 | 5.3 | 4.5 | 134 | 134.4 | 134 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9548 | 1 | 47.6 | 122944.7 | 21446 | 4.9 | 6.2 | 5 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:11 | Normal | 487.3 | 485.7 | 495 | 11 | 5.3 | 4.5 | 134 | 134.1 | 133.7 | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9602 | 1 | 47.2 | 122945.5 | 21446 | 4.9 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:16 | Normal | 483.4 | 484.8 | 488 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 134 | 134.3 | 134.1 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9703 | 1 | 47 | 122946.3 | 21446 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:21 | Normal | 487.1 | 482.8 | 490.4 | 11.1 | 5.4 | 4.7 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9775 | 1 | 46.3 | 122947.1 | 21447 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:26 | Normal | 490.2 | 483.8 | 485.7 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 134 | 134.3 | 133.9 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9992 | 1 | 45.7 | 122947.9 | 21447 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:31 | Normal | 492.1 | 484 | 489.8 | 11.1 | 5.5 | 4.8 | 133.8 | 134.1 | 134 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 60 | 59.99 | 60 | 10020 | 1 | 45.2 | 122948.8 | 21447 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:36 | Normal | 490.6 | 493.5 | 488 | 11.3 | 5.5 | 5 | 134 | 134.2 | 134 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 10104 | 1 | 45 | 122949.6 | 21447 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:41 | Normal | 486.4 | 483 | 490.5 | 11.5 | 5.6 | 5 | 134 | 134.5 | 134.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 10197 | 1 | 44.7 | 122950.5 | 21447 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:46 | Normal | 484.6 | 487 | 488.5 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 10286 | 1 | 44.5 | 122951.3 | 21447 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:51 | Normal | 483.4 | 497.6 | 485.6 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134 | 134.7 | 134.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 10342 | 1 | 44.2 | 122952.2 | 21447 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 10:56 | Normal | 483.5 | 497.1 | 489 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134.2 | 134.6 | 134.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 10412 | 1 | 44 | 122953 | 21447 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:01 | Normal | 480.2 | 496.4 | 492.3 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10403 | 1 | 44.2 | 122953.9 | 21447 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:06 | Normal | 484.4 | 490.3 | 495.1 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 134.3 | 134.5 | 134.7 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.11 | 60.02 | 60.03 | 10440 | 1 | 44.1 | 122954.8 | 21447 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:11 | Normal | 482.1 | 495.2 | 501.1 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 10363 | 1 | 44.1 | 122955.6 | 21447 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:16 | Normal | 481.4 | 486.1 | 510 | 11.9 | 5.6 | 4.6 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 25.4 | 25.7 | 25.5 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10275 | 1 | 44 | 122956.5 | 21447 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:21 | Normal | 479.6 | 489.5 | 507.7 | 11.8 | 5.7 | 4.5 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10164 | 1 | 44.1 | 122957.4 | 21448 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:26 | Normal | 477.8 | 472.8 | 514.5 | 11.9 | 5.8 | 4.2 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.93 | 59.99 | 60 | 9980 | 1 | 44.1 | 122958.2 | 21448 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:31 | Normal | 476.4 | 490 | 510.3 | 11.8 | 5.6 | 3.8 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9765 | 1 | 44.2 | 122959 | 21448 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:36 | Normal | 478.6 | 482.4 | 467 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10361 | 1 | 44.4 | 122959.9 | 21448 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:41 | Normal | 475.2 | 465.9 | 461.4 | 11.8 | 5.8 | 5.5 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10355 | 1 | 44.5 | 122960.7 | 21448 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:46 | Normal | 473.7 | 488.8 | 468.1 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 25.7 | 26 | 25.8 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 10369 | 1 | 44.6 | 122961.6 | 21448 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:51 | Normal | 476.5 | 467.1 | 464.1 | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10257 | 1 | 44.6 | 122962.5 | 21448 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 11:56 | Normal | 475.8 | 468.1 | 462.1 | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10278 | 1 | 44.7 | 122963.3 | 21448 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:01 | Normal | 471.6 | 489.9 | 465 | 11.8 | 5.5 | 5.5 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10231 | 1 | 44.7 | 122964.2 | 21448 | 5.3 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:06 | Normal | 475.5 | 491.3 | 474 | 11.6 | 5.3 | 5.2 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10097 | 1 | 44.7 | 122965 | 21448 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:11 | Normal | 481.3 | 498.3 | 484.6 | 11.2 | 5.1 | 4.9 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9733 | 1 | 44.5 | 122965.9 | 21448 | 5 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:16 | Normal | 474.5 | 494.8 | 488.2 | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 9791 | 1 | 44.4 | 122966.7 | 21448 | 5.2 | 6.5 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:21 | Normal | 476 | 495.3 | 498.9 | 11.5 | 5.2 | 4.3 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 9667 | 1 | 44.3 | 122967.5 | 21449 | 5.1 | 6.4 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:26 | Normal | 453.2 | 452.5 | 462 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1325 | 1 | 44.7 | 122968.2 | 21449 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:31 | Normal | 492.5 | 480.5 | 454.6 | 10.8 | 5.5 | 5.2 | 134.1 | 134.2 | 134 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 9308 | 1 | 44.1 | 122968.9 | 21449 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:36 | Normal | 486 | 462.4 | 441 | 12.1 | 6 | 5.9 | 134 | 134.1 | 134 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10726 | 1 | 44 | 122969.7 | 21449 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:41 | Normal | 489.5 | 448.5 | 433 | 12.1 | 6.1 | 6 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10625 | 1 | 44 | 122970.4 | 21449 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:46 | Normal | 470.7 | 470.5 | 438.7 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.1 | 131.1 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2242 | 1 | 43.8 | 122971.2 | 21449 | 0.9 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:51 | Normal | 486.7 | 474.4 | 447.8 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2992 | 1 | 43.6 | 122971.5 | 21449 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 12:56 | Normal | 480.4 | 473 | 462.5 | 4 | 1.9 | 1.8 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3218 | 1 | 43.7 | 122971.9 | 21449 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:01 | Normal | 479.7 | 489.7 | 479 | 4.1 | 2 | 2 | 131.2 | 131 | 131.1 | 9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3473 | 1 | 43.9 | 122972.4 | 21449 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:06 | Normal | 490.3 | 466.3 | 446.2 | 12.1 | 5.9 | 6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10797 | 1 | 43.7 | 122973.1 | 21449 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:11 | Normal | 491.3 | 465.7 | 447.8 | 11.5 | 5.6 | 5.7 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10257 | 1 | 43.5 | 122973.8 | 21449 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:16 | Normal | 481.3 | 490.5 | 446.8 | 11.1 | 5 | 5.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9734 | 1 | 43.4 | 122974.6 | 21449 | 5 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:21 | Normal | 452.2 | 462.6 | 456.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132 | 132 | 132 | 6 | 6.1 | 6.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 2339 | 1 | 43.4 | 122975.3 | 21450 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:26 | Normal | 482.6 | 488.7 | 457.1 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9729 | 1 | 43.8 | 122976.1 | 21450 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:31 | Normal | 467.3 | 465.7 | 432.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 132.5 | 132.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 2743 | 1 | 44.1 | 122976.8 | 21450 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:36 | Normal | 481.5 | 476.8 | 408.3 | 10.1 | 4.9 | 5.3 | 133.7 | 133.9 | 133.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8884 | 1 | 43.8 | 122977.5 | 21450 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:41 | Normal | 483.6 | 477.3 | 408.5 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 133.2 | 133.3 | 133 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 8667 | 1 | 43.7 | 122978.2 | 21450 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:46 | Normal | 478.5 | 480.5 | 410 | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 132.9 | 133.1 | 132.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 7973 | 1 | 43.6 | 122979 | 21450 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:51 | Normal | 489.4 | 481.5 | 413.3 | 9.1 | 4.4 | 4.9 | 133.3 | 133.6 | 133.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 8151 | 1 | 43.6 | 122979.6 | 21450 | 4 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 13:56 | Normal | 486.5 | 484.2 | 411.5 | 8.8 | 4.2 | 4.8 | 132.9 | 133.2 | 132.9 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 7815 | 1 | 43.5 | 122980.2 | 21450 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:01 | Normal | 485.4 | 482 | 417.8 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 132.8 | 133.2 | 132.8 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 7703 | 1 | 43.6 | 122980.9 | 21450 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:06 | Normal | 484.8 | 483.3 | 418.6 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 7699 | 1 | 43.4 | 122981.5 | 21450 | 3.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:11 | Normal | 488.2 | 485.6 | 425 | 8 | 3.8 | 4.1 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7052 | 1 | 43.2 | 122982.1 | 21450 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:16 | Normal | 492.3 | 485.7 | 437.2 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6815 | 1 | 43.2 | 122982.7 | 21450 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:21 | Normal | 496.2 | 488 | 404.6 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6865 | 1 | 43.2 | 122983.3 | 21451 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:26 | Normal | 473.5 | 457 | 392.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130.7 | 130.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1189 | 1 | 43.4 | 122983.8 | 21451 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:31 | Normal | 495.5 | 495.3 | 388.1 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 132 | 132.3 | 132.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.96 | 60.01 | 60 | 6326 | 1 | 43.4 | 122984.2 | 21451 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:36 | Normal | 488 | 479.3 | 385.4 | 6.9 | 3.3 | 4 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6087 | 1 | 43.7 | 122984.7 | 21451 | 2.9 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:41 | Normal | 496.2 | 487.8 | 391.7 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 131.9 | 131.7 | 131.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6360 | 1 | 43.2 | 122985.3 | 21451 | 3 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:46 | Normal | 482.4 | 494.3 | 400.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129.6 | 129.5 | 129.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1327 | 1 | 43 | 122985.8 | 21451 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:51 | Normal | 478.5 | 426.5 | 379.1 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 131.1 | 131.1 | 131 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2942 | 1 | 42.5 | 122986.1 | 21451 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 14:56 | Normal | 477 | 456.8 | 452.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.6 | 129.6 | 129.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60 | 1163 | 1 | 43.2 | 122986.5 | 21451 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:01 | Normal | 510.3 | 473.5 | 376.2 | 6.2 | 3 | 3.7 | 131.5 | 131.5 | 131.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 5526 | 1 | 42 | 122986.7 | 21451 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:06 | Normal | 478.9 | 458.2 | 392.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 129.4 | 129.3 | 129.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 930 | 1 | 41.9 | 122987.1 | 21451 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:11 | Normal | 509.3 | 469 | 512.3 | 5.2 | 2.5 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.91 | 59.93 | 3773 | 1 | 41.3 | 122987.3 | 21451 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:16 | Normal | 491.8 | 472.8 | 507.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 130.3 | 130.2 | 130.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 2095 | 1 | 41.1 | 122987.6 | 21451 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:21 | Normal | 504.1 | 468.8 | 549.8 | 5 | 2.3 | 0.8 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 3551 | 1 | 40.9 | 122987.8 | 21452 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:26 | Normal | 479.1 | 487.4 | 505.7 | 2 | 0.9 | 0.8 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1404 | 1 | 41.2 | 122988.1 | 21452 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:31 | Normal | 494.2 | 457.6 | 532.5 | 4.3 | 2.1 | 1 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.91 | 59.85 | 3119 | 1 | 40.6 | 122988.4 | 21452 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:36 | Normal | 501.1 | 465.8 | 534.6 | 4.4 | 2 | 1 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 3155 | 1 | 40.4 | 122988.6 | 21452 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:41 | Normal | 505.1 | 454.3 | 528.4 | 4.3 | 2 | 1.1 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.9 | 59.98 | 3167 | 1 | 40.1 | 122988.8 | 21452 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:46 | Normal | 500.7 | 439.9 | 533.5 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 130.1 | 129.7 | 130 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.91 | 59.82 | 60.07 | 2291 | 1 | 39.8 | 122989.1 | 21452 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:51 | Normal | 503.8 | 430.1 | 533.7 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 129.8 | 129.6 | 130 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 59.87 | 60.06 | 2112 | 1 | 39.5 | 122989.2 | 21452 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 15:56 | Normal | 501.6 | 420.3 | 493.3 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 129.6 | 129.4 | 129.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60 | 60 | 1686 | 1 | 39.1 | 122989.4 | 21452 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:01 | Normal | 506.1 | 422 | 502.9 | 2.2 | 1 | 0.6 | 130.2 | 130 | 130.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1401 | 1 | 40.1 | 122989.5 | 21452 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:06 | Normal | 496.6 | 417.3 | 528.8 | 2.1 | 1 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 59.96 | 60.1 | 1336 | 1 | 42.3 | 122989.6 | 21452 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:11 | Normal | 497.3 | 415.5 | 515 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 130.4 | 130 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1144 | 1 | 43.6 | 122989.7 | 21452 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:16 | Normal | 502.8 | 361.1 | 487 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 929 | 1 | 44.1 | 122989.8 | 21452 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:21 | Normal | 500.3 | 350.5 | 399.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 130 | 130.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 750 | 1 | 44.4 | 122989.9 | 21453 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:26 | Normal | 488.4 | 354 | 402.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.7 | 129.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 677 | 1 | 44.6 | 122990 | 21453 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:31 | Normal | 490.1 | 343.5 | 387 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.5 | 129.8 | 2 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 665 | 1 | 44.6 | 122990 | 21453 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:36 | Normal | 489.3 | 219.9 | 339.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 129.9 | 129.4 | 129.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 440 | 1 | 44.5 | 122990.1 | 21453 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:41 | Normal | 476.4 | 200 | 307.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.4 | 129.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 305 | 1 | 44.4 | 122990.1 | 21453 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:46 | Normal | 470 | 199.5 | 341.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.9 | 129.4 | 129.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 231 | 1 | 44.2 | 122990.1 | 21453 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:51 | Normal | 463.4 | 199.8 | 229.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129.6 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 173 | 1 | 44 | 122990.1 | 21453 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 16:56 | Normal | 459.4 | 199.9 | 198.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.6 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 118 | 1 | 44 | 122990.1 | 21453 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:01 | Normal | 455.5 | 203.2 | 197.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.5 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 81 | 1 | 43.8 | 122990.2 | 21453 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:06 | Normal | 432.5 | 200 | 206.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.5 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 63 | 1 | 43.6 | 122990.2 | 21453 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:11 | Normal | 454.7 | 198.2 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.1 | 129.8 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 33 | 1 | 43.3 | 122990.2 | 21453 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:16 | Normal | 425.7 | 356.3 | 197.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.4 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5 | 1 | 43.1 | 122990.2 | 21453 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:21 | Normal | 324.5 | 279.9 | 302 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:26 | Normal | 307.5 | 299.5 | 308 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 129.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 42.7 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:31 | Normal | 425 | 374.3 | 422.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.7 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:36 | Normal | 375.8 | 331.8 | 376.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.3 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.3 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-29 17:41 | Normal | 265.5 | 195.5 | 275 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 129.3 | 129.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0