## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-03 06:19 | Wait | 460.5 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 7.7 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-03 06:19 | Wait | 462.4 | 462.3 | 462.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.9 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-03 06:20 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 7.5 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-03 06:22 | Wait | 474.7 | 474.5 | 474.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 9.1 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-03 06:22 | Wait | 476.1 | 476 | 476.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 9.4 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-03 06:23 | Wait | 473.3 | 473.3 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 9 | 121515.6 | 21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0