## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-30 06:39 | Wait | 425.4 | 425.3 | 425.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 13.2 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:39 | Wait | 418.3 | 418.2 | 418.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 13.6 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:40 | Wait | 431.4 | 431.3 | 431.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 13.1 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:44 | Wait | 457 | 456.8 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.1 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:45 | Wait | 454.7 | 454.6 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 14.9 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:46 | Wait | 468.1 | 467.9 | 467.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 15.7 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:47 | Wait | 469 | 468.9 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:47 | Wait | 422.1 | 422 | 421.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 15.9 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:48 | Wait | 466.8 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.5 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-30 06:51 | Normal | 427.3 | 374.5 | 359.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 17.4 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 06:56 | Normal | 440.6 | 385.5 | 390.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 19 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:01 | Normal | 387.3 | 413.1 | 407 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 19.9 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:06 | Normal | 368.5 | 279.7 | 301.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 20.4 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:11 | Normal | 454.5 | 388.3 | 383.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 20.9 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:16 | Normal | 388.7 | 332.5 | 306.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.2 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:21 | Normal | 337.1 | 346.5 | 268.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 21.5 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:26 | Normal | 316.3 | 284.5 | 325 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 21.6 | 122990.2 | 21454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:31 | Normal | 414.1 | 444 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 21.9 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:36 | Normal | 435.8 | 349.9 | 383 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 11 | 1 | 21.9 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:41 | Normal | 446.3 | 421.3 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 36 | 1 | 22.1 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:46 | Normal | 416.2 | 470.6 | 480.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 55 | 1 | 22.2 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:51 | Normal | 425.2 | 427.5 | 452.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 40 | 1 | 22.3 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 07:56 | Normal | 478.2 | 484.5 | 395.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 22.4 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:01 | Normal | 364.3 | 320.5 | 318.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 22.5 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:06 | Normal | 446.8 | 455.6 | 499.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 22.8 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:11 | Normal | 483.2 | 433.1 | 515.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 2 | 1 | 22.9 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:16 | Normal | 320.2 | 351.5 | 409 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 39 | 1 | 23 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:21 | Normal | 449.2 | 479.5 | 490.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 58 | 1 | 23.3 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:26 | Normal | 464.2 | 461.5 | 485.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 105 | 1 | 23.4 | 122990.2 | 21455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:31 | Normal | 474.3 | 477.1 | 448 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 119 | 1 | 23.5 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:36 | Normal | 453.3 | 474.9 | 470 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1 | 23.7 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:41 | Normal | 444.9 | 426.2 | 512.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 23.8 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:46 | Normal | 311.1 | 277.4 | 314 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 23.9 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:51 | Normal | 404.3 | 442.1 | 389.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 24.1 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 08:56 | Normal | 479.1 | 468.1 | 483.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 151 | 1 | 24.2 | 122990.2 | 21456 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:01 | Normal | 520.8 | 508.1 | 488.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 737 | 1 | 24.3 | 122990.3 | 21456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:06 | Normal | 515.1 | 465.1 | 508.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 721 | 1 | 24.3 | 122990.3 | 21456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:11 | Normal | 515.6 | 423 | 444.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 485 | 1 | 24.3 | 122990.4 | 21456 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:16 | Normal | 508 | 457.1 | 505.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 616 | 1 | 24.4 | 122990.4 | 21456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:21 | Normal | 516 | 476.3 | 505.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 932 | 1 | 24.6 | 122990.5 | 21456 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:26 | Normal | 515.2 | 484.1 | 502.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 708 | 1 | 24.8 | 122990.5 | 21456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:31 | Normal | 513.4 | 445.7 | 473.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.9 | 618 | 1 | 24.9 | 122990.6 | 21457 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:36 | Normal | 506.3 | 514.2 | 516.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.6 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 840 | 1 | 25.2 | 122990.7 | 21457 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:41 | Normal | 528.3 | 534 | 529.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.9 | 134 | 134 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1511 | 1 | 24.6 | 122990.8 | 21457 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:46 | Normal | 536.5 | 525.1 | 531.5 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 6 | 6.1 | 6 | 59.94 | 60.01 | 60.05 | 2364 | 1 | 18.9 | 122990.9 | 21457 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:51 | Normal | 539.3 | 526.6 | 528.1 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.93 | 60.02 | 60.14 | 2930 | 1 | 19.1 | 122991.1 | 21457 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 09:56 | Normal | 538.3 | 538.5 | 543.1 | 3.8 | 1.9 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3510 | 1 | 19.3 | 122991.4 | 21457 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:01 | Normal | 537 | 543.1 | 537.3 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 3921 | 1 | 19.7 | 122991.7 | 21457 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:06 | Normal | 542.9 | 541.3 | 550.3 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.04 | 59.93 | 60.05 | 5035 | 1 | 20.3 | 122992.1 | 21457 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:11 | Normal | 531.2 | 533.1 | 540.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.9 | 134.2 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 60.07 | 60.06 | 4426 | 1 | 21.2 | 122992.5 | 21457 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:16 | Normal | 526.6 | 528.3 | 535.6 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 133.7 | 133.5 | 133.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.87 | 3142 | 1 | 21.8 | 122992.8 | 21457 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:21 | Normal | 530.6 | 532.5 | 537.8 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.8 | 134 | 133.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3902 | 1 | 22.1 | 122993.1 | 21457 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:26 | Normal | 524.3 | 522.2 | 528.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60.11 | 60.04 | 59.98 | 2933 | 1 | 22.5 | 122993.4 | 21457 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:31 | Normal | 523.9 | 521.9 | 533.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 133 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2190 | 1 | 22.8 | 122993.6 | 21458 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:36 | Normal | 543.3 | 534.6 | 543.2 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 133.9 | 134 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60.05 | 60.02 | 4123 | 1 | 22.9 | 122993.9 | 21458 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:41 | Normal | 520.8 | 535 | 502.8 | 6.8 | 3.5 | 3.2 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6393 | 1 | 23.5 | 122994.4 | 21458 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:46 | Normal | 497.5 | 481.3 | 457.8 | 16.3 | 8.1 | 7.5 | 137.3 | 137.9 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 14679 | 1 | 25.2 | 122995.4 | 21458 | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:51 | Normal | 516.1 | 527.8 | 523.8 | 9.3 | 4.4 | 4 | 136.1 | 136.3 | 136 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 8520 | 1 | 27.2 | 122996.4 | 21458 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 10:56 | Normal | 503.3 | 505.5 | 512.4 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 4612 | 1 | 29.1 | 122997.2 | 21458 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:01 | Normal | 509.3 | 495.8 | 494.5 | 4 | 2 | 1.8 | 133.6 | 133.6 | 133.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 3385 | 1 | 29.2 | 122997.6 | 21458 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:06 | Normal | 509.9 | 513.3 | 517.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2107 | 1 | 28.7 | 122997.8 | 21458 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:11 | Normal | 504.6 | 506.1 | 523.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1964 | 1 | 28.2 | 122997.9 | 21458 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:16 | Normal | 512.9 | 526.3 | 526.4 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 4044 | 1 | 27.6 | 122998.2 | 21458 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:21 | Normal | 510.1 | 503.7 | 515.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 1407 | 1 | 27.3 | 122998.4 | 21458 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:26 | Normal | 501.8 | 484.7 | 505.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132.1 | 131.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1035 | 1 | 29.8 | 122998.5 | 21458 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:31 | Normal | 517 | 528.3 | 507.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.5 | 132 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 1914 | 1 | 27.2 | 122998.6 | 21459 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:36 | Normal | 511.3 | 506.5 | 515.3 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132 | 131.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.93 | 60.01 | 1332 | 1 | 27.5 | 122998.7 | 21459 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:41 | Normal | 509.1 | 489.3 | 514.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 888 | 1 | 29.9 | 122998.8 | 21459 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:46 | Normal | 513.5 | 475.5 | 503.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.03 | 59.91 | 850 | 1 | 31.3 | 122998.9 | 21459 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:51 | Normal | 515.2 | 522.4 | 515.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 1720 | 1 | 32 | 122999 | 21459 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 11:56 | Normal | 532.3 | 526.7 | 535.8 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3025 | 1 | 25.1 | 122999.2 | 21459 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:01 | Normal | 535.8 | 532.1 | 539 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 133.8 | 134 | 133.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 4111 | 1 | 24.6 | 122999.5 | 21459 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:06 | Normal | 539.8 | 538.2 | 554.1 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 135 | 135 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 5262 | 1 | 24.7 | 122999.9 | 21459 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:11 | Normal | 548.4 | 546.4 | 534.8 | 13.2 | 6.5 | 6.1 | 137.4 | 138.4 | 137.8 | 32.1 | 32.4 | 32.3 | 59.93 | 59.96 | 60.03 | 13318 | 1 | 25.2 | 123000.5 | 21459 | 6 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:16 | Normal | 545.4 | 521.9 | 505 | 14.7 | 7.6 | 7.3 | 137.5 | 137.9 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14834 | 1 | 27.2 | 123001.7 | 21459 | 6.8 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:21 | Normal | 522.5 | 515.3 | 492 | 13.7 | 6.7 | 6.6 | 137.1 | 137.6 | 137.4 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13133 | 1 | 29.7 | 123002.8 | 21459 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:26 | Normal | 519.8 | 508 | 503.1 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 5122 | 1 | 31.2 | 123003.4 | 21459 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:31 | Normal | 518.6 | 521.1 | 513.7 | 6 | 2.9 | 2.6 | 134.9 | 135 | 134.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5502 | 1 | 31.4 | 123003.9 | 21460 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:36 | Normal | 518.7 | 518.3 | 476.6 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 136.6 | 138.1 | 137.2 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.9 | 12559 | 1 | 31.8 | 123004.6 | 21460 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:41 | Normal | 515.5 | 515.3 | 502.5 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 135.7 | 135.8 | 135.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 6720 | 1 | 32.1 | 123005.3 | 21460 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:46 | Normal | 503.9 | 499.4 | 491 | 6.4 | 3.2 | 3.1 | 134.7 | 135.1 | 134.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5881 | 1 | 33.1 | 123006.2 | 21460 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:51 | Normal | 506.1 | 485.7 | 500.1 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 135.5 | 135.4 | 135.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60.03 | 60 | 6403 | 1 | 33.5 | 123006.8 | 21460 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 12:56 | Normal | 509.8 | 507 | 463 | 15.1 | 7.1 | 7.5 | 136.9 | 137.4 | 136.8 | 34.2 | 34.5 | 34.5 | 59.93 | 59.99 | 60 | 14161 | 1 | 33.8 | 123007.6 | 21460 | 7 | 8.2 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:01 | Normal | 505 | 502.6 | 498.5 | 4.2 | 2 | 2 | 133.6 | 133.7 | 133.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 60 | 60 | 3636 | 1 | 34.1 | 123008 | 21460 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:06 | Normal | 502.8 | 501.8 | 506.5 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 132.8 | 133.2 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2403 | 1 | 33.4 | 123008.3 | 21460 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:11 | Normal | 498.4 | 510 | 516.3 | 2 | 1 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1565 | 1 | 32.5 | 123008.4 | 21460 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:16 | Normal | 509.6 | 504.8 | 507.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | 132 | 131.9 | 131.7 | 3.8 | 4 | 4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1495 | 1 | 34.6 | 123008.5 | 21460 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:21 | Normal | 508.5 | 509.7 | 521.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132.3 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.01 | 59.91 | 1532 | 1 | 34.8 | 123008.7 | 21460 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:26 | Normal | 519.2 | 511.9 | 514.8 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.15 | 59.95 | 60.12 | 2302 | 1 | 30.2 | 123008.8 | 21460 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:31 | Normal | 519 | 504.1 | 513.4 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 132.2 | 131.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.95 | 60.11 | 2309 | 1 | 28.9 | 123009 | 21461 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:36 | Normal | 519.5 | 502.2 | 517.1 | 1.9 | 1 | 1 | 131.6 | 131.8 | 131.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1546 | 1 | 28 | 123009.2 | 21461 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:41 | Normal | 510.8 | 512.1 | 520.3 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.9 | 131.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.06 | 59.9 | 60.1 | 2322 | 1 | 27.4 | 123009.3 | 21461 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:46 | Normal | 512.3 | 510.7 | 520 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 132.1 | 132.1 | 131.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 2047 | 1 | 27.1 | 123009.5 | 21461 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:51 | Normal | 508 | 504.8 | 515.8 | 2 | 1 | 1 | 131.8 | 131.7 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 1606 | 1 | 26.8 | 123009.7 | 21461 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 13:56 | Normal | 513.2 | 495.2 | 497.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.4 | 131.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1142 | 1 | 29.2 | 123009.8 | 21461 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:01 | Normal | 512.7 | 489.1 | 507.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.8 | 131.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1288 | 1 | 31.1 | 123009.9 | 21461 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:06 | Normal | 514.5 | 518.9 | 513.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.8 | 131.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 1552 | 1 | 32.3 | 123010 | 21461 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:11 | Normal | 524.3 | 532.1 | 527.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.8 | 132.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.93 | 60.03 | 3052 | 1 | 26.7 | 123010.2 | 21461 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:16 | Normal | 523.6 | 525 | 520.7 | 4.1 | 2 | 2 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 3770 | 1 | 26.3 | 123010.5 | 21461 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:21 | Normal | 517.5 | 523.4 | 530 | 4 | 2 | 1.9 | 133.1 | 132.7 | 132.2 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 3527 | 1 | 26.4 | 123010.8 | 21461 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:26 | Normal | 523.4 | 529.3 | 541 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133 | 133.1 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3547 | 1 | 26.7 | 123011.1 | 21461 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:31 | Normal | 537.6 | 502.8 | 570 | 6.2 | 3.3 | 2 | 133.6 | 133.6 | 133 | 13.9 | 14 | 14 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 5508 | 1 | 27 | 123011.5 | 21462 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:36 | Normal | 511.8 | 515.6 | 520.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 59.99 | 59.94 | 60.06 | 2618 | 1 | 27.3 | 123011.8 | 21462 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:41 | Normal | 500 | 505.6 | 509.3 | 2 | 1 | 1 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1533 | 1 | 27.4 | 123011.9 | 21462 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:46 | Normal | 507.6 | 494.9 | 519.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1326 | 1 | 29.9 | 123012.1 | 21462 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:51 | Normal | 518.6 | 501.1 | 521.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.2 | 132.3 | 131.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1746 | 1 | 31.9 | 123012.2 | 21462 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 14:56 | Normal | 515.1 | 502.2 | 497.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2173 | 1 | 27.5 | 123012.4 | 21462 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:01 | Normal | 500.1 | 507.6 | 491.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.9 | 131.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1571 | 1 | 27.4 | 123012.5 | 21462 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:06 | Normal | 504.6 | 468.1 | 484.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1205 | 1 | 29.8 | 123012.7 | 21462 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:11 | Normal | 506.5 | 478.7 | 487.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1214 | 1 | 31.8 | 123012.8 | 21462 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:16 | Normal | 497.4 | 477.9 | 517 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 1165 | 1 | 33.1 | 123012.9 | 21462 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:21 | Normal | 497.4 | 456.8 | 459.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 804 | 1 | 33.8 | 123012.9 | 21462 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:26 | Normal | 502.4 | 430.9 | 438.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 130.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 615 | 1 | 34.2 | 123013 | 21462 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:31 | Normal | 511 | 468.7 | 499.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.81 | 771 | 1 | 34.4 | 123013.1 | 21463 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:36 | Normal | 507.5 | 467.8 | 500 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 835 | 1 | 34.5 | 123013.1 | 21463 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:41 | Normal | 518.8 | 477 | 509.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 985 | 1 | 34.5 | 123013.2 | 21463 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:46 | Normal | 513.3 | 469.8 | 501 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.4 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 970 | 1 | 34.5 | 123013.3 | 21463 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:51 | Normal | 494.5 | 474.5 | 507.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.2 | 130.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 736 | 1 | 34.5 | 123013.4 | 21463 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 15:56 | Normal | 502.3 | 473.6 | 507.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 130.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 852 | 1 | 34.5 | 123013.4 | 21463 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:01 | Normal | 524 | 543.9 | 563.5 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.1 | 60.02 | 1778 | 1 | 34.6 | 123013.5 | 21463 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:06 | Normal | 501.5 | 467 | 507.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 1098 | 1 | 29.6 | 123013.6 | 21463 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:11 | Normal | 505.7 | 451 | 515.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.04 | 1059 | 1 | 31.9 | 123013.7 | 21463 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:16 | Normal | 517.3 | 465.9 | 552.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 131 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1642 | 1 | 33.2 | 123013.9 | 21463 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:21 | Normal | 515.1 | 465.8 | 549.7 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 131.4 | 131.5 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 1583 | 1 | 27 | 123014 | 21463 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:26 | Normal | 504.5 | 474.9 | 523.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1080 | 1 | 29.6 | 123014.1 | 21463 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:31 | Normal | 491.3 | 444.3 | 517.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 131 | 130.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 733 | 1 | 31.7 | 123014.2 | 21464 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:36 | Normal | 505.5 | 416.3 | 474.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.8 | 130.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.95 | 60.04 | 633 | 1 | 32.8 | 123014.2 | 21464 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:41 | Normal | 501.7 | 291.8 | 524.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131 | 130.7 | 130.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.01 | 488 | 1 | 33.3 | 123014.3 | 21464 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:46 | Normal | 498 | 200 | 492.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 424 | 1 | 33.5 | 123014.3 | 21464 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:51 | Normal | 494.5 | 308.1 | 519.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 428 | 1 | 33.7 | 123014.3 | 21464 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 16:56 | Normal | 497.5 | 447.8 | 480.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 487 | 1 | 33.9 | 123014.4 | 21464 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:01 | Normal | 480.4 | 342 | 434.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 387 | 1 | 34 | 123014.4 | 21464 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:06 | Normal | 481.6 | 398.1 | 460.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 297 | 1 | 34 | 123014.4 | 21464 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:11 | Normal | 464.3 | 378 | 418.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 161 | 1 | 34.1 | 123014.5 | 21464 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:16 | Normal | 379.1 | 301.8 | 327.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34 | 123014.5 | 21464 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:21 | Normal | 318.5 | 287.7 | 308.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 33.9 | 123014.5 | 21464 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:26 | Normal | 437.1 | 378.8 | 420.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.9 | 123014.5 | 21464 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:31 | Normal | 414.4 | 390.8 | 420.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.8 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:36 | Normal | 360.5 | 346.8 | 366.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 33.7 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-30 17:41 | Normal | 273.3 | 266.4 | 288.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 33.5 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0