## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-31 06:03 | Wait | 446.7 | 446.6 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 11.1 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:03 | Wait | 451.4 | 451.3 | 451.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 11.3 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:03 | Wait | 459 | 458.8 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 11.7 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:03 | Wait | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 11.9 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:04 | Wait | 445.1 | 445 | 445.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 12.5 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:04 | Wait | 457.3 | 457.2 | 457.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 12.2 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:04 | Normal | 340.1 | 344.6 | 334.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 12.7 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:07 | Normal | 453.1 | 422.8 | 493.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 0 | 1 | 14.2 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:10 | Normal | 377 | 438 | 344.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 16.4 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:11 | Normal | 437.1 | 466 | 337.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2 | 1 | 16.9 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:12 | Normal | 410.1 | 453.8 | 358.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 17.4 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-31 06:16 | Normal | 422.8 | 476.6 | 398 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40 | 1 | 19.3 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:21 | Normal | 477.4 | 503.8 | 494.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 78 | 1 | 20.5 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:26 | Normal | 490.1 | 487.9 | 465.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 132 | 1 | 21.3 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:31 | Normal | 474.3 | 389.8 | 485 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.95 | 164 | 1 | 22 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:36 | Normal | 494.1 | 476.8 | 418.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 131.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 206 | 1 | 22.6 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:41 | Normal | 501.6 | 498.8 | 424.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 131.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.96 | 242 | 1 | 23.1 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:46 | Normal | 509.1 | 457 | 473 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 274 | 1 | 23.5 | 123014.5 | 21465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:51 | Normal | 521.8 | 507.6 | 494.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 313 | 1 | 24 | 123014.6 | 21465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 06:56 | Normal | 517.1 | 520.2 | 479.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.13 | 342 | 1 | 24.4 | 123014.6 | 21465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:01 | Normal | 512 | 556.8 | 498 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 373 | 1 | 24.8 | 123014.6 | 21466 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:06 | Normal | 532.4 | 502.6 | 472.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 583 | 1 | 25.2 | 123014.7 | 21466 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:11 | Normal | 532.1 | 480.8 | 505.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 723 | 1 | 25.5 | 123014.7 | 21466 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:16 | Normal | 543.5 | 534.6 | 470.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 821 | 1 | 26 | 123014.8 | 21466 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:21 | Normal | 541.5 | 567.7 | 507.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 133 | 133.1 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 923 | 1 | 27.1 | 123014.9 | 21466 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:26 | Normal | 545 | 564.1 | 511.2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1000 | 1 | 28.7 | 123014.9 | 21466 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:31 | Normal | 556.3 | 564 | 521.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 133.1 | 133.4 | 132.6 | 3 | 2.9 | 3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1098 | 1 | 30.3 | 123015 | 21466 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:36 | Normal | 552.1 | 559.8 | 524.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1187 | 1 | 31.7 | 123015.1 | 21466 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:41 | Normal | 539.1 | 512.3 | 523.8 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1649 | 1 | 33 | 123015.2 | 21466 | 0 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:46 | Normal | 528.8 | 526.5 | 523.8 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 133.3 | 133.5 | 132.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.11 | 1959 | 1 | 28.8 | 123015.4 | 21466 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:51 | Normal | 539.1 | 527.2 | 510.9 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 133.5 | 133.7 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 2472 | 1 | 29.5 | 123015.6 | 21466 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 07:56 | Normal | 522.1 | 528.3 | 512.9 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 133.9 | 134.5 | 133.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 60.07 | 59.97 | 2958 | 1 | 30.5 | 123015.8 | 21466 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:01 | Normal | 529.1 | 527.1 | 524.8 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 133.8 | 134.2 | 133.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3193 | 1 | 31.7 | 123016 | 21467 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:06 | Normal | 522.5 | 526.6 | 529.7 | 3.7 | 3 | 0.6 | 132.8 | 133 | 132.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.13 | 60.01 | 60.1 | 3342 | 1 | 32.8 | 123016.3 | 21467 | 0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:11 | Normal | 516.5 | 524.7 | 551.2 | 4.1 | 3.1 | 0.6 | 132.8 | 133.2 | 132.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 3563 | 1 | 33.7 | 123016.6 | 21467 | 0.1 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:16 | Normal | 507.9 | 522.3 | 540.6 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 133.1 | 133.2 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 4411 | 1 | 34.6 | 123016.9 | 21467 | 1.5 | 4 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:21 | Normal | 511 | 521.7 | 551 | 5.8 | 3.4 | 1 | 132.9 | 133.1 | 132.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 59.81 | 60.08 | 60.01 | 4727 | 1 | 35.4 | 123017.3 | 21467 | 1.6 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:26 | Normal | 522.1 | 522.8 | 521.1 | 6 | 3.5 | 1.4 | 133.2 | 133.6 | 132.9 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 5248 | 1 | 36.2 | 123017.7 | 21467 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:31 | Normal | 524.8 | 520.2 | 539.8 | 6.1 | 3.6 | 2.1 | 133.4 | 133.7 | 133 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.1 | 60.08 | 60.01 | 5725 | 1 | 37.2 | 123018.2 | 21467 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:36 | Normal | 518.7 | 517.5 | 525.6 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 133.5 | 134.1 | 133.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6118 | 1 | 37.8 | 123018.7 | 21467 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:41 | Normal | 518.3 | 514.8 | 512.8 | 6.5 | 4 | 2.8 | 133.7 | 134.2 | 133.5 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 6407 | 1 | 38.7 | 123019.2 | 21467 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:46 | Normal | 527.4 | 513.4 | 517 | 6.6 | 4.1 | 3 | 133.8 | 134.3 | 133.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6616 | 1 | 39.2 | 123019.8 | 21467 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:51 | Normal | 517.5 | 517.4 | 514.9 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 133.9 | 134.3 | 133.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 6821 | 1 | 40.2 | 123020.3 | 21467 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 08:56 | Normal | 518 | 506.9 | 516 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.9 | 134.5 | 133.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 7003 | 1 | 40.9 | 123020.9 | 21467 | 2.2 | 5 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:01 | Normal | 513.8 | 509.6 | 503.5 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 134 | 134.5 | 133.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.08 | 60.05 | 60.01 | 7158 | 1 | 42.1 | 123021.5 | 21468 | 2.3 | 5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:06 | Normal | 513.8 | 507.6 | 511.6 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 134 | 134.2 | 133.5 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7340 | 1 | 42.9 | 123022.1 | 21468 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.3 | 3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:11 | Normal | 514.6 | 506.8 | 511.1 | 7.5 | 4.6 | 3.5 | 134.1 | 134.5 | 133.8 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7522 | 1 | 43.3 | 123022.7 | 21468 | 2.3 | 5.2 | 4.2 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:16 | Normal | 509 | 506 | 505.8 | 7.8 | 4.6 | 3.7 | 134.1 | 134.4 | 133.8 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7743 | 1 | 43.8 | 123023.3 | 21468 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:21 | Normal | 487.3 | 504.8 | 509.5 | 8.9 | 4.8 | 3.8 | 134.1 | 134.6 | 133.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 8162 | 1 | 44.1 | 123024 | 21468 | 3.3 | 5.7 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:26 | Normal | 496 | 504 | 507.9 | 8.8 | 4.9 | 3.9 | 134.2 | 134.6 | 134 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.04 | 59.99 | 60 | 8300 | 1 | 44.5 | 123024.7 | 21468 | 3.1 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:31 | Normal | 486.3 | 502 | 509.1 | 9.3 | 5 | 4 | 134.3 | 135 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 8510 | 1 | 45 | 123025.4 | 21468 | 3.5 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:36 | Normal | 476.9 | 504 | 508.3 | 9.9 | 5 | 4.1 | 134.4 | 134.8 | 134.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 8790 | 1 | 45.3 | 123026.1 | 21468 | 4 | 6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:41 | Normal | 469.5 | 503.5 | 503.2 | 10.4 | 5.1 | 4.2 | 134.5 | 135.1 | 134 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 9094 | 1 | 45.4 | 123026.8 | 21468 | 4.4 | 6.1 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:46 | Normal | 469.5 | 500.1 | 499.8 | 10.6 | 5.2 | 4.3 | 134.7 | 135.2 | 134.4 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9263 | 1 | 45.5 | 123027.6 | 21468 | 4.5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:51 | Normal | 498.8 | 498.6 | 508.2 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 134.7 | 135.1 | 134.6 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.98 | 60.04 | 60.06 | 9629 | 1 | 45.8 | 123028.4 | 21468 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 09:56 | Normal | 497.3 | 496.3 | 505.1 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 134.7 | 135.8 | 134.5 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9916 | 1 | 45 | 123029.2 | 21468 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:01 | Normal | 494 | 502.9 | 500.4 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 134.5 | 135 | 134.4 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60.01 | 59.96 | 10056 | 1 | 44 | 123030 | 21469 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:06 | Normal | 494.1 | 493.8 | 500.1 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 134.5 | 135.4 | 134.1 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10126 | 1 | 43.6 | 123030.9 | 21469 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:11 | Normal | 494.1 | 507.3 | 499.1 | 11.5 | 5.3 | 4.8 | 134.5 | 134.7 | 134.2 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 10227 | 1 | 43.6 | 123031.7 | 21469 | 5.1 | 6.4 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:16 | Normal | 501.3 | 488 | 500.2 | 11.4 | 5.6 | 4.9 | 134.6 | 135 | 134.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10328 | 1 | 43.6 | 123032.6 | 21469 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:21 | Normal | 486.9 | 483.2 | 494.8 | 11.8 | 5.7 | 5 | 134.4 | 135 | 134.3 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10460 | 1 | 43.4 | 123033.5 | 21469 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:26 | Normal | 488.1 | 479.9 | 496.3 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.2 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10556 | 1 | 43.4 | 123034.3 | 21469 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:31 | Normal | 497 | 484.7 | 496.5 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 134.4 | 135.1 | 134.3 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10655 | 1 | 42.7 | 123035.2 | 21469 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:36 | Normal | 491.5 | 496.5 | 493.8 | 12 | 5.7 | 5.1 | 134.5 | 135.2 | 134.5 | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10741 | 1 | 42.3 | 123036.1 | 21469 | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:41 | Normal | 487.2 | 488.6 | 497.4 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10799 | 1 | 42.1 | 123037 | 21469 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:46 | Normal | 494.1 | 499.6 | 493.8 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 10887 | 1 | 42.1 | 123037.9 | 21469 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:51 | Normal | 484.8 | 497.6 | 488.8 | 12.4 | 5.8 | 5.4 | 134.4 | 135 | 134.5 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10958 | 1 | 41.6 | 123038.8 | 21469 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 10:56 | Normal | 490 | 499.4 | 490 | 12.3 | 5.8 | 5.5 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11031 | 1 | 41.6 | 123039.7 | 21469 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:01 | Normal | 486.8 | 488.8 | 495.5 | 12.4 | 6 | 5.4 | 134.7 | 135 | 134.6 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 11055 | 1 | 41.6 | 123040.7 | 21470 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:06 | Normal | 484.8 | 493.3 | 494.9 | 12.4 | 6 | 5.4 | 134.8 | 135.4 | 134.8 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11070 | 1 | 41.8 | 123041.6 | 21470 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:11 | Normal | 489 | 496.8 | 500.6 | 12.3 | 5.9 | 5.3 | 134.8 | 134.9 | 134.5 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 11051 | 1 | 41.6 | 123042.5 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:16 | Normal | 488.7 | 486.3 | 508.6 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.7 | 135 | 134.5 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.1 | 59.97 | 10935 | 1 | 41.7 | 123043.4 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:21 | Normal | 485.6 | 497.9 | 516.6 | 12.4 | 5.8 | 4.8 | 134.7 | 135.4 | 134.8 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.98 | 60.08 | 60 | 10815 | 1 | 42.2 | 123044.3 | 21470 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:26 | Normal | 484.7 | 476.5 | 518.8 | 12.4 | 6 | 4.6 | 134.8 | 135.4 | 134.7 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 60.06 | 60 | 10697 | 1 | 42 | 123045.2 | 21470 | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:31 | Normal | 488.1 | 494.8 | 522.4 | 12.3 | 5.9 | 4.4 | 134.7 | 135.3 | 134.7 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 10591 | 1 | 41.8 | 123046.1 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:36 | Normal | 480.3 | 472.8 | 466.1 | 12.5 | 6 | 5.8 | 134.7 | 135.3 | 134.6 | 27 | 27.4 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10973 | 1 | 42.1 | 123047 | 21470 | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:41 | Normal | 485.5 | 477.1 | 479.6 | 12.3 | 6 | 5.6 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 10988 | 1 | 41.9 | 123047.9 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:46 | Normal | 484.1 | 490.3 | 467.9 | 12.3 | 5.8 | 5.8 | 134.7 | 135.4 | 134.8 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10988 | 1 | 42 | 123048.8 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:51 | Normal | 485 | 473.8 | 474.7 | 12.3 | 6 | 5.7 | 134.8 | 135.1 | 134.5 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 10955 | 1 | 42.3 | 123049.7 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 11:56 | Normal | 484.6 | 475.9 | 474 | 12.3 | 6 | 5.8 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10937 | 1 | 42.4 | 123050.7 | 21470 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:01 | Normal | 483.3 | 482.9 | 478.3 | 12.3 | 5.9 | 5.6 | 134.8 | 135.3 | 134.6 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.89 | 59.96 | 59.94 | 10957 | 1 | 42 | 123051.6 | 21471 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:06 | Normal | 485.5 | 498.6 | 475.4 | 12.1 | 5.5 | 5.7 | 134.7 | 135.1 | 134.4 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 10771 | 1 | 42 | 123052.5 | 21471 | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:11 | Normal | 482.8 | 496.1 | 485.5 | 12.1 | 5.5 | 5.4 | 134.6 | 135.1 | 134.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10591 | 1 | 42.6 | 123053.4 | 21471 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:16 | Normal | 479.6 | 494.8 | 492.2 | 12 | 5.5 | 5.1 | 134.7 | 134.7 | 134.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60.09 | 59.95 | 10420 | 1 | 42.6 | 123054.2 | 21471 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:21 | Normal | 485.5 | 487.8 | 499.4 | 11.8 | 5.4 | 4.8 | 134.5 | 134.9 | 134.2 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10151 | 1 | 42.5 | 123055.1 | 21471 | 5.3 | 6.6 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:26 | Normal | 484.7 | 491.3 | 502.8 | 11.7 | 5.2 | 4.4 | 134.3 | 134.8 | 134 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9905 | 1 | 42.4 | 123055.9 | 21471 | 5.3 | 6.5 | 4.8 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:31 | Normal | 480.7 | 492.1 | 451.3 | 11.6 | 5.3 | 5.6 | 134.4 | 134.9 | 134.1 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10192 | 1 | 42.6 | 123056.8 | 21471 | 5.3 | 6.5 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:36 | Normal | 484.5 | 460.3 | 460.2 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 134.5 | 134.6 | 134.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.94 | 60 | 59.96 | 10096 | 1 | 42.7 | 123057.6 | 21471 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:41 | Normal | 481.3 | 458.9 | 468.1 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 134.3 | 134.6 | 134.1 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9908 | 1 | 42.4 | 123058.5 | 21471 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:46 | Normal | 489.2 | 480.6 | 476.6 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 134.1 | 134.6 | 133.8 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9741 | 1 | 42.3 | 123059.3 | 21471 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:51 | Normal | 485.9 | 467 | 440.8 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 134.2 | 134.6 | 133.9 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9835 | 1 | 42.5 | 123060.1 | 21471 | 5 | 6.2 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 12:56 | Normal | 485 | 465.5 | 443.3 | 11 | 5 | 5.5 | 134 | 134 | 133.5 | 23.7 | 23.9 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9686 | 1 | 42.6 | 123060.9 | 21471 | 5 | 6.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:01 | Normal | 482.1 | 481 | 439.5 | 10.9 | 5 | 5.5 | 133.8 | 133.9 | 133.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9556 | 1 | 42.4 | 123061.7 | 21472 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:06 | Normal | 478.9 | 459.6 | 440.7 | 10.7 | 5.2 | 5.3 | 133.7 | 134 | 133.4 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9390 | 1 | 42.8 | 123062.5 | 21472 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:11 | Normal | 483.1 | 462.7 | 441.9 | 10.5 | 5.1 | 5.3 | 133.4 | 133.5 | 133.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 9261 | 1 | 43.1 | 123063.3 | 21472 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:16 | Normal | 479.9 | 453.2 | 437.6 | 10.4 | 5 | 5.3 | 134.9 | 135.2 | 134.6 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 9095 | 1 | 42.9 | 123064 | 21472 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:21 | Normal | 487 | 457 | 446 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.1 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8934 | 1 | 42.7 | 123064.8 | 21472 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:26 | Normal | 485.5 | 461.1 | 454 | 10 | 4.8 | 4.8 | 134.6 | 134.8 | 134.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8743 | 1 | 42.6 | 123065.5 | 21472 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:31 | Normal | 485.5 | 481 | 430.6 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8697 | 1 | 42.8 | 123066.2 | 21472 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:36 | Normal | 484.4 | 473.8 | 441.8 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 134.2 | 134.4 | 133.9 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8486 | 1 | 42.9 | 123067 | 21472 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:41 | Normal | 486.8 | 475.7 | 413.3 | 9.4 | 4.5 | 5 | 134.3 | 134.4 | 133.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8299 | 1 | 42.7 | 123067.6 | 21472 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:46 | Normal | 485.4 | 481.1 | 413 | 9.3 | 4.5 | 5 | 134.4 | 134.1 | 133.8 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8177 | 1 | 42.3 | 123068.3 | 21472 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:51 | Normal | 487.9 | 481.7 | 408.7 | 9 | 4.3 | 4.9 | 134.2 | 134.2 | 133.8 | 19.8 | 20 | 20 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7997 | 1 | 42.3 | 123069 | 21472 | 4 | 5.1 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 13:56 | Normal | 485.4 | 478.8 | 414 | 8.8 | 4.2 | 4.8 | 133.9 | 133.9 | 133.5 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7803 | 1 | 42.4 | 123069.7 | 21472 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:01 | Normal | 485.5 | 485.2 | 413.6 | 8.6 | 4 | 4.6 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7610 | 1 | 42.7 | 123070.3 | 21473 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:06 | Normal | 490 | 481.9 | 412.3 | 8.3 | 4 | 4.6 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7424 | 1 | 42.7 | 123070.9 | 21473 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:11 | Normal | 489.9 | 484.7 | 414.7 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 133.3 | 133.3 | 133 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 7210 | 1 | 42.3 | 123071.5 | 21473 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:16 | Normal | 487.8 | 482.7 | 430.5 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 133.5 | 133.3 | 133 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 6846 | 1 | 42.2 | 123072.1 | 21473 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:21 | Normal | 487 | 477.3 | 405.3 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 6767 | 1 | 42.2 | 123072.7 | 21473 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:26 | Normal | 489.4 | 485.1 | 398 | 7.4 | 3.5 | 4.2 | 133 | 133 | 132.7 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 6537 | 1 | 42.1 | 123073.3 | 21473 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:31 | Normal | 493 | 484.9 | 416.6 | 7 | 3.3 | 3.5 | 132.8 | 132.9 | 132.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6152 | 1 | 42.3 | 123073.8 | 21473 | 3 | 4.1 | 3 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:36 | Normal | 496.8 | 486.7 | 390.1 | 6.8 | 3.2 | 4 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6057 | 1 | 42.2 | 123074.3 | 21473 | 2.8 | 4 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:41 | Normal | 492.7 | 485.6 | 394.8 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 132.6 | 132.2 | 132 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5835 | 1 | 42 | 123074.8 | 21473 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:46 | Normal | 493.1 | 490 | 396.3 | 6.3 | 3 | 3.6 | 132.6 | 132.4 | 132.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5589 | 1 | 41.8 | 123075.3 | 21473 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:51 | Normal | 492.7 | 490.7 | 379.7 | 6 | 2.8 | 3.6 | 132.5 | 132.1 | 131.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5272 | 1 | 41.8 | 123075.7 | 21473 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 14:56 | Normal | 495.8 | 487 | 384.6 | 5.7 | 2.6 | 3.4 | 132.3 | 131.7 | 131.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4969 | 1 | 41.7 | 123076.1 | 21473 | 2.3 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:01 | Normal | 496.8 | 461.7 | 403.4 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.1 | 131.8 | 131.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 4572 | 1 | 41.6 | 123076.5 | 21474 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:06 | Normal | 497.1 | 461.3 | 368.5 | 5.2 | 2.5 | 3.2 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4464 | 1 | 41.4 | 123076.9 | 21474 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:11 | Normal | 499.4 | 462.8 | 360.3 | 5 | 2.3 | 3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 4181 | 1 | 41.4 | 123077.3 | 21474 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:16 | Normal | 502.6 | 462.2 | 358.3 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 131.6 | 131.1 | 131.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3949 | 1 | 41.2 | 123077.6 | 21474 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:21 | Normal | 501 | 461.3 | 361.6 | 4.4 | 2 | 2.6 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3662 | 1 | 41 | 123077.9 | 21474 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:26 | Normal | 502.2 | 465.1 | 345.8 | 4.1 | 1.9 | 2.6 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 3425 | 1 | 40.8 | 123078.2 | 21474 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:31 | Normal | 504 | 460 | 325.5 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 3111 | 1 | 40.7 | 123078.5 | 21474 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:36 | Normal | 504.1 | 445.8 | 329.8 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 131.1 | 130.9 | 130.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2899 | 1 | 40.6 | 123078.8 | 21474 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:41 | Normal | 505 | 447.9 | 341.9 | 3.2 | 1.5 | 2 | 130.8 | 130.2 | 130 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2578 | 1 | 40.3 | 123079 | 21474 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:46 | Normal | 507.2 | 441.3 | 352.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 130.6 | 130 | 130 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2239 | 1 | 39.9 | 123079.2 | 21474 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:51 | Normal | 501.8 | 429.8 | 403.1 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 130.7 | 130.3 | 130.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1952 | 1 | 39.4 | 123079.4 | 21474 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 15:56 | Normal | 502.2 | 416.8 | 381.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 129.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1777 | 1 | 38.7 | 123079.5 | 21474 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:01 | Normal | 499.8 | 405.8 | 393.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 130.1 | 129.3 | 129.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1449 | 1 | 38.4 | 123079.7 | 21475 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:06 | Normal | 497.9 | 414.6 | 367.8 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.1 | 129.4 | 129.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1360 | 1 | 40 | 123079.8 | 21475 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:11 | Normal | 502.3 | 408.5 | 345.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.93 | 59.9 | 1149 | 1 | 41.9 | 123079.9 | 21475 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:16 | Normal | 503.1 | 316.4 | 334 | 1.5 | 0.8 | 1 | 130.4 | 129.9 | 129.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 947 | 1 | 42.9 | 123080 | 21475 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:21 | Normal | 503.3 | 359.7 | 359.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 131.7 | 131.5 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 827 | 1 | 43.3 | 123080 | 21475 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:26 | Normal | 497.8 | 313.7 | 348.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 676 | 1 | 43.4 | 123080.1 | 21475 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:31 | Normal | 494 | 228.9 | 338.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 529 | 1 | 43.3 | 123080.1 | 21475 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:36 | Normal | 493.8 | 218 | 350.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 431 | 1 | 43.1 | 123080.2 | 21475 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:41 | Normal | 481.1 | 200 | 320.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 130.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 315 | 1 | 42.9 | 123080.2 | 21475 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:46 | Normal | 478.5 | 198.5 | 313.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 233 | 1 | 42.6 | 123080.2 | 21475 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:51 | Normal | 457.4 | 200 | 265.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 175 | 1 | 42.4 | 123080.3 | 21475 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 16:56 | Normal | 462.6 | 200 | 461 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 143 | 1 | 42.1 | 123080.3 | 21475 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:01 | Normal | 469.2 | 200.1 | 477.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 101 | 1 | 41.9 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:06 | Normal | 450.2 | 199.8 | 387 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 68 | 1 | 41.6 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:11 | Normal | 341.1 | 200 | 378 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.3 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 32 | 1 | 41.3 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:16 | Normal | 317.5 | 201.3 | 340 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 40.9 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:21 | Normal | 344.2 | 373.5 | 358 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 40.6 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:26 | Normal | 364.3 | 351.6 | 419.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.2 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:31 | Normal | 436.5 | 367.6 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:36 | Normal | 390.5 | 383.8 | 382.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.5 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-07-31 17:41 | Normal | 276.8 | 258.6 | 290 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.1 | 123080.3 | 21476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0