## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-04 06:07 | Wait | 481.8 | 481.8 | 481.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 4.3 | 121542.6 | 21158 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-04 06:08 | Wait | 484.5 | 484.5 | 484.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 4.5 | 121542.6 | 21158 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-04 06:09 | Wait | 478.7 | 478.5 | 478.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 4.1 | 121542.6 | 21158 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-04 06:17 | Normal | 310.8 | 289.5 | 329.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 8.8 | 121542.6 | 21158 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-04 06:17 | Normal | 311.8 | 291.2 | 315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 9.2 | 121542.6 | 21158 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0