## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-05 06:07 | Wait | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 9.4 | 121600 | 21169 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-05 06:09 | Wait | 471.1 | 471 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 9.1 | 121600 | 21169 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-05 16:56 | Normal | 449 | 197.6 | 411.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 41.8 | 121651.9 | 21180 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:01 | Normal | 464 | 239.5 | 477.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 41.5 | 121651.9 | 21180 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:06 | Normal | 441.5 | 349.1 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 7 | 1 | 41.2 | 121651.9 | 21180 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:11 | Normal | 325.1 | 281.8 | 299.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 40.9 | 121651.9 | 21180 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:16 | Normal | 311.1 | 296 | 345.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 40.6 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:21 | Normal | 439.8 | 381.2 | 427.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 40.4 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:26 | Normal | 416.2 | 411 | 416.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 40.1 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:31 | Normal | 331.6 | 327.5 | 340.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 39.7 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-05 17:36 | Normal | 197.5 | 193.1 | 199.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.3 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0