## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-06 06:11 | Normal | 454.9 | 503.2 | 480.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 12.4 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:16 | Normal | 407.8 | 507.6 | 416.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 15.1 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:21 | Normal | 474.9 | 478.3 | 382.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 21 | 1 | 17.3 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:26 | Normal | 476.8 | 486.5 | 490.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 19.1 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:28 | Wait | 461.9 | 461.8 | 461.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 9.4 | 121651.9 | 21181 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-07-06 06:31 | Normal | 503.8 | 488.3 | 481.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 91 | 1 | 20 | 121652 | 21181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:36 | Normal | 482.7 | 498.7 | 464.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 125 | 1 | 20.8 | 121652 | 21181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:41 | Normal | 503.7 | 412.5 | 403 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 142 | 1 | 21.4 | 121652 | 21181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:46 | Normal | 497.8 | 503 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 184 | 1 | 22.1 | 121652 | 21182 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:51 | Normal | 504.6 | 433.3 | 435.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.4 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 200 | 1 | 22.6 | 121652 | 21182 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 06:56 | Normal | 508.9 | 428.4 | 457.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 232 | 1 | 23.1 | 121652 | 21182 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:01 | Normal | 508.8 | 353.5 | 496.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 428 | 1 | 23.5 | 121652 | 21182 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:06 | Normal | 515.4 | 406.5 | 509.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 569 | 1 | 24.4 | 121652.1 | 21182 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:11 | Normal | 502.5 | 455.2 | 508.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 135.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 702 | 1 | 25.9 | 121652.1 | 21182 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:16 | Normal | 524.3 | 459.8 | 466.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 769 | 1 | 27.7 | 121652.2 | 21182 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:21 | Normal | 532.8 | 454.4 | 489.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 839 | 1 | 29.4 | 121652.3 | 21182 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:26 | Normal | 542.8 | 454.6 | 513.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 59.97 | 59.98 | 897 | 1 | 31.1 | 121652.3 | 21182 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:31 | Normal | 528.1 | 467.4 | 453.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134.8 | 134.8 | 135.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 975 | 1 | 32.6 | 121652.4 | 21182 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:36 | Normal | 533.1 | 458.9 | 457.3 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 134.8 | 135 | 135.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 1046 | 1 | 34.1 | 121652.5 | 21182 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:41 | Normal | 542.4 | 468.6 | 457.9 | 0.8 | 2 | 0.5 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.1 | 59.92 | 1104 | 1 | 35.4 | 121652.6 | 21182 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:46 | Normal | 539.4 | 487.3 | 478.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 60.02 | 1259 | 1 | 36.7 | 121652.7 | 21183 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:51 | Normal | 538.9 | 500.2 | 480.9 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 1363 | 1 | 37.9 | 121652.8 | 21183 | 0 | 1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 07:56 | Normal | 554.9 | 529.5 | 483.6 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 1535 | 1 | 39.1 | 121652.9 | 21183 | 0 | 1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:01 | Normal | 491.8 | 534.2 | 483.5 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 2154 | 1 | 35 | 121653.1 | 21183 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:06 | Normal | 497.8 | 530 | 484.7 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 59.9 | 2738 | 1 | 35.4 | 121653.3 | 21183 | 0 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:11 | Normal | 536.1 | 529.7 | 501.8 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.08 | 60.07 | 60.02 | 3010 | 1 | 36.4 | 121653.5 | 21183 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:16 | Normal | 532.8 | 524 | 518.2 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 135.6 | 135.8 | 136 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.88 | 59.97 | 59.96 | 3138 | 1 | 37.3 | 121653.8 | 21183 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:21 | Normal | 536.5 | 521.7 | 515.1 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.9 | 136 | 135.8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3263 | 1 | 38.3 | 121654 | 21183 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:26 | Normal | 494.1 | 520.1 | 560.9 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 9.9 | 10 | 10 | 59.96 | 60 | 60.12 | 4006 | 1 | 39.3 | 121654.3 | 21183 | 1.4 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:31 | Normal | 510 | 522.5 | 567.6 | 5.3 | 3.2 | 0.6 | 136 | 136.2 | 136.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.97 | 59.94 | 4244 | 1 | 40.3 | 121654.7 | 21183 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:36 | Normal | 525.6 | 518.2 | 542.1 | 5.6 | 3.3 | 0.8 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4622 | 1 | 41.3 | 121655.1 | 21183 | 1.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:41 | Normal | 521.5 | 512.6 | 503.6 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 5150 | 1 | 42.5 | 121655.5 | 21183 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:46 | Normal | 520.5 | 507.5 | 496.4 | 6 | 3.6 | 2.5 | 136.5 | 136.4 | 136.5 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 5706 | 1 | 43.7 | 121655.9 | 21184 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:51 | Normal | 520.9 | 508.8 | 527.8 | 6.1 | 3.7 | 2.6 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5975 | 1 | 44.3 | 121656.4 | 21184 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 08:56 | Normal | 513.6 | 504.1 | 527.4 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6129 | 1 | 45.1 | 121656.9 | 21184 | 1.9 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:01 | Normal | 509.3 | 499.6 | 522.2 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 6294 | 1 | 45.5 | 121657.4 | 21184 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:06 | Normal | 511.9 | 497.3 | 517.2 | 6.6 | 4 | 3 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6449 | 1 | 46.9 | 121658 | 21184 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:11 | Normal | 513.8 | 499.2 | 508.3 | 6.7 | 4 | 3.1 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6583 | 1 | 47.5 | 121658.5 | 21184 | 2.1 | 4.7 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:16 | Normal | 506.9 | 493.8 | 504.6 | 6.9 | 4.1 | 3.2 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.02 | 59.97 | 6742 | 1 | 47.3 | 121659.1 | 21184 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:21 | Normal | 508.7 | 487.5 | 508.3 | 7 | 4.2 | 3.3 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 6874 | 1 | 47.1 | 121659.6 | 21184 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:26 | Normal | 506.1 | 482.7 | 505.8 | 7.1 | 4.3 | 3.4 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7000 | 1 | 47 | 121660.2 | 21184 | 2.3 | 5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:31 | Normal | 504.3 | 482.8 | 505.1 | 7.3 | 4.4 | 3.5 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7156 | 1 | 46.6 | 121660.8 | 21184 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:36 | Normal | 453.8 | 487.6 | 504.8 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 136.6 | 137 | 136.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7784 | 1 | 46.2 | 121661.4 | 21184 | 4 | 5.3 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:41 | Normal | 462 | 486.8 | 495.3 | 9.3 | 4.5 | 3.8 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7918 | 1 | 46 | 121662.1 | 21184 | 4 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:46 | Normal | 455.8 | 482.5 | 504.3 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 8040 | 1 | 45.9 | 121662.7 | 21185 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:51 | Normal | 458 | 479.3 | 493.6 | 9.7 | 4.8 | 4 | 136.8 | 136.9 | 136.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60 | 59.98 | 60 | 8186 | 1 | 45.5 | 121663.4 | 21185 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 09:56 | Normal | 459.7 | 486.8 | 490.1 | 9.7 | 4.7 | 4 | 136.9 | 137 | 136.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8231 | 1 | 45.2 | 121664.1 | 21185 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:01 | Normal | 483.6 | 496.1 | 492.5 | 9.6 | 4.7 | 4.1 | 136.7 | 137.2 | 136.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8485 | 1 | 45.1 | 121664.8 | 21185 | 4 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:06 | Normal | 487.2 | 504.5 | 504.6 | 10.1 | 4.6 | 4 | 137 | 137 | 136.8 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 8777 | 1 | 45 | 121665.5 | 21185 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:11 | Normal | 485.5 | 507.7 | 510.5 | 10.1 | 4.6 | 3.9 | 137 | 137.1 | 136.6 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8791 | 1 | 44.7 | 121666.2 | 21185 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:16 | Normal | 486.2 | 473 | 481.5 | 10.2 | 5 | 4.3 | 136.9 | 136.9 | 136.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 8929 | 1 | 44.3 | 121667 | 21185 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:21 | Normal | 488 | 473.3 | 478.1 | 10.3 | 5.1 | 4.4 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9052 | 1 | 44.2 | 121667.7 | 21185 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.3 | 4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:26 | Normal | 481 | 463.1 | 476.3 | 10.5 | 5.2 | 4.5 | 137 | 137 | 136.9 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9087 | 1 | 44.1 | 121668.5 | 21185 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:31 | Normal | 482.5 | 470.6 | 469.5 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 136.9 | 136.8 | 136.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9127 | 1 | 44.3 | 121669.2 | 21185 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:36 | Normal | 386.7 | 460.2 | 466.8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 135 | 135 | 134.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1763 | 1 | 44.9 | 121669.8 | 21185 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:41 | Normal | 489.1 | 488.7 | 473.1 | 10 | 5.1 | 4.6 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 9002 | 1 | 44 | 121670.6 | 21185 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:46 | Normal | 484 | 483.6 | 476.1 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 137 | 137.1 | 137 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10432 | 1 | 43.8 | 121671.4 | 21186 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:51 | Normal | 491.6 | 480 | 479.8 | 12.3 | 6.1 | 5.5 | 136.9 | 137.2 | 137 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 11048 | 1 | 43.5 | 121671.9 | 21186 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 10:56 | Normal | 484.3 | 484.1 | 474.1 | 12.7 | 6.3 | 5.6 | 137.1 | 137.5 | 137.1 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.09 | 60.05 | 60.03 | 11345 | 1 | 44 | 121672.8 | 21186 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:01 | Normal | 472.6 | 476.2 | 462.7 | 13 | 6.4 | 5.8 | 137.3 | 137.3 | 137.1 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11361 | 1 | 44 | 121673.7 | 21186 | 6 | 7.1 | 6 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:06 | Normal | 479.6 | 479.1 | 474.4 | 12.9 | 6.3 | 5.7 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 11435 | 1 | 43.7 | 121674.4 | 21186 | 6 | 7.1 | 6 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:11 | Normal | 475.3 | 474.1 | 470 | 13.2 | 6.5 | 5.9 | 137.2 | 137.1 | 137.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11585 | 1 | 44.1 | 121675.4 | 21186 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:16 | Normal | 467.5 | 475.8 | 471.5 | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 11536 | 1 | 44.1 | 121676.3 | 21186 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:21 | Normal | 462.6 | 461.5 | 463.9 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2997 | 1 | 43.8 | 121677 | 21186 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:26 | Normal | 477.4 | 482 | 471.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3097 | 1 | 43.2 | 121677.3 | 21186 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:31 | Normal | 475.9 | 488.6 | 472.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.06 | 60.02 | 2447 | 1 | 42.7 | 121677.6 | 21186 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:36 | Normal | 477.7 | 492.9 | 488.9 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 134.2 | 134 | 134 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 2543 | 1 | 42.5 | 121678.1 | 21186 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:41 | Normal | 495 | 495.5 | 474.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.96 | 60 | 2188 | 1 | 42.2 | 121678.2 | 21186 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:46 | Normal | 488.3 | 503.6 | 492.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1755 | 1 | 41.8 | 121678.4 | 21187 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:51 | Normal | 489.7 | 493.6 | 474.3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 3854 | 1 | 41.4 | 121678.6 | 21187 | 1.9 | 3 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 11:56 | Normal | 507.1 | 493.6 | 457 | 12.3 | 5.9 | 5.9 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11330 | 1 | 42.2 | 121679.5 | 21187 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:01 | Normal | 489.1 | 444.9 | 431.9 | 4 | 2.1 | 2 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 3250 | 1 | 42.4 | 121680 | 21187 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:06 | Normal | 498 | 479.6 | 451.5 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 136.7 | 136.6 | 136.4 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 10677 | 1 | 42.7 | 121680.9 | 21187 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:11 | Normal | 488.2 | 473.2 | 442.6 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10213 | 1 | 43.4 | 121681.7 | 21187 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:16 | Normal | 486.6 | 479.3 | 438.9 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 136.6 | 136.8 | 136.4 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 10205 | 1 | 43.4 | 121682.5 | 21187 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:21 | Normal | 481.8 | 461.7 | 437.5 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9895 | 1 | 43.7 | 121683.3 | 21187 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:26 | Normal | 487 | 479.8 | 435.2 | 10.7 | 5.1 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9547 | 1 | 43.8 | 121684.1 | 21187 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:31 | Normal | 480 | 486.8 | 439.7 | 11 | 5 | 5.4 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9622 | 1 | 43.3 | 121684.9 | 21187 | 5 | 6.1 | 4.6 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:36 | Normal | 479.7 | 466.5 | 434 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9664 | 1 | 43.7 | 121685.7 | 21187 | 5 | 6.1 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:41 | Normal | 478.6 | 471.5 | 432.2 | 11.2 | 5.3 | 5.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 9795 | 1 | 43.7 | 121686.5 | 21187 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:46 | Normal | 478.9 | 462 | 447.9 | 11 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9465 | 1 | 43.7 | 121687.3 | 21188 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:51 | Normal | 482.3 | 460.3 | 422.5 | 10.7 | 5.3 | 5.4 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9368 | 1 | 43.9 | 121688.1 | 21188 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.3 | 5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 12:56 | Normal | 481.5 | 473.8 | 422 | 10.5 | 5 | 5.1 | 136 | 135.9 | 135.8 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 9116 | 1 | 43.7 | 121688.8 | 21188 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:01 | Normal | 479.5 | 472.6 | 410.5 | 10.4 | 4.9 | 5.2 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 8979 | 1 | 43.5 | 121689.6 | 21188 | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:06 | Normal | 484.5 | 462.9 | 405.5 | 10.3 | 5 | 5.3 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 8979 | 1 | 43.9 | 121690.3 | 21188 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:11 | Normal | 483.6 | 472.9 | 407.6 | 10.1 | 4.8 | 5.2 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 21.6 | 22 | 22 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8792 | 1 | 43.8 | 121691.1 | 21188 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:16 | Normal | 486.5 | 479.5 | 408.9 | 10 | 4.6 | 5.2 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8780 | 1 | 43.7 | 121691.8 | 21188 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 4.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:21 | Normal | 480.5 | 484.5 | 413.2 | 9.6 | 4.3 | 5 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8269 | 1 | 43.8 | 121692.5 | 21188 | 4.3 | 5.4 | 4 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:26 | Normal | 481.3 | 486.8 | 418.1 | 9.5 | 4.1 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60.05 | 60 | 8172 | 1 | 43.4 | 121693.2 | 21188 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:31 | Normal | 485.1 | 475.6 | 411.1 | 9.2 | 4.2 | 4.9 | 134.9 | 135 | 134.8 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8036 | 1 | 43.3 | 121693.9 | 21188 | 4.1 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:36 | Normal | 491 | 460 | 413.6 | 9 | 4.4 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7967 | 1 | 43.5 | 121694.6 | 21188 | 4 | 5 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:41 | Normal | 494 | 475.2 | 420.6 | 8.8 | 4.3 | 4.5 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7799 | 1 | 42.8 | 121695.2 | 21188 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:46 | Normal | 494.1 | 484 | 427.9 | 8.5 | 4.1 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7391 | 1 | 42.6 | 121695.8 | 21189 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:51 | Normal | 493.1 | 481.1 | 407.4 | 8.1 | 4 | 4.3 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 7208 | 1 | 42.8 | 121696.5 | 21189 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 13:56 | Normal | 499 | 484.8 | 425.7 | 8 | 3.9 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7032 | 1 | 42.8 | 121697 | 21189 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:01 | Normal | 460.1 | 412.2 | 413.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60 | 60.01 | 866 | 1 | 42.9 | 121697.5 | 21189 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:06 | Normal | 508.2 | 493.4 | 395.5 | 7.6 | 3.8 | 4.3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 6991 | 1 | 42.1 | 121697.9 | 21189 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:11 | Normal | 506.3 | 492.6 | 394.6 | 7.1 | 3.5 | 4 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.06 | 60.11 | 60.05 | 6483 | 1 | 42 | 121698.5 | 21189 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:16 | Normal | 504.9 | 492.8 | 397.2 | 7 | 3.3 | 4 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6279 | 1 | 42.2 | 121699 | 21189 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:21 | Normal | 504.9 | 493.9 | 384.6 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6150 | 1 | 42.3 | 121699.5 | 21189 | 2.9 | 4 | 3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:26 | Normal | 509.3 | 486.4 | 382.8 | 6.6 | 3.2 | 3.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 14.8 | 15 | 15 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 5991 | 1 | 42.6 | 121700 | 21189 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:31 | Normal | 502.1 | 494.4 | 401.9 | 7 | 3.2 | 3.3 | 134 | 134 | 133.9 | 14.7 | 15 | 15 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 5975 | 1 | 42.4 | 121700.5 | 21189 | 3 | 4 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:36 | Normal | 507.6 | 472.3 | 368.9 | 6.4 | 3.1 | 3.8 | 133 | 133.2 | 133.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5669 | 1 | 42.3 | 121701 | 21189 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:41 | Normal | 511.4 | 465 | 370.1 | 6.1 | 3 | 3.6 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5483 | 1 | 42.2 | 121701.5 | 21189 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:46 | Normal | 509.2 | 463.6 | 366.6 | 6 | 2.9 | 3.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5282 | 1 | 42.3 | 121701.9 | 21190 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:51 | Normal | 510 | 465.3 | 357.6 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4815 | 1 | 42.3 | 121702.3 | 21190 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 14:56 | Normal | 510.3 | 461.4 | 373.9 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4332 | 1 | 42.2 | 121702.7 | 21190 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:01 | Normal | 512 | 470.9 | 343.8 | 4.9 | 2.3 | 3 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 4219 | 1 | 42.1 | 121703.1 | 21190 | 1.9 | 3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:06 | Normal | 508.5 | 469.3 | 335.9 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 60 | 59.94 | 3785 | 1 | 41.7 | 121703.4 | 21190 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:11 | Normal | 505.3 | 471.9 | 333.5 | 4.1 | 2 | 2.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.04 | 60 | 3478 | 1 | 41.4 | 121703.7 | 21190 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:16 | Normal | 514.5 | 454.4 | 349 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3144 | 1 | 41.1 | 121704 | 21190 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:21 | Normal | 517.3 | 447.5 | 314.6 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 2926 | 1 | 40.7 | 121704.2 | 21190 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:26 | Normal | 510.4 | 453.6 | 305.8 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.06 | 59.93 | 2734 | 1 | 40.3 | 121704.5 | 21190 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:31 | Normal | 509.5 | 442.6 | 317.9 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 131.2 | 131.2 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2401 | 1 | 39.8 | 121704.7 | 21190 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:36 | Normal | 516.6 | 440.5 | 359.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.93 | 59.9 | 2061 | 1 | 39.4 | 121704.9 | 21190 | 0.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:41 | Normal | 517.6 | 428.4 | 355 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 131 | 130.8 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1856 | 1 | 39 | 121705 | 21190 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:46 | Normal | 515.5 | 423.7 | 347.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1605 | 1 | 38.6 | 121705.2 | 21191 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:51 | Normal | 515.3 | 411.7 | 337 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131 | 130.6 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1422 | 1 | 39.3 | 121705.3 | 21191 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 15:56 | Normal | 517 | 416.5 | 341.6 | 1.9 | 0.7 | 1 | 130.6 | 130.6 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1199 | 1 | 41.6 | 121705.4 | 21191 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:01 | Normal | 513.7 | 364.5 | 319.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 130.3 | 130.2 | 131 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 1005 | 1 | 42.9 | 121705.5 | 21191 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:06 | Normal | 509.6 | 373.5 | 307.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 130.3 | 129.9 | 130.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 842 | 1 | 43.6 | 121705.6 | 21191 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:11 | Normal | 502.3 | 271.4 | 291.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.8 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 648 | 1 | 43.8 | 121705.6 | 21191 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:16 | Normal | 502.6 | 286.6 | 297.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.9 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 557 | 1 | 43.9 | 121705.7 | 21191 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:21 | Normal | 501.4 | 200 | 311.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 437 | 1 | 43.7 | 121705.7 | 21191 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:26 | Normal | 494.8 | 199 | 299.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 358 | 1 | 43.5 | 121705.8 | 21191 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:31 | Normal | 471.8 | 198.7 | 292 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 279 | 1 | 43.3 | 121705.8 | 21191 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:36 | Normal | 480.6 | 199.9 | 299.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 129.8 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 169 | 1 | 42.9 | 121705.8 | 21191 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:41 | Normal | 472.8 | 200 | 437.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.9 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 145 | 1 | 42.6 | 121705.8 | 21191 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:46 | Normal | 474.6 | 200.3 | 408.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 113 | 1 | 42.3 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:51 | Normal | 466.1 | 200 | 396.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 86 | 1 | 42 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 16:56 | Normal | 450.9 | 199.5 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 62 | 1 | 41.7 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:01 | Normal | 379.1 | 319 | 452 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 41.4 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:06 | Normal | 446.3 | 510.8 | 402.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:11 | Normal | 400.9 | 454.5 | 391.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:16 | Normal | 331.8 | 279.2 | 308.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:21 | Normal | 438.3 | 422.6 | 428.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.3 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:26 | Normal | 427.2 | 401.5 | 429.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39.9 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:31 | Normal | 357.5 | 355.5 | 369.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-07-06 17:36 | Normal | 200.8 | 197 | 196.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.8 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 121705.8 | 21192 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0